Suvestinė redakcija nuo 2020-04-11

Įsakymas paskelbtas: TAR 2019-10-18, i. k. 2019-16569

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

įsakymas
DĖL lietuvos respublikos energetikos ministro, LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2010 m. GRUODŽIO 22 d. įsakymo nr. 1-348/D1-1014/3-742 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOJE VARTOJAMŲ NAFTOS PRODUKTŲ, BIODEGALŲ IR SKYSTOJO KURO PRIVALOMŲJŲ KOKYBĖS RODIKLIŲ PATVIRTINIMO“ pakeitimo

2019 m. spalio 10 d. Nr. 1-273/D1-600/3-455
Vilnius

1. P a k e i č i a m e Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro privalomuosius kokybės rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos energetikos ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1-348/D1-1014/3-742 „Dėl Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro privalomųjų kokybės rodiklių patvirtinimo“:
1.1. Pakeičiame 9.2 papunktį ir jį išdėstome taip:
„9.2. 95 markės variklių benzinas, pagamintas be bio-ETBE, savo sudėtyje privalo turėti 10 % (leistina paklaida gali būti minus 0,5 %) tūrio bioetanolio;“.
1.2. Pakeičiame 9.5 papunktį ir jį išdėstome taip:
„9.5. dyzelinas lapkričio 10 – 20 dienomis ir kovo 10 – balandžio 10 dienomis savo sudėtyje privalo turėti ne mažiau kaip 5 % (leistina paklaida gali būti minus 0,5 %) tūrio biodegalų. Biodegalų dalis dyzeline lapkričio 21 – 30 dienomis ir kovo 1 – 9 dienomis gali būti mažesnė nei 5 % tūrio. Ribinė filtruojamumo ir drumstimosi temperatūros lapkričio 10 – 30 dienomis ir kovo 1 – balandžio 10 dienomis gali būti aukštesnės, nei nustatyta atitinkamai dyzelino klasei;“.
Papunkčio pakeitimai:
TAR pastaba. Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos energetikos ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1-348/D1-1014/3-742 „Dėl Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro privalomųjų kokybės rodiklių patvirtinimo” patvirtintų Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro privalomųjų kokybės rodiklių 9.4 papunkčio (2014 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 1-170/D1-562/3-257-(E) redakcija) nuostata „Žiemos laikotarpiu 1 ir 2 klasės arktinis dyzelinas gali būti be biodegalų“ ir 9.5 papunkčio (2019 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. 1-273/D1-600/3-455 redakcija) nuostata „dyzelinas lapkričio 10–20 dienomis ir kovo 10 – balandžio 10 dienomis savo sudėtyje privalo turėti ne mažiau kaip 5 procentus (leistina paklaida gali būti minus 0,5 procentai) tūrio biodegalų. Biodegalų dalis dyzeline lapkričio 21–30 dienomis ir kovo 1–9 dienomis gali būti mažesnė nei 5 procentais tūrio“ prieštarauja Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 39 straipsnio 1 daliai (2019 m. kovo 21 d. įstatymo Nr. XIII-2017 redakcija).
Nr. 2020-03-04 Nr. AB-4784-3-66-3-00084-2019-2, 2020-03-04, paskelbta TAR 2020-04-11, i. k. 2020-07710

1.3. Pakeičiame 1 priedo 8 punktą ir jį išdėstome taip:

„8. RRME[10], sintetinis dyzelinas	8.1. ribinė / filtruojamumo temperatūra (RFT) ne aukštesnė kaip:	oC			LST EN 116
	8.1.1. šiltuoju / laikotarpiu		-	minus 5
	8.1.2. kovo, balandžio, spalio, lapkričio mėn.		-	minus 15
	8.1.3. žiemos laikotarpiu (F klasė)		-	minus 20
	8.1.4. žiemos laikotarpiu (1 klasės arktinis)		-	minus 26
	8.1.5. žiemos laikotarpiu (2 klasės arktinis)		-	minus 32
	8.2. monogliceridų kiekis[[11]]	% (m/m)	-	0,3	LST EN 14105
	8.3. vandens kiekis[[12]]	m/m	-	0,03	LST EN ISO 12937
	8.4. filtro blokavimosi tendencija (FBT) [[13]]	-		5	IP 387 (A)“.
[11] ] Reikalavimas taikomas RRME, sintetiniam dyzelinui ir įmaišymui skirtiems komponentams.
[12] ] Reikalavimas taikomas RRME, sintetiniam dyzelinui ir įmaišymui skirtiems komponentams.
[13] ] Reikalavimas taikomas RRME, sintetiniam dyzelinui ir įmaišymui skirtiems komponentams.

2. Nustatome, kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

Energetikos ministras	Žygimantas Vaičiūnas

Aplinkos ministras	Kęstutis Mažeika

Susisiekimo ministras	Jaroslav Narkevič

Pakeitimai:

1.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, Sprendimas
Nr. 2020-03-04 Nr. AB-4784-3-66-3-00084-2019-2, 2020-03-04, paskelbta TAR 2020-04-11, i. k. 2020-07710
Nuasmenintas sprendimas 2020-03-04 Nr. AB-4784-3-66-3-00084-2019-2