Suvestinė redakcija nuo 2017-06-02 iki 2017-11-21

Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-12-03, i. k. 2014-18598

VALSTYBINĖS ENERGETIKOS INSPEKCIJOS PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS VIRŠININKAS

ĮSAKYMAS
DĖL Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos atstovų dalyvavimo statybos užbaigimo komisijose ir pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašO patvirtinimo

2014 m. lapkričio 27 d. Nr. 1V-95
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 5 punktu, Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 1-63, 20.4 punktu:
1. T v i r t i n u Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos atstovų dalyvavimo statybos užbaigimo komisijose ir pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašą (pridedama).
2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:
2.1. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2011 m. birželio 22 d. įsakymą Nr. 1V-65 „Dėl naujai sumontuotų (rekonstruotų) energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymų registro“;
2.2. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2014 m. vasario 6 d. įsakymą Nr. 1V-9 „Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos atstovų dalyvavimo statybos užbaigimo komisijose ir pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

L. e. viršininko pareigas	Ričardas Žoramskis

Patvirtinta
Valstybinės energetikos inspekcijos
prie Energetikos ministerijos viršininko
2014 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 1V-95

Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos atstovų dalyvavimo statybos užbaigimo komisijose ir pažymų apie energetikos įrenginių
techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašas

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Valstybinės energetikos inspekcijos prie energetikos ministerijos atstovų dalyvavimo statybos užbaigimo komisijose ir pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) įgyvendina Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 5 punkto nuostatas ir šio įstatymo lydimuosiuose teisės aktuose numatytus reikalavimus, detalizuoja Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo 8.6 papunktyje nurodytų pastatytų, rekonstruotų, modernizuotų energetikos objektų ir įrenginių (prieš pradedant šiuos įrenginius eksploatuoti) tinkamumo naudoti pagal paskirtį patikrinimo bei energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos išdavimo tvarką.
2. Šiame Apraše vartojami pagrindiniai terminai apibrėžti Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 2 straipsnyje ir Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnyje.
3. Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimas apima:
3.1. patikrinimą, ar energetikos objektas ir/ar įrenginys pastatytas, rekonstruotas ar modernizuotas pagal statinio projekto sprendimus, ar statinio projekto sprendimai neprieštarauja norminių teisės aktų reikalavimams ir energetikos įrenginių gamintojų įrengimo instrukcijoms;
3.2. patikrinimą, ar atlikti visi reikalingi energetikos įrenginių montavimo, bandymo, matavimo ir paleidimo-derinimo darbai;
3.3. patikrinimą, ar nauji, rekonstruoti ar modernizuoti energetikos įrenginiai yra tinkami naudoti pagal paskirtį;
3.4. pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimą.
4. Energetikos statinio ar įrenginio statytojas ar jo įgaliotas atstovas techninės būklės patikrinimui privalo pateikti reikalingą projektinę, statybinę (išpildomąją) ir įrenginių gamintojo dokumentaciją.

II. dalyvavimo statybos užbaigimo komisijose TVARKA

5. VEI viršininkas skiria atstovus darbui statybos užbaigimo komisijose (toliau – Komisija) šiuose statomuose ar rekonstruojamuose energetikos objektuose (statiniuose):
5.1. 50 MW ir didesnės galios elektrinėse ir katilinėse;
5.2. 110 kV ir didesnės įtampos elektros perdavimo tinkluose, jų priklausiniuose;
5.3. magistraliniuose dujotiekiuose;
5.4. 25 000 000 m3 ir didesnių gamtinių dujų saugyklose;
5.5. suskystintų gamtinių dujų importo terminaluose ir saugyklose;
5.6. magistraliniuose naftotiekiuose, produktotiekiuose;
5.7. naftos perdirbimo įmonėse, kurios perdirba 50 000 tonų ir daugiau naftos per metus;
5.8. 10 000 m3 ir didesniuose naftos, naftos produktų terminaluose ir saugyklose;
5.9. mažesnėse negu 50 MW galios elektrinėse ir katilinėse, kai statybos ar rekonstrukcijos sąmatinė vertė 25 mln. Lt (7,24 mln. Eur) ir didesnė;
5.10. kituose energetikos objektuose, kurių svarbą valstybei pripažįsta Lietuvos Respublikos Vyriausybė.
6. Energetikos objektuose (statiniuose), neišvardytuose Aprašo 5 punkte, atstovus į komisijas skiria VEI teritorinių skyrių vedėjai.

III. pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą
išdavimo TVARKA

7. VEI pareigūnai ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo prašymo ir visų šio Aprašo 1 priede nurodytų dokumentų registravimo VEI dienos patikrina naujai sumontuotų, rekonstruotų ar modernizuotų energetikos įrenginių techninę būklę ir išduoda energetikos (elektros, šilumos, dujų, naftos ir naftos produktų) įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymą (toliau – pažyma).
Punkto pakeitimai:
Nr. 1V-30, 2015-04-07, paskelbta TAR 2015-04-07, i. k. 2015-05369
Nr. 1V-33, 2016-04-05, paskelbta TAR 2016-04-05, i. k. 2016-07640

8. Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos išduodamos naudojantis VEI informacinės sistemos (toliau – IS) priemonėmis.
9. Dėl energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo statytojas (arba jo įgaliotas asmuo) kreipiasi į VEI teritorinį skyrių, kurio aptarnaujamoje zonoje yra energetikos įrenginys ir (ar) vartotojo energetikos įrenginys, pateikia prašymą bei šio Aprašo 1 priede nurodytus dokumentus ir su paskirtais VEI pareigūnais suderina energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo datą bei laiką. Į VEI dėl prašymo išduoti pažymą ūkio subjektas gali kreiptis ir nuotoliniu būdu, t. y. informacinių technologijų ryšio priemonėmis.
91. VEI pareigūnai atlieka statytojo (arba jo įgalioto asmens) pateiktų dokumentų įvertinimą. Jeigu pateiktas neišsamus prašymas, pateikti ne visi reikalingi dokumentai arba pateikti duomenys neteisingi, VEI praneša statytojui (arba jo įgaliotam asmeniui), kad būtina pateikti trūkstamus dokumentus ar patikslinti informaciją pagal teisės aktų reikalavimus. Statytojas (arba jo įgaliotas asmuo) trūkstamus dokumentus ar informaciją turi pateikti ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo VEI prašymo pateikti trūkstamus dokumentus išsiuntimo dienos.
Jeigu statytojas (arba jo įgaliotas asmuo) per nustatytą terminą pateikia VEI trūkstamus dokumentus ir / ar patikslina informaciją, taip pašalindamas aplinkybes, trukdančias atlikti naujai sumontuotų, rekonstruotų ar modernizuotų energetikos įrenginių techninę būklę patikrinimą ir / ar išduoti pažymą, VEI nagrinėja prašymą Apraše nustatyta tvarka per Aprašo 7 punkte nustatytą terminą.
Jeigu statytojas (arba jo įgaliotas asmuo) per nustatytą terminą nepateikia VEI trūkstamų dokumentų ir / ar nepatikslina informacijos, prašymas atmetamas. Dėl energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymos gavimo statytojas (arba jo įgaliotas asmuo) turės kreiptis į VEI iš naujo šiame Apraše nustatyta tvarka.
Papildyta punktu:
Nr. 1V-95, 2015-11-24, paskelbta TAR 2015-11-25, i. k. 2015-18662

10. VEI pareigūnai, patikrinę naujai sumontuotų, rekonstruotų ar modernizuotų energetikos įrenginių techninę būklę ir nenustatę pažeidimų bei trūkumų, parengia pažymą ir ją įrašo į IS. Registruojant pareiškėjo pateiktus duomenis apie energetikos objektą ar įrenginį būtina nurodyti svarbiausius parametrus ir kitą svarbią informaciją, nurodytą Aprašo 14 punkte.
11. VEI teritorinio skyriaus vyresnysis specialistas, atsakingas už dokumentų valdymą teritoriniame skyriuje, patikrina paslaugos apmokėjimą, pažymas atspausdina ir pateikia tikrinimą atlikusiam VEI pareigūnui šias pažymas pasirašyti. Pareigūnų parengtos pažymos registruojamos VEI IS.
12. VEI pareigūno pasirašyta pažyma yra įteikiama statytojui (arba jo įgaliotam asmeniui), siunčiama paštu, elektroniniu paštu arba kitomis informacinių technologijų priemonėmis (ūkio subjekto prašyme nurodytu būdu).
13. 1 ar 2 butų namuose sumontuotiems visiems energetikos įrenginiams išduodama viena pažyma. Jei statytojas (arba jo įgaliotas asmuo) pageidauja, gali būti išduodamos atskiros pažymos kiekvienai energetikos (elektros, šilumos, dujų, naftos ar naftos produktų) įrenginių rūšiai.
14. Pažymoje nurodoma:
14.1. objekto pavadinimas;
14.2. energetikos įrenginio(-ių) pavadinimas ir adresas;
14.3. energetikos įrenginio(-ių) svarbiausi parametrai ir kita svarbi informacija;
14.4. išvada, kad Aprašo 14.2 punkte nurodytas(-i) energetikos įrenginys(-iai) atitinka projekto bei norminių teisės aktų reikalavimus ir gali būti naudojamas(-i) pagal paskirtį;
14.5. pastabos ir kita svarbi informacija;
14.6. pažymą išdavusio atsakingo VEI pareigūno pareigos, vardas, pavardė.
15. Nustačius energetikos įrenginio(-ių) įrengimo neatitikimą projektui ir norminių teisės aktų reikalavimams, išduodamas naujai sumontuotų (rekonstruotų) energetikos įrenginių trūkumų aktas (toliau – trūkumų aktas), kuriame nurodoma:
15.1. objekto pavadinimas ir adresas;
15.2. energetikos įrenginio(-ių) pagrindinės savybės;
15.3. nustatyti pagrindiniai trūkumai;
15.4. trūkumų aktą surašiusio VEI pareigūno pareigos, vardas, pavardė ir įrenginių savininko (ar jo įgalioto asmens) pavardė.
16. Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimas atliekamas ir patikrinimo pažyma išduodama tik pašalinus trūkumų akte nurodytus trūkumus ir teisės aktų pažeidimus. Pašalinęs trūkumus, dėl energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymos gavimo statytojas (arba jo įgaliotas asmuo) turės kreiptis į VEI iš naujo šiame Apraše nustatyta tvarka.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1V-95, 2015-11-24, paskelbta TAR 2015-11-25, i. k. 2015-18662

____________________
Valstybinės energetikos inspekcijos prie
Energetikos ministerijos atstovų
dalyvavimo statybos užbaigimo komisijose
ir pažymų apie energetikos įrenginių
techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašo
1 priedas

VALSTYBINEI ENERGETIKOS INSPEKCIJAI PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS PAŽYMAI GAUTI PAGAL ENERGETIKOS OBJEKTĄ

Eil. Nr.		Energetikos objektas	Pateikiamų dokumentų sąrašas
ELEKTROS SEKTORIUS
1.	Elektrinė / (E-1)			Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu. / Energetikos įrenginio elektrotechninės dalies projektas, kurio kiekviename lape yra: žyma „Taip pastatyta“ bei energetikos įrenginio statybos vadovo ir energetikos įrenginio statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai arba (Pažyma apie energetikos įrenginio atitiktį projektui). / Leidimas plėtoti elektros energijos pajėgumus. / Statybą leidžiantis dokumentas (jeigu buvo išduotas). / Nustatyta tvarka užpildytas statybos darbų žurnalas, taip pat papildomi statybos darbų žurnalai arba/ir paslėptų darbų aktai (jeigu jie buvo pildomi). / Pagal projektą įrengtų požeminių elektros inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos (jeigu buvo įrengta). / Gamykliniai įrenginių bandymo protokolai. / Elektrotechnikos produktų atitikties dokumentai (atitikties sertifikatas). / Sumontuotų elektros įrenginių bandymų, matavimų protokolai. / Statinio statybos darbo komisijos aktas (jeigu buvo sudaroma). / Kompleksinių bandymų aktas. / Rangovo užbaigtų elektros montavimo darbų perdavimo statytojui aktas. / Įsakymų dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploataciją, skyrimo, jų pažymėjimų kopijos (arba sutartis su įmone, turinčia atestatą atlikti šiuos darbus). / Pažyma apie parengtas elektros energetikos įrenginių eksploatavimo instrukcijas, operatyvines ir technologines schemas. / Dokumentas, patvirtinantis apmokėjimą už VEI suteiktą paslaugą.
2.	Buitinis elektros energiją gaminantis vartotojas / (E-2)			1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu. / 2. Energetikos įrenginio elektrotechninės dalies projektas, kurio kiekviename lape yra: žyma „Taip pastatyta“ bei energetikos įrenginio statybos vadovo ir energetikos įrenginio statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai arba (Pažyma apie energetikos įrenginio atitiktį projektui). / 3. Statybą leidžiantis dokumentas (jeigu buvo išduotas). / 4. Nustatyta tvarka užpildytas statybos darbų žurnalas, taip pat papildomi statybos darbų žurnalai arba/ir paslėptų darbų aktai (jeigu jie buvo pildomi). / 5. Pagal projektą įrengtų požeminių elektros inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos (jeigu buvo įrengta). / 6. Gamykliniai įrenginių bandymo protokolai. / 7. Elektrotechnikos produktų atitikties dokumentai (atitikties sertifikatas). / 8. Sumontuotų elektros įrenginių bandymų, matavimų protokolai. Kompleksinių bandymų aktas. / 9. Statinio statybos darbo komisijos aktas (jeigu buvo sudaroma). / 10. Rangovo užbaigtų elektros montavimo darbų perdavimo statytojui aktas. / 11. Dokumentas, patvirtinantis apmokėjimą už VEI suteiktą paslaugą.
3.	Elektros tinklai ir jų priklausiniai (virš 110 kV) (E-3)			Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu. / Energetikos įrenginio elektrotechninės dalies projektas, kurio kiekviename lape yra: žyma „Taip pastatyta“ bei energetikos įrenginio statybos vadovo ir energetikos įrenginio statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai, (arba Pažyma apie energetikos įrenginio atitiktį projektui). / Statybą leidžiantis dokumentas (jeigu buvo išduotas). / Nustatyta tvarka užpildytas statybos darbų žurnalas, taip pat papildomi statybos darbų žurnalai arba/ir paslėptų darbų aktai (jeigu jie buvo pildomi). / Pagal projektą įrengtų požeminių elektros inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos. / Elektrotechnikos produktų atitikties dokumentai (atitikties sertifikatas). / Gamykliniai įrenginių bandymo protokolai. / Sumontuotų elektros įrenginių bandymų, matavimų protokolai. / Statinio statybos darbo komisijos aktas. / Kompleksinių bandymų aktas. / Rangovo užbaigtų elektros montavimo darbų perdavimo statytojui aktas / Įsakymų dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploataciją, skyrimo, jų pažymėjimų kopijos (arba sutartis su įmone, turinčia atestatą atlikti šiuos darbus). / Pažyma apie parengtas elektros energetikos įrenginių eksploatavimo instrukcijas, operatyvines ir technologines schemas. / Dokumentas, patvirtinantis apmokėjimą už VEI suteiktą paslaugą.
4.	Elektros tinklai ir jų priklausiniai (iki 110 kV) (E-4)			Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu. / Energetikos įrenginio elektrotechninės dalies projektas, kurio kiekviename lape yra: žyma „Taip pastatyta“ bei energetikos įrenginio statybos vadovo ir energetikos įrenginio statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai, (arba Pažyma apie energetikos įrenginio atitiktį projektui). / Statybą leidžiantis dokumentas (jeigu buvo išduotas). / Nustatyta tvarka užpildytas statybos darbų žurnalas, taip pat papildomi statybos darbų žurnalai arba/ir paslėptų darbų aktai (jei jie buvo pildomi). / Pagal projektą įrengtų požeminių elektros inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos. / Elektrotechnikos produktų atitikties dokumentai (atitikties sertifikatas). / Gamykliniai įrenginių bandymo protokolai. / Statinio statybos darbo komisijos aktas (jeigu buvo sudaroma). / Įsakymų dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploataciją, skyrimo, jų pažymėjimų kopijos (arba sutartis su įmone, turinčia atestatą atlikti šiuos darbus). / Pažyma apie parengtas elektros energetikos įrenginių eksploatavimo instrukcijas ir operatyvines ir technologines schemas. / Sumontuotų elektros įrenginių bandymų, matavimų ir paleidimo derinimo protokolai. / Kompleksinių bandymų aktas. / Rangovo užbaigtų elektros montavimo darbų perdavimo statytojui aktas. / Dokumentas, patvirtinantis apmokėjimą už VEI suteiktą paslaugą.
5.	Statinio elektros instaliacija (nuo apskaitos taško) / (E-5)			Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu. / Elektros skirstomųjų tinklų išduotos prijungimo prie elektros tinklų prijungimo sąlygos arba elektros energijos tiekimo vartojimo sutartis jeigu nebuvo išduotos prijungimo sąlygos. / Statinio elektrotechninės dalies projektas, kurio kiekviename lape yra: žyma „Taip pastatyta“ bei elektros įrenginių statybos vadovo ir elektros įrenginio statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai arba įrengtų elektros įrenginių schemos. / Statybą leidžiantis dokumentas (jeigu buvo išduotas). / Pagal projektą įrengtų požeminių elektros inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos arba/ir paslėptų darbų aktai. / Elektrotechnikos produktų atitikties dokumentai (atitikties sertifikatas). / Elektros grandinių varžų matavimų protokolai. / Ūkio subjekto, atlikusio elektros įrenginių montavimo darbus, pažyma, kad elektros įrenginiai sumontuoti ir išbandyti pagal Elektros įrenginių įrengimo taisyklėse nustatytus reikalavimus. / Įsakymų dėl asmenų, atsakingų už elektros įrenginių eksploataciją, skyrimo, jų pažymėjimų kopijos (arba sutartis su įmone, turinčia atestatą atlikti šiuos darbus). / Dokumentas, patvirtinantis apmokėjimą už VEI suteiktą paslaugą.
6.	Vieno ar dviejų butų namo, sodo namo, sklypo elektros instaliacija (nuo apskaitos taško) / (E-6)			Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu. / Elektros skirstomųjų tinklų išduotos prijungimo prie elektros tinklų prijungimo sąlygos arba elektros energijos tiekimo vartojimo sutartis jeigu nebuvo išduotos prijungimo sąlygos. / Projektas arba įrengtų elektros įrenginių schemos. / Žemės sklypo kadastrinių matavimų planas su nurodyta pakloto elektros kabelio trasa. Kai yra kiti bendrasavininkai ar elektros kabelis paklotas už nuosavybės teise priklausančio sklypo ribos pateikiama požeminių elektros inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos. / Elektrotechnikos produktų atitikties dokumentai (atitikties sertifikatas). / Elektros grandinių varžų matavimų protokolai. / Ūkio subjekto, atlikusio elektros įrenginių montavimo darbus, pažyma, kad elektros įrenginiai sumontuoti ir išbandyti pagal Elektros įrenginių įrengimo taisyklėse nustatytus reikalavimus. / Dokumentas, patvirtinantis apmokėjimą už VEI suteiktą paslaugą.
7.	Galios didinimas individualiame, daugiabučiame name (E-7)			Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu. / Elektros skirstomųjų tinklų išduotos prijungimo prie elektros tinklų prijungimo sąlygos. / Daugiabučio namo administratoriaus ar bendrijos išduotos konkrečios buto prijungimo prie lokalaus daugiabučio namo elektros tinklo sąlygos ir pažyma, kad sąlygos įvykdytos (tik daugiabučio namo gyventojams). / Projektas (statinių priklausančių kultūros paveldui projektas suderintas su atitinkamomis institucijomis) arba įrengtų elektros įrenginių schemos. / Žemės sklypo kadastrinių matavimų planas su nurodyta pakloto elektros kabelio trasa ir požeminių elektros inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos kai yra kiti bendrasavininkai ar elektros kabelis paklotas už nuosavybės teise priklausančio sklypo ribos (tik individualiam namui, kai keičiasi prijungimo taškas). / Elektrotechnikos produktų atitikties dokumentai (atitikties sertifikatas). / Elektros grandinių varžų matavimų protokolai. / Ūkio subjekto, atlikusio elektros įrenginių montavimo darbus, pažyma, kad elektros įrenginiai sumontuoti ir išbandyti pagal Elektros įrenginių įrengimo taisyklėse nustatytus reikalavimus. / Dokumentas, patvirtinantis apmokėjimą už VEI suteiktą paslaugą.
8.	Statybviečių ir renginių laikino prijungimo elektros instaliacija išskyrus individualius namus (nuo apskaitos taško) (E-8)			1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu. / 2. Elektros skirstomųjų tinklų išduotos prijungimo prie elektros tinklų prijungimo sąlygos. / 3. Projektas arba įrengtų elektros įrenginių schemos. / 4. Žemės sklypo kadastrinių matavimų planas su nurodyta pakloto elektros kabelio trasa, kai yra kiti bendrasavininkai ar elektros kabelis paklotas už nuosavybės teise priklausančio sklypo ribos suderinimas su jų savininkais (tik statybvietėm). / 5. Elektrotechnikos produktų atitikties dokumentai (atitikties sertifikatas). / 6. Elektros grandinių varžų matavimų protokolai. / 7. Ūkio subjekto, atlikusio elektros įrenginių montavimo darbus, pažyma, kad elektros įrenginiai sumontuoti ir išbandyti pagal Elektros įrenginių įrengimo taisyklėse nustatytus reikalavimus. / 8. Įsakymų dėl asmenų, atsakingų už elektros įrenginių eksploataciją, skyrimo, jų pažymėjimų kopijos (arba sutartis su įmone, turinčia atestatą atlikti šiuos darbus). / 9. Dokumentas, patvirtinantis apmokėjimą už VEI suteiktą paslaugą.
ŠILUMOS SEKTORIUS
9.	Katilinė (elektrinė) / (Š-1)		1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu. / 2. Atitinkamas projektas su žymomis, kurias sudaro žodžiai ,,Taip pastatyta“ bei atsakingų darbuotojų pavardės ir parašai, arba atitinkamas projektas ir pažyma apie energetikos įrenginio atitiktį projektui. / 3. Statybą leidžiantis dokumentas (jeigu privalomas). / 4. Užsakovo sudarytos darbo komisijos priėmimo aktas. / 5. Statybos žurnalai (pateikiami objekte). / 6. Katilinės eksploatavimo instrukcijos (pateikiamos objekte). / 7. Įsakymų dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploatavimą, ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei jų pažymėjimų numeriai (arba sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato numeris). / 8. Vamzdynų paslėptų darbų aktai (vamzdynų montavimo aktas, vamzdynų gruntavimo aktas, vamzdynų izoliavimo aktas) (pateikiami objekte). / 9. Suvirinimo darbų žurnalas (pateikiamas objekte). / 10. Vamzdynų hidraulinio bandymo ir praplovimo aktai. / 11. Vamzdyno suvirintų sujungimų neardančios kontrolės dokumentai (kuriems reikalinga) (pateikiami objekte). / 12. Katilo ir slėginių indų ir vamzdynų techniniai pasai (pateikiami objekte). / 13. Katilo ir slėginių indų ir vamzdynų įgaliotos įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos eksperto išduota išvada dėl tinkamumo naudoti (kuriems reikalinga). / 14. Viso komplekso kompleksinio bandymo programa ir paskirtos darbo komisijos aktas ir ataskaita. Ataskaitoje turi būti nurodyti ūkio subjekto, atlikusio įrenginių bandymo-derinimo darbus, atestato ir energetikos darbuotojų pažymėjimų numeriai. / 15. Ventiliacijos sistemų pasai (pateikiami objekte). / 16. Ventiliacijos sistemų išbandymo aktai (pateikiami objekte). / 17. Ventiliacijos sistemos priėmimo eksploatuoti aktas (pateikiamas objekte). / 18. Katilinės vamzdynų schema (pateikiama objekte). / 19. Įrenginių hidraulinio bandymo aktai. / 20. Įrenginių ir vamzdynų (kai jie registruojami Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre) registracijos pažymėjimai (pateikiami objekte). / 21. Dūmtraukio pasas (pateikiamas objekte). / 22. Dūmtraukio nukrypimo nuo vertikalios ašies nustatymo aktas (pateikiamas objekte). / 23. Dūmtraukio pamato reperių niveliacijos aktas (pateikiamas objekte). / 24. Technologinių apsaugų, signalizacijos, automatikos išbandymo aktai. / 25. Visų panaudotų medžiagų ir įrenginių atitikties deklaracijos, sertifikatai ir gamykliniai pasai (pateikiami objekte). / 26. Šilumos apskaitos prietaiso pasas (pateikiamas objekte). / 27. Šilumos apskaitos prietaiso ir visų matavimo priemonių metrologinės patikros liudijimai (pateikiami objekte). / 28. Katilų režiminės kortelės. / 29. Dokumentas, patvirtinantis apmokėjimą už VEI suteiktą paslaugą.
10.	Šilumos tinklai / (Š-2)		1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu. / 2. Atitinkamas projektas su žymomis, kurias sudaro žodžiai ,,Taip pastatyta“ bei atsakingų darbuotojų pavardės ir parašai, arba atitinkamas projektas ir pažyma apie energetikos įrenginio atitiktį projektui. / 3. Statybą leidžiantis dokumentas (jeigu privalomas) . / 4. Viso komplekso kompleksinio bandymo programa ir paskirtos darbo komisijos aktas ir ataskaita. Ataskaitoje turi būti nurodyti ūkio subjekto, atlikusio įrenginių bandymo-derinimo darbus, atestato ir energetikos darbuotojų pažymėjimų numeriai. / 5. Užsakovo sudarytos darbo komisijos priėmimo aktas. / 6. Statybos žurnalai (pateikiami objekte). / 7. Šilumos tinklų trasos nužymėjimo aktas (pateikiamas objekte). / 8. Tranšėjos pagrindo įrengimo aktas (pateikiamas objekte). / 9. Šilumos tinklų vamzdynų ir g/b kanalų montavimo aktas (pateikiamas objekte). / 10. Drenažo įrengimo aktas (jeigu reikalingas) (pateikiamas objekte). / 11. Šilumos tinklų vamzdynų praplovimo aktas. / 12. Šilumos tinklų vamzdynų hidraulinio bandymo aktas (jeigu reikalingas). / 13. Kompensatorių įtempimo aktas (jeigu reikalingas) (pateikiamas objekte). / 14. Antikorozinės vamzdynų apsaugos atlikimo aktas (jeigu reikalingas) (pateikiamas objekte). / 15. Vamzdynų izoliavimo darbų atlikimo aktas (jeigu reikalingas) (pateikiamas objekte). / 16. Nejudamų atramų įrengimo aktas (jeigu reikalingas) (pateikiamas objekte). / 17. Šilumos tinklų ir kamerų hidroizoliacijos dengimo darbų atlikimo aktas (jeigu reikalingas) (pateikiamas objekte). / 18. Šilumos tinklų tranšėjų užpylimo aktas (pateikiamas objekte). / 19. Šilumos tinklų suvirinimo siūlių schema. / 20. Vamzdžių sandūrų (movų) užtaisymo aktas (pateikiamas objekte). / 21. Šilumos tinklų signalizacijos išbandymo aktas (jeigu reikalinga) (pateikiamas objekte). / 22. Nusijoto smėlio užpylimo ir signalinės juostos įrengimo aktas (pateikiamas objekte). / 23. Šilumos tinklų geodezinė nuotrauka. / 24. Šilumos tinklų eksploatavimo instrukcija (pateikiama objekte). / 25. Vamzdynų techniniai pasai (jeigu reikalinga) (pateikiami objekte). / 26. Suvirinimo darbų žurnalas (kuriems reikalinga) (pateikiamas objekte). / 27. Sumontuoto vamzdyno atitikties deklaracija (kuriems reikalinga) (pateikiama objekte). / 28.Vamzdyno suvirintų sujungimų neardančios kontrolės dokumentai (kuriems reikalinga) (pateikiami objekte). / 29. Šilumos trasos vamzdynų įgaliotos įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos eksperto išduota išvada dėl tinkamumo naudoti (kuriems reikalinga). / 30. Vamzdynų (kai jie registruojami Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre) registracijos pažymėjimai (pateikiami objekte). / 31. Visų panaudotų medžiagų ir įrenginių atitikties deklaracijos, sertifikatai ir gamykliniai pasai (pateikiami objekte). / 32. Įsakymų dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploatavimą ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei jų pažymėjimų numeriai (arba sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato numeris). / 33. Šilumos tinklų kompleksinio bandymo aktas. Akte turi būti nurodyti ūkio subjekto, atlikusio šilumos tinklų kompleksinio bandymo darbus, atestato ir energetikos darbuotojų pažymėjimų numeriai. / 34. Dokumentas, patvirtinantis apmokėjimą už VEI suteiktą paslaugą.
11.	Statinio šilumos punktas ir šildymo bei karšto vandens sistemos / (Š-3)		Šilumos punktas: / 1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu. / 2. Atitinkamas projektas su žymomis, kurias sudaro žodžiai ,,Taip pastatyta“ bei atsakingų darbuotojų pavardės ir parašai, arba atitinkamas projektas ir pažyma apie energetikos įrenginio atitiktį projektui. / 3. Statybą leidžiantis dokumentas (jeigu privalomas). / 4. Statybos žurnalas (pateikiamas objekte). / 5. Užsakovo priėmimo aktas. / 6. Šilumos apskaitos prietaiso pasas (pateikiamas objekte). / 7. Šilumos apskaitos prietaiso ir visų matavimo priemonių metrologinės patikros liudijimai (pateikiami objekte). / 8. Vamzdynų paslėptų darbų aktai (vamzdynų montavimo aktas, vamzdynų gruntavimo aktas, vamzdynų izoliavimo aktas) (pateikiami objekte). / 9. Šilumos punkto vamzdynų praplovimo aktas. / 10. Šilumos punkto vamzdynų hidraulinio bandymo aktas. / 11. Šilumos tiekėjo išduotos techninės sąlygos ir pažyma apie jų įvykdymą, / 12. Šilumos punkto eksploatavimo instrukcija. / 13. Visų panaudotų medžiagų ir įrenginių atitikties deklaracijos ir sertifikatai (pateikiami objekte). / 14. Įsakymas dėl asmens, atsakingo už statinio šilumos ūkį, skyrimo ir energetikos darbuotojo pažymėjimo numeris (arba sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato numeris). / 15. Šilumos punkto vamzdynų principinė schema (pateikiama objekte). / 16. Šilumos punkto įrenginių techninių duomenų lentelės (pateikiamos objekte). / 17. Šilumos punkto komplekse su šildymo sistema išbandymo ir derinimo darbų aktas. Akte turi būti nurodyti ūkio subjekto, atlikusio įrenginių bandymo-derinimo darbus, atestato ir energetikos darbuotojų pažymėjimų numeriai. / 18. Dokumentas, patvirtinantis apmokėjimą už VEI suteiktą paslaugą. / Šildymo ir karšto vandens sistemos: / 1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu. / 2. Atitinkamas projektas su žymomis, kurias sudaro žodžiai ,,Taip pastatyta“ bei atsakingų darbuotojų pavardės ir parašai, arba atitinkamas projektas ir nustatytos formos Pažyma apie energetikos įrenginio atitiktį projektui. / 3. Statybą leidžiantis dokumentas (jeigu privalomas). / 4. Statybos žurnalas (pateikiamas objekte). / 5. Užsakovo priėmimo aktas. / 6. Šildymo ir karšto vandens vamzdynų paslėptų darbų aktai (vamzdynų tiesimo per perdangas, sienas, vamzdynų montavimo aktas, vamzdynų gruntavimo aktas (jei metalinis), vamzdynų izoliavimo aktas) (pateikiami objekte). / 7. Šildymo ir karšto vandens vamzdynų hidraulinio bandymo aktas ir praplovimo aktas. / 8. Šildymo sistemos paleidimo-derinimo, hidraulinio balansavimo ir šildymo sistemos išbandymo šiluminiam efektui aktai. Akte turi būti nurodyti ūkio subjekto, atlikusio įrenginių bandymo-derinimo darbus, atestato ir energetikos darbuotojų pažymėjimų numeriai. / 9. Šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros instrukcija (pateikiamas objekte). / 10. Šildymo ir karšto vandens sistemos naudojimo ir veikimo instrukcija (pateikiamas objekte). / 11. Visų panaudotų medžiagų ir įrenginių atitikties deklaracijos ir sertifikatai (pateikiami objekte). / 12. Įsakymas dėl asmens, atsakingo už statinio šilumos ūkį skyrimo ir energetikos darbuotojo pažymėjimo numeris (arba sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų šilumos įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato numeris). / 13. Dokumentas, patvirtinantis apmokėjimą už VEI suteiktą paslaugą.
12.	Statinio vietinio šildymo katilinė / (Š-4)		1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu. / 2. Atitinkamas projektas su žymomis, kurias sudaro žodžiai ,,Taip pastatyta“ bei atsakingų darbuotojų pavardės ir parašai, arba atitinkamas projektas ir nustatytos formos Pažyma apie energetikos įrenginio atitiktį projektui. / 3. Statybą leidžiantis dokumentas. / 4. Užsakovo priėmimo aktas. / 5. Statybos žurnalai (pateikiami objekte). / 6. Katilinės eksploatavimo instrukcijos (pateikiamos objekte). / 7. Įsakymai dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploatavimą skyrimo bei šių energetikos darbuotojų pažymėjimų / numeriai (arba sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatus atlikti šiuos darbus, ir šių atestatų numeriai). / 8. Vamzdynų paslėptų darbų aktai (vamzdynų montavimo aktas, vamzdynų gruntavimo aktas (kuriems reikalinga), vamzdynų izoliavimo aktas) (pateikiami objekte). / 9. Vamzdynų praplovimo aktai. / 10. Sumontuoto vamzdyno atitikties deklaracija (kuriems reikalinga) (pateikiama objekte). / 11. Vamzdyno suvirintų sujungimų neardančios kontrolės dokumentai (kuriems reikalinga) (pateikiami objekte). / 12. Katilo ir slėginių indų ir vamzdynų techniniai pasai (kuriems reikalinga) (pateikiami objekte). / 13. Katilo ir slėginių indų ir vamzdynų įgaliotos įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos eksperto išduota išvada dėl tinkamumo naudoti (kuriems reikalinga). / 14. Viso komplekso bandymo-derinimo aktas ir ataskaita. Ataskaitoje turi būti nurodyti ūkio subjekto, atlikusio įrenginių bandymo-derinimo darbus, atestato ir energetikos darbuotojų pažymėjimų numeriai. / 15. Ventiliacijos sistemų pasai (pateikiami objekte). / 16. Ventiliacijos sistemų išbandymo aktai (pateikiami objekte). / 17. Ventiliacijos sistemos priėmimo eksploatuoti aktas (pateikiamas objekte). / 18. Katilinės vamzdynų principinė schema (pateikiama objekte). / 19. Įrenginių ir vamzdynų hidraulinio bandymo aktai. / 20. Įrenginių ir vamzdynų (kai jie registruojami Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre) registracijos pažymėjimai. / 21. Dūmtraukio pasas (kuriems reikalingas) (pateikiamas objekte). / 22. Dūmtraukio nukrypimo nuo vertikalios ašies nustatymo aktas (pateikiamas objekte). / 23. Dūmtraukio pamato reperių niveliacijos aktas (pateikiamas objekte). / 24. Technologinių apsaugų, signalizacijos, automatikos išbandymo aktai. / 25. Visų panaudotų medžiagų ir įrenginių atitikties deklaracijos, sertifikatai ir gamykliniai pasai (pateikiamas objekte). / 26. Šilumos apskaitos prietaiso pasas (pateikiamas objekte). / 27. Šilumos apskaitos prietaiso ir visų matavimo priemonių metrologinės patikros liudijimai (pateikiami objekte). / 28. Katilo (ų) režiminės kortelės. / 29. Dokumentas, patvirtinantis apmokėjimą už VEI suteiktą paslaugą.
13.	Statinio vietinio šildymo su šilumos siurbliu sistema / (Š-5)		1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu. / 2. Atitinkamas projektas su žymomis, kurias sudaro žodžiai ,,Taip pastatyta“ bei atsakingų darbuotojų pavardės ir parašai, arba atitinkamas projektas ir pažyma apie energetikos įrenginio atitiktį projektui. / 3. Statybą leidžiantis dokumentas (jeigu privalomas). / 4. Užsakovo priėmimo aktas. / 5. Sistemos eksploatavimo instrukcija (pateikiama objekte). / 6. Vamzdynų paslėptų darbų aktai (pateikiami objekte). / 7. Vamzdynų praplovimo aktai. / 8. Sistemos bandymo-derinimo aktas. Akte turi būti nurodyti ūkio subjekto, atlikusio įrenginių bandymo-derinimo darbus, atestato ir energetikos darbuotojų pažymėjimų numeriai. / 9. Sistemos vamzdynų principinė schema (pateikiama objekte). / 10. Įrenginių ir vamzdynų hidraulinio bandymo aktai. / 11. Technologinių apsaugų, signalizacijos, automatikos išbandymo aktai. / 12. Visų panaudotų medžiagų ir įrenginių atitikties deklaracijos, sertifikatai ir gamykliniai pasai (pateikiami objekte). / 13. Dokumentas, patvirtinantis apmokėjimą už VEI suteiktą paslaugą.
DUJŲ SEKTORIUS
14.	Magistralinis dujotiekis / (D-1)		1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu. / 2. Statybą leidžiantis dokumentas. / 3. Dujotiekio projektas su žymomis ,,Taip pastatyta“. / 4. Statybos techninis pasas. / 5. Suvirintojų kvalifikacijos tikrinimo pažymėjimai (kopijos). / 6. Siūlių suvirinimo žurnalas. / 7. Neardomosios virintinių siūlių kontrolės išvados. / 8. Kontrolinių virintinių siūlių mechaninio bandymo išvados. / 9. Inžinierinių tinklų geodezinė nuotrauka. / 10. Vamzdyno prapūtimo, hidraulinio bandymo aktai. / 11. Vamzdyno elektrocheminės apsaugos patikrinimo aktas. / 12. Medžiagų, konstrukcijų ir įrenginių techniniai pasai. / 13. KMP patikrinimo aktai. / 14. Dujotiekio dalies rangovo darbų vadovo ir techninio prižiūrėtojo kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai. / 15. Dokumentas, patvirtinantis apmokėjimą už VEI suteiktą paslaugą.
15.	Skirstomasis dujotiekis / (D-2)		1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu. / 2. Statybą leidžiantis dokumentas. / 3. Dujotiekio projektas. / 4. Statybos techninis pasas. / 5. Inžinierinių tinklų geodezinė nuotrauka. / 6. Medžiagų, konstrukcijų ir įrenginių sertifikatai, atitikties deklaracijos, techniniai pasai. / 7. KMP patikrinimo aktai. / 8. Dujotiekio dalies rangovo darbų vadovo ir techninio prižiūrėtojo kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai (tik ypatingo statinio atveju). / 9. Dokumentas, patvirtinantis apmokėjimą už VEI suteiktą paslaugą.
16.	Statinio (išskyrus gyvenamojo namo) dujų sistema / (D-3)		Pastato dujų sistema: / 1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu. / 2. Statybą leidžiantis dokumentas ir nuosavybės dokumentai (nekilnojamojo turto registro duomenų banko išrašas dėl pastato patalpų nuosavybės). / 3. Dujotiekio projektas su žymomis ,,Taip pastatyta“. / 4. Dujotiekio prisijungimo sąlygos. / 5. Statybos techninis pasas. / 6. Dūmtraukio įdėklo, dūmtraukio-ortakio įrengimo aktas. / 7. Dūmtraukių ir vėdinimo sistemos patikros aktas. / 8. Elektros įvadinių apskaitos, skirstomųjų spintų įžeminimo tikrinimo ir elektros grandinių izoliacijos varžos matavimo protokolai. / 9. Medžiagų, konstrukcijų ir įrenginių sertifikatai, atitikties deklaracijos, techniniai pasai. / 10. Dujotiekio dalies rangovo darbų vadovo ir techninio prižiūrėtojo kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai (tik ypatingo statinio atveju). / 11. Įsakymo dėl asmens, atsakingo už dujų ūkį, skyrimo ir atestato kopijos (arba sutartis su įmone, turinčia atestatą atlikti šiuos darbus). / 12. Dujotiekio įrenginių eksploatavimo instrukcijos. / 13. Patalpos uždujinimo signalizacijos įrangos ir sumontavimo dokumentacija (teisės aktų numatytais atvejais). / 14.Techninės priežiūros sutartis. / 15. Dokumentas, patvirtinantis apmokėjimą už VEI suteiktą paslaugą. / Vartotojo dujų sistemos lauko dujotiekis: / Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu. / Statybą leidžiantis dokumentas ir nuosavybės dokumentai (nekilnojamojo turto registro duomenų banko išrašas dėl žemės nuosavybės). / 3. Statybos techninis pasas. / 4. Dujotiekio prisijungimo sąlygos. / 5. Dujotiekio projektas su žymomis ,,Taip pastatyta“. / 6. Medžiagų, konstrukcijų ir įrenginių techniniai pasai. / 7. Inžinierinių tinklų geodezinė nuotrauka. / 8. Dokumentas, patvirtinantis apmokėjimą už VEI suteiktą paslaugą.
17.	Vieno ar dviejų butų namo dujų sistema / (D-4)		Pastato dujų sistema: / 1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu. / 2. Statybą leidimas leidžiantis dokumentas ir nuosavybės dokumentai (nekilnojamojo turto registro duomenų banko išrašas dėl pastato patalpų nuosavybės). / 3. Dujotiekio projektas su žymomis ,,Taip pastatyta“. / 4. Dujotiekio prisijungimo sąlygos. / 5.Statybos techninis pasas. / 6. Medžiagų, konstrukcijų ir įrenginių sertifikatai, atitikties deklaracijos, techniniai pasai. / 7. Dūmtraukio įdėklo, dūmtraukio - ortakio įrengimo aktas. / 8. Dūmtraukių ir vėdinimo sistemos patikros aktas. / 9. Medžiagų, konstrukcijų ir įrenginių techniniai pasai. / 10. Elektros įvadinių apskaitos, skirstomųjų spintų įžeminimo tikrinimo ir elektros grandinių izoliacijos varžos matavimo protokolai. / 11. Patalpos uždujinimo signalizacijos įrangos ir sumontavimo dokumentacija (teisės aktų numatytais atvejais). / 12. Dokumentas, patvirtinantis apmokėjimą už VEI suteiktą paslaugą.
18.	Daugiabučio namo dujų sistema / (D-5)		Pastato dujų sistema: / 1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu. / 2. Statybą leidžiantis dokumentas ir nuosavybės dokumentai (nekilnojamojo turto registro duomenų banko išrašas dėl pastato patalpų nuosavybės). / 3. Dujotiekio projektas su žymomis ,,Taip pastatyta“. / 4. Dujotiekio prisijungimo sąlygos. / 5. Statybos techninis pasas. / 6. Medžiagų, konstrukcijų ir įrenginių sertifikatai, atitikties deklaracijos, techniniai pasai. / 7. Dūmtraukio įdėklo, dūmtraukio - ortakio įrengimo aktas. / 8. Elektros įvadinių apskaitos, skirstomųjų spintų įžeminimo tikrinimo ir elektros grandinių izoliacijos varžos matavimo protokolai. / 9. Dujotiekio dalies rangovo darbų vadovo ir techninio prižiūrėtojo kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai (tik ypatingo statinio atveju). / 10. Patalpos uždujinimo signalizacijos įrangos ir sumontavimo dokumentacija (teisės aktų numatytais atvejais). / 11. Dokumentas, patvirtinantis apmokėjimą už VEI suteiktą paslaugą.
19.	Požeminės SND talpyklos, pilstymo stotys, postai, sandėliai / (D-6)		Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu. / 2. Statybą leidžiantis dokumentas ir nuosavybės dokumentai (nekilnojamojo turto registro duomenų banko išrašas). / 3. Statybos techninis pasas. / 4. SND talpyklų pastatymo projektas su žymomis ,,Taip pastatyta“. / 5. Talpyklų techniniai pasai. / 6. SND talpyklų, įregistruotų Valstybiniame potencialiai pavojingų įrenginių registre, registracijos pažymėjimai. / 7. Hidraulinio bandymo aktai. / 8. Įžeminimo kontūro varžų matavimo protokolas. / 9. Medžiagų, konstrukcijų ir įrenginių sertifikatai, atitikties deklaracijos, techniniai pasai. / 10. Įsakymo dėl asmens, atsakingo už dujų įrenginių eksploatavimą, skyrimo ir atestato kopijos (arba sutartis su įmone, turinčia atestatą atlikti šiuos darbus). / 11.Techninės priežiūros sutartis. / 12. VEI išduoto atestato kopija. / 13. Dokumentas, patvirtinantis apmokėjimą už VEI suteiktą paslaugą.
20.	SND, SGD degalinės / (D-7)		1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu. / 2. Statybą leidžiantis dokumentas ir nuosavybės dokumentai (nekilnojamojo turto registro duomenų banko išrašas). / 3. Statybos techninis pasas. / 4. Degalinių pastatymo projektas su žymomis ,,Taip pastatyta“. / 5. Degalinių įrenginių, medžiagų ir konstrukcijų sertifikatai, atitikties deklaracijos, techniniai pasai. / 6. Degalinių talpyklų, įregistruotų Valstybiniame potencialiai pavojingų įrenginių registre, registracijos pažymėjimai. / 7. Hidraulinio bandymo aktai. / 8. Įžeminimo kontūro varžų matavimo protokolas. / 9. Inžinierinių tinklų geodezinė nuotrauka. / 10. Įsakymo dėl asmens, atsakingo už dujų įrenginių eksploatavimą, skyrimo ir atestato kopijos (arba sutartis su įmone, turinčia atestatą atlikti šiuos darbus). / 11.Techninės priežiūros sutartis. / 12. VEI išduoto atestato kopija. / 13. Dokumentas, patvirtinantis apmokėjimą už VEI suteiktą paslaugą.
21.	SGD importo terminalai ir saugyklos / (D-8)		1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu. / 2. Energetikos įrenginio projektas, kurio kiekviename lape yra: žyma „Taip pastatyta“ bei energetikos įrenginio statybos vadovo ir energetikos įrenginio statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai. / 3. Statybą leidžiantis dokumentas. / 4. Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktas. / 5. Užpildytas statybos darbų žurnalas. / 6. Sklypo, požeminių inžinerinių tinklų ir statinio laikančių konstrukcijų geodezinės nuotraukos (schemos). / 7. Statybos produktų, kurie turi įtakos dėl statinio atitikimo esminiams reikalavimams, atitikties dokumentai (atitikties deklaracija ir (ar) atitikties sertifikatas). / 8. Statinio techninis pasas. / 9. Įrenginių pasai. / 10. Technologinių vamzdynų pasai. / 11. Avarijų likvidavimo planas. / 12. Technologinių įrenginių reglamentai ir eksploatavimo instrukcijos. / 13. Įsakymo dėl atsakingo asmens skyrimo ir atestato kopijos (arba sutartis su įmone, turinčia atestatą atlikti šiuos darbus). / 14. Įmonės vadovo patvirtintos eksploatavimo instrukcijos. / 15. Technologinės schemos. / 16. Dokumentas, patvirtinantis apmokėjimą už VEI suteiktą paslaugą.
NAFTOS SEKTORIUS
22.	Naftos ir naftos produktų terminalai bei saugyklos / (N-1)		1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu. / 2. Energetikos įrenginio projektas su žymomis, kurias sudaro žodžiai ,,Taip pastatyta“ bei atsakingų darbuotojų pavardės ir parašai, arba atitinkamas projektas ir nustatytos formos Pažyma apie energetikos įrenginio atitiktį projektui. / 3. Statybą leidžiantis dokumentas (jeigu privalomas). / 4. Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktas. / 5. Užpildytas statybos darbų žurnalas (pateikiamas objekte). / 6. Sklypo, požeminių inžinerinių tinklų ir statinio laikančių konstrukcijų geodezinės nuotraukos (schemos). / 7. Statybos produktų, kurie turi įtakos dėl statinio atitikimo esminiams reikalavimams, atitikties dokumentai (atitikties deklaracija ir (ar) atitikties sertifikatas). / 8. Statinio techninis pasas (pateikiamas objekte). / 9. Įrenginių pasai (pateikiami objekte). / 10. Technologinių vamzdynų pasai (pateikiami objekte). / 11. Avarijų likvidavimo planas (pateikiamas objekte). / 12. Technologinių įrenginių reglamentai ir eksploatavimo instrukcijos (pateikiamos objekte). / 13. Įsakymų dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploatavimą ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei jų pažymėjimų numeriai (arba sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato numeris). / 14. Technologinės schemos (pateikiamos objekte). / 15. Įgaliotos įstaigos išvada apie talpyklų tinkamumą naudoti. / 16. Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre talpyklų registracijos pažymėjimai. / 17. Dokumentas, patvirtinantis apmokėjimą už VEI suteiktą paslaugą.
23.	Naftos perdirbimo įrenginiai / (N-2)		1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu. / 2. Energetikos įrenginio projektas su žymomis, kurias sudaro žodžiai ,,Taip pastatyta“ bei atsakingų darbuotojų pavardės ir parašai, arba atitinkamas projektas ir nustatytos formos Pažyma apie energetikos įrenginio atitiktį projektui. / 3. Statybą leidžiantis dokumentas (jeigu privalomas). / 4. Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktas. / 5. Užpildytas statybos darbų žurnalas (pateikiamas objekte). / 6. Požeminių inžinerinių tinklų ir statinio laikančių konstrukcijų geodezinės nuotraukos (schemos) (pateikiamos objekte). / 7. Statybos produktų, kurie turi įtakos dėl statinio atitikimo esminiams reikalavimams, atitikties dokumentai (atitikties deklaracija ir (ar) atitikties sertifikatas). / 8. Įrenginio techninis pasas (pateikiamas objekte). / 9. Technologinių vamzdynų pasai (pateikiami objekte). / 10. Technologinio įrenginio reglamentas ir eksploatavimo instrukcija (pateikiami objekte). / 11. Avarijų likvidavimo planas (pateikiamas objekte). / 12. Įsakymų dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploatavimą ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei jų pažymėjimų numeriai (arba sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato numeris). / 13. Technologinės schemos (pateikiamos objekte). / 14. Dokumentas, patvirtinantis apmokėjimą už VEI suteiktą paslaugą.
24.	Naftotiekiai ir produktotiekiai / (N-3)		1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu. / 2. Energetikos įrenginio projektas su žymomis, kurias sudaro žodžiai ,,Taip pastatyta“ bei atsakingų darbuotojų pavardės ir parašai, arba atitinkamas projektas ir nustatytos formos Pažyma apie energetikos įrenginio atitiktį projektui. / 3. Statybą leidžiantis dokumentas. / 4. Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktas. / 5. Nustatyta tvarka užpildytas statybos darbų žurnalas (pateikiamas objekte). / 6. Požeminių inžinerinių tinklų ir statinio laikančių konstrukcijų geodezinės nuotraukos (schemos) (pateikiamos objekte). / 7. Statybos produktų, kurie turi įtakos dėl statinio atitikimo esminiams reikalavimams, atitikties dokumentai (atitikties deklaracija ir (ar) atitikties sertifikatas). / 8. Įrenginio techninis pasas (pateikiamas objekte). / 9. Įrenginio reglamentas ir eksploatavimo instrukcija (pateikiamos objekte). / 10. Avarijų likvidavimo planas (pateikiamas objekte). / 11. Įsakymų dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploatavimą ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei jų pažymėjimų numeriai (arba sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato numeris). / 12. Dokumentas, patvirtinantis apmokėjimą už VEI suteiktą paslaugą.
25.	Statinio (išskyrus gyvenamojo namo) naftos produktų įrenginiai / (N-4)		1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu. / 2. Energetikos įrenginio projektas su žymomis, kurias sudaro žodžiai ,,Taip pastatyta“ bei atsakingų darbuotojų pavardės ir parašai, arba atitinkamas projektas ir nustatytos formos Pažyma apie energetikos įrenginio atitiktį projektui. / 3. Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktas. / 4. Nustatyta tvarka užpildytas statybos darbų žurnalas (pateikiamas objekte). / 5. Požeminių inžinerinių tinklų ir statinio laikančių konstrukcijų geodezinės nuotraukos (schemos). / 6. Statybos produktų, kurie turi įtakos dėl statinio atitikimo esminiams reikalavimams, atitikties dokumentai (atitikties deklaracija ir (ar) atitikties sertifikatas). / 7. Įrenginio techninis pasas (pateikiamas objekte). / 8. Įgaliotos įstaigos išvada apie talpyklos tinkamumą naudoti. / 9. Įsakymų dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploatavimą ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei jų pažymėjimų numeriai (arba sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato numeris).11. Technologinės įrangos pasai (pateikiami objekte). / 10. Technologinio vamzdyno pasai (pateikiami objekte). / 11. Technologinės schemos (pateikiamos objekte). / 12. Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre talpyklų registracijos pažymėjimai (jei talpykla virš 50 kub. m) (pateikiami objekte). / 13. Dokumentas, patvirtinantis apmokėjimą už VEI suteiktą paslaugą.
26.	Gyvenamojo namo naftos produktų įrenginiai / (N-5)		1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu. / 2. Projektas. / 3. Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktas. / 4. Paslėptų darbų aktai. / 5. Bandymų aktai. / 6. Įrenginio techninis pasas (pateikiamas objekte). / 7. Įrenginio ir įrangos atitikties deklaracijos ar sertifikatai. / 8. Įrenginių technologinė schema (pateikiama objekte). / 9. Įrenginių eksploatavimo instrukcija (pateikiama objekte). / 10. Dokumentas, patvirtinantis apmokėjimą už VEI suteiktą paslaugą.
27.	Skysto kuro degalinė / (N-6)		1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu. / 2. Energetikos įrenginio projektas su žymomis, kurias sudaro žodžiai ,,Taip pastatyta“ bei atsakingų darbuotojų pavardės ir parašai, arba atitinkamas projektas ir nustatytos formos Pažyma apie energetikos įrenginio atitiktį projektui. / 3. Statybą leidžiantis dokumentas. / 4. Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktas. / 5. Nustatyta tvarka užpildytas statybos darbų žurnalas (pateikiamas objekte). / 6. Požeminių inžinerinių tinklų ir statinio laikančių konstrukcijų geodezinės nuotraukos (schemos). / 7. Statybos produktų, kurie turi įtakos dėl statinio atitikimo esminiams reikalavimams, atitikties dokumentai (atitikties deklaracija ir (ar) atitikties sertifikatas). / 8. Technologinio vamzdyno pasas (pateikiamas objekte). / 9. Degalinės technologinių vamzdynų schemos (pateikiamos objekte). / 10. Rezervuarų ir degalų išdavimo kolonėlių gamykliniai pasai (pateikiami objekte). / 11. Įsakymų dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploatavimą ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei jų pažymėjimų numeriai (arba sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato numeris). / 12. Įgaliotos įstaigos išvada apie talpyklų tinkamumą naudoti. / 13. Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre talpyklų registracijos pažymėjimai (jei talpykla virš 50 kub. m) (pateikiami objekte). / 14. Dokumentas, patvirtinantis apmokėjimą už VEI suteiktą paslaugą.

Pastaba: 1. Prašymas (prašymo forma nurodyta http://vei.lrv.lt/lt/paslaugos/energetikos-irenginiu-technines-bukles-patikrinimas-ir-pazymu-apie-energetikos-irenginiu-technine-bukle-isdavimas) pildomas, jeigu jis teikiamas ne per Elektroninių valdžios vartų portalą.
2. Dokumentas, patvirtinantis apmokėjimą (įkainiai nurodyti http://vei.lrv.lt/lt/paslaugos/energetikos-irenginiu-technines-bukles-patikrinimas-ir-pazymu-apie-energetikos-irenginiu-technine-bukle-isdavimas), teikiamas, jeigu apmokėjimas vykdomas ne per Elektroninių valdžios vartų portalą.
Priedo pakeitimai:
Nr. 1V-30, 2015-04-07, paskelbta TAR 2015-04-07, i. k. 2015-05369
Nr. 1V-12, 2017-02-13, paskelbta TAR 2017-02-14, i. k. 2017-02517
Nr. 1V-52, 2017-05-31, paskelbta TAR 2017-06-01, i. k. 2017-09379

Pakeitimai:

1.
Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos, Įsakymas
Nr. 1V-30, 2015-04-07, paskelbta TAR 2015-04-07, i. k. 2015-05369
Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1V-95 „Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos atstovų dalyvavimo statybos užbaigimo komisijose ir pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2.
Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos, Įsakymas
Nr. 1V-95, 2015-11-24, paskelbta TAR 2015-11-25, i. k. 2015-18662
Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1V-95 „Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos atstovų dalyvavimo statybos užbaigimo komisijose ir pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

3.
Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos, Įsakymas
Nr. 1V-33, 2016-04-05, paskelbta TAR 2016-04-05, i. k. 2016-07640
Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1V-95 „Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos atstovų dalyvavimo statybos užbaigimo komisijose ir pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

4.
Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos, Įsakymas
Nr. 1V-12, 2017-02-13, paskelbta TAR 2017-02-14, i. k. 2017-02517
Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1V-95 „Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos atstovų dalyvavimo statybos užbaigimo komisijose ir pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

5.
Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos, Įsakymas
Nr. 1V-52, 2017-05-31, paskelbta TAR 2017-06-01, i. k. 2017-09379
Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1V-95 „Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos atstovų dalyvavimo statybos užbaigimo komisijose ir pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo