Suvestinė redakcija nuo 2020-11-05

Sprendimas paskelbtas: TAR 2018-12-05, i. k. 2018-19809

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

S P R E N D I M AS
DĖL LEIDIMŲ ATLIKTI KASINĖJIMO DARBUS ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOJE, ATITVERTI JĄ AR JOS DALĮ ARBA APRIBOTI EISMĄ JOJE IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2018 m. lapkričio 30 d. Nr. TS-268
Rokiškis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 36 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-848 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 106.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo“, Rokiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1.	Patvirtinti Leidimų atlikti kasimo darbus Rokiškio rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašą (pridedama).
2.	Pripažinti netekusiais galios Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 1999 m. gegužės 7 d. sprendimą Nr. 64 „Dėl vietinių rinkliavų už gatvių kasinėjimus, gatvių užtvėrimą ir eismo apribojimą Rokiškio mieste“, Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. TS-232 patvirtintų Rokiškio rajono savivaldybės vietinių rinkliavų nuostatų II dalį.
3.	Sprendimą skelbti Teisės aktų registre www.e-tar.lt ir savivaldybės interneto svetainėje www.rokiskis.lt.
Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ar Panevėžio rūmams Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras	Antanas Vagonis
PATVIRTINTA
Rokiškio rajono savivaldybės tarybos
2018 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. TS-268

LEIDIMŲ ATLIKTI KASINĖJIMO DARBUS ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOJE, ATITVERTI JĄ AR JOS DALĮ ARBA APRIBOTI EISMĄ JOJE IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šis tvarkos aprašas reglamentuoja leidimų atlikti kasinėjimo darbus Rokiškio rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje (toliau – Leidimas) išdavimo tvarką.
2. Leidimo žemės darbų vykdymui Rokiškio rajono savivaldybės viešo naudojimo teritorijoje išdavimo tvarkos aprašas privalomas visiems statybos proceso dalyviams, viešojo administravimo subjektams, inžinierinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų savininkams (valdytojams ar naudotojams), taip pat kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims, norintiems vykdyti kasinėjimo darbus Rokiškio rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje (toliau – Leidimo turėtojas).
3. Rokiškio rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorija – tai Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje laisvo valstybinio žemės fondo žemė, dėl kurios nesudarytos nuomos, panaudos sutartys arba nekilnojamojo turto registre įregistruotos ir savivaldybės nuosavybės, panaudos, patikėjimo teise valdomas kitos paskirties žemės sklypas ar inžinerinis statinys (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos; daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos; visuomeninės paskirties teritorijos; pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos; komercinės paskirties objektų teritorijos susisiekimo ir inžinierinių tinklų koridorių teritorijos; rekreacines teritorijos; bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų) naudojimo teritorijos; atskirųjų želdynų teritorijos).
4. Kasinėjimo darbai viešojo naudojimo teritorijose atliekami pagal žemės darbų vykdymo tvarką, nustatytą „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir kituose teisės aktuose.

II. LEIDIMŲ IŠDAVIMO TVARKA

5. Leidimą (1 priedas) fiziniams ir juridiniams asmenims atlikti kasinėjimo darbus išduoda Rokiškio rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnai. Seniūnas, išduodamas leidimą atlikti kasinėjimo darbus, su šiuo tvarkos aprašu pasirašytinai supažindina norintį įsigyti leidimą asmenį.
6. Asmenys, norintys įsigyti Leidimą, seniūnui pateikia:
6.1. prašymą (3 priedas), kuriame nurodoma:
6.1.1. juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas, atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, telefono numeris;
6.1.2. numatomi atlikti darbai;
6.1.3. tiksli darbų vykdymo vieta;
6.1.4. darbų atlikimo pradžios ir pabaigos laikas.
6.2. derinimo su suinteresuotomis įmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis aktą (2 priedas);
6.3. leidimo statyti, rekonstruoti ar modernizuoti arba raštiško pritarimo remontuoti objektą kopiją, jei toks leidimas ar pritarimas pagal teisės aktus reikalingas;
6.4. eismo organizavimo schemą, suderintą su Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Rokiškio rajono policijos komisariatu, jei darbai bus vykdomi gatvėse, vietinės reikšmės keliuose ir bus ribojamas eismas;
6.5. nustatyta tvarka suderintą ir patvirtintą statinio projekto ištraukos kopiją su pažymėtomis dangos perkasimo vietomis, pažymėtais esamais inžinieriniais tinklais arba darbų vykdymo schemą;
6.6. vietinės rinkliavos sumokėjimą patvirtinantį dokumentą.
7. Leidimas išduodamas per 3 darbo dienas po 6 punkte nurodytų dokumentų pateikimo.
8. Už Leidimą imama nustatyta vietinė rinkliava (toliau – rinkliava).
9. Leidimo terminas gali būti pratęstas pateikus argumentuotą prašymą ir sumokėjus rinkliavos mokestį (už tiek dienų, kiek prašoma pratęsti leidimą).
10. Leidimas neišduodamas, jeigu pateikti ne visi 6 punkte nurodyti dokumentai.
11. Leidimo galiojimas panaikinamas, jeigu:
11.1. paaiškėja, kad asmuo leidimui gauti pateikė melagingus ar suklastotus dokumentus;
11.2. asmuo pateikė prašymą dėl leidimo galiojimo panaikinimo;
11.3. asmuo, atlikdamas kasinėjimo darbus, nesilaiko šių taisyklių ir kitų teisės aktų reikalavimų, neužtikrina eismo saugumo, nesutvarko teritorijos.
12. Leidimai registruojami registracijos žurnale, kuriame turi būti nurodyta: leidimo numeris, išdavimo data, leidimo gavėjas, adresas, telefono numeris, atliekamų darbų vieta, leidimo galiojimo terminas, pratęsimo terminas. Leidimas išduodamas dviem egzemplioriais, kurių vienas paliekamas seniūnijoje, kitas atiduodamas Leidimo turėtojui.

III. LEIDIMO TURĖTOJO PAREIGOS

13. Leidimo turėtojas privalo:
13.1. pradėti vykdyti žemės kasimo darbus tik po to, kai gautas Leidimas žemės darbų vykdymui;
13.2. laikytis saugos taisyklių;
13.3. aptverti visas iškasas;
13.4. įrengti saugius, techniškai tvarkingus, lygios dangos praėjimus pėstiesiems;
13.5. kasinėjimo darbų vietas pažymėti kelio ženklais;
13.6. užtikrinti tinkamas eismo sąlygas, įrengti apylankas ir kelio ženklus pagal suderintas apylankų ir kelio ženklų išdėstymo schemas, kai darbai atliekami gatvės važiuojamojoje dalyje, iš dalies ar visiškai apribojant eismą. Visų darbų metu jas prižiūrėti, o baigus darbus išardyti;
13.7. prižiūrėti statybos aikšteles, kelius ir greta statybos objektų esančias gatves ir šaligatvius, užtikrinti transporto priemonių, išvažiuojančių iš statybos aikštelių, švarą taip, kad nebūtų teršiamos greta statybos objektų esančios gatvės;
13.8. apie žemės darbų pradžios datos pasikeitimą nedelsiant informuoti leidimą išdavusį seniūną ar kitą atsakingą asmenį.
14. Išardytos dangos privalo būti tinkamai atstatytos, gatvių, kelių, šaligatvių, aikščių, takų ir kt. pagrindai turi būti įrengiami pagal esamą arba tipinę konstrukciją, atitinkančią gatvės ar kelio kategoriją, dangų ir pagrindų sutankinimo laipsnis turi atitikti teisės aktų reikalavimus, želdiniai atsodinami atsižvelgus į ankstesnę būklę tinkamu sodinti laiku, žalioje vejoje – atsėti žolę.
15. Statybinės medžiagos turi būti tvarkingai sandėliuojamos, jų negalima sandėliuoti pėsčiųjų ir automobilių eismo zonose. Draudžiama savavališkai sandėliuoti statybines medžiagas, gruntą ir kt. už statybos aikštelės ribų.
16. Leidimo turėtojas apie darbų pabaigą privalo raštu informuoti Leidimą išdavusį seniūnijos seniūną ar kitą atsakingą asmenį, kuris apie dangų ir želdinių atkūrimo darbų tinkamumą pažymi Leidime.
IV. POŽEMINIŲ KOMUNIKACIJŲ AVARIJŲ LIKVIDAVIMAS

17. Žemės kasimo darbai, likviduojant avarijas požeminėse komunikacijose, gali būti vykdomi be Leidimo, tačiau apie tai pranešama seniūnijai, kurioje yra likviduojama požeminių komunikacijų avarija. Leidimas įforminamas sekančią darbo dieną po įvykio.
18. Dangos ir želdiniai sutvarkomi pagal šios tvarkos 14 punkto reikalavimus.
19. Likviduojant avarijas žiemos metu, esant nepalankioms oro sąlygoms, išardytų dangų važiuojamojoje dalyje įrengiamas skaldos pagrindas ar šaltas asfaltbetonis, žaliosios vejos zona išlyginama. Nusistovėjus palankiems orams, dangos galutinai sutvarkomos. Iki visiško sutvarkymo įrengtus pagrindus prižiūri ir už jų būklę atsako statytojas.

V. DARBŲ KOKYBĖS GARANTIJA

20. Leidimo turėtojo atliktų darbų kokybės garantinis terminas yra ne mažesnis nei numatytas Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
21. Leidimo turėtojas per visą teisės aktuose numatytą garantinį laiką užtikrina, kad atlikti darbai atitinka normatyvinių statybos dokumentų nustatytus reikalavimus. Kokybės garantija taikoma visoms darbų rezultato sudėtinėms dalims, o už panaudotų medžiagų kokybę statytojas atsako kaip pardavėjas pirkimo–pardavimo sutartyje.
22. Leidimo turėtojas atsako už darbų defektus, nustatytus per garantinį terminą.
23. Per garantinį laiką nustatytus defektus Leidimo turėtojas pašalina savo lėšomis.

VI. VIETINĖS RINKLIAVOS DYDIS

24. Rinkliava galioja Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje nustatytam terminui, skaičiuojamam paromis, atsižvelgiant į kasinėjimo darbų teritoriją, jos ar jos dalies atitvėrimas arba eismo apribojimas joje.
25. Rinkliavos mokėtojai yra fiziniai ir juridiniai asmenys.
26. Panaikinus leidimą už įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimus, sumokėta rinkliava negrąžinama.
27. Rinkliavos dydis:
Eil. Nr.	Už vieną parą, įskaitant švenčių ir poilsio dienas (Eur)	Kasinėjimo darbų Rokiškio rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorija, jos ar jos dalies atitvėrimas arba eismo apribojimas joje
1.	20,00	Gatvės, keliai su asfaltbetonio danga ir kelkraščiai
2.	10,00	Gatvės, keliai be asfaltbetonio dangos ir kelkraščiai
3.	14,00	Aikštės, įvažiavimai, kiemai su danga
4.	12,00	Šaligatviai, pėsčiųjų takai, dviračių takai
5.	8,00	Žalieji plotai

28. Nustatyto dydžio rinkliava, paskaičiuotą pagal pridedamą lentelę (4 priedas), sumokama į Rokiškio rajono savivaldybės administracijos sąskaitą Nr. LT514010041500265581, bankas LUMINOR BANK AB, banko kodas 40100.
29. Jeigu kasinėjimo, dangos atkūrimo darbai neatliekami laiku arba užsitęsia eismo apribojimo uždraudimo ar ribojimo terminas, už leidimo pratęsimą už kiekvieną parą imama 27 punkte numatyta dvigubo dydžio rinkliava. Nesumokėjus rinkliavos už leidimo pratęsima, skaičiuojami 0,03 procento delspinigiai nuo rinkliavos mokamos sumos už kiekvieną termino praleidimo dieną, bet neviršijant 10 (dešimt) procentų mokamos sumos.
Punkto pakeitimai:
Nr. TS-234, 2020-09-25, paskelbta TAR 2020-10-01, i. k. 2020-20503

30. Rinkliava didinama 5 (penkis) kartus, kai atliekami darbai gatvėse, kurios mažiau nei prieš 5 (penkis) metus buvo padengtos nauja asfaltbetonio danga, kapitališkai suremontuotos ar rekonstruotos.
31. Rinkliavos dydį savivaldybės taryba atskiru sprendimu gali keisti kartą per metus, taikydama metinį vartojimo kainų indeksą, jeigu jis didesnis kaip 1,1.
32. Kai darbų trukmė ilgesnis nei 20 parų - rinkliavos dydis didinamas 2 (du) kartus.

VII. ATLEIDIMAS NUO RINKLIAVOS

33. Leidimo turėtojas nuo rinkliavos, numatytos Aprašo 27 punkte, atleidžiamas, kai:
33.1. statytojas Rokiškio rajono savivaldybė arba savivaldybės valdoma įmonė (Rokiškio rajono savivaldybės akcijų ne mažiau kaip 50 procentų), atliekanti visuomenės poreikiams skirtų tinklų statybą, remontą ar rekonstrukciją;
33.2. statytojas yra privačių inžinerinių tinklų savininkas ir inžinerinius tinklus remontuoja ar kloja naujus kartu su gatvės, tako ar kitu Rokiškio rajono savivaldybės vykdomo remonto metu;
33.3. likviduojamos avarijos.

VIII. RINKLIAVOS RINKIMO IR GRĄŽINIMO TVARKA

34. Rinkliava gali būti renkama tik nacionaline valiuta.
35. Surinkta rinkliava įskaičiuojama į Rokiškio rajono savivaldybės biudžetą.
36. Sumokėta vietinė rinkliava grąžinama jos mokėtojams Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 132 straipsnyje nurodytais atvejais.
Punkto pakeitimai:
Nr. TS-249, 2020-10-30, paskelbta TAR 2020-11-04, i. k. 2020-22957

37. Rinkliava grąžinama jos mokėtojui, jei jis pateikia prašymą per vieną mėnesį nuo jos sumokėjimo.
IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

38. Asmenys už šiame tvarkos apraše nustatytų reikalavimų nesilaikymą, savavališką kasinėjimą bendrojo naudojimo teritorijoje ir teritorijos nesutvarkymą baigus darbus atsako pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksą ir kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus.
39. Visi su šiuo Tvarkos aprašu susiję ginčai sprendžiami derybų keliu. Nesutarus, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
_______________________________________________
Leidimų atlikti kasinėjimo darbus
Rokiškio rajono savivaldybės viešojo
naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos
dalį arba apriboti eismą joje išdavimo
tvarkos aprašo
1 priedas

________________________________________________________________________________________________________________________
(leidimą išdavusios institucijos pavadinimas)

L E I D I MA S Nr.
Atlikti kasinėjimo darbus Rokiškio rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje,
atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje
2018 m. _____________ d.
Rokiškis

Leidžiama_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(įmonės, įstaigos, organizacijos pavadinimas, kodas ( fizinio asmens vardas, pavardė) adresas, tel. numeris)
vykdyti statinio___________________________________________________________________________
(pavadinimas, adresas)
_________________________________________________________________________________

kasinėjimo darbus______________________________________________________________________
(darbų apibūdinimas)
_______________________________________________________________________________________,

Kasinėjimo darbų terminas______ parų, apskaičiuotas vietinės rinkliavos dydis______ Eur.

Kasinėjimo darbus pradėti 201___ m. ______________________ d.
užbaigti 201__ m. _____________________ d.

Darbų vadovas _______________________________________________________________________
(vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato numeris., tel. numeris)
______________________________________________________________________________________

Leidžiama naudoti šiuos mechanizmus: _________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(pavadinimas, tipas)
Darbų atlikimo, dangų ir želdinių atkūrimo garantija:
Leidimo turėtojo atliktų darbų kokybės garantinis terminas yra ne mažesnis nei numatytas LR teisės aktuose.
Leidimo turėtojas per visą garantinį laiką užtikrina, kad atlikti darbai atitinka normatyvinių statybos dokumentų nustatytus reikalavimus. Kokybės garantija taikoma visoms darbų rezultato sudėtinėms dalims, o už panaudotų medžiagų kokybę statytojas atsako kaip pardavėjas pirkimo–pardavimo sutartyje.
Leidimo turėtojas atsako už darbų defektus, nustatytus per garantinį terminą. Per garantinį laiką nustatytus defektus Leidimo turėtojas pašalina neatlygintinai.
Su leidimų atlikti kasinėjimo darbus išdavimo tvarkos aprašu susipažinau: _______________________________________________________________________________________
Pareigų pavadinimas (parašas) (vardas, pavardė)
Leidimą išdavė_________________________________________________________________________
Pareigų pavadinimas (parašas) (vardas, pavardė)
A.V.
Leidimas pratęsiamas iki 201___m. __________________ d.,________________________________
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)
A. V.

Dangų ir želdinių atkūrimo darbai atlikti tinkamai: ___________________________________________________________________________________
Pareigų pavadinimas (parašas) (vardas, pavardė)

Pastaba: Leidimo turėtojas apie darbų pabaigą privalo raštu informuoti Leidimą išdavusį seniūnijos seniūną. Apie dangų ir želdinių atkūrimo darbų tinkamumą pažymima Leidime.
Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Rokiškio
rajono savivaldybės viešojo naudojimo
teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba
apriboti eismą joje, išdavimo tvarkos
aprašo
2 priedas
DERINIMO AKTAS

Dėl _____________________________________________________prašymo atlikti kasinėjimo darbus
( juridinio asmens pav., fizinio asmens v., pavardė)

___________________________________________________________________________________________________________
(darbų vykdymo vieta, adresas)

Eil. Nr.	Įmonės, įstaigos, organizacijos pavadinimas	Prašymas suderintas, pareigos, vardas, pavardė, parašas, data	Pastabos
1.	AB „ESO“ Panevėžio regiono Rokiškio skyrius
2.	Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Rokiškio rajono policijos komisariato Veiklos skyrius
3.	AB „Panevėžio energija“ Rokiškio ŠTR
4.	VĮ „Kelių priežiūra" / Rokiškio kelių tarnyba
5.	UAB „Rokiškio vandenys“
6.	AB Rokiškio dujų ūkis
7.	Sklypo savininkas arba nuomininkas
8.	Rokiškio priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba
9.	UAB „Zirzilė“
10.	AB „Telia“
11.	Panevėžio visuomenės sveikatos centras Rokiškio filialas
12.	UAB „Literma“
13.	Miškų urėdija
14.	Rokiškio r. savivaldybės administracija / Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius
15.	Kultūros paveldo departamentas / Panevėžio teritorinis padalinys
16.	Rokiškio r. savivaldybės administracija / Architektūros ir paveldosaugos skyrius
17.
Pastaba: Derinimo aktas nurodytoms įmonėms, įstaigoms bei organizacijoms pateikiamas kartu su prašymu atlikti kasinėjimo darbus.

Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Rokiškio
rajono savivaldybės viešojo naudojimo
teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti
eismą joje, išdavimo tvarkos aprašo
3 priedas

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos
...................................... seniūnijos seniūnui

PRAŠYMAS
DĖL KASINĖJIMO DARBŲ

20___ m. ___________________ mėn. ______ d.
Rokiškis

Prašau išduoti leidimą vykdyti žemės kasinėjimo darbus, atitverti teritoriją arba apriboti eismą.
(reikalingą pabraukti)
Pateikiu šiuos duomenis ir dokumentus:

Pareiškėjas ______________________________________________________________________
(rangovo arba statytojo įmonės pavadinimas, pareiškėjo vardas, pavardė, adresas, tel.)

________________________________________________________________________________

Statinys _________________________________________________________________________
(pavadinimas, adresas, tel.)

________________________________________________________________________________

Žemės darbų vadovas ______________________________________________________________	(vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato nr.)

________________________________________________________________________________

Žemės darbų tikslas ir pobūdis _______________________________________________________
(kuriam tikslui kasama arba atvežama žemė)

________________________________________________________________________________

Numatomi naudoti mechanizmai _____________________________________________________
(pavadinimas, tipas)
Kasinėjimo darbų terminas___________ parų,
Žemės darbų pradžia 20___ m. ________________ mėn. _____ d. __________ val.
Žemės darbų pabaiga 20___ m. _______________ mėn. _____ d.

PRIDEDAMA:
1. Leidimo statyti statinį kopija _____ 1 lapas.
2. Suderintas su suinteresuotomis institucijomis sklypo planas (žemės darbų vykdymo aprašas, schema), kuriame pažymėti esami inžinieriniai tinklai ir nurodytos žemės kasimo vietos, _____ lapų).
3. Apylankų ir kelio ženklų išdėstymo schema (kasant žemę eismo vietose) ___ lapų.
4. Vietinės rinkliavos sumokėjimą patvirtinantį dokumentą ____ lapų
5. Derinimo aktas ___ lapų.
6. ________________________________________

Pareiškėjas ______________________________________________________________________
(Vardas, pavardė, parašas)
Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Rokiškio rajono savivaldybės
viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba
apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašo
4 priedas

RINKLIAVO DYDŽIO APSKAIČIAVIMO LENTELĖ

Eil Nr.	Kasinėjimo vieta (adresas)		Laikas paromis	Gatvės, keliai su asfaltbetonio danga ir kelkraščiai		Gatvės, keliai be asfaltbetonio dangos ir kelkraščiai		Aikštės, įvažiavimai, kiemai su danga		Šaligatviai, pėsčiųjų takai, dviračių takai		Žalieji plotai		Iš viso, Eur / (5+7+9+ / 11+13)
				Rinkliavos dydis, Eur	Suma, Eur / (3+4)	Rinkliavos dydis, Eur	Suma, Eur / (3+6)	Rinkliavos dydis, Eur	Suma, Eur / (3+8)	Rinkliavos dydis, Eur	Suma, Eur / (3+10)	Rinkliavos dydis, Eur	Suma, Eur / (3+12)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

		Iš viso:

Skaičiavo
(vardas, pavardė, parašas)	(data)

Pakeitimai:

1.
Rokiškio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas
Nr. TS-234, 2020-09-25, paskelbta TAR 2020-10-01, i. k. 2020-20503
Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. TS-268 „Dėl Leidimo atlikti kasinėjimo darbus Rokiškio rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo

2.
Rokiškio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas
Nr. TS-249, 2020-10-30, paskelbta TAR 2020-11-04, i. k. 2020-22957
Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. TS-268 „Dėl Leidimo atlikti kasinėjimo darbus Rokiškio rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo