Suvestinė redakcija nuo 2006-04-07 iki 2007-01-26

Įsakymas paskelbtas: Žin. 1998, Nr. 25-652, i. k. 0972250ISAK00000721

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA

Į S A K Y M A S
DĖL BRANGIŲJŲ TYRIMŲ IR PROCEDŪRŲ, APMOKAMŲ IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO, BAZINIŲ KAINŲ TAIKYMO TVARKOS BEI LIGŲ IR INDIKACIJŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO

1997 m. gruodžio 31 d. Nr. 721
Vilnius

Pakeistas teisės akto pavadinimas:
Nr. V-355, 2004-05-11, Žin., 2004, Nr. 80-2849 (2004-05-14), i. k. 1042250ISAK000V-355

Vykdydamas Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 24 straipsnį ir suderinęs su Privalomojo sveikatos draudimo taryba (1997 12 22 posėdžio protokolas Nr. 12) bei Valstybine ligonių kasa,
ĮSAKAU:
1. Patvirtinti Brangiųjų tyrimų, apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, bazinių kainų taikymo tvarką bei ligų ir indikacijų sąrašus (1 priedas)
Punkto pakeitimai:
Nr. V-355, 2004-05-11, Žin., 2004, Nr. 80-2849 (2004-05-14), i. k. 1042250ISAK000V-355

2. Patvirtinti Brangiųjų procedūrų, apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, bazinių kainų taikymo tvarką bei ligų ir indikacijų sąrašus (2 priedas).
Punkto pakeitimai:
Nr. V-355, 2004-05-11, Žin., 2004, Nr. 80-2849 (2004-05-14), i. k. 1042250ISAK000V-355

3. Įsakymas įsigalioja 1998 m. sausio 1 d.
4. Pavedu įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui Vidmantui Žilinskui
Punkto pakeitimai:
Nr. 19, 2002-01-15, Žin., 2002, Nr. 9-331 (2002-01-26), i. k. 1022250ISAK00000019

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS	JUOZAS GALDIKAS
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministerijos
1997 12 31 įsakymu Nr. 721
1 priedas

BRANGIŲJŲ TYRIMŲ, APMOKAMŲ IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO, BAZINIŲ KAINŲ TAIKYMO TVARKA BEI LIGŲ IR INDIKACIJŲ SĄRAŠAI

Pakeistas priedo pavadinimas:
Nr. V-355, 2004-05-11, Žin., 2004, Nr. 80-2849 (2004-05-14), i. k. 1042250ISAK000V-355

1. Neteko galios nuo 2004-05-15
Punkto naikinimas:
Nr. V-355, 2004-05-11, Žin. 2004, Nr. 80-2849 (2004-05-14), i. k. 1042250ISAK000V-355
Punkto pakeitimai:
Nr. 132, 1999-03-25, Žin., 1999, Nr. 29-843 (1999-03-31), i. k. 0992250ISAK00000132
Nr. 229, 1999-05-10, Žin., 1999, Nr. 42-1348 (1999-05-14), i. k. 0992250ISAK00000229
Nr. 41, 2002-01-23, Žin., 2002, Nr. 11-385 (2002-02-01), i. k. 1022250ISAK00000041

2. Neteko galios nuo 1999-05-15
Punkto naikinimas:
Nr. 229, 1999-05-10, Žin. 1999, Nr. 42-1348 (1999-05-14), i. k. 0992250ISAK00000229
Punkto pakeitimai:
Nr. 753, 1998-12-18, Žin., 1998, Nr. 112-3119 (1998-12-23), i. k. 0982250ISAK00000753

3. Neteko galios nuo 1999-05-15
Punkto naikinimas:
Nr. 229, 1999-05-10, Žin. 1999, Nr. 42-1348 (1999-05-14), i. k. 0992250ISAK00000229

2. Bazinių kainų taikymo tvarka

1. Į nustatytas bazines kainas neįeina kontrastinių medžiagų vertė bei amortizaciniai atskaitymai.
2. Kontrastinių medžiagų vertė pagal tuo metu galiojančias jų pirkimo kainas pridedama prie lentelėje nurodytos bazinės kainos (tuo atveju, kai tyrimas atliekamas naudojant kontrastines medžiagas).
3. Sveikatos priežiūros įstaiga nustato ir patvirtina kontrastinių medžiagų sunaudojimo normas vienam tyrimui.
4. Neteko galios nuo 2006-04-07
Punkto naikinimas:
Nr. V-228, 2006-03-30, Žin. 2006, Nr. 38-1352 (2006-04-06), i. k. 1062250ISAK000V-228
Punkto pakeitimai:
Nr. V-106, 2003-02-18, Žin., 2003, Nr. 20-870 (2003-02-26), i. k. 1032250ISAK000V-106

5. Asmens sveikatos priežiūros įstaiga, norėdama teikti kompiuterinės tomografijos ir magnetinio rezonanso tomografijos paslaugas, apmokamas Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, turi pateikti Valstybinei ligonių kasai Valstybinės medicininio audito inspekcijos kompiuterinės tomografijos bei magnetinio rezonanso tomografijos paslaugų teikimo kokybės vertinimo išvadas.
Punkto pakeitimai:
Nr. V-106, 2003-02-18, Žin., 2003, Nr. 20-870 (2003-02-26), i. k. 1032250ISAK000V-106
Nr. V-161, 2004-03-30, Žin., 2004, Nr. 49-1618 (2004-04-02), i. k. 1042250ISAK000V-161

Punkto pakeitimai:
Nr. 229, 1999-05-10, Žin., 1999, Nr. 42-1348 (1999-05-14), i. k. 0992250ISAK00000229

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministerijos
1997 12 31 įsakymu Nr. 721
2 priedas

BRANGIŲJŲ PROCEDŪRŲ, APMOKAMŲ IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO, BAZINIŲ KAINŲ TAIKYMO TVARKA BEI LIGŲ IR INDIKACIJŲ SĄRAŠAI
Pakeistas priedo pavadinimas:
Nr. V-355, 2004-05-11, Žin., 2004, Nr. 80-2849 (2004-05-14), i. k. 1042250ISAK000V-355

1. Bazinės kainos

Procedūros pavadinimas	Matavimo vienetas	Bazinė kaina (balais)

Hiperbarinė oksigenacija	vienas seansas	44
Gydomoji gravitacinė kraujo chirurgija	viena procedūra (vidutinė)	83
Neteko galios nuo 2002-02-01

Punkto pakeitimai:
Nr. 273, 1998-05-27, Žin., 1998, Nr. 52-1436 (1998-06-05), i. k. 0982250ISAK00000273
Nr. 132, 1999-03-25, Žin., 1999, Nr. 29-843 (1999-03-31), i. k. 0992250ISAK00000132
Nr. 19, 2002-01-15, Žin., 2002, Nr. 9-331 (2002-01-26), i. k. 1022250ISAK00000019

2. Bazinių kainų taikymo tvarka

2.1. Brangiosios procedūros skiriamos ir apmokamos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tik nustatytų ligų bei indikacijų atvejais.
2.2. Neteko galios nuo 2006-04-07
Punkto naikinimas:
Nr. V-228, 2006-03-30, Žin. 2006, Nr. 38-1352 (2006-04-06), i. k. 1062250ISAK000V-228

2.3. Neteko galios nuo 2004-04-01
Punkto naikinimas:
Nr. V-161, 2004-03-30, Žin. 2004, Nr. 49-1618 (2004-04-02), i. k. 1042250ISAK000V-161

3. Ligos ir indikacijos, kurių atveju taikomos brangiosios procedūros

Procedūros pavadinimas	Ligų ir indikacijų pavadinimas

1. Hiperbarinė oksigenacija	Apsinuodijimai smalkėmis, gaisrų dūmais, išmetamosiomis mašinų dujomis
	Oro embolijos, kesoninė liga, plaučių barotrauma
	Anaerobinė infekcija
	Anoksinės, posthipoksinės, toksinės encefalopatijos
	Ūmus apkurtimas, ūmus kochlearinis neuritas
	Ūmi tinklainės arterijos trombozė
	Apsinuodijimai cianidais, sieros vandeniliu ir Met HB sudarančiais toksinais
	Ūmus pankreatitas
	Erozinis keratitas
	Posthemoraginė anemija
	Akių nudegimai, uveitai (terminiai ir cheminiai)
	Akių flegmonos, celiulitai
	Išeminės optikopatijos
	Akių neuritai
	Retrobulvariniai akių abscesai
	Nudegimas, nušalimas (II-IV laipsnio)
	Ilgo spaudimo sindromas (pozicinis)
	Kraš sindromas, trauminės išemijos
	Minkštųjų audinių neklostridinė infekcija
	Pooperacinės pūlingos komplikacijos
	Polineuropatijos (alerginės ir infekcinės, diabetinės)
	Radionekrotinės opos
	Kepenų pažeidimai (toksiniai, nealkoholinės kilmės metaboliniai hepatitai,
	užsitęsę virusiniai hepatitai)
	Sklerodermija (vaikams)
	Krono liga (vaikams)
	Žaizdų aktinomikozė

2. Gravitacinė kraujo chirurgija

2.1. Plazmaferezei	Įvairios kilmės alergijos ir jų komplikacijos (Lajelio sindromas,
	Kvinkės edema)
	Bronchinė astma
	Demielinizuojančios nervų ligos (išsėtinė sklerozė,
	polimieloradikuloneuritai, šoninė amiotrofinė sklerozė ir kitos)
	Miastenija
	Motinos ir vaisiaus kraujo faktorių netapatumo sukeltos reakcijos
	Tireotoksikozė
	Autoimuniniai tireoiditai
	Gudpasčerio sindromas
	Autoimuninės kraujo ligos (Valdenštremo liga, mielominė liga, hemolizinė
	anemija, ūmi leukozė su hiperleukoze ir hiperblastoze, hemofilija, esant
	VIII faktoriaus inhibitoriams)
	Žvynelinė ir psoriatiniai artritai
	Greitai progresuojančios glomerulonefrito formos
	Sisteminė raudonoji vilkligė
	Reumatoidinis artritas
	Vaskulitai
	Krioglobulinemija
	Inksto transplantato atmetimo reakcija
	Apsinuodijimai ilgo veikimo vaistais arba jų perdozavimas / Autoimuninis hepatitas / Toksinis hepatitas / Hepatitinė encelopatija / Lėtinės cholestazinės kilmės ir tulžies latakų ligos

2.2. Eritraferezei	Pirminė ir antrinė policitemija

2.3. Trombocitaferezei ir	Ūmi ir lėtinė leukozė
leukaferezei

2.4. Hemosorbcijai	Sepsis
	Ūmus destrukcinis pankreatitas
	Ilgalaikio suspaudimo sindromas
	Spindulinė liga
	Ūmus kepenų nepakankamumas
	Apsinuodijimai (pagal toksikologų rekomendacijas)

______________
Punkto pakeitimai:
Nr. 273, 1998-05-27, Žin., 1998, Nr. 52-1436 (1998-06-05), i. k. 0982250ISAK00000273

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro
2003 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-383
3 priedas

DIAGNOSTINĖS ENDOSKOPINĖS RETROGRADINĖS CHOLANGIOPANKREATOGRAFIJOS PROCEDŪROS, APMOKAMOS IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO, TEIKIMO REIKALAVIMAI
Pakeistas priedo pavadinimas:
Nr. V-355, 2004-05-11, Žin., 2004, Nr. 80-2849 (2004-05-14), i. k. 1042250ISAK000V-355

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Diagnostinė endoskopinė retrogradinė cholangiopankreatografija (toliau – ERCP) atliekama ligoniams, sergantiems kepenų, tulžies latakų, kasos ligomis ar minėtų organų traumų bei jatrogeninių pažeidimų atvejais, suleidžiant rentgenokontrastinės medžiagos į tulžies bei kasos latakus, naudojant duodenoskopą ir stebint rentgeno aparato ekrane.
2. Asmens sveikatos priežiūros įstaiga, kurioje atliekamos diagnostinės ERCP procedūros, turi atitikti 2000 m. lapkričio 7 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. 603 patvirtintus bendruosius stacionarinių antrinio ir tretinio lygio vaikų ir suaugusiųjų chirurgijos paslaugų teikimo reikalavimus (Žin., 2000, Nr. 106-3372).

II. REIKALAVIMAI DIAGNOSTINĖS ERCP PATALPOMS IR ĮRANGAI

3. Patalpoms, kuriose atliekama diagnostinė ERCP, keliami bendrieji medicinos įstaigoms taikomi higienos reikalavimai patvirtinti 2003 m. vasario 27 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-136 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 47-1:2003 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Higieninės ir epidemiologinės priežiūros reikalavimai“ patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 29-1213).
4. Diagnostinė ERCP atliekama patalpoje, kurioje turi būti:
4.1. stacionarinis arba mobilus rentgeno vaizdo įrenginys;
4.2. endoskopinė sistema;
4.3. universalus šviesos šaltinis;
4.4. elektrochirurgijos įrenginys;
4.5. vakuuminis siurblys;
4.6. dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas;
4.7. deguonies tiekimo sistema;
4.8. intubacijos reikmenys;
4.9. įrenginiai paciento gyvybinėms funkcijoms stebėti;
4.10. defibriliatorius.
5. Diagnostinei ERCP atlikti reikalinga įranga turi atitikti 2001 m. vasario 8 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. 101 patvirtintą Lietuvos medicinos normą MN 4:2001 „Medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas“ (Žin., 2001, Nr. 15-467).

III. PERSONALAS, TEIKIANTIS DIAGNOSTINĘ ERCP

6. Diagnostinę ERCP atlieka:
6.1. gydytojas, turintis endoskopuotojo sertifikatą, arba
6.2. kitos specialybės, kurios medicinos normoje numatyta ERCP, gydytojas, įvaldęs ERCP atlikimo metodiką.
7. Atliekant diagnostinę ERCP dalyvauja:
7.1. bendrosios praktikos slaugytojas;
7.2. gydytojas anesteziologas-reanimatologas;
7.3. anestezijos ir intensyvios terapijos slaugytojas;
7.4. gydytojas radiologas (kai diagnozė aiški, diagnostinės ERCP metu rentgeno vaizdo įrenginį gali valdyti bei rezultatus vertinti diagnostinę ERCP atliekantis gydytojas ir radiologo dalyvavimas viso tyrimo metu nėra privalomas, tačiau jis turi įvertinti ir aprašyti atliktas rentgenogramas).

IV. INDIKACIJOS DIAGNOSTINEI ERCP

8. Diagnostinė ERCP atliekama, kai įvertinus neinvazinius ir invazinius tyrimus negalima teisingai diagnozuoti ligos bei įvertinti patologinio proceso išplitimo laipsnį.
9. Diagnostinė ERCP gali būti atliekama įtariant ligas (pagal TLK-10 Tarptautinę statistinę ligų ir sveikatos problemų klasifikaciją), nurodytas Ligų, kuriomis sergant gali būti atliekamas ERCP, sąraše.

LIGŲ, KURIOMIS SERGANT, GALI BŪTI ATLIEKAMA ERCP, SĄRAŠAS

TLK kodas	Klinikinė diagnozė (įtariama arba nustatyta)
A06.4	Amebinis kepenų abscesas (pūlinys)
B25.2	Citomegalovirusinis pankreatitas
B26.3	Parotitinis pankreatitas
B67	Echinokokozė
B67.0	Kepenų infekcija, sukelta šuninio kaspinuočio (Echinococcus granulosus)
B77.8	Askaridozė su kitomis komplikacijomis
B94.2	Virusinio hepatito padariniai
C22	Kepenų ir intrahepatinių tulžies latakų piktybiniai navikai
C23	Tulžies pūslės piktybiniai navikai
C24	Kitų ir nepatikslintų biliarinės sistemos dalių piktybiniai navikai
C25	Kasos piktybiniai navikai
C48	Retroperitoninio tarpo ir pilvaplėvės piktybiniai navikai
C77.2	Metastaziniai ir nepatikslinti limfmazgių piktybiniai navikai: Pilvo ertmės limfmazgiai
C78.7	Metastaziniai kepenų piktybiniai navikai
D01	Kitų ir nepatikslintų virškinimo organų carcinoma in situ
D13	Kitų ir netiksliai nurodytų virškinimo sistemos dalių gerybiniai navikai
D20	Retroperitoninio tarpo minkštųjų audinių ir pilvaplėvės gerybiniai navikai
D36	Kitų ir nepatikslintų lokalizacijų gerybiniai navikai
D37	Burnos ertmės ir virškinimo organų nepatikslintos ir nežinomos eigos
K70	Alkoholinė kepenų liga
K71	Kepenų toksinė liga
K72	Kepenų pažeidimas, neklasifikuojamas kitur
K73	Lėtinis hepatitas, neklasifikuojamas kitur
K74	Kepenų cirozė ir fibrozė
K75	Kitos uždegiminės kepenų ligos
K76	Kitos kepenų ligos
K77	Kepenų pažeidimas sergant kitomis ligomis
K80.3	Tulžies latakų akmenys su cholangitu
K80.4	Tulžies latakų akmenys su cholecistitu
K80.5	Tulžies latakų akmenys be cholangito ar cholecistito
K80.8	Kita tulžies akmenligė
K82.3	Tulžies pūslės fistulė
K83	Kitos tulžies trakto ligos (cholangitas, tulžies latakų obstrukcija, perforacija, fistulės ir kt.)
K85	Ūminis pankreatitas (kai įtariama biliarinė kilmė)
K86	Kitos kasos ligos
K87	Tulžies pūslės, tulžies trakto ir kasos pakitimai sergant ligomis klasifikuojamomis kitur
K91.5	Pocholecistektominis sindromas
K92.9	Virškinamojo trakto ligos, nepatikslintos
K93	Kiti virškinimo sistemos organų pakitimai, sergant ligomis klasifikuojamomis kitur
Q44	Įgimtos tulžies pūslės, tulžies latakų ir kepenų formavimosi ydos
Q45	Kitos įgimtos virškinimo sistemos formavimosi ydos
S36	Pilvo ertmės organų sužalojimas
S36.1	Kepenų ir tulžies pūslės sužalojimas
S36.2	Kasos sužalojimas
S36.7	Keleto pilvo ertmės organų sužalojimas
S36.8	Kitų pilvo ertmės organų sužalojimas
S36.9	Nepatikslintų pilvo ertmės organų sužalojimas
T18.9	Svetimkūnis virškinimo organuose, vieta nepatikslinta
T85.5	Virškinimo organų protezinių įtaisų, implantatų ir transplantatų mechaninė komplikacija
T86.4	Kepenų transplantato suirimas bei atmetimo reakcija
T88.8	Kitos patikslintos chirurginės ir medicinos pagalbos komplikacijos, neklasifikuojamos kitur
T88.9	Chirurginės ir medicinos pagalbos komplikacija, nepatikslinta

10. Sprendimą dėl diagnostinės ERCP priima gydytojų konsiliumas (skyriaus vedėjas, gydytojas, atliekantis diagnostinę ERCP, gydantis gydytojas).

V. MEDIKAMENTAI, MEDŽIAGOS, MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS NAUDOJAMOS DIAGNOSTINEI ERCP

11. Medikamentai, naudojami atliekant diagnostinę ERCP:
11.1. analgetikai;
11.2. adrenalino tirpalas;
11.3. inhaliaciniai anestetikai;
11.4. intraveniniai anestetikai;
11.5. kristaloidų tirpalai;
11.6. lidokaino (10 proc.) aerozolis;
11.7. miorelaksantai;
11.8. opioidai;
11.9. rentgenokontrastinės mežiagos;
11.10. spazmolitikai;
11.11. spiritas.
12. Medžiagos ir vienkartinio naudojimo medicinos priemonės:
12.1. adatos;
12.2. švirkštai;
12.3. intraveniniai kateteriai;
12.4. intraveninės infuzijos sistemos;
12.5. vata;
12.6. silikoninis aerozolis;
12.7. medicininės pirštinės;
13.8. sterilios chirurginės pirštinės.
13.9. kaniulės;
13.10. stygos-vedliai;
13.11. adatiniai ir lankiniai papilatomai;
13.12. Dormia krepšeliai;
13.13. mechaninio litotriptoriaus krepšeliai;
13.14. stentavimo bei nazobiliarinio drenavimo rinkiniai;
13.15. anestezijos kaukė;
13.16. kvėpavimo vamzdelis;
13.17. endotracheinis vamzdelis;
13.18. kvėpavimo filtras;
13.19. elektrodai.

6 skyrius. Neteko galios nuo 2004-05-15
Skyriaus naikinimas:
Nr. V-355, 2004-05-11, Žin. 2004, Nr. 80-2849 (2004-05-14), i. k. 1042250ISAK000V-355
Skyriaus pakeitimai:
Nr. V-161, 2004-03-30, Žin., 2004, Nr. 49-1618 (2004-04-02), i. k. 1042250ISAK000V-161

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14. Diagnostinės ERCP tyrimo rezultatai turi būti išsaugomi rentgenogramose, įrašomi į vaizdajuostę arba/ir skaitmenine forma (kompiuterių duomenų bazėje).
______________
Papildyta priedu:
Nr. V-383, 2003-06-25, Žin., 2003, Nr. 64-2920 (2003-06-30), i. k. 1032250ISAK000V-383

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro
2006 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-228
4 priedas

GYDOMOSIOS INTERVENCINĖS INTRAAORTINĖS BALIONINĖS KONTRAPULSACIJOS PROCEDŪROS, APMOKAMOS IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO, TEIKIMO REIKALAVIMAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Intraaortinė balioninė kontrapulsacija (toliau – IABK) tai intervencinis gydymo metodas – balionėlio įvedimas per arteriją į nusileidžiančiąją aortos dalį, siekiant palengvinti kairiojo skilvelio veiklą ir sumažinti deguonies suvartojimą, taikomas ligoniams, atsižvelgiant į indikacijas.
2. IABK yra pagalbinė kraujotakos priemonė, kuri, esant ūmioms ar lėtinėms būklėms su išsivysčiusiu širdies nepakankamumu, prisipildžius balionėliui, padidina aortos diastolinį spaudimą ir nukreipia kraują į vainikinių kraujagyslių žiotis bei sustiprina kraujotaką vainikinėse kraujagyslėse.
3. Subliūkšdamas balionėlis palengvina kairiojo skilvelio veiklą ir sumažina deguonies suvartojimą, taip palengvindamas širdies darbą.
4. Asmens sveikatos priežiūros įstaiga, kurioje atliekamos IABK, turi atitikti:
4.1. Bendruosius išvystytos infrastruktūros vidaus ligų profilio subspecializuotų stacionarinių tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 606 „Dėl Bendrųjų vidaus ligų profilio stacionarinių paslaugų teikimo reikalavimų“ (Žin., 2000, Nr. 105-3319);
4.2. Bendruosius stacionarinių tretinio lygio vaikų ir suaugusiųjų chirurgijos paslaugų teikimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 603 „Dėl Bendrųjų vaikų ir suaugusiųjų chirurgijos (ortopedijos, traumatologijos) stacionarinių antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų“ (Žin., 2000, Nr. 106-3372);
4.3. Tretinio lygio reanimacijos ir intensyviosios terapijos paslaugų (reanimacijos III) teikimo suaugusiesiems sąlygų ir tvarkos apraše nurodytus Bendruosius tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. V-827 „Reanimacijos ir intensyviosios terapijos paslaugų teikimo vaikams ir suaugusiesiems sąlygų ir tvarkos aprašų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 128-4644).

II. REIKALAVIMAI PATALPOMS IR ĮRANGAI INTRAAORTINĖS BALIONINĖS KONTRAPULSACIJOS PROCEDŪRAI TEIKTI

5. IABK atliekama reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuje arba operacinėje. Patalpos turi atitikti asmens sveikatos priežiūros įstaigoms keliamus higienos reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. V-136 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 47-1:2003 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Higieninės ir epidemiologinės priežiūros reikalavimai“ patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 29-1213).
6. Patalpoje, kurioje atliekama IABK, turi būti:
6.1. kontrapulsavimo aparatas;
6.2. echoskopas su dopleriu;
6.3. elektrokardiografas,
6.4. elektrokardiostimuliatorius;
6.5. elektrodas laikinam širdies stimuliavimui;
6.6. invazinio kraujo spaudimo matavimo sistema;
6.7. dirbtinio plaučių ventiliavimo aparatas;
6.8. deguonies tiekimo sistema;
6.9. intubavimo reikmenys;
6.10. įrenginys paciento gyvybinėms funkcijoms stebėti (širdies ritmo stebėjimo sistema);
6.11. defibriliatorius;
6.12. universalus šviesos šaltinis;
6.13. širdies minutinio tūrio matavimo aparatas.
7. IABK procedūrai atlikti reikalinga įranga turi atitikti Medicinos prietaisų saugos techninį reglamentą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. 101 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 4: 2001 „Medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas“ ir medicinos normos MN 100: 2001 „Aktyviųjų implantuojamųjų medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas“ patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 15-467).

III. PERSONALAS, TEIKIANTIS INTRAAORTINĖS BALIONINĖS KONTRAPULSACIJOS PROCEDŪRĄ

8. IABK atlieka vienas iš gydytojų pagal nustatytą kompetenciją:
8.1. gydytojas kardiologas;
8.2. gydytojas širdies chirurgas;
8.3. gydytojas kraujagyslių chirurgas.
9. Atliekant IABK dalyvauja:
9.1. slaugytojas;
9.2. slaugytojo padėjėjas.

IV. INTRAAORTINĖS BALIONINĖS KONTRAPULSACIJOS PROCEDŪROS INDIKACIJOS

10. IABK atliekama esant šioms ūmioms ir neatidėliotinoms būklėms:
10.1. nestabiliai krūtinės anginai (TLK-10 I20.0), kurios gydymas medikamentais neveiksmingas;
10.2. miokardo infarktui (TLK-10 I21.0 – I21.9) su kardiogeniniu šoku;
10.3. širdies veiklos nepakankamumui (TLK-10 I50.0 – I50.9) su kardiogeniniu šoku;
10.4. kairiojo skilvelio nepakankamumui, kai negalima atjungti dirbtinės kraujo apytakos aparato;
10.5. kraujotakos palaikymui iki kitų pagalbinės kraujotakos priemonių prijungimo;
10.6. esant didelei rizikai – prieš PCI (perkutaninė intervencija) atlikimą, prieš kardiochirurgines operacijas ar po jų, kai yra šiame skyriuje nurodytų indikacijų.
11. Nesant būklių, įvardytų 10 p., kai būtina pacientui atlikti IABK, šis gydymo metodas gali būti taikomas pritarus gydytojų konsiliumui.

V. VAISTAI, MEDŽIAGOS, MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS IR TYRIMAI, REIKALINGI INTRAAORTINĖS BALIONINĖS KONTRAPULSACIJOS PROCEDŪRAI ATLIKTI IR ĮVERTINTI

12. Vaistai:
12.1. analgetikai;
12.2. intraveniniai anestetikai;
12.3. opioidai;
12.4. dezinfekavimo priemonės.
13. Medicinos priemonės:
13.1. du sterilūs vienkartiniai chalatai;
13.2. vienkartinis operacinio stalo apklotas;
13.3. vienkartinis operacinio lauko apklotas;
13.4. vienkartinis intraaortinis balionėlis;
13.5. vienkartinė punkcijos užspaudimo sistema;
13.6. vienkartinis invazinio kraujo spaudimo matavimo daviklis su sistema;
13.7. vienkartiniai EKG stebėsenos elektrodai;
13.8. vienkartinė širdies minutinio tūrio stebėjimo sistema;
13.9. helio dujos.
14. Tyrimai, atliekami prieš ir po intervencinės procedūros, IABK veiksmingumui įvertinti ir gydymo eigai stebėti:
14.1. B-tipo natriuretinio peptido (NT-proBNP);
14.2. širdinio riebalų rūgštis surišančio baltymo.
______________
Papildyta priedu:
Nr. V-228, 2006-03-30, Žin., 2006, Nr. 38-1352 (2006-04-06), i. k. 1062250ISAK000V-228

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2004 m. kovo 30 d.
įsakymu Nr. V-161
5 priedas

Brangiųjų tyrimų ir procedūrų apmokėjimo tvarka

1. Brangiųjų tyrimų ir procedūrų apmokėjimo tvarka taikoma mokant iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšų už visų rūšių brangiuosius tyrimus ir procedūras:
1.1. Hemodializės (paprastosios ir sudėtingosios), hemofiltracijos ir intraaortinės balioninės kontrapulsacijos procedūros apmokamos bazinėmis kainomis 2-4 punktuose nustatyta tvarka ir sąlygomis, prilyginant vieną balą vienam litui.
Punkto pakeitimai:
Nr. V-228, 2006-03-30, Žin., 2006, Nr. 38-1352 (2006-04-06), i. k. 1062250ISAK000V-228

1.2. Kitų rūšių brangieji tyrimai ir procedūros apmokamos 2–9 punktuose nustatyta tvarka ir sąlygomis.
2. Iš PSDF biudžeto lėšų teritorinės ligonių kasos (toliau – TLK) moka asmens sveikatos priežiūros įstaigai (toliau – ASPĮ) už apdraustiesiems atliktus brangiuosius tyrimus ir procedūras, atitinkančius sveikatos apsaugos ministro nustatytus paslaugų teikimo reikalavimus, jei ASPĮ ir TLK yra sudariusios sutartį dėl šių paslaugų apmokėjimo teisės aktų nustatyta tvarka.
3. Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) paskirsto TLK ketvirčiais einamųjų metų PSDF biudžeto lėšas, skirtas brangiesiems tyrimams ir procedūroms apmokėti, nurodydama kiekvienos rūšies brangiesiems tyrimams ir procedūroms skirtus asignavimus.
4. ASPĮ iki einamojo mėnesio 10 d. teikia TLK ataskaitą, kurioje nurodomas per ataskaitinį laikotarpį atliktų kiekvienos rūšies brangiųjų tyrimų ir procedūrų kiekis bei suma (balais). Ataskaitinio laikotarpio balo vertė negali būti didesnė nei 1,3 lito.
5. TLK iki einamojo mėnesio 12 d. apskaičiuoja ataskaitinio laikotarpio kiekvienos rūšies brangiųjų tyrimų ir procedūrų (išskyrus magnetinio rezonanso tomografijos tyrimų, intervencinės radiologijos, kompiuterinės tomografijos angiografijos ir magnetinio rezonanso angiografijos procedūrų) balo vertę, 1/3 einamajam ketvirčiui kiekvienos rūšies brangiesiems tyrimams ir procedūroms skirtos sumos (litais) dalydama iš atliktų paslaugų sumos (balais).
Punkto pakeitimai:
Nr. V-228, 2006-03-30, Žin., 2006, Nr. 38-1352 (2006-04-06), i. k. 1062250ISAK000V-228

6. TLK iki einamojo mėnesio 12 d. teikia VLK duomenis apie jos veiklos zonoje ASPĮ atliktų magnetinio rezonanso tomografijos tyrimų, intervencinės radiologijos, kompiuterinės tomografijos angiografijos ir magnetinio rezonanso angiografijos procedūrų kiekį ir sumą (balais).
Punkto pakeitimai:
Nr. V-228, 2006-03-30, Žin., 2006, Nr. 38-1352 (2006-04-06), i. k. 1062250ISAK000V-228

7. VLK iki einamojo mėnesio 14 d. apskaičiuoja ataskaitinio laikotarpio magnetinio rezonanso tomografijos tyrimo, intervencinės radiologijos, kompiuterinės tomografijos angiografijos ir magnetinio rezonanso angiografijos procedūros balo vertę, 1/3 einamajam ketvirčiui skirtos sumos (litais) dalydama iš suteiktų paslaugų sumos (balais), bei apie tai informuoja TLK Ataskaitinio laikotarpio balo vertė negali būti didesnė nei 1,3 lito.
Punkto pakeitimai:
Nr. V-228, 2006-03-30, Žin., 2006, Nr. 38-1352 (2006-04-06), i. k. 1062250ISAK000V-228

8. TLK iki einamojo mėnesio 15 d. informuoja ASPĮ apie ataskaitinio laikotarpio kiekvienos rūšies brangiųjų tyrimų ir procedūrų balo vertę.
9. TLK priima iš ASPĮ sąskaitą, kurioje nurodyta suma yra per ataskaitinį laikotarpį suteiktų kiekvienos rūšies brangiųjų tyrimų ir procedūrų paslaugų sumos (balais) ir ataskaitinio laikotarpio balo vertės (litais) sandauga.
______________
Priedo pakeitimai:
Nr. V-228, 2006-03-30, Žin., 2006, Nr. 38-1352 (2006-04-06), i. k. 1062250ISAK000V-228

Pakeitimai:

1.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. 273, 1998-05-27, Žin., 1998, Nr. 52-1436 (1998-06-05), i. k. 0982250ISAK00000273
Dėl Apmokėjimo už ilgai gydomus ligonius psichiatrijos stacionaruose tvarkos patvirtinimo ir SAM 1997 07 15 įsakymo Nr. 399 bei SAM 1997 12 31 įsakymo Nr.721 papildymo

2.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. 753, 1998-12-18, Žin., 1998, Nr. 112-3119 (1998-12-23), i. k. 0982250ISAK00000753
Dėl SAM 1997 12 31 įsakymo Nr. 721 papildymo

3.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. 132, 1999-03-25, Žin., 1999, Nr. 29-843 (1999-03-31), i. k. 0992250ISAK00000132
Dėl sveikatos priežiūros paslaugų, apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus naudojimo

4.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. 229, 1999-05-10, Žin., 1999, Nr. 42-1348 (1999-05-14), i. k. 0992250ISAK00000229
Dėl ligų ir parodymų, kuriems taikomos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apmokamos intervencinės radiologijos procedūros bei kompiuterinės tomografijos ir magnetinio rezonanso tomografijos tyrimai, patvirtinimo

5.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. 19, 2002-01-15, Žin., 2002, Nr. 9-331 (2002-01-26), i. k. 1022250ISAK00000019
Dėl Sveikatos apsaugos ministerijos 1997 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr.721 "Dėl brangiųjų tyrimų ir procedūrų bazinių kainų patvirtinimo " dalinio pakeitimo

6.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. 41, 2002-01-23, Žin., 2002, Nr. 11-385 (2002-02-01), i. k. 1022250ISAK00000041
Dėl Sveikatos apsaugos ministerijos 1997 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr.721 "Dėl brangiųjų tyrimų ir bazinių kainų patvirtinimo" dalinio pakeitimo

7.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. V-106, 2003-02-18, Žin., 2003, Nr. 20-870 (2003-02-26), i. k. 1032250ISAK000V-106
Dėl Sveikatos apsaugos ministerijos 1997 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 721 "Dėl brangiųjų tyrimų ir procedūrų bazinių kainų patvirtinimo" pakeitimo

8.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. V-383, 2003-06-25, Žin., 2003, Nr. 64-2920 (2003-06-30), i. k. 1032250ISAK000V-383
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1997 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 721 "Dėl brangiųjų tyrimų ir procedūrų bazinių kainų patvirtinimo" papildymo

9.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. V-161, 2004-03-30, Žin., 2004, Nr. 49-1618 (2004-04-02), i. k. 1042250ISAK000V-161
Dėl sveikatos apsaugos ministro 1997 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 721 "Dėl brangiųjų tyrimų ir procedūrų bazinių kainų patvirtinimo" pakeitimo

10.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. V-355, 2004-05-11, Žin., 2004, Nr. 80-2849 (2004-05-14), i. k. 1042250ISAK000V-355
Dėl iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų apmokamų brangiųjų tyrimų ir procedūrų sąrašo ir bazinių kainų patvirtinimo

11.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. V-677, 2004-09-24, Žin., 2004, Nr. 145-5288 (2004-09-30), i. k. 1042250ISAK000V-677
Dėl sveikatos apsaugos ministro 1997 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 721 "Dėl brangiųjų tyrimų ir procedūrų bazinių kainų patvirtinimo" pakeitimo

12.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. V-689, 2004-09-29, Žin., 2004, Nr. 149-5432 (2004-10-09), i. k. 1042250ISAK000V-689
Dėl 1997 m. gruodžio 31 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymo Nr. 721 "Dėl Brangiųjų tyrimų ir procedūrų bazinių kainų patvirtinimo" pakeitimo

13.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. V-228, 2006-03-30, Žin., 2006, Nr. 38-1352 (2006-04-06), i. k. 1062250ISAK000V-228
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1997 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 721 "Dėl Brangiųjų tyrimų ir procedūrų, apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, bazinių kainų taikymo tvarkos bei ligų ir indikacijų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo