Nutarimas netenka galios 2017-11-15:
Lietuvos standartizacijos departamentas, Įsakymas
Nr. V-77, 2017-11-13, paskelbta TAR 2017-11-14, i. k. 2017-17953
Dėl Lietuvos standartizacijos departamento direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios

Suvestinė redakcija nuo 1995-01-19 iki 2017-11-14

Nutarimas paskelbtas: Žin. 1994, Nr. 83-1578, i. k. 094201SNUTA00000063

LIETUVOS STANDARTIZACIJOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS MINISTERIJOS

N U T A R I M A S
DĖL SD 8.7:1994 TVIRTINIMO

1994 m. spalio 6 d. Nr. 63
Vilnius

Lietuvos standartizacijos tarnyba
NUTARIA:
Patvirtinti SD 8.7:1994 „Metrologiškai įteisintų matavimo priemonių žymėjimo ir prekybos jomis taisyklės“ ir nustatyti galiojimo datą – nuo 1995 01 02.

DIREKTORIUS	K. GAUČYS

PATVIRTINTA
LST 1994 10 06 nutarimu Nr. 63

STANDARTIZACIJOS DOKUMENTAS SD 8.7:1994 METROLOGIŠKAI ĮTEISINTŲ MATAVIMO PRIEMONIŲ ŽYMĖJIMO IR PREKYBOS JOMIS
TAISYKLĖS

1. Taikymo sritis

Šis dokumentas taikomas metrologiškai įteisintoms Lietuvoje matavimo priemonėms ir nustato jų žymėjimo ir prekybos tvarką.

2. Žymėjimo tvarka

2.1. Matavimo priemones, įrašytas į Lietuvos matavimo priemonių registrą, gamintojas privalo žymėti tipą tvirtinančiu ženklu.
Atskirais atvejais, raštu suderinus su Lietuvos standartizacijos tarnyba, įrašytas į registrą matavimo priemones leidžiama naudoti be tipą tvirtinančio ženklo.
Papunkčio pakeitimai:
Nr. 84, 1994-12-30, Žin., 1995, Nr. 6-139 (1995-01-18), i. k. 094236SISAK00000084

2.2. Nustatoma tokia matavimo priemonės tipą tvirtinančio ženklo forma ir jame nurodomų duomenų reikšmės:
x-x... x
LT -------------,
xxxx
čia LT – Lietuvos Respublikos raidinis kodas; x – registro numerio pirmoji dalis. Rašoma: 1 – kai matavimo priemonė gaminama Lietuvoje;
2 – kai matavimo priemonė importuojama;
x... x – registro numerio antroji dalis, kurią suteikia LST;	q
xxxx – matavimo priemonės registravimo metai.
2.3. Ženklo aukščio matmenys turi būti iš skaitmenų eilės:
2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100 mm.
2.4. Rekomenduoti matavimo priemones gaminančioms įmonėms dėti ženklą aiškiai matomoje vietoje taip, kad prieiti prie jo būtų galima tik pažeidus pirminės patikros įspaudą, plombą ar lipduką.
2.5. Jeigu dėl matavimo priemonių konstrukcijos nėra vietos ženklui, tai jį leidžiama dėti naudojimo dokumentuose.
Papunkčio pakeitimai:
Nr. 84, 1994-12-30, Žin., 1995, Nr. 6-139 (1995-01-18), i. k. 094236SISAK00000084

2.6. Leidimas dėti ženklą yra LST nutarimas dėl matavimo priemonės tipo tvirtinimo ir įrašymo į Lietuvos matavimo priemonių registrą. Jeigu tokio nutarimo nėra, ženklą dėti draudžiama.
2.7. Dydžių vienetai ant 2.1 p. nurodytų matavimo priemonių turi būti žymimi Tarptautinės vienetų sistemos (SI) simboliais arba Lietuvoje nustatytais, jeigu tarptautinių nėra.

3. Prekybos tvarka

3.1. Prekiauti matavimo priemonėmis, susijusiomis su sveikatos apsauga, aplinkos ekologine būkle, saugiu darbu, maisto produktų kokybe, prekių, energijos, paslaugų kiekiu ir verte, išskyrus naudojamas buityje, leidžiama tik tada, kai jos įrašytos į Lietuvos matavimo priemonių registrą. Matavimo priemonių, kurias privalu įrašyti į Lietuvos matavimo priemonių registrą, sąrašą tvirtina Lietuvos standartizacijos tarnyba.
Matavimo priemonės turi turėti pirminės patikros rezultatus patvirtinantį nepažeistą ženklą (įspaudą, plombą ar lipduką) arba dokumentą, liudijantį, kad atlikta pirminė patikra.
Jeigu dokumentais įrodoma, kad matavimo priemonės įvežtos į Lietuvą iki 1995 01 01, tai leidžiama prekiauti jomis be tipą tvirtinančio ženklo iki 1995 05 01.
Papunkčio pakeitimai:
Nr. 84, 1994-12-30, Žin., 1995, Nr. 6-139 (1995-01-18), i. k. 094236SISAK00000084

3.2. Ūkio subjektai bei fiziniai asmenys, prekiaujantys matavimo priemonėmis ir pažeidę šio dokumento reikalavimus, atsako pagal galiojančius įstatymus.
Papunkčio pakeitimai:
Nr. 84, 1994-12-30, Žin., 1995, Nr. 6-139 (1995-01-18), i. k. 094236SISAK00000084

_______________

Pakeitimai:

1.
Lietuvos standartizacijos tarnyba prie Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijos, Įsakymas
Nr. 84, 1994-12-30, Žin., 1995, Nr. 6-139 (1995-01-18), i. k. 094236SISAK00000084
Dėl SD 8.7:1994 "Metrologiškai įteisintų matavimo priemonių žymėjimo ir prekybos jomis taisyklės" dalinio keitimo ir papildymo