Suvestinė redakcija nuo 2022-09-01 iki 2022-11-21

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2006, Nr. 6-227, i. k. 1062330ISAK00003D-2

Nauja redakcija nuo 2021-05-01:
Nr. 3D-779, 2020-11-16, paskelbta TAR 2020-11-16, i. k. 2020-23989

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

Į S A K Y M A S
DĖL MELIORACIJOS TECHNINIO REGLAMENTO MTR 2.02.01:2006 „MELIORACIJOS STATINIAI. PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO

2006 m. sausio 9 d. Nr. 3D-2
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo 7 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 8 straipsnio 5 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 21 d. nutarimo Nr. 1316 „Dėl normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų normavimo sričių paskirstymo tarp valstybės institucijų“ 18 punktu,
t v i r t i n u Melioracijos techninį reglamentą MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“ (pridedama).

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRĖ	KAZIMIRA DANUTĖ PRUNSKIENĖ

SUDERINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministras
Arūnas Kundrotas
2006 m. sausio 6 d.

MELIORACIJOS TECHNINIS REGLAMENTAS
MTR 2.02.01:2006

MELIORACIJOS STATINIAI. PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1.	Melioracijos techninis reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato naujai statomų, rekonstruojamų ir remontuojamų melioracijos statinių projektavimo bei statybos pagrindinius reikalavimus, atsižvelgiant į melioracijos statinių naudojimo ypatumus.

2.	Reglamentas yra suderintas ir pagrįstas atitinkamais statinių konstrukcijų projektavimą reglamentuojančių statybos techninių reglamentų, kitų normatyvinių dokumentų reikalavimais bei statybos techninių reglamentų nustatytais pagrindiniais statinių reikalavimais.

3.	Rengiant melioracijos statinių projektą, Reglamento nuostatos taikomos atsižvelgiant į konkrečių melioracijos statinių bei jų konstrukcijų projektavimo ypatumus, išdėstytus atitinkamuose statybos techniniuose reglamentuose.

4.	Melioracijos statiniai turi būti suprojektuoti ir pastatyti iš tokių statybos produktų, kurių savybės per ekonomiškai pagrįstą statinių naudojimo trukmę užtikrintų pagrindinius statinių reikalavimus.

5.	Derinant skirtingų normatyvinių sistemų dokumentus, atliekama STR 2.05.03:2003 3.1 papunktyje aptartoji patikimumo analizė, atsižvelgiant į šiuos pagrindinius veiksnius:

5.1.	poveikių būtinąsias reikšmes;

5.2.	dalinius patikimumo koeficientus, įskaitant ir konversijos, veikimo sąlygų ir kitus, jeigu jie yra, koeficientus;

5.3.	konstrukcijų ir statybos produktų kontrolei, bandymams bei tyrinėjimams taikomų metodikų ir įrangos paklaidas;

5.4.	ypatingą melioracijos statinių specifiką (didelę įvairovę, labai dažną unikalumą, incidentų ir net avarijų grėsmę ir kt.).

6.	Projektuojant ir statant melioracijos statinius būtina atsižvelgti į saugomų teritorijų, susisiekimo sistemų, geležinkelio linijų ir automobilių kelių planavimo bei poveikio aplinkai vertinimo reikalavimus. Projektai rengiami vadovaujantis reglamentais, teisės aktais, standartais ir normatyviniais dokumentais, nurodytais 9 punkte.

7.	Melioracijos statinių statybos leidimų išdavimo tvarką nustato melioracijos techninis reglamentas MTR 1.07.01:2006, o pripažinimo tinkamais naudoti tvarką – reglamentas MTR 1.11.01:2006.

8.	Šio Reglamento nuostatos privalomos visiems juridiniams ir fiziniams asmenims, užsiimantiems melioracijos statinių projektavimo, statybos, taip pat 3 punkte nurodytų konstrukcijų ir geotechnikos projektavimui ir kontrolei skirtų normatyvinių dokumentų rengimo veikla.

81. Šis Reglamentas parengtas pagal 1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/34/EB, nustatančios informacijos apie standartus ir techninius reglamentus pateikimo tvarką, reikalavimus.
Papildyta punktu:
Nr. 3D-336, 2022-05-16, paskelbta TAR 2022-05-16, i. k. 2022-10283

II SKYRIUS
NUORODOS

9.	Reglamentas parengtas vadovaujantis šiais teisės aktais ir normatyviniais dokumentais bei pateikiamos nuorodos į šiuos dokumentus:

9.1.	Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas;

9.2.	Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas;

9.3.	Lietuvos Respublikos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymas;

9.4.	Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymas;

9.5.	Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas;

9.6.	Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;

9.7.	Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas;

9.8.	Lietuvos Respublikos vandens įstatymas;

9.9.	Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksas;

9.10.	Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 14 d. nutarimas Nr. 1116 „Dėl pažeistos žemės rekultivavimo ir derlingo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo“;

9.11.	Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimas Nr. 1248 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo patvirtinimo“;

9.12.	LST EN 1994-1-2:2006. Eurokodas 4. Kompozitinių plieninių-betoninių konstrukcijų projektavimas. D. 1-2, Bendrosios taisyklės. Konstrukcijų elgsenos ugnyje skaičiavimas;

9.13.	LST EN 1997-1:2005/A1:2014 Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinės taisyklės;

9.14.	LST EN 1997-2:2007 Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo tyrinėjimai ir bandymai;

9.15.	LST EN 1998-1:2005 Eurokodas 8. Atsparių žemės drebėjimui konstrukcijų projektavimas. 1 dalis. Bendrosios ir pastatų taisyklės, seisminiai poveikiai (1–6 dalys);

9.16.	LST ISO 3898:2013 „Konstrukcijų projektavimo pagrindai. Fizikinių dydžių ir bendrinių dydžių pavadinimai ir simboliai (tapatus 3898:2013);

9.17.	LST ISO 8930:2004 „Bendrieji konstrukcijų patikimumo principai. Terminai“;

9.18.	Elektros tinklų apsaugos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1-93 „Dėl Elektros tinklų apsaugos taisyklių patvirtinimo“;

9.19.	Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai, patvirtinti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338 „Dėl Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų patvirtinimo“;

9.20.	Hidrotechnikos statinių projektavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. rugpjūčio 5 d. įsakymu Nr. 3D-466 „Dėl melioracijos normatyvinių dokumentų patvirtinimo“;

9.21.	Kelių priežiūros tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 155 „Dėl Kelių priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“;

9.22.	Leidimų pažeminti vandens lygį tvenkiniuose ir patvenktuose ežeruose išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 33 „Dėl Leidimų pažeminti vandens lygį tvenkiniuose ir patvenktuose ežeruose išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

9.23.	Magistralinių dujotiekių apsaugos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 1-213 „Dėl Magistralinių dujotiekių apsaugos taisyklių patvirtinimo“;

9.24.	Magistralinių naftotiekių ir produktotiekių apsaugos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 1-131 „Dėl Magistralinių naftotiekių ir produktotiekių apsaugos taisyklių patvirtinimo“;

9.25.	Melioracijos techninis reglamentas MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. 3D-1 „Dėl Melioracijos techninio reglamento MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“ patvirtinimo“;

9.26.	Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje, patvirtintos Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 346 „Dėl Saugos ir sveikatos taisyklių statyboje patvirtinimo“;

9.27.	Sausinamosios melioracijos projektavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. rugpjūčio 5 d. įsakymu Nr. 3D-466 „Dėl melioracijos normatyvinių dokumentų patvirtinimo“;

9.28.	Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-160 „Dėl Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklių patvirtinimo“;

9.29.	Statybos techninis reglamentas STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 173 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ patvirtinimo“;

9.30.	Statybos techninis reglamentas STR1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo“;

9.31.	Statybos techninis reglamentas STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-748 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ patvirtinimo“;

9.32.	Statybos techninis reglamentas STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-748 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ patvirtinimo“;

9.33.	Statybos techninis reglamentas STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-1053 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ patvirtinimo“;

9.34.	Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“;

9.35.	Statybos techninis reglamentas STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-971 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ patvirtinimo“;

9.36.	Statybos techninis reglamentas STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 565 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“ patvirtinimo“;

9.37.	Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 420 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ patvirtinimo“;

9.38.	Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Apsauga nuo triukšmo“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. D1-132 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Apsauga nuo triukšmo“ patvirtinimo“;

9.39.	Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. D1-131 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ patvirtinimo“;

9.40.	Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(l):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. D1-455 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ patvirtinimo“;

9.41.	Statybos techninis reglamentas STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 387 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ patvirtinimo“;

9.42.	Statybos techninis reglamentas STR 2.02.03:2003 „Žuvų pralaidos. Pagrindinės nuostatos“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. 565 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 2.02.03:2003 ”Žuvų pralaidos. Pagrindinės nuostatos“ patvirtinimo“;

9.43.	Statybos techninis reglamentas STR 2.02.06:2004 „Hidrotechnikos statiniai. Pagrindinės nuostatos“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. D1-538 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 2.02.06:2004 „Hidrotechnikos statiniai. Pagrindinės nuostatos“ patvirtinimo“;

9.44.	Statybos techninis reglamentas STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 231 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“ patvirtinimo“;

9.45.	Statybos techninis reglamentas STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 233 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ patvirtinimo“;

9.46.	Statybos techninis reglamentas STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. D1-44 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“ patvirtinimo“;

9.47.	Statybos techninis reglamentas STR 2.05.06:2005 „Aliumininių konstrukcijų projektavimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. D1-152 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 2.05.06:2005 „Aliumininių konstrukcijų projektavimas“ patvirtinimo“;

9.48.	Statybos techninis reglamentas STR 2.05.07:2005 „Medinių konstrukcijų projektavimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. D1-79 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 2.05.07:2005 „Medinių konstrukcijų projektavimas“ patvirtinimo;

9.49.	Statybos techninis reglamentas STR 2.05.08:2005 „Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. D1-101 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 2.05.08:2005 „Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos“ patvirtinimo“;

9.50.	Statybos techninis reglamentas STR 2.05.09:2005 „Mūrinių konstrukcijų projektavimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. D1-38 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 2.05.09:2005 „Mūrinių konstrukcijų projektavimas“ patvirtinimo“;

9.51.	Statybos techninis reglamentas STR 2.05.19:2005 „Inžinerinė hidrologija. Pagrindiniai skaičiavimų reikalavimai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. D1-458 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 2.05.19:2005 „Inžinerinė hidrologija. Pagrindiniai skaičiavimų reikalavimai“ patvirtinimo“;

9.52.	Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-933 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo“;

9.53.	Techninis reglamentas TR 2.01.:2019 „Automobilių kelių ir geležinkelio tiltų ir tunelių projektavimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 3-263 „Dėl Techninio reglamento TR 2.01:20198 „Automobilių kelių ir geležinkelio tiltų ir tunelių projektavimas“ patvirtinimo“.

9.54.	Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. D1-193 „Dėl Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo“;

9.55.	Žemės sklypo ribų ženklinimo taisyklės, patvirtintos Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2005 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. 1P-209 „Dėl žemės sklypo ribų ženklinimo taisyklių ir riboženklių standartų patvirtinimo”;

9.56. Vamzdinių vandens pralaidų konstrukcinių sprendinių taikymo melioracijos statinių statyboje taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. 3D-171 „Dėl Vamzdinių vandens pralaidų konstrukcinių sprendinių taikymo melioracijos statinių statyboje taisyklių patvirtinimo;

Papildyta papunkčiu:
Nr. 3D-336, 2022-05-16, paskelbta TAR 2022-05-16, i. k. 2022-10283

9.57. LST EN 13252 „Geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai. Būtinosios savybės naudojant drenažo sistemose;
Papildyta papunkčiu:
Nr. 3D-336, 2022-05-16, paskelbta TAR 2022-05-16, i. k. 2022-10283

III SKYRIUS
SĄVOKOS

10.	Reglamente vartojamos sąvokos:

10.1.	Drena – drenažo vamzdis arba vamzdelis.

10.2.	Drenavimo gylis – atstumas nuo žemės paviršiaus iki sausintuvo dugno.

10.3.	Drenažas – 1) žemės sausinimas požeminiais vamzdžiais; 2) konstrukcija (elementas), skirta hidrotechnikos statiniui, po juo ir šalia jo besisunkiančiam (geofiltracijos) vandeniui saugiai surinkti ir nuleisti į žemutinį bjefą; 3) statinių ir jų elementų, pvz., rūsių, apsaugos nuo požeminio vandens priemonė.

10.4.	Drenažo filtras – gerai vandenį praleidžiančių medžiagų sluoksnis (arba sluoksniai) aplink dreną ir virš jos (iki ariamojo sluoksnio) greitam vandens pertekliui susisunkti į sausintuvą.

10.5.	Drenažo sistema – drenų, drenažo filtrų, šulinių ir vandens nuleistuvų visuma vandens pertekliui iš žemės sklypo surinkti ir pašalinti.

10.6.	Drenažo šulinys – antžeminis arba požeminis drenažo sistemos elementas drenažo veikimo kontrolei, drenų sujungimo ir drenažo veikimo efektyvumui pagerinti.

10.7.	Griovio šlaitų tvirtinimo priemonės – techninės, biologinės ir kt. priemonės šlaitų atsparumui ir stabilumui didinti nuo vandens tėkmės, bangų, atmosferos kritulių ir kt. poveikio.

10.8.	Griovys – dirbtinė atvira vandens nuleidimo vaga su nuolatine tėkme arba vidutinio vandeningumo metais neturinti nuolatinio nuotėkio.

10.81. Melioracijos griovys – grunte iškastas melioracijos sistemos vandentakis, laikomas sausinimo ar drėkinimo reikmėms.

Papildyta papunkčiu:
Nr. 3D-336, 2022-05-16, paskelbta TAR 2022-05-16, i. k. 2022-10283

10.9.	Natūralizavimasis – 1) griovių ar kitų dirbtinių objektų apaugimas augmenija; 2) griovio vagos profilio natūralus susidarymas.

10.10.	Polderis – nuo pastovaus ar periodinio apsėmimo arba užtvinimo dambomis (polderių pylimais) atitvertas (apsaugotas) žemumos plotas, iš kurio vandens perteklius šalinamas siurbliais.

10.11.	Reguliuojamasis drenažas – drenažo sistemoje esančio vandens valdymas mechaninėmis arba automatinėmis priemonėmis siekiant sulaikyti arba papildyti vandens atsargas dirvožemyje tuo laikotarpiu, kai jo trūksta.

10.12.	Renatūralizavimas – griovių ar žemės plotų pirminės gamtinės būklės atkūrimas dirbtiniu būdu.

10.13.	Rinktuvas – drenažo sistemos dalis vandeniui iš sausintuvų ir vandens nuleistuvų surinkti ir nuleisti, dažniausiai į griovį.

10.14.	Sausintuvas – 1) drenažo sistemos dalis požeminiam ir paviršiniam vandeniui surinkti ir nuleisti į rinktuvą arba griovį; 2) sausinimo griovys, į kurį tiesiogiai patenka vanduo.

10.15.	Sureguliuota upė – ištiesinta, pagilinta ir pertvarkyta upė ar upės vagos ruožas, skirtas dirvožemio vandens režimui sureguliuoti ir vandens pertekliui iš sausinamų plotų nuleisti. Valstybei priklausančiame melioracijos magistralinių griovių balanse sureguliuotos upės priskiriamos prie melioracijos inžinerinių statinių kategorijos.

10.16.	Vandens nuleistuvas – drenažo šulinys paviršiniam vandeniui nuleisti į drenažo sistemą.

10.17.	Vasarinis polderis – nuo apsėmimo ar užtvinimo tik augalų vegetacijos metu (nuo to meto poplūdžių ir potvynių) apsaugotas žemumos plotas, iš kurio vandens perteklius šalinamas siurbliais.

10.18.	Žieminis polderis – nuo užtvinimo praktiškai visą laiką (pagal mažos tikimybės potvynių aukščiausiuosius vandens lygius) apsauginėmis dambomis (žieminiais pylimais) apsaugotas žemumos plotas, iš kurio vandens perteklius šalinamas siurbliais.

10.19.	Žiotys – drenažo sistemos dalis vandeniui nuleisti iš rinktuvo, dažniausiai į griovį.

11.	Kitos Reglamente vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, pateiktas 9 punkte nurodytuose teisės aktuose, normatyviniuose dokumentuose ir standartuose.

12.	Reglamente pateikti žymenys atitinka Lietuvos standarte LST ISO 3898 :2013 pateikiamiems žymenims.

IV SKYRIUS
MELIORACIJOS STATINIŲ YPATUMAI

13.	Melioracijos statiniai statomi ir rekonstruojami atsižvelgiant į jau pastatytų valstybei nuosavybės teise ir žemės savininkams bei kitiems žemės naudotojams priklausančių melioracijos statinių būklę ir naujų statinių poreikį, teritorijų planavimo dokumentus.

14.	Melioracijos statinių tipai, jų parametrai, komponavimas turi būti parinkti techniniu, ekonominiu, socialiniu, aplinkosaugos bei estetiniu požiūriu lyginant galimus variantus, atsižvelgiant į:

14.1. melioracijos statinių statybos vietos ir aplinkos sąlygas (klimato, topografijos ir inžinerinių tinklų, inžinerinės geologijos, hidrogeologijos, hidrologijos, biologijos, ekologijos ir kt. ypatumus);

Papunkčio pakeitimai:
Nr. 3D-336, 2022-05-16, paskelbta TAR 2022-05-16, i. k. 2022-10283

14.2. regiono ūkio plėtros mastą energetikos, susisiekimo, transporto apyvartos, pramonės, žemių drėkinimo bei sausinimo ir kt. srityse;
14.3. priemones, garantuojančias reikiamą vandens kokybę: tinkamo sanitarinio režimo vandens apsaugos zonoje laikymąsi, biogeninių medžiagų patekimo apribojimus: biofiltrus ir bioreaktorius, reguliuojamą drenažą, priekrantės drenas,  nuosėdų sėsdintuvus grioviuose ir kt.;

Papunkčio pakeitimai:
Nr. 3D-336, 2022-05-16, paskelbta TAR 2022-05-16, i. k. 2022-10283

14.4. žuvivaisos reikšmes, ypač vertingų migruojančių žuvų išsaugojimą;
14.5.	melioracijos statinių architektūrinį suderinimą su kraštovaizdžiu;

14.6.	melioracijos statinių statybos ir naudojimo (laikinojo ir nuolatinio) sąlygas.

15.	Melioracijos statinius projektuojant, statant ir naudojant, turi būti numatyta bei garantuota:

15.1.	statinių patikimumas, efektyvumas ir ilgaamžiškumas, pagrįstas tiksliu poveikių ir apkrovų, ypač patvenkto vandens, įvertinimu, tolesnėmis projektavimo ir skaičiavimų procedūromis, statybos ir naudojimo kokybe;

15.2.	darbo ir sveikatos, gaisrinė sauga statant ir naudojant melioracijos statinius;

15.3.	žuvisaugos ir žuvivaisos, kitų ekologinių priemonių organizavimas;

15.4.	tinkama melioracijos statinių architektūra;

15.5.	melioracijos statinių ir gretimų teritorijų paruošimas;

15.6.	saugomų teritorijų, kultūros paveldo objektų, miškų, vandens telkinių, kitų ekologiškai svarbių teritorijų išsaugojimas;

15.7.	tinkamiausias upės debitų, vandens lygių bei tėkmės greičių žemutiniame bjefe režimas, atsižvelgiant į visų vandens naudotojų bei vartotojų interesus;

15.8.	priimtinas gruntinių vandenų lygis ir režimas hidromazgo aplinkoje;

15.9.	normatyvinis statybos laikas, kiek įmanoma mechanizuojant darbus ir sumažinant darbo jėgos sąnaudas;

15.10.	nuolatinis statinių techninės būklės ir veikimo stebėjimas (vizualiai ir patikros priemonėmis) juos statant ir naudojant.

16.	Melioracijos statinių projektavimui, statybai bei naudojimui optimizuoti taikoma:

16.1.	statinių, atliekančių skirtingas funkcijas, sutapdinimas;

16.2.	esamų statinių rekonstravimas;

16.3.	statinių statyba, pripažinimas tinkamais naudoti atskirais etapais;

16.4.	įrangos, konstrukcijų ir jų matmenų, statybos ir montavimo darbų unifikavimas;

16.5.	techninių dokumentų rengimas kompiuterinėmis technologijomis;

16.6.	statinių techninės būklės stebėjimų ir matavimų operatyvi analizė, prognozavimas, nedelsiamas neigiamų reiškinių likvidavimas.

17.	Melioracijos statinių rekonstravimas. Esamų melioracijos statinių rekonstravimą reikia atlikti panaudojant naujas moksliškai pagrįstas priemones bei būdus ir, siekiant pagerinti techninius, ekonominius naudojimo rodiklius, įvykdyti šias sąlygas:

17.1.	pagerinti gruntinio vandens režimą sausinamose bei drėkinamose žemėse;

17.2.	pagerinti paviršinio vandens nuleidimą nuo sausinamų bei drėkinamų plotų;

17.3.	pagerinti vandens tiekimą vandentiekos, pramonės, drėkinimo tikslams;

17.4.	pagerinti melioracijos statinių ir jų įtakos zonos ekologines sąlygas;

17.5.	rekonstruojant melioracijos statinius reikia stengtis nenutraukti jų pagrindinių naudojimo funkcijų;

17.6.	rekonstruojant melioracijos statinius reikia kiek įmanoma panaudoti esamus melioracijos statinius ir automatizavimo priemones;

17.7.	rekonstruojamų statinių techninė būklė ir naudojimo būklė, medžiagų ir gruntų skaičiuotinės charakteristikos turi būti nustatytos specialiaisiais tyrimais.

18.	Melioracijos statiniai projektuojami ir statomi norint sureguliuoti dirvožemio vandens, šilumos ir oro režimą, sudaryti geresnes sąlygas žemdirbystei, išsaugoti ir padidinti dirvos derlingumą, sudaryti racionaliai tvarkomą žemės valdą. Melioracijos statiniai ir melioracijos sistemos turi užtikrinti:

18.1.	optimalų augalams augti drėgmės režimą dirvožemyje;

18.2.	greitą vandens pertekliaus pašalinimą;

18.3.	gerą žemės ūkio technikos ir transporto panaudojimą;

18.4.	geras sąlygas melioracijos statinių remontui ir rekonstravimui;

18.5.	palankias sąlygas racionaliam nusausintų žemių panaudojimui, formuojant optimalius žemdirbystės laukus;

18.6.	aplinkosaugos gerinimą.

19.	Sausintini dirvožemiai skirstomi į:

19.1.	pastoviai arba periodiškai užmirkusius mineralinius dirvožemius;

19.2.	supelkėjusius šlapius dirvožemius, kurių paviršiuje durpių sluoksnio storis iki 1 m.

20.	Projektuojant sausinimo priemones, būtina žinoti dirvožemio drėgmės pertekliaus priežastis ir dirvožemių granulometrinę sudėtį, kad būtų galima teisingai parinkti sausinimo būdą ir agrotechnines priemones drėgmės pertekliui pašalinti.

21.	Vandeniu maitinimo tipai gali būti:

21.1.	atmosferinis (dirvožemių užmirkimo priežastis yra krituliai);

21.2.	gruntinis (drėgmės pertekliaus priežastis yra aukštas gruntinio vandens lygis);

21.3.	gruntinis-slėginis (drėgmės pertekliaus priežastis yra aukštas tarpsluoksninių vandenų lygis);

21.4.	deliuvinis (drėgmės perteklių dirvožemyje sudaro pavasarį ištirpusio sniego arba po didesnių liūčių žemės paviršiaus įdubimuose susikaupęs vanduo);

21.5.	aliuvinis (drėgmės perteklių dirvožemyje sudaro išsiliejęs potvynio metu iš upės vagos arba ežero vanduo).

22.	Kai sausinamame plote drėgmės pertekliaus priežastys yra kelios, reikia atrinkti iš jų svarbiausiąją ir pagal ją parinkti sausinimo būdą visame plote, kartu numatant papildomas priemones antraeilėms drėgmės pertekliaus priežastims pašalinti.

23.	Sausinimo-šliuzavimo sistemos įrengiamos tuo atveju, kai yra palankios reljefo, dirvožemio ir vandens šaltinio padėties sąlygos.

24.	Kompleksinis žemės sausinimo projektas turi apimti:

24.1.	vandens imtuvų statybą;

24.2.	sausinimo tinklo statybą;

24.3.	kultūrinius-techninius darbus (krūmų, miško, kelmų bei akmenų pašalinimą, kupstų naikinimą, pirminį žemės įdirbimą ir kt.);

24.4.	melioruojamo ploto paviršiaus išlyginimą;

24.5.	paviršinio vandens nuleidimo priemones;

24.6.	agromelioracines priemones, pievų ar ganyklų įrengimą;

24.7.	vidaus ūkio kelių tiesimą;

24.8.	įvairios paskirties hidrotechnikos statinių statybą ir rekonstravimą;

24.9.	aplinkos apsaugos priemones.

25.	Projektuojant 24 punkte išvardytus objektus, būtina siekti:

25.1.	žemės ūkio naudmenų kontūringumo mažinimo;

25.2.	stačiakampės laukų formos sudarymo;

25.3.	maksimalaus statybos darbų mechanizavimo.

26.	Melioracijos statinių projektas rengiamas vadovaujantis Melioracijos įstatymu, kitais įstatymais, melioracijos techniniais reglamentais, kitais normatyviniais dokumentais ir šiuo Reglamentu.

27.	Projektų techniniai sprendimai turi būti ekonomiškai pagrįsti.

28.	Kai statybos aikštelėje požeminių inžinerinių tinklų bei kitų inžinerinių statinių vietos tiksliai nežinomos, juos valdančių įmonių ar įstaigų atstovai ar Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atestuoti specialistai privalo būti žemės darbų vykdymo vietoje, kol bus nustatyta tiksli tinklų bei kitų statinių vieta.

29.	Melioracijos statinių projektavimo ir statybos dokumentuose griovių dugno nuolydis nurodomas promilėmis (‰), o visų kitų melioracijos statinių – procentais (%).

30.	Statybos darbai vykdomi vadovaujantis melioracijos statinių projektu.

31.	Atkastieji inžineriniai tinklai bei kiti inžineriniai statiniai užpilami gruntu, dalyvaujant juos valdančių įmonių atstovams.

32.	Iškasos kelių važiuojamojoje dalyje gruntu užpilamos prižiūrint kelią valdančios įmonės ar įstaigos atstovui. Užpilamas gruntas sutankinamas. Apie užpylimo darbų pradžią šiai įmonei ar įstaigai pranešama ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas.

33.	Vykdant statybos darbus, draudžiama užversti gruntu ar statybinėmis medžiagomis bei jų atliekomis želdinius, požeminių inžinerinių tinklų šulinių (kamerų) dangčius, gaisrinius hidrantus, geodezijos ženklus, kitus įrenginius bei priešgaisrinius kelius, taip pat nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijas ir jų apsaugos zonas. Derlingasis dirvožemio sluoksnis turi būti išsaugomas.

34.	Melioracijos statinių statybos darbai geležinkelio apsauginėje zonoje gali būti vykdomi tiktai dalyvaujant atsakingam geležinkelio atstovui, kuris prireikus privalo iškviesti suinteresuotų geležinkelio padalinių atstovus.

35.	Kad inžineriniai tinklai, elektros ryšių ir radiofikacijos linijos, įvairūs įrenginiai, statiniai, kelių, gatvių bei šaligatvių danga nebūtų gadinama, o želdiniai nebūtų žalojami vykdant melioracijos statinių statybos, montavimo, remonto bei ardymo darbus, būtina laikytis šio Reglamento ir kitų teisės aktų.

36.	Sausinimo darbų teritorijoje esantys medžiai ar krūmai nupjaunami, po to išraunami kelmai ir šaknys. Krūmai gali būti išraunami kartu su šaknimis. Išrauti krūmai ir kelmai paliekami džiūti, po to sustumiami į krūvas ir pašalinami, išvežami iš objekto teritorijos.

37.	Humusingą dirvožemį reikia nukasti nuo visų statybos metu pažeidžiamų plotų, taip pat nuo drenažo rinktuvų ir sausintuvų trasų. Nuo rinktuvo trasos humusingas dirvožemis šalinamas reikiamo pločio juostoje kasant vienkaušiais ekskavatoriais ir 5 m pločio juostoje (po 2,5 m į abi puses nuo rinktuvo ašies) kasant daugiakaušiais ekskavatoriais, o sausintuvo trasoje – 5 m pločio juostoje (po 2,5 m į abi puses nuo sausintuvo ašies). Jis turi būti supilamas atskirai, nesumaišant jo su kitokiu gruntu.

38.	Jeigu šalia statybos vietos reikia išsaugoti medžius, dirvožemio iš po lajų pašalinti negalima.

39.	Nukastas dirvožemis vėliau grąžinamas, o esant galimybei dar naudojamas apželdinimui, šlaitų sutvirtinimui ir dirvų pagerinimui, augalinio sluoksnio atstatymui arba rekultivacijai.

40.	Jeigu humusingas dirvožemis bus nukasamas, tai šio dirvožemio negalima užteršti statybos atliekomis, šiukšlėmis, ilgai pūvančiomis augalų liekanomis, o dirvožemį sandėliuoti šalia statybos metu pažeidžiamų plotų, atskirai nuo kitų gruntų. Per jį negalima važiuoti arba kitokiu būdu tankinti.

V SKYRIUS
MELIORACIJOS STATINIŲ PROJEKTAVIMO IR STATYBOS REIKALAVIMAI

GRIOVIAI IR SUREGULIUOTOS UPĖS

41.  Griovių ir sureguliuotų upių planinė padėtis projektuojama naudojant Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinės sistemos erdvinius duomenis (arba topografinius planus ir inžinerinių tinklų planus, jei sistemoje nėra duomenų), kurių tikslumas atitinka atliekant projektavimą sprendžiamus uždavinius. Griovių ir sureguliuotų upių trasą taip pat galima parinkti vietoje (trasuojant).

Punkto pakeitimai:
Nr. 3D-336, 2022-05-16, paskelbta TAR 2022-05-16, i. k. 2022-10283

42. Parenkant griovių ir reguliuojamų upių vietas, reikia atsižvelgti į esamus ar projektuojamus kelius, žemės naudotojų sklypų ribas, žemėveikslius, kitus objektus ir siekti, kad projektuojamas griovys ar reguliuojama upė nesudarytų žemės dirbimui nepatogių sklypų. Durpynuose griovių ir reguliuojamų upių trasos projektuotinos giliausiomis durpynų vietomis. Pageidautina, kad projektuojamo griovio žemupys ir sureguliuotos upės vagos ruožas, su kuriuo griovys ar reguliuojama upė sujungiama, turėtų bendrą tiesią ašį.

Punkto pakeitimai:
Nr. 3D-336, 2022-05-16, paskelbta TAR 2022-05-16, i. k. 2022-10283

43.	Grioviai ir reguliuojamos upės turi būti taip projektuojami, kad į juos negalėtų patekti teršalai iš teršiančių objektų. Todėl, jei tenka griovį ar reguliuojamą upę projektuoti pavojingame atstume nuo teršiančio objekto, kartu turi būti projektuojamos apsauginės priemonės griovio ar reguliuojamos upės teršimui išvengti (apsauginiai pylimėliai, teršalų lokalizavimas ir kt.).

44.	Minimalus griovių ir sureguliuotų upių atstumas nuo aukštų griūvančių šlaitų turi būti ne mažesnis kaip 50 m.

45.	Atstumai tarp griovių ar sureguliuotų upių ir inžinerinių statinių, saugomų teritorijų bei objektų neturi būti mažesni, negu nustatyti specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme.

46.	Griovių ir reguliuojamų upių trasos prie ežerų turi būti parenkamos, atkreipiant dėmesį į šios vietos hidrologines sąlygas, kad atstumas tarp projektuojamo griovio ar reguliuojamos upės ir ežero būtų pakankamas vandens lygiui ežere palaikyti.

47.	Jeigu griovio ar reguliuojamos upės trasa ne statmena keliui, tai geriau projektuoti įstrižą pralaidą negu kreivinti griovį ar sureguliuotą upę. Minimalus kampas tarp kelio ir griovio ar sureguliuotos upės ašių – 60°.

48.	Reguliuojamų upių trasos projektuojamos taip, kad būsimoji vaga tiktų prie vietos landšafto, negadintų jo. Sausinant poilsio vietas, parkus, vagą tikslinga projektuoti tik kreivėmis.

49.	Griovių ir reguliuojamų upių dviejų tiesių ruožų sujungimui naudotini tokie lanksmų spinduliai:

49.1.	hidrauliškai skaičiuojamiems grioviams ir reguliuojamoms upėms, kurių baseinas mažesnis kaip 5 km2, – 20–25 m;

49.2.	hidrauliškai skaičiuojamiems grioviams ir reguliuojamoms upėms, kai skaičiuojamasis debitas mažesnis kaip 5 m3/s – ne mažiau kaip 5 B (B – griovio ar reguliuojamos upės viršaus plotis maksimalaus vandens lygyje);

49.3.	hidrauliškai skaičiuojamiems grioviams ir reguliuojamoms upėms, kai skaičiuojamasis debitas didesnis nei 5 m3/s, lanksmų spindulys R0 (m) apskaičiuojamas pagal formulę:

R0 = 100 R1,5 ,                                                      (1)

čia: R – griovio ar reguliuojamos upės hidraulinis spindulys, atitinkantis maksimalų skaičiuojamąjį debitą (m).
50.	Hidrauliškai neskaičiuojami grioviai ir reguliuojamos upės su aukštesnės eilės grioviais ar reguliuojamomos upėmis jungiami 10–15 m spinduliu, o hidrauliškai skaičiuojami – 20 m.

51.	Kad griovių ir reguliuojamų upių santaka nebūtų labai smaila ir nestabili, sujungimas užbaigiamas ne lanksmu, bet tiesiąja, kuri, kaip lanksmo liečiamoji, išvedama 45–60° kampu.

52.	Grioviai ir reguliuojamos upės projektuojami tokio gylio, kad galėtų surinkti ir nuleisti vandenį iš baseine sausinamų žemės plotų.

53.	Ariamose žemėse grioviai ir reguliuojamos upės turi talpinti skaičiuotinos tikimybės vandens debitus.

54.	Šoninių griovių ir reguliuojamų upių dugnai jų įjungimo (į hidrauliškai neskaičiuojamus aukštesnės eilės griovius ar reguliuojamas upes) vietose projektuojami tame pat lygyje, kaip ir aukštesnės eilės griovio ar reguliuojamos upės dugnas.

55.	Jeigu šoninis griovys ir reguliuojama upė yra daug seklesnė už aukštesnės eilės griovį ar reguliuojamą upę, tai šoninio griovio ir reguliuojamos upės žemutinis ruožas projektuojamas didesniu nuolydžiu, parenkant jį pagal esamą gruntą kad nereikėtų šio ruožo stiprinti.

56.	Jeigu aukštesnės eilės griovys ir reguliuojama upė hidrauliškai skaičiuojami, tai hidrauliškai neskaičiuojamo šoninio griovio ir reguliuojamos upės dugną reikia projektuoti vidutinio vasaros aukštesnės eilės griovio ir reguliuotos upės lygyje.

57.	Hidrauliškai skaičiuojami grioviai ir reguliuojamos upės su aukštesnės eilės grioviais ir reguliuojamomis upėmis jungiami taip, kad jų vasaros vidutiniai vandens lygiai būtų viename aukštyje.

58.	Reikia vengti griovių ir reguliuojamų upių dugno nuolydžių staigių pasikeitimų. Ypač nepageidautinas staigus perėjimas iš didelio į mažą nuolydį.

59.	Minimalus leistinas hidrauliškai neskaičiuojamų griovių ir reguliuojamų upių dugno nuolydis yra 0,5 ‰. Hidrauliškai skaičiuojamų griovių ir reguliuojamų upių dugno nuolydžiai nustatomi skaičiavimais, išlaikant sąlygą kad vasaros vidutinis vandens greitis nebūtų mažesnis nei 0,3 m/s.

60.	Maksimalų leistiną dugno nuolydį sąlygoja esami gruntai ir jiems leistini vandens greičiai. Vandens greičių leistinumas tikrinamas imant 10 % tikimybės pavasario potvynio arba vasaros liūčių debitą priklausomai nuo to, kuris didesnis.

61.	Hidrauliškai neskaičiuojamiems grioviams ir reguliuojamoms upėms taikomas trapecinis skerspjūvis su dugno pločiu nestiprinamiems grioviams ar reguliuojamoms upėms – 0,8 m, o numačius papėdės stiprinimą – 0,6 m.

62.	Hidrauliškai skaičiuojamiems grioviams ir reguliuojamoms upėms iki 50 km2 baseino ploto taikomas trapecinis skerspjūvis, kurio dugno plotis nustatomas hidrauliniais skaičiavimais.

63.	Griovių ir reguliuojamų upių šlaitų koeficientai priimami pagal 1 lentelėje pateiktus duomenis.

64.	Griovių ir reguliuojamų upių, projektuojamų sluoksniuotuose gruntuose, kai atskirų sluoksnių storis viršija 30 cm, šlaitų koeficientas priimamas pagal gruntą, kuriam reikalingas didesnis šlaito koeficientas.

65.	Gilesnių kaip 3,0 m griovių ir reguliuojamų upių šlaitų koeficientas m nustatomas pagal formulę:

m≥ ,                                      (2)

čia φ – grunto vidaus trinties kampas.
Jeigu pagal šią formulę apskaičiuota šlaitų koeficiento reikšmė gaunama mažesnė, negu duota 1 lentelėje, tai priimama pagal 1 lentelę.

1 lentelė. Griovių ir reguliuojamų upių šlaitų koeficientai, priklausomai nuo grunto rūšies ir griovių ir reguliuojamų upių gylio

Gruntai griovio ir reguliuojamų upių trasoje	Trapecinė skerspločio forma
	Šlaito koeficientas m, esant statybiniam griovio ir reguliuojamų upių gyliui
	iki 1,5	1,5–2,5	3,0 m
Molis, vidutinis ir sunkus priemolis	1,25	1,5	2,0
Lengvas priemolis ir priesmėlis	1,5	1,75	2,0
Smulkus ir vidutinis smėlis	2,0	2,5	3,0
Smulkus dulkinis smėlis	2,5	3,0	3,5

66.	Griovių ir reguliuojamų upių parametrams parinkti turi būti atliekami hidrauliniai skaičiavimai, o šiems skaičiavimams reikalingi hidrologiniai išeities duomenys.

67.	Vandens kiekis, tekantis grioviu ir reguliuojama upe, nuolat kinta, todėl grioviams ir reguliuojamoms upėms hidrauliškai skaičiuoti naudojami tam tikros tikimybės debitai, vadinami projektiniais (skaičiuojamaisiais). Projektinių debitų tikimybė grioviams ir reguliuojamoms upėms bei atskiriems jų elementams skaičiuoti nurodyti 2 lentelėje.

2 lentelė. Projektinių debitų tikimybės grioviams ir reguliuojamoms upėms ir jų elementams skaičiuoti

Taikymo sritis	Projektinio debito pavadinimas	Projektinio debito tikimybė %
Griovių ir reguliuojamų upių parametrams (dugno pločiui, gyliui, nuolydžiui) parinkti, maksimalių vandens greičių leidžiamumui patikrinti	Pavasario arba vasaros potvynio maksimalusis	10
Griovių ir reguliuojamų upių papėdės tvirtinimo konstrukcijų aukščiui parinkti	Vegetacijos periodo vidutinis	50
Drenažo žiočių aukščiui nustatyti	Vegetacijos periodo vidutinis	10
Vamzdinėms pralaidoms pervažiavimuose per griovius ir reguliuojamas upes (ne keliuose) hidrauliškai skaičiuoti	Pavasario arba vasaros potvynio maksimalusis	5
Vamzdinėms pralaidoms griovio ir reguliuojamos upės susikirtimuose su keliais hidrauliškai skaičiuoti	Pavasario arba vasaros potvynio maksimalusis	Pagal kelių projektavimo normas
Slenksčiams, greitvietėms ir kitiems hidrotechnikos statiniams skaičiuoti	Pavasario arba vasaros potvynio maksimalusis	1
Kapitaliniams griovių ir reguliuojamų upių tvirtinimams hidrauliškai skaičiuoti	Pavasario arba vasaros potvynio maksimalusis	5

Pastaba. Hidrauliniams skaičiavimams naudojamas tas maksimalusis debitas (pavasario arba vasaros potvynių), kuris iš jų yra didesnis.

68.	Skaičiuojamieji debitai nustatomi hidrologiniais (ilgalaikių stebėjimų, analogijos arba empiriniais) metodais.

69.	Hidrauliškai turi būti skaičiuojami:

69.1.	visi grioviai ir reguliuojamos upės, kurių skaičiuojamasis maksimalus debitas didesnis kaip 0,5 m3/s;

69.2.	grioviai ir reguliuojamos upės, kurių skaičiuojamais maksimalus debitas mažesnis kaip 0,5 m3/s, tačiau dugno nuolydis didesnis kaip: smėlio gruntuose – 1,5 ‰, priemolio – 3 ‰, molio gruntuose – 5 ‰.

70.	Grioviams ir reguliuojamoms upėms hidrauliškai skaičiuoti tolyginio tekėjimo formulės taikomos pastovaus nuolydžio ir skerspjūvio, be pralaidų bei kitokių statinių grioviuose ir reguliuojamose upėse. Kitais atvejais grioviai ir reguliuojamos upės hidrauliškai turi būti skaičiuojami pagal netolyginio tekėjimo metodiką.

71.	Hidrauliniu skaičiavimu (pasirinkus dugno plotį bei šlaitų koeficientus), nustatomi vandens gyliai ir greičiai, susidarantys tekant skaičiuojamiems debitams. Skaičiuojant reikalingas griovių ir reguliuojamų upių šiurkštumo koeficientas n parenkamas iš 3 lentelės.

72. Grioviuose, sureguliuotose upėse ir jų šlaituose ir griovių ir sureguliuotų upių apsaugos zonose augantys medžiai ir krūmai turi būti šalinami (pjaunant ne aukščiau kaip 5 cm nuo žemės paviršiaus lygiagrečiai žemės paviršiui). Natūralizuojamus griovius ir sureguliuotas upes, kai šlaituose numatoma palikti užaugusius medžius ar krūmus, hidrauliškai rekomenduojama skaičiuoti pagal specialią metodiką, įvertinančią šių kliuvinių buvimą, tankumą bei kitus jų parametrus.

3 lentelė. Šiurkštumo koeficientų n vidutinės reikšmės

Vagos tipas	Vagos charakteristika	n reikšmė
1	2	3
Nauji grioviai natūraliame grunte	Taisyklinga, tiesi su lygiu paviršiumi vaga	0,025
	Vingiuota vaga, apaugusi trumpomis žolėmis	0,030
	Vaga su gerai neišlygintu paviršiumi	0,035
Seni grioviai ir sureguliuotos upės natūraliame grunte	Šlaitai apaugę 2,5 cm skersmens medeliais kas 0,5 m	0,070
	Tas pats, kai apaugęs plotas užima tik 50 %	0,050
	Šlaitai, apaugę 5 cm skersmens medeliais kas 1,0 m	0,050
	Šlaitai, apaugę 10 cm skersmens medeliais kas 2 m	0,035
	Šlaitai ir dugnas apaugę tankiais krūmais	0,142
	Vienas griovio ir sureguliuotos upės šlaitas apaugęs tankiais krūmais	0,086
	Šlaitai apaugę vidutinio tankumo krūmais, 2,5 cm skersmens kas 0,5 m	0,060
	Tas pats, kai krūmai tik viename šlaite	0,046
	Šlaitai apaugę nendrėmis, kai stiebai kas 0,1 m	0,200
	Tas pats, kai apaugęs plotas užima tik 30 %	0,089
	Šlaitai apaugę stambiastiebėmis žolėmis, stiebai kas 5 cm	0,300
Sutvirtinti grioviai ir sureguliuotos upės	Monolitiniu betonu ištisai padengti grioviai ir sureguliuotos upės	0,015
	Surenkamomis betono plokštėmis sutvirtinti grioviai ir sureguliuotos upės	0,02
	Grioviai ir sureguliuotos upės, kurių dugnas žvyruotas, šlaitai velėnuoti	0,025
	Akmenimis grįsti grioviai ir sureguliuotos upės	0,025
	Ištisai velėnuoti grioviai ir sureguliuotos upės	0,035
Maži upeliai	Vaga švari, tiesi, be duobių ir slenksčių	0,03
	Vaga tiesi, dugne yra akmenukų ir žolių	0,035
	Vaga vingiuota, dugne yra duobių ir seklumų	0,04
	Vaga vingiuota, dugne daug akmenukų ir žolių	0,05
	Vaga su sietuvomis, žolėmis ir giliomis duobėmis	0,07
	Vaga su sietuvomis, duobėmis, privirtusi medžių	0,10

Punkto pakeitimai:
Nr. 3D-336, 2022-05-16, paskelbta TAR 2022-05-16, i. k. 2022-10283

73.	Vandens gyliai bei greičiai hidrauliniu skaičiavimu turi būti nustatyti ties kiekvieno griovio ir reguliuojamos upės ruožo pradžios bei pabaigos ir slūgio bei patvankos zonose kas 10–100 m. Griovio ir reguliuojamos upės ruožu laikoma griovio atkarpa, kurios skerspjūvio parametrai (dugno plotis, šlaitų koeficientas, šiurkštumo koeficientas), dugno nuolydis ir debitas yra pastovūs.

74.	Pagal apskaičiuotus maksimalius gylius tikrinama, ar potvynio vanduo neišsilies iš griovio ir reguliuojamos upės ir ar natūraliam gruntui yra leidžiami vandens greičiai. Vandens gyliai, nustatyti pagal skaičiuojamuosius vegetacijos periodo vidutinius debitus, panaudojami numatant griovio ir reguliuojamos upės papėdės tvirtinimo konstrukcijų aukštį ir drenažo rinktuvų žiočių altitudes.

75.	Jeigu projektuojamo griovio ir reguliuojamos upės maksimalus vandens greitis yra neleidžiamas esamam gruntui, tai griovio ir reguliuojamos upės dugnas ir šlaitai turi būti sutvirtinti arba dugno nuolydis sumažintas, numatant statyti slenksčius arba greitvietes. Vieno ar kito varianto pasirinkimas turi būti pagrįstas techniniais-ekonominiais skaičiavimais.

76.	Griovių ir reguliuojamų upių šlaitų tvirtinimas, kai vandens greičiai neleidžiami vietos gruntams, projektuojami iki altitudės, 0,5 m aukštesnės už nustatytą griovio ir reguliuojamos upės skaičiuojamąjį maksimalų (10 % tikimybės) vandens lygį.

77.	Nepriklausomai nuo vandens greičių, tvirtinami:

77.1.	griovių ir reguliuojamų upių, kasamų gyvenvietėse, – papėdės ir šlaitai 1 m pločio juostomis;

77.2.	griovių ir reguliuojamų upių, kasamų smėlio, priesmėlio dirvožemiuose, – papėdės ir šlaitai 0,5 m pločio juostomis;

77.3.	griovių ir reguliuojamų upių, kasamų dulkiniuose dirvožemiuose ir sudėtingose hidrogeologinėse sąlygose, – papėdė ir šlaitai iki tokio aukščio, kad būtų užtikrinta šlaitų apsauga nuo nuslinkimo.

78.	Dugno tvirtinimui, kai vandens greičiai neleidžiami, taikomas žvyras, skalda, akmenys, betono arba gelžbetonio plokštės, velėnos, geosintetinės medžiagos. Šių medžiagų, taip pat birių medžiagų dalelių stambumo pasirinkimas turi būti pagrįsti apskaičiuotais vandens greičiais bei ekonominiu palyginimu. Dugno tvirtinimas velėnomis taikomas tik tuo atveju, kai vegetacijos periode vanduo teka tik epizodiškai.

79.	Griovio ir reguliuojamos upės šlaitų papėdei tvirtinti taikomos žabų arba lentų atraižų tvorelės.

80.	Šlaitams tvirtinti, esant neleidžiamiems greičiams, tvirtinimo medžiagos parenkamos pagal vandens greičius, 78 p. nurodytais atvejais taikomas velėnavimas arba užsėjimas daugiamečių žolių mišiniu, padengus apsaugine geosintetine medžiaga.

81.	Pagal aukščiau nurodytas normas netvirtinamų šlaitų dalys apsėjamos daugiamečių žolių mišiniu. Mineraliniame grunte, prieš apsėjant, šlaitai turi būti supurenti ir padengti 3–5 cm storio humusingo dirvožemio sluoksniu. Daugiamečių žolių mišiniais apsėjamos ir pagriovių apsauginės juostos.

82.	Apsauginiai pašlaičių grioviai ir reguliuojamos upės netvirtinami, o apsauginiai – gaudomieji grioviai gali būti tvirtinami. Šių griovių tvirtinimo konstrukcija parenkama individualiai, atsižvelgiant į hidrogeologines sąlygas.

83.	Griovių ir sureguliuotų upių šlaitų pastovumui padidinti, esant gruntiniam slėginiam maitinimui arba aukštam gruntinio vandens lygiui, lygiagrečiai šlaitui projektuojamos drenos. Griovių ir sureguliuotų upių rekonstravimo atveju šlaitų drenos rengiamos už šlaito briaunos prieš griovio ar sureguliuotos upės pagilinimą. Rekonstruojant griovius gyvenvietėse, ekonomiškai pagrindus, juos galima keisti kanalizuotais rinktuvais.

84.	Šlaitų velėnavimui naudojama 5–7 cm storio natūrali arba specialiai išauginta velėna.

85.	Griovių ir sureguliuotų upių šlaitams apsėti taikoma 40 kg/ha sėklų norma. Žolių mišinio sudėtis nurodyta 4 lentelėje.

4 lentelė. Daugiamečių žolių mišinio sudėtis griovių ir sureguliuotų upių šlaitams apsėti kg/ha

Sėklos	Mineraliniam gruntui, g/ha	Durpiniam gruntui, kg/ha
Motiejukai	10	10
Tikrieji arba raudonieji eraičinai	8	8
Daugiametės svidrės	7	–
Pievinės miglės arba beginklės dirsės	7	–
Pievinės miglės arba pelkinės miglės	–	8
Rausvieji arba baltieji dobilai	8	7
Baltosios smilgos	–	7
Iš viso	40	40

86.	Prieš daugiamečių žolių mišinių sėją griovių šlaitai mineraliniuose gruntuose patręšiami trąšomis.

87.  Griovių ir sureguliuotų upių šlaitų šienavimas ir 1 m apsaugos juostos šienavimas vykdomas nuo liepos 15 d. iki spalio 1 d.

Punkto pakeitimai:
Nr. 3D-336, 2022-05-16, paskelbta TAR 2022-05-16, i. k. 2022-10283

88.  Daugiamečių žolių mišiniai gali būti sėjami nuo vegetacijos pradžios iki rugsėjo 15 d.

Punkto pakeitimai:
Nr. 3D-336, 2022-05-16, paskelbta TAR 2022-05-16, i. k. 2022-10283

89.	Šlaitus tvirtinant užsėjimu su apsaugine danga, šiai dangai gali būti naudojamos organinės bei geosintetinės medžiagos.

90.	Žabų tvorelėms negali būti naudojami žali kuolai bei žabai, tų medžių veislių, kurios geba sužaliuoti.

91.	Tvirtinimų žvyru ar skalda sluoksnio minimalus storis – 10 cm.

92.	Tvirtinimai akmenimis, betono arba gelžbetonio plokštėmis turi būti projektuojami ant parengiamojo karjerinio žvyro ne plonesnio kaip 8 cm sluoksnio arba geosintetinės medžiagos.

93.	Grioviuose ir sureguliuotose upėse turi būti įrengta pakankamai tiltų, pralaidų, lieptų ir kitų statinių, jų vietas ir skaičių derinant su užsakovu.

94.	Paviršiniam vandeniui į griovius ir sureguliuotas upes suleisti reikiamose vietose turi būti statomi atitinkamos konstrukcijos latakai.

95.	Pralaidų vamzdžių užpylimas kelio važiuojamoje dalyje turi būti ne mažesnis kaip 0,70 m.

96.	Griovių ašys ženklinamos geodeziniais prietaisais.

97.	Paženklinus griovio ašį, ji piketuojama, niveliuojama, pradedant ir užbaigiant reperiais.

98.	Apskaičiavus griovių viršaus plotį, kiekviename pikete paženklinama griovio trasa.

99.	Prieš kasant griovį, reikia paruošti trasą: pašalinti krūmus, medžius, kelmus, akmenis ir trasą išlyginti. Į trasos plotį įskaičiuojamas ir grunto sampilų paskleidimo juostos plotis.

100.	Griovių kasimą, remontą ar rekonstravimą būtina pradėti nuo žemupio link aukštupio. Kai grioviuose yra vandens, dėl sąnašų sulaikymo remontą ar rekonstravimą būtina pradėti nuo aukštupio link žemupio.

101.	Iškastą gruntą reikia supilti kuo toliau nuo griovio krašto, kad būtų lengviau paskleisti buldozeriu. Geriausiai, kai kasant didelio skerspločio griovius tarp griovio krašto ir sampilos paliekamas neužpiltas 3 m pločio tarpas, o kasant nedidelio skerspločio griovius – ne mažesnis kaip 1,5 m pločio tarpas. Sureguliuotos upės sąnašos sklaidomos už pakrantės apsaugos juostos.

102.	Latakų, šoninių griovių vietose reikia palikti neužpiltus 6–10 m pločio tarpus paviršiniam vandeniui sutekėti į griovį. Be to, 3–5 ekskavatoriaus kaušo sėmimais būsimų latakų vietose padaromi grioveliai, kad reikėtų mažiau rankų darbo latakams užbaigti.

103.	Jei sausa, viršutinę griovio dalį galima nukasti buldozeriu, iš karto paskleidžiant gruntą. Griovys iki projektinio gylio baigiama kasti ekskavatoriumi. Lietingu metu šis metodas netaikytinas, nes ekskavatoriaus darbo sąlygos būna labai blogos.

104.	Klampiuose ir šlapiuose gruntuose, griovio trasą būtina apsausinti laikinais sausinimo grioviais. Jų gylis ir skerspjūvio plotas apskaičiuojamas priklausomai nuo kasamo griovio ir pritekančio vandens debito. Griovio kasimą galima pradėti pažeminus gruntinio vandens lygį 2/3 griovio gylio.

105.	Kai grunto leistinoji apkrova nuo 0,2 MPa (0,2 kg/cm2) iki 0,3 MPa (0,33 kg/cm2), reikia naudoti kasimo techniką su praplatinta važiuokle arba naudoti klojinius.

106.	Kai grunto leistinoji apkrova mažesnė kaip 0,2 Mpa (0,2 kg/cm2), griovius reikia kasti žiemą kai įšalas atlaiko kasimo technikos slėgį darbo metu.

107.	Nuo griovių paviršiaus būtina nukasti humusingą dirvožemį, jį išvežti arba supilti į laikinas krūvas tolesniam naudojimui apželdinimo darbams, aplinkos tvarkymui. Iš griovio iškasamas gruntas turi būti išvežamas arba supilamas į laikinas krūvas (sampilas) išilgai griovio į vieną arba į abi puses.

108.	Sampilos turi būti supiltos ne arčiau kaip 3 m nuo griovio ar sureguliuotos upės krašto.

109.	Supilant sampilas, išilgai griovių reikia palikti neužpiltus tarpus šoninių griovių ir sureguliuotų upių, drenažo rinktuvų, statinių statybos vietose, reljefo pažemėjimuose ir lomose paviršinio vandens sutekėjimui į griovį tvirtinimo medžiagoms privežti.

110.	Į sampilas supiltą gruntą reikia kuo greičiau paskleisti. Mineraliniam gruntui paskleisti geriausiai tinka buldozeriai. Žemes reikia paskleisti taip, kad jos nesulaikytų vandens. Tose vietose, kur gali susitelkti paviršinis vanduo, iškasami latakai. Žemės paskleidžiamos projekte numatyto storio sluoksniu užpilant duobes, senus griovius ir kitokius nelygumus. Dažniausiai žemės skleidžiamos 10 cm storio sluoksniu.

111.	Ant laukų paskleidžiamo grunto paviršiaus nuolydis turi būti suformuotas link griovio arba latakų.

112.	Griovių gylis ir dugno nuolydis tikrinami niveliuojant. Niveliuoti pradedama ir užbaigiama reperiu.

113.	Šlaitų statumas kontroliuojamas šablonu arba geodeziniais prietaisais. Jo neturint, šlaitų statumą galima patikrinti išmatavus griovio gylį, viršaus ir dugno plotį.

114.	Technologinė darbų kokybė tikrinama tokiais etapais:

114.1.	trasos paruošimas ir išlyginimas;

114.2.	griovio ašies nužymėjimo planinė padėtis;

114.3.	armens (augalinio grunto) nukasimas, jo išvežimas ar supylimas į laikinas krūvas;

114.4.	griovio parametrai ir išilginis dugno nuolydis;

114.5.	iškasto grunto išvežimas arba supylimas į sampilas;

114.6.	latakų ir šoninių vagų įrengimas paviršinio vandens nuleidimui;

114.7.	grunto sampilų paskleidimas ir išlyginimas;

114.8.	dugno ir šlaitų paruošimas tvirtinimo darbams;

114.9.	dugno ir šlaitų tvirtinimas, filtracinių konstrukcijų įrengimas;

114.10.	griovio paruošimas pripažinimui tinkamu naudoti;

114.11.	griovių kasimo ir tvirtinimo darbų kokybė tikrinama ir vertinama pagal 5 lentelėje pateiktus parametrus.

115.	Griovių parametrai tikrinami pasirinktinai.

116.	Nuolydis (dugno aukščiai) tikrinamas kas 500 m posūkių, šoninių griovių ir rinktuvų žiočių vietose.

5 lentelė. Griovių ir jų statinių kokybės tikrinimo parametrai ir leistini nuokrypiai

Eil. Nr.	Tikrinami parametrai	Leistini nuokrypiai
I. Griovio planinė padėtis, jo geometriniai parametrai ir aukščiai
1.	Griovio ašies planinė padėtis vietoje	+4 m
		–4 m
2.	Griovio posūkio spindulys (R)	+5 %
		–5 %
3.	Griovio ašies tiesumas	pusė griovio / dugno pločio
4.	Griovio dugno altitudės:
	kai papėdė tvirtinama tvorele	+5 cm
		–10 cm
	kai papėdė netvirtinama	+5 cm
		–20 cm
5.	Dugno plotis (b):
	Tvirtinant papėdę	+10 cm
		–5 cm
	Netvirtinamuose grioviuose	+20 cm
		–10 cm
6.	Šlaito koeficientas (m):
	m = 1,5	+10 %
		–7 %
	m = 2,0	–10 %
		+10 %
	m = 2,5	+6 %
		–6 %
II. Stiprinimų įrengimas
7.	Tvorelės aukštis:
	h = 0, l m	+5 cm
		–0 cm
	h = 0,2 m	+5 cm
		–2 cm

GRIOVIŲ IR SUREGULIUOTŲ UPIŲ TILTAI, VANDENS PRALAIDOS IR LIEPTAI

117.	Griovių ir sureguliuotų upių susikirtimuose su keliais projektuojami tiltai arba vandens pralaidos. Vienguboms vandens pralaidoms taikomi tipiniai projektai. Tiltams, dviguboms vandens pralaidoms, vandens pralaidoms iš stačiakampių vamzdžių bei visiems statiniams esant sudėtingoms sąlygoms taikomi individualūs projektai.

118.	Atskirais atvejais, įvertinus žemės naudotojų ribas, žemės dirbimo ir kitas sąlygas, tiltai, vandens pralaidos gali būti projektuojamos ir ne kelių trasose.

119.	Vandens pralaidoms turi būti parinkti tokie vamzdžių skersmenys, kad jos projektinį vandens debitą praleistų neslėginiu režimu. Slėginiame režime vandens pralaidos gali būti projektuojamos tik išimtiniais atvejais, esant specifinėms sąlygoms.

120.	Tipinių tiltų ir vandens pralaidų žemutinio bjefo tvirtinimo ilgiai turi būti patikslinti skaičiavimu, įvertinant leidžiamą vandens greitį vietos gruntui ir išplovimo duobės žemiau tvirtinimo ruožo leidžiamą gylį, kuris neturi viršyti 75 % „danties“, rengiamo tvirtinimo gale, gylio.

121.	Vandens pralaidų vamzdžio dugnas projektuojamas su ne mažesniu išilginiu nuolydžiu, negu griovys ar sureguliuota upė aukščiau vandens pralaidos.

122.	Numatomose pėsčiųjų perėjimo per griovį ar sureguliuotą upę vietose projektuojami tipinės arba individualios konstrukcijos pėsčiųjų lieptai.

123. Pralaidos, priskirtos prie melioracijos statinių, turi būti įrengiamos, rekonstruojamos ir remontuojamos pagal Vandens pralaidų konstrukcinių sprendinių taikymo melioracijos statinių statyboje taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-171. Tiltai, kelių pralaidos ir lieptai projektuojami ir statomi pagal TR 2.01:2019 „Automobilių kelių ir geležinkelio tiltų ir tunelių projektavimas“.

Punkto pakeitimai:
Nr. 3D-336, 2022-05-16, paskelbta TAR 2022-05-16, i. k. 2022-10283

GRIOVIŲ IR SUREGULIUOTŲ UPIŲ SLENKSČIAI IR GREITVIETĖS

124.	Vandens greičiams grioviuose ir sureguliuotose upėse sumažinti (norint išvengti griovių ir sureguliuotų upių tvirtinimo) projektuojami slenksčiai, vamzdinės arba atviros greitvietės. Įrenginio tipas turi būti parinktas atlikus ekonominius skaičiavimus.

125.	Kad būtų palankiausios ledų praleidimo sąlygos, slenksčių angos projektuojamos sudėtinio profilio.

126.	Įvertinant tai, kad vamzdinės greitvietės kartu užtikrina ir pervažiavimo galimybę, joms teikiamas pirmumas prieš atviras greitvietes.

127.	Slenksčiai ir greitvietės projektuojami ir statomi pagal STR 2.02.06:2004.

DRENAŽAS

128.	Drenažas rengiamas vandens lygiui dirvoje pažeminti iki projektinės sausinimo normos. Sausinimo norma priimama pagal 6 lentelę.

6 lentelė. Projektinės vegetacijos periodo sausinimo normos, cm

Žemės ūkio kultūros	Sausinimo norma
Pievų žolės, linai, mišiniai	50–60
Ganyklų žolės, javai	70–80
Daržovės, šakniavaisiai	80–90
Vaismedžiai	100–125

Pastaba. Šios sausinimo normos netaikomos sunkiuose, vandeniui nelaidžiuose dirvožemiuose.

129.	Žemės ūkio paskirties žemėms sausinti paprastai taikomas horizontalusis drenažas. Sudėtingose hidrogeologinėse sąlygose, atskirose spūdinio maitinimo vietose gali būti taikomas ir vertikalusis drenažas.

130.	Drenažo sistemų ribos derinamos su natūraliomis vandenskyromis. Sistemų ribų nežymūs nukrypimai nuo natūralių vandenskyrų leidžiami tik siekiant jas priderinti prie žemės sklypų ribų, kelių, žemės naudmenų.

131.	Drenažo sistemą sudaro rinktuvai, sausintuvai ir drenažo bei paviršinio vandens nuleidimo statiniai.

132.	Lygaus arba švelniai banguoto reljefo plotuose projektuojamas sisteminis drenažas, kurį sudaro lygiagrečiai suklotų drenų – sausintuvų tinklas. Kalvotame plote, be sisteminio drenažo, taikytinas ir atrankinis drenažas, kai drenos sausinamajame plote išdėstomi ne ištisai, o tik žemiausiose reljefo vietose.

133. Drenažas projektuojamas naudojant Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinės sistemos erdvinius duomenis (arba topografinio plano ir inžinerinių tinklų plano, jei sistemoje nėra duomenų), kurių tikslumas atitinka atliekant projektavimą sprendžiamus uždavinius.

Punkto pakeitimai:
Nr. 3D-336, 2022-05-16, paskelbta TAR 2022-05-16, i. k. 2022-10283

134. Drenažo rinktuvams naudojami perforuoti (skylučių plotas ≥24 cm2/m) 80 mm ir didesnio vidaus skersmens vamzdžiai, apvynioti filtruojančia apsaugine medžiaga. Rekomenduojami minimalūs drenažo filtracinių apsauginių medžiagų techniniai parametrai pagal geotekstilės tipą pateikiami 7  lentelėje. Drenažo rinktuvams ir sausintuvams, esant specialioms sąlygoms, taip pat gali būti naudojami ir neperforuoti vamzdžiai (klojant drenažą tarp želdinių, prie vandens telkinių, taršos šaltinių ir kt.). Rekonstruojant griovius gyvenvietėse, ekonomiškai pagrindus, juos galima keisti kanalizuotais rinktuvais. Vamzdžiai bei jų montavimo fasoninės dalys: balninės atšakos, trišakiai, alkūnės, perėjimai, sujungimo movos, antgaliai, sujungimo vamzdžiai ir kt. drenažo rinktuvams parenkami pagal reikalingus techninius parametrus, o jų žiedinis stipris parenkamas pagal klojimo gylį ir kitas galinčias sugniuždyti vamzdį sąlygas.

7  lentelė.  Minimalūs drenažo filtracinių apsauginių medžiagų techniniai parametrai pagal geotekstilės tipą, atliekant joms filtravimo ir atskyrimo funkcijas

Techniniai parametrai, privalomi vadovaujantis standartu EN 13252				Geotekstilės tipas
	Charasteristika	Metodas	Matavimo vienetas	Austinė	Neaustinė kamšytinė/ neaustinė - termiškai surišta
	Atsparumas tempimui	EN ISO 10319	kN/m	MD≥ 1,0 / CMD≥1,0	MD ≥ 2,5 / CMD≥1,7
	Pailgėjimas	EN ISO 10319	%	MD ≤90 / CMD ≤ 90	MD ≤ 120/ / CMD ≤ 120
	Atsparumas statiniam pradūrimui / (CBR test)	EN ISO 12236	kN	≥ 0,4	≥ 0,4
	Atsparumas dinaminiam prakirtimui / (Cone drop test)	EN ISO 13433	mm	≤ 25	≤ 25
	Būdingas kiaurymės matmuo O90	EN ISO 12956	µm	45 -200	45 -200
	Laidumas vandeniui plokštumai statmena kryptimi	EN ISO 11058	l/(m 2s)	> 40	> 40
	Ilgaamžiškumas	EN ISO 13252 (priedas B)	metai	> 50	> 50“

Punkto pakeitimai:
Nr. 3D-336, 2022-05-16, paskelbta TAR 2022-05-16, i. k. 2022-10283

135.	Rinktuvo planinė padėtis vandentakos ar lomos atžvilgiu nereglamentuojama. Jo padėtį apsprendžia sausintuvų ir kitų sausinimo priemonių išdėstymas.

136.	Nuo paliekamų arba numatomų pasodinti želdinių rinktuvai atitraukiami ne mažiau kaip 15 m. Jei toks atitraukimas negalimas arba ekonomiškai nepriimtinas, rinktuvas ties želdiniais projektuojamas iš neperforuotų vamzdžių. Drenažo rinktuvo žemutinė dalis prie žiočių, kai rinktuvas įjungiamas į apželdintus griovius, projektuojama ne mažiau kaip 20 m iš neperforuotų vamzdžių.

137.	Jei sausinant mineralinius dirvožemius vandentaka projektuojamo rinktuvo trasa praeitų per trasoje pasitaikiusį nedidelį, bet gilų (gilesnį už rinktuvo gylį) durpynėlį, rinktuvas projektuojamas greta šio durpynėlio. Toks durpynėlis paliekamas natūralioje būklėje arba sausinamas, numatant jame atskirą šoninį rinktuvą.

138.	Rinktuvai plane turi būti taip išdėstyti, kad sausintuvų gyliai visame ilgyje būtų kuo vienodesni.

139.	Drenažo šuliniai (kurių žiedinis standumas ne mažesnis kaip 4 kN) rinktuvuose projektuojami: sudėtinguose drenažo rinktuvų mazguose (kur sujungiami trys ir daugiau rinktuvai; sujungiami du didesnio kaip 125 mm vidaus skersmens rinktuvai; sujungiami du ir daugiau skirtingų gylių rinktuvai, kai reikia išvengti per didelio nuolydžio), drenažo rinktuvams praplauti (rinktuvų posūkiuose ir ne rečiau 150 m tiesiuose baruose), kertant inžinerinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas. Drenažo šuliniai rinktuvuose, esant reikalui, gali būti projektuojami ant žemės savininkų ar kitų naudotojų žemės sklypų ribų. Kai žemės paviršiaus nuolydis iki 1 %, o dirvožemio molinių dalelių kiekis 15 % ir daugiau, ant rinktuvų projektuojami reguliuojamo drenažo šuliniai ir (ar) reguliatoriai. Kai žemės paviršiaus nuolydis didesnis kaip 1 %, reguliuojamo drenažo šuliniai ir (ar) reguliatoriai projektuojami tik ekonomiškai pagrindus.

140.	Drenažo rinktuvų gylis turi būti toks, kad būtų garantuotas normalus sausintuvų gylis. Ruožuose, kur rinktuvo gylio sausintuvai nediktuoja, minimalus rinktuvo gylis parenkamas toks, kad rinktuvo vamzdžių užpylimas būtų ne mažesnis kaip 1 m, o ruožuose, kur rinktuvas kerta paliekamą seklų griovį, – ne mažesnis kaip 0,6 m.

141.	Reikiamas rinktuvų gylis durpynuose priimamas, įvertinant būsimą durpyno suslūgimą. Durpyno suslūgimas skaičiuojamas pagal Tombergo metodiką.

142.	Drenažo rinktuvų skersmenys nustatomi hidrauliniais skaičiavimais pagal sąlygą, kad maksimalus skaičiuojamasis debitas rinktuvu būtų praleistas neslėginiu režimu. Maksimalus skaičiuojamais rinktuvo debitas Qr – tai į drenažo rinktuvus suleidžiamo atmosferinio maitinimo, gruntinio maitinimo ir paviršinio vandens debitų suma, t. y.:

Qr = Qa + Qg + Qp, ,                                                      (3)

čia: Qa – atmosferinio maitinimo skaičiuojamais debitas,

Qg – gruntinio maitinimo skaičiuojamasis debitas,

Qp – paviršinio vandens skaičiuojamasis debitas.

143.	Atmosferinio maitinimo drenažo skaičiuojamieji debitai Qa nustatomi pagal 8 lentelėje nurodytus drenažo nuotėkio modulius g, t. y. Qa = qA (čia A – drenuojamas plotas).

8 lentelė. Projektiniai drenažo nuotėkio moduliai q, l/s. ha

Dirvožemis	Drenažo nuotėkio modulių zonos
	A-1	A-2	B-1	B-2
Priemolis, molis	0,8	0,7	0,6	0,5
Priesmėlis, smėlis, durpės	0,9	0,8	0,7	0,6

Pastaba. Drenažo nuotėkio modulių zonos nustatytos pagal sąlyginių hidroterminių koeficientų, įvertinančių metinį kritulių kiekį ir metinį išgaravimą atskirose vietose, reikšmes ir parodytos 1 pav.

1 pav. Drenažo nuotėkio modulių zonos. (Skaičiai ir izolinijos rodo sąlyginio hidroterminio koeficiento HTKs reikšmes, vidutinį Lietuvos HTKs prilyginus vienetui).

144.	Gruntinio maitinimo debitai skaičiuojami pagal hidrogeologinių tyrinėjimų duomenis, naudojantis techninėje literatūroje duotomis metodikomis.

145.	Paviršinio vandens debitai skaičiuojami taip, kad vegetacijos periodu kritulių vanduo uždarose lomose netelkšotų ilgiau kaip vieną parą.

146.	Jei rinktuvo baseinas sausinamas atrankinėmis drenomis, rinktuvo skaičiuojamasis debitas nustatomas pagal drenų lyginamuosius (1 m1) debitus q1, l/s. m, t. y. skaičiuojamas pagal formulę:

Qa = qL, ,                                                      (4)

čia: L – atrankinių drenų ilgis, m.

Mineraliniuose gruntuose drenų lyginamasis debitas gali būti imamas (l/s)/m1:
– priesmėlio dirvožemiuose – 0,008,
– lengvo ir vidutinio priemolio dirvožemiuose – 0,006,
– sunkaus priemolio ir molio dirvožemiuose – 0,003.

147. Rinktuvai, kurie kertasi su inžineriniais tinklais ir statiniais, turi būti suprojektuoti ne žemesnės kaip SN8 žiedinio standumo klasės su geotekstilės filtru ar su vamzdiniais dėklais.
Punkto pakeitimai:
Nr. 3D-336, 2022-05-16, paskelbta TAR 2022-05-16, i. k. 2022-10283

148.	Siekiant geriau panaudoti melioruotą žemę, sumažinti melioracijos sistemų statybos, eksploatacijos išlaidas, apsaugoti vandens telkinius nuo teršimo (srutomis drėkinamuose plotuose) gali būti projektuojami 250 mm ir didesnio skersmens rinktuvai iš neperforuotų vamzdžių. Šio skersmens vamzdžių rinktuvus (išskyrus atvejus kai jie rengiami srutomis drėkinamuose plotuose) galima projektuoti, tik ekonomiškai pagrindus (palyginus atvirų nuleidžiamųjų griovių ir didelio skersmens rinktuvų statybos ir eksploatavimo kainas).

149.	Didelio skersmens vamzdžių rinktuvus gali būti tikslinga projektuoti, esant šioms sąlygoms:

149.1.	kai rinktuvo arba griovio gylis didesnis kaip 3 m;

149.2.	kai dėl didelio nuolydžio griovio dugną ir šlaitų papėdę reiktų stiprinti betono plokštėmis arba kitomis brangiomis stiprinimo priemonėmis;

149.3.	drėkinamuose plotuose, kur grioviai trukdytų naudoti plačiabarę lietinimo techniką;

149.4.	nuotekomis arba srutomis drėkinamuose plotuose bei jų apsauginėse zonose;

149.5.	gyvenviečių bei gamybinių statinių ribose;

149.6.	melioruotuose plotuose, jei grioviai suskaldytų lauką į labai nepatogios formos sklypus;

149.7.	sudėtingų hidrogeologinių sąlygų plotuose, kur griovio - imtuvo įrengimas ir eksploatacija būtų sunki ir brangi.

150.	Didelio skersmens rinktuvų trasa gali būti projektuojama laužtine linija. Siekiant ilgesnių tiesių vamzdyno barų, rinktuvo trasa gali būti iškelta iš vandentakos į iki 0,5 m aukštesnę vietą.

151.	Rinktuvų posūkiuose ir šoninių rinktuvų įjungimo į pagrindinį rinktuvą mazguose projektuojami atviri (iškelti iki žemės paviršiaus) šuliniai, o žemės dirbimui kliudančiose vietose projektuojami paslėpti (požeminiai) šuliniai.

152.	Įjungiamų šoninių rinktuvų dugnas projektuojamas ne žemiau kaip ties didelio skersmens rinktuvo vamzdžių viduriu.

153.	Minimalus didelio skersmens rinktuvų užpylimo gruntu aukštis – 0,8 m, o persikirtimo su paliekamais sekliais grioviais vietose – 0,6 m.

154.	Minimalus didelio skersmens vamzdynų nuolydis priimamas toks, kad, tekant maksimaliam projektiniam debitui, vandens greitis būtų ne mažesnis kaip 0,6 m/s.

Maksimalus didelio skersmens vamzdžių nuolydis nustatomas pagal maksimalų leidžiamą vandens greitį vamzdyne – 4 m/s.
Orientaciniai minimalūs ir maksimalūs didelio skersmens rinktuvų dugno nuolydžiai pateikti 9 lentelėje.

9 lentelė. Orientaciniai minimalūs didelio skersmens rinktuvų nuolydžiai, %

Rinktuvo skersmuo, mm	250	300	400
Minimalus nuolydis	0,25	0,20	0,15

Punkto pakeitimai:
Nr. 3D-336, 2022-05-16, paskelbta TAR 2022-05-16, i. k. 2022-10283

155.	Didelio skersmens rinktuvams sujungti su grioviu projektuojami išleidimo antgaliai. Juose rinktuvo vamzdyno dugnas projektuojamas tokiame aukštyje, kad vandens lygis rinktuve (tekant skaičiuojamajam vandens debitui) būtų 0–10 cm aukščiau 10 % tikimybės vidutinio vandens lygio griovyje.

156.	Didelio skersmens rinktuvų skersmuo nustatomas hidrauliniu skaičiavimu. Hidrauliškai rinktuvai skaičiuojami pagal žinynuose duodamas neslėginio tekėjimo formules. Vamzdžių užpildymo vandeniu laipsnis, tekant maksimaliam projektiniam debitui, nelimituojamas.

157.	Jei dėl nuolydžio padidėjimo žemiau esančiam ruožui hidrauliškai būtų pakankamas mažesnis skersmuo, negu aukščiau esančiam ruožui, tai žemesniojo ruožo rinktuvo skersmuo mažinamas tik tuo atveju, jei šis ruožas ne trumpesnis kaip 50 m.

158.	Klojant rinktuvus vienakaušiais ekskavatoriais mineraliniuose gruntuose (išskyrus smėlio ir priesmėlio gruntus), vamzdžiai klojami ant išlyginamojo žvyro, žvyro-smėlio mišinio arba smėlio sluoksnio ne mažesnio kaip 10 cm storio. Jei vamzdžių klojimo gylyje yra smėlio ar priesmėlio gruntai, vamzdžiai klojami ant išlyginto vietos grunto. Klojant rinktuvus ir sausintuvus daugiakaušiais ekskavatoriais išlyginamasis žvyro-smėlio mišinio arba smėlio sluoksnis po drenažiniai vamzdžiais nepilamas, dėl mechanizmo techninių galimų. Rengiant drenažą su daugiakaušiais ekskavatoriais, smėlio-žvyro mišinio arba smėlio sluoksnis užpilamas ant rinktuvų ir sausintuvų viršaus ne mažesniu kaip 10 cm sluoksniu.

159.	Drenažas klojamas daugiakaušiais ekskavatoriais, kai tranšėjos gylis iki 2 m ir drenažo vamzdžių vidaus skersmuo 50–180 mm.

159.1.	Drenažas klojamas vienakaušiais ekskavatoriais:

159.1.1.	kai tranšėjos gylis didesnis kaip 2 m;

159.1.2.	kai drenažo vamzdžių vidaus skersmuo didesnis nei 180 mm – bet kokiame gylyje;

159.1.3.	rekonstravimo metu įrengiant rinktuvus į sena vietą, kai reikia pajungti senus sausintuvus;

159.1.4.	labai akmenuotose vietose (kai 10 m tranšėjos akmenų daugiau kaip 0.08 m3);

159.1.5.	klampiose durpėse, slankiuose gruntuose (dribsmėliuose), šaltiniuotose vietose;

159.1.6.	kai trukdo kliuviniai, požeminės komunikacijos;

159.1.7.	kai objekte rekonstruojama iki 200 m drenažo.

159.2.	Didelio skersmens rinktuvų tranšėjoms kasti, kurių vidinis skersmuo didesnis kaip 180 mm, taip pat, kai rinktuvams, įrengiamiems po inžineriniais statiniais ir  tinklais, naudojami vienakaušiai ekskavatoriai. Kasamos trapecinio arba kombinuoto (aukštutinė dalis – trapecinė, žemutinė – stačiakampė) skerspjūvio tranšėjos. Tranšėjos šlaitų koeficientai virš gruntinio vandens lygio priimami pagal 10 lentelę. Jei gruntinio vandens lygis yra aukščiau klojamo vamzdyno pado, gruntinio vandens lygis turi būti numatomas pažeminti (iki lygio 0,5 m žemiau klojamo vamzdyno). Drenažas neklojamas esant neigiamai oro temperatūrai.

10 lentelė. Rinktuvų tranšėjų šlaitų koeficientai, m

Gruntai	Iškasos gylis, m
	1,5	3	5
Supiltiniai	0,67	1	1,25
Smėlis, žvyras	0,5	1	1
Priesmėlis	0,25	0,67	0,85
Priemolis	0	0,5	0,75
Molis	0	0,25	0,5
Dulkiniai gruntai	0	0,5	0,5

Papunkčio pakeitimai:
Nr. 3D-336, 2022-05-16, paskelbta TAR 2022-05-16, i. k. 2022-10283

160.	Didelio skersmens rinktuvo sujungimo su grioviu konstrukcija parenkama pagal rinktuvo gale susidarančius vandens greičius.

161.	Drenažo sausintuvai didelio nuolydžio (> 1 %) plotuose projektuojami mažu kampu su horizontalėmis (skersinis drenažas), o mažo nuolydžio (< 0,4%) – didžiausio nuolydžio kryptimi (išilginis drenažas).

162.	Nesant ypatingų vietos sąlygų, į tiesų rinktuvo ruožą įjungiami sausintuvai tarpusavyje turi būti lygiagretūs.

163.	Drenažo tinklas turi būti išdėstytas, kad kiekviename slėnyje būtų sausintuvas arba normalaus gylio perforuotų vamzdžių drenažo rinktuvas.

164.	Projektuojant sisteminį drenažą, atstumas tarp drenų atmosferinio maitinimo plotuose nustatomas dauginant bazinį atstumą priklausantį nuo sausinamo dirvožemio mechaninės sudėties, iš pataisos koeficientų, įvertinančių papildomas vietos sąlygas (žemės paviršiaus nuolydį, kritulių kiekį, dirvožemio glėjiškumą ir kt.).

165.	Bazinis atstumas tarp sausintuvų atmosferinio maitinimo mineraliniuose dirvožemiuose imamas iš 2 pav., o durpynuose iš 3 pav.

2 pav. Baziniai atstumai tarp sausintuvų atmosferinio maitinimo mineraliniuose dirvožemiuose

3 pav. Atstumai tarp sausintuvų atmosferinio maitinimo žemutinio tipo durpynuose

166.	Jei dirvožemis sluoksniuotas, tai bazinis atstumas tarp sausintuvų L (metrais) nustatomas pagal formulę:

,   (5)

čia: h1 – viršutinio dirvožemio sluoksnio, įskaitant ir armenį, storis, m,
h2... hn – žemesnių dirvožemio sluoksnių storiai, m, (žemutinio sluoksnio storis imamas iki gylio 0,3 m žemiau drenavimo gylio),
a – armens sluoksnio storis, m,
L1, L2... Ln – baziniai atstumai tarp sausintuvų, atitinkantys atskirų sluoksnių dirvožemį, m,
h – drenavimo gylis m.

167.	Atstumų tarp drenų koeficientai, įvertinantys vietos sąlygas, imami iš 11 lentelės. Apskaičiuoti atstumai tarp sausintuvų apvalinami 1 m tikslumu.

11 lentelė. Pataisos koeficientai atstumams tarp sausintuvų skaičiuoti atmosferinio maitinimo plotuose

Nr.	Vietos sąlygos	Pataisos koeficientas
1	Molyje ir priemolyje yra puraus humusingo dirvožemio arba lengvo dirvožemio sluoksnių	1,1
2	Lengvame dirvožemyje yra mažai laidaus dirvožemio sluoksnelių	0,9
3	Dirvožemyje nėra aiškiai pastebimų glėjiškumo žymių	1,2
4	Zonoje „A-1“, kurioje sąlyginis hidroterminis koeficientas > 1,1	0,9
5	Zonoje „B-2“, kurioje sąlyginis hidroterminis koeficientas < 0,9	1,1
6	Dribsmėliai, geležingi dirvožemiai	0,85
7	Žemės paviršiaus nuolydis didesnis kaip 2 %	1,3 (1,2)
8	Žemės paviršiaus nuolydis mažesnis kaip 0,5 %	0,85
9	Šlaitų papėdės ir uždarų lomų dugnas	0,5

Pastaba. Skliausteliuose užrašyta koeficiento reikšmė taikoma šiauriniams šlaitams.

168.	Kai dirvožemio drėgmės pertekliaus priežastis yra gruntinis maitinimas, atstumai tarp drenų skaičiuojami pagal Hooghout'o/Ernst'o formulę.

169.	Kai sausintuvų galai remiasi į griovį, tarp griovio šlaito viršutinės briaunos ir sausintuvų galų paliekama 1/2 apskaičiuoto atstumo tarp sausintuvų.

Kai sausintuvai projektuojami lygiagrečiai grioviui, normaliomis sąlygomis tarp griovio briaunos ir sausintuvo paliekamas toks pat atstumas kaip ir tarp sausintuvų. Tačiau, jei griovys kasamas sudėtingomis hidrogeologinėmis sąlygomis, griovio šlaito pastovumui padidinti sausintuvas projektuojamas 4–6 m atstumu nuo griovio briaunos.
170.	Kai dvi sausintuvų eilės remiasi galais, tarp sausintuvų galų paliekama ne daugiau kaip 1/8 apskaičiuoto atstumo tarp sausintuvų. Kai sausintuvų grupės galai remiasi į sausintuvo ar perforuoto plastikinio rinktuvo šoną tarp jų paliekamas 1/2 apskaičiuoto atstumo tarp sausintuvų.

171.	Lygiagrečiai žemės naudotojo sklypo ribai projektuojami sausintuvai nuo šios ribos atitraukiami 1/2 apskaičiuoto atstumo tarp sausintuvų, o kai sausintuvai į žemės naudotojo sklypo ribą remiasi galais – 1/8 apskaičiuoto atstumo tarp sausintuvų.

172.	Optimalus sausintuvų ilgis 100–150 m. Esant palankioms sąlygoms įrengti ilgesnius sausintuvus, galimybė tai daryti turi būti patikrinta priimto skersmens sausintuvo pralaidumo skaičiavimu.

173.	Normalus sausintuvų gylis projektuojamas:

173.1.	molio, sunkaus bei vidutinio priemolio dirvožemiuose – 1,2 m;

173.2.	lengvo priemolio, priesmėlio dirvožemiuose bei sunkiuose dirvožemiuose su laidaus dirvožemio tarpsluoksniais – 1,1 m;

173.3.	smėlio dirvožemiuose – 1,0 m;

173.4.	durpynuose po suslūgimo – 1,2 m;

173.5.	normalus sausintuvų gylis gali būti sumažintas 0,2 m jų viršūnėse ir kertamų lomų dugne, jei sumažinto gylio ruožas bus ne ilgesnis kaip 20 m.

174.	Jei dėl vietos sąlygų nėra galimybės kloti sausintuvus tokiais gyliais, kaip nurodyta 173 punkte, sausintuvų gylis gali būti sumažintas tik sumažinus ir atstumus tarp sausintuvų tiek, kad būtų garantuota sausinimo norma.

175.	Optimalus sausintuvų nuolydis – 0,8%. Minimalus sausintuvų nuolydis šlapiame smėlyje, dribsmėlyje ir priesmėlio dirvožemiuose – 0,6 %, kituose dirvožemiuose – 0,4 %.

176. Mineraliniuose (molio, priemolio ir priesmėlio)  gruntuose esant normalioms sąlygoms sausintuvams taikomi  ≥ 50 mm vidaus skersmens perforuoti (perforacijos plotas ≥24 cm²/m) apvynioti filtruojančia medžiaga vamzdžiai. Uždarose lomose, pašlaitėse, gruntinio-spūdinio vandens maitinamuose plotuose sausintuvų skersmuo parenkamas pagal skaičiavimus. Sausintuvus užpilti smėlio-žvyro mišinio (kf ≥3 m/d) sluoksniu, kurio storis (nuo vamzdžio viršaus) ≥ 10 cm. Rinktuvams naudojant perforuotus vamzdžius, juos užpilti smėlio-žvyro mišiniu taip, kad virš vamzdžio būtų ≥ 10 cm storio sluoksnis. Armens sluoksnis ant sausintuvų ir rinktuvų nepilamas. Tokios konstrukcijos drenažas klojamas mineraliniuose gruntuose, išskyrus dulkinius ir geležingus, apsausintus durpinius, šaltiniuotus ir dribsmėlio gruntus, o atstumams tarp sausintuvų taikomas pataisos koeficientas 1,1:
176.1.  rinktuvams naudojant lygius neperforuotus plastikinius vamzdžius, juos užpilti vietiniu be akmenų gruntu taip, kad virš vamzdžio būtų ≥ 10 cm vietinio grunto sluoksnis;
176.2.  dulkiniuose gruntuose perforuoti plastikiniai vamzdžiai, apvynioti filtruojančia medžiaga, užpilami silpnai susiskaidžiusių trupininių durpių (susiskaidymo laipsnis  ≤ 25 % ) sluoksniu, kurio storis (nuo vamzdžio viršaus) ≥ 10 cm;
176.3.  geležinguose gruntuose klojami ne mažesnio kaip 80 mm vidaus skersmens  gofruoti perforuoti vamzdžiai su kokoso plaušo filtru ir jie užpilami silpnai susiskaidžiusių trupininių durpių (susiskaidymo laipsnis  ≤ 25 % ) sluoksniu, kurio storis (nuo vamzdžio viršaus) ≥ 10 cm;
176.4.  apsausintuose durpiniuose gruntuose gofruoti perforuoti plastikiniai vamzdžiai, apvynioti filtruojančia medžiaga, užpilami  šiaudų sluoksniu, kurio storis (nuo vamzdžio viršaus) ≥ 10 cm, po to užverčiami  ≥ 15 cm storio paviršinio sluoksnio durpių, velėnų sluoksniu;
176.5.  šaltiniuotuose ir dribsmėlio gruntuose klojami ne mažesnio kaip 80 mm vidaus skersmens perforuoti vamzdžiai, apvynioti filtracine medžiaga, ir jie užpilami šiaudų sluoksniu, kurio storis (nuo vamzdžio viršaus) ≥ 10 cm, po to užverčiami  ≥ 30 cm storio paviršinio sluoksnio durpių, velėnų sluoksniu.
Punkto pakeitimai:
Nr. 3D-336, 2022-05-16, paskelbta TAR 2022-05-16, i. k. 2022-10283

177.	Sunkios mechaninės sudėties dirvožemiuose sausintuvų tranšėjų laidumui pagerinti į užpildo gruntą gali būti įterpiamos kalkinės medžiagos, susmulkinti šiaudai, medžio skiedros, pjuvenos bei kitos užpildo laidumą didinančios medžiagos. Kalkinių medžiagų, įterpiamų į tranšėjų užpildą, normos nurodytos 12 lentelėje.

178.	Esant sudėtingoms hidrogeologinėms sąlygoms, dirvožemio sausinimas projektuojamas tik išimtiniais atvejais, ekonomiškai pagrindus tokio ploto sausinimo tikslingumą.

179.	Sausintini plotai, kuriuose vyraujanti drėgmės pertekliaus priežastis yra požeminiai vandenys, melioraciniu požiūriu skirstomi į dvi grupes: 1 – kai drenas galima kloti į laidų vandeningą sluoksnį; 2 – kai drenos klojamos viršutiniame mažai laidžiame sluoksnyje (moliniame dirvožemyje arba durpėse), o laidus maitinantis sluoksnis yra giliau nei drenų klojimo gylis. Skirtingų grupių plotams sausinti taikomos skirtingos priemonės.

12 lentelė. Kalkinių medžiagų normos tranšėjų užpildo filtracinėms savybėms gerinti, kg/m

Dirvožemis	Statybinių kalkių norma	Skiedrų, pjuvenų norma	Susmulkintų šiaudų norma
Lengvas priemolis	6	15	5
Vidutinis priemolis	7
Sunkus priemolis	8
Lengvas molis	10
Vidutinis molis	12
Sunkus molis	14

180.	Esant sudėtingoms hidrogeologinėms sąlygoms, projektuojamos ne didesnės kaip 5 ha drenažo sistemos.

181.	Sudėtingų hidrogeologinių sąlygų dirvožemiams sausinti gali būti projektuojamos šios drenažo rūšys:

181.1.	tankus sisteminis (horizontalusis) drenažas;

181.2.	sisteminis drenažas derinyje su gaudomaisiais grioviais arba drenomis;

181.3.	sisteminis drenažas derinyje su vertikaliosiomis drenomis;

181.4.	nedideliuose plotuose paprastai taikytinas tankus sisteminis drenažas;

181.5.	sisteminis drenažas su gaudomaisiais grioviais arba drenomis taikytinas tais atvejais, kai plotas intensyviai maitinamas iš šlaito ir yra sąlygos gaudomuoju grioviu arba drena perkirsti visą maitinantį vandeningą dirvožemio sluoksnį;

181.6.	sisteminio drenažo derinys su vertikaliosiomis drenomis taikytinas ten, kur dideliame plote yra slėginis maitinimas, o maitinančiame dirvožemio sluoksnyje įrengti horizontaliųjų sausintuvų nėra galimybės (šis sluoksnis yra giliau už horizontaliųjų drenų realų klojimo gylį).

182.	Gaudomųjų drenų bei drenų ir vertikaliųjų drenų vieta bei gyliai, atstumai tarp horizontaliųjų drenų parenkami pagal hidrogeologinių tyrinėjimų duomenis, naudojantis literatūroje duodamomis filtracijos per gruntą skaičiavimo metodikomis. Pagal jas nustatomi ir į drenas pritekančio vandens debitai.

183.	Tais atvejais, kai dėl sudėtingų hidrogeologinių sąlygų ploto mažumo atlikti tik supaprastinti hidrogeologiniai tyrinėjimai (nustatyti tik gruntinio vandens pjezometrinio slėgio lygis bei maitinančiojo sluoksnio filtracijos koeficientas), atstumai tarp sisteminio drenažo sausintuvų skaičiuojami pagal formulę:

(6)

čia: T – vandeningo sluoksnio gylis, matuojant nuo drenų plokštumos, m;
h – hidraulinis slėgis tarpdrenyje, m, priimamas lygus drenavimo gylio ir sausinimo normos skirtumui;
H0 – pjezometrinis slėgis, matuojant nuo drenų plokštumos, m;
h0 – depresijos kreivės „kabojimo“ virš drenos aukštis, m, nustatomas pagal formulę:

h0 = 0,18H0 + 0,67h – 0,08T – 0,04,                                                      (7)

Šiuo atveju drenažo nuotėkio modulis q, l/s ha, skaičiuojamas pagal formulę:

q = qa + qg, ,                                                      (8)

čia; qa – atmosferinio maitinimo drenažo nuotėkio modulis, priimamas pagal 7 lentelę;
qg – gruntinio maitinimo nuotėkio modulis, skaičiuojamas pagal formulę:

(9)

čia: kv – dirvožemio sluoksnio, esančio tarp drenų plokštumos ir maitinančiojo vandeningo sluoksnio, filtracijos koeficientas, m/d.

184.	Jei gruntinio bei spūdinio maitinimo plotuose skaičiavimais gaunamas atstumas tarp drenų mažesnis kaip 6 m, sisteminis horizontalusis drenažas nebus efektyvus, todėl tokio ploto sausinimo reikia atsisakyti arba projektuoti sisteminio drenažo derinį su vertikaliosiomis drenomis.

185.	Drenažo rinktuvai ir sausintuvai sudėtingų hidrogeologinių sąlygų plotuose rengiami tik atlikus pirminį ploto sausinimą grioviais.

186.	Kai gruntiniame vandenyje arba dirvožemyje yra dvivalentės geležies junginių, veiksniai, keliantys drenų uždumblėjimo geležies junginiais pavojų, yra:

186.1.	dvivalentės geležies koncentracija gruntiniame vandenyje;

186.2.	maitinimo tipas (didesnis drenų uždumblėjimo pavojus gruntinio maitinimo užsistovinčio vandens plotuose);

186.3.	organinių medžiagų dirvožemyje kiekis (kuo mažiau organinių medžiagų, tuo didesnis pavojus drenoms uždumblėti geležies junginiais);

186.4.	dirvožemio oksidacinis-redukcinis potencialas Eh.

187.	Turint dvivalentės geležies koncentracijos, dirvožemio rūgštingumo ir organinių medžiagų kiekio tyrimų rezultatus, apie drenų uždumblėjimo geležies junginiais tikimybę galima spręsti pagal 13 lentelės duomenis.

13 lentelė. Drenų užsidumblinimo geležies junginiais tikimybė

Dvivalentės geležies koncentracija mg/l		Organinių medžiagų kiekis, %	Drenų uždumblėjimo geležies junginiais tikimybė
kai pH<7	kai pH>7
0,5	1,0		labai maža
0,5–1,0	1,0-3,0	>20	maža
1,0–3,0	3,0-6,0	5-20	vidutinė
3,0–6,0	6,0-9,0	<5	didelė
6,0	9,0		labai didelė

188.	Nuo uždumblėjimo geležies junginiais drenažas efektyviausiai apsaugomas tada, kai jis būna nuolatos patvenktas. Todėl, esant vidutinei ir didesnei uždumblėjimo tikimybei ir palankioms drenų patvenkimo sąlygoms, turi būti projektuojamas nuolatos patvenktas ar reguliuojamasis drenažas.

189.	Kai drenų uždumblėjimo geležies junginiais tikimybė didelė arba labai didelė, geležingo dirvožemio plote drenažą projektuoti nerekomenduojama – toks plotas sausintinas grioviais.

190.	Jei smėlinis dirvožemis yra periodiškai ar nuolatos šlapias, jo pagrindinė drėgmės priežastis – gruntinis maitinimas. Todėl sausintinuose smėlio dirvožemiuose turi būti atlikti inžineriniai-hidrogeologiniai tyrinėjimai, įgalinantys atstumus tarp drenų nustatyti pagal gruntinio maitinimo formules (pvz., pagal Hooghout'o/Ernst'o, Averjanovo formules).

191.	Norint melioruoti šaltinynus, prieš rengiant projektą reikia atlikti šaltinynų geologinius tyrimus ir įvertinti jo nusausinimo leistinumą ir tikslingumą.

192.	Durpynų sausinimo projektui sudaryti turi būti nustatyti: durpyno tipas, kelmuotumas, drėgmės pertekliaus priežastys, durpių susiskaidymo laipsnis, peleningumas, atsparumas šlyčiai, rūgštingumas ir podurpio grunto granuliometrinė sudėtis.

193.	Klampių, gilesnių kaip 1,5 m ir didesnių kaip 3–5 ha, durpynų sausinimas projektuojamas dviem etapais: pirmame etape durpynas sausinamas grioviais ir atliekami reikalingi kultūrtechniniai darbai; antrame etape (po 2–3 metų) toks durpynas sausinamas drenažu.

194.	Gilūs (gilesni nei drenavimo gylis) durpynai projektuojami sausinti pavienėmis drenomis, tiesiogiai jungiamomis į nuleidžiamąjį griovį. Išimtiniais atvejais sausintuvus galima jungti į mažas nesudėtingas sistemas. Tuo atveju rinktuvai projektuojami giliausiomis durpyno vietomis.

195.	Rinktuvų išilginį profilį reikia projektuoti tokį, kad, durpynui suslūgus, jų nuolydis nesumažėtų iki neleidžiamų ribų. Rinktuvų vamzdžių nuslūgimui po nusausinimo skaičiuoti rekomenduojama Tombergo metodika.

196.	Projektuojant sodo arba medelyno drenažą, be kitų duomenų, reikia turėti jų planavimo projektą arba pasodinto sodo ar medelyno sodinių, kelių, apsauginių želdinių, drėkinimo vamzdynų išdėstymo planą.

197.	Vaismedžių soduose sausintuvai projektuojami vaismedžių tarpueilių viduryje. Parenkant atstumus tarp sausintuvų reikia vadovautis ne tik dirvožemio tyrimo duomenimis, bet ir sodo sodinių planavimu. Esant tarpueilių pločiui 6–8 m, sunkaus ir vidutinio priemolio dirvožemiuose atstumas tarp sausintuvų priimamas 12–16 m, o lengvo priemolio – 18–24 m. Vaiskrūmių soduose bei medelynuose, kuriuose sodinukai sodinami iki 2 m atstumais, drenažo tinklas prie sodinukų eilių netaikomas, o atstumai tarp sausintuvų imami:

197.1.	vaiskrūmių soduose – pagal dirvožemio mechaninę sudėtį;

197.2.	drėgmės nemėgstančių augalų medelynuose – 25 % mažesni, negu nustatyti pagal dirvožemio mechaninę sudėtį;

197.3.	drėgmę mėgstančių augalų (gluosnių, topolių) medelynuose – pagal reljefą, numatant sausintuvus tik lomose, pašlaitėse bei vandentakose.

198.	Sausintuvų gylis soduose bei medelynuose imamas 1,4 m, maksimalus sausintuvų ilgis – 150 m.

199.	Drėkinamoje žemėje neleidžiama, kad drenažo sausintuvai plane kirstų požeminius drėkinimo vamzdžius.

200.	Drenavimo gylis, drėkinant sąlyginai švariu vandeniu, imamas pagal dirvožemio mechaninę sudėtį. Kai drėkinimui naudojami nutekamieji vandenys, siekiant pagerinti drėkinimui naudojamo vandens apsivalymą drenavimo gylis imamas didesnis – 1,4 m.

201.	Atstumai tarp sausintuvų imami:

201.1.	kai drėkinama sąlyginai švariu vandeniu – pagal dirvožemių mechaninę sudėtį;

201.2.	kai drėkinama nutekamuoju vandeniu ir jo kaupimui žiemos bei lietingais laikotarpiais yra numatytos specialios talpos – pagal dirvožemio mechaninę sudėtį;

201.3.	kai drėkinama nutekamuoju vandeniu ir jo kaupimui žiemos bei lietingais laikotarpiais nėra numatyta specialiųjų kaupimo talpų – pagal formulę:

E = E0 ·K,                                                       (10)

čia: E0 – atstumas tarp sausintuvų, nustatytas pagal dirvožemio mechaninę sudėtį;
K – pataisos koeficientas, priklausantis nuo laistymo normų, imamas iš 4 pav.

202.	Projektiniai drenažo nuotėkio moduliai, lyginant su nedrėkinamų žemių moduliais, padidinami:

202.1.	laistant tik šiltuoju metų laiku – 0,1 l/s. ha;

202.2.	laistant visus metus – 0,3 l/s. ha.

203.	Drėkinamoje nutekamaisiais vandenimis žemėje paviršiniam vandeniui į drenažo sistemą nuleisti negali būti naudojami atviro tipo vandens nuleistuvai.

204.	Užstatytose teritorijose drenažo tinklo planas turi būti priderintas prie esamų ir perspektyvinių statinių.

205.	Drenažo rinktuvų gylis turi būti toks, kad galėtų priimti užstatytoje teritorijoje esančių pastatų statybinio drenažo vandenį. Jeigu drenažą numatoma kloti žemiau pastatų pamatų pado, tai pastato pastovumui užtikrinti minimalus atstumas tarp drenos ir pastato pamato turi būti nustatomas skaičiavimais.

4 pav. Atstumų tarp sausintuvų pataisos koeficiento K reikšmės nutekamaisiais vandenimis drėkinamoje žemėje

206.	Atstumai tarp sausintuvų, jei jų nediktuoja pastatų išsidėstymas, priimami pagal vietos dirvožemių mechaninę sudėtį. Intensyvaus užstatymo plotuose (žaliuosiuose plotuose), kur galimas didesnis vandens pritekėjimas nuo kelių, aikščių, stogų, taip nustatyti atstumai tarp sausintuvų mažinami iki 20 %.

207.	Sausintuvų gylis, jei jų funkcija nesiejama su pastatų rūsių sausinimu, priimama pagal dirvožemio mechaninę sudėtį. Jei sausinant teritoriją reikia kartu nusausinti ir pastatų rūsius, sausintuvų, skirtų pastarajai paskirčiai, gylis priimamas 0,3–0,4 m žemiau rūsių grindų lygio.

208.	Drenažo nuotėkio modulis atmosferinio maitinimo atveju, lyginant su priimamu žemės ūkio plotams, didinamas 10 %.

209.	Drenuojamoje žemėje, kur kritulių ar tirpstančio sniego vanduo negali nutekėti į nuleidžiamuosius griovius nesukeldamas dirvos erozijos, turi būti projektuojami specialūs statiniai paviršiniam vandeniui nuleisti.

210.	Projektuotini tokie pagrindiniai paviršinio vandens nuleidimo statiniai:

210.1.	apsauginiai grioviai – iš šalies (nuo nedrenuojamos teritorijos) pritekančiam paviršiniam vandeniui nuleisti į drenažo rinktuvus arba nuleidžiamuosius griovius;

210.2.	vandens nuleistuvai – sutekančiam į gilias uždaras lomas, pakeles ar specialiai pertveriamas vandentakas paviršiniam vandeniui nuleisti į drenažo rinktuvus;

210.3.	papildomos drenos su požeminiais filtrais – iš nedidelio baseino ploto negilių uždarų lomų paviršiniam vandeniui nuleisti į drenažo rinktuvus;

210.4.	uždarų lomų „atidarymas“ – paviršiniam vandeniui nuleisti iš uždarų lomų į netoli esančius griovius arba kitas lomas;

210.5.	paviršinio vandens nuleidimo statiniai parenkami pagal apskaičiuotą paviršinio vandens debitą, vietos sąlygas ir alternatyvų vandens nuleidimo priemonių ekonominį palyginimą.

211.	Projektuojami paviršinio vandens nuleidimo statiniai vegetacijos periodu turi užtikrinti ne ilgesnę kaip 1 paros kritulių vandens telkšojimo lomose trukmę nepriklausomai nuo drenuojamoje žemėje auginamų kultūrų.

212.	Paviršinio vandens nuleidimo statiniams parinkti bei nuo jų nuvedančiųjų rinktuvų skersmenims nustatyti debitai skaičiuojami pagal vegetacijos periodo vienos paros 10 % tikimybės kritulių kiekius H (mm). Jų reikšmės, išskaičiuotos laikotarpiui nuo stebėjimų pradžios iki 1992 m., pateikiamos 14 lentelėje. Projektuotojui rekomenduojama surinkti naujausius kritulių duomenis ir pasitikslinti 14 lentelėje teikiamus dydžius.

14 lentelė. Vegetacijos periodo vienos paros 10 % tikimybės krituliai, mm

Meteorologinė stotis	H	Meteorologinė stotis	H	Meteorologinė stotis	H
Anykščiai	43	Lyduvėnai	51	Skuodas	59
Biržai	50	Marijampolė	56	Šiauliai	47
Dūkštas	47	Pabradė	51	Šilutė	60
Joniškis	50	Padubysys	45	Švenčionys	54
Kaunas	55	Pajūris	61	Tauragė	49
Kybartai	58	Panevėžys	48	Telšiai	60
Klaipėda	52	Papilė	47	Ukmergė	46
Kupiškis	51	Pasvalys	50	Utena	45
Laukuva	51	Ramygala	54	Varėna	52
Lazdijai	55	Raseiniai	51	Vilnius	55

213.	Paviršinio vandens paros nuotėkio sluoksnis Δh pagal 14 lentelėje duotus kritulių kiekius, įvertinant dirvožemio mechaninę sudėtį bei paviršiaus nuolydį, nustatomas pagal techninėje literatūroje duodamas formules arba naudojantis nomograma.

214.	Per vieną parą į apsauginį griovį arba uždarą lomą sutekantis paviršinio vandens kiekis V, m3, skaičiuojamas pagal formulę:

V = 10ΔhF,                                                       (11)

čia: F – baseino plotas, ha,
Δh – 1 paros paviršinio vandens nuotėkio aukštis, mm.

Paviršinio vandens debitas, užtikrinantis vandens telkšojimo uždaroje lomoje trukmę, ne ilgesnę kaip 1 para, Qpav, l/s, skaičiuojamas pagal formulę:

(12)
215.	Apsauginiai grioviai projektuojami drenuojamo ploto apsaugai nuo paviršinio vandens, pritekančio nuo išorinio baseino (nedrenuojamo ploto). Maži iki 3 ha pritekančio vandens baseinai nuo drenuojamo ploto apsauginiais grioviais neatskiriami, išskyrus atvejus, kai jų trasa sutampa su žemės naudotojo sklypo riba.

216.	Apsauginiai grioviai projektuojami 0,6–1,5 m gylio su 0,6 m pločio dugnu. Šlaitų koeficientai priimami pagal grunto mechaninę sudėtį bei hidrogeologines sąlygas.

217.	Apsauginiai grioviai įjungiami į nuleidžiamuosius griovius tiesiogiai arba per drenažo rinktuvus. Pastaruoju atveju vandens suleidimui į rinktuvą turi būti projektuojami specialūs antgaliai, užtikrinantys rinktuvo apsaugą nuo nešmenų patekimo į jį.

218.	Vandens nuleistuvais laikomi statiniai, kuriais paviršinis vanduo atviru būdu (nefiltruojant per gruntą) nuleidžiamas į drenažo rinktuvą.

219.	Vandens nuleistuvai drenuotame plote išdėstomi uždarų lomų žemiausiose vietose, pakelėse, apsauginiuose grioviuose arba vandentakose, jas pertvėrus pylimėliais arba grioveliais. Esant galimybei, vandens nuleistuvai projektuojami prie naudmenų ribų arba pastovių vietos objektų.

220.	Baseino plotas, nuo kurio paviršinis vanduo turės tekėti į projektuojamą vandens nuleistuvą, neturi viršyti kritiškų baseinų plotų. Kritiškais baseinų plotais laikomi tokie plotai, kuriuos viršijus gali prasidėti dirvožemio vandens erozija. Kritiškų baseinų reikšmės duotos 15 lentelėje.

15 lentelė. Paviršinio nuotėkio kritiški baseinų plotai, ha

Dirvožemis	Pagrindinės vandentakos nuolydis, %
	2	3	5	7	10
Smėlis, priesmėlis	9	7	5	3	1
Lengvas priemolis	9	7	5	3	1,5
Vidutinis priemolis	12	8	6	4	2
Sunkus priemolis ir molis	22	16	13	8	6

221.	Nuleistuvo tipas bei vandenį nuo jo nuvedančio rinktuvo skersmuo parenkami tokie, kad jais be slėgio būtų nuleidžiamas į lomą pritekantis paviršinio vandens skaičiuojamasis debitas, nustatytas pagal 212–214 punktuose nurodytą metodiką. Vandens nuleistuvų praleidžiamas debitas imamas iš jų techninių charakteristikų, duodamų jų projektuose.

222.	Esant palankioms sąlygoms, paviršinio vandens nuvedimui nuo vandens nuleistuvo iki rinktuvo, pirmumas teikiamas autonominiams rinktuvams, t. y. tokiems, į kuriuos neleidžiamas drenažo vanduo.

223.	Paviršiniam vandeniui nuleisti papildomos drenos su požeminiais filtrais projektuojamos tais atvejais, kai lomos paviršiuje yra storas (> 15 cm) humusingo dirvožemio arba struktūringų durpių sluoksnis ir lomos plotas Fl, lyginant su jos baseino plotu Fp, yra didelis (apytikriai Fl/Fp>0,125).

224.	Papildomomis drenomis su požeminiais filtrais nuleidžiamas debitas, Qpdf, l/s, skaičiuojamas pagal formulę:

Qpdf = qpd L + qfn,                                                       (13)

čia: qpd – papildomų drenų lyginamasis (1 m) debitas, l/s, priimamas pagal 147 punktą;
L – papildomų drenų ilgis, m;
qf – požeminio filtro projektinis debitas, l/s, priimamas pagal jų projektinius duomenis;
n – požeminių filtrų skaičius.

225.	Apskaičiuotas papildomų drenų su požeminiais filtrais debitas Qpdf turi būti ne mažesnis negu pritekančio į lomą paviršinio vandens debitas, apskaičiuotas pagal 212–214 punktuose nurodytą metodiką.

226.	„Atidaromos“ tik nedidelės, negilios (iki 0,5 m) ir nedidelio baseino lomos, siekiant sumažinti bendrą vandens nuleistuvų kiekį drenuojamoje žemėje. Lomų „atidarymas“ labiau negu papildomos drenos su požeminiais filtrais tinka tik tais atvejais, kai lomoje vyrauja sunkūs dirvožemiai, o žemiau lomos yra patogios sąlygos paviršiniam vandeniui priimti (yra griovys arba kontūras, prie kurio patogu eksploatuoti vandens nuleistuvą).

227.	„Atidarant“ lomas negalima sudaryti didesnių negu kritiški (16 lentelė) lomų baseinų plotų.

228.	Lomos „atidaromos“, takoskyriniame ruože padarant 6 m dugno pločio su ne statesniais kaip 1:8 šlaitais vandentaką. Mažo ploto lomose vietoj visiško „Atidarymo“ gali būti projektuojamas dalinis „atidarymas“ su daliniu lomos užpylimu. „Atidaromų“ bei užpilamų lomų vandentakų išilginis nuolydis turi būti ≥ 0,3 %.

229.	„Atidarant“ bei užpilant lomas, turi būti išsaugotas humusingas dirvožemis.

230.	Paviršiniam vandeniui iš pakelių nuleisti projektuojama:

230.1.	paviršiaus lyginimas;

230.2.	pakelės grioviai;

230.3.	vandens nuleidimas vandens nuleistuvais į drenažo rinktuvus;

230.4.	vandens pralaidos kelyje.

231.	Pakelės paviršiaus lyginimas taikomas tuo atveju, kai pakelės žemės paviršius yra smulkiai banguotas. Lyginimu sudaromas pastovus, ne mažesnis kaip 0,3 %, išilginis nuolydis griovio, pralaidos arba vandens nuleistuvo link.

232.	Pakelės grioviai taikomi ilguose be nuolydžio pakelės ruožuose. Projektuojami tokių parametrų pakelės grioviai: minimalus dugno plotis 0,6 m (kasamų greideriu – 0,1 m), šlaitų koeficientas ne mažesniais kaip 1,5, gylis – ne mažesnis kaip 0,3 m. Pakelės griovių dugno minimalus nuolydis 0,3 %.

233. Pakelių vandens nuleidimas į drenažo rinktuvus projektuojamas stambiai banguotose pakelėse, kai arti nėra nuleidžiamųjų griovių. Vandens nuleistuvai pakelėse išdėstomi taip, kad vanduo pakelės paviršiumi tekėtų ne toliau kaip 100 m atstumu, o vandentakos įsigilinimas nebūtų didesnis kaip 40 cm. Vandeniui nuo vandens nuleistuvų į nuleidžiamuosius griovius nuleisti, esant galimybei, taikomi rinktuvai. Kai projektuojamas pakelės vandens nuvedimas į esančią melioracijos sistemą, privaloma atlikti visos melioracijos sistemos hidraulinius skaičiavimus. Jei melioracijos sistema, atlikus hidraulinius skaičiavimus, tokio vandens kiekio priimti negali, projektuojamas atskiras drenažo rinktuvas arba keičiamas esamo rinktuvo skersmuo, atitinkantis hidraulinius skaičiavimus.
Punkto pakeitimai:
Nr. 3D-336, 2022-05-16, paskelbta TAR 2022-05-16, i. k. 2022-10283

234.	Drenažo sistemų veikimas dėl natūralaus senėjimo, gamtos reiškinių bei žmogaus netinkamos veiklos sutrinka ir plotai reikiamai nebesausinami. Jei drenažo veikimo negalima suintensyvinti atliekant priežiūros arba remonto darbus, drenažą reikia rekonstruoti.

235.	Rekonstruojant drenažą, dažniausiai naujų techninių sprendimų pagrindu, pertvarkoma visa drenažo sistema, siekiant efektyviau nusausinti ir geriau panaudoti žemės sklypus, racionaliau spręsti aplinkosaugos klausimus. Į melioracijos statinių rekonstravimo projektą gali būti įtrauktas ir drenažo sistemų remontas, nes vienoje nusausinto žemės ploto vietoje pakanka tik drenažą suremontuoti, kitur reikia jį rekonstruoti.

236.	Pagrindinės drenažo rekonstravimo kryptys turi būti:

236.1.	sausinimo efektyvumo padidinimas;

236.2.	drenažo sistemų mažinimas, siekiant paprastesnio paviršinio vandens nuleidimo, mažesnio nuleidžiamųjų griovių gylio bei jų rekonstravimo išvengimo;

236.3.	drenažo sistemų tinklo bei sistemų ribų pritaikymas prie naujų statinių, komunikacijų arba (išimtinais atvejais) žemės naudotojų ribų;

236.4.	mažų užmirkusių bei apaugančių želdiniais sausintų plotų renatūralizacijos, siekiant išvengti nuleidžiamųjų griovių rekonstravimo ir mažesnių priežiūros bei remonto darbų.

237.	Rekonstruojamų sausinimo sistemų plotai apskaitomi taip:

237.1.	kai keičiamas neefektyviai veikiančios drenažo sistemos magistralinis rinktuvas, atskirose vietose projektuojami papildomi sausintuvai arba kitos priemonės dirvožemio drėgmei reguliuoti, rekonstruojamu plotu laikomas visas tos sistemos plotas, išskyrus geros melioracinės būklės šoniniais rinktuvais ir magistralinio rinktuvo aukštupiu sausinamus plotus, jei juose nėra patenkinamos ir blogos melioracinės būklės žemės plotų;

237.2.	kai keičiamas tik šoninis rinktuvas ir jo aptarnaujamuose plotuose projektuojami papildomi sausintuvai bei kitos sausinimo priemonės dirvožemio drėgmei reguliuoti, rekonstruojamu plotu laikomas visas tuo šoniniu rinktuvu sausinamas plotas;

237.3.	kai netvarkant rinktuvu tik atskirose vietose projektuojamos papildomos sausinimo arba paviršinio vandens nuleidimo priemonės, rekonstruojamu plotu laikomas plotas, kuriam šios priemonės turi įtakos dirvožemio drėgmei.

238. Melioracijos statinių darbo projektui parengti turi būti naudojami Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinės sistemos erdviniai duomenys (arba topografinis planas ir inžinerinių tinklų planai, jei sistemoje nėra duomenų) su drenažo tinklu, kurių tikslumas atitinka atliekant projektavimą sprendžiamus uždavinius.
Punkto pakeitimai:
Nr. 3D-336, 2022-05-16, paskelbta TAR 2022-05-16, i. k. 2022-10283

239. Be Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinėje sistemoje erdvinių duomenų (arba topografinis planas ir inžinerinių tinklų planai, jei sistemoje nėra duomenų) paruošimo, dar atliekami specialūs tyrinėjimai, numatyti Sausinamosios melioracijos projektavimo taisyklėse.
Punkto pakeitimai:
Nr. 3D-336, 2022-05-16, paskelbta TAR 2022-05-16, i. k. 2022-10283

240.	Melioracijos statinių techniniame darbo projekte turi būti:

240.1.	esamo sausinamojo tinklo įvertinimas ir rekonstravimo būtinumo pagrindimas;

240.2.	drenažo sistemų pertvarkymas (sistemų skaldymas, jų drenų tinklo pertvarkymas) ir numatomo pertvarkymo pagrindimas;

240.3.	papildomos sausinimo priemonės ir jų pagrindimas;

240.4.	papildomos paviršinio vandens nuleidimo priemonės ir jų pagrindimas;

240.5.	atskirų plotelių renatūralizacija ir jos pagrindimas;

240.6.	aplinkos apsaugos priemonės.

241.	Drenažo rekonstravimo techninės priemonės parenkamos priklausomai nuo tyrinėjimais nustatytos esamos sistemos neefektyvaus veikimo priežasčių, vandens maitinimo tipo, dirvožemio geotechninių savybių.

242.	Jei tyrinėjimais nustatoma, kad drenažas ir nuleidžiamieji grioviai yra techniškai tvarkingi ir jų parametrai (pralaidumas, atstumai tarp drenų, gyliai, žiočių aukštis virš vandens lygio nuleidžiamajame griovyje) praktiškai atitinka projektavimo metu galiojusias normas, tačiau plotas yra per drėgnas, projektuojamos tik papildomos paviršinio vandens nuleidimo ir agromelioracinės priemonės. Šiuo atveju drenažo tinklas pertvarkomas tik tiek, kiek to reikalauja papildomos paviršinio vandens nuleidimo priemonės. Paviršiniam vandeniui nuo papildomų vandens nuleistuvų nuleisti, esant galimybei, taikomi autonominiai rinktuvai.

243.	Jeigu drenažo rinktuvo techninė būklė gera (pralaidumas sumažėjęs mažiau kaip 25 %), tada šalia esamo rinktuvo projektuojamas papildomas, kuris priima dalies sausintuvų ir paviršinio vandens nuleistuvų vandenį. Abu rinktuvus šulinių pagalba reikia sujungti į vieną hidraulinę sistemą.

244.	Esamas rinktuvas keičiamas nauju, jei:

244.1.	esamas rinktuvas yra per seklus, t. y. nėra galimybės į jį įjungti reikiamo gylio papildomų sausintuvų;

244.2.	per mažas rinktuvo pralaidumas, o įrengti greta papildomo nėra sąlygų;

244.3.	esamas rinktuvas uždumblėjęs daugiau kaip 30 % skersmens arba užsikimšęs augalų šaknimis;

244.4.	esamas rinktuvas yra nepatenkinamos būklės dėl kitų priežasčių (nekokybiški vamzdžiai, yra ilgų ruožų su atvirkštiniu nuolydžiu ir panašiai).

245.	Kai rinktuvo gyliai ir kiti parametrai yra tinkami, bet atskirose vietose yra vietinių gedimų (sulūžę vamzdžiai, vamzdžiai užaugę šaknimis, uždumblėję daugiau kaip 30 % skersmens), projektuojama perkloti arba praplauti tik sugedusius rinktuvu ruožus. Želdinių zonoje, juos išsaugant, šaknimis užaugusių keraminių vamzdžių rinktuvu ruožus numatoma pakeisti į plastiko vamzdžių ruožus. Kai rinktuvu gedimų atskiri ruožai sudaro daugiau kaip 50 % bendro rinktuvo ilgio, projektuojama perkloti visą sugedusį rinktuvą.

246.	Esant palankioms sąlygoms (netoli vandens imtuvas), rekomenduojama projektuoti papildomus autonominius rinktuvus vandeniui nuvesti į griovį nuo vandens nuleistuvų.

247.	Drenažo sausintuvai, įvertinant jų preliminarinio ištyrimo rezultatus, rekonstruojami vadovaujantis šiais principais:

247.1.	jei nustatyta, kad sausintuvai uždumblėję daugiau kaip 30 % jų vidinio skersmens, tai tame plote projektuojami nauji sausintuvai. Naujų sausintuvų kryptis parenkama tokia, kad jie kirstų esamus, o jei to padaryti negalima – seni, neveikiantys sausintuvai numatomi sunaikinti, juos perkasant daugiakaušiu ekskavatoriumi;

247.2.	jei sausintuvai neuždumblėję arba uždumblėję mažiau kaip 30 %, bet yra mažesnio kaip 0,8 m gylio, ir plotas sausinamas neefektyviai, esamų sausintuvų tarpuose projektuojami papildomi sausintuvai, papildomi paviršinio vandens nuleidimo statiniai ir agromelioracinės priemonės.

248.	Paliekami drenažo sausintuvai prie naujų rinktuvu jungiami specialiomis sujungimo fasoninėmis dalimis.

249.	Jeigu esami geros kokybės sausintuvai perkertami nauju rinktuvu, tai šių sausintuvų viršutinė dalis prijungiama prie naujo rinktuvo, o žemutinės dalies atviras galas užsandarinamas.

250.	Visa drenažo sistema rekonstruojama šiais atvejais:

250.1.	kai reikia drenažo tinklą priderinti prie kitų pastatytų ar projektuojamų statinių bei komunikacijų;

250.2.	kai siekiama išvengti nuleidžiamųjų griovių gilinimo;

250.3.	kai drenažo rinktuvai ir sausintuvai uždumblėję daugiau kaip 30 % vidinio skersmens;

250.4.	kai rekonstruojant rinktuvus statomi reguliuojamo drenažo šuliniai ir (ar) reguliatoriai;

250.5.	kai keraminio drenažo sistema eksploatuojama daugiau kaip 50 metų.

251. Pritaikant drenažo tinklą prie kitų statinių (pastatų, kelių ir panašiai) ir inžinerinių tinklų, drenažo sistema pertvarkoma taip, kad rinktuvai, patenkantys po pastatais, rekonstruojami taip, kad jie šiuos pastatus apeitų. Rinktuvų ir sausintuvų susikirtimai su linijiniais statiniais yra leidžiami, tačiau, pertvarkant juos, persikirtimų skaičius turi būti minimalus, sausintuvai grupuojami. Rinktuvų ir sausintuvų persikirtimuose su inžineriniais tinklais turi būti išlaikyti saugūs vertikalieji atstumai, ne mažesni kaip 1 m. Susikirtimų su kitais statiniais ir inžineriniais tinklais vietose rinktuvų ruožai projektuojami iš neperforuotų plastiko vamzdžių ne žemesnės kaip SN8 žiedinio standumo klasės su geotekstilės filtru. O sausintuvų ruožai projektuojami iš perforuotų plastiko vamzdžių ne žemesnio SN8 atsparumo klasės su geotekstilės filtru. Minimalus pertvarkomo drenažo rinktuvo ar sausintuvo ilgis 5 m nuo statinio briaunos arba inžinerinio tinklo ašies:
251.1.  inžineriniai tinklai ir statiniai projektuojami vienu metru žemiau, negu projektinio gylio griovio dugnas, nurodant komunikacijų paklojimo po grioviu altitudę. Didesnį projektuojamų inžinerinių tinklų ir statinių gylį nuo projektinio griovio dugno nustato normatyviniai Statinio saugos ir paskirties dokumentai;
251.2.  griovio ruožo, kurį kerta antžeminiai statiniai arba inžineriniai tinklai ir statiniai, tvirtinamo patvariomis ir ilgaamžiškomis konstrukcijomis, ilgis apskaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. 283 „Dėl techninių sąlygų statiniams melioruotoje žemėje ir kaimo vietovėje projektuoti išdavimo“ pakeitimo“ 4 priedu;
Punkto pakeitimai:
Nr. 3D-336, 2022-05-16, paskelbta TAR 2022-05-16, i. k. 2022-10283

252.	Siekiant išvengti nuleidžiamųjų griovių gilinimo, didelės drenažo sistemos gali būti skaldomos į mažesnes, projektuojamos papildomos nuvedančiųjų griovių atšakos vietoj rinktuvu žemupių, renatūralizuojami maži anksčiau sausinti ploteliai, diktuojantys nuvedančiųjų griovių gylį.

253.	Drenažo įrengimo kokybė tikrinama ir vertinama pagal 16 lentelėje pateiktus parametrus. Nustatant įrengtų drenų kokybę, tikrinama drenažo tinklo nužymėjimas vietoje, gylis ir dugno altitudės, nuolydis.

16 lentelė. Drenažo kokybės tikrinimo parametrai ir leistini nuokrypiai

Eil. Nr.	Tikrinami parametrai	Leistini nuokrypiai
1	2	3
1.	Drenos planinė padėtis	+ 4m / – 4m
2.	Rinktuvų altitudės	+ 5 cm / – 10 cm
3.	Drenų be nuolydžio baro ilgis	ne daugiau kaip 10 m

254.	Drenažo rinktuvų nuolydis tikrinamas niveliuojant kas 2 m. Altitudės apskaičiuojamos ties žiotimis, nuolydžio pasikeitimo, posūkių, šoninių rinktuvų vietose prie šulinių iš abiejų pusių ir rinktuvo gale. Altitudės surašomos niveliavimo žurnaluose ir projektų išilginiuose profiliuose.

255.	Drenažo sausintuvų nuolydis tikrinamas niveliuojant nuo rinktuvų, ištisai kas 5 m, kai sausintuvo nuolydis didesnis kaip 1,5 %, jo galima netikrinti.

256.	Tikrinimo metu nustačius neleistinus nukrypimus, brokas ištaisomas, o darbų kokybė tikrinama iš naujo.

257.	Drenažo sistemose projektuojama: žiotys, šuliniai, vandens nuleistuvai, filtrai, įtekėjimo antgaliai.

258.	Drenažo žiotys skirtos drenažo rinktuvams ir atskiriems sausintuvams sujungti su grioviu arba lataku. Jas sudaro neperforuotas plastikinis vamzdis, vandens nuleidimo latakas ir tvirtinimo priemonės. Didesnio skersmens (≥160 mm) žiotyse įrengiamos specialios grotelės.

259.	Hidrauliškai neskaičiuojamuose grioviuose (griovio skaičiuojamasis maksimalus debitas mažesnis kaip 0,5 m3/s) žiočių vamzdžio dugnas projektuojamas 30 cm virš griovio dugno:

259.1.	hidrauliškai skaičiuojamuose grioviuose rinktuvų drenažo žiočių vamzdžio dugnas projektuojamas 10 cm aukščiau vegetacijos periodo 10 % tikimybės vidutinio vandens lygio nuvedančiajame griovyje, bet ne žemiau kaip 30 cm virš griovio dugno;

259.2.	hidrauliškai skaičiuojamuose grioviuose didelio skersmens rinktuvų žiočių vamzdžio dugnas projektuojamas tokiame aukštyje, kad skaičiuojamais vandens lygis rinktuve būtų 5–10 cm aukščiau už 10 % tikimybės vegetacijos periodo vidutinį vandens lygį griovyje.

260. Jei griovio gylis nepakankamas, kad būtų išlaikyti 259 punkte nurodyti žiočių vamzdžio peraukštėjimai, o griovio gilinti negalima arba ekonomiškai netikslinga, žiotims įrengti gali būti projektuojamas griovys – latakas. Tuo atveju drenažo žiočių vamzdžio dugnas projektuojamas 20 cm virš griovio – latako dugno, o griovio – latako dugnas 10 cm virš nuvedančiojo griovio vegetacijos periodo 10 proc. tikimybės vidutinio vandens lygio, bet ne žemiau kaip 20 cm nuo griovio dugno. Rekonstruojant ir remontuojant drenažo rinktuvus, griovius ir sureguliuotas upes, drenažo žiočių esamas aukštis nuo griovio ar sureguliuotos upės dugno ne mažiau kaip 30 cm iki drenažo žioties apačios, bet jų veikimui pagerinti išnagrinėjamos galimybės ir daromi sprendimai žiotis pakelti arba iškelti į palankesnę vietą.
Punkto pakeitimai:
Nr. 3D-336, 2022-05-16, paskelbta TAR 2022-05-16, i. k. 2022-10283

261.	Drenažo žiotys vietoje pažymimos baltu melioraciniu PE-HD stulpeliu su užrašu „MELIORACIJA”, kurio ovališkumas ≤ 5 %, ne mažesnio 8 MPa žiedinio standumo, leistina deformacija po montavimo darbų ≤ 10 %, statomu ties griovio viršutine briauna 0,3 m atstumu nuo drenažo žiočių ašies. Stulpelio aukštis virš žemės paviršiaus – 1,2 m.

262.	Drenažo šuliniai statomi požeminio ir atviro tipo.

263.	Vandens nuleistuvai projektuojami iš gelžbetonio arba plastiko gaminių.

264.	Nuleistuvų įtekėjimo angos turi būti apsaugotos nuo nešmenų patekimo į nuleidžiamąjį šulinį bei nuvedantįjį rinktuvą, todėl:

264.1.	prieš nuleistuvo šulinį turi būti mineralinių (skęstančių) nešmenų sėsdintuvas;

264.2.	įtekėjimo į vandens nuleistuvą angos turi būti apsaugotos nuo plaukiančių medžiagų patekimo į nuleistuvo šulinį.

265.	Vandens nuleistuvo šulinio apatinėje dalyje turi būti ne mažesnio kaip 10 cm gylio vidinis sėsdintuvas. Statant paviršinį vandens nuleistuvą jo išorėje dalyje turi būti įrengtas ir gofruotas perforuotas ne mažesnio kaip 50 mm vidinio skersmens sausintuvas, kuris turi būti pajungtas į rinktuvą, išeinantį iš paviršinio vandens nuleistuvo.

266.	Aplink vandens nuleistuvą turi būti ne siauresnė kaip 1 m apsauginė velėnuota, daugiamečių žolių mišiniu apsėta ar sintetinėmis medžiagomis sutvirtinta juosta.

267.	Vandens nuleistuvai turi būti pažymėti 1,2 m aukščio, virš žemės paviršiaus baltais melioraciniais PE-HD stulpeliais su užrašu „MELIORACIJA”, kurio ovališkumas ≤ 5 %, ne mažesnio 8 MPa žiedinio standumo, leistina deformacija po montavimo darbų ≤ 10 %, statomi iš trijų pusių kas 120⁰ kampu.

268.	Drenažo filtrais laikomi drenažo sistemos elementai, kurie paviršinį vandenį į drenažo sausintuvus ar rinktuvus nuleidžia per laidžių medžiagų tranšėjos užpildą arba per specialios paskirties rulonines medžiagas filtracijos būdu.

269.	Filtrams įrengti naudojamos vietinės didelio hidraulinio laidumo medžiagos (skalda, žvirgždas, žvirgždo-smėlio mišinys, smėlis, žabai, medžio skiedros, trupininės durpės) arba geotekstilė.

270.	Filtrams naudojant didelio hidraulinio laidumo medžiagas, jomis 3–6 m ilgio sausintuvo tranšėja užpilama iki armeninio sluoksnio; naudojant sausintuvams geotekstilę, tarp sausintuvo ir didelio hidraulinio laidumo medžiagos įrengiamos viena ar dvi geotekstilės juostos, o likusi tranšėjos dalis užpilama didelio hidraulinio laidumo medžiagomis iki armeninio sluoksnio.

271.	Įtekėjimo antgaliai rengiami vandeniui iš apsauginių bei kitos paskirties griovių suleisti į drenažo rinktuvus.

272.	Įtekėjimo antgalių konstrukcija turi apsaugoti rinktuvą nuo smėlio ir plaukiančių nešmenų patekimo. Todėl įtekėjimo angos apačia turi būti ne mažiau kaip 10 cm iškilusi virš griovio dugno, o pati anga apsaugota panardintu skydeliu arba apsauginiu tinkleliu.

POLDERIAI

273.	Polderiai rengiami žemei, kuri natūraliai ilgą laiką arba nuolatos būna užliejama, sausinti. Jie rengiami tokiomis reljefo sąlygomis:

273.1.	pajūrio užliejamose arba patvenkiamose lygumose;

273.2.	lygumų upių ilgą laiką arba nuolatos užliejamuose slėniuose;

273.3.	prieežerinėse užpelkėjusiose žemumose;

273.4.	sekliai užliejamose arba patvenkiamose teritorijose prie tvenkinių.

274.	Pajūryje ir paežerėse projektuotini tik žieminiai polderiai. Upių slėniuose gali būti projektuojami tiek vasariniai, tiek žieminiai polderiai. Jų tipas pasirenkamas, įvertinus sausinamoje žemėje pastatų buvimą, numatomus auginti augalus bei ekonominius rodiklius.

275.	Sausinimas vandens perteklių šalinant siurbliais gali būti taikomas potvyniais bei poplūdžiais neužliejamuose plotuose, iš kurių vandens pertekliaus savitaka pašalinti neįmanoma (per aukštas vandens lygis imtuve, o jo reguliuoti negalima) arba ekonomiškai neapsimoka.

276.	Sausinimas vandens perteklių šalinant siurbliais taikomas tokiose reljefo sąlygose:

276.1.	275 punkte nurodytose sąlygose, kai nebūtina teritorijos apsauga nuo užliejimo;

276.2.	benuolydinėms teritorijoms ir dauboms sausinti, siekiant išvengti didelio nuvedamųjų griovių gylio;

276.3.	išeksploatuotiems karjerams, statybos aikštelėms sausinti, kai arti nėra vandens imtuvų, į kuriuos vandenį būtų galima nuleisti savitaka.

277.	Polderių sistemą bendruoju atveju sudaro:

277.1.	pylimai, skirti polderio teritorijai apsaugoti nuo išorinio vandens;

277.2.	vandens iš sausinamojo ploto šalinimo statiniai (siurblinės, šliuzai reguliatoriai, vandens išleistuvai);

277.3.	elektros tiekimo linijos ir įrenginiai;

277.4.	vandens pritekėjimą į siurblinę reguliuojantis rezervuaras;

277.5.	magistralinis ir nuleidžiamieji grioviai;

277.6.	detalaus sausinimo tinklas (drenažas arba sausinamieji grioviai);

277.7.	apsauginiai grioviai bei drenos.

Atsižvelgiant į reljefą ir hidrogeologines sąlygas, polderinė sausinimo sistema gali turėti visus šiuos elementus arba dalį jų, tačiau pylimai visais atvejais būtini.
278.	Polderio arba sausinimo sistemos, iš kurios vandens perteklius šalinamas siurbliais, aptarnaujamos viena siurbline, plotas nustatomas techniniais ekonominiais skaičiavimais, įvertinant magistralinio griovio įgilinimą, vandens režimo reguliavimo siurbliais galimybę.

279.	Jei polderio sausinimo sprendimai siejasi su gretimų plotų apsauga nuo užliejimo, pirmiausiai turi būti paruošta visos užliejamos teritorijos schema, kurioje nustatomos apsauginių pylimų trasos bei aukščiai, masyvas suskirstomas į atskirus polderius, parenkamas siurblinių skaičius bei jų vietos, magistralinių nuleidžiamųjų griovių trasos.

280.	Kad pavasario potvynio vanduo vasarinį polderį užlietų sklandžiai, o po potvynio paviršinis vanduo galėtų ištekėti savitaka, šio tipo polderių pylime turi būti projektuojami dvipusio veikimo šliuzai reguliatoriai. Jei savitakis vandens ištekėjimas iš polderio negalimas arba ekonomiškai nepasiteisina, vasarinio polderio užliejimui vietoj šliuzo reguliatoriaus projektuojamas persiliejimo ruožas. Tai pažemintas, su lėkštesniu vidiniu šlaitu ir kapitališkiau sutvirtintas pylimo ruožas. Polderio užpildymui bei savaiminiam ištuštinimui galimas ir abiejų statinių – šliuzo reguliatoriaus ir persiliejimo ruožų – derinys. Kurį variantą (šliuzą reguliatorių, persiliejimo ruožą ar abiejų statinių derinį) pasirinkti, turi nulemti statybos ir ilgalaikių (10–15 metų) eksploatacijos išlaidų suma (persiliejimo ruožai pigesni, jų eksploatacinės išlaidos didesnės, nes potvyniui praėjus, polderyje likusį vandenį tenka pašalinti siurbliais).

281.	Šliuzo reguliatoriaus angų matmenys, jei polderio užliejimui persiliejimo ruožas neprojektuojamas, parenkami hidrauliniu skaičiavimu, atsižvelgiant į sąlygą, kad polderio tūris Vp iš esmės būtų užlietas per laikotarpį tkl.

Čia: Vp – polderio tūris (iki pylimo viršaus);
tkl – vandens lygio upėje kilimo nuo šliuzo reguliatoriaus dugno iki pylimo viršaus laikas.
Šliuzo reguliatoriaus bei persiliejimo ruožų projektinio debito nustatymo metodika ir šių statinių projektavimo principai pateikti Hidrotechnikos statinių projektavimo taisyklėse.
282.	Atsižvelgiant į vietos sąlygas, polderiuose ir kitose, tik su siurblių pagalba veikiančiose, sausinimo sistemose magistralinių griovių išilginis profilis gali būti projektuojamas pagal du principus:

282.1.	Jei žemės paviršius magistralinio griovio trasoje turi nuolydį ne mažesnį už minimalų leistiną griovio dugno nuolydį (užtikrinant vandens greitį 0,3 m/s), tai magistralinio griovio žiotys projektuojamos 10–20 cm žemiau eksploatacinio minimalaus vandens lygio reguliuojamame rezervuare, o toliau griovio dugno nuolydis projektuojamas pagal vietos sąlygas, bet imamas ne mažesnis kaip minimalus leistinas.

282.2.	Jei magistralinio griovio trasoje nuolydžio nėra arba jis mažesnis už minimalų leistiną griovio dugno nuolydį, magistralinio griovio dugnas prie reguliuojančiojo rezervuaro projektuojamas 1,0–1,5 m žemiau eksploatacinio minimalaus vandens lygio rezervuare, o toliau dugnui suteikiamas minimalus 0,2 ‰–0,3 ‰ nuolydis.

282.3.	Pagal antrąjį principą rekomenduojama magistralinius griovius projektuoti taip pat ir tais atvejais, kai juose būna žuvų (vasariniai polderiai), arba kai siekiama išvengti griovių užaugimo vandens augmenija.

282.4.	Kitos magistralinių griovių projektavimo normos – kaip ir savitakinių griovių.

283.	Šoniniai nuleidžiamieji ir apsauginiai grioviai projektuojami pagal bendras griovių projektavimo normas.

284.	Pagrindinis polderių ir kitų sausinimo sistemų, iš kurių vandens perteklius šalinamas siurbliais, detalaus sausinimo būdas yra drenažas, susidedantis iš pavienių drenų, betarpiai jungiamų į nuleidžiamąjį griovį. Išimtiniais atvejais drenas galima jungti į mažas nesudėtingas sistemas.

Detalus sausinimas grioviais taikomas išimtiniais atvejais, kai reikia sausinti klampius durpynus arba geležingus dirvožemius.
285.	Drenažo rinktuvų bei pavienių drenų, jungiamų į magistralinį griovį, žiotys projektuojamos eksploatacinio aukščiausiojo vandens lygio aukštyje, o jungiamų į šoninius nuleidžiamuosius griovius – išlaikant peraukštėjimus virš griovio dugno bei vandens lygio jame, kaip ir savitakinėse sistemose.

Geležinguose dirvožemiuose drenos rengiamos žemiau žemiausio eksploatacinio vandens lygio grioviuose.
286.	Atstumai tarp sausintuvų žieminiuose polderiuose imami 10 %, o vasaros – 20 % mažesni negu tokiuose pat dirvožemiuose savitakinėse sistemose.

287.	Rekonstruojant sausinimo sistemas bei siekiant panaudoti esamas siurblines, dulkiniuose dirvožemiuose galima projektuoti pavienes drenas be nuolydžio, abiem galais įjungtas į du lygiagrečius nuleidžiamuosius griovius. Tokiu atveju atstumai tarp griovių turi būti ne didesni kaip 400 m, o drenų skersmuo ne mažesnis kaip 100 mm.

SIURBLINĖS

288.	Vandeniui iš polderio šalinti projektuojamos siurblinės.

289.	Nesant ypatingų sąlygų, projektuojamos stacionarios automatizuotos siurblinės (siurblių paleidimas bei išjungimas numatomas pagal vandens lygį reguliavimo rezervuare).

290.	Vandens pritekėjimo į polderių siurblines, projektinio siurblinės slėgio aukščio nustatymo skaičiavimo principai, taip pat siurblinių konstrukciniai reikalavimai pateikti Hidrotechnikos statinių projektavimo taisyklėse.

291.	Kad siurblinių veikimas būtų racionalus, prieš siurblines, magistralinio griovio žemupyje, projektuojamas reguliavimo rezervuaras. Minimalus rezervuaro naudingasis (reguliuojantysis) tūris nustatomas pagal sąlygą, kad siurblinės siurblių veikimo ciklo (pumpavimo ir po to sekančios pertraukos) trukmė nebūtų trumpesnė kaip 0,3–0,5 val. ir būtų patenkintos siurblių pakartotino įjungimo dažnumo sąlygos (jei jos nurodytos siurblių eksploatacijos instrukcijoje).

292.	Polderiuose reguliavimo rezervuarui įrengti panaudojamos senvagės, karjerai arba numatomas magistralinio griovio žemupio pagilinimas bei paplatinimas. Prie mažo našumo sausinimo siurblinių gali būti projektuojami požeminiai reguliavimo rezervuarai iš gelžbetonio konstrukcijų.

293.	Reguliavimo rezervuarų projektavimo principai pateikti Hidrotechnikos statinių projektavimo taisyklėse.

PYLIMAI

294.	Pagal čia pateikiamas normas projektuojami tik epizodiškai vandens veikiami pylimai, kai veikianti patvanka neviršija 3 m. Jei pylimas vandens bus veikiamas nuolatos arba veikianti patvanka viršys 3 m, jis turi būti projektuojamas pagal užtvankų projektavimo normas.

295.	Pylimo padėtis plane parenkama, įvertinus:

295.1.	techniniu ir ekonominiu požiūriu optimalų atstumą tarp pylimo ir vandens imtuvo (upės, ežero, jūros);

295.2.	minimalų atstumą tarp pylimo ir vandens imtuvo kranto, užtikrinantį pylimo pastovumą;

295.3.	vietos reljefą;

295.4.	vietos geologines sąlygas;

295.5.	polderyje esamus bei projektuojamus statinius.

296.	Ekonominiu ir saugumo požiūriu atstumas tarp pylimų, projektuojamų abiejose upės pusėse, bei pylimo atstumas nuo upės kranto, kai projektuojamas pylimas tik viename upės krante, nustatomas atliekant upės hidraulinius skaičiavimus. Mažinant atstumą tarp pylimų (arba pylimo atstumą nuo kranto), kils vandens lygis upėje, sąlygojantis pylimų aukščio didinimą. Todėl optimalus atstumas tarp pylimų turi būti surastas nagrinėjant kelis šių atstumų variantus.

297.	Kai upės slėnis lygus, o jo skerspjūvis nekinta, upė hidrauliškai gali būti skaičiuojama pagal tolyginės tėkmės formules. Kitais atvejais turi būti skaičiuojama netolyginio tekėjimo režimui. Vagos ir slėnio šiurkštumo koeficientus rekomenduoja nustatyti pagal specialių tyrinėjimų duomenis.

298.	Minimalus atstumas tarp pylimų apatinės briaunos ir vandens imtuvo, polderio griovio arba grunto karjero šlaito žemutinės dalies bm, reikalingas pylimo pastovumui užtikrinti, skaičiuojamas pagal formules:

mineraliniame grunte:

bm = Hg + 2Hp,                                                      (14)

durpiniame grunte

bd = 3Hg + 4Hp,                                                      (15)

čia: Hg – imtuvo, griovio ar karjero gylis, m;
Hp – pylimo aukštis, m.

299.	Jei pylimai projektuojami prie vandens imtuvo, kuriame gyvena ondatros arba bebrai, siekiant apsaugoti pylimus nuo šių gyvūnų ardančios veiklos, pylimai nuo vandens imtuvų atitraukiami; mineraliniuose dirvožemiuose ne mažiau kaip 10 m, durpiniuose – 15 m. Nesant realios galimybės tokiems atstumams išlaikyti, pylimo išorinio šlaito papėdėje rekomenduojama įrengti įlaidų sienelę arba kitokios konstrukcijos užtvarą, kurios apačia turi būti 0,6 m žemiau imtuvo minimalaus vandens lygio.

300.	Pylimo viršaus altitudė Hp, m skaičiuojama pagal formulę:

Hp = Hv+ hb, u + Δhs + a, ,                                                      (16)

čia: Hv – projektinė (skaičiuojamoji) maksimalaus vandens lygio imtuve altitudė, m;
hu – bangos užbėgimo ant šlaito aukštis, m;
Δhs – sampūtos (vandens lygio pakilimas dėl vėjo supūtimo) aukštis, m;
a – atsarga, m, paimama: žieminių polderių pylimams 0,5 m ir vasaros – 0,3 m.

301.	Projektinė maksimalaus vandens lygio altitudė Hv priimama:

301.1.	žieminių polderių pylimams, jei polderio plote nėra gyvenviečių bei gyvenamųjų sodybų, – 5 % tikimybės maksimalaus pavasario potvynio vandens lygio;

301.2.	žieminių polderių pylimams, jei polderio plote yra gyvenviečių ar gyvenamųjų sodybų – pagal statinio pasekmių klasę: pylimams, priskirtiems CC4 klasei – 1%, priskirtiems CC2 klasei – 0,5 % tikimybės maksimalaus pavasario potvynio vandens lygio; pylimų klasė nustatoma pagal STR 2.02.06:2004. Hidrotechnikos statiniai. Pagrindinės nuostatos;

301.3.	vasariniams polderiams, kuriuose numatoma auginti tik daugiametes žoles arba vasarinius javus, – 5% tikimybės maksimalaus vegetacijos laikotarpio (V–X mėn.) potvynio;

301.4.	jei vandens imtuvai yra upės – projektinė maksimalaus potvynio altitudė nustatoma, įvertinus būsimą vagos suspaudimą pylimu (pylimais).

302.	Vandens užbėgimo ant šlaito aukštis hb. u bei sampūtos aukštis Δhs skaičiuojami pagal Hidrotechnikos statinių projektavimo taisykles.

303.	Pylimų skerspjūvis paprastai yra nelygiašonės trapecijos formos.

304.	Netapdinamų su keliais pylimų keteros plotis imamas 3 m, o tapdinamų su keliais – pagal kelių projektavimo normas.

305.	Bangų neveikiamų pylimų šlaitų koeficientai, įvertinant jų supylimo technologiją, priimami pagal 17 lentelę.

17 lentelė. Bangų neveikiamų pylimų šlaitų koeficientai

Pylimų gruntas	Išorinio šlaito (nuo vandens imtuvo pusės)	Vidinio šlaito (nuo sausinamosios žemės pusės)
Molis, priemolis	1:1,5–1:2,5	1:1,5–1:2,5
Priesmėlis	1:2–1:3	1:1,5–1:3
Durpės	1:2,5–1:3	1:2–1:2,5

306.	Bangų veikiamų, tačiau kapitalinėmis priemonėmis (betono bei gelžbetonio plokštėmis, akmenų grindiniu ar metiniu) netvirtinamų pylimų, šlaitų koeficientai priimami pagal 18 lentelę.

18 lentelė. Bangų veikiamų pylimų netvirtinamų šlaitų koeficientai

5 % tikimybės bangų aukštis, hb, m	0,1	1,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7
Šlaito koeficientas, m	3,0	4,0	5,5	7,0	8,5	9,5	10,5

Pastaba. Jei bangos aukštis > 0,7 m, pylimų apsaugai taikomos bangų slopinimo priemonės (apsauginiai želdiniai ar kt.) arba projektuojamos kapitalinės tvirtinimo priemonės.

307.	Pylimams ant mineralinio pagrindo supilti naudojamas bet koks vietoje esantis mineralinis gruntas. Pylimų gruntas projektuojamas iki tokių grunto tankių ρ:

307.1.	priesmėlis – 1,7 g/cm3;

307.2.	lengvas priemolis – 1,6–1,7 g/cm3;

307.3.	vidutinis ir sunkus priemolis – 1,66 g/cm3;

307.4.	molis – 1,55 g/cm3;

307.5.	smėlis – 1,8–2,0 g/cm3.

308.	Pylimų ketera ir šlaitai turi būti sutvirtinti, kad pylimai būtų atsparūs juos veikiantiems atmosferos krituliams, vandens tėkmėms, bangoms, ledams. Nesant stipraus bangų bei ledo veikimo, ketera bei šlaitai tvirtinami biologinėmis priemonėmis: apsėjimu daugiamečių žolių mišiniu, geotekstile apsaugotu apsėjimu, velėnavimu. Ant pylimų, jų šlaitų ir pylimų apsaugos zonose draudžiama sodinti medžius ir krūmus.

309.	Užsėjamų šlaitų žolių sudėtis ir išsėjimo norma imama pagal 19 lentelę.

19 lentelė. Daugiamečių žolių sudėtis ir normos pylimams apželdinti, kg/ha

Žolės	Išsėjimo norma
Tikrieji eraičinai	27
Raudonieji eraičinai	20
Beginklės dirsės	12
Pievinės miglės	8
Pievinė avižuolė	6
Pelkinės miglės	7
Iš viso	80

310.	Užsėjami šlaitai bei ketera turi būti padengti humusingu dirvožemiu ir patręšti mineralinėmis trąšomis. Užpilamo humusingo dirvožemio sluoksnio storis imamas:

310.1.	žieminių polderių ir teritorijų apsaugos nuo potvynių pylimų vidiniam šlaitui ir keterai – 5 cm;

310.2.	žieminių polderių ir teritorijų apsaugos nuo potvynių pylimų išoriniam šlaitui – 10 cm;

310.3.	vasarinių polderių pylimų šlaitams ir keterai – 15 cm.

311.	Mineralinių trąšų norma, kg/ha veikliosios medžiagos:

311.1.	mineraliniame dirvožemyje – K2O – 120, P2O5 – 90, N – 90;

311.2.	durpiniame dirvožemyje – K2O – 120, P2O5 – 90, N – 60.

312.	Organiniais pagrindo gruntais laikomos durpės, kai jose organinių medžiagų yra daugiau kaip 60 %, ir sapropelis, kuriame organinių medžiagų likutis didesnis kaip 10 %.

313.	Organiniai gruntai pagal jų pastovumą statinių pagrinduose skirstomi į tris tipus:

313.1.	I tipas – pastovūs, kai jų atsparumas kirpimui > 0,12 kg/cm2 ir atlaiko iki 0,5 kg/cm2 apkrovą;

313.2.	II tipas – vidutiniškai pastovūs, kai jų atsparumas 0,06–0,12 kg/cm2 ir atlaiko 0,25-0,5 kg/cm2 apkrovą;

313.3.	III tipas – mažai pastovūs, kai jų atsparumas mažesnis kaip 0,06 kg/cm2 ir gali atlaikyti tik iki 0,25 kg/cm2 apkrovą.

314.	Kai pylimo pagrindas yra pastovus organinis gruntas (I tipas), projektuojami mineralinio grunto pylimai.

315.	Esant vidutiniškai pastoviems pagrindo gruntams (II tipas), pirmumas teiktinas durpių pylimams su apsauginiu mineralinio grunto sluoksniu ant pylimo šlaitų bei viršaus. Šio sluoksnio storis – 0,3 m.

316.	Jei pagrindo gruntas mažai pastovus (III tipas), projektuojamas jo iškasimas ir pakeitimas mineraliniu gruntu. Kai mažai pastovų pagrindą be durpių sudaro dar ir sapropelis, gali būti projektuojamas jo išspaudimas pylimo gruntu. Iki 1,5 m aukščio pylimai, patikrinus pagrindo laikančią galią, gali būti projektuojami iš durpių su mineralinio grunto 30 cm apsauginiu sluoksniu, nenumatant pagrindo durpių pakeitimo. Šiuo atveju augalinis pagrindo sluoksnis nenukasamas.

317.	Esant bet kuriam organinio pagrindo tipui, turi būti nustatyta:

317.1.	pagrindo laikančioji apkrova ir patikrinta, ar ji pakankama projektuojamo pylimo apkrovai atlaikyti;

317.2.	pagrindo ir pylimo nusėdimas;

317.3.	pagrindo paruošimo ir pylimo supylimo technologija.

318.	Pilant pylimus ant organinio pagrindo, jo pastovumui padidinti rekomenduojama numatyti šias (vieną arba kelias) pagrindo paruošimo bei pylimo supylimo technologijas:

318.1.	pylimo trasos nusausinimą;

318.2.	pylimo supylimą etapais (ne visu aukščiu iš karto);

318.3.	drenuojančių ir prislegiančiųjų pasluoksnių įrengimą;

318.4.	geotekstilinių medžiagų pakloto įrengimą;

318.5.	vertikaliųjų drenų pagrinde įrengimą.

319.	Pylimams supilti naudojamos durpės turi būti sutankintos iki tokio jų tankio: kai susiskaidymas: iki 20 % – 0,18 g/cm3, iki 20 % – 0,18 g/cm3, 20-40 % – 0,20 g/cm3, daugiau kaip 40 % – 0,22 g/cm3.

320.	Pylimų statybos darbų kokybė tikrinama ir vertinama pagal 20 lentelėje nurodytus nuokrypius.

20 lentelė. Pylimų statybos maksimalūs leistini nuokrypiai

Tikrinami parametrai	Leistini nuokrypiai
1 Pylimo išilgines ašies padėties	±50 cm
2 Grunto sutankinimo koeficiento sumažėjimo atveju, atsižvelgiant į visus tirtus kontrolinius pavyzdžius	10%
3 Pylimo viršaus pločio	+20 cm / –10 cm
4 Pylimo viršaus altitudes	+20 cm / –3 cm
5 Šlapiojo šlaito stiprinimo paviršiaus nelygumų	±1,5 cm
6 Šlapiojo šlaito koeficiento sumažėjimo	–3%
7 Pylimo bermų pločio	–10%
8 Pylimo bermų altitudes	+20 cm / –3 cm

321.	Technologinė darbų kokybė tikrinama tokiais etapais:

321.1.	trasos paženklinimas;

321.2.	trasos paruošimas ir nusausinimas;

321.3.	armens (augalinio sluoksnio) nukasimas;

321.4.	pylimo pado paruošimas ir išlyginimas;

321.5.	pylimų pado grunto savybės;

321.6.	supilamo grunto savybės ir kokybė;

321.7.	grunto sutankinimas pasluoksniui;

321.8.	šlaitų ir viršaus paruošimas tvirtinti;

321.9.	šlaitų ir viršaus tvirtinimas.

322.	Tvenkinių žemių užtvankos projektuojamos ir statomos pagal STR 2.02.06:2004.

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

323.	Juridiniai ir fiziniai asmenys, statant melioracijos statinius padarę žalą saugomoms teritorijoms, nekilnojamoms kultūros paveldo vertybėms ar esamiems inžineriniams statiniams, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

324.	Ginčai dėl šio Reglamento taikymo sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Pakeitimai:

1.
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas
Nr. 3D-779, 2020-11-16, paskelbta TAR 2020-11-16, i. k. 2020-23989
Dėl žemės ūkio ministro 2006 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. 3D-2 „Dėl Melioracijos techninio reglamento MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“ patvirtinimo pakeitimo

2.
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas
Nr. 3D-336, 2022-05-16, paskelbta TAR 2022-05-16, i. k. 2022-10283
Dėl žemės ūkio ministro 2006 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. 3D-2 „Dėl Melioracijos techninio reglamento MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo