Suvestinė redakcija nuo 2020-07-08 iki 2023-06-30

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2010, Nr. 47-2276, i. k. 110203NISAK0001-121

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO
ĮSAKYMAS

DĖL LAIKINO ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO NUTRAUKIMO SIEKIANT UŽTIKRINTI VISUOMENĖS INTERESUS SĄLYGŲ IR SU TUO SUSIJUSIŲ NUOSTOLIŲ APSKAIČIAVIMO IR ATLYGINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2010 m. balandžio 19 d. Nr. 1-121
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 7 straipsnio 13 dalimi ir 71¹ straipsnio 2 dalimi,
Preambulės pakeitimai:
Nr. 1-190, 2020-07-07, paskelbta TAR 2020-07-07, i. k. 2020-15108

tvirtinu Laikino elektros energijos persiuntimo nutraukimo siekiant užtikrinti visuomenės interesus sąlygas ir su tuo susijusių nuostolių apskaičiavimo ir atlyginimo tvarkos aprašą (pridedama).

Energetikos ministras	Arvydas Sekmokas
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2010 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 1-121

LAIKINO ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO NUTRAUKIMO SIEKIANT UŽTIKRINTI VISUOMENĖS INTERESUS SĄLYGOS IR SU TUO SUSIJUSIŲ NUOSTOLIŲ APSKAIČIAVIMO IR ATLYGINIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.  Laikino elektros energijos persiuntimo nutraukimo siekiant užtikrinti visuomenės interesus sąlygos ir su tuo susijusių nuostolių apskaičiavimo ir atlyginimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja elektros energijos persiuntimo iš elektros energijos tinklų, tinklų naudotojams ir pagamintos elektros energijos persiuntimo į elektros energijos tinklus nutraukimo ar apribojimo, siekiant užtikrinti visuomenės interesus, sąlygas bei su tuo susijusių nuostolių apskaičiavimo ir atlyginimo tvarką.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1-190, 2020-07-07, paskelbta TAR 2020-07-07, i. k. 2020-15108

2. Tvarkos aprašas yra privalomas perdavimo sistemos ir skirstomųjų tinklų operatoriams (toliau – operatorius), elektros energijos vartotojams (toliau – vartotojas) ir elektros energijos gamintojams (toliau – gamintojas).
Punkto pakeitimai:
Nr. 1-65, 2016-03-01, paskelbta TAR 2016-03-07, i. k. 2016-04327
Nr. 1-190, 2020-07-07, paskelbta TAR 2020-07-07, i. k. 2020-15108

3. Elektros energijos persiuntimo vartotojams ir gamintojams nutraukimo ar apribojimo dėl elektros tinklų priežiūros darbų, poavarinių įjungimų, ypatingos valstybinės svarbos projektų įgyvendinimo ar naujų vartotojų ar gamintojų įrenginių prijungimo, sąlygos ir trukmė bei nuo šių veiksmų galimų nuostolių atlyginimo tvarka, tiek, kiek to nereglamentuoja Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas (toliau – Elektros energetikos įstatymas), Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės (toliau - Tiekimo naudojimo taisyklės), šis Tvarkos aprašas, turi būti nurodytos elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutartyje ar elektros energijos persiuntimo ar perdavimo paslaugos sutartyje ir (ar) jų prieduose ir (ar) elektros tinklų nuosavybės ribų akte, o tuo atveju, jei skirstomųjų tinklų operatorius vykdo ir visuomeninio tiekėjo veiklą – elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartyje (toliau – persiuntimo paslaugos sutartis), sudarytoje tarp operatoriaus ir vartotojo.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1-190, 2020-07-07, paskelbta TAR 2020-07-07, i. k. 2020-15108

4. Tvarkos apraše vartojamos pagrindinės sąvokos suprantamos taip, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, Elektros energetikos įstatyme.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1-190, 2020-07-07, paskelbta TAR 2020-07-07, i. k. 2020-15108

II. ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO NUTRAUKIMO AR APRIBOJIMO SĄLYGOS

5. Elektros energijos persiuntimą vartotojui nutraukti ar apriboti leidžiama tik elektros energijos persiuntimo paslaugos sutartyse, Tiekimo naudojimo taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatytais atvejais ir tvarka, išskyrus atvejus, kai tai atliekama siekiant užtikrinti svarbius visuomenės interesus:
Punkto pakeitimai:
Nr. 1-190, 2020-07-07, paskelbta TAR 2020-07-07, i. k. 2020-15108
5.1. kai Valstybinė energetikos reguliavimo taryba nustatė tokius vartotojo elektros įrenginių ir (ar) jų eksploatacijos trūkumus, dėl kurių gresia avarija, gedimai, sutrikimai ar kyla pavojus žmonių gyvybei ir saugumui;
Punkto pakeitimai:
Nr. 1-190, 2020-07-07, paskelbta TAR 2020-07-07, i. k. 2020-15108

5.2. kai tai būtina siekiant išvengti ar susiklosčius energetikos sistemoje ar operatoriaus elektros tinkle ekstremaliai padėčiai, kuri kelia grėsmę sistemos ar elektros tinklo funkcionavimui ir stabilumui, susidarius generavimo galios ar elektros energijos deficitui;
5.3. kai tai būtina atliekant elektros tinklų priežiūros darbus, taip pat vykdant naujų elektros energijos vartotojų ir (ar) gamintojų įrenginių prijungimo prie elektros tinklų darbus.
51. Pagamintos elektros energijos persiuntimą į elektros tinklus gamintojui galima nutraukti ar apriboti tik Elektros energetikos įstatymo 71 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais.
Papildyta punktu:
Nr. 1-190, 2020-07-07, paskelbta TAR 2020-07-07, i. k. 2020-15108

6. Operatoriui ketinant nutraukti ar apriboti arba nutraukus ar apribojus elektros energijos persiuntimą, vartotojas, gamintojas ir operatorius privalo imtis visų įmanomų priemonių galimiems nuostoliams išvengti.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1-190, 2020-07-07, paskelbta TAR 2020-07-07, i. k. 2020-15108

7. Už nepagrįstus elektros energijos persiuntimo nutraukimus ar apribojimus vartotojams ir gamintojams įstatymų nustatyta tvarka atsako elektros energijos persiuntimo nutraukimus ar apribojimus inicijavęs asmuo.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1-190, 2020-07-07, paskelbta TAR 2020-07-07, i. k. 2020-15108

8. Vartotojas ar gamintojas turi teisę reikalauti iš operatoriaus paaiškinimo apie elektros energijos persiuntimo nutraukimo ar apribojimo priežastis, ir privalo netrukdyti operatoriui atlikti elektros energijos persiuntimo nutraukimo ar apribojimo veiksmų. Paaiškinimą operatorius privalo pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1-190, 2020-07-07, paskelbta TAR 2020-07-07, i. k. 2020-15108

III. ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO NUTRAUKIMAS AR APRIBOJIMAS VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS AR OPERATORIAUS REIKALAVIMU
Pakeistas skyriaus pavadinimas:
Nr. 1-190, 2020-07-07, paskelbta TAR 2020-07-07, i. k. 2020-15108

9. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos reikalavimu, kai nustatyti tokie vartotojo įrenginių bei jų eksploatavimo trūkumai, dėl kurių gresia avarija, gedimai, sutrikimai ar kyla pavojus žmonių gyvybei ir saugumui, vartotojas privalo nedelsdamas išjungti šiuos įrenginius.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1-190, 2020-07-07, paskelbta TAR 2020-07-07, i. k. 2020-15108

91. Operatoriui nustačius gamintoją, dėl kurio elektros įrenginių ir (ar) jų eksploatacijos trūkumų operatoriaus elektros tinkle gresia avarija, gedimai, sutrikimai ar kyla pavojus žmonių gyvybei ir saugumui, gamintojas operatoriaus reikalavimu privalo nedelsdamas išjungti šiuos įrenginius.
Papildyta punktu:
Nr. 1-190, 2020-07-07, paskelbta TAR 2020-07-07, i. k. 2020-15108

92. Operatoriui nustačius gamintoją, dėl kurio įrenginių ir (ar) jų eksploatacijos trūkumų nėra užtikrinamas teleinformacijos apsikeitimas ar neteisingai pateikiama teleinformacija (blogi matavimai, signalai, nevykdomos valdymo komandos, nėra ryšio su tinklų naudotojo nuosavybėje esančiais įrenginiais ar įranga neveikia) tarp operatoriaus realaus laiko dispečerinio valdymo sistemos ir tinklų naudotojo įrenginių) ar elektros tinklų nuosavybės riboje neužtikrinami elektros kokybės standarto bei operatoriaus išduotų techninių sąlygų ir kitų atitinkamų techninių norminių dokumentų reikalavimai, operatorius per 3 darbo dienas apie tai informuoja gamintoją. Jeigu gamintojas šių trūkumų nepašalina per 30 kalendorinių dienų nuo informacijos gavimo dienos, gamintojas operatoriaus reikalavimu privalo nedelsdamas išjungti elektros įrenginius.
Papildyta punktu:
Nr. 1-190, 2020-07-07, paskelbta TAR 2020-07-07, i. k. 2020-15108

10. Jei vartotojas nevykdo Tvarkos aprašo 9 punkte nurodyto Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos reikalavimo, tai Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos raštišku reikalavimu aprūpinimą elektros energija ar elektros energijos persiuntimą be išankstinio įspėjimo nutraukia operatorius, o vartotojas privalo operatoriui atlyginti visus dėl šių reikalavimų nevykdymo atsiradusius tiesioginius nuostolius.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1-190, 2020-07-07, paskelbta TAR 2020-07-07, i. k. 2020-15108

10¹. Jei gamintojas nevykdo Tvarkos aprašo 9¹ ir 9² punktuose nustatytų operatoriaus reikalavimų, operatorius be išankstinio įspėjimo nutraukia ar apriboja elektros energijos persiuntimą į elektros tinklus, o gamintojas privalo operatoriui atlyginti visus dėl šių reikalavimų nevykdymo atsiradusius tiesiogiai susijusius pagrįstus nuostolius.
Papildyta punktu:
Nr. 1-190, 2020-07-07, paskelbta TAR 2020-07-07, i. k. 2020-15108

11. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos reikalavimą, nurodytą Tvarkos aprašo 10 punkte, operatorius privalo besąlygiškai vykdyti.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1-190, 2020-07-07, paskelbta TAR 2020-07-07, i. k. 2020-15108

IV. AVARINIS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO NUTRAUKIMAS AR APRIBOJIMAS IR AVARINIŲ ATJUNGIMŲ GRAFIKŲ SUDARYMO TVARKA

12. Siekiant išvengti ar susiklosčius energetikos sistemoje arba operatoriaus elektros tinkle ekstremaliai padėčiai, kuri kelia grėsmę sistemos ar elektros tinklo funkcionavimui ir stabilumui, operatorius turi teisę nutraukti ar apriboti elektros energijos persiuntimą vartotojams pagal iš anksto parengtus ir vartotojams praneštus vartotojų elektros energijos ir galios apribojimų ar avarinių atjungimų grafikus bei jų įvedimo tvarką.
13. Tam, kad elektros energetikos sistemoje būtų išvengta ekstremalios padėties arba jai susiklosčius būtų galima tokią padėtį operatyviai likviduoti, operatorius kasmet (iki spalio 31 d.) privalo sudaryti ir vartotojams, įtrauktiems į elektros energijos persiuntimo nutraukimų ar apribojimų grafikus, pranešti apie šiuos grafikus:
13.1. vartotojų avarinių atjungimų grafikus, kurie sudaromi siekiant išvengti avarijos ar likviduoti elektros energijos perdavimo sistemos ar skirstomųjų tinklų avariją;
13.2. vartotojų vartojamos elektros galios apribojimo grafikus, kurie sudaromi siekiant išvengti avarinės situacijos, kai Lietuvos energetikos sistemoje trūksta generuojančios galios ir nėra galimybių panaudoti galios rezervų iš kitų energetikos sistemų;
13.3. vartotojų elektros energijos apribojimo grafikus, kurie sudaromi siekiant išvengti avarinės situacijos, kai Lietuvos elektros energetikos sistemoje elektros energijos gamybai dėl nenumatytų priežasčių trūksta kuro ir tuo metu nėra galimybės pristatyti kurą į elektros energijos gamybos vietą bei nėra galimybių pasinaudoti kitų energetikos sistemų elektros energijos gamybos šaltiniais.
14. Tvarkos aprašo 13 punkte minėti grafikai sudaromi metams (nuo einamųjų metų lapkričio 1 d. iki kitų metų spalio 31 d.) pagal perdavimo sistemos operatoriaus pateiktas užduotis vartotojų elektros energijos ir galios apribojimų bei avarinių atjungimų grafikams sudaryti skirstomųjų tinklų operatoriams ir tiesiogiai prie perdavimo tinklo prijungtiems vartotojams.
15. Vartotojų avarinių atjungimų, elektros energijos ir galios apribojimų grafikai sudaromi ir vartotojų faktinė naudojama galia ribojama pagal atliktus apkrovų, galios srautų ir įtampų periodinius minimumų ir maksimumų kontrolinius matavimus.
16. Operatoriai, sudarydami vartotojų elektros energijos ir galios apribojimų bei avarinių atjungimų grafikus, nustato vartotojams elektros energijos ir galios ribojimo dydžius bei vartotojų atjungimo prioritetus ir eiliškumą, atsižvelgdami į vartotojų gamybos technologinius ypatumus, elektros energijos tiekimo patikimumo kategoriją bei elektros energijos tiekimo schemos ypatumus. Grafikai turi būti sudaromi taip, kad elektros energijos persiuntimo nutraukimas ar apribojimas vartotojams sukeltų kuo mažesnius trikdžius ir nuostolius.
17. Į vartotojų avarinių atjungimų grafikus pirmiausia turi būti įtraukti vartotojai, kuriems elektros energija tiekiama iš transformatorių pastočių su įrengtais automatikos ar televaldymo įrenginiais arba kuriuose yra budintis personalas.
18. Į vartotojų avarinių atjungimų grafikus neįtraukiami vartotojai, kurie turi nepertraukiamą ir sudėtingą technologinį procesą, dėl kurių trumpalaikio atjungimo kyla grėsmė žmonių gyvybei, patiriama didelių materialinių nuostolių, sutrinka sudėtingi technologiniai procesai, svarbūs valstybės ir miesto ūkio veiklos procesai, gydymo įstaigos, ryšių, šilumos gamybos, vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo įmonių, priešgaisrinės saugos technologiniai objektai, geležinkelio transportas, miesto elektrifikuotas visuomeninis transportas, vandens ir oro transporto dispečerinio valdymo centrai, blokavimo, signalizacijos ir apsaugos sistemų technologiniai objektai, ikimokyklinio amžiaus vaikų įstaigos, pieno fermos, gyvulininkystės kompleksai, paukštynai, galvijų prieauglio auginimo fermos, duonos kepyklos.
19. Į vartotojų elektros energijos ar galios apribojimų ir avarinių atjungimų grafikus įtraukti vartotojai, gavę operatoriaus pranešimą dėl elektros energijos ar galios ribojimo arba atjungimo vykdymą, turi būti iš anksto pasiruošę priemonių planus bei priemones ir paskyrę už šių priemonių vykdymą atsakingus asmenis.
20. Apie vartotojų elektros energijos ar galios apribojimus operatorius privalo iš anksto, ne vėliau kaip prieš 24 valandas, pranešti vartotojams. Pranešime operatorius turi nurodyti elektros energijos persiuntimo apribojimo trukmę, dydį (eilę) ir laiką. Operatoriui prireikus nedelsiant įvesti elektros galios apribojimo grafikus, jie visomis įmanomomis ryšio priemonėmis turi pranešti apie tai vartotojams ne vėliau, kaip prieš 1 valandą. Pranešama per Lietuvos radijo pirmąją programą arba visomis įmanomomis ryšio priemonėmis.
21. Elektros energijos persiuntimą nutraukti ar apriboti vartotojams be išankstinio įspėjimo galima tik tais atvejais, kai tuo siekiama išvengti avarijos ar sutrikimo energetikos sistemoje ar operatoriaus elektros tinkle arba likviduoti patirtą avariją ar sutrikimą. Tokiais atvejais operatorius vykdo vartotojų avarinių atjungimų grafiką. Elektros energijos persiuntimo nutraukimo ar apribojimo priežastis operatorius turi nedelsdamas pranešti vartotojams. Jei vartotojas nesilaiko elektros energijos, galios apribojimo atjungimo grafikų, trukdo operatoriui nutraukti elektros energijos persiuntimą tai šio vartotojo elektros įrenginiai gali būti nedelsiant priverstinai atjungti nuo elektros tinklo.
21¹. Siekiant išvengti avarijos ar gedimų elektros energetikos sistemoje ar operatoriaus elektros tinkle arba likviduoti patirtą avariją, gedimus ar sutrikimus, taip pat kitais Elektros energetikos įstatyme nustatytais atvejais, operatorius turi teisę nutraukti ar apriboti gamintojo pagamintos elektros energijos persiuntimą į elektros energijos tinklus be išankstinio įspėjimo. Šiais atvejais gamintojui turi būti nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 6 (šešias) valandas, raštu ir (ar) elektroninių ryšių priemonėmis pranešama apie pagamintos elektros energijos persiuntimo nutraukimo ar apribojimo priežastis, planuojamą preliminarią pagamintos elektros energijos persiuntimo į elektros tinklus, nutraukimo ar apribojimo laiką ir trukmę, tais atvejais, kai operatorius vykdo gamintojų avarinių atjungimų ar ribojimo grafiką ir operatoriui priežastys yra žinomos. Kai gamintojo elektros gamybos įrenginiai veikia režimu, dėl kurio operatorius ir gamintojas susitarė, operatorius taiko su gamintoju suderintą veikimo režimą papildomai gamintojo neinformuodamas.
Papildyta punktu:
Nr. 1-190, 2020-07-07, paskelbta TAR 2020-07-07, i. k. 2020-15108

V. ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO, NUTRAUKIMAS AR APRIBOJIMAS VYKDANT PLANINIUS ELEKTROS TINKLŲ PRIEŽIŪROS DARBUS

22. Elektros energijos persiuntimo paslaugos sutartyje turi būti numatytos vartotojų elektros energijos persiuntimo nutraukimo ar apribojimo sąlygos dėl planuojamų operatoriaus elektros tinklų ar kitų įrenginių priežiūros darbų (remonto, rekonstravimo, prijungimo arba perjungimo ir pan.). Elektros energijos persiuntimo paslaugų sutartyje, sudarytoje tarp operatoriaus ir vartotojo, turi būti nustatyta vartotojo įrenginių didžiausia galima atjungimo trukmė per metus.
23. Vykdant planinius elektros tinklų priežiūros darbus, operatoriai apie numatomą elektros energijos persiuntimo nutraukimą ar apribojimą ne vėliau, kaip prieš 10 kalendorinių dienų, turi pranešti vartotojams (nurodyti planuojamą elektros energijos persiuntimo nutraukimo ar apribojimo laiką ir trukmę).
23¹. Atliekant naujų vartotojų ar gamintojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų, elektros tinklų priežiūros darbus ar įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus, operatorius apie numatomą elektros energijos persiuntimo į elektros tinklus nutraukimą ar apribojimą ne vėliau kaip prieš 5 kalendorines dienas turi pranešti gamintojams (nurodyti preliminarią planuojamą elektros energijos persiuntimo nutraukimo ir apribojimo trukmę).”
Papildyta punktu:
Nr. 1-190, 2020-07-07, paskelbta TAR 2020-07-07, i. k. 2020-15108

24. Elektros energijos tinklų priežiūros darbams atlikti operatorius turi iš anksto sudaryti grafikus.
25. Vykdydamas elektros energijos tinklų priežiūros darbų grafiką, operatorius apie numatomą elektros energijos persiuntimo nutraukimą ar apribojimą turi pranešti vartotojams ar gamintojams raštu ir (ar) elektroninių ryšių priemonėmis ar kitais tarp operatoriaus ir gamintojo ar vartotojo sudarytoje sutartyje numatytais būdais nurodydamas preliminarią planuojamą elektros energijos persiuntimo, nutraukimo ar apribojimo laiką ir trukmę.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1-190, 2020-07-07, paskelbta TAR 2020-07-07, i. k. 2020-15108

26. Jei vartotojas (išskyrus fizinius asmenis, naudojančius elektros energiją buitinėms reikmėms), gavęs operatoriaus pranešimą apie elektros energijos persiuntimo nutraukimą ar apribojimą dėl elektros energijos planinių priežiūros darbų vykdymo, per 3 darbo dienas pareiškia nesutikimą, abi šalys per 3 darbo dienas privalo susitarti dėl visapusiškai priimtinos elektros energijos persiuntimo nutraukimo ar apribojimo datos. Jei nepavyksta susitarti, tai operatorius, vadovaudamasis elektros energijos persiuntimo paslaugos sutartimi, turi nustatyti elektros energijos persiuntimo nutraukimo ar apribojimo datą ir laiką. Šiuo atveju elektros energijos persiuntimas, gali būti nutraukiamas ar apribojamas praėjus ne mažiau kaip 15 kalendorinių dienų nuo pirmojo pranešimo ir ne anksčiau kaip 3 dienoms nuo vartotojo informavimo apie pakartotinai nustatytą nutraukimo ar apribojimo datą.
27. Elektros energijos persiuntimo paslaugos sutartyje, sudarytoje tarp operatoriaus ir vartotojo, gali būti nustatyti ir kiti pranešimo būdai bei terminai.
28. Vartotojai ir gamintojai neturi trukdyti operatoriui atlikti elektros energijos tinklų planinius priežiūros darbus.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1-190, 2020-07-07, paskelbta TAR 2020-07-07, i. k. 2020-15108

VI. NUOSTOLIŲ DĖL ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO NUTRAUKIMO AR APRIBOJIMO SKAIČIAVIMAS IR ATLYGINIMAS

29. Operatorius neatlygina vartotojui patirtų nuostolių, kai jam elektros energijos persiuntimas nutraukiamas arba apribojamas Tvarkos aprašo 5.1–5.3 punktuose nustatytais atvejais.
29¹. Operatorius neatlygina gamintojui patirtų nuostolių, kai jam elektros energijos persiuntimas nutraukiamas arba apribojamas Elektros energetikos įstatymo 71¹ straipsnio 6 dalyje nustatytais atvejais.
Papildyta punktu:
Nr. 1-190, 2020-07-07, paskelbta TAR 2020-07-07, i. k. 2020-15108

292. Už nepersiųstą (nepatiektą) pagamintą elektros energijos kiekį, esant ilgesniam negu Elektros energetikos įstatymo 711 straipsnio 3 dalyje nurodytas laikotarpis arba ilgesniam negu pagal Elektros energetikos įstatymo 711 straipsnio 4 dalį operatoriaus ir gamintojo sutartas laikotarpis (toliau – laikotarpis, viršijantis Įstatyme nustatytą arba sutartą laikotarpį) su tuo tiesiogiai susiję pagrįsti nuostoliai apskaičiuojami ir atlyginami gamintojui pagal šio Tvarkos aprašo 331 punktą, nepažeidžiant Elektros energetikos įstatymo 711 straipsnio 5 dalyje nustatytų nuostatų ir laikantis visiško nustatytų nuostolių atlyginimo principo, esant gamintojo prašymui, pateiktam operatoriui Tvarkos aprašo 301 punkte nustatyta tvarka.
Papildyta punktu:
Nr. 1-190, 2020-07-07, paskelbta TAR 2020-07-07, i. k. 2020-15108

29³. Jeigu gamintojas ir operatorius, siekdami nedidinti investicijų gamintojo elektros gamybos įrenginių prijungimo prie elektros tinklo metu elektrinės prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutartyje susitarė dėl apriboto gamintojo elektros gamybos įrenginių veikimo režimo arba gamintojo elektros gamybos įrenginių atjungimo įvykus tokiam apribotam gamintojo elektros gamybos įrenginių veikimo režimui, nuostoliai dėl pagamintos elektros energijos persiuntimo apribojimo ar nutraukimo nėra skaičiuojami ir atlyginami.
Papildyta punktu:
Nr. 1-190, 2020-07-07, paskelbta TAR 2020-07-07, i. k. 2020-15108

30. Prašymą dėl nuostolių atlyginimo vartotojas turi teisę pateikti operatoriui ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo nuostolių atsiradimo dienos. Operatorius privalo vartotojo prašymą išnagrinėti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų. Prireikus vartotojo prašymui nagrinėti operatorius gali sudaryti komisiją, į kurios sudėtį turi būti įtraukti operatoriaus ir vartotojo atstovai.
30¹. Gamintojas nustatęs elektros energijos persiuntimo nutraukimo ir apribojimo laikotarpį, viršijantį Įstatyme nustatytą arba sutartą laikotarpį, per šį laikotarpį nepersiųstos pagamintos elektros energijos kiekį bei dėl to prarastas pajamas ir sutaupytas išlaidas operatoriui per 5 darbo dienas nuo šių aplinkybių nustatymo dienos pateikia prašymą dėl nuostolių atlyginimo jame nurodydamas šias aplinkybes. Operatorius, vadovaudamasis Tvarkos aprašo 33¹ punktu, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos išnagrinėja gamintojo pateiktą prašymą. Gamintojui ir operatoriui nesusitarus dėl nuostolių dydžio, gamintojo prašymui nagrinėti operatorius turi sudaryti komisiją, į kurios sudėtį turi būti įtraukti operatoriaus, gamintojo ir Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos atstovai.
Papildyta punktu:
Nr. 1-190, 2020-07-07, paskelbta TAR 2020-07-07, i. k. 2020-15108

31. Nustatant elektros energijos persiuntimo nutraukimo ar apribojimo priežastis, taip pat vartotojo ar gamintojo su prašymu pateiktų nuostolių pagrįstumą, jei dėl to vartotojui ar gamintojui elektros energiją persiunčiantis skirstomųjų tinklų operatorius gali turėti atgręžtinių reikalavimų į perdavimo sistemos operatorių, į vartotojo ar gamintojo prašymui nagrinėti sudaromos komisijos sudėtį jis privalo įtraukti perdavimo sistemos operatoriaus atstovą. Sudaryta komisija turi ištirti elektros energijos persiuntimo nutraukimo ar apribojimo priežastis ir nustatyti nuostolių dydį, įvertinant vartotojo ar gamintojo patirtų nuostolių pagrįstumą. Komisija turi teisę operatoriaus ir (ar) gamintojo prašyti pateikti papildomą informaciją ar dokumentus, jei to reikia gamintojo patirtų nuostolių pagrįstumui įvertinti vadovaujantis šio Tvarkos aprašo 331 punktu. Operatorius ir (ar) gamintojas šią informaciją privalo pateikti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo komisijos prašymo gavimo dienos.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1-190, 2020-07-07, paskelbta TAR 2020-07-07, i. k. 2020-15108

32. Komisijos išvados ir rezultatai įforminami aktu. Bet kurios suinteresuotos šalies pageidavimu nustatant patirtų nuostolių vertę ir surašant aktą, gali dalyvauti nepriklausomi ekspertai, už kurių veiklą sumoka dėl nuostolių kalta šalis. Operatoriui ir (ar) gamintojui nepritarus komisijos akte nurodytam nuostolių dydžiui, nuostolių dydį nustato teismas.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1-190, 2020-07-07, paskelbta TAR 2020-07-07, i. k. 2020-15108

33. Elektros energijos persiuntimo nutraukimo laikas, nepersiųstos (nepatiektos) elektros energijos kiekis ir priežastys nustatomos pagal operatoriaus bei vartotojo operatyvinius dokumentus ir registravimo prietaisų rodmenis. Nepersiųstos (nepatiektos) elektros energijos kiekis, nekokybiškai pagamintos arba sugadintos produkcijos kiekis, sugadintos įrangos vertė nustatomi pagal operatoriaus arba vartotojo pateiktus įrodančius dokumentus. Jeigu nuostolių dydžių pagal turimą informaciją tiksliai nustatyti negalima, tai jų vertė nustatoma šalių susitarimu. Šalims nesusitarus, nuostolių dydį nustato teismas.
33¹. Gamintojui nuostoliai, patirti dėl elektros energijos persiuntimo nutraukimo ar apribojimo per laikotarpį, viršijantį Įstatyme nustatytą arba sutartą laikotarpį, atlyginami per 30 kalendorinių dienų nuo gamintojo prašymo išnagrinėjimo dienos, jeigu gamintojas ir operatorius nesusitaria kitaip. Patirtų nuostolių pagrįstumas nustatomas įvertinant:
1)	nepersiųstos (nepatiektos) elektros energijos kiekį, elektros energijos persiuntimo nutraukimo ar apribojimo laiką ir priežastis, laikotarpį, viršijantį Įstatyme nustatytą arba sutartą laikotarpį, kurie nustatomi pagal operatoriaus bei gamintojo operatyvinius dokumentus ir registravimo prietaisų rodmenis. Nesant galimybės nepersiųstam (nepatiektam) kiekiui nustatyti pagal operatyvinius dokumentus ir registravimo prietaisų rodmenis, įvertinama operatoriaus pateikta informacija apie prie operatoriaus valdomų tinklų prijungtų to paties tipo (saulės, vėjo ir kt.) elektros energijos persiuntimo nutraukimo ar apribojimo laikotarpį, viršijantį Įstatyme nustatytą arba sutartą laikotarpį, veikiančių elektrinių pagamintas vidutinis valandinis elektros energijos kiekis, tenkantis 1 MW. Kai dėl nuostolių atlyginimo kreipiasi gamintojas, elektros energiją gaminantis iš saulės energijos, vertinamas prie operatoriaus valdomų tinklų prijungtų elektros energijos persiuntimo nutraukimo ar apribojimo laikotarpį, viršijantį Įstatyme nustatytą arba sutartą laikotarpį, veikiančių elektrinių, kurių įrengtoji galia didesnė nei 100 kW, pagamintas vidutinis valandinis elektros energijos kiekis, tenkantis 1 MW. Į šį vertinimą neįtraukiamos elektros energiją gaminančių vartotojų elektrinės;
2) gamintojo prarastas pajamas, kurios nustatomos įvertinant elektros energijos persiuntimo nutraukimo ar apribojimo laikotarpiu, viršijančiu Įstatyme nustatytą arba sutartą laikotarpį, buvusią kitos paros prekybos elektros energijos biržoje Lietuvos zonoje vidutinę valandinę kainą arba gamintojo sudarytoje dvišalėje elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartyje arba Atsinaujinančių išteklių elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartyje nurodytą kainą, taip pat atsižvelgiant į fiksuotą elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių tarifą ar elektros energijos iš atsinaujinančių kainos priedą, jei tokie yra taikomi gamintojui;
3) gamintojo sutaupytas išlaidas, kurios nustatomos, įvertinant per paskutinius 12 mėnesių arba per faktinį elektrinės veikimo laikotarpį, kai elektrinė veikia trumpiau nei 12 mėnesių, gamintojo patirtas vidutines balansavimo energijos sąnaudas, tenkančias 1 MW ir persiuntimo nutraukimo ar apribojimo laiką;
4) nepersiųstos (nepatiektos) elektros energijos kiekį, kuris buvo nutrauktas ar apribotas laikotarpiu, viršijančiu Įstatyme nustatytą arba sutartą laikotarpį, esant 71¹ straipsnio 6 dalyje nurodytoms aplinkybėms ir dėl kurio atsiradę nuostoliai nėra atlyginami;
5) elektrinės, dėl kurios kreipiamasi įrengtoji galia.
Papildyta punktu:
Nr. 1-190, 2020-07-07, paskelbta TAR 2020-07-07, i. k. 2020-15108

34. Nuostoliai, patirti dėl elektros energijos persiuntimo nutraukimo ar apribojimo, turi būti atlyginti per 30 kalendorinių dienų nuo jų vertės ir vartotojo prašymo pagrįstumo nustatymo dienos, jei vartotojas ir operatorius nėra susitarę kitaip.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

35. Vartotojų ir operatorių ginčai sprendžiami Energetikos įstatymo 34 straipsnyje nustatyta tvarka.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1-65, 2016-03-01, paskelbta TAR 2016-03-07, i. k. 2016-04327

36. Vartotojų skundai nagrinėjami Energetikos įstatymo 341 straipsnyje nustatyta tvarka.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1-65, 2016-03-01, paskelbta TAR 2016-03-07, i. k. 2016-04327

_________________

Pakeitimai:

1.
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas
Nr. 1-65, 2016-03-01, paskelbta TAR 2016-03-07, i. k. 2016-04327
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 1-121 „Dėl Laikino elektros energijos persiuntimo nutraukimo siekiant užtikrinti visuomenės interesus sąlygų ir su tuo susijusių nuostolių apskaičiavimo ir atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2.
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas
Nr. 1-190, 2020-07-07, paskelbta TAR 2020-07-07, i. k. 2020-15108
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 1-121 „Dėl Laikino elektros energijos persiuntimo nutraukimo siekiant užtikrinti visuomenės interesus sąlygų ir su tuo susijusių nuostolių apskaičiavimo ir atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo