Suvestinė redakcija nuo 2024-03-02

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 31-1539, i. k. 1132330ISAK003D-211

Nauja redakcija nuo 2023-01-01:
Nr. 3D-340, 2022-05-17, paskelbta TAR 2022-05-17, i. k. 2022-10359

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ IR MELIORACIJOS SISTEMŲ NAUDOJIMO ir priežiūros, BŪKLĖS VERTINIMO, darbų apimčių nustatymo, melioracijos sistemų apsaugos, MELIORACIJOS DARBŲ FINANSAVIMO IR MELIORACIJOS statinių nurašymo TAISYKLių patvirtinimo

2013 m. kovo 21 d. Nr. 3D-211
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo 7 straipsnio 1 dalimi ir siekdamas gerinti melioracijos statinių būklę bei racionalų valstybės lėšų melioracijai naudojimą,
t v i r t i n u Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudojimo ir priežiūros, būklės vertinimo, darbų apimčių nustatymo, melioracijos sistemų apsaugos, melioracijos darbų finansavimo ir melioracijos statinių nurašymo taisykles (pridedama).

Žemės ūkio ministras	Vigilijus Jukna

SUDERINTA / Lietuvos savivaldybių asociacijos / 2012-10-02 raštas Nr. (18)-SD-749	SUDERINTA / Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos / 2012-10-19 raštas Nr. (13-2)-D8-8947

SUDERINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
2012-11-14 raštas Nr. ((1.16-0203)-5K-1220698)-6K-1209314

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2013 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. 3D-211

VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ IR MELIORACIJOS SISTEMŲ NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS, BŪKLĖS VERTINIMO, DARBŲ APIMČIŲ NUSTATYMO, MELIORACIJOS SISTEMŲ APSAUGOS, MELIORACIJOS DARBŲ FINANSAVIMO IR MELIORACIJOS STATINIŲ NURAŠYMO TAISYKLĖS

Pakeistas priedo pavadinimas:
Nr. 3D-154, 2024-03-01, paskelbta TAR 2024-03-01, i. k. 2024-03922

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudojimo ir priežiūros, būklės vertinimo, darbų apimčių nustatymo, melioracijos sistemų apsaugos, melioracijos darbų finansavimo ir melioracijos statinių nurašymo taisyklių (toliau – Taisyklės) tikslas – nustatyti reikalavimus ir tvarką vykdant melioruotoje žemėje valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių ir melioracijos sistemų naudojimą ir priežiūrą, remontą, rekonstravimą, šių darbų finansavimą, jų būklės vertinimą, darbų apimčių nustatymą, melioracijos sistemų apsaugą ir melioracijos statinių nurašymą, siekiant užtikrinti gerą melioracijos statinių techninę būklę atitinkančią teisės aktų ir melioracijos techninių reglamentų reikalavimus.
Punkto pakeitimai:
Nr. 3D-340, 2022-05-17, paskelbta TAR 2022-05-17, i. k. 2022-10359

2. Šios Taisyklės privalomos:
2.1. savivaldybėms, kurios patikėjimo teise valdo ir naudoja valstybei nuosavybės teise priklausančius melioracijos statinius;
2.2. žemės sklypo savininkams ar kitiems naudotojams, kurių žemės sklype yra valstybei nuosavybės teise priklausantys melioracijos statiniai.
3. Taisyklės parengtos atsižvelgiant į šiuos teisės aktus:
3.1. Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymą;
3.2. Lietuvos Respublikos vandens įstatymą;
3.3. Lietuvos Respublikos statybos įstatymą;
3.4. Lietuvos Respublikos žemės įstatymą;
3.5. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą;
3.6. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymą;
3.7. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymą;
3.8. Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymą;
3.9. Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymą;
3.10. Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymą;
3.11. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą;
3.12. Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymą;
3.13. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“;
3.14. Neteko galios nuo 2024-03-02
Papunkčio naikinimas:
Nr. 3D-154, 2024-03-01, paskelbta TAR 2024-03-01, i. k. 2024-03922

3.15. Melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklės įvertinimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. 3D‑51 „Dėl Melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklės įvertinimo metodikos patvirtinimo“;
3.16. Lėšų, skirtų valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) žemės ūkio funkcijoms atlikti, apskaičiavimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. 3D-240 „Dėl valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) žemės ūkio funkcijoms atlikti skirtų lėšų apskaičiavimo metodikų patvirtinimo“;
3.17. Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos inžinerinių statinių rekonstravimo darbų investicijų projektų finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. 3D-328 „Dėl Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos inžinerinių statinių rekonstravimo darbų projektų finansavimo taisyklių patvirtinimo“;
Papunkčio pakeitimai:
Nr. 3D-154, 2024-03-01, paskelbta TAR 2024-03-01, i. k. 2024-03922

3.18. Techninių sąlygų statiniams melioruotoje žemėje projektuoti išdavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 1996 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 283 „Dėl Techninių sąlygų statiniams melioruotoje žemėje projektuoti išdavimo taisyklių patvirtinimo“;
3.19. Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 3D‑243 „Dėl Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos taisyklių patvirtinimo“;
3.20. Melioracijos statinių techninių dokumentų ir kitos informacijos pateikimo melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 3D‑228 „Dėl Melioracijos statinių techninių dokumentų ir kitos informacijos pateikimo melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams taisyklių“;
3.21. Melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3D‑35 „Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 1.11.01:2006 „Melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“;
3.22. Melioracijos techninį reglamentą MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. 3D‑2 „Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“ patvirtinimo“;
3.23. Melioracijos techninį reglamentą MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės“, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 3D-218 „Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės“ patvirtinimo“;
3.24. Teritorijų planavimo sąlygų išdavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. D1‑262 „Dėl Teritorijų planavimo sąlygų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
3.25. Pavyzdinius melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinės priežiūros taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3D‑36 „Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 1.12.02:2016 „Melioracijos darbų valstybinės priežiūros ir melioracijos sistemos naudojimo valstybinės priežiūros taisyklės“ patvirtinimo“;
3.26. Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 3D‑564 „Dėl Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių patvirtinimo“;
3.27. Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 540 „Dėl Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Paviršinių vandens telkinių aprašas);
3.28. Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui apskaičiavimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 486/359 „Dėl Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Medžiojamų gyvūnų metodika);
3.29. Bebrų populiacijos gausos reguliavimo tvarkos nustatymą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gegužės 29 d. įsakymą Nr. 265 „Dėl Bebrų populiacijos gausos reguliavimo tvarkos nustatymo“;
3.30. Neteko galios nuo 2024-03-02
Papunkčio naikinimas:
Nr. 3D-154, 2024-03-01, paskelbta TAR 2024-03-01, i. k. 2024-03922

3.31. Geodezijos ir kartografijos techninį reglamentą GKTR 1.01:2023 „Topografinių objektų geodezinių matavimų atitikimo ir topografinių planų sudarymo tvarkos aprašas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. D1-299 „Dėl Geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamento GKTR 1.01:2023 „Topografinių objektų geodezinių matavimų atlikimo ir topografinių planų sudarymo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“;
Papunkčio pakeitimai:
Nr. 3D-154, 2024-03-01, paskelbta TAR 2024-03-01, i. k. 2024-03922

3.32. Geodezijos ir kartografijos techninį reglamentą GKTR 2.01:2023 „Inžinerinių tinklų objektų geodezinių matavimų atlikimo ir inžinerinių tinklų planų sudarymo tvarkos aprašas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. D1-324 „Dėl Geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.01:2023 „Inžinerinių tinklų objektų geodezinių matavimų atlikimo ir inžinerinių tinklų planų sudarymo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“;
Papunkčio pakeitimai:
Nr. 3D-154, 2024-03-01, paskelbta TAR 2024-03-01, i. k. 2024-03922

3.33. Geodezijos ir kartografijos techninį reglamentą GKTR 3.01:2023 „Išmatuotų topografinių ir inžinerinių tinklų objektų erdvinių duomenų rinkinys“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. D1-318 „Dėl Geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamento GKTR 3.01:2023 „Išmatuotų topografinių ir inžinerinių tinklų objektų erdvinių duomenų rinkinys“ patvirtinimo“;
Papunkčio pakeitimai:
Nr. 3D-154, 2024-03-01, paskelbta TAR 2024-03-01, i. k. 2024-03922

Punkto pakeitimai:
Nr. 3D-340, 2022-05-17, paskelbta TAR 2022-05-17, i. k. 2022-10359

II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

4. Taisyklėse vartojamos sąvokos:
Melioracijos sistemos priežiūra – visuma administracinių ir techninių priemonių, kuriomis siekiama, kad melioracijos sistemos techninė būklė būtų gera visą naudojimo laiką.
Melioracijos statinio pažaida – į melioracijos sistemą įeinančio statinio konstrukcinių dalių ir jo projekto ar normatyvų reikalavimų nesutapimas, atsiradęs dėl išorinių veiksnių poveikio naudojant šį statinį.
Periodinė melioracijos sistemos patikra – nustatytu dažnumu atliekamas melioracijos sistemos būklės ir naudojimo sąlygų tikrinimas.
5. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Melioracijos įstatyme, Statybos įstatyme, Melioracijos techniniame reglamente MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. 3D‑2 „Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“ patvirtinimo“, Melioracijos techniniame reglamente MTR 1.11.01:2006 „Melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3D‑35 „Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 1.11.01:2006 „Melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“, ir Melioracijos techniniame reglamente MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės“, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 3D-218 „Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės“ patvirtinimo“.
Punkto pakeitimai:
Nr. 3D-340, 2022-05-17, paskelbta TAR 2022-05-17, i. k. 2022-10359

III. MELIORACIJOS STATINIŲ IR SISTEMŲ NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMAS

6. Valstybei nuosavybės teise priklausančius melioracijos statinius naudoja ir priežiūrą organizuoja savivaldybės.
7. Melioracijos sistemų, kuriose yra valstybei nuosavybės teise priklausančių ir privačių melioracijos statinių, naudojimą ir priežiūrą organizuoja savivaldybė bei melioruotos žemės sklypo savininkai ar kiti naudotojai.
8. Melioracijos sistemų naudojimo ir priežiūros specialistų (toliau – specialistai) skaičius bei lėšų poreikis jų darbo užmokesčiui apskaičiuojamas Lėšų, skirtų valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) žemės ūkio funkcijoms atlikti, apskaičiavimo metodikoje nustatyta tvarka.
9. Savivaldybės administracija nustatyta tvarka organizuoja savivaldybėse dirbančių specialistų kvalifikacijos kėlimą ir mokymą.
10. Savivaldybės specialistų teises ir pareigas rekomenduojama nustatyti vadovaujantis Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, atsakingų už melioraciją, pavyzdiniais nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. 3D‑44 „Dėl savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, atsakingų už melioraciją, pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“.
Punkto pakeitimai:
Nr. 3D-340, 2022-05-17, paskelbta TAR 2022-05-17, i. k. 2022-10359

11. Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių naudojimas ir priežiūra vykdoma pagal melioracijos statinių būklės patikrinimo duomenis, sudarytus bei savivaldybės patvirtintus metinius priežiūros planus ir pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintus prioritetus.

IV. MELIORACIJOS STATINIŲ IR MELIORACIJOS SISTEMŲ BŪKLĖS VERTINIMAS IR MELIORACIJOS DARBŲ APIMČIŲ NUSTATYMAS

12. Melioracijos statinių ir melioracijos sistemų būklės vertinimas (apžiūra) atliekamas kasmet.
13. Melioracijos ir hidrotechnikos statinių kasmetinei apžiūrai atlikti savivaldybė patvirtina grafiką ir paskiria atsakingus asmenis arba perka šias paslaugas viešųjų pirkimų nustatyta tvarka.
Punkto pakeitimai:
Nr. 3D-340, 2022-05-17, paskelbta TAR 2022-05-17, i. k. 2022-10359

14. Melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklės kasmetinis vertinimas atliekamas vadovaujantis Melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklės įvertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. 3D-51 „Dėl Melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklės įvertinimo metodikos patvirtinimo“, ir Melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės“, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 3D-218 „Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 1.12.01:2008„Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės“ patvirtinimo“ patikslinant:
Punkto pakeitimai:
Nr. 3D-340, 2022-05-17, paskelbta TAR 2022-05-17, i. k. 2022-10359
14.1. nusausintų ir drėkinamų žemių plotus;
14.2. nusausintų ir drėkinamų žemių melioracijos būklę ir neefektyviai veikiantį sausinamąjį tinklą;
14.3. duomenis apie Lietuvos valstybei išimtine nuosavybės teise priklausančiose melioruotose žemėse esančius melioracijos statinius ir jų būklę;
14.4. analoginius ir skaitmeninius melioruotos žemės ir melioracijos statinių inventorizavimo planus (kartografinę medžiagą).
15. Kasmetinio vertinimo metu:
15.1. specialistai po potvynių apžiūri valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių būklę ir duomenis surašo į šių taisyklių 16.8 ir 17.4 papunkčiuose nustatytos formos aktus arba fiksuoja Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:2000 melioruotos žemės ir melioracijos statinių erdvinių duomenų rinkinyje Mel_DR2LT (toliau – Mel_DR2LT);
Punkto pakeitimai:
Nr. 3D-340, 2022-05-17, paskelbta TAR 2022-05-17, i. k. 2022-10359
Nr. 3D-154, 2024-03-01, paskelbta TAR 2024-03-01, i. k. 2024-03922

15.2. prireikus specialistai atlieka geodezinius matavimus naudodami geodezinius matavimo prietaisus (GPS imtuvai, elektroniniai tacheometrai, elektroniniai teodolitai ir kt.) ir tvarko Mel_DR2LT pagal Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:2000 melioruotos žemės ir melioracijos statinių erdvinių duomenų rinkinio Mel_DR2LT specifikaciją (toliau – Mel_DR2LT specifikacija), patvirtintą valstybės įmonės Valstybės žemės fondo direktoriaus 2016 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. GĮ-250 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijoms M1:2000 melioruotos žemės ir melioracijos statinių erdvinių duomenų rinkinio Mel_DR2LT sudarymo techninių reikalavimų ir specifikacijos patvirtinimo“;
Punkto pakeitimai:
Nr. 3D-154, 2024-03-01, paskelbta TAR 2024-03-01, i. k. 2024-03922

15.3. lauko darbų duomenims apdoroti, kartografuoti, vertei apskaičiuoti specialistai naudoja kompiuterines programas;
15.4. apibendrinti duomenys pateikiami melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos tvarkytojui;
15.5. visa pirminė medžiaga, lauko darbų matavimų duomenys ir originalūs dokumentai (su parašais) saugomi savivaldybėse;
15.6. apžiūros metu turi būti įvertinta melioracijos ir hidrotechnikos statinių būklė pagal melioracijos ir hidrotechnikos statinių būklės vertinimo kriterijus (pagal šių taisyklių 16.8 ir 17.4 papunkčiuose nustatytus priedus, arba fiksuoja Mel_DR2LT);
Punkto pakeitimai:
Nr. 3D-340, 2022-05-17, paskelbta TAR 2022-05-17, i. k. 2022-10359
Nr. 3D-154, 2024-03-01, paskelbta TAR 2024-03-01, i. k. 2024-03922

15.7. detalioji apžiūra vykdoma šalinant didelius avarinius gedimus melioracijos sistemose, vertinant melioracijos statinių būklę, matuojant nuotėkio modulius, gruntinio vandens lygius, atliekant sausinamojo tinklo atkasimo darbus ir t. t.;
15.8. melioracijos statinių apžiūrų išvadose turi būti duomenys apie prognozuojamas remonto ar rekonstravimo darbų datas ir apimtis atsižvelgiant į nustatytus prioritetus.
16. Griovių techninės būklės vertinimas, priežiūros, remonto ir rekonstravimo darbų apimčių nustatymas:
16.1. grioviai ir juose esantys kiti melioracijos ar hidrotechnikos statiniai patikrinami po potvynių ir nustatomi gedimai;
Punkto pakeitimai:
Nr. 3D-340, 2022-05-17, paskelbta TAR 2022-05-17, i. k. 2022-10359

16.2. šlaitų šienavimo apimtys nustatomos įvertinant, kad visi griovių šlaitai ir apsauginės juostos kasmet turi būti nušienaujamos nuo liepos 1 d. iki spalio 1 d., jeigu nenumatoma kitaip pagal patvirtintus projektus, sutartis ar programas;
Punkto pakeitimai:
Nr. 3D-340, 2022-05-17, paskelbta TAR 2022-05-17, i. k. 2022-10359

16.3. dugno valymas privalomas, kai dėl sąnašų susikaupimo kyla pavojus, kad įprastinis vandens lygis patvenks žemiausiai esančias žiotis;
16.4. kai griovio dugnas tvirtas, valymo apimtys nustatomos matuojant charakteringose vietose sąnašų sluoksnį kas 100 m. Numatomuose valyti ruožuose darbų apimtys apskaičiuojamos pagal vidutinį sąnašų sluoksnio storį ir projektinį griovio dugno plotį;
16.5. kai griovio dugnas netvirtas (sapropelis, klampi durpė), nustatomi esamo dugno ir vandens lygiai kas 100 m niveliuojant nuo reperių. Sąnašų sluoksnis nustatomas kaip skirtumas tarp esamo faktinio ir suprojektuoto dugno aukščio;
16.6. grioviuose, kurių dugno plotis didesnis kaip 2 m, sąnašų sluoksniui nustatyti kas 100 m sudaromi skersinai profiliai;
16.7. melioracijos statinių, esančių grioviuose (pralaidų, tiltų, slenksčių ir kt.), priežiūros, remonto, rekonstravimo darbų apimtys nustatomos pagal atliktus faktinius matavimus ir projektinius parametrus pagal galiojančius statinių projektavimo, statybos ir techninės būklės reikalavimus;
16.8. griovių techninės būklės įvertinimas surašomas nustatytos formos aktuose (1, 2 priedai) arba fiksuojamas Mel_DR2LT;
Punkto pakeitimai:
Nr. 3D-154, 2024-03-01, paskelbta TAR 2024-03-01, i. k. 2024-03922

16.9. nuslinkusių šlaitų iki 100 m2 1 km griovio, išplautų latakų, kitų melioracijos statinių smulkiems gedimams sutaisyti (plyšiams, įtrūkimams užbetonuoti, išplautoms vietoms šlaituose užtaisyti gruntu ir akmenimis, šlaitams šienauti, krūmams pašalinti, reperiams, piketams, sargšuliams atstatyti bei kitiems gedimams sutvarkyti) sudaroma sąmata, parengiamas objekto planas M 1:2000, pažymimi esami ir numatyti tvarkyti grioviai, melioracijos statiniai, pridedami patvirtinti nustatyta tvarka techninės būklės patikrinimo aktai, tyrinėjimo ir niveliacijos duomenys, griovių profiliai su pažymėtu projektiniu ir faktiniu dugnu, vandens lygiu, drenažo žiotimis, pralaidomis;
16.10. projektiniams matmenims, nuolydžiams, sugriautiems šlaitams ir jų sutvirtinimams atstatyti, kai darbų apimtis didesnė kaip 100 m2 1 km griovio, atskirų barų trasoms pakeisti, melioracijos statiniams atstatyti nustatyta tvarka rengiami remonto ir rekonstravimo projektai;
16.11. rengiant remonto ir rekonstravimo projektą numatomi darbai, nustatyti 16.8 punkto prieduose, ir kiti projektui įgyvendinti reikalingi atlikti parengiamieji darbai;
16.12. avariniu remontu laikomas potvynių ir kitų veiksnių padarytų sugriovimų, dėl kurių nustojo funkcionuoti griovys ir jame esantys statiniai, padarinių likvidavimas, kuris vykdomas neplanine tvarka;
16.13. suremontuoti grioviai ir statiniai turi atitikti techniniame projekte ir normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nustatytus reikalavimus;
16.14. krūmai naikinami rankiniu ar mechanizuotu būdu ir pašalinami išvežant arba kitokiu būdu;
16.15. stambiastiebės ir kitokios piktžolės ir krūmų atžalos gali būti apdorojamos cheminiais preparatais vadovaujantis Augalų apsaugos produktų įvežimo, sandėliavimo, prekybos ir naudojimo taisyklėmis;
16.16. piktžolės ir krūmų atžalos naikinamos vegetacijos laikotarpiu;
16.17. dirbant su preparatais, būtina naudotis tinkamomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis, kurios nurodytos produktų etiketėse.
17. Drenažo techninės būklės vertinimas, priežiūros, remonto ir rekonstravimo darbų apimčių nustatymas:
17.1. patikrinama, ar vanduo griovyje netvenkia drenažo žiočių, įvertinama drenažo žiočių, latakų, kontrolinių šulinių būklė;
17.2. pažymimi drenažo plane M 1:2000 visi rinktuvų trasoje pastebėti išoriniai gedimai, gruntinio vandens šaltiniai, paviršinio vandens susikaupimo vietos, grunto suslūgimai, įsiurbimai, duobės, naujai pastatyti melioracijos statiniai, įrengtos požeminių komunikacijų linijos, augantys medžiai ir krūmai, įvertinama privačiuose sklypuose esančio drenažo būklės įtaka gedimams;
17.3. patikrinamas paviršinio vandens pritekėjimas į drenuotą plotą iš gretimų plotų bei į drenažą per vandens nuleistuvus, nustatoma, ar pakanka paviršinio vandens nuleidimo priemonių pagal nustatytus reikalavimus;
17.4. drenažo techninės būklės įvertinimas surašomas nustatytos formos akte (3 priedas) arba fiksuojamas Mel_DR2LT;
Punkto pakeitimai:
Nr. 3D-154, 2024-03-01, paskelbta TAR 2024-03-01, i. k. 2024-03922

17.5. surašoma užduotis drenažo remonto ar rekonstravimo projektui sudaryti;
17.6. sudarant projektą privaloma atsižvelgti į privačiuose sklypuose esančio drenažo gedimus bei jų įtaką remontuojamam ar rekonstruojamam drenažui ir pasiūlyti savininkui ar jo įgaliotajam asmeniui imtis priemonių gedimams pašalinti arba projektuojant priimti tokius techninius sprendimus, kad nebūtų pažeisti kitų naudotojų ar valstybei nuosavybės teise priklausantys melioracijos statiniai;
17.7. pagal nustatytą tvarką numatomas projekto vykdymas.
18. Melioracijos statinių ir melioracijos sistemų priežiūros, remonto ir rekonstravimo darbų kokybė tikrinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro patvirtintais melioracijos techniniais reglamentais ir turi atitikti techniniame projekte ir normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nustatytus reikalavimus.

V. MELIORACIJOS DARBŲ PLANAVIMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI

19. Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir melioracijos sistemų rekonstravimo, remonto ir priežiūros darbų planavimas:
19.1. savivaldybių administracijos parengia ir patvirtina melioracijos statinių priežiūros, remonto ir rekonstravimo darbus 3 metams;
Punkto pakeitimai:
Nr. 3D-340, 2022-05-17, paskelbta TAR 2022-05-17, i. k. 2022-10359

19.2. melioracijos sistemų ir jų statinių priežiūrai, remontui ir rekonstravimui reikalingos lėšos įvertinamos atsižvelgiant į melioracijos statinių techninę būklę, darbų įkainius ir Žemės ūkio ministerijos patvirtintus prioritetus.
20. Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių priežiūros, paprastojo remonto, rekonstravimo bei melioracijos informacinių sistemų duomenų bazių eksploatavimo finansavimo šaltiniai yra šie:
20.1. valstybės biudžeto lėšos, iš jų ES finansinės paramos lėšos;
20.2. savivaldybių lėšos.
21. Siekiant efektyviai naudoti biudžeto lėšas melioracijai, rengiami melioracijos kompleksiniai projektai, kurie susiejami su planuojamais vykdyti ar vykdomais kaimo vandentvarkos, gyvenviečių sausinimo, melioruotos žemės sklypų savininkų ar kitais naudotojų vykdomais melioracijos projektais, kuriems teikiama valstybės ir ES fondų finansinė parama.
22. Melioracijos darbų investicijų projektai atrenkami vadovaujantis Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos inžinerinių statinių rekonstravimo darbų investicijų projektų finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. 3D-328 „Dėl Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos inžinerinių statinių rekonstravimo darbų projektų finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Investicijų projektų finansavimo taisyklės).
Punkto pakeitimai:
Nr. 3D-154, 2024-03-01, paskelbta TAR 2024-03-01, i. k. 2024-03922

VI. MELIORACIJOS DARBŲ FINANSAVIMAS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS, SKIRTOMIS INVESTICIJOMS, IR ATSKAITOMYBĖ UŽ ŠIŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMĄ

Pakeistas skyriaus pavadinimas:
Nr. 3D-154, 2024-03-01, paskelbta TAR 2024-03-01, i. k. 2024-03922

23. Melioracijos rekonstravimo darbai finansuojami valstybės biudžeto lėšomis Investicijų projektų finansavimo taisyklių nustatyta tvarka.
Punkto pakeitimai:
Nr. 3D-154, 2024-03-01, paskelbta TAR 2024-03-01, i. k. 2024-03922

24. Tinkamos finansuoti šios išlaidos:
24.1. melioracijos statinių rekonstravimo darbai;
24.2. melioracijos statinių tyrinėjimo ir projektavimo darbai;
24.3. melioracijos darbų techninė priežiūra;
24.4. melioracijos projektų ekspertizės išlaidos.
25. Atskaitomybė už lėšų panaudojimą vykdoma Investicijų projektų finansavimo taisyklių nustatyta tvarka.
Punkto pakeitimai:
Nr. 3D-154, 2024-03-01, paskelbta TAR 2024-03-01, i. k. 2024-03922

26. Informaciją apie valstybės biudžeto lėšomis, skirtomis investicijoms, atliktus melioracijos darbus savivaldybės perduoda elektroniniu būdu valstybės įmonei Žemės ūkio duomenų centrui Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 3D‑243  „Dėl Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaita), nustatyta tvarka. Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos tvarkytojas pateikia Žemės ūkio ministerijai suvestines žinias iki kiekvieno mėnesio 10 d.
Punkto pakeitimai:
Nr. 3D-340, 2022-05-17, paskelbta TAR 2022-05-17, i. k. 2022-10359
Nr. 3D-154, 2024-03-01, paskelbta TAR 2024-03-01, i. k. 2024-03922

VII. MELIORACIJOS DARBŲ FINANSAVIMAS VALSTYBĖS BIUDŽETO DOTACIJOMIS EINAMIESIEMS TIKSLAMS IR ATSKAITOMYBĖ UŽ ŠIŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMĄ

27. Melioracijos ir hidrotechnikos statinių eksploatavimo valstybinė (valstybės perduota savivaldybėms) funkcija finansuojama valstybės biudžeto dotacijomis einamiesiems tikslams.
271. Priemonės tikslas – užtikrinti, kad Mel_DR2LT būtų sudarytas ir nuolat atnaujinamas (tikslinamas) pagal Mel_DR2LT specifikaciją, patvirtintą valstybės įmonės Valstybės žemės fondo direktoriaus 2016 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. GĮ-250 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:2000 melioruotos žemės ir melioracijos statinių erdvinių duomenų rinkinio Mel_DR2LT sudarymo techninių reikalavimų ir specifikacijos patvirtinimo“. Priemonės vertinimo kriterijus – savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio Mel_DR2LT atitiktis specifikacijai.
Papildyta punktu:
Nr. 3D-340, 2022-05-17, paskelbta TAR 2022-05-17, i. k. 2022-10359
Punkto pakeitimai:
Nr. 3D-154, 2024-03-01, paskelbta TAR 2024-03-01, i. k. 2024-03922

28. Lėšų poreikį melioracijos ir hidrotechnikos statinių eksploatavimo valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) funkcijai atlikti savivaldybės įvertina pagal Melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklės įvertinimo metodiką.
Punkto pakeitimai:
Nr. 3D-340, 2022-05-17, paskelbta TAR 2022-05-17, i. k. 2022-10359

29. Lėšos skiriamos vadovaujantis Melioracijos ir hidrotechnikos statinių eksploatavimo valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) funkcijai atlikti skirtų lėšų apskaičiavimo metodika.
30. Tinkamos finansuoti išlaidos:
30.1. valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių būklės vertinimo, priežiūros ir remonto darbai, įskaitant priešprojektinius tyrinėjimus, techninės-sąmatinės dokumentacijos sudarymą, jos ekspertizę, darbų techninę priežiūrą bei kitus su šių projektų įgyvendinimu susijusius darbus:
30.1.1. avarinių valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių gedimų remontas, neviršijant 30 proc. melioracijos darbams skirtų lėšų. Apie savivaldybės administracijos nustatytus avarinius gedimus Žemės ūkio agentūra prie Žemės ūkio ministerijos turi būti informuota raštu, pateikiant šiuos dokumentus: melioruotos žemės sklypo savininko ar naudotojo prašymo kopiją, vietos schemą su tiksliai nurodyta avarinio gedimo vieta, melioracijos statinių avarinių gedimų apžiūros aktą;
30.1.2. tvenkinių hidrotechnikos statinių priežiūra ir remontas, išskyrus išnuomotų hidroenergetikai ir tvenkinių, priklausančių nuosavybės teise privatiems asmenims, vadovaujantis Tvenkinių naudojimo ir priežiūros tipinėmis taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1997 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. 109 „Dėl Tvenkinių naudojimo ir priežiūros tipinių taisyklių (LAND 2-95) patvirtinimo“, ar kitaip perleistų kitiems naudotojams, įskaitant sargšulių bei apsauginių turėklų ir hidrotechninių statinių parametrų atnaujinimą ir hidrotechninių statinių techninių parametrų pažeidimus;
30.1.3. polderių siurblinių, taip pat kitų sausinimo siurblinių priežiūra, šių sistemų melioracijos ir hidrotechnikos statinių remontas;
30.1.4. rinktuvų remontas;
30.1.5. melioracijos griovių, sureguliuotų upelių ir jų statinių (grioviuose ir sureguliuotuose upeliuose esančių: pralaidų, drenažo žiočių, slenksčių, greitviečių, kitų hidrotechnikos statinių sankaupų kaupimosi ir dugno bei šlaitų išplovimo barų remontas, augalijos bei krūmų šalinimas) priežiūra, įskaitant tiltų ir pralaidų sargšulių bei apsauginių turėklų atnaujinimą ir statinių parametrų atstatymą;
30.1.6. melioracijos griovių ir jų statinių remontas:
30.1.6.1. dugno valymas iki projektinio gylio sąnašų kaupimosi vietose;
30.1.6.2. drenažo žiočių keitimas;
30.1.6.3. pralaidų remontas.
30.2. darbai, susiję su melioracijos sistemų statinių remontu ir rekonstravimu bei Mel_DR2LT tvarkymu:
30.2.1. Melioruotos žemės būklės bei melioracijos statinių apskaitos ir būklės duomenų rinkimas;
30.2.2. techninių ir teisinių dokumentų, reikalingų žemės ūkio paskirties hidrotechnikos kompleksams inventorizuoti ir teisiškai registruoti, parengimas;
30.2.3.  Mel_DR2LT tvarkymas pagal Mel_DR2LT specifikaciją.
30.3. savivaldybėms, kurioms melioracijai skiriama iki 50 tūkst. Eur, taisyklių 30.1.1 papunktyje nustatytas lėšų limitas netaikomas.
30.4. valstybei nuosavybės teise priklausiusių ir nurašytų melioracijos statinių demontavimas ir utilizavimas.
Punkto pakeitimai:
Nr. 3D-708, 2013-10-15, Žin., 2013, Nr. 111-5537 (2013-10-24), i. k. 1132330ISAK003D-708
Nr. 3D-972, 2014-12-17, paskelbta TAR 2014-12-18, i. k. 2014-19904
Nr. 3D-154, 2024-03-01, paskelbta TAR 2024-03-01, i. k. 2024-03922

31. Atskaitomybė už lėšų panaudojimą vykdoma Valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų, skiriamų savivaldybių biudžetams Žemės ūkio ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, paskirstymo, pervedimo, naudojimo ir atsiskaitymo Žemės ūkio ministerijai tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 3D-486 „Dėl Valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų, skiriamų savivaldybių biudžetams žemės ūkio ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti paskirstymo, pervedimo, naudojimo ir atsiskaitymo žemės ūkio ministerijai tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.
Punkto pakeitimai:
Nr. 3D-340, 2022-05-17, paskelbta TAR 2022-05-17, i. k. 2022-10359

32. Informaciją apie valstybės biudžeto dotacijomis einamiesiems tikslams atliktus melioracijos darbus savivaldybės perduoda elektroniniu būdu melioruotos žemės ir melioracijos statinių duomenų bazės tvarkytojui Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos taisyklių nustatyta tvarka. Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos tvarkytojas pateikia Žemės ūkio ministerijai suvestines žinias iki kiekvieno mėnesio 10 d.

VIII. MELIORACIJOS STATINIŲ NURAŠYMAS

33. Melioracijos statinių nurašymas, melioruotos žemės išbraukimas iš žemės ūkio paskirties melioruotos žemės apskaitos atliekamas pakeitus pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) tik nurašius melioracijos statinius ir tik tais atvejais, kai likviduojami melioracijos statiniai nepadaro žalos kitų asmenų interesams ar valstybės turtui ir gamtinei aplinkai.
Punkto pakeitimai:
Nr. 3D-340, 2022-05-17, paskelbta TAR 2022-05-17, i. k. 2022-10359

34. Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių nurašymo įforminimą atlieka savivaldybės, kurios patikėjimo teise valdo ir naudoja melioracijos statinius.
35. Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių nurašymas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu ir Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 19 d. nutarimu Nr. 1250 „Dėl Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Punkto pakeitimai:
Nr. 3D-340, 2022-05-17, paskelbta TAR 2022-05-17, i. k. 2022-10359

36. Melioracijos statiniai išbraukiami iš melioracijos statinių apskaitos.
Punkto pakeitimai:
Nr. 3D-154, 2024-03-01, paskelbta TAR 2024-03-01, i. k. 2024-03922

IX. MELIORACIJOS STATINIŲ NAUDOJIMO KONTROLĖ IR VALSTYBINĖ PRIEŽIŪRA

37. Melioracijos statinių naudojimo kontrolė ir valstybinė priežiūra vykdoma vadovaujantis Melioracijos įstatymu.
38. Melioracijos statinių techninė priežiūra vykdoma Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro nustatyta tvarka.
39. Melioracijos statinių projektavimas, statyba, statybos techninė priežiūra ir ekspertizė atliekama Melioracijos įstatymo, Statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
Punkto pakeitimai:
Nr. 3D-340, 2022-05-17, paskelbta TAR 2022-05-17, i. k. 2022-10359

X. MELIORACIJOS SISTEMŲ APSAUGA

40. Siekiant, kad būtų užtikrintas ilgalaikis melioracijos statinių veikimas, melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudotojai privalo:
40.1. melioracijos statinius ir melioracijos sistemas, melioruotą žemę naudoti tik pagal tikslinę paskirtį;
40.2. stebėti, prižiūrėti ir skubiai remontuoti melioracijos statinius ir melioracijos sistemas, jei dėl gedimo gali būti padaryta žalos kitų asmenų turtui;
40.3. vadovautis Paviršinių vandens telkinių, Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu ir kitų žemės naudojimo teisės aktų reikalavimais.
Punkto pakeitimai:
Nr. 3D-340, 2022-05-17, paskelbta TAR 2022-05-17, i. k. 2022-10359

41. Medžiojamų gyvūnų daroma žala žmogaus ūkinės veiklos objektams, žemės, miško sklypų ir vandens telkinių savininkams, valdytojams ar naudotojams, tarp jų ir hidrotechnikos (melioracijos) statiniams, atlyginama Medžiojamų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui apskaičiavimo metodikoje, nustatyta tvarka.
Punkto pakeitimai:
Nr. 3D-340, 2022-05-17, paskelbta TAR 2022-05-17, i. k. 2022-10359

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS, KONTROLĖ, GINČAI

42. Už šių taisyklių pažeidimus asmenys atsako teisės aktų nustatyta tvarka.
43. Ginčai dėl šių taisyklių įgyvendinimo sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka.
_________________
Valstybei nuosavybės teise priklausančių
melioracijos statinių ir melioracijos sistemų
naudojimo ir priežiūros, būklės vertinimo, darbų
apimčių nustatymo, melioracijos sistemų apsaugos,
melioracijos darbų finansavimo ir melioracijos
statinių nurašymo taisyklių
1 priedas

(Melioracijos griovių techninės būklės vertinimo akto forma)

__________________ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ________________ SKYRIUS

MELIORACIJOS GRIOVIŲ TECHNINĖS BŪKLĖS ĮVERTINIMO
AKTAS

202 m. Nr. ______

______________________
(dokumento sudarymo vieta)

___________________ kadastro vietovė, melioracijos projektas Nr. _____________

Griovio pavadinimas	Griovio piketai	Būklė (pažeida)
		griovio dugno išplovimas	griovio vagos užnešimas nešmenimis	griovio vagos užaugimas	šlaitų nuslinkimas ir kitos deformacijos	griovio šlaitų apaugimas žoline augalija (aukštaūgės piktžolės)	griovio šlaitų apaugimas krūmais ir medžiais	griovio vagos patvenkimas	apsauginės juostos vertinimas	Pastabos / išvados
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(savivaldybės melioracijos specialisto pareigos)		(parašas)		(vardas ir pavardė)

Priedo pakeitimai:
Nr. 3D-154, 2024-03-01, paskelbta TAR 2024-03-01, i. k. 2024-03922

Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos
statinių ir melioracijos sistemų naudojimo ir priežiūros,
būklės vertinimo, darbų apimčių nustatymo, melioracijos
sistemų apsaugos, melioracijos darbų finansavimo ir
melioracijos statinių nurašymo taisyklių
2 priedas

(Melioracijos statinių grioviuose techninės būklės vertinimo akto forma)

____________________ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS _______________SKYRIUS

MELIORACIJOS STATINIŲ GRIOVIUOSE TECHNINĖS BŪKLĖS ĮVERTINIMO
AKTAS

202 m. Nr. ______

_________________________
(dokumento sudarymo vieta)

____________________ kadastro vietovė, melioracijos projektas Nr. _____________

Sistemos Nr. ar griovio pavadinimas	Melioracijos statinių pavadinimas, / piketas	Būklė		Reikia		Numatomų atlikti darbų trumpas aprašymas	Pastabos / išvados
		gera	bloga	remonto	rekonstravimo
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pralaidos

	Tiltai

	Lieptai

	Greitvietės, slenksčiai

	Latakai

	Drenažo žiotys

	Kiti statiniai

(savivaldybės melioracijos specialisto pareigos)		(parašas)		(vardas ir pavardė)

Priedo pakeitimai:
Nr. 3D-154, 2024-03-01, paskelbta TAR 2024-03-01, i. k. 2024-03922

Valstybei nuosavybės teise priklausančių
melioracijos statinių ir melioracijos sistemų
naudojimo ir priežiūros, būklės vertinimo, darbų
apimčių nustatymo, melioracijos sistemų apsaugos,
melioracijos darbų finansavimo ir melioracijos
statinių nurašymo taisyklių
3 priedas

(Drenažo sistemos ir jų elementų techninės būklės vertinimo akto forma)

_________________ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS _________________ SKYRIUS

DRENAŽO SISTEMOS IR JŲ ELEMENTŲ TECHNINĖS BŪKLĖS
VERTINIMO AKTAS

202 m. Nr._____

_______________________
(dokumento sudarymo vieta)

____________________ kadastro vietovė, melioracijos projektas Nr. _____________

Eil. Nr.	Sist. / Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Konstrukcija	Būklė		Pastabos / išvados
						Gera	Bloga
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Drenažas	km
		Šuliniai	vnt.
		Vandens nuleistuvai	vnt.
		Inovatyvūs šuliniai (reguliatoriai)	vnt.
		Drenažo žiotys	vnt.
		Žiočių latakai	m
		Kanalizuoti grioviai	km
		Kiti melioracijos statiniai

(savivaldybės melioracijos specialisto pareigos)		(parašas)		(vardas ir pavardė)

Priedo pakeitimai:
Nr. 3D-154, 2024-03-01, paskelbta TAR 2024-03-01, i. k. 2024-03922

Pakeitimai:

1.
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas
Nr. 3D-708, 2013-10-15, Žin., 2013, Nr. 111-5537 (2013-10-24), i. k. 1132330ISAK003D-708
Dėl žemės ūkio ministro 2013 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. 3D-211 "Dėl Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudojimo, būklės vertinimo ir melioracijos darbų finansavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

2.
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas
Nr. 3D-972, 2014-12-17, paskelbta TAR 2014-12-18, i. k. 2014-19904
Dėl žemės ūkio ministro 2013 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. 3D-211 „Dėl Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudojimo, būklės vertinimo ir melioracijos darbų finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

3.
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas
Nr. 3D-886, 2015-12-01, paskelbta TAR 2015-12-02, i. k. 2015-19195
Dėl žemės ūkio ministro 2013 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. 3D-211 „Dėl Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudojimo, būklės vertinimo ir melioracijos darbų finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

4.
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas
Nr. 3D-613, 2020-08-20, paskelbta TAR 2020-08-20, i. k. 2020-17605
Dėl žemės ūkio ministro 2013 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. 3D-211 „Dėl Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudojimo, būklės vertinimo ir melioracijos darbų finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

5.
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas
Nr. 3D-340, 2022-05-17, paskelbta TAR 2022-05-17, i. k. 2022-10359
Dėl žemės ūkio ministro 2013 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. 3D-211 „Dėl Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudojimo, būklės vertinimo ir melioracijos darbų finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

6.
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas
Nr. 3D-767, 2022-12-06, paskelbta TAR 2022-12-06, i. k. 2022-24807
Dėl žemės ūkio ministro 2022 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. 3D-340 „Dėl žemės ūkio ministro 2013 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. 3D-211 „Dėl Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudojimo, būklės vertinimo ir melioracijos darbų finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo

7.
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas
Nr. 3D-154, 2024-03-01, paskelbta TAR 2024-03-01, i. k. 2024-03922
Dėl žemės ūkio ministro 2013 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. 3D-211 „Dėl Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudojimo ir priežiūros, būklės vertinimo, darbų apimčių nustatymo, melioracijos sistemų apsaugos, melioracijos darbų finansavimo ir melioracijos statinių nurašymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo