Suvestinė redakcija nuo 2014-11-01

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. 71-3253, i. k. 1032250ISAK000V-428

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

Į S A K Y M A S
DĖL PRIVALOMŲ MEDICINOS PRIETAISŲ, VAISTŲ, ASMENINIŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ, GELBĖJIMO IR APSAUGOS BEI RYŠIO PRIEMONIŲ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS TRANSPORTO PRIEMONĖSE SĄRAŠO PATVIRTINIMO

2003 m. liepos 11 d. Nr. V-428
Vilnius

Atsižvelgdamas į Greitosios medicinos pagalbos koncepcijos įgyvendinimo priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1196 „Dėl greitosios medicinos pagalbos koncepcijos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 76-3267) 1.8 punktą:
1. Tvirtinu privalomų medicinos prietaisų, vaistų, asmeninių apsaugos priemonių, gelbėjimo ir apsaugos bei ryšio priemonių greitosios medicinos pagalbos transporto priemonėse sąrašą (pridedama).
2. Nustatau, kad įsakymas įsigalioja 2004 m. sausio 1 d.
3. Pavedu įsakymo vykdymą kontroliuoti Sveikatos apsaugos ministerijos valstybės sekretoriui.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS	JUOZAS OLEKAS

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro
2003 m. liepos 11d. įsakymu Nr. V-428
(Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro
2014 m. birželio 10 d. įsakymo
Nr. V-673
redakcija)

PRIVALOMŲ MEDICINOS PRIETAISŲ, VAISTŲ, ASMENINIŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ, GELBĖJIMO IR APSAUGOS BEI RYŠIO PRIEMONIŲ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS TRANSPORTO PRIEMONĖSE SĄRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Privalomų medicinos prietaisų, vaistų, asmeninių apsaugos priemonių, gelbėjimo ir apsaugos bei ryšio priemonių greitosios medicinos pagalbos transporto priemonėse sąrašas (toliau – Sąrašas) taikomas greitosios medicinos pagalbos (toliau – GMP) automobiliams, kuriais galima vežti bent vieną asmenį ant neštuvų.
2. Sąrašas parengtas vadovaujantis Lietuvos standartu LST EN 1789:2007+A1:2010 „Medicinos transporto priemonės ir jų įranga. Greitosios medicinos pagalbos automobiliai“.
3. Sąraše vartojamos sąvokos:
3.1. A1 tipo greitosios medicinos pagalbos automobilis (medicinos pagalbos automobilis pacientams vežti) – medicinos pagalbos automobilis, skirtas vienam pacientui vežti;
3.2. A2 tipo greitosios medicinos pagalbos automobilis (medicinos pagalbos automobilis pacientams vežti) – medicinos pagalbos automobilis, skirtas vienam ar keliems pacientams ant neštuvo (-ų) ir (arba) kėdėje (-ėdese) vežti;
3.3. B tipo greitosios medicinos pagalbos automobilis (skubiosios medicinos pagalbos atomobilis) – greitosios medicinos pagalbos automobilis, skirtas pacientams vežti, jų pirminei priežiūrai atlikti bei jiems stebėti;
3.4. C tipo greitosios medicinos pagalbos automobilis (intensyviosios medicinos pagalbos automobilis) – greitosios medicinos pagalbos automobilis, skirtas pacientams vežti, jų intensyviajai priežiūrai atlikti bei jiems stebėti.

II SKYRIUS
MEDICINOS PRIETAISAI

Nr.	Pavadinimas	GMP automobilio tipas
		A1		A2	B	C
	Pacientų perkėlimo įranga
1.	Pagrindiniai neštuvai (su važiuokle)	1		1	1	1
2.	Įgaubtiniai išskleidžiamieji neštuvai	–		–	1	1
3.	Vakuuminis čiužinys	–		–	x	x
4.	Priemonė sėdinčiam pacientui neštia	1		1	x	x
5.	Pernešimo paklodė arba pernešimo čiužinys	1		1	1	1
6.	Ilgoji nugaros lenta stuburui fiksuoti su galvos imobilizavimo įtaisu ir tvirtinimo diržais	–		–	1	1
a – jei pagrindiniai neštuvai neatlieka šių priemonių funkcijos
	Imobilizavimo įranga
1.	Tempimo įtaisas	–		–	x	x
2.	Lūžusių kaulų imobilizavimo priemonių rinkinys	–		–	1	1
3.	Stuburo kaklinės dalies imobilizavimo priemonės. Kaklo žiedinių įtvarų rinkinys	–		–	1	1
4.	Viršutinės stuburo dalies pailginto imobilizavimo priemonės / Atlaisvinamojo fiksavimo priemonės arba trumpoji nugaros lenta stuburui fiksuoti (viena iš dviejų)	–		–	x	x
	Vėdinimo ir kvėpavimo įranga
1.	Stacionarus deguonies tiektuvasa , mažiausiai 2 000 l talpos (esant normaliai temperatūrai ir slėgiui), srautmatis, kurio didžiausia geba ne mažesnė kaip / 15 l / min, ir srauto reguliavimo sklendė,	x		x	1	1
	sparčioji jungtis	–		–	1	1
2.	Nešiojamasis deguonies tiektuvasb, mažiausiai 400 l talpos (esant normaliai temperatūrai ir slėgiui), srautmatis, kurio didžiausia geba ne mažesnė kaip / 15 l / min, ir srauto reguliavimo sklendė,	1		1	1	1
	sparčioji jungtis	–		–	1	1
3.	Gaivinimo aparatas su deguonies įlaidu, kaukėmis bei vamzdeliais bet kokio amžiaus pacientams ir deguonies talpykla	x		x	1	1
4.	Burninė vėdinimo kaukė su deguonies įlaidu	1		1	1	1
5.	Stacionarusis ne mechaninis siurbimo įrenginys, kurio mažiausias siurbimo slėgis – 65 kPa, o talpa ne mažesnė kaip 1 l	–		–	1	1
6.	Nešiojamasis siurbimo įrenginys	1		1	1	1
a – A1 ir A2 tipų medicinos pagalbos automobiliuose gali būti įrengtas sumažintos 1000 l talpos tiektuvas. / b – A1 ir A2 tipų medicinos pagalbos automobiliuose gali būti įrengtas sumažintos 200 l talpos tiektuvas.
	Diagnostikos įranga
1.	Rankinis kraujospūdžio monitorius	–		–	1	1
2.	Automatinis kraujospūdžio monitorius. Doplerio principu veikianti įranga turi tiksliai veikti elektrinių trukdžių ir vibracijos sąlygomis	–		–	x	x
3.	Pulsoksimetras	–		–	1	1
4.	Stetoskopas	–		–	1	1
5.	Termometras (mažiausia matavimo sritis nuo 28 0C iki 42 0C)	–		–	1	1
6.	Gliukozės kraujyje matuoklis	–		–	1	1
7.	Diagnostinis šviestuvas (žibintuvėlis)	–		–	1	1
	Infuzijos medžiagos ar įranga
1.	Infuzijos tirpalai, litrais	–		–	4	4
2.	Injekcijų ir infuzijos įrangos rinkinys	–		–	2	2
3.	Tirpalų pašildymo įranga, pritaikyta iki 37 0C ± 2 0C pašildytam tirpalui tiekti	–		–	1	1
4.	Infuzijos tirpalų laikiklis	1		1	2	2
5.	Slėginės infuzijos įtaisas (švirkštinis infuzijos siurblys)	–		–	1	1
	Kritinių būsenų valdymo įranga
1.	Defibriliatorius, užrašantis EKG ir paciento duomenisa	1		1	1	1
2.	Širdies monitoriusa	–		–	1	1
3.	Išorinis širdies stimuliatoriusa	–		–	x	1
4.	Automatinis išorinis defibriliatorius	1		1	x	–
5.	Nešiojamoji kvėpavimo takų priežiūros sistema: / – ranka valdomas gaivinimo aparatas / – burninė vėdinimo kaukė su deguonies įlaidu / – burnos rykliniai ir nosies rykliniai vamzdeliai / – siurbtuvas / – siurbimo kateteris	–		–	1	–
6.	Nešiojamoji intensyviojo gaivinimo sistema: / – nešiojamoji kvėpavimo takų priežiūros sistema / – infuzijos įranga, įskaitant tinkamas venines kaniules / – infuzijos sistemos / – infuzijos tirpalai / – lipniosios tvirtinimo priemonės / – intubavimo priemonės, įskaitant laringoskopo rankeną (-as) su tinkamomis mentelėmis / – antgerkliniai vamzdeliai / – Magill žnyplės / – įkišiklis / – trachėjiniai vamzdeliai su jungtimis / – pripūtimo švirkštas / – vamzdelių tvirtinimo priemonės / – stetoskopas	–		–	x	1
7.	Rūkinis purkštuvas (inhaliatorius)	–		–	1	1
8.	Krūtinės ląstos drenavimo rinkinys	–		–	–	x
9.	Tūrinės infuzijos siurblys	–		–	–	x
10.	Centrinės venos kateteriai	–		–	–	x
11.	Skubios pagalbos ir transporto priemonėse naudojamas plaučių vėdintuvas	–		–	x	1
12.	Reguliuojamas PEEP vožtuvas arba nereguliuojamų vožtuvų rinkinys	–		–	–	1
13.	Kapnometras	–		–	–	1
a – jei reikia, dvi ar daugiau šių funkcijų gali būti suderinta viename įrenginyje.
	Tvarsliava ir slaugos priemonės
1.	Lovos skalbiniai		1	2	1	1
2.	Antklodės		2	4	2	2
3.	Žaizdų apdengimo rinkinys		1	1	1	1
4.	Terminių ir cheminių nudegimų apdengimo rinkinys		–	–	1	1
5.	Replantatų talpykla, kurioje bent 2 h palaikoma (4±2) 0C temperatūra		–	–	x	x
6.	Inksto formos dubenėlis		1	2	x	x
7.	Vėmimo maišas		1	2	1	1
8.	Higieninis dubuo pacientui		1	1	1	1
9.	Nestiklinis indas nusišlapinti		1	2	1	1
10.	Panaudotų adatų talpyklė		1	1	1	1
11.	Skrandžio zondas su priedais		–	–	1	1
12.	Sterilios chirurginės pirštinės (porų vnt.)		x	x	5	5
13.	Nesterilios vienkartinės pirštinės (vnt.)		100	100	100	100
14.	Skubaus gimdymo priėmimo rinkinys		x	x	1	1
15.	Maišas atliekoms		1	1	1	1
16.	Maišas medicininėms atliekoms		1	1	1	1
17.	Neštuvų neaustinis užtiesalas		1	1	1	1

III SKYRIUS
VAISTAI

Nr.	Pavadinimas	GMP automobilio tipas
		A1	A2	B	C
1.	Acetilsalicilo rūgštis, 500 mg, tabletės	*	*	*	*
2.	Adenozinas, 3 mg/ml, injekcinis / infuzinis tirpalas	–	–	*	*
3.	Aktyvintoji anglis, granulės geriamajai suspensijai (maisto papildas)	–	–	*	*
4.	Amjodaronas, 150 mg/3 ml, injekcinis tirpalas	–	–	*	*
5.	Atropino sulfatas, 1 mg/ml, injekcinis tirpalas	–	–	*	*
6.	Benzilpenicilinas, 1000000 TV, milteliai injekciniam ar infuziniam tirpalui	–	–	*	*
7.	Deguonis, 100% suskystintos medicininės dujos	-	-	*	*
8.	Deksametazonas, 4 mg/ml, injekcinis / infuzinis tirpalas	–	–	*	*
9.	Diazepamas, 5 mg/ml, injekcinis tirpalas	–	–	*	*
10.	Dopaminas, 40 mg/ml, koncentratas infuziniam tirpalui	–	–	*	*
11.	Epinefrinas, 1 mg/ml, injekcinis tirpalas	–	–	*	*
12.	Etilo alkoholis, 700, gaminamas ekstemporaliai	–	–	*	*
13.	Etomidatas, 2 mg/ml, injekcinė emulsija	–	–	*	*
14.	Furozemidas, 20 mg/2 ml, injekcinis tirpalas	–	–	*	*
15.	Glicerolio trinitratas, 500µg, poliežuvinės tabletės	*	*	*	*
16.	Glicerolio trinitratas, 1 mg/ml, infuzinis tirpalas	–	–	*	*
17.	Gliukagonas, 1 mg, milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	–	–	*	*
18.	Gliukozė, bevandenė, 2000 mg/ml, infuzinis tirpalas	–	–	*	*
19.	Gliukozė, monohidratas, 50 mg/ml, infuzinis tirpalas	–	–	*	*
20.	Haloperidolis, 5 mg/ml, injekcinis tirpalas	–	–	*	*
21.	Ibuprofenas, 400 mg, plėvele dengtos tabletės	–	–	*	*
22.	Kalcio gliukonatas, 100 mg/ml, injekcinis tirpalas (vardinis preparatas)	–	–	*	*
23.	Kaptoprilis, 25 mg, tabletės	–	–	*	*
24.	Ketorolakas, 30 mg/ml, injekcinis tirpalas	–	–	*	*
25.	Klemastinas, 1 mg/ml, injekcinis tirpalas	–	–	*	*
26.	Magnio sulfatas heptahidratas, 250 mg/ml, injekcinis tirpalas	–	–	*	*
27.	Metilprednizolonas, 40 mg, milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	–	–	*	*
28.	Metoklopramidas, 10 mg/2 ml, injekcinis tirpalas	–	–	*	*
29.	Midazolamas, 5 mg/ml, injekcinis / infuzinis tirpalas	–	–	*	*
30.	Morfino hidrochloridas, 10 mg/ml, injekcinis tirpalas	–	–	*	*
31.	Natrio chloridas, 9 mg/ml 5 ml, injekcinis tirpalas	–	–	*	*
32.	Natrio chloridas, 9 mg/ml 250 ml, infuzinis tirpalas	–	–	*	*
33.	Natrio chloridas, 9 mg/ml 500 ml, infuzinis tirpalas	–	–	*	*
34.	Naloksonas, 0,4 mg/ml, injekcinis / infuzinis tirpalas	–	–	*	*
35.	Nifedipinas, 20 mg, pailginto atpalaidavimo tabletės	–	–	*	*
36.	Oksitocinas, 5 TV/ml, injekcinis / infuzinis tirpalas	–	–	*	*
37.	Ondansetronas, 2 mg/ml, injekcinis / infuzinis tirpalas	–	–	*	*
38.	Paracetamolis, 500 mg, tabletės	–	–	*	*
39.	Paracetamolis, 250 mg, žvakutės	–	–	*	*
40.	Paracetamolis, 150 mg, žvakutės	–		*	*
41.	Salbutamolis, 100 µg/dozėje, suslėgta inhaliacinė suspensija	*	*	*	*
42.	Suksametonio chloridas, 20 mg/ml, injekcinis tirpalas	–	–	*	*

IV SKYRIUS
ASMENINĖS APSAUGOS PRIEMONĖS

Nr.	Pavadinimas	GMP automobilio tipas
		A1 a	A2 a	B a	C a
1.	Pagrindiniai apsauginiai drabužiai, įskaitant striukę ar viršutinę liemenę su gerai įžiūrimomis atspindinčiomis juostomis	1	1	1	1
2.	Specialios paskirties apsauginiai drabužiai	–	–	x	x
3.	Apsauginės pirštinės darbui su atliekomis (porų vnt.)	1	1	1	1
4.	Apsauginė avalynė (porų vnt.)	x	x	1	1
5.	Apsauginis šalmas	–	–	1	1
6.	Asmeninės apsaugos nuo infekcijos priemonės	x	x	1	1
a – kiekiai nurodyti vienam ekipažo nariui

V SKYRIUS
GELBĖJIMO IR APSAUGOS PRIEMONĖS

Nr.	Pavadinimas	GMP automobilio tipas
		A1	A2	B	C
1.	Valymo ir dezinfekavimo priemonės	1	1	1	1
2.	Paprastų gelbėjimo įrankių rinkinys	–	–	x	x
3.	Sėdynės saugos diržų pjoviklis	1	1	1	1
4.	Įspėjamasis trikampis (žibintas)	2	2	2	2
5.	Nešiojamasis prožektorius	1	1	1	1
6.	Gesintuvas	1	1	1	1

VI SKYRIUS
RYŠIO PRIEMONĖS

Nr.	Pavadinimas	GMP automobilio tipas
		A1	A2	B	C
1.	Automobilinis radijo siųstuvas-imtuvas	1	1	1	1
2.	Nešiojamasis radijo siųstuvas-imtuvas	1	1	1	1
3.	Mobilusis telefonas	1	1	1	1
4.	Prieiga prie bendrojo telefono tinklo, pvz., iš įprasto radjo siųstuvo arba mobiliojo telefono	1	1	1	1
5.	Kita teisės aktuose nustatyta nešiojamoji ryšio įranga	–	–	x	x

X – nurodo, kad priemonė neprivaloma, bet gali būti.
* nurodo, kad skaičius gali kisti priklausomai nuo poreikių.
_______________

Priedo pakeitimai:
Nr. V-673, 2014-06-10, paskelbta TAR 2014-06-10, i. k. 2014-07342

Pakeitimai:

1.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. V-673, 2014-06-10, paskelbta TAR 2014-06-10, i. k. 2014-07342
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-428 ,,Dėl Privalomų medicinos prietaisų, vaistų, asmeninių apsaugos priemonių, gelbėjimo ir apsaugos bei ryšio priemonių greitosios medicinos pagalbos transporto priemonėse sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo