Suvestinė redakcija nuo 2010-01-13 iki 2012-01-04

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 55-2209, i. k. 102301MISAK00000232

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S
dėl statybos techninio reglamento STr 1.10.01:2002 „statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas“ patvirtinimo

2002 m. gegužės 7 d. Nr. 232
Vilnius

Vadovaudamasis Aplinkos ministerijos nuostatais (Žin., 1998, Nr. 84-2353; 2002, Nr. 20-766) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2002, Nr. 22-819):
1. Tvirtinu statybos techninį reglamentą STR 1.10.01:2002 „Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas“ (pridedama).
2. Nustatau, kad statybos techninis reglamentas STR 1.10.01:2002 „Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas“ įsigalios nuo 2002 m. liepos 1 d.
3. Nuo 2002 m. liepos 1 d. laikau netekusiu galios Statybos ir urbanistikos ministerijos 1995 m. gruodžio 22 d. įsakymą Nr. 234 „Dėl statybinių konstrukcijų griūčių tyrimo taisyklių RSN 142-95 patvirtinimo“ (Žin., 1996, Nr. 4-108).
4. Aplinkos ministerijos informacijos kompiuterinėje sistemoje vadovautis reikšminiais žodžiais: „reglamentas“, „statyba“.

APLINKOS MINISTRAS	ARŪNAS KUNDROTAS

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2002 m. gegužės 7 d.
įsakymu Nr. 232

STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS STR 1.10.01:2002

STATINIO AVARIJOS TYRIMAS IR LIKVIDAVIMAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šis reglamentas nustato statinio avarijos, įvykusios pastatų ir kitų statinių statybos arba naudojimo metu, tyrimo ir likvidavimo tvarką Lietuvos Respublikoje [9.1], [9.7].
2. Šis reglamentas yra privalomas visiems statybos dalyviams, viešojo administravimo subjektams, inžinerinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų savininkams (ar naudotojams), taip pat kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims, kurių kompetenciją ir veiklos principus statybos srityje nustato Statybos įstatymas [9.1].
3. Branduolinės energetikos objektų avarijų prevencija ir jų pasekmių likvidavimo tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymu [9.2], Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (VATESI) patvirtintais Bendraisiais atominių elektrinių saugos užtikrinimo nuostatais [9.20], Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) rekomendacijomis bei tarptautiniais susitarimais, reglamentuojančiais branduolinę saugą.
4. Pavojingo objekto avarija, jos lokalizavimas ir likvidavimas, gelbėjimo bei kiti neatidėliotini darbai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintais „Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatais“ [9.9].
Jei įvyko statybinių konstrukcijų griūtis pavojingo objekto statinyje, kuriame nėra pavojingųjų medžiagų ir griūtis įvyko ne dėl kito pavojingo objekto avarijos, tokios konstrukcijų griūtys tiriamos šiuo reglamentu nustatyta tvarka.
5. Energetikos įrenginių avarijų ir sutrikimų tyrimas atliekamas vadovaujantis ūkio ministro patvirtintais „Energetikos įrenginių avarijų ir sutrikimų tyrimo ir apskaitos nuostatais“ [9.19].
6. Dėl avarijos įvykę nelaimingi atsitikimai darbe tiriami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintais „Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatais“ [9.12].
Mirtini ir sunkūs buitiniai nelaimingi atsitikimai, susiję su elektros, šilumos ir dujų įrenginių pavojingais ir kenksmingais veiksniais, tiriami vadovaujantis Energetikos valstybinės inspekcijos prie Ūkio ministerijos patvirtinta tvarka [9.21].
7. Avarijos tyrimo tikslas yra nustatyti ją sukėlusius faktorius, materialinius nuostolius, padarytą žalą bei atsakingus už statybinių konstrukcijų atitiktį normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimams specialistus ir parengti išvadas dėl avarijos priežasčių bei rekomendacijas dėl pasekmių pašalinimo bei panašių avarijų prevencijos.
8. Avarijos tyrimas privalomas visais statybinių konstrukcijų griūčių atvejais nepriklausomai nuo nugriuvusių konstrukcijų kiekio bei patirtų nuostolių dydžio, nuosavybės formos, griūties priežasčių bei pasekmių, įskaitant žemės nuošliaužas statinio pagrindą ribojančiuose šlaituose (kai atsidengia statinio ar jo dalies pamatai ar jų dalis, atsiranda statinio ar jo dalies laikančiųjų konstrukcijų įtrūkimai arba keliančios grėsmę statinio mechaniniam atsparumui ir pastovumui deformacijos), statybų iškasose ar pylimuose.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-295, 2008-06-02, Žin., 2008, Nr. 65-2480 (2008-06-07), i. k. 108301MISAK00D1-295

II SKYRIUS
NUORODOS

9. Šiame reglamente pateikiamos nuorodos į tokius teisės aktus:
9.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymą (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001 Nr. 101-3597);
9.2. Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymą (Žin., 1996, Nr. 119-2771);
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-143, 2004-03-29, Žin., 2004, Nr. 52-1747 (2004-04-08), i. k. 104301MISAK00D1-143

9.3. Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymą (Žin., 1996, Nr. 46-1116; 2000, Nr. 89-2742);
9.4. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymą (Žin., 2003, Nr. 70-3170);
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-143, 2004-03-29, Žin., 2004, Nr. 52-1747 (2004-04-08), i. k. 104301MISAK00D1-143

9.5. Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymą (Žin., 1998, Nr. 115-3230);
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-143, 2004-03-29, Žin., 2004, Nr. 52-1747 (2004-04-08), i. k. 104301MISAK00D1-143

9.6. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832);
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-143, 2004-03-29, Žin., 2004, Nr. 52-1747 (2004-04-08), i. k. 104301MISAK00D1-143

9.7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 02 26 nutarimą Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2002, Nr. 22-819);
9.8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą „Dėl Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1997, Nr. 34-851; 2002, Nr. 111-4906);
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-143, 2004-03-29, Žin., 2004, Nr. 52-1747 (2004-04-08), i. k. 104301MISAK00D1-143

9.9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 08 04 nutarimą Nr. 1090 „Dėl Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1995, Nr. 65-1625);
9.10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 06 29 nutarimą Nr. 817 „Dėl potencialiai pavojingų įrenginių kategorijų sąrašo, įgaliojimų suteikimo viešosioms įstaigoms tikrinti potencialiai pavojingų įrenginių techninę būklę tvarkos, įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigų kolegialių valdymo organų sudarymo tvarkos patvirtinimo ir valstybės institucijų, atsakingų už potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros organizavimą, paskyrimo, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 12 14 nutarimo Nr. 1251 „Dėl potencialiai pavojingų įrenginių ir pavojingų darbų (gamybos procesų) sąrašų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2001, Nr. 57-2053);
9.11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 11 09 nutarimą Nr. 1343 „Dėl Lietuvos Respublikoje esančių valstybinės reikšmės ir rizikos objektų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 95-3367);
9.12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 06 19 nutarimą Nr. 748 „Dėl nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 53-1881);
9.13. statybos techninį reglamentą STR 1.07.04:2002 „Statybos leidimas“ (Žin., 2002, Nr. 55-2203; 2003, Nr. 122-5547);
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-143, 2004-03-29, Žin., 2004, Nr. 52-1747 (2004-04-08), i. k. 104301MISAK00D1-143

9.14. statybos techninį reglamentą STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“ (Žin., 2002, Nr. 55-2200);
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-143, 2004-03-29, Žin., 2004, Nr. 52-1747 (2004-04-08), i. k. 104301MISAK00D1-143

9.15. statybos techninį reglamentą STR 1.09.04:2002 „Statinio projekto vykdymo priežiūra“ (Žin., 2002, Nr. 43-1638; 2003, Nr. 62-2833);
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-143, 2004-03-29, Žin., 2004, Nr. 52-1747 (2004-04-08), i. k. 104301MISAK00D1-143

9.16. statybos techninį reglamentą STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“ (Žin., 2002, Nr. 43-1638; 2003, Nr. 62-2833);
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-143, 2004-03-29, Žin., 2004, Nr. 52-1747 (2004-04-08), i. k. 104301MISAK00D1-143

9.17. statybos techninį reglamentą STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ (Žin., 2002, Nr. 60-2475; 2003, Nr. 122-5551; 2004, Nr. 9-245);
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-143, 2004-03-29, Žin., 2004, Nr. 52-1747 (2004-04-08), i. k. 104301MISAK00D1-143

9.18. „Gamybinių ir visuomeninių statinių priežiūros ir techninio eksploatavimo taisykles“ RSN 148-92* (Žin., 1994, Nr. 17-286 – taisyklių RSN 148-92 pakeitimas Nr. 1; Žin., 1997, Nr. 105-2660 – taisyklių RSN 148-92* papildymas 6-uoju priedu „Dūmtraukių naudojimo ir priežiūros taisyklės“);
9.19. „Energetikos įrenginių avarijų ir sutrikimų tyrimo ir apskaitos nuostatus“ (Žin., 2001, Nr. 110-4010);
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-143, 2004-03-29, Žin., 2004, Nr. 52-1747 (2004-04-08), i. k. 104301MISAK00D1-143

9.20. „Bendruosius atominių elektrinių saugos užtikrinimo nuostatus VD-B-001-0-97“ (Žin., 1997, Nr. 54-1258);
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-143, 2004-03-29, Žin., 2004, Nr. 52-1747 (2004-04-08), i. k. 104301MISAK00D1-143

9.21. „Mirtinų ir sunkių buitinių nelaimingų atsitikimų, susijusių su elektros, šilumos ir dujų įrenginių pavojingais ir kenksmingais veiksniais, tyrimo tvarką“ (Žin., 2001, Nr. 102-3649).
10. Reglamento nuorodose pateikti duomenys atspindi teisės aktų bei jų pakeitimų galiojimą ne vėliau, kaip prieš 10 dienų iki patvirtinant šį reglamentą. Informaciją apie vėlesnius teisės aktų pakeitimus galima rasti „Valstybės žiniose“.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-143, 2004-03-29, Žin., 2004, Nr. 52-1747 (2004-04-08), i. k. 104301MISAK00D1-143

III SKYRIUS
TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI

11. Šiame reglamente vartojami terminai ir apibrėžimai:
11.1. terminas statinio avarija apibrėžtas Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 25 straipsnio 1 dalyje, o terminai statinys, ypatingas statinys, pastatas, nekilnojamoji kultūros paveldo vertybė, statyba, naujo statinio statyba, statinio projektavimas, statinio rekonstravimas, statinio remontas, statinio kapitalinis remontas, statinio paprastasis remontas, statinio projektuotojas, statinio statybos rangovas, statyba ūkio būdu, statinio statybos techninis prižiūrėtojas, statinio normatyvinė kokybė, normatyvinis statybos techninis dokumentas – Statybos įstatymo 2 straipsnyje [9.1];
11.2. pavojingas objektas – įmonė, sandėlis arba kitas statinys, kuriame nuolat arba laikinai gaminama, perdirbama, laikoma, perkraunama, naudojama, sandėliuojama arba neutralizuojama viena arba kelios pavojingos medžiagos ar jų atliekos, kurių kiekis yra didesnis už nustatytą šios medžiagos ribinį kiekį, taip pat hidrotechniniai įrenginiai [9.5];
11.3. branduolinės energetikos objektas – atominė elektrinė, branduolinis reaktorius, branduolinių medžiagų ir radioaktyviųjų atliekų saugykla, jų perdirbimo objektas [9.2];
11.4. potencialiai pavojingi įrenginiai – darbo priemonės (darbui naudojamos mašinos, įrengimai, įrenginiai, aparatai, prietaisai ar įrankiai) ir kiti įrenginiai, kuriuos naudojant kyla pavojus darbuotojų ir kitų žmonių gyvybei, sveikatai, aplinkai ar turtui dėl juose sukauptos energijos bei vykstančių procesų ir kuriems reikalinga Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymu nustatyta priežiūra [9.3];
11.5. energetikos įrenginiai – tai elektros, šilumos ir dujų įrenginiai. Jų sąvokos apibrėžtos „Energetikos įrenginių avarijų ir sutrikimų tyrimo ir apskaitos nuostatais“ [9.19];
11.6. valstybinės reikšmės ir rizikos objektai – objektai, kurių sąrašą tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė [9.5];
11.7. nelaimingas atsitikimas darbe – įvykis darbe, įskaitant eismo įvykį darbo laiku, nustatyta tvarka ištirtas ir pripažintas nelaimingu atsitikimu darbe, kurio padarinys – darbuotojo trauma (lengva, sunki, mirtina). Įvykis darbe, kai darbuotojas mirė dėl ligos, nesusijusios su darbu, nepriskiriamas prie nelaimingo atsitikimo darbe [9.4];
11.8. draudikas – draudimo įmonė, turinti Valstybinės draudimo priežiūros tarnybos prie Finansų ministerijos valdybos leidimą vykdyti statinio projektuotojo ir rangovo civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą [9.1].
12. Kiti šiame reglamente vartojami terminai:
12.1. griūtis – nevaldomas įvykis, kurio metu konstrukcija suyra arba deformuojasi ir nebetinka nustatytai paskirčiai;
12.2. statybinė konstrukcija – pastatų ir inžinerinių statinių (inžinerinių tinklų, tiltų, kelių ir pan.) elementai; statybų pastoliai, klojiniai ir išramstymai, kurių griūtis gali būti žmonių traumavimo arba kitų konstrukcijų griūties priežastis.

IV SKYRIUS
STATINIO AVARIJOS TYRIMO ORGANIZAVIMAS

13. Kai avarija įvyksta statinį statant, rekonstruojant, remontuojant ar griaunant, statybos rangovas (kai statyba vykdoma ūkio būdu – statytojas (užsakovas), o kai įvyksta naudojamo statinio avarija, – statinio naudotojas ir (arba) statinio techninis prižiūrėtojas privalo nedelsdamas:
13.1. organizuoti ir suteikti pagalbą avarijos metu nukentėjusiems žmonėms;
13.2. evakuoti žmones iš pavojingos zonos;
13.3. imtis skubių priemonių, kad būtų išvengta tolesnių avarijos pasekmių;
13.4. apsaugoti avarijos vietą nuo poveikio, galinčio trukdyti tirti avarijos priežastis;
13.5. pranešti apie avariją (telefonu, faksu ar kitomis ryšio priemonėmis) šioms institucijoms:
13.5.1. savivaldybės administracijos direktoriui (jo įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui), viešojo administravimo subjektui, atliekančiam statinio naudojimo priežiūrą;
13.5.2. Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos;
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-2, 2010-01-04, Žin., 2010, Nr. 4-167 (2010-01-12), i. k. 110301MISAK0000D1-2

13.5.3. statytojui (užsakovui), kai statyba vykdoma rangos būdu, statinio statybos techniniam prižiūrėtojui [9.16] ir statinio projektuotojui [9.15];
13.5.4. jei yra nukentėjusių žmonių, – teisėsaugos institucijai ir Valstybinei darbo inspekcijai;
13.5.5. jei avarija įvyko valstybinės reikšmės ir rizikos objekte [9.11], – Civilinės saugos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos bei Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos;
13.5.6. jei avarija įvyko nekilnojamosioms kultūros paveldo vertybėms priskirtame statinyje, jų teritorijose, – už nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsaugą atsakingos įgaliotos institucijos teritoriniam padaliniui;
13.5.7. jei įvyko avarija, dėl kurios buvo (gali būti) užteršta aplinka, – Aplinkos ministerijos atitinkamo regiono departamentui (pastaroji apie avariją privalo pranešti Aplinkos ministerijai);
13.5.8. jei statinio avarija įvyko dėl potencialiai pavojingų įrenginių avarijos arba jei dėl statinio avarijos buvo pažeisti šie įrenginiai – šioms valstybinės priežiūros ir kontrolės institucijoms, atsakingoms už atskirų kategorijų įrenginių priežiūros bei kontrolės organizavimą [9.10]:
Sveikatos apsaugos ministerijai (atsakinga už visų kategorijų techninių medicinos įrenginių ir jų įrangos priežiūros organizavimą);
Ūkio ministerijai (atsakinga už visų kategorijų garo ir vandens šildymo katilų ir jų įrangos, visų kategorijų slėginių indų ir jų įrangos, visų kategorijų pavojingų medžiagų slėginių vamzdynų, slėginių garotiekių ir karšto vandens vamzdynų bei jų įrangos ir visų kategorijų sprogioje aplinkoje naudojamų elektros įrenginių priežiūros organizavimą);
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (atsakinga už visų kategorijų pavojingų medžiagų talpyklų ir jų įrangos, visų kategorijų liftų ir jų įrangos, visų kategorijų lynų kelių, funikulierių ir jų įrangos, visų kategorijų eskalatorių ir jų įrangos, visų kategorijų kėlimo kranų ir jų įrangos ir visų kategorijų pramoginių įrenginių ir jų įrangos priežiūros organizavimą);
Valstybinei darbo inspekcijai ir atitinkamai įgaliotai techninės būklės kontrolės įstaigai, atliekančiai šių įrenginių techninės būklės tikrinimus;
13.5.9. jei statinio avarija susijusi su energetikos įrenginio avarija, – Valstybinei energetikos inspekcijai;
13.5.10. branduolinės energetikos objektų avarijos atveju – Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai (VATESI).
Pranešant apie avariją nurodomas statinio pavadinimas (paskirtis), adresas, statinio statytojas (užsakovas), projektuotojas, padariniai, orientacinės avarijos priežastys, nukentėjusių avarijos metu žmonių skaičius, iš jų žuvusių ir sužeistų;
13.6. skirti vietinę komisiją iš rangovo (kai statyba vykdoma ūkio būdu, – statytojo) atstovo (komisijos pirmininkas), jo tarnybų, prireikus kitų įmonių (tarnybų) atstovų. Dalyvauti vietinės komisijos darbe gali būti kviečiamas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovas. Vietinė komisija dirba iki avarijos tyrimo komisijos atvykimo. Ji privalo:
13.6.1. organizuoti pavojingoje būklėje išlikusių konstrukcijų laikiną sustiprinimą;
13.6.2. užfiksuoti pirminę nugriuvusių konstrukcijų padėtį (aprašant, darant schemas bei eskizus, fotografuojant ar kitu būdu);
13.6.3. pažymėti pavojingą zoną, organizuoti jos laikiną aptvėrimą ir pasirūpinti, kad į ją nepatektų pašaliniai asmenys;
13.6.4. apklausti avarijos liudytojus bei su avarija susijusius darbuotojus ir paimti iš jų paaiškinimus (raštu arba žodžiu, tai aprašant šios komisijos akte); nustatyti orientacines avarijos priežastis jas nurodant komisijos akte;
13.6.5. aprašyti statinio būklę po avarijos bei nurodyti statinio pakitimus ir jų atsiradimo vietas.
Organizuojant 13.6.1–13.6.4 punktuose nurodytus veiksmus, turi būti laikomasi atitinkamų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-2, 2010-01-04, Žin., 2010, Nr. 4-167 (2010-01-12), i. k. 110301MISAK0000D1-2

Punkto pakeitimai:
Nr. D1-143, 2004-03-29, Žin., 2004, Nr. 52-1747 (2004-04-08), i. k. 104301MISAK00D1-143

V SKYRIUS
AVARIJOS TYRIMO KOMISIJŲ SKYRIMO TVARKA

14. Avarijų tyrimo komisijas (toliau – Komisija) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas skiria:
14.1. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininkas, kai avarija įvyko statinį statant, rekonstruojant, remontuojant ar griaunant;
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-2, 2010-01-04, Žin., 2010, Nr. 4-167 (2010-01-12), i. k. 110301MISAK0000D1-2

14.2. viešojo administravimo subjektas, atliekantis statinio naudojimo priežiūrą [9.1], kai avarija įvyko naudojant statinį;
Kai įvyko naudojamo valstybinės reikšmės ir rizikos objekto avarija, avarijos tyrimo Komisiją skiria Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos arba jos teikimu kita institucija (valstybės valdžios institucija, kurios reguliavimo sferai priklauso statinys, ar Lietuvos Respublikos Vyriausybė).
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-143, 2004-03-29, Žin., 2004, Nr. 52-1747 (2004-04-08), i. k. 104301MISAK00D1-143

15. Komisijos nariais skiriami šių institucijų atstovai:
15.1. Komisiją paskyrusios institucijos (komisijos pirmininkas);
15.2. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (kai jis nėra Komisijos pirmininkas);
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-143, 2004-03-29, Žin., 2004, Nr. 52-1747 (2004-04-08), i. k. 104301MISAK00D1-143
Nr. D1-2, 2010-01-04, Žin., 2010, Nr. 4-167 (2010-01-12), i. k. 110301MISAK0000D1-2

15.3. savivaldybės (kai jis nėra Komisijos pirmininkas);
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-143, 2004-03-29, Žin., 2004, Nr. 52-1747 (2004-04-08), i. k. 104301MISAK00D1-143

15.4. jei įvyko valstybinės reikšmės ir rizikos objekto avarija:
15.4.1. Civilinės saugos departamento prie Krašto apsaugos ministerijos;
15.4.2. Priešgaisrinės saugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos;
15.5. Valstybinės energetikos inspekcijos, jei statinio avarija susijusi su energetikos įrenginio avarija ar avarijos metu buvo pažeisti šie įrenginiai;
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-143, 2004-03-29, Žin., 2004, Nr. 52-1747 (2004-04-08), i. k. 104301MISAK00D1-143

15.6. jei statinio avarija įvyko dėl potencialiai pavojingų įrenginių avarijos arba jei dėl statinio avarijos buvo pažeisti šie įrenginiai – atitinkamų šio reglamento 13.5.8 punkte įvardytų institucijų atstovai;
15.7. už nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsaugą atsakingos įgaliotos institucijos teritorinio padalinio, jei avarija įvyko nekilnojamosioms kultūros paveldo vertybėms priskirtame statinyje arba jų teritorijose;
15.8. Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento, jei dėl avarijos buvo (gali būti) užteršta aplinka;
15.9. draudiko (draudimo įmonės), išskyrus tuos atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą draustis statinio projektuotojo ir (ar) rangovo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu nebūtina ir dėl to statinio projektuotojas ir (ar) rangovas nebuvo sudaręs draudimo sutarties (draudiko atstovas Komisijos nariu skiriamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos statybos įstatymo [9.1] vienuoliktajam skirsniui „Statinio projektuotojo ir rangovo civilinės atsakomybės draudimas“);
15.10. statytojo (užsakovo) nepriklausomai nuo statybos vykdymo būdo;
15.11. statinio statybos rangovo;
15.12. statinio projektuotojo (projekto vadovas ar projekto dalies vadovas).
16. Komisiją skirianti institucija gali pakviesti dalyvauti Komisijos darbe mokslo (tyrimo) organizacijos, kitų įmonių (įstaigų, tarnybų) atstovus, statinio ekspertus [9.14].
17. Komisijos darbe privalo dalyvauti statybos techninis prižiūrėtojas ir nugriuvusių konstrukcijų gaminius pagaminusių įmonių atstovai.

VI SKYRIUS
AVARIJOS TYRIMAS

18. Avarijos tyrimo Komisija:
18.1. gauna vietinės komisijos (jeigu ji buvo paskirta) aktą bei jos surinktus avarijos tyrimo dokumentus;
18.2. apžiūri įvykio vietą ir nustato būtiną esamos padėties fiksavimą;
18.3. skiria reikalingas ekspertizes ir laboratorinius tyrimus bei nurodo jų atlikėjus, suderinęs su 13 punkte nurodytu statytoju (rangovu) arba statinio savininku (naudotoju);
18.4. nustato nugriuvusio statinio (jo dalies), jo konstrukcijų (mazgų) fotonuotraukų, eskizų bei schemų kiekį;
18.5. gauna iš avarijos liudytojų ir su ja susijusių pareigūnų paaiškinimus (kai tokių nepateikė vietinė komisija arba jie, šios Komisijos nuomone, yra nepakankami);
18.6. išsiaiškina priešavarinės konstrukcijų būklės požymius ir priimtas priemones avarijai likviduoti arba išvengti;
18.7. įvertina statinio techninę būklę ir atitiktį normatyviniams reikalavimams;
18.8. išsiaiškina prieš avariją vykusius statybos ir kitus darbus statinyje ir greta jo;
18.9. gauna duomenis apie meteorologines sąlygas avarijos metu;
18.10. išsiaiškina gamtinių veiksnių (gruntinio vandens, nuošliaužų, karstinių ir kitų gamtos reiškinių) galimą įtaką avarijai bei kitas aplinkybes, lėmusias avarijos priežastis;
18.11. įvertina potencialiai pavojingų įrenginių, nurodytų šio reglamento 13.5.8 punkte, būklę, kai jie statinio avarijos metu buvo pažeisti;
18.12. išsiaiškina (patikslina) avarijos metu buvusias faktiškas konstrukcijų apkrovas ir nusprendžia, kas ir kokius konstrukcijų galios patikrinimo skaičiavimus turi atlikti bei paveda juos užsakyti, suderinęs su 13 punkte nurodytu statytoju (rangovu) arba statinio savininku (naudotoju);
18.13. išsiaiškina, ar nustatyta tvarka buvo atlikti potencialiai pavojingų kėlimo bei transporto priemonių, susijusių su avarija, privalomieji periodiniai patikrinimai;
18.14. nustato būtino griuvėsių ardymo eiliškumą, laiką bei papildomus matavimus ir fiksavimą, kuriuos reikia atlikti ardant griuvėsius avarijos priežastims nustatyti arba patikslinti;
18.15. nustato įvykusios avarijos ir galimo jos plitimo priežastis;
18.16. nustato normatyvinių statybos techninių dokumentų pažeidimus ir dėl to tiesiogiai atsakingus asmenis.
19. Dėl avarijos patirtą žalą privalo įvertinti 13 punkte nurodytas statytojas (rangovas) arba statinio savininkas (naudotojas) ir (ar) jo pakviesti specialistai bei statinio ekspertai. Jeigu padaryta žala aplinkai, ji įvertinama kartu su Aplinkos ministerijos tarnybomis; žala padaryta nekilnojamosioms kultūros vertybėms – kartu su už nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsauga atsakinga įgaliota institucija. Jeigu buvo sudaryta statinio projektuotojo ir (ar) rangovo civilinės atsakomybės draudimo sutartis, padaryta žala įvertinama kartu su draudiko atstovu.
Patirtos žalos skaičiavimai pateikiami statinio avarijos tyrimo komisijai ir pridedami prie statinio avarijos tyrimo akto.
20. Statomo (rekonstruojamo, remontuojamo, griaunamo statinio statybos rangovas arba statytojas (užsakovas), kai statoma ūkio būdu, privalo pateikti Komisijai šiuos dokumentus:
20.1. statinio projektą;
20.2. statybos leidimą (jei pagal statybos techninį reglamentą „Statybos leidimas“ [9.13] leidimas yra reikalingas);
20.3. statinio statybos, rekonstravimo ar remonto darbų vykdymo dokumentaciją.
21. Ekspertizių, laboratorinių bandymų, kitų tyrimų ir darbų, būtinų avarijos priežastims išaiškinti, pakviestiems mokslo (tyrimo), kitų įmonių (įstaigų, tarnybų) atstovams, statinio ekspertams darbo išlaidas [9.8] iš anksto sutartomis kainomis apmoka statinio statybos rangovas (statytojas), kai avarija įvyko statinį statant, rekonstruojant ar griaunant, o savininkas (naudotojas) apmoka, kai avarija įvyko statinį statant ūkio būdu.
22. Komisija, išnagrinėjusi avarijos tyrimo medžiagą, ekspertų išvadas, laboratorinių tyrimų rezultatus bei padariusi išvadas apie avarijos priežastis ir nustačiusi su jomis susijusius asmenis, surašo avarijos tyrimo aktą. Komisija ne vėliau kaip per 10 dienų nuo jos paskyrimo turi pateikti aktą tvirtinti ją paskyrusiai institucijai. Šį laiką, esant būtinumui, gali pratęsti Komisiją paskyrusi institucija.
23. Avarijos tyrimo akte (rekomenduojama akto forma pateikta šio reglamento 1 priede) turi būti nurodyta:
23.1. Komisiją paskyrusi institucija;
23.2. Komisijos sudėtis;
23.3. statinio pavadinimas, adresas ir priklausomybė (kai avarija įvyko nekilnojamosioms kultūros vertybėms priskirtame statinyje ar jų teritorijoje, po statinio adreso skliausteliuose nurodomas nekilnojamosios kultūros vertybės kodas);
23.4. avarijos data ir paros laikas;
23.5. statinio techninė charakteristika (matmenys, laikančiosios ir atitvarinės konstrukcijos, aukštų skaičius, kolonų tinklas ir kt.);
23.6. avarijos aprašymas (nugriuvusių ir apgadintų konstrukcijų bei įrenginių kiekiai, avarijos eiga, pasekmės, nukentėję žmonės);
23.7. konstrukcijų priešavarinės būklės požymiai, priimtos priemonės avarijai išvengti;
23.8. konstrukcijų faktinių (projektinių ir papildomų buvusių avarijos metu) apkrovų santykis su projektinėmis;
23.9. atmosferinės sąlygos (temperatūra, vėjo greitis ir kryptis, sniego dangos storis ir kt.);
23.10. duomenys apie statinio projektavimą bei jo statybą. Statinio projekto pagrindinių brėžinių, statybos leidimo, projektavimo ir rangos įmonių bei statinio projekto vadovo ir projektuotojo bei statinio statybos vadovo kvalifikacijos atestatų kopijos pridedamos prie statinio avarijos tyrimo akto;
23.11. Komisijos paskirtų statybinių medžiagų ir konstrukcijų laboratorinių išbandymų bei tyrimų rezultatų įvertinimas;
23.12. statinio statybos vadovo, statybos techninio prižiūrėtojo bei projekto vykdymo priežiūros vadovo veiklos įvertinimas;
23.13. potencialiai pavojingų įrenginių būklės ir jų priežiūros įvertinimas;
23.14. išvados apie patirtą žalą, tame tarpe fiziniams ir juridiniams asmenims, aplinkai ir kultūros vertybėms;
23.15. Komisijos išvados dėl avarijos priežasčių, nurodant teisės aktų bei normatyvinių statybos techninių dokumentų pažeidimus ir su jomis susijusius asmenis;
23.16. rekomendacijos, kaip likviduoti avarijos padarinius ir išvengti panašių avarijų.
24. Avarijos tyrimo aktą pasirašo Komisijos pirmininkas ir visi jos nariai. Komisijos narys, nesutinkantis su tyrimo išvadomis, aktą pasirašo su pastaba ir prideda prie jo savo nesutikimo motyvus. Aktą tvirtinanti institucija juos įvertina ir nusprendžia, ar aktą tvirtinti, ar jį grąžinti Komisijai tyrimo išvadoms patikslinti.
25. Avarijos tyrimo aktą 3 egz. per savaitę nuo jo pasirašymo tvirtina Komisiją paskyrusi institucija. Vienas patvirtinto akto egzempliorius su visais priedais lieka nuolatiniam saugojimui jį patvirtinusioje institucijoje. Antrasis egzempliorius įteikiamas (siunčiamas) 13 punkte nurodytam statytojui (rangovui) arba statinio savininkui (naudotojui), o trečiasis – draudikui, jeigu jis dalyvavo statinio avarijos tyrimo Komisijos darbe. Po 1 akto patvirtinta kopija įteikiama (siunčiama ar perduodama kitu būdu) Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, už nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsaugą atsakingai įgaliotai institucijai (kai buvo tiriama nekilnojamosioms kultūros paveldo vertybėms priskirto statinio avarija) ir pageidaujantiems ją gauti Komisijos nariams. Už avarijos tyrimo akto įteikimą (išsiuntimą) atsako Komisijos pirmininkas.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-2, 2010-01-04, Žin., 2010, Nr. 4-167 (2010-01-12), i. k. 110301MISAK0000D1-2

26. Komisijos priimti sprendimai dėl kitų avarijų prevencijos bei ištirtosios avarijos pasekmių likvidavimo, patvirtinus avarijos tyrimo aktą, pagal kompetenciją yra privalomi 13 punkte nurodytam statytojui (rangovui) arba statinio savininkui (naudotojui). Avarijos ištikto statinio atstatymo darbai (naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas, statinio kapitalinis remontas, statinio remontas, statinio paprastasis remontas) atliekami pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus.
27. Neteko galios nuo 2010-01-13
Punkto naikinimas:
Nr. D1-2, 2010-01-04, Žin. 2010, Nr. 4-167 (2010-01-12), i. k. 110301MISAK0000D1-2

VII SKYRIUS
NAUDOJAMŲ STATINIŲ AVARIJŲ TYRIMO YPATUMAI

28. Kai naudojamo statinio avarija įvyko dėl jo remonto ar rekonstrukcijos, avarija tiriama šio reglamento IV, V, VI skyriuose nustatyta tvarka bei šiuo skyriumi nustatytais ypatumais.
29. Naudojamo statinio avarijos bei avarijos, įvykusios nutraukus statinio naudojimą, tyrimas organizuojamas, Komisijos avarijoms tirti skiriamos bei avarijos tyrimas atliekamas prisilaikant šio reglamento IV, V ir VI skyriuose nustatytosios tvarkos.
30. Avarijos tyrimo komisijos nariu be nurodytų šio reglamento 16 punkte skiriamas naudojamo statinio savininkas arba jo įgaliotas naudotojas.
31. Statinio savininkas (naudotojas, nuomininkas) privalo pateikti avarijos tyrimo Komisijai šiuos dokumentus:
31.1. statinio projektą (išlikusią jo dalį);
31.2. statinio techninį pasą (jei pagal „Gamybinių ir visuomeninių statinių priežiūros ir techninio eksploatavimo taisykles“ jis yra privalomas [9.18]);
31.3. statinio priežiūros žurnalą;
31.4. statinio kadastrinių matavimų bylą;
31.5. vykdytų statinio rekonstravimo bei remonto darbų techninę dokumentaciją;
31.6. gamybos techninę bei technologinę dokumentaciją, jei avarija susijusi su technologinių įrengimų darbu.
32. Jeigu avarija įvyko statinio garantinio naudojimo metu, avarijos tyrimo Komisijos darbe privalo dalyvauti statinio statybos rangovų, statybos techninės priežiūros vykdytojų, nugriuvusių konstrukcijų gaminius pagaminusių įmonių atstovai.
33. Avarijos tyrimo Komisija be nurodytų šio reglamento VI skyriuje funkcijų išsiaiškina:
33.1. prieš avariją vykusius eksploatacijos darbus statinyje ir greta jo;
33.2. ar naudojami pastatai, inžineriniai statiniai, susiję su avarija, buvo pripažinti tinkamais naudoti laikantis nustatytosios tvarkos [9.17];
33.3. statinių naudojimo taisyklių pažeidimus [9.18], techninių pasų bei priežiūros žurnalų [9.18] forminimo trūkumus ir priimtas priemones juose užfiksuotiems konstrukcijų defektams pašalinti.
34. Kai statinio avarija įvyko dėl technologinių procesų, avarijos tyrimo Komisija išnagrinėja:
34.1. gamybos techninę bei technologinę dokumentaciją ir nustato prieš avariją padarytus technologijos ir kitus pažeidimus;
34.2. įvertina priemonių, neleidžiančių susidaryti avarinei situacijai, įgyvendinimą;
34.3. nustato specialistus, vadovavusius gamybai ir atsakingus už technologinių reglamentų laikymąsi, įrangos būklę bei saugą darbe, bei kitus darbuotojus, pažeidusius įrengimų priežiūros ir naudojimo, technologinio proceso bei saugos darbe normatyvinių aktų reikalavimus.
35. Ekspertizių, laboratorinių bandymų, kitų tyrimų ir darbų, būtinų avarijos priežastims išaiškinti, pakviestiems mokslo (tyrimo), kitų įmonių (įstaigų, tarnybų) atstovams, statinio ekspertams darbo išlaidas [9.8] iš anksto sutartomis kainomis apmoka statinio savininkas (naudotojas, nuomininkas).
36. Avarijos tyrimo akto įforminimo, tvirtinimo bei kitos nuostatos pateiktos šio reglamento VI skyriuje.

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

37. Už avarijos nuslėpimą, jos tyrimo vilkinimą, trukdymą tyrimui arba klaidinančios informacijos apie jos aplinkybes teikimą įstatymų nustatyta tvarka atsako 13 punkte nurodytas statytojas (rangovas) arba statinio savininkas (naudotojas).
38. Komisijos pirmininkas ir jos nariai atsako už avarijos tyrimo akte pateiktų duomenų bei išvadų išsamumą, pagrįstumą ir teisingumą.
39. Už statinio projekto ir statinio ekspertizės, statybos produktų tyrimų ir bandymų išvadas atsako juos atlikusios įmonės vadovas ir išvadas parengęs (pasirašęs) asmuo.
40. Dėl avarijos patirta žala fiziniams ir juridiniams asmenims, aplinkai, nekilnojamajai kultūros vertybei atlyginama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
41. Ginčai dėl šio reglamento reikalavimų pažeidimo sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
______________

STR 1.10.01:2002
priedas

(Avarijos tyrimo akto pavyzdys)

TVIRTINU
A. V.
Pareigos

Parašas

Vardas ir pavardė

Statybos rangovo arba statytojo (užsakovo), kai statyba vykdoma ūkio būdu, pavadinimas

arba naudojamo statinio savininkas (nuomininkas ar naudotojas)

Statomo (rekonstruojamo, remontuojamo, griaunamo) ar naudojamo statinio pavadinimas, adresas

AVARIJOS TYRIMO AKTAS

200_ m.	__ d.

Vietovė

Komisija, paskirta
Institucijos pavadinimas, įsakymo, potvarkio data ir Nr.
šios sudėties:
komisijos pirmininkas
 – komisiją paskyrusios institucijos atstovas __________________,
Vardas, pavardė	Pareigos
nariai:
 – Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie
Vardas, pavardė
Aplinkos ministerijos atstovas (kai jis nėra komisijos pirmininkas)	;
Pareigos
 – savivaldybės atstovas (kai jis nėra komisijos pirmininkas)
Vardas, pavardė
;
Pareigos
 – Civilinės saugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
Vardas, pavardė
atstovas (kai įvyko valstybinės reikšmės ir rizikos objekto avarija)	;
Pareigos
 – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus
Vardas, pavardė
reikalų ministerijos atstovas (kai įvyko valstybinės reikšmės ir rizikos objekto avarija)	;
Pareigos
 – Valstybinės energetikos inspekcijos atstovas (jei statinio avarija
Vardas, pavardė
susijusi su energetikos įrenginio avarija ar avarijos metu buvo pažeisti šie įrenginiai	;
Pareigos

 – atitinkami Sveikatos apsaugos ministerijos, Ūkio ministerijos,
Vardas, pavardė
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinės darbo inspekcijos atstovai pagal STR
1.10.01:2002 13.5.8 punktą	;
Pareigos
 – už nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsaugą atsakingos
Vardas, pavardė
įgaliotos institucijos teritorinio padalinio atstovas (jei avarija įvyko nekilnojamosioms kultūros
paveldo vertybėms priskirtame statinyje arba jų teritorijose)	;
Pareigos
 – Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento
Vardas, pavardė
atstovas (jei dėl avarijos buvo, gali būti užteršta aplinka)	;
Pareigos
 – draudiko atstovas pagal STR 1.10.01:2002 16.9 punktą
Vardas, pavardė
;
Pareigos
______________________ – statinio užsakovo (statytojo) atstovas	;
Vardas, pavardė	Pareigos
 – statinio projektuotojo atstovas (projekto vadovas ar projekto dalies
Vardas, pavardė
vadovas)	;
Pareigos
 – naudojamo statinio savininko ar jo įgalioto naudotojo atstovas
Vardas, pavardė
ir (arba) statinio techninis prižiūrėtojas (kai avarija įvyko naudojant statinį ar nutraukus jo naudojimą)	,
Pareigos
dalyvaujant pakviestam mokslo (tyrimo) organizacijos atstovui
,
Vardas, pavardė, pareigos
statinio ekspertui	, taip pat dalyvaujant
Vardas, pavardė, pareigos
rangovui (statybos vadovui)	,
Vardas, pavardė, pareigos
techniniam prižiūrėtojui	ir
Vardas, pavardė, pareigos
nugriuvusių konstrukcijų gaminius pagaminusios įmonės atstovui (dalyvauja, kai tiriamas statomas
arba garantiniu laiku naudojamas statinys)	,
Vardas, pavardė, pareigos
vadovaudamasi statybos techniniu reglamentu STR 1.10.01:2002 „Statinio avarijos tyrimas ir
likvidavimas“, ištyrė statinio avariją, įvykusią
.
Statomo ar naudojamo statinio pavadinimas, adresas (nekilnojamosios kultūros vertybės kodas)
Avarijos data ir paros laikas	.
Statinio techninė charakteristika (matmenys, laikančiosios ir atitvarinės konstrukcijos,
 aukštų skaičius, kolonų tinklas ir kt.)
.
Statinio avarijos aprašymas (nugriuvusių ir apgadintų konstrukcijų bei įrenginių kiekiai,
avarijos eiga, pasekmės),
.
Nukentėję žmonės	.
Užfiksuoti konstrukcijų priešavarinės būklės požymiai, priimtos priemonės avarijai išvengti
.
Prieš avariją vykdomi statybos ar eksploatacijos darbai statinyje ir greta jo
.
Konstrukcijų faktinių apkrovų atitikimas projektinėms
.
Atmosferinės sąlygos (temperatūra, vėjo greitis ir kryptis, sniego dangos storis ir kt.)
.
Kitos aplinkybės, turėjusios įtakos statinio ir jo įrangos techninei būklei
.
Avarijos liudytojų paaiškinimų esmė
.
Statinio techninį projektą parengė
,
Kas, kada, projekto vadovas, kvalifikacijos atestato Nr., galiojimo data
ekspertizę atliko
Kas, kada, ekspertizės vadovas, kvalifikacijos atestato Nr., galiojimo data
.
Nugriuvusių konstrukcijų gaminius pagamino	.
 Kas, kada
Statinio statybos rangovas
.
Įmonės pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr., galiojimo data
Statybos vadovų, techninės ir autorinės priežiūros vadovų vardai, pavardės, kvalifikacijos
atestatų numeriai, jų galiojimo datos
.
Konstrukcijas avarijos zonoje statė (montavo)	.
Kas, kada
Atsakingų už statinio eksploatavimą specialistų vardai, pavardės, pareigos
.
Statomo statinio statybos pradžia ir atlikti statybos darbai avarijos metu
.
Naudojamo statinio pripažinimo tinkamu naudoti data, eksploatacijos sąlygos
.
Konstrukcijų projektinių sprendimų, atliktų statybos ir montavimo darbų, panaudotų
statybos produktų kokybės įvertinimas

.
Statybos vykdymo dokumentacijos arba statinių techninių pasų bei naudojimo dokumentų
įvertinimas
.
Avarijos tyrimo komisijos paskirtų statybinių medžiagų ir konstrukcijų laboratorinių
išbandymų bei tyrimo rezultatų įvertinimas
.
Statinio statybos vadovo, statybos techninio prižiūrėtojo bei projekto vykdymo priežiūros
vadovo veiklos įvertinimas
.
Potencialiai pavojingų įrenginių būklės ir jų priežiūros įvertinimas

.
Tyrimo komisijos išvados dėl avarijos priežasčių (nurodomi teisės aktų bei normatyvinių
statybos techninių dokumentų pažeidimai ir su jomis susiję asmenys)

Dėl avarijos patirti preliminariniai nuostoliai	tūkst. Lt.
Rekomendacijos, kaip likviduoti avarijos padarinius ir išvengti panašių avarijų
.

Akto priedai:
1. Vietinės komisijos avarijos tyrimo aktas	_______ lapų
2. Fotonuotraukos, brėžiniai, schemos, eskizai	_______ „
3. Kvalifikacijos atestatų kopijos	_______ „
4. Konstrukcijų laboratorinių išbandymų bei tyrimų išvados	_______ „
5. Konstrukcijų laikančios galios patikrinimo skaičiavimai	_______ „
6. Ekspertų išvados	_______ „
7. Papildomi inžineriniai geologiniai tyrinėjimai	_______ „
8. Avarijos liudytojų ir specialistų paaiškinimai	_______ „
9. Dėl avarijos patirtos žalos (nuostolių) preliminariniai skaičiavimai	_______ „
10. Kiti dokumentai, pridedami komisijos nuožiūra	_______ „

Komisijos pirmininkas
Parašas	V., pavardė
Komisijos nariai:
Parašas	V., pavardė

Pakviesti specialistai:
Parašas	V., pavardė

Dalyviai:

Pastaba. Avarijos tyrimo akto forma gali būti keičiama priklausomai nuo statinio specifikos.

______________
Priedo pakeitimai:
Nr. D1-143, 2004-03-29, Žin., 2004, Nr. 52-1747 (2004-04-08), i. k. 104301MISAK00D1-143
Nr. D1-2, 2010-01-04, Žin., 2010, Nr. 4-167 (2010-01-12), i. k. 110301MISAK0000D1-2

Pakeitimai:

1.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
Nr. D1-143, 2004-03-29, Žin., 2004, Nr. 52-1747 (2004-04-08), i. k. 104301MISAK00D1-143
Dėl aplinkos ministro 2002 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. 232 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.10.01:2002 "Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas" patvirtinimo" pakeitimo

2.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
Nr. D1-295, 2008-06-02, Žin., 2008, Nr. 65-2480 (2008-06-07), i. k. 108301MISAK00D1-295
Dėl aplinkos ministro 2002 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. 232 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.10.01:2002 "Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas" patvirtinimo" pakeitimo

3.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
Nr. D1-2, 2010-01-04, Žin., 2010, Nr. 4-167 (2010-01-12), i. k. 110301MISAK0000D1-2
Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymų pakeitimo