Įsakymas netenka galios 2010-07-16:
Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
Nr. D1-594/4-499, 2010-07-09, Žin., 2010, Nr. 84-4441 (2010-07-15), i. k. 110301MISAK94/4-499
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 326/4-253 "Dėl Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomųjų reikalavimų patvirtinimo" ir jį keitusio įsakymo pripažinimo netekusiais galios

Suvestinė redakcija nuo 2008-05-25 iki 2010-07-15

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. 65-2975, i. k. 103301MISAK26/4-253

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS IR
LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

Į S A K Y M A S
DĖL DAUGIABUČIO NAMO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMOS PRIVALOMŲJŲ REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO

2003 m. birželio 30 d. Nr. 326/4-253
Vilnius

Vykdydami Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. 765 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymą“ (Žin., 2003, Nr. 59–2659) 2 punkto nuostatas,
Tvirtiname Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomuosius reikalavimus (pridedama).

SUSISIEKIMO MINISTRAS,
PAVADUOJANTIS APLINKOS MINISTRĄ	ZIGMANTAS BALČYTIS

ŪKIO MINISTRAS	PETRAS ČĖSNA
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir
Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2003 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 326/4-253

DAUGIABUČIO NAMO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMOS
PRIVALOMIEJI REIKALAVIMAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Privalomieji reikalavimai nustatomi daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemoms (toliau – Sistemos):
1.1. daugiabučių namų, kurių projektavimo, statybos ar rekonstravimo darbai pradedami po šio įsakymo įsigaliojimo (toliau – Nauji namai);
1.2. daugiabučių namų, kurie pastatyti arba kurių statybos darbai buvo pradėti iki šio įsakymo įsigaliojimo (toliau – Seni namai).

II. NAUJŲ NAMŲ SISTEMŲ PRIVALOMIEJI REIKALAVIMAI

2. Naujų namų, gaunančių šilumą iš aprūpinimo šiluma sistemų, sistemos privalo atitikti statybos techninio reglamento STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. D1-289 (Žin., 2005, Nr. 75-2729), Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. 4-80 (Žin., 2005, Nr. 30-945), ir Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 4-253 (Žin., 2005, Nr. 85-3175), reikalavimus.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-253/4-204, 2008-05-19, Žin., 2008, Nr. 59-2250 (2008-05-24), i. k. 108301MISAK53/4-204

III. SENŲ NAMŲ SISTEMŲ PRIVALOMIEJI REIKALAVIMAI

3. Senuose namuose turi būti:
3.1. šių namų projektinėje dokumentacijoje arba, jeigu tokios dokumentacijos nėra, normatyviniuose dokumentuose nustatytus reikalavimus atitinkanti Sistema (šildymo prietaisų galia, šilumnešio debitų paskirstymas, vamzdynų šiluminė izoliacija);
3.2. hidraulinio balansavimo priemonės;
3.3. atsiskaitomieji apskaitos prietaisai suvartojamos šilumos ir (ar) karšto vandens kiekiui nustatyti;
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-253/4-204, 2008-05-19, Žin., 2008, Nr. 59-2250 (2008-05-24), i. k. 108301MISAK53/4-204

3.4. įrenginiai reguliuoti šilumos suvartojimą pastate.
______________

Pakeitimai:

1.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas
Nr. D1-253/4-204, 2008-05-19, Žin., 2008, Nr. 59-2250 (2008-05-24), i. k. 108301MISAK53/4-204
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 326/4-253 "Dėl Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomųjų reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo