Suvestinė redakcija nuo 2012-06-02

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 33-1080, i. k. 1052330ISAK003D-119

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

Į S A K Y M A S
DĖL MAISTINIO ETILO ALKOHOLIO REKTIFIKAVIMO PROCESO ŠALUTINIŲ PRODUKTŲ REGLAMENTO PATVIRTINIMO

2005 m. kovo 2 d. Nr. 3D-119
Vilnius

Siekdama reglamentuoti maistinio etilo alkoholio rektifikavimo proceso šalutinių produktų rodiklius bei jų tyrimo metodus:
1. Tvirtinu Maistinio etilo alkoholio rektifikavimo proceso šalutinių produktų reglamentą (pridedama).
2. Šis įsakymas įsigalioja nuo 2005 m. balandžio 1 d.

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRĖ	KAZIMIRA DANUTĖ PRUNSKIENĖ
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2005 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. 3D-119
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2012 m. gegužės 28 d. įsakymo Nr. 3D-371
redakcija)

ŽEMĖS ŪKIO KILMĖS Etilo alkoholio rektifikaVIMO PROCESO šalutinių produktų TECHNINIS REGLAMENTAS

I. TAIKYMO SRITIS

1. Šis reglamentas nustato žemės ūkio kilmės etilo alkoholio rektifikavimo proceso šalutinių produktų apibūdinimo, kokybės, apskaitos, laikymo reikalavimus ir analizės metodus. Šio reglamento nuostatos privalomos visoms įmonėms, Lietuvos Respublikoje užsiimančioms žemės ūkio kilmės etilo alkoholio gamyba.

II. SĄVOKOS IR BENDRosios nuostatos

2. Žemės ūkio kilmės etilo alkoholio rektifikavimo šalutiniai produktai (toliau – alkoholio šalutiniai produktai) – alkoholiniai skysčiai, kurie atskiriami distiliuoto alkoholio rektifikavimo (naudojant uždarą nepertraukiamą raugalo rektifikavimo schemą „raugalas–distiliuotas–rektifikuotas etilo alkoholis“ – raugalo rektifikavimo) metu ir kurie neatitinka žemės ūkio kilmės etilo alkoholio kokybės reikalavimų, nustatytų Maistinio etilo alkoholio gamybos techniniame reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 3D-25 (Žin., 2003, Nr.18-791; 2012, Nr. 52-2589).
3. Šalutiniai alkoholio rektifikavimo produktai:
3.1. aldehidų frakcija – esterių, aldehidų ir rūgščių mišinys;
3.2. fuzelių frakcija – aukštesniųjų alkoholių (daugiausia izopentilo, izobutilo ir propilo) mišinys;
3.3. aldehidų ir fuzelių frakcija – aldehidų frakcijos, esterių, metilo alkoholio ir fuzelių mišinys;
3.4. aldehidų ir fuzelių frakcijos koncentratas – mišinys, gaunamas perdirbant aldehidų ir fuzelių frakciją.
4. Alkoholio rektifikavimo šalutiniai produktai naudojami įvairiems techniniams tikslams. Aldehidų frakcija naudojama techninio, denatūruoto etilo alkoholio ir kitų techninių produktų gamybai. Naudoti šiuos produktus maisto produktų ar gėrimų gamybai draudžiama.
5. Alkoholio šalutinių produktų išeiga ir kokybės rodikliai priklauso nuo naudojamų žaliavų ir taikomos etilo alkoholio gamybos technologijos. Norint pagerinti alkoholio šalutinių produktų kokybės rodiklius jie gali būti papildomai distiliuojami, rektifikuojami ar kitaip apdorojami. Rekomenduojami žemės ūkio kilmės etilo alkoholio rektifikavimo proceso šalutinių produktų koncentravimo procesai pateikiami priede.
6. Alkoholio šalutiniai produktai apskaitomi ir saugomi pagal Etilo alkoholio priėmimo, saugojimo, išdavimo, gabenimo ir apskaitos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ir miškų ūkio ministerijos 1997 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 610 (Žin., 1997, Nr.105-2662).
7. Alkoholio šalutiniai produktai pilstomi į švarias cisternas, metalines talpyklas, bidonus ar kitą šiems produktams tinkamą tarą. Tara turi būti sandariai uždaroma ir plombuojama.
8. Alkoholio šalutinių produktų laikymo trukmė neribojama.
9. Ant kiekvieno alkoholio šalutinių produktų taros vieneto turi būti nurodoma:
9.1. gamintojo pavadinimas, adresas, prekės ženklas;
9.2. produkto pavadinimas;
9.3. talpa (litrais) arba brutto masė, kg;
9.4. degaus skysčio gaisro pavojaus ženklas.
10. Gabenamoji tara ženklinama vaizdiniais ženklais pagal LST EN ISO 780:1999 „Pakavimas. Krovinių ženklinimas vaizdiniais ženklais [ISO 780:1997]“ ir Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR) (Žin., 2003, Nr. 46-2057) reikalavimus.
11. Alkoholio šalutiniai produktai priimami pagal LST 1536:2004 „Maistinis etilo alkoholis ir spiritiniai gėrimai. Priėmimo taisyklės ir analizės metodai“ reikalavimus. Gamintojas turi išrašyti kiekvienos alkoholio šalutinių produktų siuntos kokybės pažymėjimą.
12. Visi alkoholio gamybos ir tvarkymo procesai, kurių metu atskiriami alkoholio šalutiniai produktai, atliekami laikantis Lietuvos Respublikoje žmonių saugą reglamentuojančių teisės aktų. Kiekvienoje įmonėje turi būti parengtos išsamios darbo saugos instrukcijos ir kiti įstatymuose nustatyti dokumentai.
13. Alkoholio šalutinių produktų atskyrimo metu susidarančios atliekos surenkamos ir tvarkomos pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

Iii. KOKYBĖS RODIKLIAI

14. Aldehidų frakcijos organoleptiniai rodikliai:
14.1. išvaizda – skaidrus, be nuosėdų ir pašalinių priemaišų skystis;
14.2. spalva – gelsvo arba žalsvo atspalvio skystis;
14.3. kvapas – būdingas esteriams ir aldehidams.
15. Aldehidų frakcijos fizikiniai ir cheminiai rodikliai:

	Kai alkoholis gaminamas iš grūdų	Kai alkoholis gaminamas iš melasos
Etilo alkoholio koncentracija ne mažesnė kaip, tūrio proc.	92	87
Aldehidų, perskaičiuotų į acetaldehidą, ne daugiau kaip, g/dm3 absoliutaus alkoholio	5	15
Rūgščių, perskaičiuotų į acto rūgštį, ne daugiau kaip, g/dm3 absoliutaus alkoholio	0,7	0,5
Esterių, perskaičiuotų į etilacetatą, ne daugiau kaip, g/dm3 absoliutaus alkoholio	15	20
Aukštesniųjų alkoholių (fuzelių), perskaičiuotų į izopentilo ir izobutilo alkoholių mišinį (3:1), ne daugiau kaip, g/dm3 absoliutaus alkoholio	15	10
Metilo alkoholio ne daugiau kaip, tūrio proc.	2	0,5

16. Fuzelių frakcijos organoleptiniai rodikliai:
16.1. išvaizda – skaidrus, be nuosėdų ir mechaninių priemaišų skystis; leidžiama opalescencija;
16.2. spalva – nuo šviesiai geltonos ar žalsvos iki rudos;
16.3. kvapas – būdingas fuzeliams, esteriams ir aldehidams.
17. Fuzelių frakcijos fizikiniai ir cheminiai rodikliai:
17.1. tankis 20°C temperatūroje ne didesnis kaip 0,84 g/cm3 ;
17.2. lūžio rodiklis 20°C temperatūroje ne mažesnis kaip 1,35.
18. Aldehidų ir fuzelių frakcijos koncentrato organoleptiniai rodikliai:
18.1. išvaizda – skaidrus, be nuosėdų ir pašalinių priemaišų skystis;
18.2. spalva – gelsvo arba žalsvo atspalvio skystis;
18.3. kvapas – aštrus, būdingas fuzelių, aldehidų bei kitų komponentų mišiniui.
19. Aldehidų ir fuzelių frakcijos koncentrato fizikiniai ir cheminiai rodikliai:
Rodiklio pavadinimas	Norma
Etilo alkoholio koncentracija, tūrio proc.	65–70
Tankis 200 C temperatūroje, g/cm3	0,826–0,950
Aldehidų, perskaičiuotų į actetalaldehidą, ne daugiau kaip, g/dm3	350
Esterių, perskaičiuotų į etilacetatą, ne daugiau kaip, g/dm3	250
Aukštesniųjų alkoholių (fuzelių), perskaičiuotų į izopentilo ir izobutilo alkoholių mišinį (3:1), ne daugiau kaip, g/dm3	300

IV. TYRIMO METODAI

20. Išvaizdos, spalvos ir kvapo nustatymas:
20.1. Įranga. 50 cm3 arba 100 cm3 talpos matavimo cilindras su šlifo kamščiu.
20.2. Tyrimas. Į sausą švarų matavimo cilindrą įpilama 50 cm3 aldehidų, fuzelių frakcijos arba aldehidų ir fuzelių frakcijos koncentrato, uždaroma kamščiu. Spalva, skaidrumas, priemaišos nustatomos baltame fone, esant geram apšvietimui.
20.3. Cilindras su mėginiu įdedamas į (20±0,5) °C temperatūros vandenį ir išlaikomas jame 10 minučių. Kvapo įvertinimui cilindras atkemšamas 5–8 sekundėms.
21. Tankio nustatymas.
21.1. Įranga ir priemonės:
21.1.1. universalūs areometrai, kurių padalos vertė 0,001 g /m3;
21.1.2. termometras, kurio padalos vertė 0,1°C;
21.1.3. termostatas ar 20°C vandens vonia;
21.1.4. 100 cm3 stiklinis cilindras areometrui.
21.2. Matavimas:
21.2.1. fuzelių ar aldehidų ir fuzelių koncentrato mėginys supilamas į švarų sausą cilindrą ir palaikomas 20 min. termostate, kuriame temperatūra yra 20±0,1°C. Po to matuojama tiriamojo bandinio temperatūra, atsargiai jį maišant termometru. Kai temperatūra tampa 20±0,1°C, į cilindrą atsargiai įmerkiamas švarus sausas areometras, kurio skalė tinka matuojamo bandinio tankiui. Areometras neturi liesti cilindro sienelių ir dugno;
21.2.2. areometro skalės rodmenys užrašomi praėjus 45 sek. po jo įmerkimo. Užrašant rodmenis matuotojo akis turi lygiuotis į apatinį menisko kraštą, kai matuojami šviesūs bandiniai, ir į viršutinį menisko kraštą, kai matuojami tamsūs tirpalai. Užrašius tankį, pakartotinai matuojama bandinio temperatūra, kuri turi būti 20±0,1°C.
21.3. Rezultatų išraiška.
Galutinis rezultatas apskaičiuojamas kaip trijų kartotinių matavimų vidurkis; skirtumas tarp kartotinių matavimų neturi viršyti 0,001 g/cm3.
22. Lūžio rodiklio nustatymas.
22.1. Įranga ir priemonės:
22.1.1. refraktometras;
22.1.2. termostatas ar 20°C vandens vonia;
22.1.3. termometras, kurio padalos vertė 0,1°C;
22.1.4. rektifikuotas etilo alkoholis.
22.2. Pasiruošimas matavimui:
22.2.1. refraktometro prizmės prieš matavimą plaunamos keliais etilo alkoholio lašais ir nuvalomos, atsargiai ant jų uždedant filtro popierių arba tam tinkamą audinį. Termostatas gumine žarna sujungiamas su prizmės gaubtu ir 1015 min. leidžiamas vanduo, kurio temperatūra 20±0,1°C. Naudojant refraktometrą su vidiniu temperatūros kompensavimo įtaisu, termostato prijungti nereikia;
22.2.2. prieš matavimą patikrinamas prietaiso tikslumas, naudojant distiliuotą vandenį, kurio lūžio rodiklis 20°C temperatūroje yra 1,333, arba etalonus, kurie yra komplektuojami su refraktometru. Refraktometras patikrinamas ir nulinė padėtis koreguojama pagal prietaiso instrukciją.
22.3. Matavimas.
Vienas ar du fuzelių bandinio lašai pipete ar stikline lazdele užlašinami ant apatinės prizmės paviršiaus, neliečiant jos. Lūžio rodiklis matuojamas pagal prietaiso instrukciją. Baigus matavimą, prizmių paviršius plaunamas etilo alkoholiu ir nusausinamas tokiu pat būdu, kaip ir prieš matavimą.
22.4. Rezultatų išraiška.
Galutinis rezultatas apskaičiuojamas kaip dviejų kartotinių matavimų vidurkis; skirtumas tarp kartotinių matavimų neturi viršyti 0,0002.
23. Aldehidų koncentracijos nustatymas.
23.1. Įranga ir priemonės:
23.1.1. natrio hidroksidas, 0,1 mol/dm3 tirpalas;
23.1.2. hidroksilamino hidrochlorido, 1,0 mol/dm3 tirpalas: 1,0 dm3 vienažymėje matavimo kolboje nedideliame vandens kiekyje ištirpinama 69,5 g hidroksilamino hidrochlorido (NH4OHHC1). Į kolbą iki žymos pripilama vandens ir sumaišoma;
23.1.3. indigokarmino ir metiloranžo indikatorių mišinys. Atskirai ruošiami 0,1 proc. vandeninis metiloranžo ir 0,25 proc. vandeninis indigokarmino tirpalas. Indigokarmino tirpalas laikomas tamsiame stikliniame inde. Prieš naudojimą metiloranžo ir indigokarmino tirpalai sumaišomi lygiomis dalimis;
23.1.4. mėlynojo bromfenolio indikatorius; ruošiamas 0,1 proc. tirpalas 20 proc. koncentracijos alkoholyje;
23.1.5. analizinės svarstyklės;
23.1.6. 50 cm3 matavimo kolbos;
23.1.7. 5 cm3, 10 cm3 ir 20 cm3 pipetės;
23.1.8. graduotos pipetės;
23.1.9. 200 cm3 ir 250 cm3 kūginės kolbos;
23.1.10. distiliuotas vanduo;
23.1.11. rektifikuotas etilo alkoholis.
23.2. Analizė:
23.2.1. į (200250) cm3 kolbą pipete įpilama (510) cm3 mėginio ir 50 cm3 distiliuoto vandens, sumaišoma. Jeigu aldehidų ir fuzelių frakcijos koncentrato tirpalas maišant su distiliuotu vandeniu išsiskirsto į frakcijas (tai rodo, jog koncentrate yra didelis kiekis aukštesniųjų alkoholių), atliekamas papildomas skiedimas – koncentrato mėginys 5 kartus atskiedžiamas rektifikuotu etilo alkoholiu. 10 cm3 koncentrato supilama į 50 cm3 matavimo kolbą ir iki žymės pripilama rektifikuoto etilo alkoholio, atsargiai sumaišoma ir išlaikoma 15 minučių. Atrenkamas reikalingas paruošto tirpalo kiekis, kuris reikalingas aldehidų kiekiui nustatyti, likučiu naudojamasi nustatant fuzelių kiekį. Tirpalas neutralizuojamas naudojant mišrųjį indikatorių, kol įgauna žalią spalvą, arba naudojant mėlynąjį bromfenolį, kol įgauna mėlyną spalvą. Po to įpilama 10 cm3 1,0 mol/dm3 hidroksilamino hidrochlorido tirpalo ir laikoma 15 min. kambario temperatūroje.
Aldehidams nustatyti imamas toks aldehidų frakcijos tūris, kad visada liktų hidroksilamino hidrochlorido perteklius. Pavyzdžiui, paimto tirti 10 cm3 hidroksilamino hidrochlorido tirpalo titravimui turi būti sunaudota ne daugiau kaip 90 cm3 0,1 mol/dm3 natrio hidroksido tirpalo, t. y. turi likti 1,0 cm3 hidroksilamino hidrochlorido perteklius. Jeigu titravimui bus sunaudota daugiau kaip 90 cm3 0,1 mol/dm3 natrio hidroksido tirpalo, tyrimą reikia kartoti, sumažinus tyrimui imamos aldehidų frakcijos tūrį arba padidinus hidroksilamino hidrochlorido tūrį;
23.2.2. hidroksilamino reakcijos su aldehidais metu išsiskyrusi druskos rūgštis nutitruojama 0,1 mol/dm3 natrio hidroksido tirpalu, naudojant indikatorių mišinį, kol tirpalas įgauna žalią spalvą (pereinamoji spalva  purvinai pilka), arba naudojant mėlynąjį bromfenolį  kol tirpalas įgauna mėlyną spalvą. Titravimui galima naudoti pHmetrą;
23.2.3. lygiagrečiai atliekamas tuščiasis tyrimas siekiant nustatyti, kiek 0,1 mol/dm3 natrio hidroksido tirpalo reikia neutralizuoti laisvosioms rūgštims, esančioms 10 cm3 1 mol/dm3 hidroksilamino hidrochlorido tirpale.
23.3. Rezultatų apskaičiavimas:
23.3.1. aldehidai (A), perskaičiuoti į acetaldehidą, išreikšti g/dm3 absoliutaus alkoholio, apskaičiuojami pagal formulę:
A=((a–b)x4,4x100)/(VxR);
čia:
a  aldehidų frakcijos mėginio titravimui sunaudotas 0,1 mol/dm3 natrio hidroksido tirpalo kiekis, cm3;
b  tuščiojo mėginio titravimui sunaudotas 0,1 mol/dm3 natrio hidroksido kiekis, cm3;
V  tyrimui paimtas aldehidų frakcijos tūris, cm3;
R  etilo alkoholio kiekis aldehidų frakcijoje, tūrio proc.;
4,4  acetaldehidų kiekis, mg, atitinkantis cm3 0,1 mol/dm3 natrio hidroksido tirpalo;
100/R  perskaičiavimo į absoliutų alkoholį koeficientas;
23.3.2. galutinis rezultatas apskaičiuojamas kaip dviejų kartotinių matavimų vidurkis; skirtumas tarp kartotinių matavimų neturi viršyti 0,1 g/dm3;
23.3.3. aldehidai (A), perskaičiuoti į acetaldehidą, išreikšti g/dm3, aldehidų ir fuzelių frakcijos koncentrate, apskaičiuojami pagal formulę:
A=(|a–b|*4,4)/S*5;
čia:
a – aldehidų frakcijos mėginio titravimui sunaudotas 0,1 mol/dm3 natrio hidroksido tirpalo kiekis, cm3;
b – tuščiojo mėginio titravimui sunaudotas 0,1 mol/dm3 natrio hidroksido kiekis, cm3;
S – tyrimui panaudoto aldehidų ir fuzelių frakcijos koncentrato kiekis, cm3;
4,4 – acetaldehidų kiekis, mg, atitinkantis cm3 0,1 mol/dm3 natrio hidroksido tirpalo;
5 – aldehidų ir fuzelių frakcijos koncentrato atskiedimo rektifikuotu etilo alkoholiu koeficientas;
23.3.4. galutinis rezultatas apskaičiuojamas kaip dviejų kartotinių matavimų vidurkis, skirtumas tarp kartotinių matavimų neturi viršyti 0,5 g/dm3. Šiuo atveju yra skaičiuojami suapvalinti vienetai.
24. Rūgščių ir esterių koncentracijos nustatymas.
24.1. Įranga ir priemonės:
24.1.1. natrio hidroksidas, 0,1 mol/dm3 tirpalas;
24.1.2. sieros rūgštis, 0,1 mol/dm3 tirpalas;
24.1.3. mėlynojo bromtimolio indikatorius, 0,1 proc. tirpalas 20 proc. koncentracijos etilo alkoholyje;
24.1.4. distiliuotas vanduo be angliarūgštės;
24.1.5. rektifikuotas etilo alkoholis;
24.1.6. natrio kalkės (NaOH ir CaO2 mišinys);
24.1.7. 5 cm3, 10 cm3 ir 20 cm3 pipetės;
24.1.8. graduotos pipetės;
24.1.9. 200 cm3 ir 250 cm3 kūginės kolbos;
24.1.10. 100 cm3 vienažymė matavimo kolba;
24.1.11. verdančio vandens vonelė;
24.1.12. distiliavimo garais įrenginys su rutuliniu šaldytuvu.
24.2. Rūgščių analizė:
24.2.1. į 100 cm3 matavimo kolbą pipete įpilama (5–10) cm3 aldehidų frakcijos ir praskiedžiama iki žymės rektifikuotu etilo alkoholiu. Prieš tai rektifikuotame etilo alkoholyje turi būti nustatomas rūgščių ir esterių kiekis;
24.2.2. aldehidų frakcijos ir rektifikuoto etilo alkoholio mišinys perpilamas į kolbą su rutuliniu šaldytuvu, įpilama 100 cm3 distiliuoto vandens ir verdama 30 min. Tirpalas atvėsinamas iki kambario temperatūros (į viršutinę šaldymo dalį įstatomas vamzdelis su natrio kalkėmis (NaOH ir CaO2 mišinys), įlašinama mėlynojo bromtimolio ir titruojamas 0,1 mol/dm3 natrio hidroksido tirpalu, kol įgauna žydrą spalvą, neišnykstančią (1–2) min.;
24.2.3. rezultatų apskaičiavimas:
24.2.3.1. rūgščių kiekis (K), perskaičiuotas į acto rūgštį, išreikštas g/dm3 absoliutaus alkoholio, apskaičiuojamas pagal formulę:
K=(ax6x100)/SxR;
čia:
a  rūgščių neutralizavimui sunaudotas 0,1 mol/dm3 natrio hidroksido tirpalo kiekis, cm3;
S  tyrimui paimtas aldehidų frakcijos kiekis, cm3;
R  etilo alkoholio kiekis aldehidų frakcijoje, tūrio proc.;
6  acto rūgšties kiekis, mg, atitinkantis cm3 0,1 mol/dm3 natrio hidroksido tirpalo;
100/R  perskaičiavimo į absoliutųjį alkoholį koeficientas;
24.2.3.2. įvedus pataisos koeficientą rūgštims, esančioms rektifikuotame etilo alkoholyje, kuriuo skiedžiama aldehidų frakcija, tikrasis rūgščių kiekis apskaičiuojamas pagal formulę:
K=((a–a(1))x6x100)/SxR;
čia a1 – rektifikuoto etilo alkoholio, kuriuo buvo skiedžiama aldehidų frakcija, rūgščių neutralizavimui sunaudotas natrio hidroksido tirpalo kiekis, cm3;
24.2.3.3. galutinis rezultatas apskaičiuojamas kaip dviejų kartotinių matavimų vidurkis; skirtumas tarp kartotinių matavimų neturi viršyti 0,02 g/dm3.
24.3. Esterių analizė:
24.3.1. jeigu aldehidų frakcijoje aldehidų yra daugiau kaip 5 g/dm3, būtina juos prieš tyrimą sujungti su hidroksilaminu. Neutralizavus rūgštis, į kolbą įpilama hidroksilamino hidrochlorido, kaip nustatyta pagal 21 punktą, tirpalas sumaišomas ir paliekamas 15 min.;
24.3.2. išsiskyrusi druskos rūgštis neutralizuojama, o esterių apmuilinimui į kolbą įpilama 10 cm3 0,1 mol/dm3 natrio hidroksido tirpalo ir, sujungus su grįžtamuoju šaldytuvu, kolbos turinys virinamas vieną valandą;
24.3.3. atšaldžius 22.2 punkte nurodytomis sąlygomis į kolbą įpilama 10 cm3 0,1 mol/dm3 sieros rūgšties tirpalo ir jos perteklius titruojamas 0,1 mol/m3 natrio hidroksido tirpalu;
24.3.4. rezultatų apskaičiavimas:
24.3.4.1. esterių kiekis (E), perskaičiuotas į etilacetatą, išreikštas g/dm3 absoliutaus alkoholio, apskaičiuojamas pagal formulę:
E=(ax8,8x100)/SxR;
čia:
a  esterių apmuilinimui sunaudotas 0,1 mol/dm3 natrio hidroksido kiekis, cm3;
S  analizei paimtas aldehidų frakcijos kiekis, cm3;
8,8  etilacetato kiekis, mg, atitinkantis 1 cm3 0,1 mol/dm3 natrio hidroksido tirpalo;
100/R  perskaičiavimo į absoliutųjį etilo alkoholį koeficientas;
24.3.4.2. įvedus pataisos koeficientą esteriams, esantiems rektifikuotame etilo alkoholyje, kuriuo buvo skiedžiama aldehidų frakcija, esteriai apskaičiuojami pagal formulę:
E=((a–a(1))x8,8x100)/SxR;
čia a1 – rektifikuoto etilo alkoholio, kuriuo buvo skiedžiama aldehidų frakcija, esterių apmuilinimui sunaudotas 0,1 mol/dm3 natrio hidroksido tirpalo kiekis, cm3;
24.3.4.3. galutinis rezultatas apskaičiuojamas kaip dviejų kartotinių matavimų vidurkis; skirtumas tarp kartotinių matavimų neturi viršyti 0,2 g/dm3;
24.3.5. į 100 cm3 kolbą įpilama 5 cm3 aldehidų ir fuzelių frakcijos koncentrato, iki žymos įpilama rektifikuoto etilo alkoholio ir sumaišoma;
24.3.6. į 500 cm3 kolbą įpilama 100 cm3 vandens, įpilama 100 cm3 spiritinio koncentrato tirpalo, sumaišoma ir titruojama indikatoriumi, kol įgauna mėlyną spalvą, neišnykstančią 10 sekundžių;
24.3.7. po to tyrimas atliekamas 24.3.1–24.3.3 punktuose aprašyta tvarka;
24.3.8. aldehidų ir fuzelių frakcijos koncentrato esterių kiekis (E), perskaičiuotas į etilacetatą, išreikštas g/dm3, apskaičiuojamas pagal formulę:
E=(ax8,8)/S;
čia:
a  esterių apmuilinimui sunaudotas 0,1 mol/dm3 natrio hidroksido kiekis, cm3;
S  analizei paimtas koncentrato kiekis, cm3;
8,8  etilacetato kiekis, mg, atitinkantis 1 cm3 0,1 mol/dm3 natrio hidroksido tirpalo.
25. Fuzelių (aukštesniųjų alkoholių) koncentracijos įvertinimas palyginamuoju metodu.
25.1. Fuzeliai nustatomi po to, kai iš jų pagal 21 punkto nuorodą pašalinami aldehidai. Fuzeliai nustatomi kalorimetriniu metodu.
25.2. Įranga ir priemonės:
25.2.1. natrio hidroksilamino hidrochloridas, 1 mol/dm3 tirpalas;
25.2.2. p-dimetilaminobenzaldehidas, 0,05 proc. tirpalas sieros rūgštyje;
25.2.3. sieros rūgštis;
25.2.4. aukštesniųjų alkoholių mišinio, sudaryto iš izoamilo ir izobutilo alkoholių santykiu 75:25, etaloniniai tirpalai;
25.2.5. 50 cm3, 100 cm3 ir 1000 cm3 vienažymės matavimo kolbos;
25.2.6. 1 cm3, 10 cm3 ir 25 cm3 pipetės;
25.2.7. verdančio vandens vonia;
25.2.8. analizinės svarstyklės;
25.2.9. distiliuotas vanduo.
25.3. Analizė.
25.3.1. Mėginio paruošimas:
25.3.1.1. tiriant aldehidų frakciją, gautą rektifikuojant grūdinį etilo alkoholį, ji praskiedžiama 7,5 karto. Tuo tikslu į 100 cm3 matavimo kolbą įpilama 13,3 cm3 aldehidų frakcijos, kurios temperatūra 20°C, ir praskiedžiama iki žymės 96 tūrio proc. 20 °C etilo alkoholiu be fuzelių ir be aldehidų;
25.3.1.2. tiriant aldehidų frakciją, gautą rektifikuojant melasinį etilo alkoholį, ji praskiedžiama 5 kartus. Tuo tikslu į 100 cm3 matavimo kolbą įpilama 20 cm3 aldehidų frakcijos, kurios temperatūra 20°C, ir praskiedžiama iki žymės 96 tūrio proc. 20°C etilo alkoholiu be fuzelių ir be aldehidų;
25.3.1.3. tiriant aldehidų ir fuzelių frakcijos koncentratą į 100 cm3 matavimo kolbą įpilama 25 cm3 koncentrato, pagal 23 punktą nustatytas reikalingas surišti visiems mėginyje esantiems aldehidams natrio hidroksilamino hidrochlorido, 1 mol/dm3 tirpalo kiekis, praskiedžiama iki žymės distiliuotu vandeniu ir, atsargiai sumaišius, paliekama 15 minučių kambario temperatūroje;
25.3.2. paruošiamas pirminis etaloninis aukštesniųjų alkoholių tirpalas, turintis 1920 mg aukštesniųjų alkoholių 1 dm3 96 tūrio proc. etilo alkoholyje, įpilant į jį apskaičiuotą kiekį izoamino ir izobutilo alkoholių santykiu 75:25. Viename cm3 tokio tirpalo yra 2 mg aukštesniųjų alkoholių mišinio skaičiuojant 1 dm3 absoliutaus alkoholio;
25.3.3. paruošiamas darbinis etaloninis aukštesniųjų alkoholių tirpalas, kuriame yra 500 mg fuzelių 1 dm3 absoliučiojo alkoholio. Į 1 dm3 matavimo kolbą su šlifo kamščiu pripilama tiek 96 tūrio proc. koncentracijos etilo alkoholio be fuzelių ir be aldehidų, kad jis užpildytų mažiau kaip 3/4 jos tūrio; kolba įmerkiama į 20°C vandens vonią 25 min. Po to į kolbą įpilama 250 cm3 pirminio aukštesniųjų alkoholių etaloninio tirpalo (išlaikyto 25 min. 20°C temperatūroje) ir praskiedžiama 96 tūrio proc. etilo alkoholiu iki žymos; sumaišoma. Darbinis etaloninis aukštesniųjų alkoholių tirpalas, kuriame yra 250 mg fuzelių 1 dm3, ruošiamas iš darbinio tirpalo, kuriame yra 500 mg fuzelių 1 dm3, praskiedžiant 96 tūrio proc. etilo alkoholiu;
25.3.4. paruošiamas pdimetilaminobenzaldehido tirpalas. 50 cm3 stiklinėje pasveriama (0,5±0,00002) g pdimetilaminbenzaldehido, įpilama sieros rūgšties. Maišoma stikline lazdele, kol visai ištirpsta nuosėdos, ir perpilama į 1 dm3 talpos matavimo kolbą su šlifo kamščiu ir praskiedžiama sieros rūgštimi iki žymos; sumaišoma. Tirpalas supilamas į tamsų rūgštims laikyti skirtą indą;
25.3.5. į 100 cm3 matavimo kolbą įpilama 25 cm3 aldehidų frakcijos, praskiestos pagal 23.3.1.1 punkto nuorodą (kai ji atskiriama iš grūdinio etilo alkoholio) ir pagal 23.3.1.2 punkto nuorodą (kai ji atskiriama iš melasinio alkoholio), ir tiek 1,0 mol/cm3 hidroksilamino hidrochlorido tirpalo, kiek reikia surišti visiems mėginyje esantiems aldehidams. Hidroksilamino hidrochlorido tirpalo kiekis nustatomas pagal aldehidų analizės (21 punktas) rezultatus;
25.3.6. į matavimo kolbą iki žymos pripilama distiliuoto vandens ir 15 min. paliekama kambario temperatūroje. Po to 0,5 cm3 šio tirpalo įpilama į švarią sausą 50 cm3 matavimo kolbą, pripilama 10 cm3 pdimetilaminobenzaldehido tirpalo. Sumaišoma, kolba 20 min. panardinama į verdančio vandens vonią, po to greitai atšaldoma tekančiu vandeniu;
25.3.7. tiriamojo aldehidų frakcijos mėginio spalva lyginama su darbinio etaloninio fuzelių tirpalo spalva. Tiriamojo mėginio spalva neturi būti intensyvesnė už etaloninio tirpalo spalvą;
25.3.8. tiriant aldehidų ir fuzelių frakcijos koncentratą, į tris 50 cm3 matavimo kolbas su šlifo kamščiais įpilama po 10 cm3 p-dimetilaminobenzaldehido tirpalo, atsargiai, pilant sienelėmis ir neleidžiant skysčiams susimaišyti, įpilama po 0,5 cm3: į pirmąją kolbą – paruošto tirti koncentrato tirpalo (tiriamasis koncentratas), į antrąją – darbinio etaloninio aukštesniųjų alkoholių tirpalo, kuriame yra 250 mg fuzelių 1 dm3 absoliutaus alkoholio, į trečiąją – darbinio etaloninio aukštesniųjų alkoholių tirpalo, kuriame yra 500 mg fuzelių 1 dm3 absoliučiojo alkoholio (paruošto pagal 25.3.3 punktą);
25.3.8.1. gerai išmaišoma, kolbos 20 min. panardinamos į verdančio vandens vonią, po to greitai atšaldomos vonioje su ledu iki kambario temperatūros;
25.3.8.2. palyginama mėginių spalva:
laikoma, kad aukštesniųjų alkoholių yra ne daugiau kaip 1 g/dm3, jeigu darbinio etaloninio aukštesniųjų alkoholių tirpalo, kuriame yra 250 mg fuzelių 1 dm3 absoliutaus alkoholio, mėginys nusidažęs intensyviau, nei tiriamasis koncentratas;
laikoma, kad aukštesniųjų alkoholių yra ne daugiau kaip 2 g/dm3, jeigu darbinio etaloninio aukštesniųjų alkoholių tirpalo, kuriame yra 500 mg fuzelių 1 dm3 absoliutaus alkoholio, mėginys nusidažęs intensyviau, nei tiriamasis koncentratas ir etaloninio tirpalo iš aukštesniųjų spiritų, kuriame yra 250 mg fuzelių 1 dm3 absoliutaus alkoholio, mėginys;
25.3.8.3. naudojant atskiestą aldehidų koncentratą (tirpalo likutis pagal 23.2.1 punktą), gautas rezultatas yra dauginamas iš 5, t. y. iš tiek kartų, kiek koncentrato mėginys buvo atskiestas rektifikuotu etilo alkoholiu;
25.3.8.4. jeigu tiriamo koncentrato mėginio spalva yra intensyvesnė, nei mėginių su darbiniais etaloniniais tirpalais, atliekamas pakartotinis bandymas. Pakartotiniam bandymui tirpalas, kuriame aldehidai jau surišti hidroksilaminu, papildomai atskiedžiamas rektifikuotu etilo alkoholiu, o gautos reikšmės dauginamos iš papildomo atskiedimo kartų;
25.4. pakartojamumas. To paties analitiko per trumpą laiko tarpą atliktų dviejų atskirų analizių, naudojant tas pačias medžiagas ir įrangą, rezultatai turi būti tapatūs.
26. Jei nenurodyta kitaip, tyrimams naudojami analitiškai gryni reagentai ir distiliuotas vanduo.
27. Aldehidų ir fuzelių frakcijos ir aldehidų ir fuzelių frakcijos koncentrato kokybės rodikliai gali būti nustatomi pagal LST 1536:2004 „Maistinis etilo alkoholis ir spiritiniai gėrimai. Priėmimo taisyklės ir analizės metodai“ arba kitus Lietuvos Respublikoje galiojančius analizės metodus.

_________________

Žemės ūkio kilmės etilo alkoholio
rektifikavimo proceso šalutinių produktų
techninio reglamento
priedas
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2012 m .gegužės 28d. įsakymo Nr. 3D-371
redakcija)

ŽEMĖS ŪKIO KILMĖS ETILO ALKOHOLIO REKTIFIKAVIMO PROCESO ŠALUTINIŲ PRODUKTŲ KONCENTRAVIMO PROCESAI

Etilo alkoholio rektifikacijos šalutiniai produktai koncentruojami siekiant padidinti rektifikuoto etilo alkoholio kiekį. Rektifikavimo proceso technologinė linija papildoma dviem papildomomis kolonomis: galutinio valymo ir stiprinančiąja. Galutinio valymo kolonoje iš alkoholio šalutinių produktų – aldehidų ir fuzelių frakcijos išgarinamos, atskiriant etilo alkoholį, visos aldehidų ir fuzelių frakcijose esančios šalutinės priemaišos. Stiprinančioje kolonoje etilo alkoholis, gautas iš galutinio valymo kolonos, sustiprinamas iki reikiamos koncentracijos.
Galutinio valymo kolonoje iš etilo alkoholio atskyrus aldehidus ir esterius, rektifikuoto etilo alkoholio išeiga padidėja nuo 94–96 iki 98–98,5 proc. skaičiuojant nuo etilo alkoholio kiekio, patekusio su raugu į rektifikavimo procesą. Visos atskiriamos šalutinės priemaišos – aldehidai, esteriai, aukštesnieji alkoholiai kaip vienas produktas – esterių–fuzelių koncentratas sudaro 0,4–0,6 proc. absoliutaus etilo alkoholio kiekio, patekusio su raugu į rektifikavimo sistemą. Etilo alkoholio koncentrate lieka 65–70 proc.
Galutinio valymo kolonoje sumontuotos 36 sietinės lėkštės, deflegmatorius, kondensatorius, etilo alkoholio gaudyklė ir dekantatorius. Aldehidų ir fuzelių frakcija per srauto matuoklį paduodama į 25 lėkštę skaičiuojant nuo apačios. Į viršutinę 36 lėkštę per srauto matuoklį paduodamas vanduo. Paduodant vandenį į viršutinę lėkštę, spirito koncentracija viršutinėse lėkštėse mažėja, o šalutinių priemaišų lakumas didėja, todėl visos šalutinės priemaišos išgarinamos. Iš kolonos apatinės dalies ištekantis vandens–etilo alkoholio mišinys (distiliatas) per srauto matuoklį paduodamas į stiprinančią koloną, o iš viršutinės kolonos dalies išgarintas šalutinių produktų ir vandens mišinys nukreipiamas į dekantanorių, kuriame atskiriamas vanduo, o šalutiniai produktai – aldehidai, esteriai ir aukštesnieji alkoholiai koncentruojami. Gautas aldehidų ir fuzelių koncentratas nukreipiamas į kaupimo talpyklą.
Galutinio valymo kolonos, išskiriančios iš aldehidų ir fuzelių frakcijos šalutines priemaišas, technologiniai parametrai:
Temperatūra viršutinėje dalyje	84–86°C
Temperatūra apatinėje dalyje	91–93°C
Slėgis viršutinėje dalyje	0,012–0,014 brl
Slėgis apatinėje dalyje	0,17–0,19 brl
Ištekančio distiliato koncentracija	28–32 proc.

Aldehidų frakciją paprastai sudaro 92–95 proc. etilo alkoholio ir 8–5 proc. aldehidų ir esterių. Galutinio valymo kolonoje iš tarpinių priemaišų (fuzelių frakcijos) sėkmingai atskiriami ir aukštesnieji alkoholiai.
Stiprinančiojoje kolonoje sumontuota: 30 sietinių lėkščių, deflegmatorius, kondensatorius, etilo alkoholio gaudyklė, šilumokaitis. Distiliatas iš galutinio valymo kolonos paduodamas į 16 lėkštę, skaičiuojant nuo apačios. Etilo alkoholio garams kylant kolonos lėkštėmis į viršų, etilo alkoholio koncentracija didėja. Etilo alkoholio garai kondensuojasi kondensatoriuje, gautas kondensatas paduodamas į rektifikacinę koloną. Iš kolonos apatinės dalies ištekantis liuterinis vanduo paduodamas į galutinio valymo kolonos viršutinę dalį.

Temperatūra viršutinėje dalyje	92–94 °C
Temperatūra apatinėje dalyje	102–104 °C
Slėgis viršutinėje dalyje	0,014–0,018 bar
Slėgis apatinėje dalyje	0,18–0,20 bar.
Sukoncentruoto distiliato koncentracija	85–90 proc.

_________________

Pakeitimai:

1.
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas
Nr. 3D-371, 2012-05-28, Žin., 2012, Nr. 62-3139 (2012-06-01), i. k. 1122330ISAK003D-371
Dėl žemės ūkio ministro 2005 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 3D-119 "Dėl Maistinio etilo alkoholio rektifikavimo proceso šalutinių produktų reglamento patvirtinimo" pakeitimo