Įsakymas netenka galios 2011-01-21:
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas
Nr. VA-5, 2011-01-14, Žin., 2011, Nr. 8-373 (2011-01-20), i. k. 1112055ISAK0000VA-5
Dėl Skystų energinių produktų, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų mėginių paėmimo taisyklių patvirtinimo ir kai kurių įsakymų pripažinimo netekusiais galios

Suvestinė redakcija nuo 2009-12-03 iki 2011-01-20

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 79-3394, i. k. 1022055ISAK00000226

Valstybinės mokesčių inspekcijos
Prie LietUvos Respublikos Finansų ministerijos viršininko
Į s a k y m a s

DĖL ETILO ALKOHOLIO IR ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ LABORATORINIŲ BANDINIŲ PARUOŠIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

2002 m. rugpjūčio 1 d. Nr. 226
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 63-2243) 33 straipsniu ir siekdama Valstybinės mokesčių inspekcijos sistemoje nustatyti vienodą etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų laboratorinių bandinių paruošimo tvarką:
Preambulės pakeitimai:
Nr. VA-168, 2004-10-15, Žin., 2004, Nr. 154-5634 (2004-10-21), i. k. 1042055ISAK00VA-168

1. Tvirtinu pridedamus:
1.1. Etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų laboratorinių bandinių paruošimo taisykles;
1.2. Etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų laboratorinių bandinių paruošimo protokolo FR0422 formą;
1.3. Etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų laboratorinių bandinių paruošimo registravimo žurnalo FR0423 formą;
1.4. Deklaruotų etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų duomenų ir laboratorinių bandinių tyrimo rezultatų neatitikimo ataskaitos FR0429 formą.
2. Įsakau:
2.1. apskričių valstybinės mokesčių inspekcijoms vadovautis Etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų laboratorinių bandinių paruošimo taisyklėmis ir naudoti Etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų laboratorinių bandinių paruošimo protokolo, Etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų laboratorinių bandinių paruošimo registravimo žurnalo ir Deklaruotų etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų duomenų ir laboratorinių bandinių tyrimo rezultatų neatitikimo ataskaitos formas;
2.2. atitinkamus klausimus kuruojantiems Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko pavaduotojams kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.

VIRŠININKO PAVADUOTOJAS,
L. E. VIRŠININKO PAREIGAS	DAIVIS ZABULIONIS

PATVIRTINTA
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
viršininko 2002 m. rugpjūčio 1 d.
įsakymu Nr. 226

ETILO ALKOHOLIO IR ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ LABORATORINIŲ BANDINIŲ PARUOŠIMO TAISYKLĖS

I. Bendrosios nuostatos

1. Etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų laboratorinių bandinių paruošimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato tvarką, kaip atrinkti etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ėminius ir iš jų paruošti laboratorinius bandinius.
2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 63- 2243) 33 straipsnio nuostatomis.
Punkto pakeitimai:
Nr. VA-168, 2004-10-15, Žin., 2004, Nr. 154-5634 (2004-10-21), i. k. 1042055ISAK00VA-168

3. Taisyklės taikomos Valstybinės mokesčių inspekcijos sistemoje siekiant nustatyti etilo alkoholyje ir alkoholinių gėrimų koncentraciją tūrio procentais, pagal kurią apskaičiuojamas akcizas, nustatyti etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų tarifinę grupę ir KPN kodus.
4. Taisyklėse vartojamos sąvokos:
ėminys – tai iš etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų partijos (siuntos) paimtas etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų kiekis;
laboratorijos bandinys – tai etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų bandinys, paruoštas iš atrinkto ėminio ir skirtas akredituotai laboratorijai tyrimams arba kontrolei atlikti;
laboratorinis mėginys – tai laboratorinio bandinio dalis, iš kurios atliekama etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų kokybės analizė;
akredituota laboratorija – tai laboratorija, kuri turi akreditacijos sertifikatą konkrečioms analizėms atlikti;
produkcijos partija – tai vieno pavadinimo, vienu metu pagaminti ir vienu kokybės sertifikatu įforminti etilo alkoholis ir (ar) alkoholiniai gėrimai.
5. Visos kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka kituose norminiuose aktuose vartojamas sąvokas.

II. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

6. Apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų (toliau – AVMI) pareigūnai (toliau – Pareigūnai) etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ėminius turi atrinkti ir laboratorinius bandinius paruošti dalyvaujant mokesčių mokėtojo atstovui.
7. Ėminiai turi būti atrenkami iš vienos etilo alkoholio arba alkoholinių gėrimų produkcijos partijos.
8. Jeigu etilo alkoholis ir alkoholiniai gėrimai yra neišpilstyti į standartinio tūrio tarą, ėminiai turi būti paimami specialiai tam skirtomis priemonėmis (toliau – priemonė), kurias teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos įsigyja Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Inspekcija) nustatyta tvarka. Priemonė turi būti švari, sausa, pagaminta iš tokių medžiagų ir tokios konstrukcijos, kad ėminius būtų galima paimti iš įvairių talpyklos gylių ir apsaugotų ėminį nuo pašalinių poveikių, galinčių turėti įtakos įvertinimo rezultatams.
9. Paimti ėminiai supilami į vieną, prieš tai tuo pačiu produktu praskalautą indą, ir siekiant ėminio vienodumo – sumaišomi. Tokiu būdu gaunamas laboratorinis bandinys, kurio bendras tūris turi būti ne mažesnis kaip 3,50 litro. Paruoštas laboratorinis bandinys turi būti dalijamas į tris dalis (ne mažiau kaip po vieną litrą) ir supilamas į sandariai uždaromą tarą, prieš tai praskalautą tuo pačiu produktu.
10. Laboratorinių bandinių tara turi būti patikimai uždaroma su tinkamais kamščiais arba užsukamais plastikiniais ar metaliniais gaubteliais, turinčiais plastikinius įdėklus, apsaugančius laboratorinio bandinio sudėtį ir savybes nuo nereikalingo poveikio. Naudojami kamščiai turi būti pagaminti iš beskonės ir bekvapės medžiagos.
11. Viena laboratorinio bandinio dalis pristatoma į akredituotą laboratoriją, antra dalis paliekama mokesčių mokėtojo atstovui, o trečia dalis – laikoma pas mokesčių mokėtoją.
12. Ėminiai iš produkcijos partijos etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų, išpilstytų į fiksuoto tūrio tarą, paimami atsitiktinės atrankos būdu.
13. Paimti ėminiai fiksuoto tūrio taroje, suinteresuotoms šalims susitarus, gali būti laikomi laboratoriniu bandiniu. Laboratorinis bandinys sudaromas iš vienos ar daugiau nepažeistų ėminio prekinių pakuočių. Tai turi būti nurodyta laboratorinių bandinių paruošimo protokole.
14. Paimant ėminius ir suformuojant laboratorinius bandinius, būtina atsižvelgti į produkto realizavimo terminą ir laikotarpį, per kurį bus atlikti laboratorinių bandinių tyrimai.
15. Paėmus ėminius ir paruošus laboratorinius bandinius, surašomas patvirtintos FR0422 formos etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų bandinių paruošimo protokolas. Protokolui turi būti suteiktas numeris, kurio pirmi skaičiai nurodo apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos, kuri paruošia laboratorinius bandinius, kodą, o kiti skaičiai – laboratorinių bandinių paruošimo įrašo registravimo žurnale eilės numerį. Protokole turi būti nurodyta ėminių paėmimo ir laboratorinių bandinių paruošimo data ir laikas, produkto pavadinimas, produkto pagaminimo data, ėminio ar laboratorinio bandinio tūris, gamintojo deklaruojami produkto kokybės rodikliai (etilo alkoholio koncentracija tūrio procentais, cukraus kiekis ir pan.), laboratorinių bandinių ar ėminių, iš kurių sudarytas laboratorinis bandinys, kiekis ir kiti nurodytini duomenys.
16. Paruošti laboratoriniai bandiniai turi būti užplombuojami. Plombavimo (antspaudavimo) akto FR0294 forma (toliau – Plombavimo aktas) yra patvirtinta Inspekcijos viršininko 2002 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. 116 „Dėl Patikrinimo rezultatų įforminimo dokumentų formų bei patikrinimo rezultatų įforminimo dokumentų formų užpildymo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 49-1921) (toliau – Patikrinimo taisyklės) . Plombavimo akto formos užpildymo ir naudojimo tvarka išdėstyta Patikrinimo taisyklių VII skyriuje.
17. Plombavimo aktas pildomas penkiais egzemplioriais. Tris plombavimo akto egzemplioriai po vieną pritvirtinami prie paruoštų trijų laboratorinių bandinių. Plombavimo aktas prie laboratorinių bandinių pritvirtinamas plombavimo viela ir plomba, kurią užspaudžia Pareigūnas plombavimo replėmis. Apie tai turi būti nurodyta Plombavimo akte. Ketvirtas Plombavimo akto egzempliorius lieka Pareigūnui, o penktas – mokesčių mokėtojui.
18. AVMI siųsdama laboratorinį bandinį akredituotai laboratorijai, prideda lydraštį, kuriame nurodo kokiems tikslams turi būti atlikti laboratoriniai tyrimai, kokie turi būti nustatyti rodikliai (etilo alkoholio koncentracija tūrio procentais, pagal patvirtintas receptūras sudėtų ingredientų kiekiai, KPN kodai ir pan.).
19. Pareigūnui pristačius laboratorinį bandinį į akredituotą laboratoriją, bandinio lydraščio antrame egzemplioriuje akredituotos laboratorijos atstovas turi įrašyti laboratorinio bandinio pristatymo datą ir laiką.
20. Laboratoriniai bandiniai į akredituotą laboratoriją turi būti gabenami taip, kad jų būklė nepakistų:
20.1. gabenant laboratorinius bandinius, reikia laikytis atsargumo priemonių, apsaugančių juos nuo nepageidaujamų aplinkybių (sudaužymo, perkaitinimo, peršaldymo ir pan.) ir laikytis produkto ženklinimo rekvizituose arba norminiuose dokumentuose nurodytų gabenimo sąlygų.
20.2. laboratoriniai bandiniai pristatomi į akredituotą laboratoriją ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jų paėmimo.
Papunkčio pakeitimai:
Nr. VA-84, 2009-11-19, Žin., 2009, Nr. 143-6326 (2009-12-02), i. k. 1092055ISAK000VA-84

21. Pareigūnas, vykdantis ėminių atrinkimą ir laboratorinių bandinių paruošimą, privalo pildyti paimtų etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų bandinių atrinkimo registravimo žurnalą (toliau – Žurnalas) arba kompiuterinėje duomenų bazėje FR0423 formą. Tokio žurnalo skiltyse turi būti nurodomas įrašo eilės numeris, laboratorinių bandinių paėmimo data ir laikas, mokesčių mokėtojo kodas, mokesčių mokėtojo adresas, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų bandinių atrinkimo protokolo numeris, akredituotos laboratorijos, kuriai pristatyti laboratoriniai bandiniai, pavadinimas, adresas ir kodas, laboratorinių bandinių pristatymo data ir iš akredituotos laboratorijos gautos tyrimų išvados bei rezultatai.
22. Žurnalo pildymo tvarka:
22.1. tituliniame lape įrašomas žurnalo pavadinimas, AVMI pavadinimas ir adresas;
22.2. stulpelyje „Eil. Nr.“ nurodomas įrašo eilės numeris;
22.3. stulpelyje „Laboratorinių bandinių paruošimo data ir laikas“ nurodoma ėminių ir paruoštų laboratorinių bandinių paruošimo data, laikas (valandos ir minutės);
22.4. stulpelyje „Mokesčių mokėtojo pavadinimas, sandėlio identifikacinis numeris“ nurodomas mokesčių mokėtojo pavadinimas ir sandėlio identifikacinis numeris;
22.5. stulpelyje „Mokesčių mokėtojo adresas“ nurodomas tikslus mokesčių mokėtojo adresas;
22.6. stulpelyje „Etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų laboratorinių bandinių paruošimo protokolo numeris“ nurodomas etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų laboratorinių bandinių paruošimo protokolo numeris;
22.7. stulpelyje „Laboratorinių bandinių pristatymo į akredituotą laboratoriją data“ nurodoma laboratorinių bandinių pristatymo į akredituotą laboratoriją data;
22.8. stulpelyje „Akredituotos laboratorijos pavadinimas, adresas,“ nurodomas tikslus akredituotos laboratorijos pavadinimas, adresas;
22.9. stulpelyje „Akredituotos laboratorijos išvados ir rezultatai“ nurodomi laboratorinių bandinių atliktų analizių rezultatų išvados;
22.10. stulpelyje „Už laboratorinių bandinių paruošimą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė“ nurodoma AVMI pareigūno, paruošusio laboratorinius bandinius, pareigos, vardas, pavardė.
23. Ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 20 dienos, AVMI pateikia Inspekcijos Akcizų administravimo skyriui patvirtintos FR0429 formos deklaruotų etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų duomenų ir laboratorinių bandinių tyrimo rezultatų neatitikimo ataskaitą. Teikiant ataskaitą, turi būti pridedama akredituotos laboratorijos tyrimų protokolų kopijos.

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

24. Žurnalai vedami kompiuterinėje apskaitoje turi būti išspausdinami lapuose, kurie sunumeruojami, susegami į bylas ir pasirašomi įgaliotų asmenų.
25. Už šių Taisyklių pažeidimus asmenys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
______________

FR 0422 forma patvirtinta
Valstybinės mokesčių inspekcijos
prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
 apskrities valstybinė	viršininko 2002 m. rugpjūčio 1 d.
mokesčių inspekcija	įsakymu Nr. 226

ETILO ALKOHOLIO IR ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ LABORATORINIŲ BANDINIŲ PARUOŠIMO PROTOKOLAS Nr.

200 __ m. _____________ mėn. ______ d. Nr.
______________________________
(vieta)

(mokesčių mokėtojo pavadinimas, adresas, kodas)

Ėminių paėmimo ir laboratorinių bandinių
paruošimo data ir laikas
Produkto pavadinimas
Produkto pagaminimo data
Laboratorinio bandinio tūris (l)
Gamintojo deklaruojami produkto kokybės rodikliai:
a)
b)
c)
d)
Laboratorinių bandinių kiekis

Pastabos:

Apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos pareigūnas
(pareigos, parašas, vardas, pavardė)
Protokolą perskaičiau, viskas surašyta teisingai.

(mokesčių mokėtojui atstovaujančio asmens pareigos, parašas, vardas, pavardė)
Bandinių paėmimo protokolo nuorašą gavau 200 _ m. _____________ ___ d.

(mokesčių mokėtojui atstovaujančio asmens pareigos, parašas, vardas, pavardė)
______________

FR 0423 forma patvirtinta
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
viršininko 2002 m. rugpjūčio 1 d.
įsakymu Nr. 226

ETILO ALKOHOLIO IR ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ LABORATORINIŲ BANDINIŲ PARUOŠIMO REGISTRAVIMO ŽURNALAS

Eil. Nr.	Laboratorinių bandinių paruošimo data ir laikas	Mokesčių mokėtojo pavadinimas, sandėlio identifikacinis numeris	Mokesčių mokėtojo adresas	Etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų laboratorinių bandinių paruošimo protokolo numeris					Laboratorinių bandinių pristatymo į akredituotą laboratoriją data	Akredituotos laboratorijos pavadinimas, adresas	Akredituotos laboratorijos išvados ir rezultatai	Už laboratorinių bandinių paruošimą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė
1	2	3	4	5					6	7	8	9

______________

FR 0429 forma patvirtinta
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
viršininko 2002 m. rugpjūčio 1 d.
įsakymu Nr. 226

VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
_____________APSKRITIES VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA

Valstybinės mokesčių inspekcijos / prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos / Akcizų administravimo skyriui	___________________________________________
	(data) (registracijos numeris)

DEKLARUOTŲ ETILO ALKOHOLIO IR ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ DUOMENŲ IR LABORATORINIŲ BANDINIŲ REZULTATŲ NEATITIKIMO ATASKAITA

Eil. Nr.	Etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų laboratorinių bandinių paruošimo protokolo numeris	Mokesčių mokėtojo, iš kurio buvo atrinkti ėminiai ir paruošti laboratoriniai bandiniai, kodas ir adresas		Etilo alkoholio ir alkoholinio gėrimo, iš kurio buvo paruošti laboratoriniai bandiniai, pavadinimas			Akredituotos laboratorijos tyrimo protokolo Nr.	Nustatyti pažeidimai	Taikytos sankcijos
1	2	3		4			5	6	7

Ataskaitą užpildė
(pareigos)	(vardas, pavardė)	(telefonas)
______________

Pakeitimai:

1.
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas
Nr. VA-168, 2004-10-15, Žin., 2004, Nr. 154-5634 (2004-10-21), i. k. 1042055ISAK00VA-168
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. 226 "Dėl Etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų laboratorinių bandinių paruošimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

2.
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas
Nr. VA-84, 2009-11-19, Žin., 2009, Nr. 143-6326 (2009-12-02), i. k. 1092055ISAK000VA-84
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. 226 "Dėl Etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų laboratorinių bandinių paruošimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo