Suvestinė redakcija nuo 2023-04-07 iki 2023-12-13

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2010, Nr. 120-6154, i. k. 110203NISAK0001-274

Nauja redakcija nuo 2019-01-01:
Nr. 1-445, 2018-12-31, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22123

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL asmenų, turinčių teisę ĮRENGTI IR eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių patvirtinimo

2010 m. spalio 4 d. Nr. 1-274
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 6 straipsnio 16 punktu ir 22 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 20 ir 31 straipsniais:
1. Tvirtinu Asmenų, turinčių teisę įrengti ir eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisykles (pridedama).
2. Nustatau, kad iki šio įsakymo įsigaliojimo:
2.1. asmenys, kuriems išduoti atestatai, suteikiantys teisę eksploatuoti elektros ir (ar) gamtinių dujų įrenginius, turi teisę vykdyti ir tokių įrenginių įrengimo veiklą iki išduotų atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo veiklos atestatų galiojimo pabaigos, jeigu atitinka Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 22 straipsnio 4 dalies 2 punkte nustatytą sąlygą.
2.2. pateikti prašymai išduoti atestatą nagrinėjami vadovaujantis prašymo registravimo Valstybinėje energetikos inspekcijoje prie Energetikos ministerijos dieną galiojančiomis taisyklėmis.

Energetikos ministras	Arvydas Sekmokas

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274
(Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2021 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 1-377
redakcija)

asmenų, turinčių teisę įrengti ir eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo TAISYKLĖS

I SKYRIUS
Bendrosios nuostatos

1. Asmenų, turinčių teisę įrengti ir eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės (toliau – Atestavimo taisyklės) nustato reikalavimų, susijusių su energetikos įrenginių įrengimo ir (ar) eksploatavimo veiklos atestatų (toliau – atestatas) energetikos sektoriuje išdavimu, atestatų pakeitimu (atestatuose įrašytų duomenų papildymu ir (ar) patikslinimu), atsisakymu išduoti atestatą, atestatų galiojimo sustabdymu, galiojimo sustabdymo panaikinimu, galiojimo panaikinimu, atestatų registravimu ir informacijos apie atestatus skelbimu, reguliuojamosios veiklos sąlygų laikymusi, įgyvendinimo tvarką ir šių sąlygų laikymosi priežiūrą.
2. Atestatas suteikia teisę ūkio subjektui turinčiam atesatą atlikti veiklos rūšį, nurodytą atestate. Energetikos įrenginių įrengimo ir (ar) eksploatavimo darbų, kurie įrašomi ūkio subjektams išduodamuose atestatuose, sąrašai pateikiami Atestavimo taisyklių 1–7 priede.
3. Verstis energetikos įrenginių įrengimu ir (ar) eksploatavimu – veikla, nurodyta Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje, leidžiama tik atestatą turintiems ūkio subjektams.
4. Išduodami atskiri kiekvienos veiklos rūšies atestatai.
5. Atestatai išduodami penkerių metų laikotarpiui.
6. Ūkio subjektai, eksploatuojantys nuosavybės teise ar kitais teisėtais būdais valdomus energetikos įrenginius gali būti atestuojami jų pageidavimu ir jiems išduodami atestatai, jeigu teisės aktai (Atestavimo taisyklių 8 priedo 9, 10 ir 11 punktai) nenustato kitaip.
7. Draudžiama vykdyti l reguliuojamąją veiklą, kai atestato galiojimas yra sustabdytas.
8. Už atestato išdavimą, pakeitimą mokama valstybės rinkliava Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo
Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka (Atestavimo taisyklių 8 priedo 8 ir 12 punktai).
9. Atestavimo taisyklėse nustatytais atvejais fizinių asmenų, Energetikos įrenginių įrengimo ir eksploatavimo veiklos atestatų išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. O3E-279 „Dėl Energetikos įrenginių įrengimo ir eksploatavimo veiklos atestatų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka pateikusių prašymus išduoti energetikos įrenginių įrengimo ir eksploatavimo veiklos atestatus (toliau – pareiškėjas), ir ūkio subjektų (fizinių asmenų) duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir šiais tikslais:
9.1. pareiškėjų, siekiančių atestuotis Atesatavimo taisyklių nustatyta tvarka, identifikavimo;
9.2. pareiškėjų atestavimo;
9.3. įspėjimo apie galimus atestuotų ūkio subjektų (fizinių asmenų) atestavimo sąlygų pažeidimus, dėl kurių gali būti sustabdytas ar panaikintas išduotas energetikos įrenginių įrengimo ar eksploatavimo veiklos atesatas;
9.4. pareiškėjų ir ūkio subjektų (fizinių asmenų) skundų ir (ar) prašymų nagrinėjimo;
9.5. informacijos apie išduotus, panaikintus, sustabdytų energetikos įrenginių įrengimo ar eksploatavimo veiklos atestatų ūkio subjektų (fizinių asmenų) galiojimą Licencijų informacinėje sistemoje skelbimo, kurio apimtis ir skelbiamų duomenų kategorijos nurodytos Atestavimo taisyklių VII ir IX skyriuje.
10. Atestavimo taisyklėse vartojamos sąvokos:
10.1. Energetikos įrenginių įrengimo ar eksploatavimo atestatas (toliau – atestatas) – dokumentas, kuriuo patvirtinamas ūkio subjekto tinkamas pasirengimas įrengti ar eksploatuoti energetikos įrenginius.
10.2. Energetikos įrenginių įrengimo ar eksploatavimo darbų vadovas (toliau – darbų vadovas) – teisės aktų nustatyta tvarka atestuotas reikiamos kvalifikacijos įmonės vadovas arba jo įgaliotas asmuo, vadovaujantis energetikos įrenginių įrengimo ar eksploatavimo darbams.
10.3. Dujų įrenginiai – įrenginiai, skirti degiosioms dujoms (gamtinėms, suslėgtoms gamtinėms, suskystintoms gamtinėms, suskystintoms naftos dujoms), naudojamoms kurui, perduoti, skirstyti, laikyti, skystinti ar pakartotinai dujinti.
10.4. Elektros įrenginiai – įrenginiai, skirti elektros energijai gaminti, perduoti, skirstyti, keisti (transformuoti).
10.5. Energetikos įrenginių bandymai – visuma veiksmų, apimančių teisės aktų nustatyta tvarka atliekamą energetikos įrenginių tikrinimą, įvairių parametrų matavimą, derinimą, siekiant nustatyti reikalingas eksploatavimo charakteristikas ir medžiagų savybes.
10.6. Energetikos įrenginių remontas – darbai, apimantys energetikos įrenginių atskirų mazgų ar dalių keitimą, taisymą ar rekonstravimą, siekiant visiškai ar iš dalies atkurti tų įrenginių pradines (techninėje dokumentacijoje ar projekte nurodytas) savybes, kad toliau naudojant įrenginiai būtų reikiamos techninės būklės.
10.7. Energetikos įrenginių techninė priežiūra – teisės aktų nustatyta tvarka atliekami energetikos įrenginių patikrinimai, apžiūros ir pastebėtų smulkių trūkumų ir gedimų šalinimas, siekiant užtikrinti šių įrenginių patikimumą, efektyvumą ir saugumą.
10.8. Energetikos įrenginių technologinis valdymas – teisės aktų nustatyta tvarka atliekamas energetikos įrenginių technologinių parametrų valdymas, įrenginių darbo valdymas, nustatyto veikimo režimo palaikymas.
10.9. Naftos ir (ar) naftos produktų įrenginiai – įrenginiai, skirti naftos gavybai, pirminiam ir antriniam perdirbimui, naftai ir (ar) naftos produktams transportuoti ir laikyti.
10.10. Pareiškėjas – asmuo, kuris ketina verstis energetikos įrenginių įrengimo ar eksploatavimo veikla Lietuvos Respublikoje ir Asmenų, turinčių teisę įrengti ir eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių nustatyta tvarka kreipiasi į Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą su prašymu išduoti energetikos įrenginių įrengimo ar eksploatavimo veiklos atestatą.
10.11. Šiurkštus energetikos teisės aktų reikalavimų pažeidimas (toliau – šiurkštus pažeidimas) – Asmenų, turinčių teisę įrengti ir eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių ar kitų teisės aktų, reglamentuojančių energetikos veiklą, pažeidimas, dėl kurio gresia ar įvyko energetikos įrenginių avarija, sutrikimas ar kyla pavojus žmonių gyvybei ir saugumui.
10.12. Šilumos įrenginiai – įrenginiai, skirti šiluminei energijai gaminti, kaupti, redukuoti, tiekti, skirstyti, taip pat įrenginiai, skirti skystajam ir kietajam kurui bei vandeniui, kurie reikalingi šilumos gamybai ir tiekimui, paruošti.
10.13. Naftos ir (ar) naftos produktų terminalas – specialiai įrengtų krovos įrenginių, talpyklų, kitų įrenginių bei statinių kompleksas, naudojamas naftai ir (ar) naftos produktams bei kitam skystajam kurui laikyti, degalų mišiniams ruošti (sumaišyti) ir perduoti į mobiliąsias talpyklas, tanklaivius ir iš jų.
10.14. Ūkio subjektas – fizinis ar juridinis asmuo arba kita organizacija, juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, kuris Asmenų, turinčių teisę įrengti ir eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių nustatyta tvarka turi energetikos įrenginių įrengimo ir (ar) eksploatavimo veiklos atestatą ir laikydamasis teisės aktų nustatytų reikalavimų teikia atestate nurodytas energetikos įrenginių įrengimo ir (ar) eksploatavimo paslaugas.
10.15. Ūkio subjekto atestavimas – ūkio subjekto pasirengimo kvalifikuotai atlikti energetikos įrenginių įrengimo ir (ar) eksploatavimo darbus bei užtikrinti šių darbų kokybę, reglamentuojamą energetikos teisės aktų, patikrinimas.
10.16. Kitos Atestavimo taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme, Elektros energetikos įstatyme ir Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatyme.

II SKYRIUS
ATESTATŲ RŪŠYS IR REIKALAVIMAI ASMENIMS, SIEKIANTIEMS GAUTI ATESTATĄ ĮRENGTI IR (AR) EKSPLOATUOTI ENERGETIKOS ĮRENGINIUS

11. Atestatai yra šių rūšių:
11.1. elektros įrenginių įrengimo;
11.2. gamtinių dujų įrenginių įrengimo;
11.3. elektros įrenginių eksploatavimo;
11.4. šilumos įrenginių ir turbinų eksploatavimo;
11.5. gamtinių dujų įrenginių eksploatavimo;
11.6. suskystintų naftos dujų įrenginių eksploatavimo;
11.7. naftos ir naftos produktų įrenginių eksploatavimo.
12. Atestatai išduodami asmenims, nurodytiems Energetikos įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje (toliau – ūkio subjektai).
13. Atestatai išduodami Atestavimo taisyklių 12 punkte nurodytiems ūkio subjektams, kurie atitinka šiuos reikalavimus:
13.1. turi technologinę įrangą, prietaisus ir kitas priemones, reikalingas veiksmams, kurių reikia energetikos įrenginiams įrengti ar eksploatuoti, atlikti;
13.2. turi technologinius, techninius dokumentus, kuriuose nurodyti įrengiamų, eksploatuojamų energetikos įrenginių techniniai duomenys ir įrengimo ar eksploatavimo procedūros;
13.3. turi energetikos įrenginiams įrengti ir (ar) eksploatuoti Atestavimo taisyklių 8 priedo 2 ir 14 punktuose nurodytų teisės aktų nustatyta tvarka atestuotus reikiamos kvalifikacijos darbų vadovus ir energetikos įrenginius įrengiančius ir eksploatuojančius inžinerinių ir darbininkų kategorijų energetikos darbuotojus, dirbančius ūkio subjekte pagal darbo sutartį prašymo išduoti atestatą metu ir visą laikotarpį, kuomet vykdoma energetikos įrenginių įrengimo ir (ar) eksploatavimo veikla pagal išduotą atestatą;
13.4. ūkio subjektai, kurie siekia gauti atestatus eksploatuoti pastato šildymo ir karšto vandens sistemas, turi atitikti Šilumos ūkio įstatymo 20 straipsnio nustatytus reikalavimus;
13.5. turi Energetikos įstatymo 221 straipsnyje nurodytą profesinės civilinės atsakomybės draudimą. Šis reikalavimas taikomas tik asmenims, siekiantiems gauti elektros įrenginių įrengimo ir (ar) gamtinių dujų įrenginių įrengimo veiklos atestatą.

III SKYRIUS
ATESTATUS IŠDUODANTI INSTITUCIJA IR JOS ĮGALIOJIMAI

14. Ūkio subjektų atestavimą atlieka Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau –Taryba).
15. Taryba turi teisę:
15.1. gauti iš ūkio subjektų dokumentus ir duomenis, kurių reikia jų prašymams išnagrinėti dėl atestatų išdavimo ar pakeitimo, atestatų galiojimo sustabdymo, atestatų galiojimo sustabdymo panaikinimo, atestatų galiojimo panaikinimo arba patikrinti, kaip laikomasi reguliuojamosios veiklos sąlygų;
15.2. gauti iš ūkio subjektų veiklą prižiūrinčių (kontroliuojančių) valstybės institucijų papildomos informacijos apie reguliuojamąją veiklą;
15.3. patvirtinti pagal Atestavimo taisyklių nustatytus reikalavimus atestatų išdavimo tvarką, kurioje būtų nustatyti detalūs reikalavimai dokumentų pateikimui, atestatų išdavimo procedūroms, atestatų registravimui ir paskelbimui, dokumentų saugojimui ir archyvavimui;
15.4. kitų teisių, kurias jai suteikia įstatymai ir kiti teisės aktai.
16. Tarybos funkcijos:
16.1. atlieka ūkio subjektų atestavimą, išduoda atestatus, pakeičia atestatus (patikslina ir (ar) papildo atestate įrašytus duomenis), sustabdo atestato galiojimą, panaikina atestato galiojimo sustabdymą, panaikina atestato galiojimą, pateikia pareiškėjui motyvuotą raštišką atsisakymą išduoti atestatą, pakeisti atestatą;
16.2. registruoja atestatus;
16.3. rengia ir teikia tvirtinti Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai energetikos įrenginių įrengimo ir (ar) eksploatavimo darbų, kuriuos gali atlikti ūkio subjektas – fizinis asmuo, sąrašą;
16.4. kontroliuoja, kaip laikomasi reguliuojamosios veiklos sąlygų (Atestavimo taisyklių 8 priedo 2 ir 13 punktai);
16.5. nagrinėja skundus dėl reguliuojamosios veiklos sąlygų pažeidimų;
16.6. teikia informaciją apie atestatų išdavimą, atestatų pakeitimą (atestatuose įrašytų duomenų patikslinimą ir (ar) papildymą), atestatų galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą, galiojimo panaikinimą valstybės institucijoms, įstaigoms, kurioms jos reikia pavestoms funkcijoms atlikti, taip pat kitiems suinteresuotiems asmenims;
16.7. Licencijų informacinėje sistemoje skelbia Atestavimo taisyklių 41 punkte nurodytą informaciją;
16.8. skelbia informaciją apie atestatų išdavimą, atestatų pakeitimą (atestatuose įrašytų duomenų patikslinimą ir (ar) papildymą), atestatų galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą, galiojimo panaikinimą.
17. Taryba atestatams išduoti, atsisakymams išduoti, pakeisti atestatus (atestatuose įrašytiems duomenims papildyti ir (ar) patikslinti), atestatų galiojimams sustabdyti, galiojimo sustabdymams panaikinti, galiojimams panaikinti turi teisę naudotis šių registrų duomenis:
17.1. Lietuvos Respublikos gyventojų registro – fizinių asmenų duomenims (vardas ir pavardė, asmens kodas (jeigu toks yra), tiksli gimimo data, deklaruota gyvenamoji vieta) patikrinti;
17.2. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro – nekilnojamojo turto duomenims patikrinti;
17.3. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro – juridinių asmenų duomenims patikrinti;
17.4. Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro – duomenims apie ūkio subjektų įrenginių įregistravimą patikrinti;
17.5. Mokesčio mokėtojų registro – duomenims apie ūkio subjektų mokamas valstybės rinkliavas patikrinti.
18. Taryba, išduodama ūkio subjektui atestatą, taip pat panaikindama jo galiojimą, turi teisę pasitelkti valstybinės priežiūros ir (ar) kontrolės institucijų arba kitus specialistus (ekspertus) ir ūkio subjekto pasirengimą įvertinti pagal jų pateiktas tikrinimo išvadas.
19. Tarybos pareigūnai atsako už:
19.1. savo sprendimų pagrįstumą ir objektyvumą;
19.2. atestatus gaunančių ūkio subjektų komercinių (technologinių ir ekonominių) paslapčių išsaugojimą pagal įstatymus.
20. Tarybos pareigūnas turi teisę:
20.1. patikrinti ūkio subjekto pasirengimą įrengti ir (ar) eksploatuoti energetikos įrenginius pagal visus Atestavimo taisyklių 13 punkto nustatytus reikalavimus;
20.2. pranešti Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos apie ūkio subjektus, besiverčiančius energetikos įrenginių įrengimu ir (ar) eksploatavimu, tačiau neturinčius galiojančio atestato;
20.3. teikti Tarybos pirmininkui siūlymą dėl atestato galiojimo panaikinimo, jeigu ūkio subjekto tikrinimo metu pagal atestato apibrėžtą energetikos įrenginių įrengimo ir (ar) eksploatavimo veiklą rasta pažeidimų, nurodytų Atestavimo taisyklių 49–51 punktuose.
21. Tarybos teikimu Lietuvos Respublikos energetikos ministras tvirtina energetikos įrenginių įrengimo ir (ar) eksploatavimo darbų sąrašą, kurį gali atlikti ūkio subjektas – fizinis asmuo. Darbų sąrašas turi atitikti teisės aktų, reglamentuojančių energetikos įrenginių įrengimo ir (ar) eksploatavimo, techninės saugos ir kitus techninius klausimus, nustatytus reikalavimus. Patvirtintas energetikos įrenginių įrengimo ir (ar) eksploatavimo darbų sąrašas turi atitikti Atestavimo taisyklių 1–7 prieduose nurodytiems energetikos įrenginių įrengimo ir (ar) eksploatavimo darbams ir turi būti viešai skelbiamas Tarybos interneto svetainėje.

IV SKYRIUS
DOKUMENTŲ PATEIKIMAS

22. Pareiškėjas prašyme turi nurodyti:
22.1. pareiškėjo (juridinio asmens) pavadinimą, teisinę formą, kodą, registracijos adresą, telefono ryšio ir fakso numerius, elektroninio pašto adresą arba pareiškėjo (fizinio asmens) vardą (- us) ir pavardę (- es), asmens kodą (jeigu toks yra), tikslią gimimo datą, deklaruotą gyvenamąją vietą, telefono ryšio numerį ir elektroninio pašto adresą, juridinio asmens vadovo duomenys (vardas (- ai), pavardė (- ės) ir, kai taikomas, asmens kodas), juridiniam asmeniui atstovaujančių įgaliotų asmenų ir atstovų duomenys (vardas, pavardė ir, kai taikoma, asmens kodas), įgaliojimo terminas;
22.2. atestato rūšį;
22.3. kokiu būdu pareiškėjas pageidautų gauti informaciją iš Tarybos apie priimtus sprendimus.
23. Pareiškėjas kartu su Atestavimo taisyklių 22 punkte nurodytu prašymu pateikia šiuos dokumentus:
23.1. ūkio subjekto pageidaujamų atlikti energetikos įrenginių įrengimo ir (ar) eksploatavimo darbų sąrašą;
23.2. turimų pagrindinių technologinių, norminių ir techninių dokumentų, kuriuose nurodyti įrengiamų ir (ar) eksploatuojamų įrenginių techniniai duomenys, įrengimo ir (ar) eksploatavimo procedūros ir pan., būtinų prašyme nurodytiems darbams atlikti, sąrašą;
23.3. pagrindinės turimos techninės, technologinės įrangos ir prietaisų, būtinų prašyme nurodytiems darbams atlikti, taip pat asmens apsaugos priemonių, reikalingų saugiam darbui garantuoti, sąrašą;
23.4. pažymą apie darbų vadovų ir energetikos įrenginius įrengiančių ir eksploatuojančių inžinerinių ir darbininkų kategorijų energetikos darbuotojų atestavimą eksploatuoti ir (ar) įrengti energetikos įrenginius;
23.5. informaciją apie ketinamų išsinuomoti įrenginių ir prietaisų nuomos ar panaudos sutartis, kurioje nurodytas sutarties numeris, užsakovo ir nuomotojo rekvizitai;
23.6. Energetikos įstatymo 221 straipsnyje nurodyto profesinės civilinės atsakomybės draudimo liudijimo kopiją;
23.7. jeigu pareiškėjas yra kitos valstybės narės pilietis ar kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, ir siekia gauti atestatą, privalo Tarybai pateikti dokumentą, patvirtinantį šią teisę.
24. Veikiantis ūkio subjektas, norintis pakeisti atestatą (papildyti), pateikia Tarybai pagal Atestavimo taisyklių 22 punkto reikalavimus prašymą. Prašymas pakeisti atestatą teikiamas, kai veikiantis ūkio subjektas pageidauja patikslinti ir (ar) papildyti atestate nurodytą energetikos įrenginių įrengimo ir (ar) eksploatavimo darbų sąrašą. Šiuo atveju veikiantis ūkio subjektas pateikia šiame skyriuje nurodytus dokumentus, liudijančius jo pasirengimą atlikti šiuos papildomus darbus.
25. Veikiantis ūkio subjektas, norintis sustabdyti atestato galiojimą, panaikinti atestato galiojimą, pateikia Tarybai prašymą, kuriame papildomai nurodo turimo atestato rūšį, numerį ir išdavimo datą. Kai ūkio subjektas pateikia prašymą panaikinti atestato sustabdymo galiojimą, privalo pateikti dokumentus, įrodančius, kad reguliuojamosios veiklos pažeidimai pašalinti, išskyrus atvejį, nurodytą Energetikos įstatymo 21 straipsnio 5 dalies 5 punkte.
26. Pareiškėjas ir (ar) ūkio subjektas dokumentus atestatui gauti, pakeisti atestatą (papildyti ir (ar) patikslinti atestate įrašytus duomenis) sustabdyti atestato galiojimą, panaikinti atestato galiojimo sustabdymą, panaikinti atestato galiojimą pateikia Tarybai Viešojo administravimo įstatymo ir Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka. Pateikti pareiškėjo ir (ar) ūkio subjekto dokumentus ir užpildyti prašymą gali pareiškėjo ir (ar) ūkio subjekto atstovas, teisės aktų nustatyta tvarka turintis teisę jam atstovauti ir pateikęs įgaliojimą bei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba, kai kreipiamasi paštu – jo kopiją. Kai pareiškėjas ir (ar) ūkio subjektas pateikia dokumentus Tarybai Elektroninių paslaugų portalu, jo tapatybė patvirtinama pagal Lietuvos Respublikos gyventojų registro ar (ir) Juridinių asmenų registro duomenis. Pateikti pareiškėjo ir (ar) ūkio subjekto – juridinio asmens dokumentus Elektroninių paslaugų portalu gali ir pareiškėjo – juridinio asmens atstovas, kuriam įgaliojimą Elektroninių paslaugų portalu suteikia juridinio asmens vadovas.

V SKYRIUS
DOKUMENTŲ NAGRINĖJIMO IR SPRENDIMO PRIĖMIMO TVARKA BEI TERMINAI

27. Visos procedūros, susijusios su dokumentų pateikimu, jų nagrinėjimu, sprendimų priėmimu, atestatų įrengti ir (ar) eksploatuoti energetikos įrenginius išdavimu, atliekamos Taryboje jos nustatyta tvarka.
28. Taryba per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo informuoja arba išsiunčia pareiškėjui patvirtinimą, kad prašymas gautas. Patvirtinime turi būti informacija, nurodyta Atestavimo taisyklių 28.1–28.3 papunkčiuose. Jeigu pareiškėjo prašymas gautas Elektroninių paslaugų portalu, patvirtinimas pareiškėjui siunčiamas nedelsiant automatiniu būdu per Elektroninių paslaugų portalą. Jeigu pareiškėjas Tarybai tiesiogiai pristato prašymą ir dokumentus atestatui gauti, prašymo registravimo metu jam suteikiama informacija apie:
28.1. terminą, per kurį turi būti išnagrinėtas prašymas;
28.2. galimas pareiškėjo teisių gynimo priemones, kuriomis galima naudotis, jeigu kiltų Tarybos ir pareiškėjo ginčų;
28.3. nuostatą, kad per nustatytą terminą pareiškėjui negavus atsakymo laikoma, kad atestatas išduotas, išskyrus Energetikos įstatymo 21 straipsnio 3 dalyje nustatytus atvejus, apie kuriuos pareiškėjas informuojamas raštu (paštu, elektroninėmis priemonėmis ar pan.) ne vėliau kaip per 5 darbo dienas iki atestato išdavimo termino pabaigos.
29. Taryboje pareiškėjų ir (ar) ūkio subjektų dokumentai nagrinėjami ir sprendimas dėl atestato išdavimo ar papildymo, atestatų galiojimo sustabdymo, atestatų galiojimo sustabdymo panaikinimo, atestatų galiojimo panaikinimo priimamas tokia tvarka:
29.1. Taryba patikrina pareiškėjo, pateikusio prašymą gauti atestatą, registravimo faktą patvirtinančius ir kitus jo registravimo duomenis valstybės įmonės Registrų centro valdomuose Juridinių asmenų ir (ar) Fizinių asmenų registruose;
29.2. jeigu pareiškėjas (ūkio subjektas) yra kitos valstybės narės pilietis ar kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, ir siekia gauti atestatą – Taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties nuostatomis, patikrina, ar šis asmuo turi dokumentą, patvirtinantį ir (ar) suteikiantį šią teisę. Jeigu kyla pagrįstų abejonių dėl asmens pateikto dokumento, Taryba raštu (paštu, elektroninėmis priemonėmis ar pan.) kreipiasi į Migracijos departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos, prašydama atitinkamos informacijos. Informacija gali būti teikiama elektroninėmis priemonėmis;
29.3. Taryba su prašymu suteikti atitinkamą informaciją apie kitų valstybių narių pareiškėjus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. kovo 9 d. nutarimo Nr. 185 „Dėl Europos Sąjungos vidaus rinkos informacinės sistemos naudojimo Lietuvos Respublikoje“ nustatyta tvarka turi teisę kreiptis per vidaus rinkos informacinę sistemą į konkrečios valstybės narės atsakingą instituciją;
29.4. Taryba ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo visų dokumentų gavimo dienos priima sprendimą dėl atestato išdavimo ar pakeitimo. Sprendimą išduoti ar pakeisti atestatą pasirašo Tarybos pirmininkas;
29.5. Jeigu pareiškėjas pateikia neišsamų ar netinkamai įformintą prašymą arba pateikia ne visus dokumentus ar informaciją, kurių reikia atestatui išduoti, arba jei pateiktų dokumentų nepakanka nustatyti, ar ūkio subjektas atitinka atestatų išdavimo sąlygas ir Atestavimo taisyklių 12 ir 13 punktuose nustatytus reikalavimus, Taryba turi teisę ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo dokumentų registravimo Taryboje dienos paprašyti papildomų dokumentų. Pareiškėjas papildomus dokumentus privalo pateikti ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų.
30. Ūkio subjektas neprivalo teikti dokumentų ir (ar) informacijos, kuriuos ūkio subjektas jau yra pateikęs nors vienam jo veiklos priežiūrą atliekančiam subjektui, išskyrus tuos atvejus, kai ūkio subjekto pateikti duomenys ir (ar) informacija pasikeičia, taip pat kuriuos, vadovaudamasi Viešojo administravimo įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi, gali gauti pati Taryba.
31. Jeigu norintis gauti atestatą pareiškėjas Tarybai papildomai pateikia duomenis ar dokumentus arba juos pakeičia, taip pašalindamas aplinkybes, trukdančias išduoti ar pakeisti atestatą, ir tai padaro, kol Taryba priima sprendimą išduoti atestatą, pakeisti atestatą ar atsisakyti išduoti arba pakeisti atestatą, Atestavimo taisyklių 29.4 papunktyje nustatytas terminas pradedamas skaičiuoti iš naujo nuo papildomų dokumentų registravimo Taryboje dienos.
32. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 937 „Dėl Licencijavimo pagrindų aprašo ir Licencijų informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ Taryba atestatus išduoda, atestatus keičia (atestate įrašytų duomenų papildymą ir (ar) patikslinimą), atestatų galiojimą sustabdo, galiojimo sustabdymą panaikina, galiojimą panaikina naudojantis valstybės įmonės Registrų centro sukurta ir administruojama valstybės informacine sistema, skirta duomenims ir informacijai apie ūkio subjektams išduotas licencijas tvarkyti vienoje vietoje (toliau – Licencijų informacinė sistema).
33. Jeigu į tinkamai pateiktą prašymą išduoti atestatą neatsakoma per Atestavimo taisyklių 29.4 papunktyje nurodytą terminą, laikoma, kad yra priimtas teigiamas sprendimas dėl atestato išdavimo. Išimtis gali būti taikoma vadovaujantis Energetikos įstatymo 21 straipsnio 3 dalimi. Apie tokias aplinkybes Taryba raštu (paštu, elektroninėmis priemonėmis ar pan.) praneša pareiškėjui ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki Atestavimo taisyklių 29.4 papunktyje nurodyto atestato išdavimo termino pabaigos.
34. Taryba priima sprendimą:
34.1. išduoti ar pakeisti (papildyti ir (ar) patikslinti atestate įrašytus duomenis) ūkio subjektui atestatą:
34.1.1. penkeriems metams – ūkio subjektui, atitinkančiam Atestavimo taisyklių 12 ir 13 punktuose nustatytus reikalavimus;
34.1.2. atestato galiojimo laikui – pakeisti atestatą (papildyti ir (ar) patikslinti atestate įrašytus duomenis);
34.2. atidėti ūkio subjekto atestavimo klausimo sprendimą. Ši nuostata taikoma tik Energetikos įstatymo 21 straipsnio 3 dalyje numatytu atveju. Apie tokias aplinkybes Taryba raštu (paštu, elektroninėmis priemonėmis ar pan.) praneša pareiškėjui ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki Atestavimo taisyklių 29.4 papunktyje nurodyto atestato išdavimo termino pabaigos;
34.3. neatestuoti ūkio subjekto ir neišduoti atestato Atestavimo taisyklių VI skyriuje nustatytais atvejais;
34.4. sustabdyti atestato galiojimą (Atestavimo taisyklių 62 punkto nustatytais atvejais);
34.5. panaikinti atestato galiojimo sustabdymą (Atestavimo taisyklių 63 punkto nustatyta tvarka);
34.6. panaikinti atestato galiojimą (Atestavimo taisyklių 64 punkto nustatytais atvejais).
35. Jeigu pareiškėjas pateikia Tarybai prašymą išduoti atestatą atlikti aukštesnių parametrų energetikos įrenginių įrengimo ir (ar) eksploatavimo darbus, arba prašymo nagrinėjimo metu pareiškėjas, atsižvelgdamas į Tarybos pasiūlymą, patikslino savo prašymą, Tarybos pirmininkas turi teisę priimti sprendimą išduoti atestatą atlikti žemesnių parametrų ar sumažintos apimties energetikos įrenginių įrengimo ir (ar) eksploatavimo darbus.
Ūkio subjektas, turintis atestatą, kurio galiojimas baigiasi ir norintis vėl jį gauti, turi pateikti prašymą išduoti atestatą ir tokį prašymą pagrindžiančius dokumentus ne vėliau kaip 30 kalendorinių dienų iki turimo atestato galiojimo pabaigos.
36. Jeigu pareiškėjas, kuris yra kitos valstybės narės teikėjas ir siekia gauti atestatą, pateikė Tarybai nustatytos formos prašymą ir dokumentus, įrodančius, kad jo įsisteigimo valstybės narės teisės aktų jam yra suteikta teisė įrengti ir (ar) eksploatuoti energetikos įrenginius ir (ar) įrengti mažo ir (ar) vidutinio slėgio dujotiekius ir (ar) kilnojamuosius elektros energetikos įrenginius ir objektus, jo veiklos vykdymo sąlygų vertinimas neatliekamas, o tik patikrinami pateikti dokumentai ir juose nurodyti duomenys. Valstybėje narėje įsteigtų juridinių asmenų ar kitų organizacijų arba jų padalinių energetikos darbuotojai privalo atitikti Atestavimo taisyklių 8 priedo 14 punkte nurodyto teisės akto 41 punkto reikalavimus. Kitos atestato išdavimo procedūros vykdomos Atestavimo taisyklių nustatyta tvarka.
37. Apie priimtą sprendimą Taryba praneša pareiškėjui ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po sprendimo priėmimo jo prašyme nurodytu būdu.
38. Apie atsisakymą išduoti atestatą ar pakeisti atestatą, taip pat apie atestavimo atidėjimą ūkio subjektui įteikiamas arba išsiunčiamas motyvuotas rašytinis pranešimas, atsižvelgiant į pareiškėjo prašyme nurodytą informacijos gavimo būdą.
39. Sumokėta Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliava už ūkio subjekto (įmonės) patikrinimą, ar jis pasirengęs kvalifikuotai atlikti energetikos įrenginių įrengimo ir (ar) eksploatavimo darbus, negrąžinama, nepriklausomai nuo priimto Tarybos sprendimo.

VI SKYRIUS
ATSISAKYMAS IŠDUOTI AR PAKEISTI ATESTATĄ

40. Atestatas pagal pateiktą prašymą neišduodamas arba nekeičiamas, jeigu:
40.1. po Tarybos nustatyto papildomo termino pateikiami ne visi tinkamai įforminti dokumentai ir duomenys;
40.2. Tarybai pateikti klaidingi duomenys;
40.3. Tarybai pateikti dokumentai dėl turinio neatitinka jiems teisės aktuose nustatytų reikalavimų;
40.4. pareiškėjas neatitinka Atestavimo taisyklių 12 ir 13 punktuose nustatytų reikalavimų, kuriuos turi atitikti ūkio subjektas, siekiantis gauti atestatą;
40.5. pareiškėjui įstatymų nustatyta tvarka uždrausta verstis veikla, kuria verstis prašoma išduoti atestatą.

VII SKYRIUS
ATESTATŲ DUOMENYS

41. Atestatuose nurodoma:
41.1. atestato rūšis;
41.2. atestato numeris;
41.3. atestatą išduodanti institucija (Taryba);
41.4. ūkio subjekto rekvizitai – juridinio asmens (pavadinimas, teisinė forma, kodas (registracijos numeris) ir registracijos adresas), fizinio asmens (vardas, pavardė, gimimo data ir deklaruota gyvenamoji vieta);
41.5. išduodamo ar keičiamo (papildomo ir (ar) patikslinamo) atestato išdavimo data (metai, mėnuo, diena);
41.6. veiklos duomenys (kokiems energetikos įrenginiams įrengti ir (ar) eksploatuoti išduodamas atestatas (Atestavimo taisyklių 1–7 prieduose pateiktų energetikos įrenginių įrengimo ir (ar) eksploatavimo darbų sąrašų išrašas);
41.7. atestato galiojimo terminas (metai, mėnuo, diena);
41.8. Tarybos sprendimo data bei numeris;
41.9. sprendimą pasirašantis asmuo.

VIII SKYRIUS
ATESTATO IŠDAVIMAS IR ATESTATE ĮRAŠYTŲ DUOMENŲ PAPILDYMAS IR (AR) PATIKSLINIMAS

42. Taryba prašyme nurodytu būdu informuoja pareiškėją apie priimtą sprendimą pagal vieną iš Atestavimo taisyklių 34 punkte nurodytų pasirinkimų. Informaciją apie išduotą (išduotus) atestatą (atestatus) pareiškėjas gali atsispausdinti iš Licencijų informacinės sistemos.
43. Išduoti atestatai gali būti keičiami (patikslinami ir (ar) papildomi atestate įrašyti duomenys) ūkio subjekto prašymu. Jeigu keičiasi atestate nurodyti rekvizitai (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, registracijos adresas arba ūkio subjekto (fizinio asmens) vardas, pavardė ir deklaruota gyvenamoji vieta) ūkio subjektas privalo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pranešti apie tai Tarybai.
44. Veikiantiems ūkio subjektams, pateikusiems prašymą sumažinti atestate nurodytų energetikos įrenginių įrengimo ir (ar) eksploatavimo darbų apimtį, energetikos įrenginių įrengimo ir (ar) eksploatavimo darbų sąrašas patikslinamas netaikant Atestavimo taisyklių IV ir V skyriuose nurodytų reikalavimų.

IX SKYRIUS
INFORMACIJOS APIE ATESTATUS SKELBIMAS IR SAUGOJIMAS

45. Informaciją apie atestatų išdavimą, atestatų keitimą (atestate įrašytų duomenų papildymą ir (ar) patikslinimą), atestatų galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą, galiojimo panaikinimą Taryba skelbia Licencijų informacinėje sistemoje. Informacija ir (ar) dokumentai, susiję su licencijos išdavimo procesu yra vieši, išskyrus atvejus, kai atitinkama informacija ir (ar) dokumentai negali būti skelbiami.
46. Licencijų informacinėje sistemoje nurodomi atestatų duomenys apibrėžti Atestavimo taisyklių 41 punkte.
47. Dokumentai, susiję su atestato išdavimu (sprendimas apie atestato išdavimą, pakeitimą (atestate įrašytų duomenų papildymą ir (ar) patikslinimą), neišdavimą, atestatų galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą, galiojimo panaikinimą), išvada, pareiškėjo prašymas gauti atestatą ir prašymo priedai, saugomi Taryboje atestato galiojimo laikotarpiu ir 5 metus pasibaigus jo galiojimo terminui.

X SKYRIUS
REGULIUOJAMOSIOS VEIKLOS SĄLYGOS

48. Ūkio subjektai privalo užtikrinti Lietuvos Respublikos įstatymų (Atestavimo taisyklių 8 priedo 1–7 punktai) nustatytų pareigų ir teisės aktais nustatytų reikalavimų laikymąsi.
49. Ūkio subjektai neturi teisės įgalioti kitų asmenų verstis atestatu reglamentuojama veikla arba perduoti jiems šią teisę pagal sutartį.
50. Ūkio subjektas turi teisę atlikti atestate nurodytus darbus, atestato galiojimo laikotarpiu privalo turėti pagal Atestavimo taisyklių 8 priedo 2 ir 14 punktuose nurodytų teisės aktų nustatyta tvarka atestuotus darbų vadovus ir energetikos įrenginius įrengiančius ir eksploatuojančius inžinerinių ir darbininkų kategorijų energetikos darbuotojus, reikiamus technologinius, norminius, metodinius ir techninius dokumentus, reikiamą techninę ir technologinę įrangą ar teisėtai valdyti šią įrangą bei turėti profesinės atsakomybės draudimą, kaip nustatyta Energetikos įstatymo 221 straipsnyje.
51. Ūkio subjektai privalo teikti Tarybai informaciją, reikalingą įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytoms pareigoms vykdyti (Atestavimo taisyklių 8 priedo 14 punktas).
52. Ūkio subjektai privalo informuoti Tarybą apie:
52.1. pasikeitusius ūkio subjekto vadovus, kurie privalo būti atestuoti teisės aktų nustatyta tvarka, nurodydami jų vardus, pavardes ir asmens kodus, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jo darbo pradžios;
52.2. pasikeitusį ūkio subjekto (juridinio asmens) pavadinimą, teisinę formą, kodą ir ūkio subjekto registracijos adresą, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo duomenų pasikeitimo.
53. Ūkio subjektai (tuo atveju, kai ūkio subjektas yra fizinis asmuo) privalo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pranešti Tarybai apie pasikeitusius duomenis (vardą, pavardę ir deklaruotą gyvenamąją vietą).

XI SKYRIUS
PAREIŠKĖJŲ IR ŪKIO SUBJEKTŲ TEISĖS

54. Pareiškėjas turi teisę:
54.1. reikalauti Tarybos paaiškinti, kodėl delsiama, atsisakoma išduoti atestatą;
54.2. Tarybos veiksmus ir sprendimus dėl atestato išdavimo apskųsti administracinių ginčų komisijai ar administraciniam teismui.
55. Ūkio subjektas turi teisę:
55.1. verstis atestate nurodyta veikla;
55.2. reikalauti Tarybos paaiškinti, kodėl delsiama, atsisakoma pakeisti atestatą (papildyti ir (ar) patikslinti atestate įrašytus duomenis), taip pat kodėl atestato galiojimas stabdomas ar atestato galiojimas panaikinamas;
55.3. Tarybos veiksmus ir sprendimus dėl atestato pakeitimo (atestate įrašytų duomenų papildymo ir (ar) patikslinimo), atestato galiojimo sustabdymo, atestato galiojimo sustabdymo panaikinimo ar atestato galiojimo panaikinimo apskųsti administracinei ginčų komisijai ar administraciniam teismui.
56. Pareiškėjas ir ūkio subjektas turi ir kitų įstatymuose nustatytų teisių.

XII SKYRIUS
ATESTATŲ GALIOJIMO SUSTABDYMAS, ATESTATŲ GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMAS IR ATESTATŲ GALIOJIMO PANAIKINIMAS

57. Už reguliuojamosios veiklos sąlygų ir reikalavimų pažeidimus ūkio subjektai, turintys atestatus, raštu ( paštu, elektroninėmis priemonėmis ar pan.) įspėjami apie galimą atestato galiojimo sustabdymą ar panaikinimą. Taryba, įspėdama ūkio subjektą apie galimą atestato galiojimo sustabdymą arba atestato galiojimo panaikinimą, nurodo priežastis, dėl kurių gali būti sustabdytas ar panaikintas atestato galiojimas, ir, atsižvelgdama į pažeidimo pobūdį, nustato terminą iki 30 kalendorinių dienų, išskyrus atvejus, kai dėl objektyvių priežasčių pažeidimui pašalinti reikia ilgesnio laikotarpio, per kurį ūkio subjektas privalo jas pašalinti. Pašalinęs šias priežastis, ūkio subjektas privalo apie tai raštu (paštu, elektroninėmis priemonėmis ar pan.) Atestavimo taisyklių 26 punkte nurodytais būdais pranešti Tarybai.
58. Atestato galiojimas sustabdomas Tarybos sprendimu. Sprendime nurodomi nustatyti reguliuojamosios veiklos sąlygų pažeidimai, atestato galiojimo sustabdymo data ir laikotarpis, per kurį turėtų būti pašalinti nurodyti veiklos sąlygų pažeidimai.
59. Taryba apie priimtą sprendimą dėl atestato galiojimo sustabdymo, atestato galiojimo sustabdymo panaikinimo ar atestato galiojimo panaikinimo praneša ūkio subjektui raštu (paštu, elektroninėmis priemonėmis ar pan.) ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo.
60. Tuo atveju, kai ūkio subjekto prašymu atestato galiojimas sustabdomas, ūkio subjektas privalo pateikti prašymą Tarybai panaikinti galiojimo sustabdymą ir visus dokumentus ir duomenis, kurie keitėsi po atestato išdavimo ar pakeitimo. Reguliuojamoji veikla netikrinama, kai ūko subjekto prašymu panaikinamas atestato galiojimas, kai atestato galiojimas panaikinamas ūkio subjektui juridiniam asmeniui pasibaigus – jį likvidavus ar reorganizavus, ūkio subjektas fiziniam asmeniui mirus. Šiais atvejais Taryba sprendimą dėl atestato galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ar galiojimo panaikinimo priima ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po to, kai gaunamas atitinkamas prašymas arba sužinoma apie ūkio subjekto juridinio asmens pasibaigimą jį likvidavus ar reorganizavus, ūkio subjekto fizinio asmens mirtį.
61. Sprendimas dėl atestato galiojimo sustabdymo ar galiojimo panaikinimo įsigalioja ne anksčiau kaip po 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo. Konkrečią atestato galiojimo sustabdymo ar galiojimo panaikinimo datą nurodo Taryba savo sprendime.
62. Atestato galiojimas sustabdomas Tarybos sprendimu, jeigu:
62.1. išdavus atestatą, paaiškėja, kad prašyme išduoti atestatą pateikti klaidingi duomenys, ir po įspėjimo per Tarybos nustatytą laikotarpį ūkio subjektas nepateikė patikslintų duomenų;
62.2. ūkio subjektas per kalendorinius metus pažeidžia reguliuojamosios veiklos sąlygas ir apie galimą atestato galiojimo sustabdymą ūkio subjektas buvo įspėtas Atestavimo taisyklių 57 punkto nustatyta tvarka ir per Tarybos nustatytą laikotarpį nepašalino nurodytų pažeidimų;
62.3. ūkio subjekto technologiniai, kvalifikaciniai ir vadybiniai pajėgumai (nustatyti Atestavimo taisyklių 12 punkte) neleidžia vykdyti reguliuojamosios veiklos ir apie galimą atestato galiojimo sustabdymą jis buvo įspėtas Atestavimo taisyklių 57 punkto nustatyta tvarka ir per Tarybos nustatytą laikotarpį nepašalino nurodytų pažeidimų;
62.4. ūkio subjektas pateikia prašymą sustabdyti atestato galiojimą.
63. Kai ūkio subjektas nustatyta tvarka pateikia dokumentus, įrodančius, kad reguliuojamosios veiklos sąlygų pažeidimai (trūkumai) pašalinti, Tarybos sprendimu, ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo dokumentų registravimo Taryboje dienos, atestato galiojimo sustabdymas panaikinamas.
64. Atestato galiojimas panaikinamas Tarybos sprendimu, jeigu:
64.1. ūkio subjektas, kurio atestato galiojimas jau buvo sustabdytas, pakartotinai per 12 mėnesių nuo jam išduoto atestato galiojimo sustabdymo datos pažeidžia veiklos, kuriai išduotas atestatas, sąlygas;
64.2. ūkio subjektas, kurio atestato galiojimas sustabdytas, nepašalino reguliuojamosios veiklos sąlygų pažeidimų per Tarybos nustatytą laikotarpį;
64.3. ūkio subjektas, kurio atestato galiojimas sustabdytas, vykdo atestate nurodytą veiklą;
64.4. atestatą turintis juridinis asmuo pasibaigė jį likvidavus ar reorganizavus;
66.5. ūkio subjektas daugiau kaip 3 metus nevykdo atestate nurodytos veiklos;
64.6. ūkio subjektas pateikė prašymą panaikinti atestato galiojimą;
64.7. fizinis asmuo, turėjęs atestatą, miršta;
64.8. nustatomos aplinkybės, patvirtinančios, kad veikiantis ūkio subjektas negali verstis atestate nurodyta veikla.

XIII SKYRIUS
REGULIUOJAMOSIOS VEIKLOS SĄLYGŲ LAIKYMOSI PRIEŽIŪRA

65. Ūkio subjektų, turinčių atestatus įrengti ir (ar) eksploatuoti energetikos įrenginius, veiklą kontroliuoja ir prižiūri, kaip laikomasi reguliuojamosios veiklos sąlygų, Taryba, kitos kontroliuojančios valstybinės priežiūros ir (ar) kontrolės institucijos pagal kompetenciją. Šių asmenų reguliuojamosios veiklos priežiūra atliekama Viešojo administravimo įstatymo ir kitų įstatymų nustatyta tvarka.
66. Valstybinės priežiūros ir (ar) kontrolės institucijos privalo nedelsdamos raštu (paštu, elektroninėmis priemonėmis ar pan.) informuoti Tarybą apie atestatus turinčiuose ūkio subjektuose nustatytus reguliuojamosios veiklos sąlygų šiurkščius pažeidimus ir skirtas nuobaudas.

XIV SKYRIUS
SPRENDIMŲ APSKUNDIMO TVARKA

67. Pareiškėjas turi teisę nesutikti su Tarybos sprendimu ir per 30 kalendorinių dienų nuo sprendimo priėmimo, savo pasirinkimu jį apskųsti Tarybai Viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka, taip pat Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba administraciniam teismui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatyme ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

XV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

68. Pareiškėjai ir (ar) ūkio subjektai apie Tarybos priimtus sprendimus turi teisę gauti informaciją tiesiogiai atvykę į Tarybą, per atstumą (pvz., paštu, faksu, per kurjerį arba dokumentus, pasirašytus saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, atsiunčiant elektroniniu paštu, kitomis elektroninėmis priemonėmis per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą, Elektroninių paslaugų portalą ir panašiai) ar kitais prašyme nurodytais būdais.
69. Atestavimo taisyklių reikalavimus pažeidę asmenys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų, reguliuojančių atsakomybės klausimus, nustatyta tvarka.
______________________
Asmenų, turinčių teisę įrengti ir eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių
1 priedas

ELEKTROS ĮRENGINIŲ ĮRENGIMO DARBŲ SĄRAŠAS

1. Elektros tinklo ir įrenginių iki 35 kV įtampos įrengimo darbai.
2. Elektros tinklo ir įrenginių iki 10 kV įtampos įrengimo darbai.
3. Elektros įrenginių iki 1000 V įrengimo darbai.
___________________
Asmenų, turinčių teisę įrengti ir eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių
2 priedas

GAMTINIŲ DUJŲ ĮRENGINIŲ ĮRENGIMO DARBŲ SĄRAŠAS

1. Mažo ir vidutinio slėgio (ne didesnio kaip 5 bar didžiausiojo darbinio dujų slėgio) gamtinių dujų skirstymo sistemų (skirstomųjų dujotiekių ir įrenginių) įrengimas;
2. Mažo ir vidutinio slėgio (ne didesnio kaip 5 bar didžiausiojo dujų darbinio slėgio) vartotojo gamtinių dujų sistemų įrengimas;
3. Gamtinių dujų sistemų pastatuose (išskyrus ypatinguosius statinius) įrengimas.
_____________
Asmenų, turinčių teisę įrengti ir eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių
3 priedas

ELEKTROS ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMO DARBŲ SĄRAŠAS

1. Elektros variklių ir generatorių nuo 30 kW galios iki 1 MW galios eksploatavimo darbai.
2. Elektros variklių ir generatorių nuo 30 kW galios iki 1 MW galios remonto darbai.
3. Elektros variklių ir generatorių didesnės kaip 1 MW galios eksploatavimo darbai.
4. Elektros variklių ir generatorių didesnės kaip 1 MW galios remonto darbai.
5. Elektros perdavimo linijų iki 400 kV įtampos eksploatavimo darbai.
6. Elektros perdavimo linijų iki 400 kV įtampos remonto darbai.
7. Elektros skirstyklų ir pastočių iki 400 kV įtampos remonto darbai.
8. Elektros skirstyklų ir pastočių iki 400 kV įtampos bandymo darbai.
9. Elektros skirstyklų ir pastočių iki 400 kV įtampos technologinio valdymo ir techninės priežiūros darbai.
10. Elektros tinklo iki 400 kV įtampos relinės apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbai.
11. Elektros tinklo iki 400 kV įtampos statybinės dalies remonto darbai.
12. Elektros tinklo iki 110 kV įtampos remonto darbai.
13. Elektros tinklo iki 110 kV įtampos bandymo darbai.
14. Elektros tinklo iki 110 kV įtampos technologinio valdymo ir techninės priežiūros darbai.
15. Elektros tinklo iki 110 kV įtampos relinės apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbai.
16. Elektros tinklo iki 35 kV įtampos remonto darbai.
17. Elektros tinklo iki 35 kV įtampos bandymo darbai.
18. Elektros tinklo iki 35 kV įtampos technologinio valdymo ir techninės priežiūros darbai.
19. Elektros tinklo iki 35 kV įtampos relinės apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbai.
20. Elektros tinklo ir įrenginių iki 10 kV įtampos remonto darbai.
21. Elektros tinklo ir įrenginių iki 10 kV įtampos bandymo darbai.
22. Elektros tinklo ir įrenginių iki 10 kV įtampos technologinio valdymo ir techninės priežiūros darbai.
23. Elektros tinklo ir įrenginių iki 10 kV įtampos eksploatavimo darbai.
24. Elektros tinklo iki 10 kV įtampos relinės apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbai.
25. Elektros tinklo iki 10 kV įtampos statybinės dalies remonto darbai.
26. Elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V eksploatavimo darbai.
27. Elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V bandymo darbai.
28. Specialiųjų elektros įrenginių eksploatavimo darbai.
29. Elektros instaliacijos iki 1000 V eksploatavimo darbai.
___________
Asmenų, turinčių teisę įrengti ir eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių
4 priedas

Šilumos įrenginių ir turbinų eksploatavimo DARBŲ SąRAšAS

1. Šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) iki 1,4 MPa slėgio remonto darbai.
2. Šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) iki 1,4 MPa slėgio bandymo darbai.
3. Šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) iki 1,4 MPa slėgio technologinio valdymo ir techninės priežiūros darbai.
4. Šilumos įrenginių iki 1,4 MPa slėgio pagalbinių įrenginių eksploatavimo darbai.
5. Šilumos įrenginių iki 1,4 MPa slėgio apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbai.
6. Šilumos tinklų iki 500 mm sąlyginio skersmens DN remonto darbai.
7. Šilumos tinklų iki 500 mm sąlyginio skersmens DN bandymo darbai.
8. Šilumos tinklų iki 500 mm sąlyginio skersmens DN technologinio valdymo ir techninės priežiūros darbai.
9. Šilumos tinklų iki 500 mm ir didesnio sąlyginio skersmens DN remonto darbai.
10. Šilumos tinklų iki 500 mm ir didesnio sąlyginio skersmens DN bandymo darbai.
11. Šilumos tinklų iki 500 mm ir didesnio sąlyginio skersmens DN technologinio valdymo ir techninės priežiūros darbai.
12. Šilumos punktų iki 1 MW (kartu su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis) eksploatavimo darbai.
13. Šilumos punktų iki 10 MW (kartu su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis) eksploatavimo darbai.
14. Šilumos punktų daugiau kaip 10 MW (kartu su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis) eksploatavimo darbai.
15. Šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) iki 4,0 MPa slėgio remonto darbai.
16. Šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) iki 4,0 MPa slėgio bandymo darbai.
17. Šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) iki 4,0 MPa slėgio technologinio valdymo ir techninės priežiūros darbai.
18. Šilumos įrenginių iki 4,0 MPa slėgio pagalbinių įrenginių eksploatavimo darbai.
19. Šilumos įrenginių iki 4,0 MPa slėgio vandens cheminio paruošimo įrenginių bandymo, remonto darbai.
20. Šilumos įrenginių iki 4,0 MPa slėgio apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbai.
21. Šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) iki 25,5 MPa slėgio remonto darbai.
22. Šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) iki 25,5 MPa slėgio bandymo darbai.
23. Šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) iki 25,5 MPa slėgio technologinio valdymo ir techninės priežiūros darbai.
24. Šilumos įrenginių iki 25,5 MPa slėgio pagalbinių įrenginių eksploatavimo darbai.
25. Šilumos įrenginių iki 25,5 MPa slėgio vandens cheminio paruošimo įrenginių bandymo, remonto darbai.
26. Šilumos įrenginių iki 25,5 MPa slėgio apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbai.
27. Šilumos įrenginių vidinių paviršių cheminio valymo darbai.
28. Šilumos įrenginių apmūrijimo, izoliavimo ir dažymo darbai bei dūmtraukių paviršių remonto darbai.
29. Turbinų iki 1 MW galios eksploatavimo darbai.
30. Turbinų didesnės kaip 1 MW galios eksploatavimo darbai.
31. Iki 1 MW galios turbinų apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbai.
32. Didesnės kaip 1 MW galios turbinų apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbai.
33. Pastatų oro kondicionavimo sistemų, kurių vardinė atiduodamoji galia didesnė kaip 70 kW, atitikties energinio efektyvumo reikalavimams tikrinimo darbai.
34. Pastatų šildymo sistemų su didesnės kaip 70 kW vardinės atiduodamosios galios šildymo katilais atitikties energinio efektyvumo reikalavimams tikrinimo darbai.
____________________
Asmenų, turinčių teisę įrengti ir eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių
5 priedas

GAMTINIŲ DUJŲ ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMO DARBŲ SĄRAŠAS

1. Terminalų ir saugyklų eksploatavimo darbai.
2. Magistralinių dujotiekių vamzdynų ir skirstymo stočių remonto darbai.
3. Magistralinių dujotiekių vamzdynų ir skirstymo stočių bandymo darbai.
4. Magistralinių dujotiekių vamzdynų ir skirstymo stočių techninės priežiūros darbai.
5. Magistralinių dujotiekių vamzdynų ir skirstymo stočių technologinio valdymo darbai.
6. Kompresorinių stočių įrenginių remonto darbai.
7. Kompresorinių stočių įrenginių bandymo darbai.
8. Kompresorinių stočių įrenginių techninės priežiūros darbai.
9. Kompresorinių stočių technologinio valdymo darbai.
10. Skirstomųjų dujotiekių vamzdynų ir jų įrenginių remonto darbai.
11. Skirstomųjų dujotiekių vamzdynų ir jų įrenginių bandymo darbai.
12. Skirstomųjų dujotiekių vamzdynų ir jų įrenginių techninės priežiūros darbai.
13. Skirstomųjų dujotiekių vamzdynų ir jų įrenginių technologinio valdymo darbai.
14. Dujotiekių elektrocheminės saugos nuo korozijos įrenginių eksploatavimo darbai.
15. Gamtinių dujų įrenginių automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbai.
16. Dujotiekių povandeninių perėjų techninės priežiūros ir remonto darbai.
17. Dujotiekių ir jų įrenginių paleidimo ir derinimo darbai.
18. Vartotojų dujotiekių ir jų įrenginių eksploatavimo darbai.
19. Dujinių prietaisų ir dujinių technologinių įrenginių eksploatavimo darbai.
20. Suslėgtų gamtinių dujų degalinių remonto darbai.
21. Suslėgtų gamtinių dujų degalinių bandymo darbai.
22. Suslėgtų gamtinių dujų degalinių technologinio valdymo, techninės priežiūros darbai.
23. Suskystintų gamtinių dujų rezervuarų, vamzdynų ir jų įrenginių remonto, darbai.
24. Suskystintų gamtinių dujų rezervuarų, vamzdynų ir jų įrenginių bandymo darbai.
25. Suskystintų gamtinių dujų rezervuarų, vamzdynų ir jų įrenginių techninės priežiūros darbai.
26. Suskystintų gamtinių dujų rezervuarų, vamzdynų ir jų įrenginių technologinio valdymo darbai.
27. Suslėgtų gamtinių dujų rezervuarų ir jų įrenginių remonto darbai.
28. Suslėgtų gamtinių dujų rezervuarų ir jų įrenginių bandymo darbai.
29. Suslėgtų gamtinių dujų rezervuarų ir jų įrenginių techninės priežiūros darbai.
30. Suslėgtų gamtinių dujų rezervuarų ir jų įrenginių technologinio valdymo darbai.
31. Biodujų gamybos įrenginių remonto, bandymo, techninės priežiūros, technologinio valdymo darbai.
_________________
Asmenų, turinčių teisę įrengti ir eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių
6 priedas

Suskystintų naftos Dujų įrenginių eksploatavimo DARBŲ SąRAšAS

1. Suskystintų naftos dujų terminalų, saugyklų eksploatavimo darbai.
2. Suskystintų naftos dujų pilstymo stočių, pilstymo postų remonto darbai.
3. Suskystintų naftos dujų pilstymo stočių, pilstymo postų bandymo darbai.
4. Suskystintų naftos dujų pilstymo stočių, pilstymo postų technologinio valdymo, techninės priežiūros darbai.
5. Suskystintų naftos dujų degalinių remonto darbai.
6. Suskystintų naftos dujų degalinių bandymo darbai.
7. Suskystintų naftos dujų degalinių technologinio valdymo (automobilių dujų balionų pripildymo), techninės priežiūros darbai.
8. Suskystintų naftos dujų rezervuarų įrenginių ir skirstomųjų dujotiekių, įvadų remonto darbai.
9. Suskystintų naftos dujų rezervuarų įrenginių ir skirstomųjų dujotiekių, įvadų bandymo darbai.
10. Suskystintų naftos dujų rezervuarų įrenginių ir skirstomųjų dujotiekių, įvadų technologinio valdymo, techninės priežiūros darbai.
11. Pastato suskystintų naftos dujų sistemų, jų įrenginių ir dujinių prietaisų eksploatavimo darbai.
12. Suskystintų naftos dujų dujotiekių elektrocheminės saugos nuo korozijos įrenginių eksploatavimo darbai.
13. Suskystintų naftos dujų įrenginių automatikos, apskaitos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbai.
14. Automobilių ir geležinkelio cisternų pripildymo suskystintų naftos dujų arba dujų išpylimo iš automobilių ir geležinkelio cisternų įrenginių eksploatavimo darbai.
15. Suskystintų naftos dujų balionų remonto ir bandymo darbai.
_________________
Asmenų, turinčių teisę įrengti ir eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių
7 priedas

Naftos ir naftos produktų įrenginių eksploatavimo DARBŲ SąRAšAS

1. Naftos perdirbimo įrenginių remonto darbai.
2. Naftos perdirbimo įrenginių bandymo darbai.
3. Naftos perdirbimo įrenginių technologinio valdymo, techninės priežiūros darbai.
4. Naftos perdirbimo įrenginių apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbai.
5. Magistralinių naftotiekių, produktotiekių remonto darbai.
6. Magistralinių naftotiekių, produktotiekių bandymo darbai.
7. Magistralinių naftotiekių, produktotiekių technologinio valdymo, techninės priežiūros darbai.
8. Naftos ir (ar) naftos produktų (išskyrus suskystintų naftos dujų) bei kito skystojo kuro terminalų, saugyklų įrenginių (išskyrus talpyklas) ir jų technologinių priklausinių remonto darbai.
9. Naftos ir (ar) naftos produktų (išskyrus suskystintų naftos dujų) bei kito skystojo kuro terminalų, saugyklų įrenginių (išskyrus talpyklas) ir jų technologinių priklausinių bandymo darbai.
10. Naftos ir (ar) naftos produktų (išskyrus suskystintų naftos dujų) bei kito skystojo kuro terminalų, saugyklų įrenginių (išskyrus talpyklas) ir jų technologinių priklausinių technologinio valdymo, techninės priežiūros darbai.
11. Naftos ir (ar) naftos produktų (išskyrus suskystintų naftos dujų) bei kito skystojo kuro talpyklų iki 10 000 m3 ir jų technologinių priklausinių eksploatavimo darbai.
12. Naftos ir (ar) naftos produktų (išskyrus suskystintų naftos dujų) bei kito skystojo kuro talpyklų iki 10 000 m3 ir jų technologinių priklausinių remonto darbai.
13. Naftos ir (ar) naftos produktų (išskyrus suskystintų naftos dujų) bei kito skystojo kuro talpyklų per 10 000 m3 ir jų technologinių priklausinių eksploatavimo darbai.
14. Naftos ir (ar) naftos produktų (išskyrus suskystintų naftos dujų) bei kito skystojo kuro talpyklų per 10 000 m3 ir jų technologinių priklausinių remonto darbai.
15. Naftos ir (ar) naftos produktų (išskyrus suskystintų naftos dujų) bei kito skystojo kuro įrenginių automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbai.
16. Naftos ir (ar) naftos produktų (išskyrus suskystintų naftos dujų) bei kito skystojo kuro įrenginių elektrocheminės saugos nuo korozijos įrenginių eksploatavimo darbai.
17. Skystojo kuro degalinių ir (ar) plūduriuojančiųjų skystųjų degalų išpilstymo įrenginiuose sumontuotų energetikos įrenginių remonto darbai.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1-103, 2023-04-06, paskelbta TAR 2023-04-06, i. k. 2023-06728

18. Skystojo kuro degalinių ir (ar) plūduriuojančiųjų skystųjų degalų išpilstymo įrenginiuose sumontuotų energetikos įrenginių bandymo darbai.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1-103, 2023-04-06, paskelbta TAR 2023-04-06, i. k. 2023-06728

19. Skystojo kuro degalinių ir (ar) plūduriuojančiųjų skystųjų degalų išpilstymo įrenginiuose sumontuotų energetikos įrenginių technologinio valdymo, techninės priežiūros darbai.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1-103, 2023-04-06, paskelbta TAR 2023-04-06, i. k. 2023-06728

_________________
Asmenų, turinčių teisę įrengti ir eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių
8 priedas

TEISĖS AKTŲ, Į KURIUOS atestavimo TAISYKLĖSE PATEIKTOS NUORODOS, SĄRAŠAS

1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas.
2. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas.
3. Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas.
4. Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymas.
5. Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas.
6. Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas.
7. Lietuvos Respublikos paslaugų įstatymas.
8. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas.
## 9. Veiklos elektros energetikos sektoriuje licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 723 „Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje licencijavimo taisyklių patvirtinimo“.
10. Gamtinių dujų perdavimo, skirstymo, laikymo ir tiekimo licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. 1246 „Dėl Gamtinių dujų perdavimo, skirstymo, laikymo ir tiekimo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“.
11. Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. 982 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“.
12. Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklės ir Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašas, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.
13. Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymu
Nr. 1-261 „Dėl Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“.
14. Energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar) eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220 „Dėl Energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar) eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
15. 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).
Pastaba. Šiame Atestavimo taisyklių priede nurodyti teisės aktai išplečia Atestavimo taisyklių reikalavimus. Taikant Atestavimo taisykles, turi būti naudojamos aktualios Atestavimo taisyklių priede nurodytų teisės aktų redakcijos. Panaikinus priede nurodytus teisės aktus, taikomi juos pakeičiantys teisės aktai.
________________

Pakeitimai:

1.
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas
Nr. 1-262, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6179 (2011-10-29), i. k. 111203NISAK0001-262
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 1-274 "Dėl Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

2.
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas
Nr. 1-53, 2012-03-20, Žin., 2012, Nr. 35-1742 (2012-03-24), i. k. 112203NISAK00001-53
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 1-274 "Dėl Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

3.
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas
Nr. 1-185, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 110-5607 (2012-09-22), i. k. 112203NISAK0001-185
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 1-274 "Dėl Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

4.
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas
Nr. 1-224, 2013-11-27, Žin., 2013, Nr. 122-6195 (2013-11-29), i. k. 113203NISAK0001-224
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 1-274 "Dėl Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

5.
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas
Nr. 1-333, 2014-12-30, paskelbta TAR 2014-12-31, i. k. 2014-21331
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 1-274 „Dėl Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

6.
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas
Nr. 1-1, 2016-01-05, paskelbta TAR 2016-01-05, i. k. 2016-00092
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 1-274 „Dėl Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

7.
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas
Nr. 1-329, 2016-12-15, paskelbta TAR 2016-12-16, i. k. 2016-29007
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 1-274 „Dėl Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

8.
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas
Nr. 1-222, 2017-04-27, paskelbta TAR 2017-04-28, i. k. 2017-07116
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 1-274 „Dėl Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

9.
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas
Nr. 1-445, 2018-12-31, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22123
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 1-274 „Dėl Asmenų,turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

10.
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas
Nr. 1-377, 2021-12-29, paskelbta TAR 2021-12-29, i. k. 2021-27497
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 1-274 „Dėl Asmenų, turinčių teisę įrengti ir eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

11.
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas
Nr. 1-103, 2023-04-06, paskelbta TAR 2023-04-06, i. k. 2023-06728
Dėl energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 1-274 „Dėl Asmenų, turinčių teisę įrengti ir eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo