Suvestinė redakcija nuo 2024-02-15

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 89-4681, i. k. 112110MISAK00B1-562

Nauja redakcija nuo 2024-02-15:
Nr. B1-122, 2024-01-24, paskelbta TAR 2024-01-24, i. k. 2024-01099

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
Dėl veterinariNIŲ medicinINIŲ atliekų TVARKYMO REIKALAVIMŲ patvirtinimo

2012 m. liepos 20 d. Nr. B1-562
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 24 straipsnio 1 dalimi ir siekdamas užtikrinti tinkamą gyvūnų sveikatos priežiūros ir su ja susijusių mokslinių tyrimų atliekų tvarkymą:
1.	T v i r t i n u Veterinarinių medicininių atliekų tvarkymo reikalavimus (pridedama).
2.	P a v e d u Veterinarinių medicininių atliekų tvarkymo reikalavimų laikymosi priežiūrą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Priežiūros departamento apygardų priežiūros skyriams.

Direktoriaus pavaduotojas,
pavaduojantis direktorių	Vidmantas Paulauskas

SUDERINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos
2012-07-19 raštu Nr. (17-2)-D8-6586

PATVIRTINTA
Valstybinės maisto ir
veterinarijos tarnybos direktoriaus
2012 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. B1-562

veterinariNių Medicininių atliekų TvarkYMO REIKALAVIMAI

I SKYRIUS
 BENDROSIOS NUOSTATOS
Pakeistas skyriaus pavadinimas:
Nr. B1-122, 2024-01-24, paskelbta TAR 2024-01-24, i. k. 2024-01099

1. Veterinarinių medicininių atliekų tvarkymo reikalavimai (toliau – Reikalavimai) nustato veterinarinių medicininių atliekų rūšiavimo jų susidarymo vietoje, surinkimo, pakavimo, ženklinimo, pradinio apdorojimo, laikino laikymo ir apskaitos tvarką Lietuvos Respublikoje.
2. Reikalavimuose vartojamos sąvokos:
2.1. Infekuotos veterinarinės medicininės atliekos – atliekos, turinčios gyvybingų mikroorganizmų arba jų toksinų, kurie sukelia ar gali sukelti žmonių, gyvūnų ar kitų gyvųjų organizmų ligas.
2.2. Veterinarijos paslaugų teikėjas –  fizinis asmuo arba juridinis asmuo, kita organizacija ar jų padalinys, turintys teisę teikti veterinarijos paslaugas.
2.3. Veterinarinių medicininių atliekų pakuotė (toliau – atliekų pakuotė) – tiesioginį sąlytį su veterinarinėmis medicininėmis atliekomis turinti pakuotė, į kurią renkamos ir pakuojamos veterinarinės medicininės atliekos.
2.4. Veterinarinių medicininių atliekų biologinio kenksmingumo pašalinimas (toliau – kenksmingumo pašalinimas) – daugelio arba visų mikroorganizmų, išskyrus bakterijų sporas, sunaikinimas fizinėmis ir (ar) cheminėmis priemonėmis.
2.5. Veterinarinės medicininės atliekos – gyvūnų sveikatos priežiūros ir šios srities mokslinių tyrimų atliekos.
2.6. Veterinarinių medicininių atliekų darytojas – asmuo, teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje vykdantis veiklą, dėl kurios susidaro arba jau susidarė veterinarinės medicininės atliekos.
2.7. Kitos Reikalavimuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme, Lietuvos Respublikos veterinarinių vaistų įstatyme, Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatyme, Atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Atliekų tvarkymo taisyklės), Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklės), Mokslo ir mokymo tikslais naudojamų gyvūnų laikymo, priežiūros ir naudojimo reikalavimuose, patvirtintuose Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. B1-866 „Dėl Mokslo ir mokymo tikslais naudojamų gyvūnų laikymo, priežiūros ir naudojimo reikalavimų patvirtinimo“, vartojamas sąvokas.
Punkto pakeitimai:
Nr. B1-122, 2024-01-24, paskelbta TAR 2024-01-24, i. k. 2024-01099

3. Šie Reikalavimai taikomi veterinarinių medicininių atliekų darytojams: veterinarijos paslaugų teikėjams, gyvūnų laikytojams, kurių laikomus gyvūnus gydo jų darbuotojas veterinarijos gydytojas, bandomųjų gyvūnų įmonėms.  Veterinarijos paslaugų teikėjai, teikiantys veterinarijos paslaugas gyvūnų laikymo vietoje, tvarko veterinarijos paslaugų teikimo vietoje susidarančias veterinarines medicinines atliekas, kaip nustatyta Reikalavimų 15 punkte.
Punkto pakeitimai:
Nr. B1-122, 2024-01-24, paskelbta TAR 2024-01-24, i. k. 2024-01099

4. Reikalavimai netaikomi veterinarinės farmacijos ūkio subjektams.
Punkto pakeitimai:
Nr. B1-122, 2024-01-24, paskelbta TAR 2024-01-24, i. k. 2024-01099

5. Gydant gyvūnus ar su jais atliekant mokslinius tyrimus susidarę šalutiniai gyvūniniai produktai tvarkomi vadovaujantis 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1069/2009, nustatančio žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisykles ir panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1774/2002, ir kitų šalutinių gyvūninių produktų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis.
Punkto pakeitimai:
Nr. B1-122, 2024-01-24, paskelbta TAR 2024-01-24, i. k. 2024-01099

6. Reikalavimų 3 punkte nurodyti veterinarinių medicininių atliekų darytojai jų veikloje susidarančias veterinarines farmacines atliekas tvarko šiuose Reikalavimuose nustatyta tvarka, atsižvelgdami į jų pavojingumą ir priskyrimą pagal Reikalavimų priedą atitinkamam atliekų kodui, t. y. 18 02 07 arba 18 02 08. Šiuo atveju rekomenduojama visas veterinarines farmacines atliekas priskirti prie pavojingųjų veterinarinių medicininių atliekų (kodas 18 02 07 pagal Reikalavimų priedą).
Punkto pakeitimai:
Nr. B1-122, 2024-01-24, paskelbta TAR 2024-01-24, i. k. 2024-01099

7. Veterinarijos paslaugų teikėjas, pas kurį dirba 10 ir daugiau darbuotojų, t. y. įskaitant ir tuos darbuotojus, kurie tiesiogiai negydo gyvūnų (pvz. administratoriai, vairuotojai, valytojai), parengia ir patvirtina veterinarinių medicininių atliekų tvarkymo procedūrų tvarkos aprašą, kuriame aprašomi veterinarinių medicininių atliekų surinkimo, rūšiavimo, pakavimo, pradinio apdorojimo, ženklinimo, laikino laikymo, apskaitos ir perdavimo atliekų tvarkytojui etapai.
8. Veterinarinių medicininių atliekų darytojai susidariusias pavojingąsias veterinarines medicinines atliekas atsižvelgdami į jų pavojingumą rūšiuoja ir įtraukia į apskaitą. Nustatant veterinarinių medicininių atliekų pavojingumą, remiamasi Reikalavimų priedu, Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedo 4.5 punktu.
9. Veterinarinių medicininių atliekų darytojas Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka veterinarines medicinines atliekas perduoda teisę tvarkyti šias atliekas turinčiam atliekų tvarkytojui, su kuriuo sudaryta sutartis dėl šių atliekų naudojimo ir (ar) šalinimo. Pavojingosios veterinarinės medicininės atliekos turi būti perduodamos pavojingųjų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka pavojingų atliekų tvarkymo licenciją turinčiam atliekų tvarkytojui, nepavojingosios veterinarinės medicininės atliekos – Atliekas tvarkančių įmonių registre įregistruotam medicininių atliekų tvarkytojui.
10. Nepavojingąsias veterinarines medicinines atliekas veterinarinių medicininių atliekų darytojas atliekų tvarkytojui perduoda pats arba per Atliekas tvarkančių įmonių registre įregistruotą atliekų vežėją. Pavojingąsias veterinarines medicinines atliekas veterinarinių medicininių atliekų darytojas šių atliekų tvarkytojui gali perduoti tik per pavojingų atliekų vežėjo licenciją turintį vežėją.
11. Veterinarinių medicininių atliekų darytojas, perduodantis pats arba per vežėją veterinarines medicinines atliekas atliekų tvarkytojui, turi turėti dokumentą, kuriuo patvirtinamas veterinarinių medicininių atliekų perdavimas (pvz.: sąskaitą faktūrą, atliekų perdavimo–priėmimo aktą, kuriuose turi būti nurodyta perduotų veterinarinių medicininių atliekų rūšis, kodas, svoris, perdavimo data).

II SKYRIUS
 VETERINARINIŲ MEDICININIŲ ATLIEKŲ RŪŠIAVIMAS IR LAIKINAS LAIKYMAS
Pakeistas skyriaus pavadinimas:
Nr. B1-122, 2024-01-24, paskelbta TAR 2024-01-24, i. k. 2024-01099

12. Veterinarinės medicininės atliekos rūšiuojamos, laikinai laikomos ir atliekamas jų pradinis apdorojimas taip, kad nekeltų pavojaus visuomenės, gyvūnų sveikatai ir aplinkai.
13. Pavojingosios ir nepavojingosios veterinarinės medicininės atliekos, nurodytos Reikalavimų priede, rūšiuojamos pagal kategorijas ir kodus jų susidarymo vietoje į atskiras pakuotes ir nemaišomos su kitomis atliekomis ar medžiagomis. Surinktas veterinarines medicinines atliekas draudžiama rūšiuoti. Veterinarinėms medicininėms atliekoms surinkti ar pakuoti skirta atliekų pakuotė aiškiai pažymima. Veterinarinėms medicininėms atliekoms surinkti ir pakuoti rekomenduojama naudoti kitos spalvos atliekų pakuotę, nei naudoja veterinarinių medicininių atliekų darytojas savo veikloje visoms kitoms susidarančioms atliekoms surinkti ar pakuoti.
14. Draudžiama pavojingąsias veterinarines medicinines atliekas perklasifikuoti į nepavojingąsias, jei jos buvo atskiestos arba sumaišytos pažeidžiant Atliekų tvarkymo įstatyme nustatytas sąlygas ir siekiant sumažinti pradines pavojingų medžiagų koncentracijas, kurios būtų mažesnės už nustatytas mažiausias ribines vertes, kurioms esant atliekos apibrėžiamos kaip pavojingosios.
15. Kai veterinarijos paslaugų teikėjo veterinarijos paslaugų teikimo metu gyvūnų laikymo vietoje susidaro veterinarinės medicininės atliekos, veterinarijos paslaugų teikėjas jas tvarko Reikalavimuose nustatyta tvarka. Draudžiama veterinarijos paslaugų teikėjui po suteiktų veterinarijos paslaugų gyvūnų laikymo vietoje palikti veterinarines medicinines atliekas, galimai pavojingas pakuotes.
16. Veterinarinių medicininių atliekų darytojai pavojingąsias veterinarines medicinines atliekas gali laikyti ne ilgiau kaip šešis mėnesius, o nepavojingąsias veterinarines medicinines atliekas – ne ilgiau kaip vienerius metus, jei kiti teisės aktai nenustato kitaip.
17. Veterinarinės medicininės atliekos laikomos atliekų laikymui skirtoje vietoje ar patalpoje. Veterinarinės medicininės atliekos iš patalpų, kuriose jos susidaro, kasdien išnešamos (išvežamos) į laikinam saugojimui skirtą vietą ar patalpą.
18. Laikinai laikomos veterinarinės medicininės atliekos turi būti stabilios, t. y. neturi savaime keisti fizinių, cheminių ar biologinių savybių.
19. Veterinarinių medicininių atliekų darytojas užtikrina, kad laikinai laikomos aplinkos poveikiui neatsparios veterinarinės medicininės atliekos būtų apsaugotos nuo šio poveikio, iš laikinai laikomų veterinarinių medicininių atliekų ar atliekų pakuočių netekėtų skysčiai, jos neskleistų kvapų, dulkių, nekiltų pavojus daugintis ir išplisti užkrečiamosioms ligoms ir kt. Atliekų pakuotės turi būti atsparios veterinarinių medicininių atliekų poveikiui.
20. Veterinarinių medicininių atliekų darytojai, nepakenkdami veterinarijos paslaugų kokybei, imasi priemonių, kad susidarytų kuo mažiau veterinarinių medicininių atliekų ir jos būtų tvarkomos saugiai, kad nekeltų pavojaus visuomenės, gyvūnų sveikatai ir aplinkai.

III SKYRIUS
 NEPAVOJINGŲJŲ VETERINARINIŲ MEDICININIŲ ATLIEKŲ PAKAVIMAS IR ŽENKLINIMAS
Pakeistas skyriaus pavadinimas:
Nr. B1-122, 2024-01-24, paskelbta TAR 2024-01-24, i. k. 2024-01099

21. Nepavojingosios veterinarinės medicininės atliekos pakuojamos į bet kokios spalvos atskiras atliekų pakuotes, atitinkančias Reikalavimų 19 punktą. Rekomenduojama nepavojingąsias veterinarines medicinines atliekas pakuoti į vienkartines atliekų pakuotes tam, kad atliekų tvarkytojai galėtų sunaikinti nepavojingąsias veterinarines medicinines atliekas kartu su atliekų pakuotėmis.
22. Veterinarinių medicininių atliekų darytojas ant supakuotų nepavojingųjų veterinarinių medicininių atliekų pakuočių užrašo atliekų pavadinimus ir kodus pagal Reikalavimų priedą.
23. Atliekų pakuotes, į kurias dedami aštrūs neužkrėsti daiktai, rekomenduojama pripildyti ne daugiau kaip 3/4 jų tūrio. Pripildytos aštrių neužkrėstų daiktų atliekų pakuotės sandariai uždaromos, kad šie daiktai juos laikant, pernešant, kraunant ar vežant neiškristų, nesužeistų juos tvarkančių asmenų.

IV SKYRIUS
 PAVOJINGŲJŲ VETERINARINIŲ MEDICININIŲ ATLIEKŲ PRADINIS APDOROJIMAS, PAKAVIMAS IR ŽENKLINIMAS
Pakeistas skyriaus pavadinimas:
Nr. B1-122, 2024-01-24, paskelbta TAR 2024-01-24, i. k. 2024-01099

24. Pavojingosios veterinarinės medicininės atliekos renkamos į atskiras atliekų pakuotes.
25. Pavojingosios veterinarinės medicininės atliekos pakuojamos į atliekų pakuotes, atitinkančias Reikalavimų 19 punktą. Atliekų pakuotės turi būti pagamintos taip, kad jose esančios pavojingosios veterinarinės medicininės atliekos negalėtų išsipilti, išsibarstyti, išgaruoti ar kitaip patekti į aplinką.
26. Medžiagos, iš kurių gaminamos atliekų pakuotės pavojingosioms veterinarinėms medicininėms atliekoms pakuoti, turi būti atsparios pavojingųjų veterinarinių medicininių atliekų ir atskirų jų komponentų poveikiui ir nereaguoti su šiomis atliekomis ar jų komponentais.
27. Pavojingųjų veterinarinių medicininių atliekų pakuočių dangčiai ir kamščiai turi būti tvirti ir sandarūs, sukonstruoti ir pagaminti taip, kad juos būtų galima saugiai atidaryti ir uždaryti, kad jie laikymo, perkėlimo ar vežimo metu nesutrūktų, neatsilaisvintų, neatsidarytų ir juose esančios medžiagos nepatektų į aplinką.
28. Pavojingųjų veterinarinių medicininių atliekų pakavimo metu pažeidus atliekų pakuotę, pavojingosios veterinarinės medicininės atliekos perpakuojamos laikantis saugos reikalavimų, o aplinkos paviršiai, ant kurių galimai pateko tokių pavojingųjų veterinarinių medicininių atliekų, nedelsiant nuvalomi ir išdezinfekuojami.
29. Pavojingųjų veterinarinių medicininių atliekų laikino laikymo vieta ar patalpa tinkamai įrengiama, kad nepatektų pašaliniai asmenys, gyvūnai, paukščiai, graužikai, vabzdžiai ar kiti gyvūnai. Laikino pavojingųjų veterinarinių medicininių atliekų laikymo vietos ar patalpos sienos ir grindys turi būti lengvai valomos ir dezinfekuojamos.
30. Visos pavojingosioms veterinarinėms medicininėms atliekoms laikinai laikyti, surinkti susidarymo vietoje ar pervežti į laikino saugojimo vietą naudojamos atliekų pakuotės suženklinamos. Ant kiekvienos atliekų pakuotės užklijuojama nustatytos formos ženklinimo etiketė, nurodyta Atliekų tvarkymo taisyklių 6 priede. Ženklinimo etiketės turi būti lengvai pastebimos, tvirtai pritvirtintos prie atliekų pakuotės, atsparios aplinkos poveikiui.
31. Infekcinės veterinarinės medicininės atliekos, kurių kenksmingumas nepašalintas, laikomos šaldytuve. Infekcines veterinarines medicinines atliekas, kurių kenksmingumas nepašalintas, esant aukštesnei kaip +15 °C temperatūrai galima laikyti ne ilgiau kaip 72 val., o esant žemesnei kaip +15 °C galima laikyti ne ilgiau kaip 7 dienas. Pasibaigus šiame punkte nurodytam terminui infekcinėms veterinarinėms medicininėms atliekoms atliekamas pirminis kenksmingumo pašalinimas specialiuose kenksmingumo pašalinimo įrenginiuose (pvz., garo sterilizatoriuose ir kt.) arba naudojant chemines medžiagas (pvz., biocidus) arba jos perduodamos tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui. Kenksmingumo pašalinimas atliekamas vadovaujantis cheminių medžiagų ar kenksmingumo pašalinimo įrenginių gamintojo instrukcijomis.
32. Infekcinės veterinarinės medicininės atliekos, kurioms atliekamas kenksmingumo pašalinimas, renkamos ir pakuojamos į atliekų pakuotes, kurias galima naudoti kenksmingumo pašalinimo įrenginiuose arba kuriose galima atlikti kenksmingumo pašalinimą cheminėmis medžiagomis.
33. Infekcinės veterinarinės medicininės atliekos, kurioms atliktas kenksmingumo pašalinimas ir kurių kenksmingumui pašalinti nebuvo naudojamos cheminės medžiagos, pakuojamos, ženklinamos, laikinai saugomos, kaip numatyta Reikalavimų 21–23 punktuose.
34. Aštrūs užkrėsti daiktai jų surinkimo metu atskiriami nuo kitų pavojingųjų veterinarinių medicininių atliekų. Tuo atveju, kai aštrūs užkrėsti daiktai yra sujungti su neaštriais daiktais (pvz., vienkartiniai švirkštai su adatomis) ir jų atskyrimui atliekų pakuotėje nėra specialių įrenginių, jie talpinami į aštriems užkrėstiems daiktams skiriamas atliekų pakuotes, kurias rekomenduojama pripildyti ne daugiau kaip 3/4 jų tūrio. Pripildytos aštrių užkrėstų daiktų atliekų pakuotės sandariai uždaromos, kad šie daiktai juos laikant, pernešant, kraunant ar vežant neiškristų.
35. Infekcinės veterinarinės medicininės atliekos, kurių kenksmingumui pašalinti buvo naudojamos cheminės medžiagos, kurios priskiriamos pavojingosioms atliekoms, ženklinamos, pakuojamos, laikinai laikomos vadovaujantis Reikalavimų 24–34 punktais.

V SKYRIUS
 DARBUOTOJŲ SAUGA
Pakeistas skyriaus pavadinimas:
Nr. B1-122, 2024-01-24, paskelbta TAR 2024-01-24, i. k. 2024-01099

36. Veterinarinių medicininių atliekų darytojai ar jų įgalioti asmenys, rinkdami, rūšiuodami ar pakuodami veterinarines medicinines atliekas, turi laikytis saugos reikalavimų.
37. Veterinarinių medicininių atliekų darytojai ar jų įgalioti asmenys, rinkdami, rūšiuodami, atlikdami kenksmingumo pašalinimą ar pakuodami pavojingąsias veterinarines medicinines atliekas, turi:
37.1. dėvėti chalatą ir gumines pirštines;
37.2. laikytis cheminių medžiagų naudojimo saugos lape nurodytų reikalavimų;
37.3. esant reikalui naudoti papildomas apsaugos priemones (apsauginius akinius, prijuostę, guminius batus, galvos apdangalą).
38. Surenkant, rūšiuojant ar pakuojant veterinarines medicinines atliekas draudžiama:
38.1. rankomis nuimti naudotas, užterštas krauju ir (ar) kita biologine medžiaga švirkštų adatas, jas ir kitus aštrius daiktus laužyti, lankstyti. Adatos nuo švirkštų turi būti nuimamos tam skirtu įtaisu;
38.2. rankomis rinkti užterštus sudaužytus stiklinius daiktus (jie turi būti renkami, valomi naudojant mechanines priemones – semtuvėlius, šepečius, žnyples, pincetus);
38.3. atidarinėti vienkartines atliekų pakuotes, jas tuštinti, valyti rankomis;
38.4. rankomis smulkinti veterinarines medicinines atliekas (jos gali būti smulkinamos specialiai tam skirtame atliekų smulkintuve).
39. Veterinarinių medicininių atliekų darytojai ar jų įgalioti asmenys, susižeidę aštriais užkėstais instrumentais ar kitais daiktais:
39.1. turi nedelsdami žaizdą ir odą gausiai plauti tekančiu vandeniu ir muilu;
39.2. pranešti apie įvykį atsakingam už veterinarinių medicininių atliekų tvarkymo kontrolę darbuotojui, esant reikalui kreiptis į sveikatos priežiūros įstaigą.

VI SKYRIUS
 VETERINARINIŲ MEDICININIŲ ATLIEKŲ APSKAITA
Pakeistas skyriaus pavadinimas:
Nr. B1-122, 2024-01-24, paskelbta TAR 2024-01-24, i. k. 2024-01099

40. Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių 6 punkte nustatytus kriterijus atitinkantys veterinarinių medicininių atliekų darytojai veterinarinių medicininių atliekų apskaitą tvarko naudodamiesi Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, kaip nustatyta Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse.
Punkto pakeitimai:
Nr. B1-122, 2024-01-24, paskelbta TAR 2024-01-24, i. k. 2024-01099

41. Veterinarinių medicininių atliekų darytojai, išskyrus nurodytus Reikalavimų 40 punkte, duomenis apie susidariusias veterinarines medicinines atliekas įrašo į veterinarinių medicininių atliekų susidarymo apskaitos žurnalą (toliau – žurnalas). Į žurnalą susidariusių pavojingųjų veterinarinių medicininių atliekų duomenys įrašomi ne rečiau kaip kartą per 2 savaites, o nepavojingųjų – kartą per mėnesį. Jei pavojingųjų veterinarinių medicininių atliekų susidaro rečiau kaip kartą per 2 savaites, o nepavojingųjų veterinarinių medicininių atliekų – rečiau kaip kartą per mėnesį, tai duomenys apie susidariusias atliekas į žurnalą įrašomi iš karto.
42. Reikalavimų 41 punkte nurodytame žurnale turi būti nurodomi šie veterinarinių medicininių atliekų duomenys:
42.1. veterinarinių medicininių atliekų kodas pagal Reikalavimų priedą;
42.2. veterinarinių medicininių atliekų pavadinimai;
42.3. veterinarinių medicininių atliekų susidarymo periodas arba data;
42.4. veterinarinių medicininių atliekų kiekis;
42.5. perduotas veterinarinių medicininių atliekų kiekis;
42.6. atliekų vežėjas, kuriam perduotos veterinarinės medicininės atliekos;
42.7. atliekų tvarkytojas, kuris tvarkys veterinarines medicinines atliekas;
42.8. veterinarinių medicininių atliekų perdavimo data;
42.9. atliekų perdavimą patvirtinančio dokumento numeris ir data;
42.10. veterinarinių medicininių atliekų darytojo atsakingo asmens vardas, pavardė ir parašas.
43. Tuo atveju, kai Reikalavimų 41 punkte nurodytas veterinarinių medicininių atliekų darytojas veterinarinių medicininių atliekų apskaitą tvarko kompiuteriu, pasibaigus mėnesiui atspausdinamas žurnalo lapas, kuris patvirtinamas veterinarinių medicininių atliekų darytojo atsakingo asmens parašu ir saugomas ne mažiau kaip penkerius metus bei prireikus pateikiamas veterinarinių medicininių atliekų tvarkymo kontrolę vykdantiems pareigūnams.
44. Veterinarinių medicininių atliekų darytojas nepavojingųjų veterinarinių medicininių atliekų perdavimą patvirtinančius dokumentus saugo ne mažiau kaip trejus metus, pavojingųjų veterinarinių medicininių atliekų perdavimą patvirtinančius dokumentus – ne mažiau kaip penkerius metus. Šiame punkte nurodyti dokumentai prireikus pateikiami veterinarinių medicininių atliekų tvarkymo kontrolę vykdantiems pareigūnams.

VII SKYRIUS
 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Pakeistas skyriaus pavadinimas:
Nr. B1-122, 2024-01-24, paskelbta TAR 2024-01-24, i. k. 2024-01099

45. Veterinarinių vaistų, biocidinių produktų ir kitų veterinarinių priemonių pirminės, antrinės ir tretinės pakuotės (pvz.: tušti veterinarinių vaistų buteliukai, ampulės ir kitos pakuotės, 15 kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą) renkamos, rūšiuojamos ir tvarkomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymu.
Punkto pakeitimai:
Nr. B1-122, 2024-01-24, paskelbta TAR 2024-01-24, i. k. 2024-01099

46. Kitas atliekas veterinarinių medicininių atliekų darytojai tvarko, kaip numatyta atliekų tvarkymą reglamentuojančiuose teisės aktuose.
47. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba kontroliuoja, kaip veterinarinių medicininių atliekų darytojai laikosi šių Reikalavimų nuostatų.
Punkto pakeitimai:
Nr. B1-122, 2024-01-24, paskelbta TAR 2024-01-24, i. k. 2024-01099

48. Asmenys, pažeidę Reikalavimų nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
49. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos sprendimai, veterinarinių medicininių atliekų tvarkymo kontrolę vykdančių pareigūnų veiksmai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
Punkto pakeitimai:
Nr. B1-122, 2024-01-24, paskelbta TAR 2024-01-24, i. k. 2024-01099

_________________

Veterinarinių medicininių
atliekų tvarkymo reikalavimų
priedas

VeterinarinIŲ medicinINIŲ Atliekų SĄRAŠAS

Atliekų KATEGORIJA	Atliekų kodas	Atliekų pavadinimas	Atliekų apibūdinimas
Pavojingosios	18 02 02	atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui taikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos	Infekcinės veterinarinės medicinos atliekos (Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacijos ligų sąraše išvardytomis ligomis sergantiems ar galimai sergantiems gyvūnams gydyti naudotos ar kontaktavusios su tokiais gyvūnais priemonės, infekcinės su gyvūnais susijusių mokslinių tyrimų atliekos, pvz.: vienkartiniai plastikiniai švirkštai, lašinės sistemos, kateteriai, guminiai, plastikiniai vamzdeliai, drenai, vakuuminės kraujo paėmimo sistemos, mėgintuvėliai, pipetės, Petri lėkštelės, pirštinės, prijuostės, kitos vienkartinės slaugos priemonės, vienkartiniai apsaugos drabužiai, aštrūs užkrėsti daiktai ir kt.)
	18 02 05	cheminės medžiagos, sudarytos iš pavojingų cheminių medžiagų arba jų turinčios	Cheminės medžiagos, sudarytos iš pavojingų cheminių medžiagų arba jų turinčios (pvz.: biocidai, kurių sudėtyje yra pavojingų cheminių medžiagų, ar infekcinės veterinarinės medicinos atliekos, kurių kenksmingumas pašalintas tokiais biocidais)
	18 02 07	citotoksiniai arba citostatiniai vaistai	Citotoksiniai arba citostatiniai veterinariniai vaistai ir veterinariniai vaistai, kurie vadovaujantis Reikalavimų 8 punktu priskiriami pavojingosioms atliekoms
NEPAVOJINGOSIOS	18 02 01	aštrūs daiktai (išskyrus 18 02 02)	Aštrūs neužkrėsti daiktai (pvz.: nenaudoti netekę sterilumo švirkštai su pritvirtintomis adatomis, adatos, skalpeliai, lancetai, chirurginės adatos, grąžtai, siurbliai, mėgintuvėliai, pipetės, vamzdeliai, skutimosi peiliukai ir panašus aštrūs daiktai, išskyrus priskiriamus 18 02 02)
	18 02 03	atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui netaikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos	Neinfekcinės veterinarinės medicinos atliekos (vienkartiniai plastikiniai švirkštai, lašinės sistemos, kateteriai, guminiai, plastikiniai vamzdeliai, drenai, vakuuminės kraujo paėmimo sistemos, pirštinės, prijuostės, kitos vienkartinės slaugos priemonės, neužkrėsti vienkartiniai apsaugos drabužiai ir kt.)
	18 02 06	cheminės medžiagos, nenurodytos 18 02 05	Cheminės medžiagos, sudarytos iš nepavojingų cheminių medžiagų arba neturinčios pavojingų cheminių medžiagų
	18 02 08	vaistai, nenurodyti 18 02 07	Veterinariniai vaistai, nenurodyti 18 02 07

_________________

Pakeitimai:

1.
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas
Nr. B1-122, 2024-01-24, paskelbta TAR 2024-01-24, i. k. 2024-01099
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. B1-562 „Dėl Veterinarinių medicininių atliekų tvarkymo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo