Suvestinė redakcija nuo 2004-04-30 iki 2008-09-16

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. 89-4046, i. k. 1032250ISAK000V-527

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

Į S A K Y M A S
DĖL AMBULATORINIŲ AKUŠERIJOS IR GINEKOLOGIJOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMŲ

2003 m. rugsėjo 9 d. Nr. V-527
Vilnius

Vykdydamas Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymą (Žin., 1994, Nr. 63-1231; 1998, Nr. 112-3099), Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymą (Žin., 1996, Nr. 66-1572; 1998, Nr. 109-2995) bei siekdamas reglamentuoti ambulatorinių akušerijos ir ginekologijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą,
1. Tvirtinu Ambulatorinių akušerijos ir ginekologijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimus (pridedama).
2. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1997 m. balandžio 14 d. įsakymą Nr. 167 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 11-2:1997 „Sveikatos priežiūros įstaigų akreditavimo specialieji reikalavimai. II dalis. Moterų konsultacija“ (Žin., 1997, Nr. 38-947).
3. Pavedu įsakymo vykdymą kontroliuoti ministerijos sekretoriui Sauliui Janoniui.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS	JUOZAS OLEKAS
Patvirtinta
Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro
2003 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. V-527

ambulatorinių Akušerijos ir ginekologijos Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimai

I. PIRMINIO LYGIO AMBULATORINIŲ AKUŠERIJOS IR GINEKOLOGIJOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMAI

1. Pirminio lygio ambulatorines akušerijos ir ginekologijos asmens sveikatos priežiūros paslaugas (toliau – paslaugas) gali teikti bendrosios praktikos gydytojas, akušeris ginekologas pagal medicinos normoje mn 14:1999 „Bendrosios praktikos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ apibrėžtą kompetenciją, taip pat akušerė, bendruomenės slaugytoja pagal medicinos normose mn 40:1997 „Akušerė (akušeris). Funkcijos, kompetencija, pareigos, teisės ir atsakomybė“ ir mn 57:1998 „Bendruomenės slaugytoja (slaugytojas). Funkcijos, pareigos, teisės, kompetencija ir atsakomybė“ apibrėžtą kompetenciją.
2. Reikalavimai asmens sveikatos priežiūros įstaigai, kurioje teikiamos pirminio lygio ambulatorinės akušerijos ir ginekologijos paslaugos:
2.1. patalpos:
2.1.1. laukiamasis;
2.1.2. pacienčių priėmimo kabinetas;
2.1.3. procedūrų kabinetas – operacinė;
2.1.4. patalpa sveikatos mokymui.
2.2. medicinos prietaisai:
2.2.1. ginekologinė kėdė;
2.2.2. kušetė;
2.2.3. kraujospūdžio matavimo aparatas;
2.2.4. stetoskopas vaisiaus tonams išklausyti;
2.2.5. mikroskopas;
2.2.6. medicininės svarstyklės;
2.2.7. ūgio matuoklė;
2.2.8. ginekologinių instrumentų rinkiniai.
2.3. veikia tarnybos arba sudaromos sutartys su kitomis asmens sveikatos priežiūros įstaigomis dėl šių paslaugų teikimo:
2.3.1. klinikinės laboratorijos (klinikinis kraujo ir šlapimo tyrimas, tepinėlis makšties florai nustatyti);
2.3.2. patologijos (citopatologiniai tyrimai);
2.3.3. medžiagų ir instrumentų sterilizavimo.

II. ANTRINIO LYGIO AMBULATORINIŲ AKUŠERIJOS IR GINEKOLOGIJOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMAI

3. Antrinio lygio ambulatorines akušerijos ir ginekologijos asmens sveikatos priežiūros paslaugas (toliau – paslaugas) teikia gydytojas akušeris ginekologas kartu su akušere pagal medicinos normose MN 64:1999 „Gydytojas akušeris-ginekologas. Pareigos, teisės ir atsakomybė“ ir MN 40:1997 „Akušerė (akušeris). Funkcijos, kompetencija, pareigos, teisės ir atsakomybė“ apibrėžtą kompetenciją.
4. Antrinio lygio ambulatorines akušerijos ir ginekologijos paslaugas teikiantys specialistai konsultuoja ir gydo nėščiąsias, kurioms yra didelės rizikos nėštumas, ginekologinėmis ligomis sergančias moteris, teikia rekomendacijas dėl tolimesnės priežiūros ir gydymo pirminio lygio paslaugas teikiantiems specialistams.
5. Reikalavimai asmens sveikatos priežiūros įstaigai, kurioje teikiamos antrinio lygio ambulatorinės akušerijos ir ginekologijos paslaugos:
5.1. patalpos:
5.1.1. patalpos, reikalingos pirminio lygio paslaugoms teikti;
5.1.2. Neteko galios nuo 2004-04-30
Punkto naikinimas:
Nr. V-246, 2004-04-21, Žin. 2004, Nr. 65-2294 (2004-04-29), i. k. 1042250ISAK000V-246

5.2. medicinos prietaisai:
5.2.1. prietaisai, reikalingi pirminio lygio paslaugoms teikti;
5.2.2. kolposkopas;
5.2.3. prietaisas gimdos kaklelio operacijoms;
5.2.4. komplektas vakuumaspiracijai;
5.2.5. prietaisas vaisiaus širdies tonams registruoti (prižiūrint nėščiąsias)
Punkto pakeitimai:
Nr. V-246, 2004-04-21, Žin., 2004, Nr. 65-2294 (2004-04-29), i. k. 1042250ISAK000V-246

5.2.6. echoskopas.
5.3. veikia tarnybos arba sudaromos sutartys su kitomis asmens sveikatos priežiūros įstaigomis dėl šių paslaugų teikimo:
5.3.1. klinikinės laboratorijos;
5.3.2. biochemijos laboratorijos;
5.3.3. mikrobiologijos laboratorijos;
5.3.4. radiologijos;
5.3.5. patologijos (citopatologiniai, biopsiniai tyrimai);
5.3.6. medžiagų ir instrumentų sterilizavimo.
5.4. diagnostikos technologijos ir gydymo metodai, taikomi teikiant antrinio lygio akušerijos ir ginekologijos ambulatorines paslaugas:
5.4.1. kolposkopija;
5.4.2. echoskopija;
5.4.3. vaisiaus širdies tonų registravimas;
5.4.4. amniocentezė (ligoninių konsultaciniuose padaliniuose);
5.4.5. gimdos kaklelio biopsija;
5.4.6. gimdos kaklelio elektrokoaguliacija, ekscizija, punkcija;
5.4.7. gimdos kaklelio krioterapija*;
5.4.8. gimdos kaklelio lazerio terapija*;
5.4.9. diagnostinė gimdos gleivinės vakuumaspiracija;
5.4.10. nėštumo iki 5 savaitės nutraukimas vakuumaspiracijos būdu;
5.4.11. intrauterininės spiralės įdėjimas ir pašalinimas;
5.4.12. makšties svetimkūnio pašalinimas.
______________

Pakeitimai:

1.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. V-246, 2004-04-21, Žin., 2004, Nr. 65-2294 (2004-04-29), i. k. 1042250ISAK000V-246
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. V-527 "Dėl ambulatorinių akušerijos ir ginekologijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų" pakeitimo