Įsakymas netenka galios 2022-02-05:
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas
Nr. 1-60, 2022-02-04, paskelbta TAR 2022-02-04, i. k. 2022-02094
Dėl Objekto atitikties gaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Suvestinė redakcija nuo 2019-01-01 iki 2022-02-04

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2010, Nr. 23-1103, i. k. 110231GISAK00001-63

PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS
DĖL OBJEKTO ATITIKTIES PRIEŠGAISRINĘ SAUGĄ REGLAMENTUOJANTIEMS TEISĖS AKTAMS PATIKRINIMŲ ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO, VALSTYBINĖS PRIEŠGAISRINĖS PRIEŽIŪROS DARBO DOKUMENTŲ FORMŲ PATVIRTINIMO IR KAI KURIŲ PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

2010 m. vasario 22 d. Nr. 1-63
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 123-5518; 2008, Nr. 71-2704; 2010, Nr. 1-30) 7 straipsnio 1 dalies 7 punktu:
1. Tvirtinu pridedamus:
1.1. objekto atitikties priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų atlikimo tvarkos aprašą;
1.2. Neteko galios nuo 2011-01-01
Papunkčio naikinimas:
Nr. 1-363, 2010-12-23, Žin. 2010, Nr. 155-7918 (2010-12-30), i. k. 110231GISAK0001-363

1.3. Neteko galios nuo 2011-01-01
Papunkčio naikinimas:
Nr. 1-363, 2010-12-23, Žin. 2010, Nr. 155-7918 (2010-12-30), i. k. 110231GISAK0001-363

1.4. šaukimo formą;
1.5. administracinių bylų registracijos žurnalo formą;
1.6. įrenginių eksploatavimo uždraudimo registracijos žurnalo formą;
1.7. įspėjimų dėl nepatenkinamos objekto priešgaisrinės būklės registracijos žurnalo formą;
1.8. objektų eksploatavimo uždraudimo registracijos žurnalo formą;
1.9. Neteko galios nuo 2010-07-09
Papunkčio naikinimas:
Nr. 1-196, 2010-07-01, Žin. 2010, Nr. 80-4205 (2010-07-08), i. k. 110231GISAK0001-196

1.10. Neteko galios nuo 2010-07-09
Papunkčio naikinimas:
Nr. 1-196, 2010-07-01, Žin. 2010, Nr. 80-4205 (2010-07-08), i. k. 110231GISAK0001-196

2. Pripažįstu netekusiais galios:
2.1. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2003 m. birželio 20 d. įsakymą Nr. 106 „Dėl Valstybinės priešgaisrinės priežiūros darbo organizavimo instrukcijos ir valstybinės priešgaisrinės priežiūros darbo dokumentų formų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 63-2870);
2.2. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2004 m. vasario 26 d. įsakymą Nr. 39 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2003 m. birželio 20 d. įsakymo Nr. 106 „Dėl Valstybinės priešgaisrinės priežiūros darbo organizavimo instrukcijos ir valstybinės priešgaisrinės priežiūros darbo dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 35-1167);
2.3. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. balandžio 28 d. įsakymą Nr. 129 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2003 m. birželio 20 d. įsakymo Nr. 106 „Dėl Valstybinės priešgaisrinės priežiūros darbo organizavimo instrukcijos ir valstybinės priešgaisrinės priežiūros darbo dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 57-1985);
2.4. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. sausio 17 d. įsakymą Nr. 1-24 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2003 m. birželio 20 d. įsakymo Nr. 106 „Dėl Valstybinės priešgaisrinės priežiūros darbo organizavimo instrukcijos ir valstybinės priešgaisrinės priežiūros darbo dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 9-375).
3. Nustatau, kad įsakymas įsigalioja 2010 m. kovo 1 d.

Direktorius
vidaus tarnybos generolas	Remigijus Baniulis
PATVIRTINTA
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos direktoriaus
2010 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-63

OBJEKTO ATITIKTIES PRIEŠGAISRINĘ SAUGĄ REGLAMENTUOJANTIEMS TEISĖS AKTAMS PATIKRINIMŲ ATLIKIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:
Nr. 1-456, 2018-12-07, paskelbta TAR 2018-12-07, i. k. 2018-20093

1. Objekto atitikties priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų atlikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų atliekamų priešgaisrinių techninių patikrinimų objektuose organizavimo tvarką ir objektų patikrinimų periodiškumą.
Priešgaisrinių techninių patikrinimų tikslas – nustatyti, kaip laikomasi teisės aktų, nustatančių eksploatuojamų objektų priešgaisrinės saugos reikalavimus ir kitus veiksnius, turinčius įtakos žmonių ir turto priešgaisrinei saugai.
2. Apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, apibrėžtas Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatyme (Žin., 2002, Nr. 123-5518) ir Valstybinės priešgaisrinės priežiūros nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 739 (Žin., 2003, Nr. 57-2549).

II SKYRIUS
OBJEKTŲ GRUPĖS IR TIKRINIMO PERIODIŠKUMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:
Nr. 1-456, 2018-12-07, paskelbta TAR 2018-12-07, i. k. 2018-20093

3. Visi tikrinami objektai skirstomi į keturias grupes (I, II, III, IV). Statiniai objektų grupėms priskiriami pagal naudojimo paskirtį (1 priedas), vadovaujantis statinių klasifikavimą pagal jų naudojimo paskirtį reglamentuojančiais teisės aktais. Kai pastatą sudaro įvairių paskirčių patalpos, pastato paskirtis nustatoma pagal patalpą, kuri atitinka dažniau tikrinamos grupės kriterijus nei visas pastatas.
4. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – PAGD) priešgaisrinės gelbėjimo valdybos (toliau – PGV) arba priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos (toliau – PGT) viršininkas, vadovaudamasis statinių klasifikavimą pagal jų naudojimo paskirtį reglamentuojančiais teisės aktais, įmonių, įstaigų, organizacijų pastatus, esančius vienoje teritorijoje (vienu adresu), gali prilyginti vienam objektui.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1-456, 2018-12-07, paskelbta TAR 2018-12-07, i. k. 2018-20093

5. Objektų priešgaisrinių techninių patikrinimų periodiškumas:
5.1. I grupės objektų priešgaisriniai techniniai patikrinimai atliekami ne rečiau kaip kartą per metus;
5.2. II grupės objektų – ne rečiau kaip kartą per 2 metus;
5.3. III grupės objektų – ne rečiau kaip kartą per 3 metus;
5.4. Neteko galios nuo 2017-08-01
Papunkčio naikinimas:
Nr. 1-195, 2017-06-26, paskelbta TAR 2017-06-26, i. k. 2017-10748
Papunkčio pakeitimai:
Nr. 1-300, 2015-10-15, paskelbta TAR 2015-10-15, i. k. 2015-15237

5.4. naujai pripažintų tinkamais naudoti objektų pirmasis planinis priešgaisrinis techninis patikrinimas atliekamas atsižvelgiant į jo grupę ir šiame Apraše nustatytą patikrinimo periodiškumą;
Papunkčio numeracijos pakeitimas:
Nr. 1-195, 2017-06-26, paskelbta TAR 2017-06-26, i. k. 2017-10748

5.5. objektų atitiktį priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams deklaravę objektai tikrinami PAGD nustatyta tvarka, bet ne dažniau kaip:
Papunkčio numeracijos pakeitimas:
Nr. 1-195, 2017-06-26, paskelbta TAR 2017-06-26, i. k. 2017-10748

5.5.1. I grupės objektų – kartą per 3 metus;
5.5.2. II grupės objektų – kartą per 4 metus;
5.5.3. III grupės objektų – kartą per 5 metus.
6. IV grupės objektų (statinių, teritorijų, statybviečių) priešgaisriniai techniniai patikrinimai atliekami tik esant Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme nurodytiems neplaninių patikrinimų pagrindams. Valstybinė priešgaisrinė priežiūra taip pat atliekama miškuose, durpynuose, geležinkelio juostose, kaimo vietovėje šienapjūtės, javapjūtės ir žolės gaisrams kilti palankiu laikotarpiu (pavasarį ištirpus miške sniegui ir iki prasidedant lietingiems rudens orams ar iškrintant sniegui).
Punkto pakeitimai:
Nr. 1-195, 2017-06-26, paskelbta TAR 2017-06-26, i. k. 2017-10748

7. Atsižvelgiant į gaisrų statistiką ir siekiant teikti metodinę pagalbą, IV grupės objektuose atliekami prevenciniai veiksmai, skirti užkirsti kelią galimiems teisės aktų pažeidimams. Šių veiksmų metu teikiama tik konsultacija priešgaisrinės saugos klausimais, o įstatymų nustatytos poveikio priemonės dėl nustatytų pažeidimų netaikomos (išskyrus šio Aprašo 28.2 papunktyje nurodytus atvejus).
Punkto pakeitimai:
Nr. 1-195, 2017-06-26, paskelbta TAR 2017-06-26, i. k. 2017-10748

8. Diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų patalpos tikrinamos diplomatinius ir konsulinius santykius reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:
Nr. 1-195, 2017-06-26, paskelbta TAR 2017-06-26, i. k. 2017-10748

III SKYRIUS
OBJEKTŲ PATIKRINIMŲ PLANAVIMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:
Nr. 1-456, 2018-12-07, paskelbta TAR 2018-12-07, i. k. 2018-20093

9. PGV arba PGT pareigūnai priskirtose teritorijose atliekantys valstybinės priešgaisrinės priežiūros funkcijas sudaro metinius objektų planinių priešgaisrinių techninių patikrinimų planus (toliau – patikrinimų planai), į kuriuos įtraukiami visi tais metais tikrintini objektai, atsižvelgdami į šio Aprašo 5 punkte nustatytą periodiškumą ir PAGD direktoriaus nustatyta tvarka gautas objektų atitikties priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams deklaracijas.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1-195, 2017-06-26, paskelbta TAR 2017-06-26, i. k. 2017-10748
Nr. 1-456, 2018-12-07, paskelbta TAR 2018-12-07, i. k. 2018-20093

10. Patikrinimų planuose nurodomi I, II ir III grupių objektų patikrinimai.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1-195, 2017-06-26, paskelbta TAR 2017-06-26, i. k. 2017-10748

11. Objektai valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnams priskiriami atsižvelgus į kiekvieno jų profesionalumą ir turimą kvalifikaciją. Planuojant patikrinimus taikomas rotacijos principas (vietoj ankstesnį objekto patikrinimą atlikusio pareigūno skiriamas kitas), išskyrus atvejus, kai tai neįmanoma dėl organizacinių kliūčių.
Patikrinimo planus tvirtina PGV viršininkas ir Elektrėnų PGT viršininkas.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1-287, 2013-11-20, Žin., 2013, Nr. 121-6162 (2013-11-26), i. k. 113231GISAK0001-287
Nr. 1-195, 2017-06-26, paskelbta TAR 2017-06-26, i. k. 2017-10748
Nr. 1-456, 2018-12-07, paskelbta TAR 2018-12-07, i. k. 2018-20093

12. Objektai, kuriuose esamų pavojingų medžiagų kiekiai, vadovaujantis Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimu Nr. 966 (Žin., 2004, Nr. 130-4649; 2008, Nr. 109-4159), prilygsta II lygiui ar viršija jį, tikrinami pagal atskirą PAGD direktoriaus patvirtintą grafiką.
13. PGV arba PGT pareigūnai priskirtose teritorijose atliekantys valstybinės priešgaisrinės priežiūros funkcijas, metiniuose objektų patikrinimų planuose daro žymas apie priemonių įvykdymą.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1-456, 2018-12-07, paskelbta TAR 2018-12-07, i. k. 2018-20093

IV SKYRIUS
OBJEKTŲ PRIEŠGAISRINIAI TECHNINIAI PATIKRINIMAI

Pakeistas skyriaus pavadinimas:
Nr. 1-456, 2018-12-07, paskelbta TAR 2018-12-07, i. k. 2018-20093

14. Ar gyvenamosios patalpos atitinka teisės aktų, nustatančių eksploatuojamų objektų priešgaisrinę saugą, reikalavimus, gali būti tikrinama tik jų savininko (bendraturčio) sutikimu, be jo sutikimo – tik teismo sprendimu.
15. Objektų priešgaisriniai techniniai patikrinimai skirstomi į planinius ir neplaninius.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1-195, 2017-06-26, paskelbta TAR 2017-06-26, i. k. 2017-10748

16. Valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnas prieš 10 darbo dienų privalo informuoti objekto savininką, teisėtą valdytoją, vadovą ar jų raštiškai įgaliotą asmenį (toliau – objekto atstovas) telefonu, raštu arba elektroniniu būdu apie numatomą patikrinimą, nurodyti atliekamo patikrinimo pagrindą, laiką, dalyką ir preliminarų dokumentų sąrašą, kurį, atsižvelgdamas į objekto naudojimo funkcinę paskirtį, objekto atstovas turi pateikti priežiūrą atliekančiam pareigūnui, išskyrus atvejus, numatytus šio Aprašo 19 punkte.
17. Patikrinimą atliekantis valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnas (pareigūnų grupė) privalo prisistatyti patikrinimo metu dalyvausiančiam objekto atstovui, pateikdamas savo tarnybinį pažymėjimą, skiriamąjį ženklą, nurodyti patikrinimo priežastį ir turėti įgalioto asmens pasirašytą pavedimą „Pavedimas atlikti objekto priešgaisrinį techninį patikrinimą“ (2 priedas) atlikti patikrinimą, kuris turi būti registruotas žurnale „Pavedimų atlikti objekto priešgaisrinį techninį patikrinimą registracijos žurnalas“ (3 priedas).
18. Objekto priešgaisriniai techniniai patikrinimai atliekami dalyvaujant objekto atstovui, išskyrus atvejus, numatytus šio Aprašo 19 punkte.
19. Esant Viešojo administravimo įstatyme nurodytiems neplaninių patikrinimų pagrindams, atliekami neplaniniai priešgaisriniai techniniai patikrinimai.
Neplaniniai priešgaisriniai techniniai patikrinimai gyvenamajame sektoriuje atliekami tik turint informacijos ar kilus pagrįstam įtarimui dėl priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimų ir siekiant užtikrinti, kad buvo pašalinti ankstesnio patikrinimo metu nustatyti teisės aktų pažeidimai ir įgyvendinti sprendimai.
Apie neplaninio priešgaisrinio techninio patikrinimo rezultatus tarnybiniu pranešimu informuojamas pareigūnas, įpareigojęs jį atlikti.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1-195, 2017-06-26, paskelbta TAR 2017-06-26, i. k. 2017-10748
Nr. 1-456, 2018-12-07, paskelbta TAR 2018-12-07, i. k. 2018-20093

20. Pripažinus statinį (patalpą) tinkamu naudoti, pirmą kartą atliekant jo planinį priešgaisrinį techninį patikrinimą objekto atstovui teikiama tik konsultacija priešgaisrinės saugos klausimais. Po patikrinimo valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnas surašo tarnybinį pranešimą apie nustatytus pažeidimus, konsultacijos metu aptartus klausimus. Dėl nustatytų pažeidimų objekto atstovui įstatymų nustatytos poveikio priemonės netaikomos, išskyrus šio Aprašo 28.2 papunktyje nustatytus atvejus.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1-195, 2017-06-26, paskelbta TAR 2017-06-26, i. k. 2017-10748

21. Priešgaisrinio techninio patikrinimo metu tikrinama, kaip laikomasi teisės aktų, nustatančių eksploatuojamų objektų priešgaisrinės saugos reikalavimus, ir atsižvelgiama į kitus veiksnius, turinčius įtakos žmonių ir turto priešgaisrinei saugai. Patikrinimo metu valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnas privalo patikrinti šiuos pagrindinius klausimus:
21.1. ar objekte yra parengtos priešgaisrinės saugos instrukcijos ir atliekamas periodinis visų darbuotojų instruktavimas bei mokymas priešgaisrinės saugos klausimais;
21.2. ar objekte yra parengti žmonių evakuacijos planai;
21.3. ar privažiavimo keliai ir priėjimai prie statinių, gaisrinių kopėčių, gaisrinio inventoriaus, gaisrinių hidrantų ir vandens telkinių yra laisvi, tvarkingi;
21.4. ar evakuacijos keliai ir išėjimai laisvi ir parengti žmonėms evakuoti bet kuriuo paros metu;
Papunkčio pakeitimai:
Nr. 1-287, 2013-11-20, Žin., 2013, Nr. 121-6162 (2013-11-26), i. k. 113231GISAK0001-287

21.5. ar koridoriuose, laiptinėse ir ant durų evakuaciniuose išėjimuose yra evakuacijos kryptį nurodantys ženklai, ar jie įrengti pagal nustatytus reikalavimus;
21.6. ar teritorija, patalpos yra pakankamai aprūpintos pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis;
21.7. ar gesintuvai techniškai tvarkingi, laiku pripildomi, jų tipas ir išdėstymo vietos atitinka teisės aktuose nustatytus reikalavimus;
21.8. ar statiniuose ir patalpose tvarkinga elektros instaliacija, ar naudojami tik techniškai tvarkingi elektros prietaisai, ar jie tinkamai eksploatuojami;
21.9. Neteko galios nuo 2014-01-01
Papunkčio naikinimas:
Nr. 1-287, 2013-11-20, Žin. 2013, Nr. 121-6162 (2013-11-26), i. k. 113231GISAK0001-287

21.10. ar technologiniai įrenginiai techniškai tvarkingi ir eksploatuojami pagal teisės aktų nustatytus reikalavimus;
21.11. ar medžiagos sandėliuojamos nepažeidžiant teisės aktuose nustatytų reikalavimų;
21.12. ar techniškai tvarkingi gaisriniai hidrantai, vidaus gaisrinis vandentiekis, ar jie tikrinami teisės aktų nustatyta tvarka;
21.13. ar aktyviosios gaisrinės saugos priemonės techniškai tvarkingos ir nuolat veikiančios, ar atliekama jų periodinė techninė priežiūra.
Taip pat tikrinama objektų atitiktis ir kitiems priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams, nustatantiems eksploatuojamų objektų priešgaisrinę saugą, atsižvelgiant į statinių, patalpų, įrenginių funkcinio naudojimo paskirtį.
22. Patikrinimo metu nustačius teisės aktų, nustatančių eksploatuojamų objektų priešgaisrinę saugą, reikalavimų pažeidimų, surašomas privalomasis valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūno nurodymas „Dėl objekto priešgaisrinės būklės pagerinimo“ (toliau – nurodymas) (4 priedas) ir taikomos įstatymų nustatytos poveikio priemonės, išskyrus šio Aprašo 20 punkte nurodytus atvejus.
Patikrinimo metu nustačius teisės aktų, nustatančių eksploatuojamų objektų priešgaisrinę saugą, reikalavimų pažeidimų, atitinkančių teisės aktuose nustatytus mažai pavojingos veikos kriterijus, surašomas nurodymas ir asmeniui pareiškiama žodinė pastaba.
Patikrinimo metu pastebėjus galimus gaisrinės saugos normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimų pažeidimus, apie tai raštu informuojami statinio naudojimo priežiūrą vykdantys atsakingi subjektai.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1-300, 2015-10-15, paskelbta TAR 2015-10-15, i. k. 2015-15237
Nr. 1-195, 2017-06-26, paskelbta TAR 2017-06-26, i. k. 2017-10748

23. Pažeidimų, nustatytų I, II ir III grupės objektuose, šalinimo terminai negali būti ilgesni nei iki kito jų planinio patikrinimo. Nustačius pažeidimų tikrinant IV grupės objektus, nurodyme įrašomas pažeidimams proporcingas, protingas (paprastai ne trumpesnis kaip vieno mėnesio) pažeidimų pašalinimo terminas. Objektuose esančių gaisrinės saugos priemonių eksploatavimo pažeidimų pašalinimo terminai negali būti nustatomi ilgesni, negu priešgaisrinę saugą reglamentuojančiuose teisės aktuose numatyti tų priemonių techninės priežiūros (bandymų) terminai.
Siekiant užtikrinti, kad buvo pašalinti patikrinimo metu nustatyti teisės aktų pažeidimai ir įgyvendinti priimti sprendimai, pasibaigus nustatytam pažeidimų pašalinimo terminui (IV grupės objektuose ir, jei buvo nustatytas trumpesnis nei iki kito planinio patikrinimo pažeidimų pašalinimo terminas, – I, II ir III grupės objektuose), atliekamas neplaninis patikrinimas.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1-287, 2013-11-20, Žin., 2013, Nr. 121-6162 (2013-11-26), i. k. 113231GISAK0001-287
Nr. 1-195, 2017-06-26, paskelbta TAR 2017-06-26, i. k. 2017-10748
Nr. 1-456, 2018-12-07, paskelbta TAR 2018-12-07, i. k. 2018-20093

24. Nurodymas registruojamas „Nurodymų dėl objektų priešgaisrinės būklės pagerinimo registracijos žurnale“ (5 priedas), jo pirmasis egzempliorius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po priešgaisrinio techninio patikrinimo įteikiamas objekto atstovui, antrasis paliekamas PGV arba PGT pareigūnui priskirtoje teritorijoje atliekančiam valstybinės priešgaisrinės priežiūros funkcijas. Jeigu objekto atstovas atsisako priimti nurodymą arba nėra galimybės nurodymą įteikti jam asmeniškai, tai pažymima nurodyme, kuris užregistruojamas objekto sekretoriate arba išsiunčiamas registruotu paštu.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1-195, 2017-06-26, paskelbta TAR 2017-06-26, i. k. 2017-10748
Nr. 1-456, 2018-12-07, paskelbta TAR 2018-12-07, i. k. 2018-20093

25. Jeigu objekto atstovas nesutinka su jam nurodyme surašytais reikalavimais pašalinti teisės aktų, nustatančių eksploatuojamų objektų priešgaisrinės saugos reikalavimų pažeidimus objekte, per 10 darbo dienų nuo nurodymo gavimo jis turi teisę apskųsti nurodymą atitinkamai PGV arba vyriausiajam valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspektoriui.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1-195, 2017-06-26, paskelbta TAR 2017-06-26, i. k. 2017-10748
Nr. 1-456, 2018-12-07, paskelbta TAR 2018-12-07, i. k. 2018-20093

26. Planinio priešgaisrinio techninio patikrinimo metu taip pat tikrinama, kaip vykdomos anksčiau surašytos nurodyme įvardytos priemonės. Nepašalinus atliktų patikrinimų metu nustatytų pažeidimų, taikomos įstatymų nustatytos poveikio priemonės. Patikrinimo metu nustačius naujų teisės aktų, nustatančių eksploatuojamų objektų priešgaisrinę saugą, reikalavimų pažeidimų, surašomas naujas nurodymas ir taikomos įstatymų nustatytos poveikio priemonės.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1-195, 2017-06-26, paskelbta TAR 2017-06-26, i. k. 2017-10748

27. Valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnas, atlikęs objekto planinį priešgaisrinį techninį patikrinimą ir nenustatęs eksploatuojamų objektų priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimų, apie tai tarnybiniu pranešimu informuoja objekto patikrinimą atlikti įpareigojusį pareigūną. Vėliau šis pranešimas įsegamas į atitinkamo objekto priežiūros bylą.
Kitas minėtų objektų patikrinimas planuojamas vadovaujantis 5.5 papunktyje nurodytu periodiškumu.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1-287, 2013-11-20, Žin., 2013, Nr. 121-6162 (2013-11-26), i. k. 113231GISAK0001-287
Nr. 1-195, 2017-06-26, paskelbta TAR 2017-06-26, i. k. 2017-10748

V SKYRIUS
UŽDRAUDIMAS EKSPLOATUOTI OBJEKTĄ

Pakeistas skyriaus pavadinimas:
Nr. 1-456, 2018-12-07, paskelbta TAR 2018-12-07, i. k. 2018-20093

28. Nekilnojamieji ir kilnojamieji daiktai, kuriems yra nustatyti priešgaisrinės saugos reikalavimai (išskyrus gyvenamąsias patalpas) (toliau – objektas), eksploatuoti uždraudžiami šiais atvejais:
28.1. jeigu objekto atstovui buvo taikyta įstatymų nustatyta poveikio priemonė už teisėtų valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų reikalavimų nevykdymą ir priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimai objekte nėra pašalinti;
28.2. jeigu yra teisės aktų, nustatančių eksploatuojamų objektų priešgaisrinę saugą, reikalavimų pažeidimų, dėl kurių gali kilti gaisras, sprogimas;
28.3. jeigu neužtikrinama tikrinamame objekte ir aplinkiniuose objektuose esančių žmonių sauga.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1-195, 2017-06-26, paskelbta TAR 2017-06-26, i. k. 2017-10748
Nr. 1-271, 2017-08-21, paskelbta TAR 2017-08-21, i. k. 2017-13493

29. Šios tvarkos 28.1 punkte nustatytais atvejais valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnas surašo įspėjimą „Įspėjimas dėl nepatenkinamos objekto priešgaisrinės būklės“ (6 priedas) objekto atstovui dėl nepatenkinamos objekto priešgaisrinės būklės, nustatydamas ne ilgesnį kaip 30 kalendorinių dienų pažeidimų pašalinimo terminą. Jeigu objekto atstovas atsisako pasirašyti, tai pažymima įspėjime ir jis išsiunčiamas registruotu paštu arba užregistruojamas objekto sekretoriate ir paliekamas.
Šį terminą, esant motyvuotam objekto atstovo raštiškam prašymui, jeigu dalis pažeidimų pašalinta ir toliau atliekami jų šalinimo darbai, ne ilgesniam kaip 30 kalendorinių dienų laikotarpiui gali pratęsti vyriausiasis valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspektorius ir vyresnieji valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspektoriai.
30. Pasibaigus įspėjime dėl nepatenkinamos objekto priešgaisrinės būklės nustatytam laikotarpiui pašalinti teisės aktų, nustatančių eksploatuojamų objektų priešgaisrinę saugą, reikalavimų pažeidimus, ir jeigu pažeidimai lieka nepašalinti, priimamas nutarimas „Nutarimas uždrausti eksploatuoti objektą “ (7 priedas).
31. Jeigu yra teisės aktų, nustatančių eksploatuojamų objektų priešgaisrinę saugą, reikalavimų pažeidimų, dėl kurių gali kilti gaisras, sprogimas ir grėsmė žmonių saugai, nutarimas dėl objekto eksploatavimo uždraudimo priimamas nenustatant pažeidimų pašalinimo terminų.
32. Nutarimą uždrausti eksploatuoti objektą gali priimti vyriausiasis valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspektorius, jo pavaduotojas ir vyresnieji valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspektoriai, išskyrus atvejus, numatytus šio Aprašo 35 punkte.
33. Nutarimas uždrausti eksploatuoti objektą per 10 kalendorinių dienų nuo jo priėmimo gali būti apskųstas vyriausiajam valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspektoriui, Lietuvos administracinių ginčų komisijai ar administraciniam teismui.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1-456, 2018-12-07, paskelbta TAR 2018-12-07, i. k. 2018-20093

34. Eksploatuoti objektą leidžiama tik pašalinus teisės aktų, nustatančių eksploatuojamų objektų priešgaisrinę saugą, reikalavimų pažeidimus.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1-195, 2017-06-26, paskelbta TAR 2017-06-26, i. k. 2017-10748

35. Techniškai netvarkingus įrenginius bei įrangą, galinčią sukelti gaisrą ar sprogimą, uždraudžiama eksploatuoti išjungiant elektros tiekimą ir (arba) ją užplombuojant. Tai įforminama protokolu „Techniškai netvarkingų elektros įrenginių, kitų agregatų eksploatavimo uždraudimo protokolas“ (8 priedas), kurį surašyti turi teisę visi valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnai. Jeigu objekto atstovas atsisako pasirašyti, tai pažymima protokole ir jis išsiunčiamas registruotu paštu arba užregistruojamas objekto sekretoriate ir paliekamas.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1-287, 2013-11-20, Žin., 2013, Nr. 121-6162 (2013-11-26), i. k. 113231GISAK0001-287

36. Valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnas, gavęs objekto atstovo raštišką pranešimą apie pašalintus pažeidimus, patikrina pranešime minimus faktus ir jeigu pažeidimai iš tikrųjų pašalinti, leidžia toliau eksploatuoti elektros įrenginius ar kitus agregatus, tai pasirašytinai pažymėjęs „Techniškai netvarkingų elektros įrenginių, kitų agregatų eksploatavimo uždraudimo protokole“ (8 priedas).
Punkto pakeitimai:
Nr. 1-195, 2017-06-26, paskelbta TAR 2017-06-26, i. k. 2017-10748

37. Po nutarimo dėl objekto eksploatavimo uždraudimo įteikimo, valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnas raštu informuoja statinių naudojimo priežiūrą atliekančią instituciją. Periodinis šio objekto patikrinimas neatliekamas, kol iš objekto atstovo negaunamas raštiškas pranešimas apie visų pažeidimų pašalinimą.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1-195, 2017-06-26, paskelbta TAR 2017-06-26, i. k. 2017-10748

38. Valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnas privalo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po objekto atstovo raštiško pranešimo apie pašalintus pažeidimus patikrinti, ar pašalinti visi objekte nustatyti pažeidimai, ir tik tada leisti toliau eksploatuoti objektą.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1-195, 2017-06-26, paskelbta TAR 2017-06-26, i. k. 2017-10748

39. Statinio statyba, rekonstravimo, remonto darbai Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597) nustatytais atvejais stabdomi šio įstatymo nustatyta tvarka.

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:
Nr. 1-456, 2018-12-07, paskelbta TAR 2018-12-07, i. k. 2018-20093

40. Valstybinės priešgaisrinės priežiūros darbo dokumentai registruojami ir saugomi teisės aktų nustatyta tvarka.

_________________

Objekto atitikties priešgaisrinę saugą
reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų
atlikimo tvarkos aprašo
1 priedas

OBJEKTŲ GRUPAVIMO KRITERIJAI PAGAL NAUDOJIMO PASKIRTĮ

Eil. Nr.	Paskirtis	I grupė	II grupė	III grupė
1.	Viešbučių pastatai	kuriuose yra 100 ir daugiau vietų apgyvendinimo paslaugoms teikti	kuriuose yra nuo 50 iki 100 vietų apgyvendinimo paslaugoms teikti	kuriuose yra nuo 20 iki 50 vietų, apgyvendinimo paslaugoms teikti
2.	Poilsio pastatai	kuriuose yra 100 ir daugiau vietų apgyvendinimo paslaugoms teikti	kuriuose yra nuo 50 iki 100 vietų apgyvendinimo paslaugoms teikti	nepriskirti II grupės objektams
3.	Prekybos pastatai	kurių bendras plotas viršija 2000 m2	kurių bendras plotas yra nuo 500 m2 iki 2000 m2	kurių bendras plotas yra nuo 100 m2 iki / 500 m2
4.	Kultūros pastatai (patalpos)	kurių bendras plotas viršija 1000 m2	kurių bendras plotas yra nuo 500 m2 iki 1000 m2	kurių bendras plotas neviršija 500 m2
		klubų patalpos, įrengtos rūsiuose arba cokoliniuose aukštuose, kurių bendras plotas viršija 500 m2	klubų patalpos, įrengtos rūsiuose arba cokoliniuose aukštuose, kurių bendras plotas yra nuo 200 m2 iki 500 m2	klubų patalpos, įrengtos rūsiuose arba cokoliniuose aukštuose, kurių bendras plotas neviršija 200 m2
5.	Maitinimo pastatai (patalpos)	kurių bendras plotas viršija 1000 m2	kurių bendras plotas yra nuo 500 m2 iki 1000 m2	kurių bendras plotas neviršija 500 m2
		restoranų, kavinių ir barų patalpos, įrengtos rūsiuose arba cokoliniuose aukštuose, kurių bendras plotas viršija 500 m2	restoranų, kavinių ir barų patalpos, įrengtos rūsiuose arba cokoliniuose aukštuose, kurių bendras plotas yra nuo 200 m2 iki 500 m2	restoranų, kavinių ir barų patalpos, įrengtos rūsiuose arba cokoliniuose aukštuose, kurių bendras plotas neviršija 200 m2
6.	Administraciniai pastatai	–	kuriuose dirba arba nuolat būna daugiau kaip 100 žmonių	kuriuose dirba arba nuolat būna nuo 50 iki 100 žmonių
7.	Gydymo pastatai	kuriuose yra daugiau kaip 50 stacionarių gydymo vietų	nepriskirti I grupės objektams	–
		medicininės priežiūros įstaigų slaugos namai
8.	Sporto pastatai	kurių bendras plotas viršija 2000 m2	kurių bendras plotas yra nuo 1000 m2 iki 2000 m2	nepriskirti II grupės objektams
9.	Paslaugų pastatai (patalpos)	–	–	autoservisai, kuriuose įrengtos Asg, Bsg pavojingumo sprogimo bei gaisro atžvilgiu kategorijų patalpos arba yra 10 ir daugiau techninės priežiūros postų
10.	Mokslo pastatai	bendrojo lavinimo, profesinės ir aukštosios mokyklos, vaikų darželiai, lopšeliai	nepriskirti I grupės objektams	–
11.	Gamybos, pramonės, sandėliavimo pastatai	turintys daugiau kaip 750 m2 bendro ploto Asg, Bsg pavojingumo sprogimo bei gaisro atžvilgiu kategorijos patalpas	turintys nuo 500 m2 iki 750 m2 bendro ploto Asg, Bsg pavojingumo sprogimo bei gaisro atžvilgiu kategorijos patalpas	nepriskirti II grupės objektams
		turintys didesnes kaip 2000 m2 bendro ploto Cg pavojingumo gaisro atžvilgiu kategorijos patalpas	turintys nuo 1000 m2 iki 2000 m2 bendro ploto Cg pavojingumo gaisro atžvilgiu kategorijos patalpas
12.	Gyvenamieji (įvairių socialinių grupių) pastatai	vaikų ir kūdikių namai, internatai	nepriskirti I grupės objektams	–
13.	Gyvenamieji pastatai	–	kurių aukštis nuo gaisrinių mašinų važiavimo paviršiaus iki pastato aukščiausio aukšto grindų altitudės viršija 56 m	kurių aukštis nuo gaisrinių mašinų važiavimo paviršiaus iki pastato aukščiausio aukšto grindų altitudės yra nuo 26,5 m iki 56 m
14.	Negyvenami pastatai	kurių aukštis nuo gaisrinių mašinų važiavimo paviršiaus iki pastato aukščiausio aukšto grindų altitudės viršija 26,5 m	–	–
15.	Garažų pastatai (patalpos)	–	–	kurių bendras plotas viršija 600 m2 plotą, taip pat 50 ir daugiau vietų atitverti automobilių garažai
				požeminės automobilių aikštelės, įrengtos po pastatais, kuriose yra 50 ir daugiau vietų automobiliams statyti
16.	Transporto pastatai	–	–	oro uosto, jūrų ir upių laivyno, geležinkelio ir autobusų stočių pastatai, judėjimo postų, dispečerinių, iešmų postai, uosto terminalai, signalų perdavimo pastatai, švyturių pastatai, muitinių pastatai ir kita
17.	Religiniai pastatai	–	bažnyčios, cerkvės, koplyčios, sinagogos, maldos namai, katedros ir kiti religiniams tikslams naudojami pastatai	–
18.	Specialieji pastatai	–	kareivinės, kalėjimai, tardymo izoliatoriai, policijos, gaisrinės tarnybos, slėptuvės, pasienio kontrolės punktai, techniniai stebėjimo bokštai ir kita	–

PASTABOS:
1) IV grupės objektai – I, II, III grupės objektams nepriskirti objektai;
2) objektai, kuriuose pavojingų medžiagų kiekis, vadovaujantis Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimu Nr. 966 (Žin., 2004, Nr. 130-4649; 2008, Nr. 109-4159), prilygsta arba viršija I lygį, priskiriami I grupei;
3) objektai, kuriuose atsiranda pareiga steigti priešgaisrinius gelbėjimo padalinius (žinybines priešgaisrines pajėgas), vadovaujantis Gaisro atžvilgiu pavojingų objektų, kurių savininkui (valdytojui) atsiranda pareiga steigti priešgaisrinius gelbėjimo padalinius (žinybines priešgaisrines pajėgas) kriterijais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 794 (Žin., 2003, Nr. 60-2726), priskiriami I grupei;
4) Priešgaisrinės gelbėjimo valdybos arba priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas gali priskirti objektą dažniau tikrinamai grupei, atsižvelgdamas į objekto gaisrinį pavojingumą.

_________________

Priedo pakeitimai:
Nr. 1-456, 2018-12-07, paskelbta TAR 2018-12-07, i. k. 2018-20093

Objekto atitikties priešgaisrinę saugą
reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų
atlikimo tvarkos aprašo
2 priedas

(Pavedimo atlikti objekto priešgaisrinį techninį patikrinimą formos pavyzdys)

_____________________________________________________________
(priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pavadinimas)

PAVEDIMAS
ATLIKTI OBJEKTO PRIEŠGAISRINĮ TECHNINĮ PATIKRINIMĄ

20_____ m. _______________ d. Nr. ______
________________
(vieta)

_________________________________________________________________________
(pareigūno pareigos, vardas ir pavardė)
______________________________________________________________________________

pavedama atlikti ________________________________________________________________
(objekto pavadinimas, adresas)
__________________________________________________ priešgaisrinį techninį patikrinimą.

Patikrinimo data: 20____ ____ ____

__________________	__________________	___	_____________________
(pareigos)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

________________
Priedo pakeitimai:
Nr. 1-456, 2018-12-07, paskelbta TAR 2018-12-07, i. k. 2018-20093

Objekto atitikties priešgaisrinę saugą
reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų
atlikimo tvarkos aprašo
3 priedas

(Pavedimų atlikti objekto priešgaisrinį techninį patikrinimą registracijos žurnalo formos pavyzdys)

Pavedimų atlikti objekto priešgaisrinį techninį patikrinimą registracijos žurnalas

Eil. Nr.	Pavedimo numeris, išdavimo data	Tikrinamo objekto pavadinimas, adresas	Pavedimą pasirašiusio pareigūno pareigos, vardas, pavardė	Objektą tikrinti įgalioto pareigūno pareigos, vardas, pavardė	Patikrinimo įvykdymo žyma	Pastabos
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

_________________

Objekto atitikties priešgaisrinę saugą
reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų
atlikimo tvarkos aprašo
4 priedas

(Nurodymo dėl objekto priešgaisrinės būklės pagerinimo formos pavyzdys)

______________________________________________________________
(priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pavadinimas)

_______________________________________
(objekto pavadinimas, adresas)
_______________________________________

_______________________________________
(savininkui, teisėtam valdytojui, vadovui (jų įgaliotam asmeniui)

NURODYMAS
DĖL OBJEKTO PRIEŠGAISRINĖS BŪKLĖS PAGERINIMO

20____ m. _____________ d. Nr. ____

______________
(vietovė)

20____ ___ ___ __________________________________________________________
(pareigūno (-ų), atlikusio (-ių) patikrinimą, pareigos, vardas ir pavardė)
____________________________________________________________________________

atliko _______________________________________________________________________
(nurodyti, kas patikrinta)

____________________________________________________________________________

_________________________________________________priešgaisrinį techninį patikrinimą.

Patikrinimo metu dalyvavo Jūsų atstovas (-ai)_______________________________________
(pareigos, vardas ir pavardė)

____________________________________________________________________________

Patikrinimo metu nustatyta:

Eil. Nr.	Neatitiktis bendriesiems priešgaisrinės saugos reikalavimams
1	2
1.
Teisinis pagrindas:
2.
Teisinis pagrindas:
3.
Teisinis pagrindas:
4.
Teisinis pagrindas:
5.
Teisinis pagrindas:
6.
Teisinis pagrindas:
7.
Teisinis pagrindas:
8.
Teisinis pagrindas:
9.
Teisinis pagrindas:
10.
Teisinis pagrindas:
...
Teisinis pagrindas:
...
Teisinis pagrindas:

Nustatytos neatitiktys turi būti pašalintos ne vėliau kaip iki kito planinio patikrinimo.
Apie numatomą kitą planinį objekto patikrinimą galite sužinoti oficialioje Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje http://pagd.lrv.lt/lt/administracine-informacija/ukio-subjektu-prieziura-1/ukio-subjektu-patikrinimo-metiniai-planai, patikrinimų sąraše.
Jeigu nesutinkate su nurodyme nustatytomis bendrųjų priešgaisrinės saugos reikalavimų neatitiktimis, per 10 darbo dienų nuo nurodymo gavimo dienos galite apskųsti nurodymą atitinkamai priešgaisrinei gelbėjimo valdybai arba vyriausiajam valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspektoriui.
Nurodymą surašė:

___________________	__________________	_______________________
(pareigos)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

20_____ ___ ___
Nurodymą gavau:

___________________	___________________	_______________________
(pareigos)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

20_____ ___ ___
Nurodymas išsiųstas: 20_____ ___ ___

____________
Priedo pakeitimai:
Nr. 1-456, 2018-12-07, paskelbta TAR 2018-12-07, i. k. 2018-20093

Objekto atitikties priešgaisrinę saugą
reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų
atlikimo tvarkos aprašo
5 priedas

(Nurodymų dėl objektų priešgaisrinės būklės pagerinimo registracijos žurnalo formos pavyzdys)

Nurodymų dėl objektų priešgaisrinės būklės pagerinimo registracijos žurnalas

Eil. Nr.	Nurodymo numeris, registravimo data	Tikrinto objekto pavadinimas, adresas	Tikrinto objekto grupė	Patikrinimą atlikusio pareigūno vardas, pavardė	Pastabos
1.	2.	3.	4.	5.	6.

_________________

Objekto atitikties priešgaisrinę saugą
reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų
atlikimo tvarkos aprašo
6 priedas

(Įspėjimo dėl nepatenkinamos objekto priešgaisrinės būklės formos pavyzdys)

_______________________________________________________________
(priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pavadinimas)

______________________________________
(objekto pavadinimas, adresas)
______________________________________

______________________________________
(savininkui, teisėtam valdytojui, vadovui (jų įgaliotam asmeniui)

ĮSPĖJIMAS
DĖL NEPATENKINAMOS OBJEKTO PRIEŠGAISRINĖS BŪKLĖS

20_____ m. ______________ d. Nr.___

______________
(vietovė)

Jūsų vadovaujamame (Jums priklausančiame) objekte ___________________________

___________________________________________________________________________
(objekto pavadinimas, adresas)
nustatyti priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimai:

___________________________________________________________________________
(pažeidimų esmė)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Pažeisti ________________________________________________________________
(teisės aktų pavadinimai, punktų Nr.)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
reikalavimai.
Įspėju_________________________________________________________________,
(savininko, teisėto valdytojo, vadovo (jų įgalioto asmens) vardas ir pavardė)
kad per _____ darbo dienas (-ų) nepašalinus išvardytų priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimų, 20___ __ __ valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnai uždraus eksploatuoti
___________________________________________________________________________
(statinio, patalpų, įrenginio, įrangos pavadinimas)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Šį terminą, esant motyvuotam Jūsų raštiškam prašymui, ne ilgesniam kaip 30 kalendorinių dienų laikotarpiui gali pratęsti vyriausiasis valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspektorius ir vyresnieji valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspektoriai.

Įspėjimą surašė:	.___________________	_____________________
(parašas)	(vardas ir pavardė)

Įspėjimą gavau:	.___________________	_____________________
(parašas)	(vardas ir pavardė)

20____ ___ ___

_____________
Priedo pakeitimai:
Nr. 1-456, 2018-12-07, paskelbta TAR 2018-12-07, i. k. 2018-20093

Objekto atitikties priešgaisrinę saugą
reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų
atlikimo tvarkos aprašo
7 priedas

(Nutarimo uždrausti eksploatuoti objektą formos pavyzdys)

___________________________________________________________
(priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pavadinimas)

______________________________________
(objekto pavadinimas, adresas)
______________________________________
______________________________________
(savininkui, teisėtam valdytojui, vadovui (jų įgaliotam asmeniui))

NUTARIMAS
UŽDRAUSTI EKSPLOATUOTI OBJEKTĄ

20____ m. ________________ d. Nr. _____
_________________
(vietovė)

Aš, ______________________________________________________________________
(pareigūno pareigos, vardas ir pavardė)
_____________________________________________________________________________,
išnagrinėjęs medžiagą apie _______________________________________________________
(objekto pavadinimas, adresas)
___________________________________________________________ priešgaisrinę būklę,

NUSTAČIAU:
kad __________________________________________________________________________
(išdėstyti bendrųjų priešgaisrinės saugos reikalavimų pažeidimus)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________,
ir tuo pažeidė __________________________________________________________________
(teisinį pagrindą)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Vadovaudamasis Valstybinės priešgaisrinės priežiūros nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 739,

NUTARIU:
1. Uždrausti eksploatuoti___________________________________________________
(objekto pavadinimas, adresas)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Pranešti______________________________________________________________
(objekto pavadinimas)
___________________________________________________________________________,
(savininko, teisėto valdytojo, vadovo (jų įgalioto asmens) vardas ir pavardė)
kad:
– per 10 kalendorinių dienų nuo nutarimo priėmimo dienos jį galima apskųsti vyriausiajam valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspektoriui, Lietuvos administracinių ginčų komisijai ar administraciniam teismui;
– valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų sprendimai, veiksmai ar neveikimas gali būti skundžiami vyriausiajam valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspektoriui, Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba administraciniam teismui;
– skundas nesustabdo nutarimo vykdymo.

Nutarimą surašė:	___________________	_____________________
(parašas)	(vardas ir pavardė)

Nutarimą gavau:	___________________	_____________________
(parašas)	(vardas ir pavardė)

20_____ ___ ___

Atsižvelgdamas į tai, kad pirmiau išvardyti pažeidimai buvo pašalinti, ir vadovaudamasis Objekto atitikties priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo 38 punktu, nutariu:
1. Leisti eksploatuoti:_____________________________________________________
.___________________________________________________________________________
(objekto pavadinimas, adresas)
._____________________________________________________________ nuo 20___ __ __

_____________	____________________________
(parašas)	(pareigūno pareigos, vardas ir pavardė)

20____ ___ ___

____________
Priedo pakeitimai:
Nr. 1-456, 2018-12-07, paskelbta TAR 2018-12-07, i. k. 2018-20093

Objekto atitikties priešgaisrinę saugą
reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų
atlikimo tvarkos aprašo
8 priedas

(Techniškai netvarkingų elektros įrenginių, kitų agregatų eksploatavimo uždraudimo protokolo formos pavyzdys)

_______________________________________________________________
(priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pavadinimas)

_____________________________________
(objekto pavadinimas, adresas)
_____________________________________
_____________________________________
(savininkui, teisėtam valdytojui, vadovui (jų įgaliotam asmeniui)

TECHNIŠKAI NETVARKINGŲ ELEKTROS ĮRENGINIŲ, KITŲ AGREGATŲ EKSPLOATAVIMO UŽDRAUDIMO
PROTOKOLAS

20____ m. ____________ d. Nr. ______

_________________
(vietovė)

Aš, _______________________________________________________________________________
(pareigūno pareigos, vardas ir pavardė)
______________________________________________________________________________,

dalyvaujant_____________________________________________________________________
(objekto atstovo pareigos, vardas ir pavardė, kviestinių asmenų vardai ir pavardės)
_____________________________________________________________________________ .
NUSTAČIAU:
kad ___________________________________________________________________________
(išdėstyti bendrųjų priešgaisrinės saugos reikalavimų pažeidimus)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
ir tuo pažeidė _________________________________________________________________
(nurodyti teisinį pagrindą)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
atsižvelgdamas į šias aplinkybes, surašiau uždraudimo protokolą __________________________
(įrašyti, kas nurodyta išjungti,
______________________________________________________________________________
neeksploatuoti (skaičius, vieta)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ .
Įspėju__________________________________________________________________ ,
(objekto savininko, teisėto valdytojo, vadovo (jų įgalioto asmens) vardas, pavardė)

kad, eksploatuojant uždraustą netvarkingą įrenginį, agregatą be valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų leidimo, kaltininkai bus patraukti administracinėn atsakomybėn Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
Informuoju, kad valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų sprendimai, veiksmai ar neveikimas gali būti skundžiami vyriausiajam valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspektoriui, Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba administraciniam teismui.

Protokolą surašė: __________________	___________________________________
(parašas)	(vardas ir pavardė)

Dalyvavo:	__________________	__________________________________
(parašas)	(vardas ir pavardė)

__________________	__________________________________
(parašas)	(vardas ir pavardė)

Protokolą gavau: _________________	__________________________________
(parašas)	(vardas ir pavardė)

20____ ___ ___

Atsižvelgdamas į tai, kad pirmiau išvardyti pažeidimai buvo pašalinti, ir vadovaudamasis Objekto atitikties priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo 36 punktu,
LEIDŽIU eksploatuoti elektros įrenginius ar kitus agregatus _____________________

_______________________________________________________________________________
(pavadinimas, vieta)
______________________________________________________________ nuo 20____ ___ ___

_________________	______________________________________________
(parašas)	(pareigūno pareigos, vardas ir pavardė)

20____ ___ ___
__________
Priedo pakeitimai:
Nr. 1-271, 2017-08-21, paskelbta TAR 2017-08-21, i. k. 2017-13493
Nr. 1-456, 2018-12-07, paskelbta TAR 2018-12-07, i. k. 2018-20093

Forma. Neteko galios nuo 2011-01-01
Formos naikinimas:
Nr. 1-363, 2010-12-23, Žin. 2010, Nr. 155-7918 (2010-12-30), i. k. 110231GISAK0001-363
Formos pakeitimai:
Nr. 1-198, 2010-07-01, Žin., 2010, Nr. 83-4394 (2010-07-14), i. k. 110231GISAK0001-198

Forma. Neteko galios nuo 2011-01-01
Formos naikinimas:
Nr. 1-363, 2010-12-23, Žin. 2010, Nr. 155-7918 (2010-12-30), i. k. 110231GISAK0001-363
Formos pakeitimai:
Nr. 1-198, 2010-07-01, Žin., 2010, Nr. 83-4394 (2010-07-14), i. k. 110231GISAK0001-198

Forma patvirtinta
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie VRM direktoriaus
2010 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-63

(Šaukimo formos pavyzdys)
__________________
(Įstaigos ar padalinio pavadinimas)
ŠAUKIMAS

Data

Šaukiamasis
Šaukiamojo adresas ar el. / pašto adresas
Atvykimo data ir laikas
Atvykimo adresas
Pareigūnas, pas kurį šaukiama atvykti
Šaukimo tikslas
Su savimi turėti
Šaukimą surašė	(parašas)

----------------------------------------------------------------------------------------------------
(kirpimo linija)

ŠAUKIMO ŠAKNELĖ

Šaukiamojo vardas ir / pavardė
Procesinė padėtis
Atvykimo data ir laikas
Pareigūnas pas kurį šaukiama atvykti
Šaukimo įteikimo (išsiuntimo elektroniniu / paštu) data ir laikas
Šaukimą gavo / (šaukiamasis)	(parašas) (vardas, pavardė)
Šaukimą gavo / (kitas asmuo)	(parašas) (vardas, pavardė)
Šaukimas išsiųstas elektroniniu paštu	(elektroninio pašto, iš kurio išsiųstas šaukimas, adresas)
Šaukimą įteikė (išsiuntė / elektroniniu paštu)	(parašas)

_________________

Formos pakeitimai:
Nr. 1-271, 2017-08-21, paskelbta TAR 2017-08-21, i. k. 2017-13493

Forma patvirtinta
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie VRM direktoriaus
2010 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-63

Administracinių bylų registracijos žurnalas

Eil. Nr.	Administracinio teisės pažeidimo protokolo numeris, registravimo data	Asmens, surašiusio administracinio teisės pažeidimo protokolą, pareigos, vardas, pavardė, protokolo surašymo data	Duomenys apie pažeidėją (darbovietė, pareigos, vardas, pavardė)	Pareigūno, nagrinėjusio administracinę bylą, pareigos, vardas, pavardė	Administracinės bylos nagrinėjimo data, nutarimo numeris	Skirta nuobauda	Nutarimo dėl administracinės nuobaudos skyrimo įteikimo (išsiuntimo) data	Piniginės baudos išieškojimo žyma	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

_________________

Forma patvirtinta
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie VRM direktoriaus
2010 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-63

Įrenginių eksploatavimo uždraudimo registracijos žurnalas

Eil. Nr.	Protokolo numeris, data	Objekto pavadinimas, adresas	Uždrausta eksploatuoti (įrenginio pavadinimas)	Uždraustų eksploatuoti įrenginių skaičius	Protokolą surašiusio pareigūno pareigos, vardas, pavardė	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7

_________________
Forma patvirtinta
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie VRM direktoriaus
2010 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-63

Įspėjimų dėl nepatenkinamos objekto priešgaisrinės būklės registracijos žurnalas

Eil. Nr.	Įspėjimo numeris, data	Objekto pavadinimas, adresas	Įspėjimą parengė (pareigūno pareigos, vardas, pavardė)	Įspėjimas įteiktas (pareigos, vardas, pavardė)	Trūkumų pašalinimo terminas	Įspėjimo vykdymo žyma	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7	8

_________________

Forma patvirtinta
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie VRM direktoriaus
2010 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-63

Objektų eksploatavimo uždraudimo registracijos žurnalas

Eil. Nr.	Nutarimo numeris, data	Uždrausta eksploatuoti (objekto, statinio, patalpos pavadinimas, adresas)	Uždraudė eksploatuoti (pareigūno pareigos, vardas, pavardė)	Nutarimas įteiktas (pareigos, vardas, pavardė, data)	Protokolo numeris, data	Eksploatuoti leista (pareigūno pareigos, vardas, pavardė, data)	Akto numeris, data	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7	8	9

_________________
Forma. Neteko galios nuo 2010-07-09
Formos naikinimas:
Nr. 1-196, 2010-07-01, Žin. 2010, Nr. 80-4205 (2010-07-08), i. k. 110231GISAK0001-196

Forma. Neteko galios nuo 2010-07-09
Formos naikinimas:
Nr. 1-196, 2010-07-01, Žin. 2010, Nr. 80-4205 (2010-07-08), i. k. 110231GISAK0001-196

Pakeitimai:

1.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas
Nr. 1-196, 2010-07-01, Žin., 2010, Nr. 80-4205 (2010-07-08), i. k. 110231GISAK0001-196
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2009 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. 1-44 "Dėl Valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų dalyvavimo statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijoje tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

2.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas
Nr. 1-198, 2010-07-01, Žin., 2010, Nr. 83-4394 (2010-07-14), i. k. 110231GISAK0001-198
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. 1-63 "Dėl Objekto atitikties priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo, valstybinės priešgaisrinės priežiūros darbo dokumentų formų patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo

3.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas
Nr. 1-363, 2010-12-23, Žin., 2010, Nr. 155-7918 (2010-12-30), i. k. 110231GISAK0001-363
Dėl administracinio teisės pažeidimo protokolo ir nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje blankų formų patvirtinimo

4.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas
Nr. 1-287, 2013-11-20, Žin., 2013, Nr. 121-6162 (2013-11-26), i. k. 113231GISAK0001-287
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. 1-63 "Dėl Objekto atitikties priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo, valstybinės priešgaisrinės priežiūros darbo dokumentų formų patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo

5.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas
Nr. 1-300, 2015-10-15, paskelbta TAR 2015-10-15, i. k. 2015-15237
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. 1-63 „Dėl Objekto atitikties priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo, valstybinės priešgaisrinės priežiūros darbo dokumentų formų patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo

6.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas
Nr. 1-195, 2017-06-26, paskelbta TAR 2017-06-26, i. k. 2017-10748
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. 1-63 „Dėl Objekto atitikties priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo, valstybinės Priešgaisrinės priežiūros darbo dokumentų formų patvirtinimo ir kai kurių priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo

7.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas
Nr. 1-271, 2017-08-21, paskelbta TAR 2017-08-21, i. k. 2017-13493
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. 1-63 „Dėl Objekto atitikties priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo, valstybinės priešgaisrinės priežiūros darbo dokumentų formų patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo

8.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas
Nr. 1-456, 2018-12-07, paskelbta TAR 2018-12-07, i. k. 2018-20093
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. 1-63 „Dėl Objekto atitikties priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo, Valstybinės priešgaisrinės priežiūros darbo dokumentų formų patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo