Suvestinė redakcija nuo 2001-01-01 iki 2002-03-16

Įsakymas paskelbtas: Žin. 1999, Nr. 51-1650, i. k. 0992250ISAK00000279

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

Į S A K Y M A S
DĖL TRETINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LICENCIJAVIMO REIKALAVIMŲ

1999 m. birželio 7 d. Nr. 279
Vilnius

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymą (Žin., 1998, Nr. 109-2995) ir vykdydamas Įstaigų sveikatos priežiūros licencijavimo taisykles (Žin., 1999, Nr. 23-670),
1. Tvirtinu:
1. Bendruosius tretinės sveikatos priežiūros licencijavimo reikalavimus:
1.1. radiologijos tarnybai (1 priedas);
1.2. Neteko galios nuo 2001-01-01
Punkto naikinimas:
Nr. 631, 2000-11-09, Žin. 2000, Nr. 100-3189 (2000-11-22), i. k. 1002250ISAK00000631

1.3. transfuziologijos tarnybai (3 priedas).
2. Nustatau, kad:
2.1. tretinė sveikatos priežiūra teikiama visą parą taikant sudėtingus tyrimo ir gydymo būdus, kuriems būtinas įvairių tarnybų bei įvairių profilių specialistų bendradarbiavimas;
2.2. įstaiga, teikianti tretinę sveikatos priežiūrą, turi atitikti:
2.2.1. bendruosius tretinės sveikatos priežiūros licencijavimo reikalavimus, keliamus:
2.2.1.1. radiologijos tarnybai, nustatytus šio įsakymo 1 priede,
2.2.1.2. patologijos tarnybai, nustatytus šio įsakymo 2 priede,
2.2.1.3. trasfuziologijos tarnybai, nustatytus šio įsakymo 3 priede,
2.2.1.4. atestuotai tretinio lygio laboratorijai, nustatytus SAM 1998 12 11 įsakymu Nr. 737 (Žin.,1998, Nr. 111-3092),
2.2.1.5. suaugusiųjų reanimacijai ir intensyviajai terapijai, nustatytus SAM 1999 03 16 įsakymo Nr. 120 2 priede ir(ar) vaikų reanimacijai ir intensyviajai terapijai, nustatytus SAM 1999 03 16 įsakymo Nr. 120 3 priede (Žin., 1999, Nr. 28-812),
2.2.1.6. reabilitacijos skyriui, nustatytus SAM 1999 02 25 įsakymo Nr. 92 5 priede (Žin., 1999, Nr. 22-626);
2.2.2. sveikatos apsaugos ministro patvirtintus atitinkamų profilių tretinės sveikatos priežiūros teikiamų paslaugų ir tvarkos reikalavimus;
2.3. įstaigoje turi būti atliekamos Medicinos normoje MN 58: 1997 „Klinikinės fiziologijos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija, atsakomybė“ reglamentuotos procedūros, būtinos atitinkamam ligų gydymo profiliui;
2.4. šio įsakymo 2.2 punkto reikalavimai netaikomi licencijuojant specializuotas psichiatrijos, ftiziatrijos, reabilitacijos ir sanatorines gydymo įstaigas.
3. Pavedu:
3.1. Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos, licencijuojant sveikatos priežiūros įstaigas, vadovautis šiuo įsakymu patvirtintais reikalavimais;
3.2. šio įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui V. Basiui.

L. E. SVEIKATOS APSAUGOS
MINISTRO PAREIGAS	MINDAUGAS STANKEVIČIUS
PATVIRTINTA
l. e. sveikatos apsaugos ministro pareigas
1999 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. 279
1 priedas

Bendrieji tretinės sveikatos priežiūros licencijavimo reikalavimai
radiologijos tarnybai

1. Personalas:
1.1. gydytojai radiologai;
1.2. gydytojai, turintys intervencijos radiologo sertifikatą;
1.3. gydytojai tyrėjai, turintys echoskopuotojo ar rentgenodiagnostiko sertifikatą;
1.4. radiologijos laborantai.
2. Medicinos prietaisai:
2.1. ultragarso aparatūra su doplermetriniu režimu bei punkciniais priedais;
2.2. kompiuterinis tomografas (III–IV generacijos)[*];
[*] tretinę sveikatos priežiūrą teikiančios įstaigos gali sudaryti sutartis dėl tyrimų šiais aparatais atlikimo.
2.3. mamografas;
2.4. angiografas*;
2.5. stacionariniai rentgeno aparatai (2–3 darbo vietų) su EOS ir vaizdo sistema;
2.6. radionuklidinės diagnostikos įranga (įskaitant GAMA kamerą bei specialias kompiuterines programas)*;
2.7. magnetinio rezonanso tomografas*;
2.8. osteodensitometras*;
2.9. skaitmeninė vaizdo apdorojimo sistema;
2.10. kompiuterinis tinklas diagnostinio vaizdo analizei, archyvavimui bei perdavimui;
2.11. diagnostinio vaizdo kokybės kontrolės sistemos (sensitometrai, densitometrai, ph-metrai ir kt.);
2.12. radiacinės bei individualios saugos priemonės;
2.13. automatinio ryškinimo procesoriai bei fotolaboratorinė įranga;
2.14. dozimetrinė aparatūra.
______________
2 priedas. Neteko galios nuo 2001-01-01
Priedo naikinimas:
Nr. 631, 2000-11-09, Žin. 2000, Nr. 100-3189 (2000-11-22), i. k. 1002250ISAK00000631

3 priedas

Bendrieji tretinės sveikatos priežiūros licencijavimo reikalavimai
transfuziologijos tarnybai

1. Patalpos:
1.1. donorų laukiamasis;
1.2. laboratorija (tyrimai gali būti atliekami įstaigos laboratorijoje);
1.3. donorinė;
1.4. operacinė;
1.5. ekspedicija;
1.6. patalpa kraujo preparatams saugoti.
2. Medicinos prietaisai:
2.1. svarstyklės;
2.2. plastikinių maišelių vamzdelių suvirinimo aparatas – 1 aparatas 2 donorų vietoms;
2.3. gamybinė centrifuga;
2.4. plazmos trauktuvas;
2.5. buitiniai šaldytuvai (kraujui, jo komponentams saugoti). Pageidaujama turėti medicininius šaldytuvus su aliarmo sistema;
2.6. šaldiklis su aliarmo sistema (žemos temperatūros šaldytuvas, temperatūra iki -25°–30°C);
2.7. kraujo separatorius (pageidaujama);
2.8. pageidaujama turėti plazmos trauktuvą su optine sistema ir maišytuvą-svarstykles, fiksuojančias svorį ir kraujo davimo trukmę;
2.9. pageidaujama turėti kraujo fotomodifikacijos aparatą.
3. Personalas:
3.1. gydytojai, turintys transfuziologo sertifikatą;
3.2. vidaus ligų gydytojai;
3.3. bendrosios praktikos slaugytojai;
3.4. laboratorijos gydytojai arba medicinos biologai (jei transfuziologijos tarnyboje yra laboratorija);
3.5. klinikos laborantai (jei transfuziologijos tarnyboje yra laboratorija).
______________

Pakeitimai:

1.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. 631, 2000-11-09, Žin., 2000, Nr. 100-3189 (2000-11-22), i. k. 1002250ISAK00000631
Dėl Patologijos tyrimų kokybės reikalavimų tvirtinimo