Suvestinė redakcija nuo 2003-07-19 iki 2003-09-10

Įsakymas paskelbtas: Žin. 1999, Nr. 51-1650, i. k. 0992250ISAK00000279

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

Į S A K Y M A S
DĖL TRETINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LICENCIJAVIMO REIKALAVIMŲ

1999 m. birželio 7 d. Nr. 279
Vilnius

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymą (Žin., 1998, Nr. 109-2995) ir vykdydamas Įstaigų sveikatos priežiūros licencijavimo taisykles (Žin., 1999, Nr. 23-670),
1. Tvirtinu:
1. Bendruosius tretinės sveikatos priežiūros licencijavimo reikalavimus:
1.1. radiologijos tarnybai (1 priedas);
1.2. Neteko galios nuo 2001-01-01
Punkto naikinimas:
Nr. 631, 2000-11-09, Žin. 2000, Nr. 100-3189 (2000-11-22), i. k. 1002250ISAK00000631

1.3. Neteko galios nuo 2002-04-13
Punkto naikinimas:
Nr. 156, 2002-04-04, Žin. 2002, Nr. 39-1449 (2002-04-12), i. k. 1022250ISAK00000156

2. Nustatau, kad:
2.1. tretinė sveikatos priežiūra teikiama visą parą taikant sudėtingus tyrimo ir gydymo būdus, kuriems būtinas įvairių tarnybų bei įvairių profilių specialistų bendradarbiavimas;
2.2. įstaiga, teikianti tretinę sveikatos priežiūrą, turi atitikti:
2.2.1. bendruosius tretinės sveikatos priežiūros licencijavimo reikalavimus, keliamus:
2.2.1.1. radiologijos tarnybai, nustatytus šio įsakymo 1 priede,
2.2.1.2. patologijos tarnybai, nustatytus šio įsakymo 2 priede,
2.2.1.3. Neteko galios nuo 2002-04-13
Punkto naikinimas:
Nr. 156, 2002-04-04, Žin. 2002, Nr. 39-1449 (2002-04-12), i. k. 1022250ISAK00000156

2.2.1.4. atestuotai tretinio lygio laboratorijai, nustatytus SAM 1998 12 11 įsakymu Nr. 737 (Žin.,1998, Nr. 111-3092),
2.2.1.5. suaugusiųjų reanimacijai ir intensyviajai terapijai, nustatytus SAM 1999 03 16 įsakymo Nr. 120 2 priede ir(ar) vaikų reanimacijai ir intensyviajai terapijai, nustatytus SAM 1999 03 16 įsakymo Nr. 120 3 priede (Žin., 1999, Nr. 28-812),
2.2.1.6. reabilitacijos skyriui, nustatytus SAM 1999 02 25 įsakymo Nr. 92 5 priede (Žin., 1999, Nr. 22-626);
2.2.2. sveikatos apsaugos ministro patvirtintus atitinkamų profilių tretinės sveikatos priežiūros teikiamų paslaugų ir tvarkos reikalavimus;
2.3. įstaigoje turi būti atliekamos Medicinos normoje MN 58: 1997 „Klinikinės fiziologijos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija, atsakomybė“ reglamentuotos procedūros, būtinos atitinkamam ligų gydymo profiliui;
2.4. šio įsakymo 2.2. punkto reikalavimai netaikomi iki 2003 m. gruodžio 31 d. licencijuojant asmens sveikatos priežiūros įstaigas, nurodytas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1997 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 359 „Dėl stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 1997, Nr. 64-1525) 1 priedas, kurios turi sutartis su šias paslaugas teikiančiomis asmens sveikatos priežiūros įstaigomis, užtikrinant tinkamos paslaugos teikimą, bei licencijuojant specializuotas psichiatrijos, ftiziatrijos, reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigas
Punkto pakeitimai:
Nr. 117, 2002-03-08, Žin., 2002, Nr. 28-1017 (2002-03-16), i. k. 1022250ISAK00000117
Nr. V-451, 2003-07-11, Žin., 2003, Nr. 71-3260 (2003-07-18), i. k. 1032250ISAK000V-451

3. Pavedu:
3.1. Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos, licencijuojant sveikatos priežiūros įstaigas, vadovautis šiuo įsakymu patvirtintais reikalavimais;
3.2. šio įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui V. Žilinskui.
Punkto pakeitimai:
Nr. 117, 2002-03-08, Žin., 2002, Nr. 28-1017 (2002-03-16), i. k. 1022250ISAK00000117

L. E. SVEIKATOS APSAUGOS
MINISTRO PAREIGAS	MINDAUGAS STANKEVIČIUS
PATVIRTINTA
l. e. sveikatos apsaugos ministro pareigas
1999 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. 279
1 priedas

Bendrieji tretinės sveikatos priežiūros licencijavimo reikalavimai
radiologijos tarnybai

1. Personalas:
1.1. gydytojai radiologai;
1.2. gydytojai, turintys intervencijos radiologo sertifikatą;
1.3. gydytojai tyrėjai, turintys echoskopuotojo ar rentgenodiagnostiko sertifikatą;
1.4. radiologijos laborantai.
2. Medicinos prietaisai:
2.1. ultragarso aparatūra su doplermetriniu režimu bei punkciniais priedais;
2.2. kompiuterinis tomografas (III–IV generacijos)[*];
[*] tretinę sveikatos priežiūrą teikiančios įstaigos gali sudaryti sutartis dėl tyrimų šiais aparatais atlikimo.
2.3. mamografas;
2.4. angiografas*;
2.5. stacionariniai rentgeno aparatai (2–3 darbo vietų) su EOS ir vaizdo sistema;
2.6. radionuklidinės diagnostikos įranga (įskaitant GAMA kamerą bei specialias kompiuterines programas)*;
2.7. magnetinio rezonanso tomografas*;
2.8. osteodensitometras*;
2.9. skaitmeninė vaizdo apdorojimo sistema;
2.10. kompiuterinis tinklas diagnostinio vaizdo analizei, archyvavimui bei perdavimui;
2.11. diagnostinio vaizdo kokybės kontrolės sistemos (sensitometrai, densitometrai, ph-metrai ir kt.);
2.12. radiacinės bei individualios saugos priemonės;
2.13. automatinio ryškinimo procesoriai bei fotolaboratorinė įranga;
2.14. dozimetrinė aparatūra.
______________
2 priedas. Neteko galios nuo 2001-01-01
Priedo naikinimas:
Nr. 631, 2000-11-09, Žin. 2000, Nr. 100-3189 (2000-11-22), i. k. 1002250ISAK00000631

3 priedas. Neteko galios nuo 2002-04-13
Priedo naikinimas:
Nr. 156, 2002-04-04, Žin. 2002, Nr. 39-1449 (2002-04-12), i. k. 1022250ISAK00000156

Pakeitimai:

1.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. 631, 2000-11-09, Žin., 2000, Nr. 100-3189 (2000-11-22), i. k. 1002250ISAK00000631
Dėl Patologijos tyrimų kokybės reikalavimų tvirtinimo

2.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. 117, 2002-03-08, Žin., 2002, Nr. 28-1017 (2002-03-16), i. k. 1022250ISAK00000117
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. birželio 7 d. įsakymo Nr. 279 "Dėl tretinės sveikatos priežiūros licencijavimo reikalavimų" dalinio pakeitimo

3.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. 156, 2002-04-04, Žin., 2002, Nr. 39-1449 (2002-04-12), i. k. 1022250ISAK00000156
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. birželio 7 d. įsakymo Nr. 279 "Dėl tretinės sveikatos priežiūros licencijavimo reikalavimų" dalinio pakeitimo

4.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. V-451, 2003-07-11, Žin., 2003, Nr. 71-3260 (2003-07-18), i. k. 1032250ISAK000V-451
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. birželio 7 d. įsakymo Nr. 279 "Dėl tretinės sveikatos priežiūros licencijavimo reikalavimų" pakeitimo