Suvestinė redakcija nuo 2003-08-09 iki 2018-06-30

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2000, Nr. 19-471, i. k. 100301MISAK00000068

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

Į S A K Y M A S
DĖL ŽUVŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ MAŽOSIOSE HIDROELEKTRINĖSE

2000 m. vasario 23 d. Nr. 68
Vilnius

Atsižvelgdamas į mažųjų hidroelektrinių naudotojų pasiūlymus, apibendrinęs sukauptą informaciją apie mažųjų hidroelektrinių žalą žuvininkystei bei įvertinęs mokslo tiriamųjų darbų išvadas ir rekomendacijas dėl esamų žuvų apsaugos priemonių mažosiose hidroelektrinėse efektyvumo bei tobulinimo, vadovaudamasis Aplinkos apsaugos įstatymo 14 straipsnio 3 dalimi (Žin., 1992, Nr. 5-75; 1996, Nr. 57-1335; 1997, Nr. 65-1540) bei Aplinkos ministerijos nuostatų 5.2 ir 7.3 punktais (Žin., 1998, Nr. 84-2353):
1. Nustatau, kad:
1.1. visuose mažųjų hidroelektrinių vandens paimų antgaliuose būtų įrengtos grotos su ne didesniais kaip 30–35 mm tarpais;
1.2. mažųjų hidroelektrinių daroma žala laikoma nedidelė, jeigu intensyvios žuvų migracijos metu (nuo balandžio 1 d. iki birželio 1 d. ir nuo rugsėjo 10 d. iki spalio 20 d.) hidroelektrinės turbinose per parą žūva arba sužalojama iki 10 vnt. vertingų žuvų (už kurių neteisėtą sugavimą yra nustatyti žalos atlyginimo įkainiai). Šiuo atveju nuostoliai už jas neskaičiuojami. Jeigu žuvusių ar sužalotų žuvų yra daugiau – nuostoliai turi būti suskaičiuoti ir atlyginti Aplinkos apsaugos departamento 1993 02 11 įsakymu Nr. 10 „Dėl hidrobiontams padarytos žalos skaičiavimo“ nustatyta tvarka, o elektros gamintojai privalo taikyti papildomas žuvų apsaugos priemones.
2. Rekomenduoju elektros gamintojams, statant naujas arba rekonstruojant buvusias hidroelektrines, pasirinkti potencialiai mažiausią neigiamą poveikį hidrobiontams turinčias turbinas. Kaip papildomos žuvų apsaugos priemonės gali būti įrengtos nukreipiamosios grotos su 100–150 mm tarpais, elektros laukų užtvaros ar kitokios efektyvios žuvų atbaidymo ir apsaugos priemonės bei tik dieną veikiančių hidroelektrinių sustabdymas nakčiai iki saulės nusileidimo (ypač intensyvios pavasarinės žuvų migracijos metu, nuo balandžio 1 d. iki birželio 1 d.).
3. Pavedu Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentams kontroliuoti žuvų apsaugos priemonių įrengimą mažosiose hidroelektrinėse.
Punkto pakeitimai:
Nr. 375, 2003-07-14, Žin., 2003, Nr. 78-3583 (2003-08-08), i. k. 103301MISAK00000375

4. Įsakymo vykdymo kontrolę pavedu viceministrui I. Lazdiniui.
5. Aplinkos ministerijos informacijos kompiuterinėje sistemoje vadovautis reikšminiais žodžiais: „gyvūnija“, „vanduo“.

APLINKOS MINISTRAS	DANIUS LYGIS

Pakeitimai:

1.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
Nr. 375, 2003-07-14, Žin., 2003, Nr. 78-3583 (2003-08-08), i. k. 103301MISAK00000375
Dėl aplinkos ministro 2000 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. 68 "Dėl žuvų apsaugos priemonių mažosiose hidroelektrinėse" pakeitimo