Įsakymas netenka galios 2011-01-01:
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas
Nr. 1K-341, 2010-11-04, Žin., 2010, Nr. 131-6708 (2010-11-09), i. k. 1102050ISAK001K-341
Dėl finansų ministro 2001 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 270 "Dėl Naftos produktų, biokuro, bioalyvos ir kitų degiųjų skystų produktų gabenimo ir laikymo kuro talpyklose taisyklių ir Naftos produktų, biokuro, bioalyvos ir kitų degiųjų skystų produktų apskaitos taisyklių patvirtinimo" ir jį keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios

Suvestinė redakcija nuo 2008-03-05 iki 2010-12-31

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2001, Nr. 85-2990, i. k. 1012050ISAK00000270

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

Į S A K Y M A S
DĖL NAFTOS PRODUKTŲ, BIOKURO, BIOALYVOS IR KITŲ DEGIŲJŲ SKYSTŲ PRODUKTŲ GABENIMO IR LAIKYMO KURO TALPYKLOSE TAISYKLIŲ IR NAFTOS PRODUKTŲ, BIOKURO, BIOALYVOS IR KITŲ DEGIŲJŲ SKYSTŲ PRODUKTŲ APSKAITOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

2001 m. rugsėjo 25 d. Nr. 270
Vilnius

Pakeistas teisės akto pavadinimas:
Nr. 1K-073, 2008-02-26, Žin., 2008, Nr. 26-944 (2008-03-04), i. k. 1082050ISAK001K-073

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 20 d. nutarimo Nr. 457 „Dėl įgaliojimų patvirtinti naftos produktų, biokuro, bioalyvos ir kitų degiųjų skystų produktų gabenimo ir laikymo tvarką, taip pat šių produktų apskaitos ir prekybos taisykles suteikimo“ (Žin., 2001, Nr. 35-1200) 1 punktu,
1.Tvirtinu:
1.1. Naftos produktų, biokuro, bioalyvos ir kitų degiųjų skystų produktų gabenimo ir laikymo kuro talpyklose taisykles (pridedama);
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-073, 2008-02-26, Žin., 2008, Nr. 26-944 (2008-03-04), i. k. 1082050ISAK001K-073

1.2. Naftos produktų, biokuro, bioalyvos ir kitų degiųjų skystų produktų apskaitos taisykles (pridedama).
2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2002 m. sausio 1 d.

FINANSŲ MINISTRĖ	DALIA GRYBAUSKAITĖ
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2001 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 270

NAFTOS PRODUKTŲ, BIOKURO, BIOALYVOS IR KITŲ DEGIŲJŲ SKYSTŲ PRODUKTŲ GABENIMO IR LAIKYMO KURO TALPYKLOSE TAISYKLĖS

Pakeistas priedo pavadinimas:
Nr. 1K-073, 2008-02-26, Žin., 2008, Nr. 26-944 (2008-03-04), i. k. 1082050ISAK001K-073

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Naftos produktų, biokuro, bioalyvos ir kitų degiųjų skystų produktų gabenimo ir laikymo kuro talpyklose taisyklės (toliau vadinama – Taisyklės) nustato nefasuotų produktų, nurodytų Prekybos naftos produktais, biokuru, bioalyva ir kitais degiaisiais skystais produktais Lietuvos Respublikoje taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 147 (Žin., 2001, Nr. 37-1269), taip pat kitų nefasuotų skystų Lietuvos Respublikos akcizų įstatyme (Žin., 2001, Nr. 98-3482; 2004, Nr. 26-802) nurodytų energetinių produktų, naudojamų (skirtų naudoti) transporto priemonių ir kitų mašinų bei mechanizmų vidaus degimo varikliuose ar šilumos energijos gamybai, ar kitų skystų degiųjų produktų, naudojamų (skirtų naudoti) šiame punkte nurodytiems tikslams (toliau vadinama – naftos produktai ir bioproduktai), gabenimo, pilstymo bei laikymo bendruosius ir specialiuosius reikalavimus, taip pat kuro talpyklų, terminalų bei degalinių naudojimo reikalavimus
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-193, 2004-05-24, Žin., 2004, Nr. 86-3138 (2004-05-28), i. k. 1042050ISAK001K-193
Nr. 1K-073, 2008-02-26, Žin., 2008, Nr. 26-944 (2008-03-04), i. k. 1082050ISAK001K-073

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos:
naftos produktai – tai produktai, pagaminti iš naftos, naftinių distiliatų, gamtinių dujų kondensatų, ir (ar) alyva, gauta iš bituminių mineralų (bitumingų uolienų);
degalai – tai naftos produktai (benzinas, reaktyviniai degalai, žibalas, dyzelinas, kiti gazoliai, suskystintos dujos, skirtos automobilių transportui) ir biodegalai, vartojami transporto priemonių, kitų mechanizmų vidaus degimo bei reaktyviniuose varikliuose;
biodegalai – iš biologinės kilmės žaliavų pagaminti degieji skysti produktai arba jų mišiniai su naftos produktais, skirti vartoti transporto priemonių, kitų mechanizmų vidaus degimo varikliuose;
biokuras – iš biologinės kilmės žaliavų pagaminti degieji skysti produktai arba jų mišiniai su naftos produktais, skirti vartoti kaip katilų kuras;
bioalyva – tai iš biologinės kilmės žaliavų pagaminti tepalai ir alyva, kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 70 proc. biologinės kilmės medžiagų ir kurios skirtos vartoti transporto priemonių, kitų mechanizmų tepimo bei (ar) hidraulinėse sistemose;
kiti degieji skysti produktai – kiti degieji skysčiai, kurie skirti šilumos energijos gamybai (gamtiniai dujų kondensatai, žalia nafta, skalūnų alyva ir jos produktai, orimulsija ir suskystintos dujos);
bioproduktai – produktai, savo sudėtyje turintys biologinės kilmės medžiagų (biodegalai, biokuras ir bioalyva);
kuro talpykla – stacionarusis požeminis arba antžeminis bet kokio tipo ir bet kokio tūrio rezervuaras arba cisterna (konteinerinė cisterna), sumontuota atskirai, kolektoriumi sujungtoje grupėje, degalų terminale arba degalinėje (įskaitant degalinės cisterną konteineryje), skirta naftos produktams ir bioproduktams laikyti. Kuro talpykla taip pat laikoma ir autocisterna, naudojama naftos produktams ir bioproduktams laikyti. Priklausomai nuo talpykloje laikomo produkto talpykla gali būti vadinama benzino talpykla, biodegalų talpykla, biokuro talpykla. Kuro (degalų) talpyklos sąvoka atitinka Europos Sąjungos (toliau – ES) dokumentuose vartojamą saugyklos sąvoką ir kituose teisės aktuose vartojamą talpyklos sąvoką;
mobilioji talpykla – nestacionarioji vieno tūrio talpykla, skirta naftos produktams bei bioproduktams, išskyrus alyvą ir bioalyvą, gabenti ir (arba) laikinai laikyti ir didesnė kaip 450 litrų arba skirta alyvai ir (ar) bioalyvai gabenti ir (arba) laikinai laikyti ir didesnė kaip 1000 litrų. Ši sąvoka atitinka Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose pavojingų krovinių vežimą, vartojamas nuimamos cisternos ir IBC konteinerio sąvokas;
kilnojamoji talpykla – nestacionarioji (netvirtinama prie transporto priemonės) vieno tūrio talpykla (kanistras, statinė, bakas ir pan.) skirta naftos produktams bei bioproduktams, išskyrus alyvą ir bioalyvą, gabenti ir (arba) laikyti ir didesnė kaip 10 litrų, bet mažesnė kaip 450 litrų įskaitytinai arba skirta alyvai ir bioalyvai gabenti ir (arba) laikinai laikyti ir didesnė kaip 10 litrų, bet mažesnė kaip 1000 litrų įskaitytinai. Ši sąvoka atitinka Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose pavojingų krovinių vežimą, vartojamą talpyklos sąvoką ir IBC konteinerio sąvoką, kai juo vežama alyva ir bioalyva.
autocisterna – transporto priemonė, skirta skysčiams, dujoms, miltelinėms ir granuliuotoms medžiagoms vežti keliais ir turinti vieną ar kelias (tarpusavyje sujungtas kolektoriumi arba atskiras) pritvirtintas cisternas (vieno tūrio arba padalytas į sekcijas), kurių kiekvienos tūris didesnis kaip 1000 litrų. Kai autocisterna gabena benziną, ji dar vadinama benzinvežiu, kai suskystintas dujas – dujovežiu ir pan.;
transporto priemonės ar mechanizmo degalų bakas – tai transporto priemonės ar mechanizmo stacionarioji talpykla, nustatyta gamintojo pateiktoje techninėje dokumentacijoje ir skirta degalams tiesiogiai tiekti varikliui;
transporto priemonės ar mechanizmo tepalų bakas – tai transporto priemonės ar mechanizmo gamintojo pateiktoje techninėje dokumentacijoje nustatyta stacionarioji talpykla, iš kurios tepalinė alyva ar bioalyva tiesiogiai patenka į transporto priemonės ar mechanizmo tepimo ir hidraulines sistemas;
terminalas (sandėlis) – specialiai įrengtų pakrovimo ir iškrovimo įrenginių, kuro talpyklų, kitų įrenginių bei statinių kompleksas, naudojamas naftos produktams ir bioproduktams priimti, laikyti, degalų mišiniams ruošti (sumaišyti) ir mobiliosioms talpykloms pripildyti;
degalinė – specialiai įrengtas statinys, naudojamas naftos produktams ir bioproduktams priimti, laikyti bei įpilti į transporto priemonių, mechanizmų degalų ir (ar) tepalų bakus ir į kilnojamąsias talpyklas;
degalų įpylimo kolonėlė – techninis įrenginys, skirtas naftos produktams ir bioproduktams įpilti į transporto priemonės ar mechanizmo degalų ar tepalų bakus ir (ar) į kilnojamąsias ir mobilias talpyklas. Degalų įpylimo kolonėlės sąvoka atitinka kituose teisės aktuose vartojamas degalinės kolonėlės ir degalų išdavimo kolonėlės sąvokas;
fasuoti degalai – degalai, gamintojų išpilstyti į ne didesnę kaip 10 litrų tarą (automobilių ir motociklų sportui skirti degalai, gamintojų išpilstyti į ne didesnę kaip 50 litrų tarą), išskyrus suskystintas dujas, skirtas automobilių transportui;
fasuotos suskystintos dujos – tai suskystintos dujos, skirtos komunalinėms buitinėms reikmėms, išpilstytos į ne didesnius kaip 50 litrų talpos balionus;
fasuota tepalinė alyva ir bioalyva – tai tepalinė alyva, tepimo preparatai ir bioalyva, gamintojų išpilstyta į ne didesnę kaip 250 litrų tarą;
vežėjas – įmonė, įregistruota įstatymų nustatyta tvarka ir turinti teisę vežti keleivius arba krovinius keliais, geležinkeliu, jūrų arba vidaus vandenų keliais ir oro susisiekimo maršrutais;
kuro talpyklų, terminalų (sandėlių) ir degalinių savininkai (toliau – savininkai) – tai ūkio subjektai, ūkininkai ir kiti fiziniai asmenys, kuriems nuosavybės teise priklauso naftos produktų bei bioproduktų kuro talpyklos, terminalai ir degalinės;
kuro talpyklų ir terminalų (sandėlių) eksploatuotojai (toliau – eksploatuotojai) – tai ūkio subjektai, ūkininkai ir kiti fiziniai asmenys, eksploatuojantys nuosavas, patikėtas, nuomos ar panaudos pagrindais valdomas naftos produktų ir bioproduktų kuro talpyklas bei terminalus (sandėlius);
degalinių eksploatuotojai – tai ūkio subjektai, ūkininkai ir kiti fiziniai asmenys, eksploatuojantys nuosavas, patikėtas, nuomos ar panaudos pagrindais valdomas degalines;
biodegalų, biokuro ir bioalyvos gamintojai – ūkio subjektai, ūkininkai ir kiti fiziniai asmenys, gaminantys techninius reglamentus atitinkančius biodegalus, biokurą ir bioalyvą, tinkamus vartoti stacionariuosiuose arba mobiliuosiuose energijos vartojimo objektuose, ir (arba) bioalyvą, vartojamą transporto priemonių, mechanizmų tepimo ir hidraulinėms sistemoms pripildyti;
naftos produktų ir bioproduktų pagaminimo dokumentas – laisvos formos apskaitos dokumentas, išrašytas naftos produktų ir bioproduktų gamintojų šių produktų pagaminimui pagrįsti ir atitinkantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymo reikalavimus;
naftos produktų ir bioproduktų pilstymo paslauga – paslauga, kurią teikia ūkio subjektai, ūkininkai ir kiti fiziniai asmenys, nustatyta tvarka priėmę saugoti naftos produktus bei bioproduktus ir juos pilstantys į tų produktų savininkų nuosavų ar išsinuomotų transporto priemonių (mechanizmų) degalų, tepalų bakus ir (arba) į kilnojamąsias talpyklas;
pardavėjas – ūkio subjektas, ūkininkas ar kitas fizinis asmuo, teisės aktų nustatyta tvarka parduodantis naftos produktus ir bioproduktus.
ūkio subjektas – įstatymų nustatyta tvarka įregistruota įmonė, įstaiga ar organizacija, kuri įstatymų nustatyta tvarka verčiasi komercine, ūkine, finansine, profesine ar kitokia veikla;
ūkininkas – fizinis asmuo, besiverčiantis žemės ūkio veikla savo vardu įregistruotame ir atstovaujamame ūkyje;
kiti fiziniai asmenys – nuolatiniai ir nenuolatiniai Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių gyventojai;
Kitos taisyklių sąvokos atitinka Prekybos naftos produktais, biokuru, bioalyva ir kitais degiaisiais skystais produktais Lietuvos Respublikoje taisyklėse nurodytas sąvokas.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-193, 2004-05-24, Žin., 2004, Nr. 86-3138 (2004-05-28), i. k. 1042050ISAK001K-193
Nr. 1K-073, 2008-02-26, Žin., 2008, Nr. 26-944 (2008-03-04), i. k. 1082050ISAK001K-073

3. Taisyklės privalomos ūkio subjektams, ūkininkams ir kitiems fiziniams asmenims, eksploatuojantiems kuro talpyklas, terminalus (sandėlius) ar degalines ir juose laikantiems naftos produktus, taip pat nurodytiems asmenims bei vežėjams, gabenantiems naftos produktus ir bioproduktus, išskyrus:
3.1. įmones, naudojančias naftos produktus, degalus, bioproduktus ir kitus degiuosius skystus produktus šilumos, elektros energijos gamybai ar technologiniame procese, taip pat įmones, laikančias valstybės rezervui priklausančius naftos produktus ir bioproduktus. Joms privalomi šių taisyklių 7–14 ir 17–18 punktai. Kitos šių taisyklių nuostatos šioms įmonėms nėra privalomos, jeigu kiti teisės aktai nustato joms specialią tokių produktų gabenimo, pilstymo ir laikymo tvarką, išskyrus atvejus, kai šios įmonės naftos produktus ir bioproduktus naudoja kitiems tikslams (ne šilumos ar elektros energijos gamybai, technologiniame procese ar valstybės rezerve);
3.2. akcizais apmokestinamų prekių sandėlių savininkus, jeigu jie naftos produktus ir bioproduktus gabena ir laiko vadovaudamiesi savo pagal Operacijų akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje apskaitos tvarkos ir reikalavimų dėl apskaitos priemonių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 154 (Žin., 2002, Nr. 58-2371), nuostatas parengtomis naftos produktų ir bioproduktų gabenimo ir laikymo taisyklėmis, suderintomis su Valstybine mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI);
3.3. ūkio subjektus, ūkininkus ir kitus fizinius asmenis, kurių naudojamose kuro talpyklose yra likęs tik paprastai nepaimamas anksčiau laikytų produktų likutis;
3.4. ūkininkus ir kitus fizinius asmenis, naftos produktus ir bioproduktus (išskyrus degalus) naudojančius tik savo reikmėms (pastatų apšildymui, karšto vandens ruošimui ir pan.). Šie asmenys privalo turėti laikomų naftos produktų ir bioproduktų įsigijimo, pagaminimo ir (ar) gabenimo dokumentus, išvardytus šių taisyklių 19 punkte, kol laikomi tie produktai;
3.5. ūkininkus ir kitus fizinius asmenis (išskyrus asmenis, įsigijusius dyzeliną (biodyzeliną), skirtą naudoti žemės ūkyje, taip pat tvenkinių ir kitų vidaus vandenų žuvininkystėje ir už kurį teisės aktų nustatyta tvarka mokamos kompensacijos arba taikomos mokesčių lengvatos), laikančius savo reikmėms degalus kuro talpyklose (įskaitant mobiliąsias ir kilnojamąsias), kurių bendras tūris iki 450 litrų. Šie asmenys privalo turėti laikomų naftos produktų ir bioproduktų įsigijimo, pagaminimo ir (ar) gabenimo dokumentus, išvardytus šių taisyklių 19 punkte, kol laikomi tie produktai;
3.6. ūkio subjektus, ūkininkus ir kitus fizinius asmenis, mobiliose ir kilnojamosiose talpyklose pervežančius iki 40 litrų įskaitytinai naftos produktų ir bioproduktų (neįskaitant esančių transporto priemonės arba mechanizmo stacionariniuose degalų ir tepalų bakuose).

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-073, 2008-02-26, Žin., 2008, Nr. 26-944 (2008-03-04), i. k. 1082050ISAK001K-073

II. KURO TALPYKLŲ, TERMINALŲ IR DEGALINIŲ NAUDOJIMO REIKALAVIMAI

4. Eksploatuotojai privalo užtikrinti, kad eksploatuojamos kuro talpyklos būtų metrologiškai patikrintos (kalibruotos) teisės aktų nustatyta tvarka. Šis reikalavimas netaikomas:
4.1. ūkininkams ir kitiems fiziniams asmenims, laikantiems nuosavybės teise priklausančiose kuro talpyklose degalus ir naudojantiems juos žemės ūkyje, tvenkinių ir kitų vidaus vandenų žuvininkystėje;
4.2. žemės ūkio bendrovėms bei kooperatyvams, užsiimantiems žemės ūkio veikla ir (ar) žuvininkyste bei laikantiems nuosavybės teise jiems priklausančiose kuro talpyklose pačių įsigytus ar jų nariams priklausančius degalus, kurie naudojami žemės ūkyje, tvenkinių ir kitų vidaus vandenų žuvininkystėje;
4.3. ūkio subjektams, laikantiems nuosavybės teise jiems priklausančiose kuro talpyklose naftos produktus ir bioproduktus ir juos naudojantiems pastatų šildymui, karšto vandens ruošimui, technologinėms reikmėms bei kitiems ūkio subjekto poreikiams tenkinti, įskaitant degalų naudojimą transporto priemonių, kitų mechanizmų vidaus degimo varikliuose;
4.4. suskystintų dujų stacionarioms ir mobilioms talpykloms, dujovežių cisternoms
Punkto pakeitimai:
Nr. 68, 2002-03-12, Žin., 2002, Nr. 29-1051 (2002-03-20), i. k. 1022050ISAK00000068

5. Kuro talpyklų, terminalų (sandėlių) ir degalinių eksploatuotojai, prieš pradėdami kuro talpyklose, terminaluose (sandėliuose) ir degalinėse laikyti ir (ar) pilstyti naftos produktus ir bioproduktus, privalo VMI nustatyta tvarka registruoti kuro talpyklas, terminalus (sandėlius) ir degalines apskrities valstybinėje mokesčių inspekcijoje (toliau – AVMI), kurios aptarnaujamoje teritorijoje yra kuro talpyklos, terminalai (sandėliai) ir degalinės. Šių taisyklių 6 punkte nurodyti eksploatuotojai privalo VMI nustatyta tvarka parengti plombavimui ir įregistruoti naftos produktų ir bioproduktų išdavimo sumuojamuosius skaitiklius bei kitas kiekio matavimo priemones AVMI.
Punkto pakeitimai:
Nr. 345, 2001-12-22, Žin., 2001, Nr. 111-4046 (2001-12-30), i. k. 1012050ISAK00000345
Nr. 68, 2002-03-12, Žin., 2002, Nr. 29-1051 (2002-03-20), i. k. 1022050ISAK00000068
Nr. 1K-073, 2008-02-26, Žin., 2008, Nr. 26-944 (2008-03-04), i. k. 1082050ISAK001K-073

6. Naftos produktų ir bioproduktų išdavimo sumuojamuosius skaitiklius bei kitas kiekio matavimo priemones naudoja:
6.1. kuro talpyklų, terminalų (sandėlių) ir degalinių eksploatuotojai, prekiaujantys degalais, išskyrus suskystintas dujas, skirtas automobilių transportui, ar atliekantys jų pilstymo paslaugą:
6.1.1. degalinių eksploatuotojai, mažmeninės prekybos sąlygomis prekiaujantys degalais ar atliekantys jų pilstymo paslaugą degalinėse, naudoja degalų išdavimo sumuojamuosius skaitiklius;
6.1.2. kuro talpyklų ir terminalų (sandėlių) eksploatuotojai, didmeninės prekybos sąlygomis prekiaujantys degalais, pirkėjui kuro talpyklose ir terminaluose (sandėliuose) įpiltų degalų kiekį nustato matavimo priemonėmis (svarstyklėmis) arba naudoja sumuojamuosius skaitiklius;
6.1.3. kuro talpyklų, terminalų (sandėlių) ir degalinių eksploatuotojai, kurie didmeninės prekybos sąlygomis parduoda degalus ir pristato juos pirkėjams, pristatytų degalų kiekiui nustatyti šalių susitarimu naudoja vieną iš degalų kiekio nustatymo būdų, nurodytų 6.3 punkte;
6.2. suskystintų dujų talpyklų, terminalų (sandėlių) ir degalinių eksploatuotojai, prekiaujantys suskystintomis dujomis:
6.2.1. degalinių eksploatuotojai, mažmeninės prekybos sąlygomis prekiaujantys suskystintomis dujomis, skirtomis automobilių transportui, ar tomis sąlygomis atliekantys jų pilstymo paslaugą, naudoja degalų išdavimo sumuojamuosius skaitiklius;
6.2.2. suskystintų dujų talpyklų ir terminalų (sandėlių) eksploatuotojai, didmeninės prekybos sąlygomis prekiaujantys suskystintomis dujomis, skirtomis automobilių transportui ir (ar) komunalinėms reikmėms, taip pat suskystintų dujų talpyklų ir terminalų (sandėlių) eksploatuotojai, kurie prekiauja tik mažmeninės prekybos sąlygomis, iš suskystintų dujų talpyklų ir terminalų (sandėlių) išgabenamų suskystintų dujų kiekį nustato matavimo priemonėmis (svarstyklėmis) arba naudoja sumuojamuosius skaitiklius;
6.2.3. Neteko galios nuo 2002-07-01
Punkto naikinimas:
Nr. 185, 2002-06-21, Žin. 2002, Nr. 65-2684 (2002-06-28), i. k. 1022050ISAK00000185

6.3. ūkio subjektai, kurie verčiasi didmenine naftos produktų ir bioproduktų, išskyrus degalus ir suskystintas dujas, prekyba, jų kiekiui gaunant, išgabenant ar pristačius į gavimo vietą nustatyti šalių susitarimu naudoja vieną iš šių produktų kiekio nustatymo būdų:
6.3.1. pagal autocisternos metrologinės patikros pažymėjime nurodytus tūrio duomenis ir pagal produktų tankio bei temperatūros matavimo metrologiškai patikrintų matavimo priemonių duomenis. Šis produktų kiekio nustatymo būdas gali būti naudojamas tuo atveju, kai visas autocisternoje (autocisternos sekcijoje) esantis produktų kiekis pristatomas vienam pirkėjui;
6.3.2. pagal autocisternos sumuojamuosius skaitiklius arba pirkėjo kuro talpykloje, terminale (sandėlyje) ar degalinėje sumontuotus gautų produktų kiekio nustatymo sumuojamuosius skaitiklius arba kompiuterizuotos (automatizuotos) naftos produktų ar bioproduktų kiekio matavimo sistemos parodymus;
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-193, 2004-05-24, Žin., 2004, Nr. 86-3138 (2004-05-28), i. k. 1042050ISAK001K-193

6.3.3. pagal metrologiškai patikrintų masės matavimo priemonių (svarstyklių) parodymus;
6.4. ūkio subjektai, tiekiantys naftos produktų ir bioproduktų, naudojamų kaip laivų kuras, atsargas laivams ir atliekantys šių produktų atsargų pilstymo paslaugas į bunkeriavimo laivus įpilamų ir iš jų į bunkeriuojamus laivus išpilamų produktų kiekiui nustatyti naudoja išdavimo sumuojamuosius skaitiklius;
6.5. ūkio subjektai (išskyrus biudžetines įstaigas, viešąsias įstaigas bei žemės ūkio bendroves bei kooperatyvus, užsiimančius žemės ūkio veikla ar žemės ūkio (agrarinių) mokslų tiriamaisiais darbais ir (ar) žuvininkyste bei laikančius nuosavybės teise jiems priklausančiose kuro talpyklose pačių įsigytus ar jų nariams priklausančius degalus ir naudojančius juos žemės ūkyje, tvenkinių ir kitų vidaus vandenų žuvininkystėje), naudojantys degalus transporto priemonių, kitų mechanizmų vidaus degimo varikliuose, gali naudoti tokius degalų išdavimo sumuojamuosius skaitiklius, kurių metrologinės patikros galiojimo laikas pasibaigęs, arba sumontuoti naujus, kuriems atlikta gamintojo patikra, tačiau jie turi būti plombuoti AVMI, kurios aptarnaujamoje teritorijoje jie naudojami, plombomis;
Punkto pakeitimai:
Nr. 281, 2002-09-17, Žin., 2002, Nr. 93-4012 (2002-09-25), i. k. 1022050ISAK00000281

6.6. kuro talpyklų, terminalų (sandėlių) ir degalinių eksploatuotojai, išvardyti 6.1–6.4 punktuose, naudoja įrašytas į Lietuvos Respublikos matavimo priemonių registrą ir metrologiškai patikrintas naftos produktų ir bioproduktų kiekio matavimo priemones (degalų ir laivų kuro išdavimo sumuojamuosius skaitiklius, svarstykles ir kitas priemones). Šios priemonės, išskyrus 6.3.1 punkte nurodytas, turi būti plombuotos Metrologijos centrų, o sumuojamieji skaitikliai turi būti plombuojami ir AVMI, kurios aptarnaujamoje teritorijoje naudojami, plombomis.
Punkto pakeitimai:
Nr. 345, 2001-12-22, Žin., 2001, Nr. 111-4046 (2001-12-30), i. k. 1012050ISAK00000345
Nr. 68, 2002-03-12, Žin., 2002, Nr. 29-1051 (2002-03-20), i. k. 1022050ISAK00000068

III. NAFTOS PRODUKTŲ IR BIOPRODUKTŲ GABENIMO REIKALAVIMAI

7. Naftos produktai ir bioproduktai turi būti gabenami tik tam tikslui pritaikytose, Valstybinės metrologijos tarnybos nustatyta tvarka metrologiškai patikrintose (kalibruotose) mobiliose talpyklose, sumontuotose ant transporto priemonių, arba autocisternose, turint galiojantį periodinės metrologinės patikros liudijimą, o alyva ir bioalyva gali būti gabenama kilnojamosiose talpyklose. Ūkio subjektai, ūkininkai ir kiti fiziniai asmenys savo reikmėms (įskaitant apšildymo) naudojamus naftos produktus ir bioproduktus gali gabenti jiems nuosavybės teise priklausančiomis techniškai tvarkingomis mobiliomis talpyklomis, sumontuotomis ant transporto priemonių, ir autocisternomis, kurių metrologinės patikros galiojimo laikas gali būti pasibaigęs, taip pat kilnojamosiose talpyklose.
Punkto pakeitimai:
Nr. 345, 2001-12-22, Žin., 2001, Nr. 111-4046 (2001-12-30), i. k. 1012050ISAK00000345

8. Ūkio subjektai, ūkininkai, kiti fiziniai asmenys ir vežėjai, gabendami naftos produktus ir bioproduktus turi laikytis ir kitų bendrųjų prekių gabenimo reikalavimų, nustatytų nacionaliniuose ir tarptautiniuose teisės aktuose
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-193, 2004-05-24, Žin., 2004, Nr. 86-3138 (2004-05-28), i. k. 1042050ISAK001K-193

9. Ūkio subjektai, ūkininkai ir kiti fiziniai asmenys (išskyrus šių taisyklių 10 ir 12 punktuose nurodytus atvejus), keliais, geležinkeliais ir vandens keliais gabendami naftos produktus ar bioproduktus, kartu su šiais produktais privalo turėti teisės aktų nustatyta tvarka įformintus gabenamų produktų kokybės ar atitikties patvirtinimo dokumentus arba šių dokumentų kopijas, patvirtintas pardavėjo ar gamintojo antspaudu (jeigu antspaudą turi) ir atsakingo darbuotojo parašu, taip pat šių produktų įsigijimo, gabenimo, akcizų apskaičiavimo dokumentus ar muitinės deklaraciją (jei buvo įforminta atitinkama muitinės procedūra).
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-193, 2004-05-24, Žin., 2004, Nr. 86-3138 (2004-05-28), i. k. 1042050ISAK001K-193
Nr. 1K-073, 2008-02-26, Žin., 2008, Nr. 26-944 (2008-03-04), i. k. 1082050ISAK001K-073

10. Ūkio subjektai ir vežėjai kilnojamosiose talpyklose (išskyrus mobiliąsias talpyklas ir autocisternas) valstybinės reikšmės ir savivaldybių keliais, geležinkeliais ir vandens keliais perveždami ne daugiau kaip 450 litrų naftos produktų ir bioproduktų (išskyrus esančius transporto priemonės ar mechanizmo stacionariuose degalų ar tepalų bakuose) kartu su kroviniu privalo turėti teisės aktų nustatyta tvarka įformintus šių produktų įsigijimo, gabenimo ar akcizų apskaičiavimo dokumentus
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-193, 2004-05-24, Žin., 2004, Nr. 86-3138 (2004-05-28), i. k. 1042050ISAK001K-193

11. Neteko galios nuo 2004-05-29
Punkto naikinimas:
Nr. 1K-193, 2004-05-24, Žin. 2004, Nr. 86-3138 (2004-05-28), i. k. 1042050ISAK001K-193

12. Ūkininkai ir kiti fiziniai asmenys mobiliosiose ir kilnojamosiose talpyklose perveždami daugiau kaip 40 litrų naftos produktų ir bioproduktų (neįskaitant esančių transporto priemonės arba mechanizmo stacionariniuose degalų ir tepalų bakuose) kartu su kroviniu privalo turėti šių produktų įsigijimą ar pagaminimą pagrindžiančius dokumentus, taip pat ir gabenimo dokumentus, jei tai numatyta kituose teisės aktuose. Tačiau ūkininkai ir kiti fiziniai asmenys, šiuos produktus perveždami autocisternose, privalo turėti ir kokybę patvirtinančius dokumentus ar jų kopijas, patvirtintas tų produktų pardavėjo (gamintojo) parašu ir antspaudu.
13. Transportuojami geležinkelio transportu naftos produktai ir bioproduktai turi būti perpilami tik specialiai įrengtuose naftos produktų ir bioproduktų terminaluose ir tik tuose įmonių geležinkelio privažiuojamuose keliuose, kuriuose yra naftos produktų ir bioproduktų priėmimo ir mobiliųjų talpyklų užpildymo šiais produktais aikštelės.
14. Jūrų ir vidaus vandenų laivais gabendami naftos produktus ir bioproduktus Lietuvos Respublikos teritorijoje, šių laivų kapitonai privalo turėti Lietuvos Respublikos teisės aktais ar tarptautinėmis sutartimis nustatytus krovinio gabenimo dokumentus (konosamentą arba jūrų važtaraštį, važtaraštį), prekių įsigijimo dokumentus (PVM sąskaitą faktūrą, sąskaitą faktūrą ar kitus dokumentus) ir kokybę patvirtinančius dokumentus ar jų kopijas, patvirtintas tų produktų pardavėjo parašu.

IV. NAFTOS PRODUKTŲ IR BIOPRODUKTŲ LAIKYMO REIKALAVIMAI

15. Kuro talpyklų, terminalų (sandėlių) ir degalinių eksploatuotojai į jų eksploatuojamas kuro talpyklas (esančias atskirai, grupėse, terminaluose (sandėliuose) ar degalinėse), kurios yra teisės aktų nustatyta tvarka metrologiškai patikrintos (kalibruotos), gali priimti saugoti kitų ūkio subjektų, ūkininkų ir kitų fizinių asmenų naftos produktus ir bioproduktus.
16. Kuro talpyklų, terminalų (sandėlių) ir degalinių eksploatuotojai į jų eksploatuojamas kuro talpyklas (esančias atskirai, grupėse, terminaluose (sandėliuose) ar degalinėse), kurios yra teisės aktų nustatyta tvarka metrologiškai nepatikrintos (nekalibruotos), gali priimti saugoti kitų ūkio subjektų, ūkininkų ir kitų fizinių asmenų naftos produktus ir bioproduktus tik šiais atvejais, kai:
16.1. į kuro talpyklas perduodami laikinai saugoti dėl avarijų ar stichinių nelaimių iš transporto priemonių degalų ir tepalų bakų bei mobiliųjų talpyklų ar autocisternų (vagonų – cisternų) išpilti naftos produktai ir bioproduktai;
16.2. ūkio subjektai perduoda saugoti pastatų šildymo ir technologiniuose procesuose naudojamus naftos produktus ir bioproduktus;
16.3. į kuro talpyklas, esančias oro ar jūrų uostų muitinės zonose atskirai ar grupėse ir terminaluose, perduodami laikinai saugoti dėl technologinių reikalavimų ar dėl techninių gedimų iš orlaivių degalų bakų ar laivų degalų talpyklų išpilti naftos produktai ir bioproduktai;
16.4. pagal rašytinį tarpusavio susitarimą ūkininkas ar fizinis asmuo priima saugoti kito ūkininko ar kito fizinio asmens naftos produktus ir bioproduktus;
16.5. yra rašytinis susitarimas su ūkio subjektu, ūkininku ar fiziniu asmeniu, kuris atiduotus saugoti naftos produktus ir bioproduktus naudos tik pastatams šildyti.
17. Kuro talpyklų, terminalų (sandėlių) ir degalinių eksploatuotojai gali priimti tik tokius naftos produktus ir bioproduktus, kurių privalomieji kokybės rodikliai yra nurodyti šių produktų kokybės pažymėjime (sertifikate, pase) arba jo kopijoje, patvirtintoje šių produktų pardavėjo (savininko), ir atitinka Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų ir bioproduktų privalomuosius kokybės rodiklius.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-073, 2008-02-26, Žin., 2008, Nr. 26-944 (2008-03-04), i. k. 1082050ISAK001K-073

18. Pagal naftos produktų ir bioproduktų įsigijimo ir gabenimo būdą ūkio subjektai, laikydami eksploatuojamose kuro talpyklose naftos produktus ir bioproduktus, privalo turėti atitinkamai šios Tvarkos 9 ar 10 punktuose nurodytus dokumentus ar jų kopijas, patvirtintas ūkio subjekto antspaudu (jeigu antspaudą turi) ir vadovo parašu. Šie dokumentai laikomi kartu su atitinkamoje kuro talpykloje laikomų naftos produktų ir bioproduktų apskaitos žurnalais, kurių pavyzdinės formos nustatytos Naftos produktų, biodegalų, biokuro, bioalyvos ir kitų degiųjų skystų produktų apskaitos taisyklių prieduose, tol, kol atitinkamoje kuro talpykloje saugomi dokumentuose nurodytos siuntos produktai, ir privalomi pateikti kontrolinio tikrinimo metu. Vėliau šie dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982) nustatyta tvarka, o baigti pildyti paminėti apskaitos žurnalai saugomi 10 metų.
Punkto pakeitimai:
Nr. 68, 2002-03-12, Žin., 2002, Nr. 29-1051 (2002-03-20), i. k. 1022050ISAK00000068
Nr. 1K-193, 2004-05-24, Žin., 2004, Nr. 86-3138 (2004-05-28), i. k. 1042050ISAK001K-193
Nr. 1K-073, 2008-02-26, Žin., 2008, Nr. 26-944 (2008-03-04), i. k. 1082050ISAK001K-073

19. Pagal naftos produktų ir bioproduktų įsigijimo ir gabenimo būdą ūkininkai ir kiti fiziniai asmenys, laikydami eksploatuojamose kuro talpyklose naftos produktus ir bioproduktus, privalo turėti šių taisyklių 12 punkte nurodytus dokumentus. Šie dokumentai kartu su apskaitos žurnalais reikalingi tol, kol tose kuro talpyklose saugomi dokumentuose nurodytos siuntos produktai, ir juos privaloma pateikti kontrolinio tikrinimo metu. Vėliau šie dokumentai saugomi archyvų įstatymo nustatyta tvarka, o baigti pildyti paminėti žurnalai saugomi 10 metų
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-193, 2004-05-24, Žin., 2004, Nr. 86-3138 (2004-05-28), i. k. 1042050ISAK001K-193
Nr. 1K-073, 2008-02-26, Žin., 2008, Nr. 26-944 (2008-03-04), i. k. 1082050ISAK001K-073

V. NAFTOS PRODUKTŲ IR BIOPRODUKTŲ PILSTYMO PASLAUGOS SUTEIKIMO IR ŠIŲ PRODUKTŲ MAIŠYMO REIKALAVIMAI

20. Ūkio subjektai, ūkininkai ir kiti fiziniai asmenys gali teikti priimtų saugoti į jų eksploatuojamas pavienes, grupines, terminalų ir degalinių kuro talpyklas naftos produktų ir bioproduktų pilstymo paslaugas. Naftos produktai ir bioproduktai taip pat gali būti pristatomi į tų produktų savininkų nuosavų ar išnuomotų transporto priemonių (mechanizmų) buvimo vietas ir supilami į transporto priemonių (mechanizmų) degalų ir tepalų bakus. Degalai negali būti pristatomi į kelių autotransporto priemonių buvimo vietas, degalai į šių transporto priemonių degalų bakus turi būti įpilami tiktai degalinėse ir naftos produktų ir bioproduktų pilstymo paslaugos suteikimo vietose.
21. Priimtų saugoti naftos produktų ir bioproduktų pilstymo paslauga turi būti atliekama naudojant šių produktų įpylimo kolonėles arba sveriant. Degalų įpylimo kolonėlių dozatoriai ir sumuojamieji skaitikliai turi būti teisės aktų nustatyta tvarka metrologiškai patikrinti ir plombuoti Metrologijos centrų plombomis, o sumuojamieji skaitikliai – plombuoti ir AVMI, kurios aptarnaujamoje teritorijoje atliekama ši paslauga, plombomis. Benzinas, dyzelinas ir biodegalai gali būti įpilami tik naudojant stacionariai sumontuotas degalų įpylimo kolonėles. Degalų įpylimo kolonėlių santykinė degalų išdavimo paklaida neturi būti didesnė kaip 0,5 procento tūrio (daugiau ar mažiau), o suskystintų dujų, skirtų automobilių transportui, – ne didesnė kaip 1 proc. tūrio (daugiau ar mažiau). Biokuras, tepalinė alyva, bioalyva ir kiti degieji skysti produktai gali būti išduodami naudojant tiek stacionarias ar kilnojamąsias (tuo atveju, kai biokuras, biodegalai, tepalinė alyva, bioalyva ir kiti degieji skysti produktai pristatomi į tų produktų savininkų nuosavų ar išnuomotų transporto priemonių (mechanizmų), kurie nėra kelių autotransporto priemonės, buvimo vietas) kolonėles, tiek siurblius su skaitikliais arba be jų, jeigu naudojami kiti produktų kiekio matavimo būdai.
22. Saugant, gabenant, pilstant ir parduodant skirtingų rūšių (markių) naftos produktus, išskyrus suskystintas dujas, kurių maišymui taikomi reikalavimai yra nustatyti šių taisyklių 23 punkte, bioproduktus maišyti draudžiama, išskyrus atvejus, kai šių produktų skirtingas rūšis sumaišyti leidžiama techninių reglamentų ir (ar) kitų teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat kai šie produktai klasifikuojami pagal tą patį Kombinuotosios nomenklatūros kodą arba kai produktai maišomi akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-017, 2004-01-21, Žin., 2004, Nr. 15-477 (2004-01-29), i. k. 1042050ISAK001K-017
Nr. 1K-193, 2004-05-24, Žin., 2004, Nr. 86-3138 (2004-05-28), i. k. 1042050ISAK001K-193
Nr. 1K-073, 2008-02-26, Žin., 2008, Nr. 26-944 (2008-03-04), i. k. 1082050ISAK001K-073

221. Ūkio subjektams, ūkininkams ir kitiems fiziniams asmenims draudžiama akcizais apmokestinamus naftos produktus maišyti su mažesniais akcizų tarifais apmokestintais produktais arba su akcizais neapmokestintais produktais, išskyrus:
221.1. teisės aktų nustatyta tvarka gaminant biodegalus;
221.2. tuos atvejus, kai žemės ūkio subjektai, įsigiję pažymėtų dyzelinių degalų pagal Atleistų nuo akcizų dyzelinių degalų, skirtų naudoti žemės ūkyje, taip pat tvenkinių ir kitų vidaus vandenų žuvininkystėje, įsigijimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 3 d. nutarimu Nr. 145 (Žin., 2003, Nr. 14-544; 2004, Nr. 56-1943), šiuos degalus iki 2004 m. liepos 1 d. sumaišo su akcizu apmokestintais dyzeliniais degalais. Ši nuostata taikoma tik tuo atveju, kai žemės ūkio subjektas įsigyja pažymėtus dyzelinius degalus nesunaudojęs visų kuro talpykloje esančių akcizu apmokestintų dyzelinių degalų ir neturi galimybių pažymėtų dyzelinių degalų laikyti kitoje kuro talpykloje;
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-073, 2008-02-26, Žin., 2008, Nr. 26-944 (2008-03-04), i. k. 1082050ISAK001K-073

221.3. tuos atvejus, kai naftos produktai, bioproduktai maišomi akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje turint rašytinį AVMI, kurios veiklos teritorijoje yra šis sandėlis, leidimą.
Papildyta punktu:
Nr. 1K-193, 2004-05-24, Žin., 2004, Nr. 86-3138 (2004-05-28), i. k. 1042050ISAK001K-193
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-073, 2008-02-26, Žin., 2008, Nr. 26-944 (2008-03-04), i. k. 1082050ISAK001K-073

Papildyta punktu:
Nr. 1K-017, 2004-01-21, Žin., 2004, Nr. 15-477 (2004-01-29), i. k. 1042050ISAK001K-017

23. Skirtingais Kombinuotosios prekių nomenklatūros kodais klasifikuojamas įsigytas (pagamintas) suskystintas dujas galima maišyti techninių reglamentų nustatyta tvarka (iki jų patvirtinimo – pagal įmonės vadovo patvirtintą tvarką (reglamentą). Parduodamų sumaišytų suskystintų dujų kokybė turi būti patvirtinta įgaliotos institucijos arba įmonės laboratorijos kokybės pažymėjimu. Ūkio subjektams, ūkininkams ir kitiems fiziniams asmenims draudžiama įsigytas suskystintas dujas, skirtas komunalinėms buitinėms reikmėms, vartoti savo reikmėms kaip automobilių transporto priemonių variklių degalus vietoj suskystintų dujų, skirtų automobilių transportui.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

24. Ūkio subjektų, įmonių ir jų filialų vadovai ir savininkai, taip pat ūkininkai ir kiti fiziniai asmenys, pažeidę šias taisykles, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-073, 2008-02-26, Žin., 2008, Nr. 26-944 (2008-03-04), i. k. 1082050ISAK001K-073

25. VMI, AVMI, Muitinės departamentas, teritorinės muitinės, Vidaus reikalų ministerijos valdymo srities institucijos, Lietuvos metrologijos inspekcija ir kitos kontrolės institucijos bei įstaigos pagal savo kompetenciją kontroliuoja, kaip laikomasi šių taisyklių.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-073, 2008-02-26, Žin., 2008, Nr. 26-944 (2008-03-04), i. k. 1082050ISAK001K-073

Priedas. Neteko galios nuo 2004-05-29
Priedo naikinimas:
Nr. 1K-193, 2004-05-24, Žin. 2004, Nr. 86-3138 (2004-05-28), i. k. 1042050ISAK001K-193

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2001 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 270

NAFTOS PRODUKTŲ, BIOKURO, BIOALYVOS IR KITŲ DEGIŲJŲ SKYSTŲ PRODUKTŲ APSKAITOS TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Naftos produktų, biokuro, bioalyvos ir kitų degiųjų skystų produktų apskaitos taisyklės (toliau vadinama – Taisyklės) nustato nefasuotų produktų, nurodytų Prekybos naftos produktais, biokuru, bioalyva ir kitais degiaisiais skystais produktais Lietuvos Respublikoje taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 147 (Žin., 2001, Nr. 37-1269), taip pat kitų nefasuotų skystų Lietuvos Respublikos akcizų įstatyme (Žin., 2001, Nr. 98-3482; 2004, Nr. 26-802) nurodytų energetinių produktų, naudojamų (skirtų naudoti) transporto priemonių ir kitų mašinų bei mechanizmų vidaus degimo varikliuose ar šilumos energijos gamybai, ar kitų skystų degiųjų produktų, naudojamų (skirtų naudoti) šiame punkte nurodytiems tikslams (toliau vadinama – naftos produktai ir bioproduktai), išskyrus priklausančius valstybės rezervui, bendruosius ir specialiuosius apskaitos reikalavimus didmeninėje ir mažmeninėje prekyboje, gabenant, laikant talpyklose, terminaluose (sandėliuose) bei degalinėse ir naudojant savo reikmėms bei ataskaitų teikimo apskričių valstybinėms mokesčių inspekcijoms (toliau vadinama – AVMI) reikalavimus ir apskaitos kontrolės taisykles.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-193, 2004-05-24, Žin., 2004, Nr. 86-3138 (2004-05-28), i. k. 1042050ISAK001K-193
Nr. 1K-073, 2008-02-26, Žin., 2008, Nr. 26-944 (2008-03-04), i. k. 1082050ISAK001K-073

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos:
kuro objektas – tai vienoje vietovėje esanti atskira kuro talpykla, atskira kuro talpyklų grupė arba sandėlis, kuris kituose teisės aktuose dar vadinamas kuro sandėliu, arba laivas, turintis kuro talpyklas, skirtas naftos produktams ir bioproduktams gabenti bei laikyti, terminalas, kuris kituose teisės aktuose dar vadinamas kuro baze arba naftos baze, ar degalinė. Kuro objektu laikoma ir ūkininkų naudojama kilnojamųjų talpyklų laikymo patalpa, mobilioji talpykla, autocisterna, geležinkelio cisterna ir kilnojamas sumuojamasis degalų išdavimo skaitiklis;
kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Naftos produktų, biokuro, bioalyvos ir kitų degiųjų skystų produktų gabenimo ir laikymo kuro talpyklose taisyklėse vartojamas sąvokas ir Prekybos naftos produktais, biokuru, bioalyva ir kitais degiaisiais skystais produktais Lietuvos Respublikoje taisyklėse nurodytas sąvokas.
Punkto pakeitimai:
Nr. 231, 2002-07-11, Žin., 2002, Nr. 75-3246 (2002-07-26), i. k. 1022050ISAK00000231
Nr. 1K-073, 2008-02-26, Žin., 2008, Nr. 26-944 (2008-03-04), i. k. 1082050ISAK001K-073

3. Taisyklės privalomos tvarkant naftos produktų ir bioproduktų apskaitą ūkio subjektams, ūkininkams ir kitiems fiziniams asmenims, eksploatuojantiems kuro talpyklas, terminalus (sandėlius) ar degalines ir juose laikantiems naftos produktus, taip pat nurodytiems asmenims bei vežėjams, gabenantiems naftos produktus ir bioproduktus, išskyrus:
3.1. įmones, naudojančias naftos produktus, degalus, bioproduktus ir kitus degiuosius skystus produktus šilumos, elektros energijos gamybai ar technologiniame procese, taip pat įmones, laikančias valstybės rezervui priklausančius naftos produktus ir bioproduktus, jeigu jose taikomos kituose teisės aktuose nustatytos specialios tokių produktų apskaitos taisyklės;
3.2. akcizais apmokestinamų prekių sandėlių savininkus, jeigu jie naftos produktų apskaitą tvarko vadovaudamiesi savo pagal Operacijų akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje apskaitos tvarkos ir reikalavimų dėl apskaitos priemonių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 154 (Žin., 2002, Nr. 58-2371), nuostatas parengtomis naftos produktų ir bioproduktų apskaitos taisyklėmis, suderintomis su Valstybine mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau vadinama – VMI)
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-193, 2004-05-24, Žin., 2004, Nr. 86-3138 (2004-05-28), i. k. 1042050ISAK001K-193

3.3. ūkio subjektus, ūkininkus ir kitus fizinius asmenis, kurių naudojamose kuro talpyklose yra likęs tik paprastai nepaimamas anksčiau laikytų produktų likutis
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-193, 2004-05-24, Žin., 2004, Nr. 86-3138 (2004-05-28), i. k. 1042050ISAK001K-193

3.4. ūkininkus ir kitus fizinius asmenis, naftos produktus ir bioproduktus (išskyrus degalus) naudojančius tik savo reikmėms (pastatų apšildymui, karšto vandens ruošimui ir pan.);
3.5. ūkininkus ir kitus fizinius asmenis (išskyrus asmenis, įsigijusius dyzeliną (biodyzeliną), skirtą naudoti žemės ūkyje, taip pat tvenkinių ir kitų vidaus vandenų žuvininkystėje ir už kurį teisės aktų nustatyta tvarka mokamos kompensacijos arba taikomos mokesčių lengvatos), laikančius savo reikmėms degalus kuro talpyklose (įskaitant mobiliąsias ir kilnojamąsias), kurių bendras tūris iki 450 litrų;
3.6. ūkio subjektus, ūkininkus ir kitus fizinius asmenis, mobiliosiose ir kilnojamosiose talpyklose pervežančius iki 40 litrų įskaitytinai naftos produktų ir bioproduktų (neįskaitant esančių transporto priemonės arba mechanizmo stacionariniuose degalų ar tepalų bakuose).

II. NAFTOS PRODUKTŲ (IŠSKYRUS SUSKYSTINTAS DUJAS) IR BIOPRODUKTŲ BENDRIEJI APSKAITOS REIKALAVIMAI

4. Ūkio subjektai, ūkininkai ir kiti fiziniai asmenys privalo pildyti naftos produktų ir bioproduktų apskaitos žurnalus (toliau – apskaitos žurnalai), kurių formos pateiktos Taisyklių 1–7 prieduose. Taisyklių III-VII skyriuose nurodyta, kokie apskaitos žurnalai turi būti pildomi kiekvienu atveju. Ūkio subjektai be apskaitos žurnalų formos pavyzdžiuose nurodytų įrašyti duomenų gali numatyti apskaitos žurnaluose papildomas skiltis ir (ar) stulpelius ir juos pildyti. Kiekvienai kuro talpyklai ar technologiškai sujungtų kuro talpyklų grupei turi būti pildomas atskiras apskaitos žurnalas. Kai naftos produktai ir bioproduktai į kuro talpyklas atvežami ne dažniau kaip du kartus per mėnesį, kiekvienos kuro talpyklos apyvarta gali būti nurodoma skirtinguose vieno apskaitos žurnalo lapuose.
Tais atvejais, kai kituose teisės aktuose nustatytos specialios naftos produktų ir bioproduktų apskaitos taisyklės ir pagal jas turi būti pildomi atitinkami apskaitos žurnalai, ūkio subjektai, ūkininkai ir kiti fiziniai asmenys, suderinę su AVMI, kurioje jie registruoti mokesčių mokėtojais, gali nepildyti šių Taisyklių 1–7 prieduose nustatytų atitinkamų formų apskaitos žurnalų.
Punkto pakeitimai:
Nr. 345, 2001-12-22, Žin., 2001, Nr. 111-4046 (2001-12-30), i. k. 1012050ISAK00000345
Nr. 1K-193, 2004-05-24, Žin., 2004, Nr. 86-3138 (2004-05-28), i. k. 1042050ISAK001K-193
Nr. 1K-073, 2008-02-26, Žin., 2008, Nr. 26-944 (2008-03-04), i. k. 1082050ISAK001K-073

5. Ūkio subjektai, ūkininkai ir kiti fiziniai asmenys, prieš pradėdami pildyti tiek patvirtintos formos, tiek su numatytomis papildomomis skiltimis ir (ar) stulpeliais apskaitos žurnalus, privalo VMI nustatyta tvarka juos įregistruoti AVMI. Kai apskaitos žurnalai pildomi kompiuterizuotai, AVMI registruoti pateikiami atspausdinti pirmo ir vidurinio lapų pavyzdžiai.
Punkto pakeitimai:
Nr. 345, 2001-12-22, Žin., 2001, Nr. 111-4046 (2001-12-30), i. k. 1012050ISAK00000345

6. Įrašus apskaitos žurnale daro ir pasirašo ūkio subjekto vadovas ar jo įgalioti darbuotojai, materialiai atsakingi už naftos produktų ir bioproduktų priėmimą, išdavimą ir saugojimą, bei ūkininkai ir kiti fiziniai asmenys, kuro talpyklų, terminalų ir degalinių naudotojai iki naftos produktų ir bioproduktų išvežimo iš kuro talpyklos arba iš karto juos atvežus ir priėmus į kuro talpyklą prekių gavimo (išgabenimo) dokumentų pasirašymo momentu.
7. Jeigu priėmimo metu išmatuotas naftos produktų ir bioproduktų kiekis neatitinka pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) sąskaitose faktūrose ar sąskaitose faktūrose, šių produktų pagaminimo dokumentuose, importo deklaracijose, sąskaitose bei krovinio važtaraščiuose (geležinkelio važtaraščiuose) nurodyto kiekio bei viršija Taisyklėse nustatytą paklaidą, teisės aktų nustatyta tvarka duomenų neatitikimo faktas įforminamas naftos produktų ir bioproduktų priėmimo akte, apie tai pažymint apskaitos žurnale.
8. Žurnalas turi būti pildomas tušinuku, rašalu, techninėmis arba kompiuterinėmis priemonėmis. Taisymai žurnale atliekami Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
9. Kai ūkio subjektų, ūkininkų ir fizinių asmenų eksploatuojamoje kuro talpykloje, sandėlyje, terminale ar degalinėje pilstomų, priimamų, laikomų ir išvežamų naftos produktų ir bioproduktų kiekis nustatomas automatizuotai ir kompiuterizuotai, apskaitos žurnalai gali būti pildomi kompiuteriu (įrašoma ir saugoma kompiuterinėse laikmenose), o pasibaigus pamainai, apskaitos žurnalų duomenys apie tos dienos apyvartą išspausdinami ir pasirašius materialiai atsakingam asmeniui bei ūkio subjekto vadovui arba įmonės vadovo įgaliotam asmeniui, ūkininkui ar kitam fiziniam asmeniui susegami į bylas, kurios laikomos ir saugomos Taisyklių 17 punkte nurodyta tvarka. Ūkio subjektai, ūkininkai ir kiti fiziniai asmenys, norėdami tokiu būdu pildyti apskaitos žurnalus, apie tai turi raštu informuoti AVMI, įregistruodami kuro talpyklas, terminalus (sandėlius), degalines ar naftos produktų ir bioproduktų išdavimo sumuojamuosius skaitiklius.
10. Ūkio subjekto vadovas ar jo įgalioti darbuotojai, materialiai atsakingi už naftos produktų ir bioproduktų priėmimą, išdavimą ir saugojimą, arba ūkininkai ir kiti fiziniai asmenys, eksploatuojantys kuro talpyklą, sandėlį ar terminalą, privalo užtikrinti, kad apskaitos žurnalai būtų pildomi teisingai.
11. Kuro talpyklų, terminalų (sandėlių) ir degalinių eksploatuotojai (išskyrus asmenis, įsigijusius dyzeliną (biodyzeliną), skirtą naudoti žemės ūkyje, taip pat tvenkinių ir kitų vidaus vandenų žuvininkystėje ir už kurį teisės aktų nustatyta tvarka mokamos kompensacijos arba taikomos mokesčių lengvatos, bei ūkininkus ir kitus fizinius asmenis, laikančius savo reikmėms degalus kuro talpyklose (įskaitant mobiliąsias ir kilnojamąsias), kurių bendras tūris viršija 450 litrų) turi inventorizuoti kiekvienoje kuro talpykloje ir sandėlių, terminalų bei degalinių technologiniuose įrengimuose laikomus naftos produktus ir bioproduktus ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Asmenys, gaunantys dyzeliną (biodyzeliną), skirtą naudoti žemės ūkyje, taip pat tvenkinių ir kitų vidaus vandenų žuvininkystėje ir už kurį teisės aktų nustatyta tvarka mokamos kompensacijos arba taikomos mokesčių lengvatos, bei ūkininkai ir kiti fiziniai asmenys, laikantys savo reikmėms degalus kuro talpyklose (įskaitant mobiliąsias ir kilnojamąsias), kurių bendras tūris viršija 450 litrų turi inventorizuoti laikomus naftos produktus ir bioproduktus ne rečiau kaip kartą per metus. Inventorizacijos metu nustatytas naftos produktų ir bioproduktų kiekis nurodomas inventorizacijos apraše (akte) ir apskaitos žurnaluose, kuriuose nurodomas faktiškas produktų kiekis ir gautas rezultatas (trūkumas arba perteklius), o paskesni įrašai daromi, vadovaujantis paskutinės inventorizacijos duomenimis.
12. Naftos produktų ir bioproduktų tankiui ir kiekiui nustatyti mėginiai imami vadovaujantis LST EN ISO 3170, LST EN ISO 3171 (suskystintų dujų – LST EN ISO 4257) standartais arba kitais normatyviniais dokumentais bei teisės aktų nustatyta tvarka
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-193, 2004-05-24, Žin., 2004, Nr. 86-3138 (2004-05-28), i. k. 1042050ISAK001K-193

13. Naftos produktų ir bioproduktų tankis, jo ir temperatūros santykis nustatomas vadovaujantis LST EN ISO 3675, LST EN ISO 12185, LST EN ISO 3104 +AC 2000 standartais, šių produktų kiekis kuro talpyklose turi būti nustatomas vadovaujantis Kuro talpyklose laikomų naftos produktų matavimo taisyklėmis (Žin., 1999, Nr. 12-300): į Lietuvos Respublikos matavimo priemonių registrą įrašytomis ir metrologiškai patikrintomis matavimo priemonėmis šie produktai sveriami arba matuojama jų temperatūra, tūris ir tankis, taip pat naudojant vandeniui jautrų indikatorių kuro talpyklose matuojamas vandens ir kitų priemaišų kiekis. Kai įprastų matavimo būdų negalima taikyti, matuojamų produktų kiekis gali būti nustatomas išpylimo būdu, matavimus atliekant skaitikliais, saikikliais arba sveriant.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-193, 2004-05-24, Žin., 2004, Nr. 86-3138 (2004-05-28), i. k. 1042050ISAK001K-193

14. Kai naftos produktai ir bioproduktai priimami į kuro talpyklą arba iš jos išduodami, apskaitos žurnalas turi būti laikomas terminalo ar degalinės patalpoje, patalpoje prie atskiros kuro talpyklos, o jeigu jos nėra – žurnalą privalo turėti asmuo, aptarnaujantis kuro talpyklą ir turintis teisę pildyti apskaitos žurnalą. Kitu laiku apskaitos žurnalas laikomas ūkio subjekto būstinėje arba ūkininko ir kito fizinio asmens gyvenamojoje patalpoje.
15. Avarijų ir kitų nenumatytų aplinkybių atveju surašomas naftos produktų ir bioproduktų netekties aktas, kurį pasirašo materialiai atsakingas asmuo, ūkio subjekto vadovas ar jo įgaliotas asmuo, ūkininkas ar kitas fizinis asmuo bei avarinės tarnybos pareigūnas, apie tai pažymint apskaitos žurnale. Paskesni įrašai apskaitos žurnale daromi, atsižvelgiant į netekties akte nurodytus duomenis.
16. Kai naftos produktai ir bioproduktai gabenami už sandėlio, terminalo ar degalinės teritorijos ribų, pervežami iš vieno įmonės padalinio į kitą, turi būti išrašomi dokumentai, nustatyti Naftos produktų, biokuro, bioalyvos ir kitų degiųjų skystų produktų gabenimo ir laikymo kuro talpyklose taisyklių 9 punkte. Jeigu naftos produktai ir bioproduktai vežami (perpilami) iš vienos kuro talpyklos į kitą (naftos produktų ir bioproduktų sandėlio, terminalo ar degalinės teritorijoje), surašomas aktas ir apie šią operaciją pažymima atitinkamuose apskaitos žurnaluose.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-073, 2008-02-26, Žin., 2008, Nr. 26-944 (2008-03-04), i. k. 1082050ISAK001K-073

17. Ūkio subjektų, ūkininkų ir kitų fizinių asmenų pildomi apskaitos žurnalai, naftos produktų įsigijimą, gabenimą ir kokybę patvirtinantys dokumentai turi būti laikomi Naftos produktų, biokuro, bioalyvos ir kitų degiųjų skystų produktų gabenimo ir laikymo kuro talpyklose taisyklių 18 ar 19 punktuose nustatyta tvarka.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-073, 2008-02-26, Žin., 2008, Nr. 26-944 (2008-03-04), i. k. 1082050ISAK001K-073

III. NAFTOS PRODUKTŲ (IŠSKYRUS SUSKYSTINTAS DUJAS) IR BIOPRODUKTŲ SPECIALŪS APSKAITOS REIKALAVIMAI DIDMENINEI PREKYBAI

18. Kuro talpyklų ir terminalų eksploatuotojai, kurie teisės aktų nustatyta tvarka verčiasi didmenine naftos produktų ir bioproduktų prekyba, pildo Taisyklių 4 punkte nustatyta tvarka kiekvienos atskiros kuro talpyklos ar kiekvienos technologiškai sujungtos kuro talpyklų grupės, esančių sandėlyje, terminale, taip pat tų kuro talpyklų, esančių degalinės teritorijoje, kurios nesujungtos su degalų įpylimo kolonėlėmis, kuro talpykloje laikomų naftos produktų, bioproduktų apskaitos žurnalus, kurių forma nustatyta Taisyklių 1 priede, registruotus AVMI, kurios aptarnaujamoje teritorijoje yra tos kuro talpyklos, arba šiuos žurnalus pildo Taisyklių 9 punkte nustatyta tvarka.
19. Jeigu kuro talpyklų ir terminalų eksploatuotojai kuro talpykloje ar technologiškai sujungtų talpyklų grupėje saugo ne tik savo, bet ir kitiems savininkams priklausančius naftos produktus ir bioproduktus, jie pildo:
19.1. Taisyklių 1 priede nustatytos formos ir registruotus AVMI arba pildomus Taisyklių 9 punkte nustatyta tvarka apskaitos žurnalus, kuriuose nurodomas visas toje kuro talpykloje ar talpyklų grupėje laikomų naftos produktų ir bioproduktų kiekis;
19.2. Taisyklių 1 priede nustatytos formos ir registruotus AVMI arba pildomus Taisyklių 9 punkte nustatyta tvarka apskaitos žurnalus atskirai kiekvienam kitam savininkui, kuriuose nurodomas kiekvienam kitam savininkui priklausančių naftos produktų ir bioproduktų kiekis. Šiuose žurnaluose vieno savininko skirtingų naftos produktų ir bioproduktų rūšių ir markių apyvarta visose kuro talpyklose turi būti nurodyta vieno apskaitos žurnalo skirtinguose lapuose.
Užbaigta ūkinė operacija iš karto turi būti registruojama abiejuose šių eksploatuotojų pildomuose žurnaluose.
20. Įmonės, kurios verčiasi didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais ir bioproduktais ir šiuos produktus pristato tiesiai pirkėjui (t. y. įsigytų produktų neišpildamos į įmonių – pardavėjų naudojamas kuro talpyklas, juos teisės aktų nustatyta tvarka perpila į kitas mobiliąsias talpyklas (sumontuotas nuosavose, išnuomotose ar pirkėjui priklausančiose transporto priemonėse), kilnojamąsias talpyklas ar autocisternas pildo Taisyklių 4 punkte nustatyta tvarka Taisyklių 4 priede nustatytos formos naftos produktų, bioproduktų, kuriuos įmonės tiesiogiai pristato pirkėjui, apskaitos žurnalus, registruotus toje AVMI, kurioje įmonės registruotos mokesčių mokėtojais. Jeigu šiame punkte nurodytos įmonės naftos produktus ir bioproduktus naudoja ir savo reikmėms, tai jos pildo laisvos formos savo reikmėms išduotų naftos produktų ir bioproduktų apskaitos žurnalą, registruotą AVMI.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-193, 2004-05-24, Žin., 2004, Nr. 86-3138 (2004-05-28), i. k. 1042050ISAK001K-193
Nr. 1K-073, 2008-02-26, Žin., 2008, Nr. 26-944 (2008-03-04), i. k. 1082050ISAK001K-073

21. Taisyklių 18 ir 19 punktuose nurodyti eksploatuotojai ir 20 punkte nurodytos įmonės, perkamų, parduodamų bei saugomų naftos produktų ir bioproduktų kiekį apskaito kilogramais arba litrais + 15°C temperatūroje ir litrais esamoje temperatūroje. Kontrolinio tikrinimo metu išmatuoti ir kilogramais arba litrais + 15°C temperatūroje perskaičiuoti kuro talpyklose laikomų naftos produktų ir bioproduktų kiekiai kuro talpyklose turi atitikti apskaičiuotus šių produktų kiekius, gautus iš žurnaluose pamainos pradžioje įrašytų kiekių atėmus nuo įrašymo momento iki tikrinimo pradžios parduotus ar kitaip iš kuro talpyklos išpiltus kiekius bei leistinus natūralios netekties nuostolius ir pridėjus į kuro talpyklą įpiltus šių produktų kiekius, su ± 2 procentų paklaida. Kuro talpyklose – horizontaliose cisternose taikoma ± 3 procentų paklaida.
Naftos produktų ir bioproduktų inventorizavimo metu gautų šių produktų kiekio duomenims palyginti su apskaitos duomenimis taikoma naudojamų matavimo priemonių bei metodikų leidžiama metrologinė paklaida (atitinkamai įvertinus ir leistiną natūralią netektį).

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-193, 2004-05-24, Žin., 2004, Nr. 86-3138 (2004-05-28), i. k. 1042050ISAK001K-193

IV. NAFTOS PRODUKTŲ (IŠSKYRUS SUSKYSTINTAS DUJAS) IR BIOPRODUKTŲ SPECIALŪS APSKAITOS REIKALAVIMAI MAŽMENINĖJE PREKYBOJE

22. Degalinių eksploatuotojai, kurie verčiasi naftos produktų ir bioproduktų mažmenine prekyba degalinėse, o naftos produktus ir bioproduktus laiko tik degalinių teritorijoje esančiose ir su degalų įpylimo kolonėlėmis sujungtose degalų talpyklose, pildo Taisyklių 5 priede nustatytos formos degalų pardavimo degalinėje apskaitos žurnalą Taisyklių 4 punkte nustatyta tvarka ir registruotą AVMI, kurios aptarnaujamoje teritorijoje yra degalinė, arba žurnalą pildo Taisyklių 9 punkte nustatyta tvarka.
23. Jeigu Taisyklių 22 punkte nurodyti degalinių naudotojai nuosavų ar išsinuomotų degalinių teritorijoje esančiose, bet technologiškai su degalinių kolonėlėmis nesujungtose degalų talpyklose, bei (arba) kitose vietose esančiose degalų talpyklose laiko ne tik savo, bet ir priima saugoti kitų savininkų naftos produktus ir bioproduktus, jie privalo pildyti ne tik degalų pardavimo degalinėje žurnalą, bet papildomai pildo atskirus kiekvienam kitam savininkui priklausančių naftos produktų ir bioproduktų Taisyklių 1 priede nustatytos formos apskaitos žurnalus Taisyklių 4 ir 19 punktuose nustatyta tvarka ir registruotus AVMI, kurios aptarnaujamoje teritorijoje yra tos degalų talpyklos, arba šiuos žurnalus pildo Taisyklių 9 punkte nustatyta tvarka.
24. Taisyklių 22 ir 23 punktuose nurodyti degalinių eksploatuotojai, perkamų, degalų talpyklose laikomų bei iš degalų talpyklų išvežamų naftos produktų ir bioproduktų kiekį nuosavose ar išsinuomotose degalų talpyklose apskaito kilogramais arba litrais + 15°C temperatūroje ir litrais esamoje temperatūroje, o degalinėse per degalų ir biodegalų bei tepalinių alyvų ir bioalyvos įpylimo kolonėles parduodamų naftos produktų ir bioproduktų kiekį – litrais esamoje temperatūroje ir sąlyginiais kilogramais arba litrais + 15°C temperatūroje. Degalinėse parduodamų naftos produktų ir bioproduktų kiekis sąlyginiais kilogramais arba litrais + 15°C temperatūroje apskaičiuojamas parduotų produktų tūrį litrais dauginant iš šių produktų vidutinio tankio, naudojant naftos produktų tankio temperatūrinio pokyčio perskaičiavimo lenteles apskaičiuoto pagal įsigijimo dokumentuose nurodytąjį šių produktų tankį esant + 20°C temperatūrai ( + 15°C) ir pagal vidutinę naftos produktų paros temperatūrą.
25. Kontrolinio tikrinimo metu išmatuoti ir kilogramais arba litrais + 15°C temperatūroje perskaičiuoti degalų talpyklose laikomų naftos produktų ir bioproduktų kiekiai turi atitikti apskaičiuotus šių produktų kiekius, gautus iš žurnaluose pamainos pradžioje įrašytų kiekių atėmus nuo įrašymo momento iki tikrinimo pradžios parduotus ar kitaip iš degalų talpyklos išpiltus kiekius bei leistinus natūralios netekties nuostolius ir pridėjus į degalų talpyklą įpiltus šių produktų kiekius, su ± 2 procentų paklaida. Degalų talpyklose – horizontaliose cisternose taikoma ± 3 procentų paklaida.
Naftos produktų ir bioproduktų inventorizavimo metu gautų šių produktų kiekio duomenims palyginti su apskaitos duomenimis taikoma naudojamų matavimo priemonių bei metodikų leidžiama metrologinė paklaida (atitinkamai įvertinus ir leistiną natūralią netektį).
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-193, 2004-05-24, Žin., 2004, Nr. 86-3138 (2004-05-28), i. k. 1042050ISAK001K-193

V. KITI NAFTOS PRODUKTŲ (IŠSKYRUS SUSKYSTINTAS DUJAS) IR BIOPRODUKTŲ SPECIALŪS APSKAITOS REIKALAVIMAI, KAI ŠIAIS PRODUKTAIS NEPREKIAUJAMA

26. Kuro talpyklų, terminalų eksploatuotojai – ūkio subjektai, kurie naftos produktais ir bioproduktais neprekiauja, bet kuro talpyklose ir terminaluose (sandėliuose) naftos produktus ir bioproduktus laiko tik savo reikmėms, pildo Taisyklių 1 priede nustatytos formos apskaitos žurnalus Taisyklių 4 punkte nustatyta tvarka ir registruotus AVMI, kurios aptarnaujamoje teritorijoje yra kuro talpyklos, arba šiuos žurnalus pildo Taisyklių 9 punkte nustatyta tvarka. Perkamų, kuro talpyklose laikomų bei iš jų išduodamų naftos produktų ir bioproduktų kiekis apskaitomas litrais (patiems pageidaujant – gali būti apskaitomas litrais ir sąlyginiais kilogramais arba litrais +15°C temperatūroje) pagal šių produktų įsigijimo ir gabenimo dokumentuose nurodytus duomenis.
27. Jeigu Taisyklių 26 punkte nurodyti eksploatuotojai saugo ūkio subjektų, ūkininkų ir kitų fizinių asmenų naftos produktus ir bioproduktus bei (ar) teikia naftos produktų ir bioproduktų perpylimo paslaugą arba naftos produktų ir bioproduktų pilstymo paslaugą, Taisyklių 19 punkte nustatyta tvarka privalo papildomai pildyti atskirus kiekvienam kitam savininkui priklausančių naftos produktų ir bioproduktų apskaitos žurnalus, kurių forma nustatyta Taisyklių 1 priede, ir papildomai ūkio subjektams, ūkininkams ir kitiems fiziniams asmenims išduotų naftos produktų ir bioproduktų apskaitos žurnalus, kurių forma nustatyta Taisyklių 3 priede. Šiuos žurnalus eksploatuotojai pildo Taisyklių 4 punkte nustatyta tvarka ir registruoja AVMI, kurios aptarnaujamoje teritorijoje yra kuro talpyklos arba teikiama apskaitomų produktų pilstymo paslauga, arba šiuos žurnalus pildo Taisyklių 9 punkte nustatyta tvarka.
Punkto pakeitimai:
Nr. 345, 2001-12-22, Žin., 2001, Nr. 111-4046 (2001-12-30), i. k. 1012050ISAK00000345

28. Taisyklių 27 punkte nurodytų eksploatuotojų perkamų (priimamų saugoti ar perpilti), kuro talpyklose laikomų bei iš jų išduodamų naftos produktų ir bioproduktų kiekis turi būti apskaitomas sąlyginiais kilogramais arba litrais + 15°C temperatūroje ir litrais esamoje temperatūroje. Kontrolinio tikrinimo metu išmatuoti ir kilogramais arba litrais + 15°C temperatūroje perskaičiuoti kuro talpyklose laikomų naftos produktų ir bioproduktų kiekiai kuro talpyklose turi atitikti apskaičiuotus šių produktų kiekius, gautus iš žurnaluose pamainos pradžioje įrašytų kiekių atėmus nuo įrašymo momento iki tikrinimo pradžios parduotus ar kitaip iš kuro talpyklos išpiltus kiekius ir pridėjus į kuro talpyklą įpiltus šių produktų kiekius, su ± 2 procentų paklaida. Kuro talpyklose – horizontaliose cisternose taikoma ± 3 procentų paklaida.
Naftos produktų ir bioproduktų inventorizavimo metu gautų šių produktų kiekio duomenims palyginti su apskaitos duomenimis taikoma naudojamų matavimo priemonių bei metodikų leidžiama metrologinė paklaida (atitinkamai įvertinus ir leistiną natūralią netektį).

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-193, 2004-05-24, Žin., 2004, Nr. 86-3138 (2004-05-28), i. k. 1042050ISAK001K-193

VI. NAFTOS PRODUKTŲ (IŠSKYRUS SUSKYSTINTAS DUJAS) IR BIOPRODUKTŲ APSKAITOS REIKALAVIMAI ŪKININKAMS IR KITIEMS FIZINIAMS ASMENIMS

29. Kuro talpyklų ir terminalų eksploatuotojai – ūkininkai ir kiti fiziniai asmenys, Taisyklių 4 punkte nustatyta tvarka pildo Taisyklių 1 priede nustatytos formos apskaitos žurnalus, o jeigu jie dar teikia pilstymo paslaugą, tai papildomai pildo Taisyklių 3 priede nustatytos formos apskaitos žurnalus. Šiuos žurnalus eksploatuotojai registruoja AVMI, kurios aptarnaujamoje teritorijoje yra kuro talpyklos arba teikiama apskaitomų produktų pilstymo paslauga, arba šiuos žurnalus pildo Taisyklių 9 punkte nustatyta tvarka. Kuro talpyklose laikomų ir išduotų degalų kiekis apskaitomas litrais (pačių pageidavimu – litrais ir sąlyginiais kilogramais arba litrais +150C temperatūroje). Degalų įsigijimas žurnale nurodomas pagal jų įsigijimo dokumentuose nurodytus duomenis, o sunaudojimas – vienu įrašu nurodant per dieną sunaudotą degalų kiekį
Punkto pakeitimai:
Nr. 68, 2002-03-12, Žin., 2002, Nr. 29-1051 (2002-03-20), i. k. 1022050ISAK00000068

30. Ūkininkai ir kiti fiziniai asmenys AVMI, kurios aptarnaujamoje teritorijoje yra kuro talpyklos ar terminalai, pirmą kartą pateikdami registruoti apskaitos žurnalą, kartu pateikia savo surašytą pažymą apie kuro talpyklose turimus degalų likučius, kurioje turi būti nurodyta kiekvienoje kuro talpykloje turimų degalų rūšis bei markė ir likučio kiekis litrais (vienas pažymos egzempliorius, patvirtintas AVMI pareigūno parašu ir antspaudu, grąžinamas ūkininkui ar fiziniam asmeniui, kurį pastarasis Taisyklėse nustatyta tvarka turi saugoti kaip degalų įsigijimą patvirtinantį dokumentą) ir degalų įsigijimo dokumentus, jeigu tokie išlikę. Informacija apie terminalo ir kuro talpyklos technologinės schemos ir (ar) kuro talpyklos buvimo pakeitimus, padarytus praėjusį mėnesį, iki kito mėnesio 10 dienos pateikiama AVMI, kurios aptarnaujamoje teritorijoje yra kuro talpyklos.

Punkto pakeitimai:
Nr. 68, 2002-03-12, Žin., 2002, Nr. 29-1051 (2002-03-20), i. k. 1022050ISAK00000068

VII. BENDRIEJI SUSKYSTINTŲ DUJŲ APSKAITOS REIKALAVIMAI

31. Šiame Taisyklių skyriuje nustatomi naftos dujų ir dujinių angliavandenilių, jų pakaitalų bei priedų (toliau vadinama – suskystintos dujos) bendrieji apskaitos reikalavimai. Šie reikalavimai privalomi ūkio subjektams, laikantiems suskystintas dujas, skirtas automobilių transportui (toliau vadinama – SDAT), ar vykdantiems didmeninę arba mažmeninę prekybą šiomis dujomis.
311. Nustatant kontrolinio tikrinimo metu suskystintų dujų talpyklose ir terminaluose (išskyrus degalines) išmatuoto (nustatyto) suskystintų dujų kiekio atitiktį apskaitos žurnaluose nurodytam kiekiui, taikoma ±3 procentų paklaida, o degalinėse – ±4 procentų paklaida.
Suskystintų dujų inventorizacijos metu išmatuotų (nustatytų) šių produktų kiekio duomenims palyginti su apskaitos duomenimis taikoma naudojamų matavimo priemonių bei metodikų leidžiama metrologinė paklaida (atitinkamai įvertinus ir leistiną natūralią netektį). Jeigu suskystintų dujų inventorizacijos metu šių produktų kiekiui nustatyti naudojamos matavimo priemonės, kurių metrologinė patikra neprivaloma, dujų talpyklose ir terminaluose (išskyrus degalines) taikoma ±3 procentų paklaida, o degalinėse – ±4 procentų paklaida.
32. Šiose Taisyklėse nurodyti žurnalai turi būti registruoti AVMI, išskyrus atvejus, kai suskystintų dujų apskaita tvarkoma pagal kompiuterinės apskaitos programas, išsaugojančias Taisyklėse nurodytuose žurnaluose nustatytus duomenis. Šiuose žurnaluose gali būti pildomos ir papildomos skiltys ar stulpeliai. Ūkio subjektai apskaitos žurnaluose ir apskaitos dokumentuose suskystintų dujų kiekį nurodo taip:
32.1. tais atvejais, kai suskystintų dujų, skirtų automobilių transportui, masė sveriama svarstyklėmis, kiekis nurodomas masės ir tūrio vienetais: kilogramais – pagal svarstyklių rodmenis ir litrais – Taisyklėse nurodytais būdais apskaičiavus juos pagal faktišką temperatūrą, o kitos paskirties suskystintų dujų – kilogramais;
32.2. tais atvejais, kai suskystintų dujų, skirtų automobilių transportui, kiekis nustatomas matuojant jų tūrį sumuojamaisiais skaitikliais, neturinčiais tūrio perskaičiavimo pagal +15°C temperatūrą funkcijos, – skaitiklio išmatuotas faktinės temperatūros dujų kiekis litrais ir Taisyklėse nurodytais būdais apskaičiuota arba sveriant nustatyta masė kilogramais, o kitos paskirties suskystintų dujų – skaitiklio išmatuotas faktinės temperatūros dujų kiekis litrais ir Taisyklėse nurodytais būdais apskaičiuota arba sveriant nustatyta masė kilogramais;
32.3. tais atvejais, kai suskystintų dujų, skirtų automobilių transportui, kiekis nustatomas matuojant jų tūrį sumuojamaisiais skaitikliais arba automatizuotomis suskystintų dujų tūrio matavimo sistemomis, pylimo metu perskaičiuojančiais jų tūrį pagal +15°C temperatūrą, nurodomas šis tūris litrais ir Taisyklėse nurodytais būdais apskaičiuota masė kilogramais, skiltyse „išmatuotas kiekis (tūris)“ pažymima, kad toks skaitiklis arba sistema buvo naudoti;
32.4. tais atvejais, kai suskystintų dujų degalinėse pirkėjams parduodamų suskystintų dujų, skirtų automobilių transportui, kiekis nustatomas matuojant jų tūrį kolonėlių sumuojamaisiais skaitikliais, neturinčiais tūrio perskaičiavimo pagal +15°C temperatūrą funkcijos, – skaitiklio išmatuotas faktinės temperatūros dujų kiekis litrais;
32.5. tais atvejais, kai suskystintų dujų degalinėse pirkėjams parduodamų suskystintų dujų, skirtų automobilių transportui, kiekis nustatomas matuojant jų tūrį kolonėlių sumuojamaisiais skaitikliais, pylimo metu perskaičiuojančiais jų tūrį pagal +15°C temperatūrą, nurodomas šis kiekis litrais.
33. Taisyklėse nustatytus apskaitos žurnalus pildo:
33.1. suskystintų dujų talpyklose laikomų suskystintų dujų, skirtų automobilių transportui, apskaitos žurnalą (2 priedas) – ūkio subjektai kiekviename kuro objekte, išskyrus degalines. Jei šiame punkte paminėti ūkio subjektai laiko ir kitos paskirties suskystintas dujas, pildomas atskiras laisvos formos suskystintų dujų talpyklose laikomų kitos paskirties suskystintų dujų apskaitos žurnalas;
33.2. tiesiogiai pirkėjui (gavėjui) gabenamų suskystintų dujų, skirtų automobilių transportui, apskaitos žurnalą (7 priedas) – ūkio subjektai, kiekviename kuro objekte ir ūkio subjektai, neturintys kuro objekto, bet įsigytas suskystintas dujas tiesiogiai pristatantys pirkėjui (gavėjui) ar į savo objektą. Jei šiame punkte paminėti ūkio subjektai tiesiogiai gabena ir kitos paskirties suskystintas dujas, pildomas atskiras laisvos formos tiesiogiai pirkėjui (gavėjui) ar į savo objektus gabenamų kitos paskirties suskystintų dujų apskaitos žurnalas. Šiame punkte nustatyti apskaitos žurnalai pildomi, kai dujovežiu atvežtos suskystintos dujos, skirtos automobilių transportui, arba kitos paskirties suskystintos dujos neišpilamos, o išrašomi pardavimo ir/ar gabenimo dokumentai ir jos gabenamos pirkėjui (gavėjui), į savo degalines ar kitus savo objektus;
33.3. suskystintų dujų, skirtų automobilių transportui, pardavimo degalinėje apskaitos žurnalą (6 priedas) – ūkio subjektai kiekvienoje degalinėje.
34. Gautų (išgabenamų) priėmimo (išgabenimo) momento temperatūros [TioC] suskystintų dujų, skirtų automobilių transportui, arba kitos paskirties suskystintų dujų kiekis litrais prireikus gali būti perskaičiuotas litrais pagal +150C temperatūrą arba kilogramais taip:
34.1. kai gautos (išgabenamos) suskystintų dujų siuntos kiekis [Vgi(foC)] nustatomas matuojant tūrį sumuojamuoju skaitikliu, neturinčiu perskaičiavimo pagal +15°C temperatūrą funkcijos:

Vgi(+15oC) = Vgi(foC) x WTi= ………litrų (+15oC temperatūroje), kur:

Vgi(+15oC) – pagal +150C temperatūrą apskaičiuotas gautų (išgabenamų) suskystintų dujų tūris, litrais;
Vgi(foC) – faktiškai gautų (išgabenamų) suskystintų dujų priėmimo (išgabenimo) momento temperatūros [T i. oC] tūris litrais, išmatuotas sumuojamuoju skaitikliu;
Ti. oC – priėmimo (išgabenimo) momento temperatūra, kuri nustatoma matuojant termometru ar kitais prietaisais, o jų nesant, naudojami hidrometeorologijos tarnybų paskelbti orų prognozės duomenys;
WTi – priėmimo (išgabenimo) momento temperatūros suskystintų dujų tūrio perskaičiavimo pagal +150C temperatūrą koeficientas arba temperatūros pokyčio koeficientas (toliau vadinama – koeficientas), paimtas iš Taisyklių 12 priedo lentelės.
Koeficiento [WTi] reikšmė surandama taip: imama ta Taisyklių 12 priedo skiltis, kurios viršutinėje eilutėje nurodytas skaičius yra toks pat kaip suskystintų dujų kokybės pažymėjime nurodyto suskystintų tankio +150C temperatūroje [ (+15oC)] reikšmė arba jai artimiausia. Šios skilties susikirtime su temperatūros [Ti. oC] eilute surandama ieškoma [WTi] reikšmė. Ji dauginama iš faktiškai gauto tūrio [Vgi(foC)] ir apskaičiuojama ieškoma tūrio [Vgi(+15oC)] reikšmė;
34.2. kai gautos (išgabenamos) suskystintų dujų siuntos kiekis yra nustatomas matuojant tūrį sumuojamu skaitikliu, turinčiu tūrio perskaičiavimo pagal +150C temperatūrą funkciją, tai suskystintų dujų masė kilogramais apskaičiuojama pagal šią formulę:

Vgi(+15o C) x ρ gi (t+15oC)
mg i = –––––––––––––––––––––– =…… kg, kur
1000

mgi – gautos (išgabenamos) suskystintų dujų siuntos apskaičiuota masė (kiekis), kilogramais;
Vgi(+15oC) –apskaičiuotas (arba paimtas pagal skaitiklio ar matavimo sistemos rodmenis) gautų (išgabenamų) suskystintų dujų tūris, perskaičiuotas pagal +15°C temperatūrą, litrais;
ρgi (t+15oC) – suskystintų tankis +15°C temperatūroje (kg/m3), paimtas iš gautų dujų siuntos kokybės pažymėjimo arba išmatuotas laboratorijoje.
Jeigu kokybės pažymėjime importuotų suskystintų dujų tankis yra nurodytas +20°ρC temperatūroje [gi (t+20oC)ρ], naudojant Taisyklių 14 priedo lentelę „Suskystintų dujų tankio priklausomybė nuo temperatūros“, eilutėje „+20°ρC“ surandama tankio [gi(t+20oC)] reikšmė ir stulpelyje, kuriame surasta ši reikšmė (jeigu tokios reikšmės nėra, imama jai artimiausia reikšmė), aukščiau susikirtime su eilute „+15°ρC“ surandama reikiama tankio [gi (t+15oC)ρ] reikšmė, arba imama laboratorijoje išmatuoto tankio [gi (t+15oC)] reikšmė ir taikoma šio punkto formulėje.
35. Kai gautos (išgabenamos) SDAT siuntos kiekis yra nustatomas sveriant svarstyklėmis, apskaitos žurnalams pildyti reikalingi faktiškos temperatūros tūrio duomenys litrais, naudojant siuntos tankio [gi (t+15oC)] bei faktiškos SDAT temperatūros [Ti. oC] duomenis ir pagal 34.2 punkte nurodytą būdą surasto koeficiento [WTi] reikšmę, apskaičiuojami pagal šią formulę:

mg i x WTi
Vgi(foC) = ——————————————= …........…., litrų.
ρ gi (t+15oC)

36. Ūkio subjektai, suskystintų dujų degalinėse pildantys suskystintų dujų, skirtų automobilių transportui, pardavimo degalinėje apskaitos žurnalą ir skaičiuojantys į automobilių transporto priemonių bakus (suskystintų dujų balionus) per mėnesį įpiltų SDAT tūrį (kiekį) litrais pagal +150C temperatūrą, šį tūrį gali apskaičiuoti pagal Taisyklių 12 priedo lentelę, vidutines mėnesio oro (kai SDAT laikomos antžeminėse talpyklose) temperatūros, išmatuotas dujų (kai jos laikomos požeminėse talpyklose) arba iš Taisyklių 13 priedo paimtas atitinkamas temperatūros reikšmes pagal formulę:

Vmėn.(+15oC) = Vmėn.(foC) x WTvid. = ………litrų (+15oC temperatūroje), kur:

Vmėn.(foC) – per mėnesį pagal degalinės suskystintų dujų išdavimo kolonėlės sumuojamųjų skaitiklių rodmenis į automobilių transporto priemonių bakus (suskystintų dujų balionus) įpiltų faktinės temperatūros SDAT tūris (kiekis) litrais;
WTvid. – vidutinės mėnesio temperatūros [Tvid. oC] SDAT tūrio perskaičiavimo pagal +15°C temperatūrą koeficientas, paimtas iš Taisyklių 12 priedo lentelės.
Vidutinis per mėnesį gautų SDAT tankis +15oρC temperatūroje [ gvid.(+15oC)] (kg/m3), kurio reikia koeficiento [WTvid.] reikšmei surasti, apskaičiuojamas susumuojant SDAT likučio mėnesio pirmos dienos (pamainos) pradžioje ir visų gavimų degalinėje SDAT tūrių ir tankių sandaugas, jas padalijant iš SDAT likučio mėnesio pirmos dienos (pamainos) pradžioje ir visų gautų degalinėje SDAT tūrių (kiekių) sumos:

n
[V ρ gi(+15oC) ρx gi(+15oC) ]
i=0
ρgvid.(+15oC) =––––––––––––––––––– = …………….. kg/m3, kur:
n
V ρ gi(+15oC)
i=0

i – SDAT gavimų degalinėje kiekis nuo 0 iki n, vnt.;
Vgi(+15oC) – kai i=0, tada ši reikšmė yra SDAT likutis degalinėje ataskaitinio mėnesio pirmos dienos (pamainos) pradžioje litrais +15°C temperatūroje;
Vgi(+15oC) – kai i = 1 ir daugiau, tada ši reikšmė yra kiekvieną i-tąjį kartą degalinėje gautų SDAT tūris (kiekis) litrais +15°C temperatūroje;
ρgi(+15oC) – kai i=0, tada ši reikšmė yra SDAT likučio ataskaitinio mėnesio pirmos dienos (pamainos) pradžioje degalinės talpyklose tankis +15°ρC temperatūroje (imamas per praėjusį mėnesį gautų SDAT vidutinis tankis [gvid.(+15oC)] kg/m3);
ρgi(+15oC) – kai i = 1 ir daugiau, tada ši reikšmė yra kiekvieną i-tąjį kartą degalinėje gautų SDAT tankis +15°C temperatūroje kg/m3.
Apskaičiavus vidutinį degalinėje gautų SDAT tankį +15°ρC temperatūroje [gvid.(+15oC)], imama jo reikšmė, Taisyklių 12 priede surandamas stulpelis, kurio viršutinėje eilutėje nurodytas skaičius yra toks arba artimiausias tankio reikšmei. Tada šiame stulpelyje, susikirtime su vidutinės mėnesio SDAT temperatūros [T vid. oC] reikšmės eilute, surandama ieškoma koeficiento [WTvid.] reikšmė, įrašoma į šio punkto pirmąją formulę, ir apskaičiuojamas dujų tūris (kiekis) [Vmėn.(+15oC)].
Ūkio subjektai, suskystintų dujų degalinėse pildantys suskystintų dujų, skirtų automobilių transportui, pardavimo degalinėje apskaitos žurnalą, per mėnesį į automobilių transporto priemonių bakus (suskystintų dujų balionus) įpiltų SDAT faktišką tūrį (kiekį) [Vmėn.(foC)] skaitiklių išmatuotą litrais perskaičiuoja kilogramais pagal šią lygtį:

Vgmėn.(fo C) x ρgvid. (t+15oC) x WTvid. mėn.
mmėn. = ––––––––––——————————— =…… kg, kur
1000
mmėn. – per mėnesį į automobilių transporto priemonių bakus (suskystintų dujų balionus) įpiltų SDAT faktiškas tūris (kiekis [Vmėn.(foC)] skaitiklių išmatuotas litrais ir perskaičiuotas kilogramais;
Vgmėn.(fo C) – per mėnesį į automobilių transporto priemonių bakus (suskystintų dujų balionus) įpiltų SDAT faktiškas tūris (kiekis [Vmėn.(foC)], skaitiklių išmatuotas litrais;
ρgvid. (t+15oC) ρ– per ataskaitinį mėnesį gautų SDAT vidutinis tankis [ gvid.(+15oC)] (kg/m3);
WTvid. mėn. – SDAT tūrio kitimo koeficientas, apskaičiuotas pagal vidutinės mėnesio temperatūros ir vidutinio tankio duomenis pagal šiame punkte nurodytą būdą.
37. Kontrolės tikslais suskystintų dujų cheminei sudėčiai, o prireikus ir tankiui (kiekiui) ar kokybės rodikliams nustatyti mėginiai imami vadovaujantis LST EN ISO 4257 standartu, o teisės aktų nustatytais atvejais – kitais normatyviniais dokumentais. Suskystintų dujų tankis nustatomas vadovaujantis EN ISO 8973. Tais atvejais, kai ūkio subjektas neturi laboratorijos, suskystintų dujų tankis apskaičiuojamas vadovaujantis šiame Taisyklių skyriuje išdėstytomis nuostatomis.
38. Degalinėse, kuriose įrengtos suskystintų dujų išdavimo kolonėlės su tūrio perskaičiavimo pagal +15oC temperatūrą funkcija, parduotų SDAT tūrio (kiekio) perskaičiuoti pagal faktišką temperatūrą nereikia, įrašui degalinės žurnale imami tokių kolonėlių sumuojamųjų skaitiklių rodmenys ir degalinės apskaitos žurnale tas pats skaičius nurodomas tose skiltyse, kuriose turi būti nurodomas per pamainą (per mėnesį) pagal degalinės suskystintų dujų išdavimo kolonėlės sumuojamųjų skaitiklių rodmenis į automobilių transporto priemonių bakus (suskystintų dujų balionus) įpiltų faktiškos temperatūros SDAT tūris (kiekis) litrais, skilties pavadinime vietoj „faktiškas SDAT tūris (kiekis)“ užrašoma „tūris, apskaičiuotas pagal +15oC temperatūrą litrais;

Skyriaus pakeitimai:
Nr. 231, 2002-07-11, Žin., 2002, Nr. 75-3246 (2002-07-26), i. k. 1022050ISAK00000231
Nr. 1K-193, 2004-05-24, Žin., 2004, Nr. 86-3138 (2004-05-28), i. k. 1042050ISAK001K-193

VIII. ATASKAITŲ APIE KURO TALPYKLOSE LAIKOMŲ NAFTOS PRODUKTŲ IR BIOPRODUKTŲ APYVARTĄ PATEIKIMAS AVMI

Pakeistas skyriaus pavadinimas:
Nr. 1K-073, 2008-02-26, Žin., 2008, Nr. 26-944 (2008-03-04), i. k. 1082050ISAK001K-073

39. Taisyklių 18, 19 ir 20 punktuose nurodyti kuro talpyklų ir terminalų eksploatuotojai, pildo dviejų tipų ataskaitas:
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 231, 2002-07-11, Žin., 2002, Nr. 75-3246 (2002-07-26), i. k. 1022050ISAK00000231

39.1. kiekvienos AVMI aptarnaujamoje teritorijoje esančiose kuro talpyklose ar terminaluose laikomų naftos produktų ir bioproduktų apyvartos per praėjusį mėnesį ataskaitas, kurių forma nustatyta Taisyklių 8 priede, ir iki kito mėnesio 10 dienos kuro talpyklos eksploatuotojas talpyklos ataskaitą pateikia atitinkamai AVMI;
39.2. Taisyklių 9 priede nustatytos formos naftos produktų ir bioproduktų apyvartos didmeninėje prekyboje per praėjusį mėnesį ataskaitą ir iki kito mėnesio 10 dienos šią ataskaitą pateikia AVMI, kurioje jie registruoti mokesčių mokėtojais.
40. Taisyklių 22 punkte nurodyti degalinių eksploatuotojai pildo:
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 231, 2002-07-11, Žin., 2002, Nr. 75-3246 (2002-07-26), i. k. 1022050ISAK00000231

40.1. Taisyklių 10 priede nustatytos formos ataskaitą apie degalinės praėjusio mėnesio naftos produktų ir bioproduktų apyvartą, ir iki kito mėnesio 10 dienos degalinės eksploatuotojas šią degalinės ataskaitą pateikia AVMI, kurios aptarnaujamoje teritorijoje yra degalinė;
40.2. Taisyklių 8 priede nustatytos formos ataskaitą, kurioje įrašo duomenis apie naftos produktų ir bioproduktų laikymą kuro talpyklose, nesujungtose su degalų įpylimo kolonėlėmis ir (arba) esančiose kitose vietose. Iki kito mėnesio 10 dienos degalinės eksploatuotojas šias ataskaitas pateikia AVMI, kurios aptarnaujamoje teritorijoje yra kuro talpyklos. Jeigu eksploatuojamos kuro talpyklos yra skirtingų AVMI teritorinių skyrių aptarnaujamose teritorijose, tai Taisyklių 8 priede nustatytos formos ataskaitos pildamos apie kiekvieno kito teritorinio skyriaus aptarnaujamoje teritorijoje esančių kuro talpyklų praėjusio mėnesio naftos produktų ir bioproduktų apyvartą ir iki kito mėnesio 10 dienos pateikiamos atitinkamiems skyriams.
41. Taisyklių 26 punkte nurodyti kuro talpyklų ir terminalų eksploatuotojai – ūkio subjektai pildo:
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 231, 2002-07-11, Žin., 2002, Nr. 75-3246 (2002-07-26), i. k. 1022050ISAK00000231

41.1. Taisyklių 10 priede nustatytos formos ataskaitą apie degalinės praėjusio mėnesio pardavimų apyvartą;
41.2. kuro talpyklose ar terminale laikomų naftos produktų ir bioproduktų praėjusio mėnesio apyvartos ataskaitą, kurios forma nustatyta Taisyklių 8 priede, naftos produktų ir bioproduktų kiekius nurodydami litrais (jeigu patys pageidauja – litrais ir kilogramais), ir iki kito mėnesio 10 dienos šią ataskaitą pateikia AVMI, kurios aptarnaujamoje teritorijoje yra kuro talpyklos ar terminalas;
41.3. jeigu priima saugoti kitiems asmenims priklausančius naftos produktus ir bioproduktus, teikia tų produktų pilstymo paslaugas, tai papildomai pildo Taisyklių 11 priede nustatytos formos ūkio subjektams, ūkin inkams bei kitiems asmenims suteiktų naftos produktų ir bioproduktų pilstymo paslaugų per praėjusį mėnesį ataskaitą ir iki kito mėnesio 10 dienos šią ataskaitą pateikia atitinkamai AVMI.
42. Taisyklių 29 punkte nurodyti kuro talpyklų ir terminalų eksploatuotojai – ūkininkai ir kiti fiziniai asmenys, priimantys saugoti kitiems asmenims priklausančius naftos produktus ir bioproduktus, teikiantys tų produktų pilstymo paslaugas, pagal įsigijimo dokumentus ir pačių apskaičiavimus pildo Taisyklių 11 priede nustatytos formos ūkininkams ir fiziniams asmenims suteiktų naftos produktų ir bioproduktų pilstymo paslaugų ataskaitą ir iki kito mėnesio 10 dienos šią ataskaitą pateikia AVMI, kurios aptarnaujamoje teritorijoje vykdoma pilstymo paslauga.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-073, 2008-02-26, Žin., 2008, Nr. 26-944 (2008-03-04), i. k. 1082050ISAK001K-073

43. Taisyklių 31 punkte nurodyti ūkio subjektai pildo ataskaitas, kurių formas, rekvizitus ir pateikimo taisykles nustato centrinis mokesčio administratorius
Punkto pakeitimai:
Nr. 231, 2002-07-11, Žin., 2002, Nr. 75-3246 (2002-07-26), i. k. 1022050ISAK00000231
Nr. 1K-193, 2004-05-24, Žin., 2004, Nr. 86-3138 (2004-05-28), i. k. 1042050ISAK001K-193
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 231, 2002-07-11, Žin., 2002, Nr. 75-3246 (2002-07-26), i. k. 1022050ISAK00000231

44. Neteko galios nuo 2002-07-27
Punkto naikinimas:
Nr. 231, 2002-07-11, Žin. 2002, Nr. 75-3246 (2002-07-26), i. k. 1022050ISAK00000231
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 231, 2002-07-11, Žin., 2002, Nr. 75-3246 (2002-07-26), i. k. 1022050ISAK00000231

45. Ataskaitos pildomos tik pagal žurnalų, naftos produktų ir bioproduktų įsigijimo ir gabenimo dokumentų bei inventorizavimo aprašų duomenis.

Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 231, 2002-07-11, Žin., 2002, Nr. 75-3246 (2002-07-26), i. k. 1022050ISAK00000231

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

46. Kuro talpyklas, jų grupes, terminalus (sandėlius) ar degalines eksploatuojančių ūkio subjektų ir jų filialų vadovams bei savininkams, ūkininkams ir kitiems fiziniams asmenims, nesilaikantiems Taisyklių reikalavimų, taikomos Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytos sankcijos.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 231, 2002-07-11, Žin., 2002, Nr. 75-3246 (2002-07-26), i. k. 1022050ISAK00000231

47. Taisyklių laikymosi kontrolę vykdo VMI, AVMI, Vidaus reikalų ministerijos padaliniai, Lietuvos metrologijos inspekcija ir kitos kontrolės institucijos bei įstaigos pagal savo kompetenciją.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 231, 2002-07-11, Žin., 2002, Nr. 75-3246 (2002-07-26), i. k. 1022050ISAK00000231

48. Ūkio subjektams, laikantiems naftos produktus ir bioproduktus muitinės sandėliuose, laikinojo prekių saugojimo sandėliuose (importo ir eksporto terminaluose) ar kitose muitinės prižiūrimose vietose, taip pat turintiems teisę naudotis supaprastintomis muitinės procedūromis, teisės aktų nustatyta tvarka gali būti taikomi papildomi šių prekių apskaitos reikalavimai.

SUDERINTA	SUDERINTA
Lietuvos Respublikos ūkio ministras	Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras
Petras Čėsna	Zigmantas Balčytis
2001 09 19	2001 09 24

______________

Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 231, 2002-07-11, Žin., 2002, Nr. 75-3246 (2002-07-26), i. k. 1022050ISAK00000231

Naftos produktų, biodegalų, biokuro,
bioalyvų ir kitų degiųjų skystų produktų
apskaitos taisyklių 1 priedas

(KURO TALPYKLOJE LAIKOMŲ NAFTOS PRODUKTŲ, BIOPRODUKTŲ APSKAITOS ŽURNALO FORMOS PAVYZDYS)

KURO TALPYKLOJE LAIKOMŲ NAFTOS PRODUKTŲ, BIOPRODUKTŲ APSKAITOS ŽURNALAS

Kuro talpyklos adresas
Kuro talpyklos numeris	kuro talpyklos tūris (kub. metrais)	tipas
(suteikia teritorinė valstybinė	(stacionarus antžeminis ar požeminis rezervuaras
mokesčių inspekcija)	ar cisterna arba konteinerinė cisterna)
Objekto, kuriame yra kuro talpykla, pavadinimas	ir identifikacinis numeris
(atskira talpykla, talpyklų grupė, )	(suteikia teritorinė valstybinė
sandėlis, terminalas	mokesčių inspekcija)
Kuro talpyklos savininko pavadinimas (vardas, pavardė)	ir kodas (asmens kodas)
Kuro talpyklos naudotojo pavadinimas (vardas, pavardė)	ir kodas (asmens kodas)
Naftos produktų, bioproduktų savininko pavadinimas (vardas, pavardė)	ir kodas (asmens kodas)
Naftos produktų, bioproduktų pavadinimas	ir markė

Data	Laikas (val., min)	Į kuro talpyklą atvežta naftos produktų, bioproduktų		Iš kuro talpyklos išvežta naftos produktų, bioproduktų (išskyrus nurodytus 7 ir 8 stulpeliuose)		Iš kuro talpyklos išpilta naftos produktų, bioproduktų, skirtų sunaudoti savo reikmėms		Naftos produktų, bioproduktų likutis kuro talpykloje po atvežimo, išvežimo ar išpylimo savo reikmėms		PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris (pagaminimo dokumento numeris ir data)	Krovinio važtaraščio serija ir numeris	Naftos produktų, bioproduktų priėmimo akto numeris ir data	Pastabos	Atsakingo asmens
		kilogramais	litrais	kilogramais	litrais	kilogramais	litrais	kilogramais	litrais					vardas, pavardė	parašas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Iš viso lape:

Pastaba. Kai apskaita tvarkoma ne kilogramais o litrais +15°C temperatūroje, lentelės stulpeliuose vietoj kilogramų įrašoma „litrai +15°C temperatūroje“.
______________

Naftos produktų, biodegalų, biokuro,
bioalyvų ir kitų degiųjų skystų produktų
apskaitos taisyklių
2 priedas

SUSKYSTINTŲ DUJŲ TALPYKLOSE LAIKOMŲ SUSKYSTINTŲ DUJŲ, SKIRTŲ AUTOMOBILIŲ TRANSPORTUI, APSKAITOS ŽURNALO FORMOS PAVYZDYS

Kuro objektas	, adresas _____________________________ ir kuro objekto numeris _____________________
 (pavadinimas: suskystintų dujų terminalas, bazė ar sandėlis)	(suteiktas AVMI)
Suskystintų dujų talpyklų numeriai	, jų bendras tūris _________________________
(suteiktas AVMI)	(kubiniais metrais)
Kuro objekto – akcizais apmokestinamų prekių sandėlio identifikacijos numeris
(rašyti, jei kuro objekte įsteigtas toks sandėlis)
Suskystintų dujų talpyklų tipas
(stacionarūs antžeminiai ar požeminiai, pavieniai ar sujungti į grupę rezervuarai ar cisternos)

Kuro objekto savininko pavadinimas (vardas, pavardė)	ir kodas (asmens kodas) ___________________________
Kuro objekto naudotojo – savininko įgalioto asmens pavadinimas	ir kodas (asmens kodas) _________________________

Data	Laikas (val., min.)	Operacijos pavadinimas	Dokumento tipas	Dokumento serija, numeris, ir išrašymo data	Operacijos metu išmatuotas SDAT tankis, kg/m3	Dujų temperatūra operacijos metu, oC	Operacijos metu išmatuoto tūrio perskaičiavimo pagal T=+150C koeficientas, W	Operacijos metu apskaičiuotas arba iš kokybės pažymėjimo paimtas SDAT tankis [.(+15oC)], kg/dm3	Į kuro objektą įvežtų, pagamintų ar sumaišytų, iš kuro objekto išvežtų, jame sunaudotų ir /ar prarastų SDAT kiekis		SDAT likutis kuro objekte ar sandėlyje po operacijos		Atsakingo asmens
									operacijos metu išmatuotas ar apskaičiuotas kiekis, kg	išmatuotas ar apskaičiuotas faktinės temperatūros kiekis, litrais	operacijos metu išmatuotas ar apskaičiuotas kiekis, kg	išmatuotas ar apskaičiuotas faktinės temperatūros kiekis, litrais	vardo raidė, pavardė	parašas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Iš viso lape

Pastabos: 1. Lentelės 11 ir 13 stulpeliuose gali būti nurodomas SDAT kiekis litrais +150C temperatūroje, tada atitinkamai turi būti pavadinti ir stulpeliai.
2. Lentelės 3 stulpelyje nurodoma viena iš tokių operacijų: SDAT įvežimas, pagaminimas, sumaišymas, išvežimas, sunaudojimas, praradimas ar kitoks atliekamos operacijos pavadinimas.
3. Lentelės 4 stulpelyje nurodomas SDAT įsigijimo, gabenimo ar kitokio dokumento pavadinimas.
______________

Priedo pakeitimai:
Nr. 231, 2002-07-11, Žin., 2002, Nr. 75-3246 (2002-07-26), i. k. 1022050ISAK00000231
Nr. 1K-193, 2004-05-24, Žin., 2004, Nr. 86-3138 (2004-05-28), i. k. 1042050ISAK001K-193

Naftos produktų, biodegalų, biokuro, bioalyvų ir kitų degiųjų skystų produktų apskaitos taisyklių
3 priedas

(ŪKIO SUBJEKTAMS, ŪKININKAMS IR KITIEMS FIZINIAMS ASMENIMS IŠDUOTŲ NAFTOS PRODUKTŲ, BIOPRODUKTŲ APSKAITOS ŽURNALO FORMOS PAVYZDYS)

ŪKIO SUBJEKTAMS, ŪKININKAMS IR KITIEMS FIZINIAMS ASMENIMS IŠDUOTŲ NAFTOS PRODUKTŲ, BIOPRODUKTŲ APSKAITOS ŽURNALAS

Ūkio subjekto– naftos produktų, bioproduktų pylimo į degalų bakus paslaugos teikėjo pavadinimas	ir kodas
Naftos produktų, bioproduktų pavadinimas	ir markė
Naftos produktų, bioproduktų įpylimo kolonėlės sumuojančiojo skaitiklio numeris
(suteikia teritorinė valstybinė
mokesčių inspekcija)
Naftos produktų, bioproduktų išdavimo vietos adresas	ir identifikacinis numeris
(suteikia teritorinė valstybinė
mokesčių inspekcija)

Data	Išduota naftos produktų, bioproduktų (litrais)	Ūkio subjekto, naftos produktų, bioproduktų savininko pavadinimas, kodas (ūkininko vardas, pavardė, ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo numeris)	Naftos produktus, bioproduktus priėmusio asmens		Naftos produktus, bioproduktus išdavusio asmens		Naftos produktų, bioproduktų išdavimą sumuojančiojo skaitiklio rodmenys dienos pradžioje (litrais)	Naftos produktų, bioproduktų išdavimą sumuojančiojo skaitiklio rodmenys dienos pabaigoje (litrais)	Iš viso išduota naftos produktų, bioproduktų per dieną (litrais)
			vardas, pavardė	parašas	vardas, pavardė	Parašas

Iš viso lape:

______________
Naftos produktų, biodegalų, biokuro, bioalyvų ir kitų degiųjų skystų produktų apskaitos taisyklių
4 priedas

(NAFTOS PRODUKTŲ, BIOPRODUKTŲ, KURIUOS ĮMONĖ TIESIOGIAI PRISTATO PIRKĖJUI, APSKAITOS ŽURNALO FORMOS PAVYZDYS)

NAFTOS PRODUKTŲ, BIOPRODUKTŲ, KURIUOS ĮMONĖS TIESIOGIAI PRISTATO PIRKĖJUI, APSKAITOS ŽURNALAS

Įmonės pavadinimas ir kodas
Naftos produktų, bioproduktų pavadinimas ir markė

Įrašo data	Naftos produktų, bioproduktų siuntos įsigijimo dokumento – PVM sąskaitos faktūros		Naftos produktų, bioproduktų siuntos pardavimo ir gabenimo dokumentų duomenys				Naftos produktų, bioproduktų perpylimo vietos adresas	Pirkėjo – įmonės arba asmens kodas	Pirkėjo – įmonės pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė	Pardavėjo atsakingo asmens
	Data	Serija ir Nr.	Kiekis (kilogramais)	Kiekis (litrais)	PVM sąskaitos-faktūros serija ir Nr.	Krovinio arba geležinkelio važtaraščio serija ir Nr.				Vardas, pavardė	Parašas

Iš viso lape:

Pastaba. Kai apskaita tvarkoma ne kilogramais, o litrais +15°C temperatūroje, lentelės stulpeliuose vietoj kilogramų įrašoma „ litrai +15°C temperatūroje“.
______________

Naftos produktų, biodegalų, biokuro, bioalyvų
ir kitų degiųjų skystų produktų apskaitos
taisyklių
5 priedas

DEGALŲ PARDAVIMO DEGALINĖJE APSKAITOS ŽURNALO FORMOS PAVYZDYS

Degalinės adresas
Degalinės – kuro objekto numeris
(suteiktas AVMI)
Degalų talpyklų numeriai _____________, jų tūris_________ ir tipas
 (suteiktas AVMI)	(litrais)	(stacionari, mobili, antžeminė, požeminė)
Kuro objekto savininko pavadinimas arba vardas, pavardė
ir kodas arba asmens kodas

Įmonės, savininko įgaliotos eksploatuoti degalinę, pavadinimas
ir kodas
Licencijos verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais numeris

DEGALINĖS MĖNESIO APYVARTA
(Nurodoma atskiruose žurnalo lapuose kiekvieno mėnesio pabaigoje)

Degalų rūšis	Degalų likučio mėnesio pirmos dienos pradžioje masė, kg	Gautų degalų masė, kg	*Degalinėje į vartotojų kuro bakus pripiltų degalų faktiškas tūris litrais pagal sumuojančiojo skaitiklio rodmenis	** / Vidutinė mėnesio degalų temperatūra, ºC	** / Vidutinis per mėnesį gautų degalų tankis gvid (+15oC), kg/m3	Degalinėje į vartotojų kuro bakus pripiltų degalų masė, kg	Iš degalinės išgabentų (išskyrus į vartotojų kuro bakus pripiltus) degalų masė, kg	Degalų likučio mėnesio paskutinės dienos pabaigoje masė, kg	Inventorizacijos metu nustatyti kiekio skirtumai, kg
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Pastabos: * šioje skiltyje duomenys apskaičiuojami sumuojant kiekvienos pamainos atitinkamus duomenis.
** degalinėse, kuriose apskaita tvarkoma ir kilogramais, šie stulpeliai nepildomi.

Apyvartos duomenis parengė:
(pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)

PAMAINOS APYVARTA
(nurodoma žurnalo kiekvienos pamainos atskiruose lapuose)

1 lentelė. Kasos aparato pamainos (dienos) ataskaitų duomenys:

Kasos aparato numeris	Bendra apyvarta (litais)
	pamainos pardavimo apyvarta (litais)	pardavimo PVM pamainos apyvartoje (litais)
Bendra apyvarta
Iš to skaičiaus degalai

2 lentelė. Gauta degalų į degalinės talpyklas

Atvežimo laikas, val., min.	Talpyklos,į kurią supilti degalai, AVMI suteiktas numeris	Degalų rūšis	Sandėlio, iš kurio atvežti degalai, identifikacijos numeris ir/arba kuro objekto numeris	Degalų atvežimo dokumento pavadinimas, serija, numeris ir išrašymo data	Į degalinę atvežtų degalų duomenys
					faktiškos temperatūros tūris, litrais	masė, kg	operacijos metu išmatuotas, apskaičiuotas arba iš kokybės pažymėjimo paimtas gautų degalų tankis, kg/m3	temperatūra operacijos metu, ºC
1	2	3	4	5	6	7	8	9

3 lentelė. Iš degalinės išgabenta degalų, išskyrus 4 lentelėje nurodytus duomenis

Išvežimo laikas, val., min.	Talpyklos, iš kurios išsiurbti degalai, AVMI suteiktas numeris	Degalų rūšis	Sandėlio, į kurį išvežti degalai, identifikacijos numeris ir/arba kuro objekto numeris	Degalų išvežimo dokumento pavadinimas, serija, numeris ir išrašymo data	Iš degalinės išvežtų degalų duomenys
					faktiškos temperatūros tūris, litrais	masė, kg	operacijos metu išmatuotas, apskaičiuotas arba iš paskutinio gavimo kokybės pažymėjimo paimtas degalų tankis, kg/m3	temperatūra operacijos metu, ºC
1	2	3	4	5	6	7	8	9

4 lentelė. Degalų įpylimo sumuojančiųjų skaitiklių rodmenys

Skaitiklio numeris, AVMI suteiktas	Degalų rūšis	Skaitiklių rodmenys pamainos pradžioje, litrais	Skaitiklių rodmenys pamainos pabaigoje, litrais	Vidutinė dienos arba vidutinė mėnesio oro arba degalų temperatūra, °C	Paskutinės siuntos arba vidutinis degalų tankis, gi.(+15oC), kg/m3	Į vartotojų kuro bakus per pamainą pripiltų degalų apskaičiuota masė, kg	Į vartotojų kuro bakus per pamainą pripiltų degalų kiekis, litrais	Iš to skaičiaus išduota savo (taip pat techninėms) reikmėms, litrais
1	2	3	4	5	6	7	8	9

5 lentelė. Degalinės pamainos apyvarta degalų talpyklose

Talpyklos numeris, AVMI suteiktas	Degalų rūšis	Degalų likutis pamainos pradžioje esamos temperatūros, litrais	Į degalinę atvežtų degalų pagal esamą temperatūrą apskaičiuotas tūris, litrais	Iš degalinės išvežtų degalų pagal esamą temperatūrą apskaičiuotas tūris, litrais	Į vartotojų kuro bakus per pamainą pripiltų degalų tūris, litrais	Degalų likutis pamainos pabaigoje esamos temperatūros, litrais
1	2	3	4	5	6	7

Pastabos: 1. Degalų likučio pamainos pabaigoje tūris (litrais) nurodomas pagal degalinės kompiuterinės apskaitos sistemos parodymų duomenis (kai tokia sistema yra), išmatuojamas arba apskaičiuojamas pagal likučio pamainos pradžioje, gavimo, išvežimo ir pardavimo duomenis.
2. 3 lentelė pildoma tik tais atvejais, kai degalai iš degalinės grąžinami tiekėjui, išvežami remonto ar avarijos atvejais ar dėl kitų priežasčių (išskyrus į vartotojų kuro bakus pripiltas degalus).
3. Jeigu degalinėje naudojama apskaitos sistema pateikia litrų kiekį, perskaičiuotą pagal +15oC temperatūrą, tokie duomenys turi būti įrašyti lentelių atitinkamose skiltyse, o skiltis turi būti atitinkamai pavadinta.

Pamainos pradžia 200__ m.	mėn.____ d. ______val.
Pamainos pabaiga 200__ m.	mėn.____d. ______ val.
Pamaina perduota 200 ___ m.	mėn. ____ d. ____ val.

Pamainą perdavė
(pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)

Pamainą priėmė
(pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)
______________
Priedo pakeitimai:
Nr. 1K-193, 2004-05-24, Žin., 2004, Nr. 86-3138 (2004-05-28), i. k. 1042050ISAK001K-193

Naftos produktų, biodegalų, biokuro, bioalyvų
ir kitų degiųjų skystų produktų apskaitos
taisyklių
6 priedas

SUSKYSTINTŲ DUJŲ, SKIRTŲ AUTOMOBILIŲ TRANSPORTUI, PARDAVIMO DEGALINĖJE APSKAITOS ŽURNALO FORMOS PAVYZDYS

Degalinės adresas
Degalinės – kuro objekto numeris
(suteiktas AVMI)
Suskystintų dujų talpyklų numeriai __________, jų tūris________ ir tipas
 (suteiktas AVMI)	(litrais)	(stacionari, mobili, antžeminė, požeminė)
Kuro objekto savininko pavadinimas arba vardas, pavardė
ir kodas arba asmens kodas

Įmonės, savininko įgaliotos eksploatuoti degalinę, pavadinimas	ir kodas ____________
Licencijos verstis mažmenine prekyba suskystintomis dujomis, skirtomis automobilių transportui, numeris

DEGALINĖS MĖNESIO APYVARTA
(nurodoma atskiruose žurnalo lapuose kiekvieno mėnesio pabaigoje)

SDAT likučio mėnesio pirmos dienos pradžioje masė, kg	Gautų SDAT masė, kg	*Degalinėje į vartotojų kuro bakus pripiltų SDAT faktiškas tūris / litrais pagal sumuojančiojo skaitiklio rodmenis	**Vidutinė mėnesio SDAT temperatūra, / ºC	**Vidutinis per mėnesį gautų SDAT tankis gvid(+15oC), kg/m3	Degalinėje į vartotojų kuro bakus pripiltų SDAT masė, kg	Iš degalinės išgabentų (išskyrus į vartotojų kuro bakus pripiltas) SDAT masė, kg	SDAT likučio mėnesio paskutinės dienos pabaigoje masė, kg	Inventorizacijos metu nustatyti kiekio skirtumai, kg
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Pastabos: *šiame stulpelyje duomenys apskaičiuojami sumuojant kiekvienos pamainos atitinkamus duomenis. ** šie stulpeliai gali būti nepildomi tose degalinėse, kuriose pamainos apskaita tvarkoma ir kilogramais.

Apyvartos duomenis parengė:
(pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)

PAMAINOS APYVARTA
(nurodoma žurnalo kiekvienos pamainos atskiruose lapuose)

1 lentelė. Kasos aparato pamainos (dienos) ataskaitų duomenys:

Kasos aparato numeris	Bendra apyvarta (litais)
	pamainos pardavimo apyvarta / (litais)	pardavimo PVM pamainos apyvartoje (litais)
Bendra apyvarta
Iš to skaičiaus degalai

2 lentelė. Gauta SDAT į degalinės suskystintų dujų talpyklas

Atvežimo laikas, val., min.	Sandėlio, iš kurio atvežtos SDAT, identifikacijos numeris ir/arba kuro objekto numeris	SDAT atvežimo dokumento pavadinimas, serija, numeris ir išrašymo data	Į degalinę atvežtų SDAT duomenys
			išmatuota arba apskaičiuota		operacijos metu išmatuotas SDAT tankis, kg/m3	temperatūra operacijos metu, ºC	apskaičiuotas arba iš kokybės pažymėjimo paimtas tankis +15ºC temperatūroje, kg/m3
			tūris, litrais	masė, kg
1	2	3	4	5	6	7	8

3 lentelė. Iš degalinės išgabenta SDAT, išskyrus 4 lentelėje nurodytus duomenis

Išvežimo laikas, val., min.	Sandėlio, į kurį išvežtos SDAT, identifikacijos numeris ir/arba kuro objekto numeris	SDAT išvežimo dokumento pavadinimas, serija, numeris ir išrašymo data	Iš degalinės išvežtų SDAT duomenys
			išmatuotas	tempe-ratūra, ºC	tankis, kg/m3	išmatuoto tūrio perskaičiavimo pagal T=+150C koeficientas, W	išmatuota arba apskaičiuota masė, kg
			tūris, litrais
1	2	3	4	5	6	7	8

4 lentelė. SDAT įpylimo sumuojančiųjų skaitiklių rodmenys

Skaitiklio AVMI suteiktas numeris	Skaitiklio rodmenys pamainos pradžioje, litrais	Skaitiklio rodmenys pamainos pabaigoje, litrais	Vidutinė dienos arba vidutinė mėnesio oro arba SDAT tempera- / tūra, °C	Paskutinės siuntos SDAT tankis, gi.(+15oC), kg/m3	*Į vartotojų kuro bakus per pamainą pripiltų SDAT kiekis, perskaičiuotas kilogramais	Į vartotojų kuro bakus per pamainą pripiltų SDAT faktiškas tūris, litrais	Tarp jų išduota savo (taip pat techninėms) reikmėms, litrais
1	2	3	4	5	6	7	8

Iš viso

Pastaba: * stulpelis pildomas tose degalinėse, kuriose pamainos apskaita tvarkoma litrais ir kilogramais

5 lentelė. Degalinės SDAT pamainos apyvarta

SDAT likutis pamainos pradžioje esamos temperatūros, litrais	Į degalinę atvežtų SDAT pagal esamą temperatūrą apskaičiuotas tūris, litrais	Iš degalinės išvežtų SDAT pagal esamą temperatūrą apskaičiuotas tūris, litrais	Į vartotojų kuro bakus per pamainą pripiltų SDAT faktiškas tūris, litrais	SDAT likutis pamainos pabaigoje esamos temperatūros, litrais
1	2	3	4	5

Pastabos: 1. SDAT likučio pamainos pabaigoje tūris (litrais) nurodomas pagal degalinės kompiuterinės apskaitos sistemos parodymų duomenis (kai tokia sistema yra) arba apskaičiuojamas pagal likučio pamainos pradžioje, gavimo, išvežimo ir pardavimo duomenis.
2. 3 lentelė pildoma tik tais atvejais, kai SDAT iš degalinės grąžinamos tiekėjui, išvežamos remonto ar avarijos atvejais ar dėl kitų priežasčių (išskyrus į vartotojų kuro bakus pripiltas SDAT).
3. Jeigu degalinėje naudojama apskaitos sistema pateikia litrų kiekį, perskaičiuotą pagal +15oC temperatūrą, tokie duomenys turi būti įrašyti lentelių atitinkamose skiltyse, o skiltis turi būti atitinkamai pavadinta.
4. Jeigu degalinėje prekiaujama ir kitos rūšies degalais, gali būti pildomas 5 priede nustatytos formos degalų pardavimo degalinėje apskaitos žurnalas.

Pamainos pradžia 200__ m.	mėn.____ d. ______val.
Pamainos pabaiga 200__ m.	mėn.____d. ______ val.
Pamaina perduota 200 ___ m.	mėn. ____ d. ____ val.

Pamainą perdavė
(pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)

Pamainą priėmė
(pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)
______________

Priedo pakeitimai:
Nr. 345, 2001-12-22, Žin., 2001, Nr. 111-4046 (2001-12-30), i. k. 1012050ISAK00000345
Nr. 1K-193, 2004-05-24, Žin., 2004, Nr. 86-3138 (2004-05-28), i. k. 1042050ISAK001K-193

Naftos produktų, biodegalų, biokuro, bioalyvų ir
kitų degiųjų skystų produktų apskaitos taisyklių
7 priedas

TIESIOGIAI PIRKĖJUI (GAVĖJUI) GABENAMŲ SUSKYSTINTŲ DUJŲ, SKIRTŲ AUTOMOBILIŲ TRANSPORTUI, APSKAITOS ŽURNALO FORMOS PAVYZDYS

Kuro objektas	, adresas __________________________ ir kuro objekto numeris _____________________
 (pavadinimas: suskystintų dujų terminalas, bazė ar sandėlis)	(suteiktas AVMI)

Kuro objekto apibūdinimas _________________________________ Suskystintų dujų talpyklų tipas
(suskystintų dujų terminalas, bazė, sandėlis,	(stacionarūs antžeminiai ar požeminiai rezervuarai
dujovežių laikymo aikštelė, geležinkelio atšaka ir pan.)	ar cisternos, jų grupė, autocisternos ir pan.)

Suskystintų dujų talpyklų numeriai	, jų bendras tūris ___________________
(suteiktas AVMI)	(kubiniais metrais)
Kuro objekto – akcizais apmokestinamų prekių sandėlio identifikacijos numeris
 (rašyti, jei kuro objekte įsteigtas toks sandėlis)

Ūkio subjekto, SDAT pristatančios tiesiogiai vartotojui, pavadinimas	, kodas______________, buveinės adresas _____________

Kuro objekto savininko pavadinimas (vardas, pavardė)	ir kodas (asmens kodas) _____________________

Kuro objekto savininko įgalioto asmens pavadinimas (vardas, pavardė)	ir kodas (asmens kodas) _____________________

Data	Laikas (val., min.)	Operacijos pavadinimas	Pirkėjo (gavėjo) pavadinimas, kodas	Dokumento tipas	Dokumento serija, numeris / ir išrašymo data	Dujų temperatūra operacijos metu, oC	Operacijos metu išmatuoto tūrio perskaičiavimo pagal T=+150C koeficientas, W	Operacijos metu išmatuotas, apskaičiuotas arba iš kokybės pažymėjimo paimtas SDAT tankis [ (+15oC)], kg/dm3	Į kuro objektą įvežtų, iš jo išvežtų, kuro objekte pagamintų ar sumaišytų, jame sunaudotų ir/ar prarastų SDAT kiekis		SDAT likutis kuro objekte ar sandėlyje po operacijos		Atsakingo asmens
									operacijos metu išmatuotas kiekis, kg	išmatuotas ar apskaičiuotas faktinės temperatūros kiekis, litrais	operacijos metu išmatuotas kiekis, kg3	išmatuotas ar apskaičiuotas faktinės temperatūros kiekis, litrais	vardo raidė, pavardė	parašas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Iš viso lape

Pastabos: 1. Lentelės 11 ir 13 stulpeliuose gali būti nurodomas SDAT kiekis litrais +150C temperatūroje, tada atitinkamai turi būti pavadinti ir stulpeliai.
2. Lentelės 3 stulpelyje nurodoma viena iš tokių operacijų: SDAT įvežimas, pagaminimas, sumaišymas, išvežimas, sunaudojimas, praradimas ar kitoks atliekamos operacijos pavadinimas.
3. Lentelės 5 stulpelyje nurodomas SDAT įsigijimo, gabenimo ar kitokio dokumento pavadinimas.
______________

Priedo pakeitimai:
Nr. 1K-193, 2004-05-24, Žin., 2004, Nr. 86-3138 (2004-05-28), i. k. 1042050ISAK001K-193

Naftos produktų, biodegalų, biokuro, bioalyvų
ir kitų degiųjų skystų produktų apskaitos taisyklių
8 priedas

(KURO TALPYKLOSE AR TERMINALUOSE LAIKOMŲ NAFTOS PRODUKTŲ, BIOPRODUKTŲ APYVARTOS PER MĖNESĮ ATASKAITOS FORMOS PAVYZDYS)

KURO TALPYKLOSE AR TERMINALUOSE LAIKOMŲ NAFTOS PRODUKTŲ, BIOPRODUKTŲ APYVARTOS PER 200__M. ______________ MĖNESĮ ATASKAITA

(ūkio subjekto pavadinimas, kodas, ūkininko vardas, pavardė, ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo numeris, fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas)
apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos
miesto (rajono) skyriui

Eil. Nr.	Naftos produktų, bioproduktų pavadinimas ir markė	Naftos produktų savininkas		Kuro talpyklos numeris	Kuro talpyklų objekto kodas	Naftos produktų, bioproduktų likutis kuro talpykloje mėnesio pirmąją dieną (iš viso)		Į kuro talpyklą įvežta naftos produktų, bioproduktų per mėnesį (iš viso)		Iš kuro talpyklos išvežta n (išskyrus nurodytus 13 ir 14 stulpeliuose) naftos produktų, bioproduktų per mėnesį		Iš kuro talpyklos išduota skirtų sunaudoti savo reikmėms naftos produktų, bioproduktų per mėnesį		Naftos produktų likutis kuro talpykloje mėnesio paskutinę dieną (iš viso)
		pavadinimas	kodas			kilogramais	litrais	kilogramais	litrais	kilogramais	litrais	kilogramais	litrais	kilogramais	litrais
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Pastabos: 1. Kai apskaita tvarkoma ne kilogramais, o litrais + 15°C temperatūroje, lentelės stulpeliuose vietoj kilogramų įrašoma „litrai + 15°C temperatūroje“. 2. Įmonės, kurios nesiverčia didmenine prekyba suskystintomis dujomis, skirtomis automobilių transportui (SDAT), o tik šias dujas naudoja savo reikmėms, duomenis apie SDAT likučius, atvežimą ir išvežimą nurodo tik kilogramais, duomenis apie SDAT, sunaudotas savo autotransporto reikmėms, nurodo litrais ir sąlyginiais kilogramais, apskaičiuotais vadovaujantis Taisyklių VII skyriaus nuostatomis.

Įmonės (filialo) vadovas
(pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)
Ataskaitą parengęs asmuo
(pareigos) (telefono numeris) (parašas) (vardas, pavardė)
______________

Naftos produktų, biodegalų, biokuro, bioalyvų
ir kitų degiųjų skystų produktų apskaitos
taisyklių
9 priedas

NAFTOS PRODUKTŲ IR BIOPRODUKTŲ APYVARTOS DIDMENINĖJE PREKYBOJE PER 200__ M.	MĖNESĮ ATASKAITOS FORMOS PAVYZDYS

Kuro objekto savininko pavadinimas arba vardas, pavardė
ir kodas arba asmens kodas
Kuro objektas	,
(pavadinimas: suskystintų dujų terminalas, bazė ar sandėlis)
adresas	ir kuro objekto numeris ____________________
(suteiktas AVMI)
 apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos _________ miesto (rajono) skyriui

Naftos produktų ir bioproduktų pavadinimas	Įsigytas kiekis (kilogramais)	Parduotas kiekis (kilogramais)	Likučiai mėnesio paskutinę dieną (kilogramais)
1	2	3	4

Įmonės vyr. buhalteris (buhalteris)
 (pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)
Atsakingas asmuo
 (pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)

200__ m.	mėn. ___ d.
______________
Priedo pakeitimai:
Nr. 1K-193, 2004-05-24, Žin., 2004, Nr. 86-3138 (2004-05-28), i. k. 1042050ISAK001K-193

Naftos produktų, biodegalų, biokuro, bioalyvų
ir kitų degiųjų skystų produktų apskaitos
taisyklių
10 priedas

DEGALINĖS PARDAVIMŲ APYVARTOS PER
200__ M.	MĖNESĮ ATASKAITOS FORMOS PAVYZDYS

(degalinės adresas ir kodas)

(įmonės – degalinės naudotojos pavadinimas ir kodas)
 apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos ______________ miesto (rajono) skyriui

1 lentelė. Kasos aparatų bendros mėnesio apyvartos ataskaitų parodymai
Kasos aparato numeris
	Mėnesio apyvarta (litais)	Pardavimo PVM mėnesio apyvartoje (litais)
Bendra apyvarta
Iš to skaičiaus degalai

2 lentelė. Degalų likučiai talpyklose ataskaitinį mėnesį paskutinio pamainos perdavimo metu
Degalų talpyklos Nr.	Degalų rūšis	Tūris (litrais)	Masė (kilogramais)
1	2	3	4

3 lentelė. Degalų įpylimo kolonėlių sumuojančiųjų skaitiklių parodymai ataskaitinį mėnesį paskutinio pamainos perdavimo metu
Sumuojančiojo skaitiklio numeris	Degalų rūšis	Parodymai mėnesio paskutinę dieną (litrais)	Parduota degalų per mėnesį (litrais)	Išduota savo (taip pat techninėms) reikmėms per mėnesį (litrais)	Pastabos
1	2	3	4	5	6

4 lentelė. Degalinės mėnesio apyvarta

Degalų rūšis	Degalų likučio mėnesio pirmos dienos pradžioje masė, kg	Gautų degalų masė, kg	Degalinėje į vartotojų kuro bakus pripiltų degalų faktiškas tūris litrais pagal sumuojančiojo skaitiklio rodmenis	** / Vidutinė mėnesio degalų temperatūra, ºC	** / Vidutinis per mėnesį gautų degalų tankis, kg/m3	Degalinėje į vartotojų kuro bakus pripiltų degalų masė, kg	Iš degalinės išgabentų (išskyrus į vartotojų kuro bakus pripiltus) degalų masė, kg	Degalų likučio mėnesio paskutinės dienos pabaigoje masė, kg	Inventorizacijos metu nustatyti kiekio skirtumai, kg
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Pastaba: 1. 4 lentelėje duomenys apskaičiuojami sumuojant kiekvienos pamainos atitinkamus duomenis.
2. Jeigu degalinėje naudojama apskaitos sistema pateikia litrų kiekį, perskaičiuotą pagal +15oC temperatūrą, tokie duomenys turi būti įrašyti lentelių atitinkamose skiltyse, o skiltys turi būti atitinkamai pavadintos.
** degalinėse, kuriose apskaita tvarkoma ir kilogramais, šie stulpeliai gali būti nepildomi.

Įmonės vyr. buhalteris (buhalteris)
 (pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)
Atsakingas asmuo
 (pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)

200__ m.	mėn. ___ d.
______________

Priedo pakeitimai:
Nr. 1K-193, 2004-05-24, Žin., 2004, Nr. 86-3138 (2004-05-28), i. k. 1042050ISAK001K-193

Naftos produktų, biodegalų, biokuro, bioalyvų ir kitų degiųjų skystų produktų apskaitos
taisyklių 11 priedas

(KITIEMS ŪKIO SUBJEKTAMS, ŪKININKAMS BEI KITIEMS ASMENIMS SUTEIKTŲ NAFTOS PRODUKTŲ IR BIOPRODUKTŲ PILSTYMO PASLAUGŲ PER 200__M. ________ MĖNESĮ ATASKAITOS FORMOS PAVYZDYS)

KITIEMS ŪKIO SUBJEKTAMS, ŪKININKAMS BEI KITIEMS ASMENIMS SUTEIKTŲ NAFTOS PRODUKTŲ IR BIOPRODUKTŲ PILSTYMO PASLAUGŲ PER 200___M. ____________MĖNESĮ ATASKAITA

(ūkio subjekto pavadinimas, kodas)
apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos
miesto (rajono) skyriui

Naftos produktų, bioproduktų likučiai kuro talpyklose, sujungtose su degalų įpylimo kolonėlėmis, ataskaitinį mėnesį (paskutinės pamainos perdavimo metu)

1 lentelė
Kuro talpyklos numeris	Su talpykla sujungtų degalų įpylimo kolonėlių numeriai	Naftos produktų rūšis ir markė	Naftos produktų tūris (litrais)	Naftos produktų masė (kilogramais)	Pastabos

Pastaba. Kai apskaita tvarkoma ne kilogramais, o litrais +15°C temperatūroje, lentelės stulpeliuose vietoj kilogramų įrašoma „litrai + 15°C temperatūroje“.

Degalų įpylimo kolonėlių sumuojančiųjų skaitiklių rodmenys

2 lentelė
Degalų įpylimo kolonėlės numeris	Sumuojančiojo skaitiklio numeris	Naftos produktų, bioproduktų pavadinimas ir markė	Skaitiklio rodmenys ataskaitinio mėnesio pirmosios dienos pradžioje (litrais)	Skaitiklio rodmenys ataskaitinio mėnesio paskutinę dieną (litrais)	Kitiems ūkio subjektams, ūkininkams ir kitiems fiziniams asmenims išduota naftos produktų per mėnesį (litrais)	Savo reikmėms išduota naftos produktų per mėnesį (litrais)

Įmonės vyr. finansininkas
(pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)
Atsakingas asmuo
(pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)

200__ m. _____________ mėn. ___ d.
______________

Naftos produktų, biodegalų, biokuro, bioalyvų
ir kitų degiųjų skystų produktų apskaitos
taisyklių
12 priedas

ESAMOS TEMPERATŪROS SUSKYSTINTŲ DUJŲ TŪRIO PERSKAIČIAVIMAS PAGAL +15°C TEMPERATŪRĄ
Propano/butano mišinio / sudėtis, %	100/00	90/10	80/20	70/30	60/40	50/50	40/60	30/70	20/80	10/90	00/100
Tankis, kg/dm3 prie +15 °C	0,507	0,515	0,523	0,530	0,538	0,546	0,554	0,562	0,569	0,577	0,585
Temperatūra, °C	Tūrio perskaičiavimo pagal +15 °C temperatūrą koeficientas W
-25	1,103	1,101	1,096	1,093	1,089	1,087	1,083	1,081	1,077	1,076	1,073
-24	1,101	1,099	1,094	1,091	1,087	1,085	1,081	1,079	1,076	1,074	1,071
-23	1,098	1,096	1,092	1,089	1,085	1,083	1,080	1,078	1,074	1,072	1,070
-22	1,096	1,094	1,090	1,087	1,083	1,081	1,078	1,076	1,072	1,071	1,068
-21	1,094	1,092	1,087	1,085	1,081	1,079	1,076	1,074	1,070	1,069	1,066
-20	1,092	1,090	1,085	1,083	1,079	1,077	1,074	1,072	1,068	1,067	1,064
-19	1,089	1,087	1,083	1,081	1,077	1,075	1,072	1,070	1,067	1,065	1,063
-18	1,087	1,085	1,081	1,079	1,075	1,073	1,070	1,068	1,065	1,063	1,061
-17	1,084	1,083	1,079	1,077	1,073	1,071	1,068	1,066	1,063	1,062	1,059
-16	1,082	1,080	1,076	1,074	1,071	1,069	1,066	1,064	1,061	1,060	1,057
-15	1,080	1,078	1,074	1,072	1,069	1,067	1,064	1,062	1,059	1,058	1,055
-14	1,077	1,076	1,072	1,070	1,067	1,065	1,062	1,060	1,057	1,056	1,054
-13	1,075	1,073	1,070	1,068	1,064	1,063	1,059	1,058	1,055	1,054	1,052
-12	1,072	1,071	1,067	1,065	1,062	1,061	1,057	1,056	1,053	1,052	1,050
-11	1,070	1,068	1,065	1,063	1,060	1,059	1,055	1,054	1,051	1,050	1,048
-10	1,068	1,066	1,063	1,061	1,058	1,056	1,053	1,052	1,050	1,048	1,046
-9	1,065	1,063	1,060	1,058	1,055	1,054	1,051	1,050	1,048	1,046	1,044
-8	1,063	1,061	1,058	1,056	1,053	1,052	1,049	1,048	1,046	1,044	1,042
-7	1,060	1,058	1,055	1,053	1,051	1,050	1,047	1,046	1,044	1,043	1,041
-6	1,058	1,056	1,053	1,051	1,048	1,047	1,045	1,044	1,042	1,041	1,039
-5	1,055	1,054	1,051	1,049	1,046	1,045	1,043	1,042	1.040	1,039	1,037
-4	1,052	1,051	1,048	1,046	1,044	1,043	1,041	1,040	1.038	1,037	1,035
-3	1,050	1,048	1,046	1,044	1,042	1,041	1,039	1,038	1.036	1,035	1,033
-2	1,047	1,046	1,044	1,042	1,040	1,039	1,037	1,036	1.034	1,033	1,032
-1	1,044	1,043	1,041	1,039	1,037	1,037	1,035	1,034	1.032	1,031	1,030
0	1,042	1,041	1,038	1,037	1,035	1,035	1,033	1,032	1.030	1.029	1,028
+1	1,039	1,038	1,036	1,035	1,033	1,032	1,030	1,030	1,028	1,028	1,026
+2	1,036	1,035	1,033	1,032	1,030	1,030	1,028	1,028	1,026	1,026	1,024
+3	1,033	1,033	1,031	1,030	1,028	1,028	1,026	1,026	1,024	1,024	1,023
+4	1,031	1,030	1,029	1,028	1,026	1,026	1,024	1,024	1,022	1,022	1,021
+5	1,028	1,027	1,026	1,025	1,024	1,023	1,022	1,022	1,021	1,020	1,019
+6	1,025	1,025	1,023	1,023	1,021	1,021	1,019	1,019	1,018	1,018	1,017
+7	1,023	1,022	1,021	1,020	1,019	1,018	1,017	1,017	1,016	1,016	1,015
+8	1,020	1,020	1,018	1,018	1,016	1,016	1,015	1,015	1,014	1,014	1,014
+9	1,017	1,017	1,015	1,015	1,014	1,014	1,013	1,013	1,012	1,012	1,012
+10	1,014	1,014	1,013	1,013	1,012	1,012	1,011	1,011	1,010	1,010	1,010
+11	1,012	1,012	1,010	1,010	1,009	1,009	1,009	1,009	1,008	1,008	1,008
+12	1,009	1,009	1,008	1,008	1,007	1,007	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006
+13	1,006	1,006	1,005	1,005	1,005	1,005	1,004	1,004	1,004	1,004	1,004
+14	1,003	1,003	1,003	1,003	1,002	1,002	1,002	1,002	1,002	1,002	1,002
+15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
+16	0,997	0,997	0,997	0,997	0,997	0,997	0,998	0,998	0,998	0,998	0,998
+17	0,994	0,994	0,995	0,995	0,995	0,995	0,995	0,996	0,996	0,996	0,996
+18	0,991	0,991	0,992	0,992	0,992	0,992	0,993	0,994	0,994	0,994	0,994
+19	0,988	0,988	0,989	0,989	0,990	0,990	0,991	0,991	0,991	0,992	0,992
+20	0,986	0,986	0,986	0,987	0,987	0,988	0,989	0,989	0,989	0,990	0,990
+21	0,983	0,983	0,984	0,984	0,985	0,985	0,986	0,987	0,987	0,987	0,988
+22	0,980	0,980	0,981	0,981	0,982	0,983	0,984	0,985	0,985	0,985	0,986
+23	0,976	0,977	0,978	0,979	0,980	0,980	0,982	0,982	0,983	0,983	0,984
+24	0,973	0,974	0,976	0,976	0,977	0,978	0,980	0,980	0,981	0,981	0,982
+25	0,970	0,971	0,973	0,974	0,975	0,976	0,977	0,978	0,979	0,979	0,980
+26	0,967	0,967	0,970	0,971	0,972	0,973	0,975	0,975	0,977	0,977	0,978
+27	0,964	0,965	0,967	0,968	0,970	0,971	0,973	0,973	0,975	0,975	0,976
+28	0,961	0,962	0,964	0,965	0,967	0,969	0,970	0,971	0,972	0,973	0,974
+29	0,958	0,959	0,962	0,963	0,965	0,966	0,968	0,968	0,970	0,971	0,972
+30	0,954	0,956	0,958	0,960	0,962	0,963	0,965	0,966	0,968	0,969	0,971
*Lentelė paimta iš ASTM – Amerikos medžiagų tyrimo draugijos standarto.

______________

Priedo pakeitimai:
Nr. 231, 2002-07-11, Žin., 2002, Nr. 75-3246 (2002-07-26), i. k. 1022050ISAK00000231

Naftos produktų, biodegalų, biokuro, bioalyvų
ir kitų degiųjų skystų produktų apskaitos
taisyklių
13 priedas

Daugiametės vidutinės oro ir dirvos temperatūros

Mėnuo	Oro temperatūra, oC	Dirvos temperatūra, oC / (1,2–1,6 gylyje)
Sausis	-5,1	+3,3
Vasaris	-4,6	+2,5
Kovas	-0,7	+2,3
Balandis	+5,4	+3,2
Gegužė	+11,9	+6,8
Birželis	+15,4	+10,3
Liepa	+16,7	+12,7
Rugpjūtis	+16,2	+13,6
Rugsėjis	+11,9	+12,7
Spalis	+7,2	+10,3
Lapkritis	+2,0	+7,5
Gruodis	-2,4	+4,7

Priedo pakeitimai:
Nr. 231, 2002-07-11, Žin., 2002, Nr. 75-3246 (2002-07-26), i. k. 1022050ISAK00000231

Naftos produktų, biodegalų, biokuro,
bioalyvų ir kitų degiųjų skystų produktų
apskaitos taisyklių
14 priedas

SUSKYSTINTŲ DUJŲ TANKIO PRIKLAUSOMYBĖ NUO TEMPERATŪROS
Propano/butano mišinio / sudėtis, %	100/00	90/10	80/20	70/30	60/40	50/50	40/60	30/70	20/80	10/90	00/100
Tankis, kg/dm3 prie +15 °C	0,507	0,515	0,523	0,530	0,538	0,546	0,554	0,562	0,569	0,577	0,585
Temperatūra, °C	Esamos temperatūros (oC) suskystintų dujų tankis
-25	0,559	0,567	0,573	0,579	0,586	0,594	0,600	0,608	0,613	0,621	0,628
-24	0,558	0,566	0,572	0,578	0,585	0,592	0,599	0,606	0,612	0,620	0,627
-23	0,557	0,565	0,571	0,577	0,584	0,591	0,598	0,606	0,611	0,619	0,626
-22	0,556	0,563	0,570	0,576	0,583	0,590	0,597	0,605	0,610	0,618	0,625
-21	0,555	0,562	0,569	0,575	0,582	0,589	0,596	0,604	0,609	0,617	0,624
-20	0,554	0,561	0,567	0,574	0,581	0,588	0,595	0,602	0,608	0,616	0,622
-19	0,552	0,560	0,566	0,573	0,579	0,587	0,594	0,601	0,607	0,615	0,622
-18	0,551	0,559	0,565	0,572	0,578	0,586	0,593	0,600	0,606	0,613	0,621
-17	0,550	0,558	0,564	0,571	0,577	0,585	0,592	0,599	0,605	0,613	0,620
-16	0,549	0,556	0,563	0,569	0,576	0,584	0,591	0,598	0,604	0,612	0,618
-15	0,548	0,555	0,562	0,568	0,575	0,583	0,589	0,597	0,603	0,610	0,617
-14	0,546	0,554	0,561	0,567	0,574	0,581	0,588	0,596	0,601	0,609	0,617
-13	0,545	0,553	0,560	0,566	0,572	0,580	0,587	0,595	0,600	0,608	0,615
-12	0,544	0,552	0,558	0,564	0,571	0,579	0,586	0,593	0,599	0,607	0,614
-11	0,542	0,550	0,557	0,563	0,570	0,578	0,584	0,592	0,598	0,606	0,613
-10	0,541	0,549	0,556	0,562	0,569	0,577	0,583	0,591	0,597	0,605	0,612
-9	0,540	0,547	0,554	0,561	0,568	0,575	0,582	0,590	0,596	0,604	0,611
-8	0,539	0,546	0,553	0,560	0,567	0,574	0,581	0,589	0,595	0,602	0,610
-7	0,537	0,545	0,552	0,558	0,565	0,573	0,580	0,588	0,594	0,602	0,609
-6	0,536	0,544	0,551	0,557	0,564	0,572	0,579	0,587	0,593	0,601	0,608
-5	0,535	0,543	0,550	0,556	0,563	0,571	0,578	0,586	0,592	0,600	0,607
-4	0,533	0,541	0,548	0,554	0,562	0,569	0,577	0,584	0,591	0,598	0,605
-3	0,532	0,540	0,547	0,553	0,561	0,568	0,576	0,583	0,589	0,597	0,604
-2	0,531	0,539	0,546	0,552	0,560	0,567	0,574	0,582	0,588	0,596	0,604
-1	0,529	0,537	0,544	0,551	0,558	0,566	0,573	0,581	0,587	0,595	0,603
0	0,528	0,536	0,543	0,550	0,557	0,565	0,572	0,580	0,586	0,594	0,601
+1	0,527	0,535	0,542	0,549	0,556	0,563	0,571	0,579	0,585	0,593	0,600
+2	0,525	0,533	0,540	0,547	0,554	0,562	0,570	0,578	0,584	0,592	0,599
+3	0,524	0,532	0,539	0,546	0,553	0,561	0,568	0,577	0,583	0,591	0,598
+4	0,523	0,530	0,538	0,545	0,552	0,560	0,567	0,575	0,582	0,590	0,597
+5	0,521	0,529	0,537	0,543	0,551	0,559	0,566	0,574	0,581	0,589	0,596
+6	0,520	0,528	0,535	0,542	0,549	0,557	0,565	0,573	0,579	0,587	0,595
+7	0,519	0,526	0,534	0,541	0,548	0,556	0,563	0,572	0,578	0,586	0,594
+8	0,517	0,525	0,532	0,540	0,547	0,555	0,562	0,570	0,577	0,585	0,593
+9	0,516	0,524	0,531	0,538	0,546	0,554	0,561	0,569	0,576	0,584	0,592
+10	0,514	0,522	0,530	0,537	0,544	0,553	0,560	0,568	0,575	0,583	0,591
+11	0,513	0,521	0,528	0,535	0,543	0,551	0,559	0,567	0,574	0,582	0,590
+12	0,512	0,520	0,527	0,534	0,542	0,550	0,557	0,565	0,572	0,580	0,589
+13	0,510	0,518	0,526	0,533	0,541	0,549	0,556	0,564	0,571	0,579	0,587
+14	0,509	0,517	0,525	0,532	0,539	0,547	0,555	0,563	0,570	0,578	0,586
+15	0,507	0,515	0,523	0,530	0,538	0,546	0,554	0,562	0,569	0,577	0,585
+16	0,505	0,513	0,521	0,528	0,536	0,544	0,553	0,561	0,568	0,576	0,584
+17	0,504	0,512	0,520	0,527	0,535	0,543	0,551	0,560	0,567	0,575	0,583
+18	0,502	0,510	0,519	0,526	0,534	0,542	0,550	0,559	0,566	0,574	0,581
+19	0,501	0,509	0,517	0,524	0,533	0,541	0,549	0,557	0,564	0,572	0,580
+20	0,500	0,508	0,516	0,523	0,531	0,539	0,548	0,556	0,563	0,571	0,579
+21	0,498	0,506	0,515	0,522	0,530	0,538	0,546	0,555	0,562	0,569	0,578
+22	0,497	0,505	0,513	0,520	0,528	0,537	0,545	0,554	0,560	0,568	0,577
+23	0,495	0,503	0,511	0,519	0,527	0,535	0,544	0,552	0,559	0,567	0,576
+24	0,493	0,502	0,510	0,517	0,526	0,534	0,543	0,551	0,558	0,566	0,574
+25	0,492	0,500	0,509	0,516	0,525	0,533	0,541	0,550	0,557	0,565	0,573
+26	0,490	0,498	0,507	0,515	0,523	0,531	0,540	0,548	0,556	0,564	0,572
+27	0,489	0,497	0,506	0,513	0,522	0,530	0,539	0,547	0,555	0,563	0,571
+28	0,487	0,495	0,504	0,511	0,520	0,529	0,537	0,546	0,553	0,561	0,570
+29	0,486	0,494	0,503	0,510	0,519	0,527	0,536	0,544	0,552	0,560	0,569
+30	0,484	0,492	0,501	0,509	0,518	0,526	0,535	0,543	0,551	0,559	0,568

Lentelė paimta iš ASTM – Amerikos medžiagų tyrimo draugijos standarto

Papildyta priedu:
Nr. 231, 2002-07-11, Žin., 2002, Nr. 75-3246 (2002-07-26), i. k. 1022050ISAK00000231

Pakeitimai:

1.
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas
Nr. 345, 2001-12-22, Žin., 2001, Nr. 111-4046 (2001-12-30), i. k. 1012050ISAK00000345
Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 2001 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 270 "Dėl Naftos produktų, biokuro, bioalyvos ir kitų degiųjų skystų produktų gabenimo ir laikymo kuro talpyklose tvarkos ir Naftos produktų, biokuro, bioalyvos ir kitų degiųjų skystų produktų apskaitos taisyklių patvirtinimo" dalinio pakeitimo

2.
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas
Nr. 68, 2002-03-12, Žin., 2002, Nr. 29-1051 (2002-03-20), i. k. 1022050ISAK00000068
Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 2001 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 270 "Dėl naftos produktų, biokuro, bioalyvos ir kitų degiųjų skystų produktų gabenimo ir laikymo kuro talpyklose tvarkos ir naftos produktų, biokuro, bioalyvos ir kitų degiųjų skystų produktų apskaitos taisyklių patvirtinimo" dalinio pakeitimo

3.
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas
Nr. 185, 2002-06-21, Žin., 2002, Nr. 65-2684 (2002-06-28), i. k. 1022050ISAK00000185
Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 2001 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 270 "Dėl naftos produktų, biokuro, bioalyvos ir kitų degiųjų skystų produktų gabenimo ir laikymo kuro talpyklose tvarkos ir naftos produktų, biokuro, bioalyvos ir kitų degiųjų skystų produktų apskaitos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

4.
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas
Nr. 231, 2002-07-11, Žin., 2002, Nr. 75-3246 (2002-07-26), i. k. 1022050ISAK00000231
Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 2001 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 270 "Dėl Naftos produktų, biokuro, bioalyvos ir kitų degiųjų skystų produktų gabenimo ir laikymo kuro talpyklose tvarkos ir Naftos produktų, biokuro, bioalyvos ir kitų degiųjų skystų produktų apskaitos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

5.
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas
Nr. 281, 2002-09-17, Žin., 2002, Nr. 93-4012 (2002-09-25), i. k. 1022050ISAK00000281
Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 2001 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 270 "Dėl Naftos produktų, biokuro, bioalyvos ir kitų degiųjų skystų produktų gabenimo ir laikymo kuro talpyklose tvarkos ir naftos produktų, biokuro, bioalyvos ir kitų degiųjų skystų produktų apskaitos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

6.
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas
Nr. 1K-017, 2004-01-21, Žin., 2004, Nr. 15-477 (2004-01-29), i. k. 1042050ISAK001K-017
Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 2001 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 270 "Dėl Naftos produktų, biokuro, bioalyvos ir kitų degiųjų skystų produktų gabenimo ir laikymo kuro talpyklose tvarkos ir Naftos produktų, biokuro, bioalyvos ir kitų degiųjų skystų produktų apskaitos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

7.
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas
Nr. 1K-193, 2004-05-24, Žin., 2004, Nr. 86-3138 (2004-05-28), i. k. 1042050ISAK001K-193
Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 2001 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 270 "Dėl Naftos produktų, biokuro, bioalyvos ir kitų degiųjų skystų produktų gabenimo ir laikymo kuro talpyklose tvarkos ir Naftos produktų, biokuro, bioalyvos ir kitų degiųjų skystų produktų apskaitos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

8.
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas
Nr. 1K-073, 2008-02-26, Žin., 2008, Nr. 26-944 (2008-03-04), i. k. 1082050ISAK001K-073
Dėl finansų ministro 2001 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 270 "Dėl Naftos produktų, biokuro, bioalyvos ir kitų degiųjų skystų produktų gabenimo ir laikymo kuro talpyklose tvarkos ir Naftos produktų, biokuro, bioalyvos ir kitų degiųjų skystų produktų apskaitos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

t