Suvestinė redakcija nuo 2023-02-22

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2010, Nr. 87-4624, i. k. 110203NISAK0001-207

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

į s a k y m a s
DĖL KURO NATŪRALIOS NETEKTIES NORMŲ PATVIRTINIMO

2010 m. liepos 16 d. Nr. 1-207
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymu (Žin., 2001, Nr. 98-3482; 2010, Nr. 45-2174) ir vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 15 d. nutarimo Nr. 235 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo nuostatas“ (Žin., 2002, Nr. 17-682; 2010, Nr. 24-1122) 1.3.2 punktą:
1. T v i r t i n u Kuro natūralios netekties normas (pridedama).
2. N u s t a t a u, kad:
2.1. šio įsakymo 1 punktu patvirtintas Kuro natūralios netekties normas taiko fiziniai ir juridiniai asmenys, gaminantys, perdirbantys, maišantys, laikantys, gabenantys kurą (energinius produktus), Lietuvos Respublikos akcizų įstatyme nustatytoms mokėtinoms kuro akcizų sumoms apskaičiuoti, išskyrus juridinį asmenį, Lietuvos Respublikos naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymu paskirtą centrine naftos produktus ir naftos atsargas kaupiančia ir tvarkančia organizacija Lietuvos Respublikoje, kuriam taikomos kitos kuro natūralios netekties normos, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu.
Papunkčio pakeitimai:
Nr. 1-351, 2018-12-18, paskelbta TAR 2018-12-22, i. k. 2018-21308

2.2. Kuro natūralios netekties normos netaikomos fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje akcizais apmokestinamų prekių apskaitą tvarko pagal operacijų apskaitos tvarką, suderintą su centriniu mokesčių administratoriumi;
2.3. šis įsakymas įsigalioja 2010 m. rugpjūčio 1 dieną.

Energetikos ministras	Arvydas Sekmokas
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2010 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 1-207

KURO NATŪRALIOS NETEKTIES NORMOS

I. BENDROJI DALIS

1. Kuro natūralios netekties normomis nustatomas didžiausias leistinas kuro pripylimo ir (ar) išpylimo, laikymo ir gabenimo natūralios netekties normos (toliau – natūralios netekties normos) ir matavimo priemonių paklaidos.
2. Šiame teisės akte vartojamos sąvokos:
Kuras – naftos produktai ir kiti skystieji produktai, skirti naudoti kaip variklių degalai ar šildymui skirtas kuras.
Kuro natūrali netektis – tai kuro nuostolių dydis, kuris susidaro dėl kuro nugaravimo ir jo prilipimo prie talpyklų (cisternų) sienelių dėl kuro fizinių cheminių savybių specifikos ir meteorologinių veikimo sąlygų.
Bendra netekties ir nuokrypio norma – tai norma, apimanti natūralią netektį ir matavimo priemonių paklaidą.
Kuro laikymas ir gabenimas – apima kuro laikymą įvairaus tipo talpyklose, jo gabenimą geležinkelio ir automobilių cisternomis bei kitomis transporto priemonėmis.
Talpykla – bet kokio tipo ir bet kokio tūrio stacionarusis požeminis arba antžeminis rezervuaras arba cisterna (konteinerinė cisterna), sumontuota atskirai, kolektoriumi sujungtoje grupėje, terminale arba degalinėje ir skirta kurui laikyti.
Talpykla su plūdriuoju ekranu (pontonu) – talpykla, kurios viduje sumontuotas lengvas metalinis ar plastikinis ekranas, plūduriuojantis talpykloje laikomo produkto paviršiuje, sandariai prigludęs prie talpyklos vidinės sienelės ir mažinantis produkto išgaravimą.
Geležinkelio cisterna – prie geležinkelio platformos pritvirtinta mobilioji talpykla (cisterna), skirta kurui transportuoti geležinkeliu.
Automobilių cisterna – prie kelių transporto priemonės pritvirtinta mobilioji talpykla (cisterna), skirta kurui transportuoti automobilių keliais.
Šaltasis metų periodas – metų periodas, apimantis spalio–kovo mėnesius (imtinai).
Šiltasis metų periodas – metų periodas, apimantis balandžio–rugsėjo mėnesius (imtinai).

II. Natūralios NETEKTIES NORMOS

3. Kuro pripylimo ir (ar) išpylimo, laikymo ir gabenimo natūralios netekties normos:

Kuro rūšis	Laikotarpis	Talpyklų rūšis
		Antžeminė talpykla su plūdriuoju ekranu	Antžeminė talpykla be plūdriojo ekrano	Geležinkelio ar automobilių cisternos	Požeminės talpyklos
Pripylimas ir (ar) išpylimas, kg/t
Variklių benzinas, jo pakaitalai bei priedai (toliau – benzinas)	Šaltasis metų periodas	0,46	1,40
	Šiltasis metų periodas	0,87	2,61
Dyzelinas, gazolis, jų pakaitalai bei priedai (toliau –dyzelinas)	Šaltasis metų periodas	0,15
	Šiltasis metų periodas	0,44
Dehidratuotas ir denatūruotas etilo alkoholis, naudojamas kaip biodegalai	Šaltasis metų periodas	0,35	1,06
	Šiltasis metų periodas	0,66	1,98
Kitos kuro rūšys	Visam metų periodui	0,5
Laikymas, kg/t per mėnesį
Benzinas	Šaltasis metų periodas	0,15	0,45	–	0,25
	Šiltasis metų periodas	0,31	0,94	–	0,56
Dyzelinas	Šaltasis metų periodas	0,05	0,12	–	0,05
	Šiltasis metų periodas	0,10	0,17	–	0,12
Dehidratuotas ir denatūruotas etilo alkoholis, naudojamas kaip biodegalai	Šaltasis metų periodas	0,11	0,34	–	0,19
	Šiltasis metų periodas	0,24	0,71	–	0,43
Kitos kuro rūšys	Visam metų periodui	0,12
Gabenimas geležinkelio ir automobilių cisternomis bei kitomis transporto priemonėmis, kg/t
Benzinas	Šaltasis metų periodas	0,31
	Šiltasis metų periodas	0,57
Dyzelinas	Šaltasis metų periodas	0,07
	Šiltasis metų periodas	0,15
Dehidratuotas ir denatūruotas etilo alkoholis, naudojamas kaip biodegalai	Šaltasis metų periodas	0,24
	Šiltasis metų periodas	0,43
Kitos kuro rūšys	Visam metų periodui	0,10“

Punkto pakeitimai:
Nr. 1-43, 2023-02-21, paskelbta TAR 2023-02-21, i. k. 2023-03065

III. LEISTINŲ NETEKČIŲ APSKAIČIAVIMas

4. Leistinos kuro netektys, susidarančios pripilant ir (ar) išpilant įvairias talpyklas, geležinkelio bei automobilių cisternas ir gabenant geležinkelio ir automobilių cisternomis bei kitomis transporto priemonėmis, apskaičiuojamos atskirai kiekvienai operacijai, dauginant kuro kiekį iš tai operacijai nustatytos netekties normos.
5. Leistinos kuro netektys, susidarančios laikant kurą įvairiose talpyklose, apskaičiuojamos atskirai kiekvienam laikymo mėnesiui, dauginant kuro kiekį iš tam mėnesiui nustatytos netekties normos. Jei kuras laikomas ne visą kalendorinį mėnesį, leistinos netektys turi būti skaičiuojamos už visas laikytas dienas, tuo atveju mėnesio netekties norma dauginama iš laikytų dienų skaičiaus ir dalijama iš mėnesio dienų skaičiaus.

IV. BENDRA NETEKTIS IR NUOKRYPIS

6. Kuro, gabenamo geležinkelio ir automobilių cisternomis, tanklaiviais ar kitomis transporto priemonėmis iš (į) Lietuvoje įregistruoto akcizais apmokestinamų prekių sandėlio į (iš) kitoje Europos Sąjungos šalyje įregistruoto akcizais apmokestinamų prekių sandėlio ir (ar) tarp Lietuvoje įregistruotų akcizais apmokestinamų prekių sandėlių (įskaitant ir tiesioginio pristatymo vietą), bendra netekties ir nuokrypio norma (įskaitant natūralią netektį ir matavimo priemonių paklaidą) nustatoma ne didesnė kaip ±0,5 procento krovinio masės arba tūrio, nurodytų akcizais apmokestinamų prekių gabenimo, taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą, dokumente.
Bendra netekties ir nuokrypio norma taip pat taikoma registruotiems siuntėjams bei registruotiems gavėjams. Bendra netekties ir nuokrypio norma taikoma ir tada, kai taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą kuras gabenamas į tiesioginio pristatymo vietą.

_________________

Pakeitimai:

1.
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas
Nr. 1-351, 2018-12-18, paskelbta TAR 2018-12-22, i. k. 2018-21308
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. 1-207 „Dėl Kuro natūralios netekties normų patvirtinimo“ pakeitimo

2.
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas
Nr. 1-43, 2023-02-21, paskelbta TAR 2023-02-21, i. k. 2023-03065
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. 1-207 „Dėl Kuro natūralios netekties normų patvirtinimo“ pakeitimo