Suvestinė redakcija nuo 2020-04-01

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2001, Nr. 66-2425, i. k. 1012250ISAK00000389

Nauja redakcija nuo 2020-04-01:
Nr. V-1360, 2019-11-28, paskelbta TAR 2019-11-29, i. k. 2019-19212

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 112:2019 „VIDINĖS APŠVITOS stebėsenos REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO

2001 m. liepos 17 d. Nr. 389
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo 5 straipsnio 3 dalies 2 punktu:
1. T v i r t i n u Lietuvos higienos normą HN 112:2019 „Vidinės apšvitos stebėsenos reikalavimai“ (pridedama).
2. P a v e d u šio įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.

SVEIKATOS
APSAUGOS MINISTRAS	KONSTANTINAS ROMUALDAS DOBROVOLSKIS

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2001 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 389
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2019 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. V-1360 redakcija)

LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 112:2019 „VIDINĖS APŠVITOS STEBĖSENOS REIKALAVIMAI“

I SKYRIUS
TAIKYMO SRITIS

1. Lietuvos higienos norma HN 112:2019 „Vidinės apšvitos stebėsenos reikalavimai“ (toliau – higienos norma) nustato apšvitą patiriančių darbuotojų (toliau – darbuotojas), kurie darbo metu gali patirti vidinę apšvitą, šios apšvitos stebėsenos reikalavimus, taikomus planuojamose, esamose arba avarinėse apšvitos situacijose.
2. Higienos norma yra privaloma visiems veiklos vykdytojams, vykdantiems veiklą su atviraisiais radioaktyviaisiais šaltiniais (toliau – veiklos vykdytojas) ir (ar) darbdaviams, kurių darbuotojai gali patirti vidinę apšvitą dėl radono ar torono (toliau – darbdavys).

II SKYRIUS
NUORODOS

3. Teisės aktai, į kuriuos higienos normoje pateikiamos nuorodos:
3.1. 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1);
3.2. Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymas;
3.3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. 663 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ patvirtinimo“;
3.4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugpjūčio 24 d. įsakymas Nr. V-675 „Dėl Duomenų teikimo Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registrui tvarkos aprašo patvirtinimo“.

III SKYRIUS
SĄVOKOS IR JŲ APIBRĖŽTYS

4. Higienos normoje vartojamos sąvokos ir jų apibrėžtys:
4.1. Aerodinaminis vidutinio aktyvumo dalelės skersmuo – skersmuo vienetinio tankio sferos, nusėdančios ore tokiu pat galutiniu greičiu kaip ir vidutinio aktyvumo aerozolio dalelė. Dydis, už kurį didesnį aerodinaminį skersmenį turinčios aerozolio dalelės turi pusę aktyvumo.
4.2. Metinis ribinis radionuklido įterpis – bendras iš išorės į organizmą per metus patekusio radionuklido kiekis (aktyvumas), lemiantis metinę efektinę ribinę dozę.
Metinis ribinis radionuklido, išskyrus radono ir torono skilimo produktus, įterpis apskaičiuojamas metinę efektinę ribinę dozę dalijant iš kaupiamosios efektinės dozės koeficiento e(g)j prarytojo ar įkvėptojo j-tojo radionuklido įterpiui:

,

čia:
MRRĮj – metinis ribinis j-tojo radionuklido įterpis bekereliais (Bq);
RD – metinė efektinė ribinė dozė sivertais (Sv);
e(g)j – kaupiamosios efektinės dozės koeficientas prarytojo ar įkvėptojo j-tojo radionuklido įterpiui sivertais bekereliui (Sv/Bq). Kaupiamosios efektinės dozės koeficientų e(g)j reikšmės pateikiamos higienos normos 1 priede.
4.3. Nuolatinės vidinės apšvitos stebėsenos registruojamasis lygis – radionuklido įterpio vertė, lemianti 1 mSv kaupiamąją efektinę dozę j-tojo radionuklido įterpiui, apskaičiuojama pagal šią formulę:

,

čia:
RLnuolj – nuolatinės vidinės apšvitos stebėsenos registruojamasis lygis j-tojo radionuklido įterpiui bekereliais (Bq);
e(g)j – kaupiamosios efektinės dozės koeficientas prarytojo ar įkvėptojo j-tojo radionuklido įterpiui sivertais bekereliui (Sv/Bq). Kaupiamosios efektinės dozės koeficiento e(g)j reikšmės pateikiamos higienos normos 1 priede;
N – nuolatinės vidinės apšvitos stebėsenos periodų skaičius per vienus metus.
4.4. Nuolatinės vidinės apšvitos stebėsenos tirtinasis lygis – radionuklido įterpio vertė, lemianti 5 mSv per metus kaupiamąją efektinę dozę j-tojo radionuklido įterpiui per bet kurį nuolatinės vidinės apšvitos stebėsenos periodą, apskaičiuojama pagal šią formulę:

,

čia:
TLnuolj – j-tojo radionuklido įterpio nuolatinės vidinės apšvitos stebėsenos tirtinasis lygis bekereliais (Bq);
e(g)j – kaupiamosios efektinės dozės koeficientas prarytojo ar įkvėptojo j-tojo radionuklido įterpiui sivertais bekereliui (Sv/Bq). Kaupiamosios efektinės dozės koeficiento e(g)j reikšmės pateikiamos higienos normos 1 priede;
N – nuolatinės vidinės apšvitos stebėsenos periodų skaičius per vienus metus.
4.5. Radionuklido išlika – radionuklido kiekio dalis, išlikusi žmogaus kūne ar jo organuose praėjus tam tikram laikui nuo to radionuklido patekimo.
4.6. Radionuklido kiekis kūne – aktyvumu išreiškiamas radionuklido kiekis žmogaus kūne.
4.7. Radionuklido pereiga – radionuklido patekimas iš vieno žmogaus audinio arba jo organo į kitą.
4.8. Registruojamasis lygis – dozė ar dozės galia, radionuklido įterpio, aktyvumo ar aktyvumo koncentracijos vertė, kurią pasiekus arba viršijus turi būti apskaičiuota ir užregistruota efektinė ir (ar) lygiavertė, kaupiamoji efektinė ir (ar) kaupiamoji lygiavertė dozė.
4.9. Skaičiuotinė orinė radionuklidų aktyvumo koncentracija – radionuklidų aktyvumo koncentracija ore, kuriuo kvėpuojančiam darbuotojui į organizmą per metus (2 000 darbo valandų) patenka metinis ribinis radionuklidų įterpis. Laikant, kad žmogaus kvėpavimo greitis yra 1,2 kubinio metro per valandą, skaičiuotinė orinė radionuklidų aktyvumo koncentracija nustatoma pagal šią formulę:

,

čia:
SORAK – skaičiuotinė orinė radionuklidų aktyvumo koncentracija bekereliais kubiniam metrui (Bq/m3). Skaičiuotinės orinės radionuklidų aktyvumo koncentracijos reikšmės pateikiamos higienos normos 2 priede;
MRRĮkv – metinis ribinis radionuklidų įterpis, patekęs į organizmą per kvėpavimo takus, bekereliais (Bq).
4.10. Skaičiuotinis registruojamasis lygis – žmogaus kūne ar jo biologiniame mėginyje išmatuojamas radionuklido aktyvumas ar jo aktyvumo koncentracija, galintys lemti 1 mSv ar didesnę kaupiamąją efektinę dozę, apskaičiuojami pagal šią formulę:

,

čia:
SRLj – skaičiuotinis registruojamasis lygis j-tojo radionuklido įterpiui bekereliais (Bq);
N – vidinės apšvitos stebėsenos periodų skaičius per vienus metus;
e(g)j – kaupiamosios efektinės dozės koeficientas prarytojo ar įkvėptojo j-tojo radionuklido įterpiui sivertais bekereliui (Sv/Bq). Kaupiamosios efektinės dozės koeficientų e(g)j reikšmės pateikiamos higienos normos 1 priede;
m(t)j – j-tojo radionuklido aktyvumo dalis, likusi žmogaus kūne arba išsiskyrusi su žmogaus kūno išskyromis praėjus laikui t. Koeficientų m(t)j reikšmės pateikiamos higienos normos 3 priede;
t – laikas nuo j-tojo radionuklido patekimo į žmogaus kūną iki matavimo ar biologinio mėginio ėmimo dienomis (nuolatinės vidinės apšvitos stebėsenos atveju paprastai skaičiuojamas 365 dienas dalijant iš 2N ir laikant, kad radionuklidas pateko nuolatinės vidinės apšvitos stebėsenos periodo viduryje).
4.11. Skaičiuotinis tirtinasis lygis – žmogaus kūne ar jo biologiniuose mėginiuose išmatuojamas radionuklido aktyvumas ar aktyvumo koncentracija, galintys lemti 5 mSv ar didesnę kaupiamąją efektinę dozę, apskaičiuojami pagal šią formulę:

,

čia:
STLj – j-tojo radionuklido skaičiuotinis tirtinasis lygis bekereliais (Bq);
e(g)j – kaupiamosios efektinės dozės koeficientas prarytojo ar įkvėptojo j-tojo radionuklido įterpiui sivertais bekereliui (Sv/Bq). Kaupiamosios efektinės dozės koeficiento e(g)j reikšmės pateikiamos higienos normos 1 priede;
N – vidinės apšvitos stebėsenos periodų skaičius per vienus metus;
m(t)j – j-tojo radionuklido aktyvumo dalis, likusi žmogaus kūne arba išsiskyrusi su žmogaus kūno išskyromis praėjus laikui t. Koeficientų m(t)j reikšmės pateikiamos higienos normos 3 priede;
t – laikas nuo j-tojo radionuklido patekimo į žmogaus kūną iki matavimo ar biologinio mėginio ėmimo dienomis (nuolatinės vidinės apšvitos stebėsenos atveju paprastai skaičiuojamas 365 dienas dalijant iš 2N ir laikant, kad radionuklidas pateko nuolatinės vidinės apšvitos stebėsenos periodo viduryje).
4.12. Specialiosios vidinės apšvitos stebėsenos registruojamasis lygis – radionuklido įterpio vertė, lygi vienai trečiajai nustatyto nuolatinės vidinės apšvitos stebėsenos registruojamojo lygio:

,

čia:
RLspec – specialiosios vidinės apšvitos stebėsenos registruojamasis lygis;
RLnuol – nuolatinės vidinės apšvitos stebėsenos registruojamasis lygis.
4.13. Specialiosios vidinės apšvitos stebėsenos tirtinasis lygis – radionuklido įterpio vertė, lygi vienai trečiajai nustatyto nuolatinės vidinės apšvitos stebėsenos tirtinojo lygio:

,

čia:
ILspec – specialiosios vidinės apšvitos stebėsenos tirtinasis lygis;
ILnuol – nuolatinės vidinės apšvitos stebėsenos tirtinasis lygis.
4.14. Tirtinasis lygis – dozės ar dozės galios, radionuklido įterpio, aktyvumo ar aktyvumo koncentracijos vertė, kurią pasiekus ar viršijus būtina ištirti priežastis.
4.15. Vidinės apšvitos stebėsena (toliau – stebėsena) – sistemingi biologinių mėginių arba žmogaus kūno ar jo atskirų organų atitinkamai radionuklidų aktyvumo koncentracijos ar jų aktyvumo arba radionuklidų aktyvumo darbo vietose matavimai bei matavimo rezultatų registravimas ir, remiantis šiais rezultatais, kaupiamųjų efektinės ir (ar) lygiavertės dozių įvertinimas.
4.16. Vidinės apšvitos stebėsenos periodas (toliau – stebėsenos periodas) – vidinės apšvitos stebėsenos matavimų dažnis (atliekamų matavimų kiekis per metus nustatytos trukmės periodais).
4.17. kitos higienos normoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos [3.2, 3.3] ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose radiacinę saugą.

IV SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

5. Higienos normos reikalavimų vykdymo priežiūrą vykdo reguliuojančioji institucija pagal kompetenciją.
6. Veiklos vykdytojas ir (ar) darbdavys privalo nustatyti, kurie darbuotojai gali patirti vidinę apšvitą, ir organizuoti šių darbuotojų stebėseną.
7. Vykdant stebėseną gauti duomenys apie radionuklidų aktyvumus žmogaus kūne, atskiruose jo organuose, biologiniuose mėginiuose ar darbo vietų oro mėginiuose naudojami radionuklidų įterpiui (toliau – įterpis) ir kaupiamajai efektinei dozei įvertinti. Įterpis ir kaupiamoji efektinė dozė įvertinama higienos normos 4 priede nustatyta tvarka.
8. Jei tais pačiais metais į žmogaus kūną patenka keli skirtingi radionuklidai, visų jų įterpių suma negali viršyti metinio ribinio radionuklidų įterpio ir turi tenkinti šią sąlygą:

,

čia:
Ij – j-tojo radionuklido įterpis, bekereliais (Bq);
MRRĮj – metinis ribinis j-tojo radionuklido įterpis, bekereliais (Bq).
9. Tais atvejais, kai nežinoma, kokie radionuklidai pateko į žmogaus kūną, prognozuojamam metiniam ribiniam radionuklidų įterpiui apskaičiuoti naudojama labiausiai radiotoksiško radionuklido, kuris gali būti arba yra tarp patekusių į žmogaus kūną radionuklidų, metinio ribinio radionuklido įterpio reikšmė.
10. Kaupiamoji efektinė dozė turi būti apskaičiuojama, kai ši dozė yra ar gali būti didesnė nei 0,1 mSv. Kai apskaičiuota kaupiamoji efektinė dozė yra didesnė nei 1 mSv, turi būti atliekami papildomi matavimai, siekiant tiksliau įvertinti šią dozę.

V SKYRIUS
STEBĖSENOS RŪŠYS IR STEBĖSENOS RŪŠIES PARINKIMAS

11. Stebėsenos rūšys yra šios: nuolatinė, specialioji, tikslinė, patvirtinančioji ir momentinė.
12. Nuolatinė stebėsena vykdoma nuolat atliekant matavimus, reikalingus įterpiui ir kaupiamajai efektinei dozei įvertinti. Matavimų dažnis priklauso nuo radionuklido išlikos ir išskyrimo, matavimo įrangos jautrio bei priimtinos įterpio ir kaupiamosios efektinės dozės įvertinimo neapibrėžties. Nuolatinė stebėsena turi būti vykdoma, kai:
12.1. įterpis į žmogaus kūną viršija vieną dvidešimtąją dalį (1/20) metinio ribinio radionuklidų įterpio ir tenkinami stebėsenos kriterijai, nurodyti higienos normos 5 priede;
12.2. darbo vietose atlikus radionuklidų aktyvumo koncentracijos ore matavimus tenkinama sąlyga:

,

čia:
C – vidutinė radionuklidų aktyvumo koncentracija ore, bekereliais kubiniam metrui, (Bq/m3);
v – vidutinis kvėpavimo greitis – 1,2 m3 per valandą;
T – darbo valandų skaičius per metus;
MRRĮj – metinis ribinis j-tojo radionuklido įterpis, bekereliais (Bq).
13. Specialioji stebėsena vykdoma patyrus avarinę apšvitą ir siekiant tiksliau įvertinti gautas vidinės apšvitos dozes. Vykdant šią stebėseną atliekami papildomi matavimai, kurių mažiausias skaičius ir stebėsenos periodas nurodyti higienos normos 6 priede.
14. Tikslinė stebėsena vykdoma, kai atliekami darbai (diegiamos naujos technologijos, pradedama dirbti su naujais radionuklidais ir pan.), kurie neatliekami nuolat ir kurių metu galima vidinė apšvita. Tikslinė stebėsena vykdoma taip pat kaip ir nuolatinė stebėsena, tačiau matavimai turi būti dažnesni ir jų dažnis turi būti suderintas su reguliuojančiąja institucija pagal kompetenciją.
15. Patvirtinančioji stebėsena vykdoma, kai dirbama su radionuklidais, kurių pusėjimo trukmė ilgesnė nei 8 dienos, ir tiems darbuotojams, kurių metinė kaupiamoji efektinė dozė yra ar gali būti mažesnė nei 1 mSv. Tokia stebėsena vykdoma siekiant išsiaiškinti, ar nėra atsitiktinio arba nenumatyto įterpio į žmogaus kūną, ir įrodyti, kad radiacinė sauga darbo vietoje užtikrinta. Patvirtinančioji stebėsena vykdoma ne rečiau kaip vieną kartą per metus.
16. Momentinė stebėsena vykdoma, kai dirbama su trumpaamžiais radionuklidais, kurių pusėjimo trukmė trumpesnė nei 8 dienos. Tokia stebėsena vykdoma darbo vietose kiekvieną darbo dieną matuojant dozės galią ir (ar) paviršiaus užterštumą. Jei tokių matavimų rezultatai rodo, kad gali būti viršytas tirtinasis lygis, turi būti vykdoma specialioji stebėsena.
17. Vykdant nuolatinę stebėseną atliktų matavimų rezultatams viršijus skaičiuotinį tirtinąjį lygį, turi būti vykdoma specialioji stebėsena.
18. Įvykus avarijai, dėl kurios radioaktyviųjų medžiagų gali patekti į žmogaus kūną, turi būti vykdoma specialioji stebėsena nepriklausomai nuo to, ar vykdoma nuolatinė stebėsena.
19. Jei tenkinami higienos normos 5 priedo 1–5 ir 8 punktuose nurodyti kriterijai, stebėsena turi būti vykdoma taip pat kaip nuolatinė stebėsena, jei darbas atliekamas nuolat, arba taip pat kaip specialioji stebėsena, jei darbas atliekamas retkarčiais.
20. Stebėsenos periodas turi būti parinktas taip, kad būtų aptinkamas įterpis ne mažesnis nei 5 proc. metinio ribinio radionuklidų įterpio.

VI SKYRIUS
REGISTRUOJAMASIS IR TIRTINASIS LYGIAI

21. Vykdant bet kurią stebėseną, nurodytą higienos normos V skyriuje, registruojamąjį ir tirtinąjį lygius kiekvienam matuojamam dydžiui nustato veiklos vykdytojas ar darbdavys konkrečioms atliekamoms darbo procedūroms ir (ar) darbo vietai.
22. Pasiekus arba viršijus nuolatinės vidinės apšvitos stebėsenos, specialiosios vidinės apšvitos stebėsenos ar skaičiuotinį registruojamąjį lygį, turi būti apskaičiuota ir Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registre užregistruota kaupiamoji efektinė dozė [3.4] nustatyta tvarka.
23. Viršijus nuolatinės vidinės apšvitos stebėsenos, specialiosios vidinės apšvitos stebėsenos ar skaičiuotinį tirtinąjį lygį, atliekami papildomi matavimai kaupiamajai efektinei dozei tiksliau įvertinti panaudojant papildomas tyrimo priemones. Taip pat privalo būti įvertinta darbo vieta (ventiliacijos įranga, individualiosios apsaugos priemonės ir pan.), nustatytos apšvitos, viršijančios tirtinąjį lygį, priežastys ir imtasi priemonių šioms priežastims pašalinti.

VII SKYRIUS
MATAVIMO METODŲ RŪŠYS IR JŲ PARINKIMAS

24. Vykdant stebėseną, turi būti taikomi šie matavimo metodai:
24.1. tiesioginis, kai matuojamas radionuklidų kiekis kūne ar atskiruose organuose (skydliaukėje, plaučiuose ir kt.). Tiesioginio matavimo metodai nurodyti higienos normos 7 priede;
24.2. netiesioginis, kai matuojamas radionuklidų kiekis kūno išskyrose ir darbo vietų oro mėginiuose. Netiesioginiu matavimo metodu nustatomas skvarbiosios ir neskvarbiosios jonizuojančiosios spinduliuotės radionuklidų aktyvumas. Netiesioginio matavimo metodai nurodyti higienos normos 8 priede. Netiesioginių matavimų metodų mėginių tipai, rūšys, mėginio ėmimas, jo paruošimas, cheminės procedūros ir naudojama įranga nurodyta higienos normos 9 priede.
25. Pirmenybė turi būti teikiama tiesioginių matavimų metodams.

VIII SKYRIUS
STEBĖSENOS DUOMENŲ REGISTRAVIMAS IR SAUGOJIMAS

26. Veiklos vykdytojas ar darbdavys turi registruoti stebėsenos duomenis, su jais tiesiogiai arba per asmenis, atsakingus už radiacinę saugą, supažindinti darbuotojus [3.3] nustatyta tvarka.
27. Vykdant stebėseną išmatuoti dydžiai ir dydžiai, mažesni nei registruojamasis lygis, kurie laikomi lygūs nuliui, turi būti registruojami.
28. turi būti registruojami ir šie papildomi stebėsenos duomenys, kurie nėra teikiami Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registrui:
28.1. mėginio atrinkimo data ir laikas;
28.2. matavimo data;
28.3. matavimo metodai;
28.4. išmatuoti dydžiai;
28.5. matavimus atlikusio asmens vardas, pavardė, pareigos;
28.6. apskaičiuotas įterpis;
28.7. gautos kaupiamoji efektinė ir (ar) kaupiamoji lygiavertė dozės;
28.8. skaičiavimo metodika ir (ar) kompiuterinė programa, naudota kaupiamajai efektinei ir (ar) kaupiamajai lygiavertei dozei įvertinti.
29. Stebėsenos duomenys, pagal kuriuos vertinamos lygiavertė ir kaupiamoji efektinės dozės, saugomi kaip nurodyta [3.3] 68 punkte.

IX SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

30. Veiklos vykdytojas ar darbdavys privalo tvarkyti stebėsenos duomenis laikydamiesi [3.1] ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų apsaugą, nustatytų reikalavimų. Asmens duomenų tvarkymo tikslas – identifikuoti darbuotojus, kurie gali patirti vidinę apšvitą, ir organizuoti šių darbuotojų stebėseną.
31. Veiklos vykdytojas ar darbdavys, pažeidę higienos normoje nustatytus reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.
____________
Lietuvos higienos normos HN 112:2019
„Vidinės apšvitos stebėsenos reikalavimai“
1 priedas

KAUPIAMOSIOS EFEKTINĖS DOZĖS KOEFICIENTAI DARBUOTOJAMS ĮKVĖPUS AR PRARIJUS RADIONUKLIDUS

Eil. Nr.	Radionuklidas	Pusėjimo trukmė	Įkvėpus				Prarijus
			Sugertis iš plaučių1	f12	e(g)1mm3, Sv/Bq	e(g)5mm4, Sv/Bq	f12	e(g)5, Sv/Bq
1.	H-3 (vanduo)	12,3 m.					1,000	1,8×10-11
2.	H-3 (organinis)	12,3 m.					1,000	4,2×10-11
3.	Be-7	53,3 d.	Vidutinė	0,005	4,8×10-11	4,3×10-11	0,005	2,8×10-11
1.			Lėta	0,005	5,2×10-11	4,6×10-11
4.	Be-10	1,60×106 m.	Vidutinė	0,005	9,1×10-9	6,7×10-9	0,005	1,1×10-9
1.			Lėta	0,005	3,2×10-8	1,9×10-8
5.	C-11	0,340 val.					1,000	2,4×10-11
6.	C-14	5,73×103 m.					1,000	5,8×10-10
7.	F-18	1,83 val.	Greita	1,000	3,0×10-11	5,4×10-11	1,000	4,9×10-11
1.			Vidutinė	1,000	5,7×10-11	8,9×10-11
1.			Lėta	1,000	6,0×10-11	9,3×10-11
8.	Na-22	2,60 m.	Greita	1,000	1,3×10-9	2,0×10-9	1,000	3,2×10-9
9.	Na-24	15,0 val.	Greita	1,000	2,9×10-10	5,3×10-10	1,000	4,3×10-10
10.	Mg-28	20,9 val.	Greita	0,500	6,4×10-10	1,1×10-9	0,500	2,2×10-9
1.			Vidutinė	0,500	1,2×10-9	1,7×10-9
11.	Al-26	7,16×105 m.	Greita	0,010	1,1×10-8	1,4×10-8	0,010	3,5×10-9
1.			Vidutinė	0,010	1,8×10-8	1,2×10-8
12.	Si-31	2,62 mėn.	Greita	0,010	2,9×10-11	5,1×10-11	0,010	1,6×10-10
1.			Vidutinė	0,010	7,5×10-11	1,1×10-10
1.			Lėta	0,010	8,0×10-11	1,1×10-10
13.	Si-32	4,50×102 m.	Greita	0,010	3,2×10-9	3,7×10-9	0,010	5,6×10-10
1.			Vidutinė	0,010	1,5×10-8	9,6×10-9
1.			Lėta	0,010	1,1×10-7	5,5×10-8
14.	P-32	14,3 d.	Greita	0,800	8,0×10-10	1,1×10-9	0,800	2,4×10-9
1.			Vidutinė	0,800	3,2×10-9	2,9×10-9
15.	P-33	25,4 d.	Greita	0,800	9,6×10-11	1,4×10-10	0,800	2,4×10-10
1.			Vidutinė	0,800	1,4×10-9	1,3×10-9
16.	S-35 (neorganinis)	87,4 d.	Greita	0,800	5,3×10-11	8,0×10-11	0,800	1,4×10-10
1.			Vidutinė	0,800	1,3×10-9	1,1×10-9	0,100	1,9×10-10
17.	S-35 (organinis)	87,4 d.					1,000	7,7×10-10
18.	Cl-36	3,01×105 m.	Greita	1,000	3,4×10-10	4,9×10-10	1,000	9,3×10-10
1.			Vidutinė	1,000	6,9×10-9	5,1×10-9
19.	Cl-38	0,620 val.	Greita	1,000	2,7×10-11	4,6×10-11	1,000	1,2×10-10
1.			Vidutinė	1,000	4,7×10-11	7,3×10-11
20.	Cl-39	0,927 val.	Greita	1,000	2,7×10-11	4,8×10-11	1,000	8,5×10-11
1.			Vidutinė	1,000	4,8×10-11	7,6×10-11
21.	K-40	1,28×109 m.	Greita	1,000	2,1×10-9	3.0×10-9	1,000	6,2×10-9
22.	K-42	12,4 val.	Greita	1,000	1,3×10-10	2,0×10-10	1,000	4,3×10-10
23.	K-43	22,6 val.	Greita	1,000	1,5×10-10	2,6×10-10	1,000	2,5×10-10
24.	K-44	0,369 val.	Greita	1,000	2,1×10-11	3,7×10-11	1,000	8,4×10-11
25.	K-45	0,333 val.	Greita	1,000	1,6×10-11	2,8×10-11	1,000	5,4×10-11
26.	Ca-41	1,40×105 m.	Vidutinė	0.300	1,7×10-10	1,9×10-10	0,300	2,9×10-10
27.	Ca-45	163 d.	Vidutinė	0,300	2,7×10-9	2,3×10-9	0,300	7,6×10-10
28.	Ca-47	4,53 d.	Vidutinė	0,300	1,8×10-9	2,1×10-9	0,300	1,6×10-9
29.	Sc-43	3,89 val.	Lėta	1,0×10-4	1,2×10-10	1,8×10-10	1,0×10-4	1,9×10-10
30.	Sc-44	3,93 val.	Lėta	1,0×10-4	1,9×10-10	3,0×10-10	1,0×10-4	3,5×10-10
31.	Sc-44m	2,44 d.	Lėta	1,0×10-4	1,5×10-9	2,0×10-9	1,0×10-4	2,4×10-9
32.	Sc-46	83,8 d.	Lėta	1,0×10-4	6,4×10-9	4,8×10-9	1,0×10-4	1,5×10-9
33.	Sc-47	3,35 d.	Lėta	1,0×10-4	7,0×10-10	7,3×10-10	1,0×10-4	5,4×10-10
34.	Sc-48	1,82 d.	Lėta	1,0×10-4	1,1×10-9	1,6×10-9	1,0×10-4	1,7×10-9
35.	Sc-49	0,956 val.	Lėta	1,0×10-4	4,1×10-11	6,1×10-11	1,0×10-4	8,2×10-11
36.	Ti-44	47,3 m.	Greita	0,010	6,1×10-8	7,2×10-8	0,010	5,8×10-9
1.			Vidutinė	0,010	4,0×10-8	2,7×10-8
1.			Lėta	0,010	1,2×10-7	6,2×10-8
37.	Ti-45	3,08 val.	Greita	0,010	4,6×10-11	8,3×10-11	0,010	1,5×10-10
1.			Vidutinė	0,010	9,1×10-11	1,4×10-10
1.			Lėta	0,010	9,6×10-11	1,5×10-10
38.	V-47	0,543 val.	Greita	0,010	1,9×10-11	3,2×10-11	0,010	6,3×10-11
1.			Vidutinė	0,010	3,1×10-11	5,0×10-11
39.	V-48	16,2 d.	Greita	0,010	1,1×10-9	1,7×10-9	0,010	2,0×10-9
1.			Vidutinė	0,010	2,3×10-9	2,7×10-9
40.	V-49	330 d.	Greita	0,010	2,1×10-11	2,6×10-11	0,010	1,8×10-11
1.			Vidutinė	0,010	3,2×10-11	2,3×10-11
41.	Cr-48	23,0 val.	Greita	0,100	1,0×10-10	1,7×10-10	0,100 / 0,010	2,0×10-10 / 2,0×10-10
1.			Vidutinė	0,100	2,0×10-10	2,3×10-10
1.			Lėta	0,100	2,2×10-10	2,5×10-10
42.	Cr-49	0,702 val.	Greita	0,100	2,0×10-11	3,5×10-11	0,100 / 0,010	6,1×10-11 / 6,1×10-11
1.			Vidutinė	0,100	3,5×10-11	5,6×10-11
1.			Lėta	0,100	3,7×10-11	5,9×10-11
43.	Cr-51	27,7 d.	Greita	0,100	2,1×10-11	3,0×10-11	0,100 / 0,010	3,8×10-11 / 3,7×10-11
1.			Vidutinė	0,100	3,1×10-11	3,4×10-11
1.			Lėta	0,100	3,6×10-11	3,6×10-11
44.	Mn-51	0,770 val.	Greita	0,100	2,4×10-11	4,2×10-11	0,100	9,3×10-11
1.			Vidutinė	0,100	4,3×10-11	6,8×10-11
45.	Mn-52	5,59 d.	Greita	0,100	9,9×10-11	1,6×10-9	0,100	1,8×10-9
1.			Vidutinė	0,100	1,4×10-9	1,8×10-9
46.	Mn-52m	0,352 val.	Greita	0,100	2,0×10-11	3,5×10-11	0,100	6,9×10-11
1.			Vidutinė	0,100	3,0×10-11	5,0×10-11
47.	Mn-53	3,70×106 m.	Greita	0,100	2,9×10-11	3,6×10-11	0,100	3,0×10-11
1.			Vidutinė	0,100	5,2×10-11	3,6×10-11
48.	Mn-54	312 d.	Greita	0,100	8,7×10-10	1,1×10-9	0,100	7,1×10-10
1.			Vidutinė	0,100	1,5×10-9	1,2×10-9
49.	Mn-56	2,58 val.	Greita	0,100	6,9×10-11	1,2×10-10	0,100	2,5×10-10
1.			Vidutinė	0,100	1,3×10-10	2,0×10-10
50.	Fe-52	8,28 val.	Greita	0,100	4,1×10-10	6,9×10-10	0,100	1,4×10-9
1.			Vidutinė	0,100	6,3×10-10	9,5×10-10
51.	Fe-55	2,70 m.	Greita	0,100	7,7×10-10	9,2×10-10	0,100	3,3×10-10
1.			Vidutinė	0,100	3,7×10-10	3,3×10-10
52.	Fe-59	44,5 d.	Greita	0,100	2,2×10-9	3,0×10-9	0,100	1,8×10-9
1.			Vidutinė	0,100	3,5×10-9	3,2×10-9
53.	Fe-60	1,00×105 m.	Greita	0,100	2,8×10-7	3,3×10-7	0,100	1,1×10-7
1.			Vidutinė	0,100	1,3×10-7	1,2×10-7
54.	Co-55	17,5 val.	Vidutinė	0,100	5,1×10-10	7,8×10-10	0,100 / 0,050	1,0×10-9 / 1,1×10-9
1.			Lėta	0,050	5,5×10-10	8,3×10-10
55.	Co-56	78,7 d.	Vidutinė	0,100	4,6×10-9	4,0×10-9	0,100 / 0,050	2,5×10-9 / 2,3×10-9
1.			Lėta	0,050	6,3×10-9	4,9×10-9
56.	Co-57	271 d.	Vidutinė	0,100	5,2×10-10	3,9×10-10	0,100 / 0,050	2,1×10-10 / 1,9×10-10
1.			Lėta	0,050	9,4×10-10	6,0×10-10
57.	Co-58	70,8 d.	Vidutinė	0,100	1,5×10-9	1,4×10-9	0,100 / 0,050	7,4×10-10 / 7,0×10-10
1.			Lėta	0,050	2,0×10-9	1,7×10-9
58.	Co-58m	9,15 val.	Vidutinė	0,100	1,3×10-11	1,5×10-11	0,100 / 0,050	2,4×10-11 / 2,4×10-11
1.			Lėta	0,050	1,6×10-11	1,7×10-11
59.	Co-60	5,27 m.	Vidutinė	0,100	9,6×10-9	7,1×10-9	0,100 / 0,050	3,4×10-9 / 2,5×10-9
1.			Lėta	0,050	2,9×10-8	1,7×10-8
60.	Co-60m	0,174 val.	Vidutinė	0,100	1,1×10-12	1,2×10-12	0,100 / 0,050	1,7×10-12 / 1,7×10-12
1.			Lėta	0,050	1,3×10-12	1,2×10-12
61.	Co-61	1,65 val.	Vidutinė	0,100	4,8×10-11	7,1×10-11	0,100 / 0,050	7,4×10-11 / 7,4×10-11
1.			Lėta	0,050	5,1×10-11	7,5×10-11
62.	Co-62m	0,232 val.	Vidutinė	0,100	2,1×10-11	3,6×10-11	0,100 / 0,050	4,7×10-11 / 4,7×10-11
1.			Lėta	0,050	2,2×10-11	3,7×10-11
63.	Ni-56	6,10 d.	Greita	0,050	5,1×10-10	7,9×10-10	0,050	8,6×10-10
1.			Vidutinė	0,050	8,6×10-10	9,6×10-10
64.	Ni-57	1,50 d.	Greita	0,050	2,8×10-10	5,0×10-10	0,050	8,7×10-10
1.			Vidutinė	0,050	5,1×10-10	7,6×10-10
65.	Ni-59	7,50×104 m.	Greita	0,050	1,8×10-10	2,2×10-10	0,050	6,3×10-11
1.			Vidutinė	0,050	1,3×10-10	9,4×10-11
66.	Ni-63	96,0 m.	Greita	0,050	4,4×10-10	5,2×10-10	0,050	1,5×10-10
1.			Vidutinė	0,050	4,4×10-10	3,1×10-10
67.	Ni-65	2,52 val.	Greita	0,050	4,4×10-11	7,5×10-11	0,050	1,8×10-10
1.			Vidutinė	0,050	8,7×10-11	1,3×10-10
68.	Ni-66	2,27 d.	Greita	0,050	4,5×10-10	7,6×10-10	0,050	3,0×10-9
1.			Vidutinė	0,050	1,6×10-9	1,9×10-9
69.	Cu-60	0,387 val.	Greita	0,500	2,4×10-11	4,4×10-11	0,500	7,0×10-11
1.			Vidutinė	0,500	3,5×10-11	6,0×10-11
1.			Lėta	0,500	3,6×10-11	6,2×10-11
70.	Cu-61	3,41 val.	Greita	0,500	4,0×10-11	7,3×10-11	0,500	1,2×10-10
1.			Vidutinė	0,500	7,6×10-11	1,2×10-10
1.			Lėta	0,500	8,0×10-11	1,2×10-10
71.	Cu-64	12,7 val.	Greita	0,500	3,8×10-11	6,8×10-11	0,500	1,2×10-10
1.			Vidutinė	0,500	1,1×10-10	1,5×10-10
1.			Lėta	0,500	1,2×10-10	1,5×10-10
72.	Cu-67	2,58 d.	Greita	0,500	1,1×10-10	1,8×10-10	0,500	3,4×10-10
1.			Vidutinė	0,500	5,2×10-10	5,3×10-10
1.			Lėta	0,500	5,8×10-10	5,8×10-10
73.	Zn-62	9,26 val.	Lėta	0,500	4,7×10-10	6,6×10-10	0,500	9,4×10-10
74.	Zn-63	0,635 val.	Lėta	0,500	3,8×10-11	6,1×10-11	0,500	7,9×10-11
75.	Zn-65	244 d.	Lėta	0,500	2,9×10-9	2,8×10-9	0,500	3,9×10-9
76.	Zn-69	0,950 val.	Lėta	0,500	2,8×10-11	4,3×10-11	0,500	3,1×10-11
77.	Zn-69m	13,8 val.	Lėta	0,500	2,6×10-10	3,3×10-10	0,500	3,3×10-10
78.	Zn-71m	3,92 val.	Lėta	0,500	1,6×10-10	2,4×10-10	0,500	2,4×10-10
79.	Zn-72	1,94 d.	Lėta	0,500	1,2×10-9	1,5×10-9	0,500	1,4×10-9
80.	Ga-65	0,253 val.	Greita	0,001	1,2×10-11	2,0×10-11	0,001	3,7×10-11
1.			Vidutinė	0,001	1,8×10-11	2,9×10-11
81.	Ga-66	9,40 val.	Greita	0,001	2,7×10-10	4,7×10-10	0,001	1,2×10-9
1.			Vidutinė	0,001	4,6×10-10	7,1×10-10
82.	Ga-67	3,26 d.	Greita	0,001	6,8×10-11	1,1×10-10	0,001	1,9×10-10
1.			Vidutinė	0,001	2,3×10-10	2,8×10-10
83.	Ga-68	1,13 val.	Greita	0,001	2,8×10-11	4,9×10-11	0,001	1,0×10-10
1.			Vidutinė	0,001	5,1×10-11	8,1×10-11
84.	Ga-70	0,353 val.	Greita	0,001	9,3×10-12	1,6×10-11	0,001	3,1×10-11
1.			Vidutinė	0,001	1,6×10-11	2,6×10-11
85.	Ga-72	14,1 val.	Greita	0,001	3,1×10-10	5,6×10-10	0,001	1,1×10-9
1.			Vidutinė	0,001	5,5×10-10	8,4×10-10
86.	Ga-73	4,91 val.	Greita	0,001	5,8×10-11	1,0×10-10	0,001	2,6×10-10
1.			Vidutinė	0,001	1,5×10-10	2,0×10-10
87.	Ge-66	2,27 val.	Greita	1,000	5,7×10-11	9,9×10-11	1,000	1,0×10-10
1.			Vidutinė	1,000	9,2×10-11	1,3×10-10
88.	Ge-67	0,312 val.	Greita	1,000	1,6×10-11	2,8×10-11	1,000	6,5×10-11
1.			Vidutinė	1,000	2,6×10-11	4,2×10-11
89.	Ge-68	288 d.	Greita	1,000	5,4×10-10	8,3×10-10	1,000	1,3×10-9
1.			Vidutinė	1,000	1,3×10-8	7,9×10-9
90.	Ge-69	1,63 d.	Greita	1,000	1,4×10-10	2,5×10-10	1,000	2,4×10-10
1.			Vidutinė	1,000	2,9×10-10	3,7×10-10
91.	Ge-71	11,8 d.	Greita	1,000	5,0×10-12	7,8×10-12	1,000	1,2×10-11
1.			Vidutinė	1,000	1,0×10-11	1,1×10-11
92.	Ge-75	1,38 val.	Greita	1,000	1,6×10-11	2,7×10-11	1,000	4,6×10-11
1.			Vidutinė	1,000	3,7×10-11	5,4×10-11
93.	Ge-77	11,3 val.	Greita	1,000	1,5×10-10	2,5×10-10	1,000	3,3×10-10
1.			Vidutinė	1,000	3,6×10-10	4,5×10-10
94.	Ge-78	1,45 val.	Greita	1,000	4,8×10-11	8,1×10-11	1,000	1,2×10-10
1.			Vidutinė	1,000	9,7×10-11	1,4×10-10
95.	As-69	0,253 val.	Vidutinė	0,500	2,2×10-11	3,5×10-11	0,500	5,7×10-11
96.	As-70	0,876 val.	Vidutinė	0,500	7,2×10-11	1,2×10-10	0,500	1,3×10-10
97.	As-71	2,70 d.	Vidutinė	0,500	4,0×10-10	5,0×10-10	0,500	4,6×10-10
98.	As-72	1,08 d.	Vidutinė	0,500	9,2×10-10	1,3×10-9	0,500	1,8×10-9
99.	As-73	80,3 d.	Vidutinė	0,500	9,3×10-10	6,5×10-10	0,500	2,6×10-10
100.	As-74	17,8 d.	Vidutinė	0,500	2,1×10-9	1,8×10-9	0,500	1,3×10-9
101.	As-76	1,10 d.	Vidutinė	0,500	7,4×10-10	9,2×10-10	0,500	1,6×10-9
102.	As-77	1,62 d.	Vidutinė	0,500	3,8×10-10	4,2×10-10	0,500	4,0×10-10
103.	As-78	1,51 val.	Vidutinė	0,500	9,2×10-11	1,4×10-10	0,500	2,1×10-10
104.	Se-70	0,683 val.	Greita	0,800	4,5×10-11	8,2×10-11	0,800 / 0,050	1,2×10-10 / 1,4×10-10
1.			Vidutinė	0,800	7,3×10-11	1,2×10-10
105.	Se-73	7,15 val.	Greita	0,800	8,6×10-11	1,5×10-10	0,800 / 0,050	2,1×10-10 / 3,9×10-10
1.			Vidutinė	0,800	1,6×10-10	2,4×10-10
106.	Se-73m	0,650 val.	Greita	0,800	9,9×10-12	1,7×10-11	0,800 / 0,050	2,8×10-11 / 4,1×10-11
1.			Vidutinė	0,800	1,8×10-11	2,7×10-11
107.	Se-75	120 d.	Greita	0,800	1,0×10-9	1,4×10-9	0,800 / 0,050	2,6×10-9 / 4,1×10-10
1.			Vidutinė	0,800	1,4×10-9	1,7×10-9
108.	Se-79	6,50×104 m.	Greita	0,800	1,2×10-9	1,6×10-9	0,800 / 0,050	2,9×10-9 / 3,9×10-10
1.			Vidutinė	0,800	2,9×10-9	3,1×10-9
109.	Se-81	0,308 val.	Greita	0,800	8,6×10-12	1,4×10-11	0,800 / 0,050	2,7×10-11 / 2,7×10-11
1.			Vidutinė	0,800	1,5×10-11	2,4×10-11
110.	Se-81m	0,954 val.	Greita	0,800	1,7×10-11	3,0×10-11	0,800 / 0,050	5,3×10-11 / 5,9×10-11
1.			Vidutinė	0,800	4,7×10-11	6,8×10-11
111.	Se-83	0,375 val.	Greita	0,800	1,9×10-11	3,4×10-11	0,800 / 0,050	4,7×10-11 / 5,1×10-11
1.			Vidutinė	0,800	3,3×10-11	5,3×10-11
112.	Br-74	0,422 val.	Greita	1,000	2,8×10-11	5,0×10-11	1,000	8,4×10-11
1.			Vidutinė	1,000	4,1×10-11	6,8×10-11
113.	Br-74m	0,691 val.	Greita	1,000	4,2×10-11	7,5×10-11	1,000	1,4×10-11
1.			Vidutinė	1,000	6,5×10-11	1,1×10-10
114.	Br-75	1,63 val.	Greita	1,000	3,1×10-11	5,6×10-11	1,000	7,9×10-11
1.			Vidutinė	1,000	5,5×10-11	8,5×10-11
115.	Br-76	16,2 val.	Greita	1,000	2,6×10-10	4,5×10-10	1,000	4,6×10-10
1.			Vidutinė	1,000	4,2×10-10	5,8×10-10
116.	Br-77	2,33 d.	Greita	1,000	6,7×10-11	1,2×10-10	1,000	9,6×10-11
1.			Vidutinė	1,000	8,7×10-11	1,3×10-10
117.	Br-80	0,290 val.	Greita	1,000	6,3×10-12	1,1×10-11	1,000	3,1×10-11
1.			Vidutinė	1,000	1,0×10-11	1,7×10-11
118.	Br-80m	4,42 val.	Greita	1,000	3,5×10-11	5,8×10-11	1,000	1,1×10-10
1.			Vidutinė	1,000	7,6×10-11	1,0×10-10
119.	Br-82	1,47 d.	Greita	1,000	3,7×10-10	6,4×10-10	1,000	5,4×10-10
1.			Vidutinė	1,000	6,4×10-10	8,8×10-10
120.	Br-83	2,39 val.	Greita	1,000	1,7×10-11	2,9×10-11	1,000	4,3×10-11
1.			Vidutinė	1,000	4,8×10-11	6,7×10-11
121.	Br-84	0,530 val.	Greita	1,000	2,3×10-11	4,0×10-11	1,000	8,8×10-11
1.			Vidutinė	1,000	3,9×10-11	6,2×10-11
122.	Rb-79	0,382 val.	Greita	1,000	1,7×10-11	3,0×10-11	1,000	5,0×10-11
123.	Rb-81	4,58 val.	Greita	1,000	3,7×10-11	6,8×10-11	1,000	5,4×10-11
124.	Rb-81m	0,533 val.	Greita	1,000	7,3×10-12	1,3×10-11	1,000	9,7×10-12
125.	Rb-82m	6,20 val.	Greita	1,000	1,2×10-10	2,2×10-10	1,000	1,3×10-10
126.	Rb-83	86,2 d.	Greita	1,000	7,1×10-10	1,0×10-9	1,000	1,9×10-9
127.	Rb-84	32,8 d.	Greita	1,000	1,1×10-9	1,5×10-9	1,000	2,8×10-9
128.	Rb-86	18,6 d.	Greita	1,000	9,6×10-10	1,3×10-9	1,000	2,8×10-9
129.	Rb-87	4,70×1010 m.	Greita	1,000	5,1×10-10	7,6×10-10	1,000	1,5×10-9
130.	Rb-88	0,297 val.	Greita	1,000	1,7×10-11	2,8×10-11	1,000	9,0×10-11
131.	Rb-89	0,253 val.	Greita	1,000	1,4×10-11	2,5×10-11	1,000	4,7×10-11
132.	Sr-80	1,67 val.	Greita	0,300	7,6×10-11	1,3×10-10	0,300	3,4×10-10
1.			Lėta	0,010	1,4×10-10	2,1×10-10	0,010	3,5×10-10
133.	Sr-81	0,425 val.	Greita	0,300	2,2×10-11	3,9×10-11	0,300	7,7×10-11
1.			Lėta	0,010	3,8×10-11	6,1×10-11	0,010	7,8×10-11
134.	Sr-82	25,0 d.	Greita	0,300	2,2×10-9	3,3×10-9	0,300	6,1×10-9
1.			Lėta	0,010	1,0×10-8	7,7×10-9	0,010	6,0×10-9
135.	Sr-83	1,35 d.	Greita	0,300	1,7×10-10	3,0×10-10	0,300	4,9×10-10
1.			Lėta	0,010	3,4×10-10	4,9×10-10	0,010	5,8×10-10
136.	Sr-85	64,8 d.	Greita	0,300	3,9×10-10	5,6×10-10	0,300	5,6×10-10
1.			Lėta	0,010	7,7×10-10	6,4×10-10	0,010	3,3×10-10
137.	Sr-85m	1,16 val.	Greita	0,300	3,1×10-12	5,6×10-12	0,300	6,1×10-12
1.			Lėta	0,010	4,5×10-12	7,4×10-12	0,010	6,1×10-12
138.	Sr-87m	2,80 val.	Greita	0,300	1,2×10-11	2,2×10-11	0,300	3,0×10-11
1.			Lėta	0,010	2,2×10-11	3,5×10-11	0,010	3,3×10-11
139.	Sr-89	50,5 d.	Greita	0,300	1,0×10-9	1,4×10-9	0,300	2,6×10-9
1.			Lėta	0,010	7,5×10-9	5,6×10-9	0,010	2,3×10-9
140.	Sr-90	29,1 m.	Greita	0,300	2,4×10-8	3,0×10-8	0,300	2,8×10-8
1.			Lėta	0,010	1,5×10-7	7,7×10-8	0,010	2,7×10-9
141.	Sr-91	9,50 val.	Greita	0,300	1,7×10-10	2,9×10-10	0,300	6,5×10-10
1.			Lėta	0,010	4,1×10-10	5,7×10-10	0,010	7,6×10-10
142.	Sr-92	2,71 val.	Greita	0,300	1,1×10-10	1,8×10-10	0,300	4,3×10-10
1.			Lėta	0,010	2,3×10-10	3,4×10-10	0,010	4,9×10-10
143.	Y-86	14,7 val.	Vidutinė	1,0×10-4	4,8×10-10	8,0×10-10	1,0×10-4	9,6×10-10
1.			Lėta	1,0×10-4	4,9×10-10	8,1×10-10
144.	Y-86m	0,800 val.	Vidutinė	1,0×10-4	2,9×10-11	4,8×10-11	1,0×10-4	5,6×10-11
1.			Lėta	1,0×10-4	3,0×10-11	4,9×10-11
145.	Y-87	3,35 d.	Vidutinė	1,0×10-4	3,8×10-10	5,2×10-10	1,0×10-4	5,5×10-10
1.			Lėta	1,0×10-4	4,0×10-10	5,3×10-10
146.	Y-88	107 d.	Vidutinė	1,0×10-4	3,9×10-9	3,3×10-9	1,0×10-4	1,3×10-9
1.			Lėta	1,0×10-4	4,1×10-9	3,0×10-9
147.	Y-90	2,67 d.	Vidutinė	1,0×10-4	1,4×10-9	1,6×10-9	1,0×10-4	2,7×10-9
1.			Lėta	1,0×10-4	1,5×10-9	1,7×10-9
148.	Y-90m	3,19 val.	Vidutinė	1,0×10-4	9,6×10-11	1,3×10-10	1,0×10-4	1,7×10-10
1.			Lėta	1,0×10-4	1,0×10-10	1,3×10-10
149.	Y-91	58,5 d.	Vidutinė	1,0×10-4	6,7×10-9	5,2×10-9	1,0×10-4	2,4×10-9
1.			Lėta	1,0×10-4	8,4×10-9	6,1×10-9
150.	Y-91m	0,828 val.	Vidutinė	1,0×10-4	1,0×10-11	1,4×10-11	1,0×10-4	1,1×10-11
1.			Lėta	1,0×10-4	1,1×10-11	1,5×10-11
151.	Y-92	3,54 val.	Vidutinė	1,0×10-4	1,9×10-10	2,7×10-10	1,0×10-4	4,9×10-10
1.			Lėta	1,0×10-4	2,0×10-10	2,8×10-10
152.	Y-93	10,1 val.	Vidutinė	1,0×10-4	4,1×10-10	5,7×10-10	1,0×10-4	1,2×10-9
1.			Lėta	1,0×10-4	4,3×10-10	6,0×10-10
153.	Y-94	0,318 val.	Vidutinė	1,0×10-4	2,8×10-11	4,4×10-11	1,0×10-4	8,1×10-11
1.			Lėta	1,0×10-4	2,9×10-11	4,6×10-11
154.	Y-95	0,178 val.	Vidutinė	1,0×10-4	1,6×10-11	2,5×10-11	1,0×10-4	4,6×10-11
1.			Lėta	1,0×10-4	1,7×10-11	2,6×10-11
155.	Zr-86	16,5 val.	Greita	0,002	3,0×10-10	5,2×10-10	0,002	8,6×10-10
1.			Vidutinė	0,002	4,3×10-10	6,8×10-10
1.			Lėta	0,002	4,5×10-10	7,0×10-10
156.	Zr-88	83,4 d.	Greita	0,002	3,5×10-9	4,1×10-9	0,002	3,3×10-10
1.			Vidutinė	0,002	2,5×10-9	1,7×10-9
1.			Lėta	0,002	3,3×10-9	1,8×10-9
157.	Zr-89	3,27 d.	Greita	0,002	3,1×10-10	5,2×10-10	0,002	7,9×10-10
1.			Vidutinė	0,002	5,3×10-10	7,2×10-10
1.			Lėta	0,002	5,5×10-10	7,5×10-10
158.	Zr-93	1,53×106 m.	Greita	0,002	2,5×10-8	2,9×10-8	0,002	2,8×10-10
			Vidutinė	0,002	9,6×10-9	6,6×10-9
1.			Lėta	0,002	3,1×10-9	1,7×10-9
159.	Zr-95	64,0 d.	Greita	0,002	2,5×10-9	3,0×10-9	0,002	8,8×10-10
1.			Vidutinė	0,002	4,5×10-9	3,6×10-9
1.			Lėta	0,002	5,5×10-9	4,2×10-9
160.	Zr-97	16,9 val.	Greita	0,002	4,2×10-10	7,4×10-10	0,002	2,1×10-9
1.			Vidutinė	0,002	9,4×10-10	1,3×10-9
1.			Lėta	0,002	1,0×10-9	1,4×10-9
161.	Nb-88	0,238 val.	Vidutinė	0,010	2,9×10-11	4,8×10-11	0,010	6,3×10-11
1.			Lėta	0,010	3,0×10-11	5,0×10-11
162.	Nb-89	2,03 val.	Vidutinė	0,010	1,2×10-10	1,8×10-10	0,010	3,0×10-10
1.			Lėta	0,010	1,3×10-10	1,9×10-10
163.	Nb-89	1,10 val.	Vidutinė	0,010	7,1×10-11	1,1×10-10	0,010	1,4×10-10
1.			Lėta	0,010	7,4×10-11	1,2×10-10
164.	Nb-90	14,6 val.	Vidutinė	0,010	6,6×10-10	1,0×10-9	0,010	1,2×10-9
1.			Lėta	0,010	6,9×10-10	1,1×10-9
165.	Nb-93m	13,6 m.	Vidutinė	0,010	4,6×10-10	2,9×10-10	0,010	1,2×10-10
1.			Lėta	0,010	1,60×10-9	8,8×10-10
166.	Nb-94	2,03×104 m.	Vidutinė	0,010	1,0×10-8	7,2×10-9	0,010	1,7×10-9
1.			Lėta	0,010	4,5×10-8	2,5×10-8
167.	Nb-95	35,1 d.	Vidutinė	0,010	1,4×10-9	1,3×10-9	0,010	5,8×10-10
1.			Lėta	0,010	1,6×10-9	1,3×10-9
168.	Nb-95m	3,61 d.	Vidutinė	0,010	7,6×10-10	7,7×10-10	0,010	5,6×10-10
1.			Lėta	0,010	8,5×10-10	8,5×10-10
169.	Nb-96	23,3 val.	Vidutinė	0,010	6,5×10-10	9,7×10-10	0,010	1,1×10-9
1.			Lėta	0,010	6,8×10-10	1,0×10-9
170.	Nb-97	1,20 val.	Vidutinė	0,010	4,4×10-11	6,9×10-11	0,010	6,8×10-11
1.			Lėta	0,010	4,7×10-11	7,2×10-11
171.	Nb-98	0,858 val.	Vidutinė	0,010	5,9×10-11	9,6×10-11	0,010	1,1×10-10
1.			Lėta	0,010	6,1×10-11	9,9×10-11
172.	Mo-90	5,67 val.	Greita	0,800	1,7×10-10	2,9×10-10	0,800 / 0,050	3,1×10-10 / 6,2×10-10
1.			Lėta	0.050	3,7×10-10	5,6×10-10
173.	Mo-93	3,50×103 m.	Greita	0,800	1,0×10-9	1,4×10-9	0,800 / 0,050	2,6×10-9 / 2,0×10-10
1.			Lėta	0,050	2,2×10-9	1,2×10-9
174.	Mo-93m	6,85 val.	Greita	0,800	1,0×10-10	1,9×10-10	0,800 / 0,050	1,6×10-10 / 2,8×10-10
1.			Lėta	0,050	1,8×10-10	3,0×10-10
175.	Mo-99	2,75 d.	Greita	0,800	2,3×10-10	3,6×10-10	0,800 / 0,050	7,4×10-10 / 1,2×10-9
1.			Lėta	0,050	9,7×10-10	1,1×10-9
176.	Mo-101	0,244 val.	Greita	0,800	1,5×10-11	2,7×10-11	0,800 / 0,050	4,2×10-11 / 4,2×10-11
1.			Lėta	0,050	2,7×10-11	4,5×10-11
177.	Tc-93	2,75 val.	Greita	0,800	3,4×10-11	6,2×10-11	0,800	4,9×10-11
1.			Vidutinė	0,800	3,6×10-11	6,5×10-11
178.	Tc-93m	0,725 val.	Greita	0,800	1,5×10-11	2,6×10-11	0,800	2,4×10-11
1.			Vidutinė	0,800	1,7×10-11	3,1×10-11
179.	Tc-94	4,88 val.	Greita	0,800	1,2×10-10	2,1×10-10	0,800	1,8×10-10
1.			Vidutinė	0,800	1,3×10-10	2,2×10-10
180.	Tc-94m	0,867 val.	Greita	0,800	4,3×10-11	6,9×10-11	0,800	1,1×10-10
1.			Vidutinė	0,800	4,9×10-11	8,0×10-11
181.	Tc-95	20,0 val.	Greita	0,800	1,0×10-10	1,8×10-10	0,800	1,6×10-10
1.			Vidutinė	0,800	1,0×10-10	1,8×10-10
182.	Tc-95m	61,0 d.	Greita	0,800	3,1×10-10	4,8×10-10	0,800	6,2×10-10
1.			Vidutinė	0,800	8,7×10-10	8,6×10-10
183.	Tc-96	4,28 d.	Greita	0,800	6,0×10-10	9,8×10-10	0,800	1,1×10-9
1.			Vidutinė	0,800	7,1×10-10	1,0×10-9
184.	Tc-96m	0,858 val.	Greita	0,800	6,5×10-12	1,1×10-11	0,800	1,3×10-11
1.			Vidutinė	0,800	7,7×10-12	1,1×10-11
185.	Tc-97	2,60×106 m.	Greita	0,800	4,5×10-11	7,2×10-11	0,800	8,3×10-11
1.			Vidutinė	0,800	2,1×10-10	1,6×10-10
186.	Tc-97m	87,0 d.	Greita	0,800	2,8×10-10	4,0×10-10	0,800	6,6×10-10
1.			Vidutinė	0,800	3,1×10-9	2,7×10-9
187.	Tc-98	4,20×106 m.	Greita	0,800	1,0×10-9	1,5×10-9	0,800	2,3×10-9
1.			Vidutinė	0,800	8,1×10-9	6,1×10-9
188.	Tc-99	2,13×105 m.	Greita	0,800	2,9×10-10	4,0×10-10	0,800	7,8×10-10
1.			Vidutinė	0,800	3,9×10-9	3,2×10-9
189.	Tc-99m	6,02 val.	Greita	0,800	1,2×10-11	2,0×10-11	0,800	2,2×10-11
1.			Vidutinė	0,800	1,9×10-11	2,9×10-11
190.	Tc-101	0,237 val.	Greita	0,800	8,7×10-12	1,5×10-11	0,800	1,9×10-11
1.			Vidutinė	0,800	1,3×10-11	2,1×10-11
191.	Tc-104	0,303 val.	Greita	0,800	2,4×10-11	3,9×10-11	0,800	8,1×10-11
1.			Vidutinė	0,800	3,0×10-11	4,8×10-11
192.	Ru-94	0,863 val.	Greita	0,050	2,7×10-11	4,9×10-11	0,050	9,4×10-11
1.			Vidutinė	0,050	4,4×10-11	7,2×10-11
			Lėta	0,050	4,6×10-11	7,4×10-11
193.	Ru-97	2,90 d.	Greita	0,050	6,7×10-11	1,2×10-10	0,050	1,5×10-10
1.			Vidutinė	0,050	1,1×10-10	1,6×10-10
1.			Lėta	0,050	1,1×10-10	1,6×10-10
194.	Ru-103	39,3 d.	Greita	0,050	4,9×10-10	6,8×10-10	0,050	7,3×10-10
1.			Vidutinė	0,050	2,3×10-9	1,9×10-9
1.			Lėta	0,050	2,8×10-9	2,2×10-9
195.	Ru-105	4,44 val.	Greita	0,050	7,1×10-11	1,3×10-10	0,050	2,6×10-10
1.			Vidutinė	0,050	1,7×10-10	2,4×10-10
1.			Lėta	0,050	1,8×10-10	2,5×10-10
196.	Ru-106	1,01 m.	Greita	0,050	8,0×10-9	9,8×10-9	0,050	7,0×10-9
1.			Vidutinė	0,050	2,6×10-8	1,7×10-8
1.			Lėta	0,050	6,2×10-8	3,5×10-8
197.	Rh-99	16,0 d.	Greita	0,050	3,3×10-10	4,9×10-10	0,050	5,1×10-10
1.			Vidutinė	0,050	7,3×10-10	8,2×10-10
1.			Lėta	0,050	8,3×10-10	8,9×10-10
198.	Rh-99m	4,70 val.	Greita	0,050	3,0×10-11	5,7×10-11	0,050	6,6×10-11
1.			Vidutinė	0,050	4,1×10-11	7,2×10-11
1.			Lėta	0,050	4,3×10-11	7,3×10-11
199.	Rh-100	20,8 val.	Greita	0,050	2,8×10-10	5,1×10-10	0,050	7,1×10-10
1.			Vidutinė	0,050	3,6×10-10	6,2×10-10
1.			Lėta	0,050	3,7×10-10	6,3×10-10
200.	Rh-101	3,2 m.	Greita	0,050	1,4×10-9	1,7×10-9	0,050	5,5×10-10
1.			Vidutinė	0,050	2,2×10-9	1,7×10-9
1.			Lėta	0,050	5,0×10-9	3,1×10-9
201.	Rh-101m	4,34 d.	Greita	0,050	1,0×10-10	1,7×10-10	0,050	2,2×10-10
1.			Vidutinė	0,050	2,0×10-10	2,5×10-10
1.			Lėta	0,050	2,1×10-10	2,7×10-10
202.	Rh-102	2,90 m.	Greita	0,050	7,3×10-9	8,9×10-9	0,050	2,6×10-9
1.			Vidutinė	0,050	6,5×10-9	5,0×10-9
1.			Lėta	0,050	1,6×10-8	9,0×10-9
203.	Rh-102m	207 d.	Greita	0,050	1,5×10-9	1,9×10-9	0,050	1,2×10-9
1.			Vidutinė	0,050	3,8×10-9	2,7×10-9
1.			Lėta	0,050	6,7×10-9	4,2×10-9
204.	Rh-103m	0,935val.	Greita	0,050	8,6×10-13	1,2×10-12	0,050	3,8×10-12
1.			Vidutinė	0,050	2,3×10-12	2,4×10-12
			Lėta	0,050	2,5×10-12	2,5×10-12
205.	Rh-105	1,47 d.	Greita	0,050	8,7×10-11	1,5×10-10	0,050	3,7×10-10
1.			Vidutinė	0,050	3,1×10-10	4,1×10-10
1.			Lėta	0,050	3,4×10-10	4,4×10-10
206.	Rh-106m	2,20 val.	Greita	0,050	7,0×10-11	1,3×10-10	0,050	1,6×10-10
1.			Vidutinė	0,050	1,1×10-10	1,8×10-10
1.			Lėta	0,050	1,2×10-10	1,9×10-10
207.	Rh-107	0,362 val.	Greita	0,050	9,6×10-12	1,6×10-11	0,050	2,4×10-11
1.			Vidutinė	0,050	1,7×10-11	2,7×10-11
1.			Lėta	0,050	1,7×10-11	2,8×10-11
208.	Pd-100	3,63 d.	Greita	0,005	4,9×10-10	7,6×10-10	0,005	9,4×10-10
1.			Vidutinė	0,005	7,9×10-10	9,5×10-10
1.			Lėta	0,005	8,3×10-10	9,7×10-10
209.	Pd-101	8,27 val.	Greita	0,005	4,2×10-11	7,5×10-11	0,005	9,4×10-11
1.			Vidutinė	0,005	6,2×10-11	9,8×10-11
1.			Lėta	0,005	6,4×10-11	1,0×10-10
210.	Pd-103	17,0 d.	Greita	0,005	9,0×10-11	1,2×10-10	0,005	1,9×10-10
1.			Vidutinė	0,005	3,5×10-10	3,0×10-10
1.			Lėta	0,005	4,0×10-10	2,9×10-10
211.	Pd-107	6,50×106 m.	Greita	0,005	2,6×10-11	3,3×10-11	0,005	3,7×10-11
1.			Vidutinė	0,005	8,0×10-11	5,2×10-11
1.			Lėta	0,005	5,5×10-10	2,9×10-10
212.	Pd-109	13,4 val.	Greita	0,005	1,2×10-10	2,1×10-10	0,005	5,5×10-10
1.			Vidutinė	0,005	3,4×10-10	4,7×10-10
1.			Lėta	0,005	3,6×10-10	5,0×10-10
213.	Ag-102	0,215 val.	Greita	0,050	1,4×10-11	2,4×10-11	0,050	4,0×10-11
1.			Vidutinė	0,050	1,8×10-11	3,2×10-11
1.			Lėta	0,050	1,9×10-11	3,2×10-11
214.	Ag-103	1,09 val.	Greita	0,050	1,6×10-11	2,8×10-11	0,050	4,3×10-11
1.			Vidutinė	0,050	2,7×10-11	4,3×10-11
1.			Lėta	0,050	2,8×10-11	4,5×10-11
215.	Ag-104	1,15 val.	Greita	0,050	3,0×10-11	5,7×10-11	0,050	6,0×10-11
1.			Vidutinė	0,050	3,9×10-11	6,9×10-11
1.			Lėta	0,050	4,0×10-11	7,1×10-11
216.	Ag-104m	0,558 val.	Greita	0,050	1,7×10-11	3,1×10-11	0,050	5,4×10-11
1.			Vidutinė	0,050	2,6×10-11	4,4×10-11
			Lėta	0,050	2,7×10-11	4,5×10-11
217.	Ag-105	41,0 d.	Greita	0,050	5,4×10-10	8,0×10-10	0,050	4,7×10-10
1.			Vidutinė	0,050	6,9×10-10	7,0×10-10
1.			Lėta	0,050	7,8×10-10	7,3×10-10
218.	Ag-106	0,399 val.	Greita	0,050	9,8×10-12	1,7×10-11	0,050	3,2×10-11
1.			Vidutinė	0,050	1,6×10-11	2,6×10-11
1.			Lėta	0,050	1,6×10-11	2,7×10-11
219.	Ag-106m	8,41 d.	Greita	0,050	1,1×10-9	1,6×10-9	0,050	1,5×10-9
1.			Vidutinė	0,050	1,1×10-9	1,5×10-9
1.			Lėta	0,050	1,1×10-9	1,4×10-9
220.	Ag-108m	127 m.	Greita	0,050	6,1×10-9	7,3×10-9	0,050	2,3×10-9
1.			Vidutinė	0,050	7,0×10-9	5,2×10-9
1.			Lėta	0,050	3,5×10-8	1,9×10-8
221.	Ag-110m	250 d.	Greita	0,050	5,5×10-9	6,7×10-9	0,050	2,8×10-9
1.			Vidutinė	0,050	7,2×10-9	5,9×10-9
1.			Lėta	0,050	1,2×10-8	7,3×10-9
222.	Ag-111	7,45 d.	Greita	0,050	4,1×10-10	5,7×10-10	0,050	1,3×10-9
1.			Vidutinė	0,050	1,5×10-9	1,5×10-9
1.			Lėta	0,050	1,7×10-9	1,6×10-9
223.	Ag-112	3,12 val.	Greita	0,050	8,2×10-11	1,4×10-10	0,050	4,3×10-10
1.			Vidutinė	0,050	1,7×10-10	2,5×10-10
1.			Lėta	0,050	1,8×10-10	2,6×10-10
224.	Ag-115	0,333 val.	Greita	0,050	1,6×10-11	2,6×10-11	0,050	6,0×10-11
1.			Vidutinė	0,050	2,8×10-11	4,3×10-11
1.			Lėta	0,050	3,0×10-11	4,4×10-11
225.	Cd-104	0,961 val.	Greita	0,050	2,7×10-11	5,0×10-11	0,050	5,8×10-11
1.			Vidutinė	0,050	3,6×10-11	6,2×10-11
1.			Lėta	0,050	3,7×10-11	6,3×10-11
226.	Cd-107	6,49 val.	Greita	0,050	2,3×10-11	4,2×10-11	0,050	6,2×10-11
1.			Vidutinė	0,050	8,1×10-11	1,0×10-10
1.			Lėta	0,050	8,7×10-11	1,1×10-10
227.	Cd-109	1,27 m.	Greita	0,050	8,1×10-9	9,6×10-9	0,050	2,0×10-9
1.			Vidutinė	0,050	6,2×10-9	5,1×10-9
1.			Lėta	0,050	5,8×10-9	4,4×10-9
228.	Cd-113	9,30×1015 m.	Greita	0,050	1,2×10-7	1,4×10-7	0,050	2,5×10-8
1.			Vidutinė	0,050	5,3×10-8	4,3×10-8
			Lėta	0,050	2,5×10-8	2,1×10-8
229.	Cd-113m	13,6 m.	Greita	0,050	1,1×10-7	1,3×10-7	0,050	2,3×10-8
1.			Vidutinė	0,050	5,0×10-8	4,0×10-8
1.			Lėta	0,050	3,0×10-8	2,4×10-8
230.	Cd-115	2,23 d.	Greita	0,050	3,7×10-10	5,4×10-10	0,050	1,4×10-9
1.			Vidutinė	0,050	9,7×10-10	1,2×10-9
1.			Lėta	0,050	1,1×10-9	1,3×10-9
231.	Cd-115m	44,6 d.	Greita	0,050	5,3×10-9	6,4×10-9	0,050	3,3×10-9
1.			Vidutinė	0,050	5,9×10-9	5,5×10-9
1.			Lėta	0,050	7,3×10-9	5,5×10-9
232.	Cd-117	2,49 val.	Greita	0,050	7,3×10-11	1,3×10-10	0,050	2,8×10-10
1.			Vidutinė	0,050	1,6×10-10	2,4×10-10
1.			Lėta	0,050	1,7×10-10	2,5×10-10
233.	Cd-117m	3,36 val.	Greita	0,050	1,0×10-10	1,9×10-10	0,050	2,8×10-10
1.			Vidutinė	0,050	2,0×10-10	3,1×10-10
1.			Lėta	0,050	2,1×10-10	3,2×10-10
234.	In-109	4,20 val.	Greita	0,020	3,2×10-11	5,7×10-11	0,020	6,6×10-11
1.			Vidutinė	0,020	4,4×10-11	7,3×10-11
235.	In-110	4,90 val.	Greita	0,020	1,2×10-10	2,2×10-10	0,020	2,4×10-10
1.			Vidutinė	0,020	1,4×10-10	2,5×10-10
236.	In-110	1,15 val.	Greita	0,020	3,1×10-11	5,5×10-11	0,020	1,0×10-10
1.			Vidutinė	0,020	5,0×10-11	8,1×10-11
237.	In-111	2,83 d.	Greita	0,020	1,3×10-10	2,2×10-10	0,020	2,9×10-10
1.			Vidutinė	0,020	2,3×10-10	3,1×10-10
238.	In-112	0,240 val.	Greita	0,020	5,0×10-12	8,6×10-12	0,020	1,0×10-11
1.			Vidutinė	0,020	7,8×10-12	1,3×10-11
239.	In-113m	1,66 val.	Greita	0,020	1,0×10-11	1,9×10-11	0,020	2,8×10-11
1.			Vidutinė	0,020	2,0×10-11	3,2×10-11
240.	In-114m	49,5 d.	Greita	0,020	9,3×10-9	1,1×10-8	0,020	4,1×10-9
1.			Vidutinė	0,020	5,9×10-9	5,9×10-9
241.	In-115	5,10×1015 m.	Greita	0,020	3,9×10-7	4,5×10-7	0,020	3,2×10-8
1.			Vidutinė	0,020	1,5×10-7	1,1×10-7
242.	In-115m	4,49 val.	Greita	0,020	2,5×10-11	4,5×10-11	0,020	8,6×10-11
1.			Vidutinė	0,020	6,0×10-11	8,7×10-11
243.	In-116m	0,902 val.	Greita	0,020	3,0×10-11	5,5×10-11	0,020	6,4×10-11
1.			Vidutinė	0,020	4,8×10-11	8,0×10-11
244.	In-117	0,730 val.	Greita	0,020	1,6×10-11	2,8×10-11	0,020	3,1×10-11
1.			Vidutinė	0,020	3,0×10-11	4,8×10-11
245.	In-117m	1,94 val.	Greita	0,020	3,1×10-11	5,5×10-11	0,020	1,2×10-10
1.			Vidutinė	0,020	7,3×10-11	1,1×10-10
246.	In-119m	0,300 val.	Greita	0,020	1,1×10-11	1,8×10-11	0,020	4,7×10-11
1.			Vidutinė	0,020	1,8×10-11	2,9×10-11
247.	Sn-110	4,00 val.	Greita	0,020	1,1×10-10	1,9×10-10	0,020	3,5×10-10
1.			Vidutinė	0,020	1,6×10-10	2,6×10-10
248.	Sn-111	0,588 val.	Greita	0,020	8,3×10-12	1,5×10-11	0,020	2,3×10-11
1.			Vidutinė	0,020	1,4×10-11	2,2×10-11
249.	Sn-113	115 d.	Greita	0,020	5,4×10-10	7,9×10-10	0,020	7,3×10-10
1.			Vidutinė	0,020	2,5×10-9	1,9×10-9
250.	Sn-117m	13,6 d.	Greita	0,020	2,9×10-10	3,9×10-10	0,020	7,1×10-10
1.			Vidutinė	0,020	2,3×10-9	2,2×10-9
251.	Sn-119m	293 d.	Greita	0,020	2,9×10-10	3,6×10-10	0,020	3,4×10-10
1.			Vidutinė	0,020	2,0×10-9	1,5×10-9
252.	Sn-121	1,13 d.	Greita	0,020	6,4×10-11	1,0×10-10	0,020	2,3×10-10
1.			Vidutinė	0,020	2,2×10-10	2,8×10-10
253.	Sn-121m	55,0 m.	Greita	0,020	8,0×10-10	9,7×10-10	0,020	3,8×10-10
1.			Vidutinė	0,020	4,2×10-9	3,3×10-9
254.	Sn-123	129 d.	Greita	0,020	1,2×10-9	1,6×10-9	0,020	2,1×10-9
1.			Vidutinė	0,020	7,7×10-9	5,6×10-9
255.	Sn-123m	0,668 val.	Greita	0,020	1,4×10-11	2,4×10-11	0,020	3,8×10-11
1.			Vidutinė	0,020	2,8×10-11	4,4×10-11
256.	Sn-125	9,64 d.	Greita	0,020	9,2×10-10	1,3×10-9	0,020	3,1×10-9
1.			Vidutinė	0,020	3,0×10-9	2,8×10-9
257.	Sn-126	1,00×105 m.	Greita	0,020	1,1×10-8	1,4×10-8	0,020	4,7×10-9
1.			Vidutinė	0,020	2,7×10-8	1,8×10-8
258.	Sn-127	2,10 val.	Greita	0,020	6,9×10-11	1,2×10-10	0,020	2,0×10-10
1.			Vidutinė	0,020	1,3×10-10	2,0×10-10
259.	Sn-128	0,985 val.	Greita	0,020	5,4×10-11	9,5×10-11	0,020	1,5×10-10
1.			Vidutinė	0,020	9,6×10-11	1,5×10-10
260.	Sb-115	0,530 val.	Greita	0,100	9,2×10-12	1,7×10-11	0,100	2,4×10-11
1.			Vidutinė	0,010	1,4×10-11	2,3×10-11
261.	Sb-116	0,263 val.	Greita	0,100	9,9×10-12	1,8×10-11	0,100	2,6×10-11
1.			Vidutinė	0,010	1,4×10-11	2,3×10-11
262.	Sb-116m	1,00 val.	Greita	0,100	3,5×10-11	6,4×10-11	0,100	6,7×10-11
1.			Vidutinė	0,010	5,0×10-11	8,5×10-11
263.	Sb-117	2,80 val.	Greita	0,100	9,3×10-12	1,7×10-11	0,100	1,8×10-11
1.			Vidutinė	0,010	1,7×10-11	2,7×10-11
264.	Sb-118m	5,00 val.	Greita	0,100	1,0×10-10	1,9×10-10	0,100	2,1×10-10
1.			Vidutinė	0,010	1,3×10-10	2,3×10-10
265.	Sb-119	1,59 d.	Greita	0,100	2,5×10-11	4,5×10-11	0,100	8,1×10-11
1.			Vidutinė	0,010	3,7×10-11	5,9×10-11
266.	Sb-120	5,76 d.	Greita	0,100	5,9×10-10	9,8×10-10	0,100	1,2×10-9
1.			Vidutinė	0,010	1,0×10-9	1,3×10-9
267.	Sb-120	0,265 val.	Greita	0,100	4,9×10-12	8,5×10-12	0,100	1,4×10-11
1.			Vidutinė	0,010	7,4×10-12	1,2×10-11
268.	Sb-122	2,70 d.	Greita	0,100	3,9×10-10	6,3×10-10	0,100	1,7×10-9
1.			Vidutinė	0,010	1,0×10-9	1,2×10-9
269.	Sb-124	60,2 d.	Greita	0,100	1,3×10-9	1,9×10-9	0,100	2,5×10-9
1.			Vidutinė	0,010	6,1×10-9	4,7×10-9
270.	Sb-124m	0,337 val.	Greita	0,100	3,0×10-12	5,3×10-12	0,100	8,0×10-12
1.			Vidutinė	0,010	5,5×10-12	8,3×10-12
271.	Sb-125	2,77 m.	Greita	0,100	1,4×10-9	1,7×10-9	0,100	1,1×10-9
1.			Vidutinė	0,010	4,5×10-9	3,3×10-9
272.	Sb-126	12,4 d.	Greita	0,100	1,1×10-9	1,7×10-9	0,100	2,4×10-9
1.			Vidutinė	0,010	2,7×10-9	3,2×10-9
273.	Sb-126m	0,317 val.	Greita	0,100	1,3×10-11	2,3×10-11	0,100	3,6×10-11
1.			Vidutinė	0,010	2,0×10-11	3,3×10-11
274.	Sb-127	3,85 d.	Greita	0,100	4,6×10-10	7,4×10-10	0,100	1,7×10-9
1.			Vidutinė	0,010	1,6×10-9	1,7×10-9
275.	Sb-128	9,01 val.	Greita	0,100	2,5×10-10	4,6×10-10	0,100	7,6×10-10
1.			Vidutinė	0,010	4,2×10-10	6,7×10-10
276.	Sb-128	0,173 val.	Greita	0,100	1,1×10-11	1,9×10-11	0,100	3,3×10-11
1.			Vidutinė	0,010	1,5×10-11	2,6×10-11
277.	Sb-129	4,32 val.	Greita	0,100	1,1×10-10	2,0×10-10	0,100	4,2×10-10
1.			Vidutinė	0,010	2,4×10-10	3,5×10-10
278.	Sb-130	0,667 val.	Greita	0,100	3,5×10-11	6,3×10-11	0,100	9,1×10-11
1.			Vidutinė	0,010	5,4×10-11	9,1×10-11
279.	Sb-131	0,383 val.	Greita	0,100	3,7×10-11	5,9×10-11	0,100	1,0×10-10
1.			Vidutinė	0,010	5,2×10-11	8,3×10-11
280.	Te-116	2,49 val.	Greita	0,300	6,3×10-11	1,2×10-10	0,300	1,7×10-10
1.			Vidutinė	0,300	1,1×10-10	1,7×10-10
281.	Te-121	17,0 d.	Greita	0,300	2,5×10-10	3,9×10-10	0,300	4,3×10-10
1.			Vidutinė	0,300	3,9×10-10	4,4×10-10
282.	Te-121m	154 d.	Greita	0,300	1,8×10-9	2,3×10-9	0,300	2,3×10-9
1.			Vidutinė	0,300	4,2×10-9	3,6×10-9
283.	Te-123	1×1013 m.	Greita	0,300	4,0×10-9	5,0×10-9	0,300	4,4×10-9
1.			Vidutinė	0,300	2,6×10-9	2,8×10-9
284.	Te-123m	120 d.	Greita	0,300	9,7×10-10	1,2×10-9	0,300	1,4×10-9
1.			Vidutinė	0,300	3,9×10-9	3,4×10-9
285.	Te-125m	58,0 d.	Greita	0,300	5,1×10-10	6,7×10-10	0,300	8,7×10-10
1.			Vidutinė	0,300	3,3×10-9	2,9×10-9
286.	Te-127	9,35 val.	Greita	0,300	4,2×10-11	7,2×10-11	0,300	1,7×10-10
1.			Vidutinė	0,300	1,2×10-10	1,8×10-10
287.	Te-127m	109 d.	Greita	0,300	1,6×10-9	2,0×10-9	0,300	2,3×10-9
1.			Vidutinė	0,300	7,2×10-9	6,2×10-9
288.	Te-129	1,16 val.	Greita	0,300	1,7×10-11	2,9×10-11	0,300	6,3×10-11
1.			Vidutinė	0,300	3,8×10-11	5,7×10-11
289.	Te-129m	33,6 d.	Greita	0,300	1,3×10-9	1,8×10-9	0,300	3,0×10-9
1.			Vidutinė	0,300	6,3×10-9	5,4×10-9
290.	Te-131	0,417 val.	Greita	0,300	2,3×10-11	4,6×10-11	0,300	8,7×10-11
1.			Vidutinė	0,300	3,8×10-11	6,1×10-11
291.	Te-131m	1,25 d.	Greita	0,300	8,7×10-10	1,2×10-9	0,300	1,9×10-9
1.			Vidutinė	0,300	1,1×10-9	1,6×10-9
292.	Te-132	3,26 d.	Greita	0,300	1,8×10-9	2,4×10-9	0,300	3,7×10-9
1.			Vidutinė	0,300	2,2×10-9	3,0×10-9
293.	Te-133	0,207 val.	Greita	0,300	2,0×10-11	3,8×10-11	0,300	7,2×10-11
1.			Vidutinė	0,300	2,7×10-11	4,4×10-11
294.	Te-133m	0,923 val.	Greita	0,300	8,4×10-11	1,2×10-10	0,300	2,8×10-10
1.			Vidutinė	0,300	1,2×10-10	1,9×10-10
295.	Te-134	0,696 val.	Greita	0,300	5,0×10-11	8,3×10-11	0,300	1,1×10-10
1.			Vidutinė	0,300	7,1×10-11	1,1×10-10
296.	I-120	1,35 val.	Greita	1,000	1,0×10-10	1,9×10-10	1,000	3,4×10-10
297.	I-120m	0,883 val.	Greita	1,000	8,7×10-11	1,4×10-10	1,000	2,1×10-10
298.	I-121	2,12 val.	Greita	1,000	2,8×10-11	3,9×10-11	1,000	8,2×10-11
299.	I-123	13,2 val.	Greita	1,000	7,6×10-11	1,1×10-10	1,000	2,1×10-10
300.	I-124	4,18 d.	Greita	1,000	4,5×10-9	6,3×10-9	1,000	1,3×10-8
301.	I-125	60,1 d.	Greita	1,000	5,3×10-9	7,3×10-9	1,000	1,5×10-8
302.	I-126	13,0 d.	Greita	1,000	1,0×10-8	1,4×10-8	1,000	2,9×10-8
303.	I-128	0,416 val.	Greita	1,000	1,4×10-11	2,2×10-11	1,000	4,6×10-11
304.	I-129	1,57×107 m.	Greita	1,000	3,7×10-8	5,1×10-8	1,000	1,1×10-7
305.	I-130	12,4 val.	Greita	1,000	6,9×10-10	9,6×10-10	1,000	2,0×10-9
306.	I-131	8,04 d.	Greita	1,000	7,6×10-9	1,1×10-8	1,000	2,2×10-8
307.	I-132	2,30 val.	Greita	1,000	9,6×10-11	2,0×10-10	1,000	2,9×10-10
308.	I-132m	1,39 val.	Greita	1,000	8,1×10-11	1,1×10-10	1,000	2,2×10-10
309.	I-133	20,8 val.	Greita	1,000	1,5×10-9	2,1×10-9	1,000	4,3×10-9
310.	I-134	0,876 val.	Greita	1,000	4,8×10-11	7,9×10-11	1,000	1,1×10-10
311.	I-135	6,61 val.	Greita	1,000	3,3×10-10	4,6×10-10	1,000	9,3×10-10
312.	Cs-125	0,75 val.	Greita	1,000	1,3×10-11	2,3×10-11	1,000	3,5×10-11
313.	Cs-127	6,25 val.	Greita	1,000	2,2×10-11	4,0×10-11	1,000	2,4×10-11
314.	Cs-129	1,34 d.	Greita	1,000	4,5×10-11	8,1×10-11	1,000	6,0×10-11
315.	Cs-130	0,498 val.	Greita	1,000	8,4×10-12	1,5×10-11	1,000	2,8×10-11
316.	Cs-131	9,69 d.	Greita	1,000	2,8×10-11	4,5×10-11	1,000	5,8×10-11
317.	Cs-132	6,48 d.	Greita	1,000	2,4×10-10	3,8×10-10	1,000	5,0×10-10
318.	Cs-134	2,06 m.	Greita	1,000	6,8×10-9	9,6×10-9	1,000	1,9×10-8
319.	Cs-134m	2,90 val.	Greita	1,000	1,5×10-11	2,6×10-11	1,000	2,0×10-11
320.	Cs-135	2,30×106 m.	Greita	1,000	7,1×10-10	9,9×10-10	1,000	2,0×10-9
321.	Cs-135m	0,883 val.	Greita	1,000	1,3×10-11	2,4×10-11	1,000	1,9×10-11
322.	Cs-136	13,1 d.	Greita	1,000	1,3×10-9	1,9×10-9	1,000	3,0×10-9
323.	Cs-137	30,0 m.	Greita	1,000	4,8×10-9	6,7×10-9	1,000	1,3×10-8
324.	Cs-138	0,536 val.	Greita	1,000	2,6×10-11	4,6×10-11	1,000	9,2×10-11
325.	Ba-126	1,61 val.	Greita	0,100	7,8×10-11	1,2×10-10	0,100	2,6×10-10
326.	Ba-128	2,43 d.	Greita	0,100	8,0×10-10	1,3×10-9	0,100	2,7×10-9
327.	Ba-131	11,8 d.	Greita	0,100	2,3×10-10	3,5×10-10	0,100	4,5×10-10
328.	Ba-131m	0,243 val.	Greita	0,100	4,1×10-12	6,4×10-12	0,100	4,9×10-12
329.	Ba-133	10,7 m.	Greita	0,100	1,5×10-9	1,8×10-9	0,100	1,0×10-9
330.	Ba-133m	1,62 d.	Greita	0,100	1,9×10-10	2,8×10-10	0,100	5,5×10-10
331.	Ba-135m	1,20 d.	Greita	0,100	1,5×10-10	2,3×10-10	0,100	4,5×10-10
332.	Ba-139	1,38 val.	Greita	0,100	3,5×10-11	5,5×10-11	0,100	1,2×10-10
333.	Ba-140	12,7 d.	Greita	0,100	1,0×10-9	1,6×10-9	0,100	2,5×10-9
334.	Ba-141	0,305 val.	Greita	0,100	2,2×10-11	3,5×10-11	0,100	7,0×10-11
335.	Ba-142	0,177 val.	Greita	0,100	1,6×10-11	2,7×10-11	0,100	3,5×10-11
336.	La-131	0,983 val.	Greita	5,0×10-4	1,4×10-11	2,4×10-11	5,0×10-4	3,5×10-11
1.			Vidutinė	5,0×10-4	2,3×10-11	3,6×10-11
337.	La-132	4,80 val.	Greita	5,0×10-4	1,1×10-10	2,0×10-10	5,0×10-4	3,9×10-10
1.			Vidutinė	5,0×10-4	1,7×10-10	2,8×10-10
338.	La-135	19,5 val.	Greita	5,0×10-4	1,1×10-11	2,0×10-11	5,0×10-4	3,0×10-11
1.			Vidutinė	5,0×10-4	1,5×10-11	2,5×10-11
339.	La-137	6,00×104 m.	Greita	5,0×10-4	8,6×10-9	1,0×10-8	5,0×10-4	8,1×10-11
1.			Vidutinė	5,0×10-4	3,4×10-9	2,3×10-9
340.	La-138	1,35×1011 m.	Greita	5,0×10-4	1,5×10-7	1,8×10-7	5,0×10-4	1,1×10-9
1.			Vidutinė	5,0×10-4	6,1×10-8	4,2×10-8
341.	La-140	1,68 d.	Greita	5,0×10-4	6,0×10-10	1,0×10-9	5,0×10-4	2,0×10-9
1.			Vidutinė	5,0×10-4	1,1×10-9	1,5×10-9
342.	La-141	3,93 val.	Greita	5,0×10-4	6,7×10-11	1,1×10-10	5,0×10-4	3,6×10-10
1.			Vidutinė	5,0×10-4	1,5×10-10	2,2×10-10
343.	La-142	1,54 val.	Greita	5,0×10-4	5,6×10-11	1,0×10-10	5,0×10-4	1,8×10-10
1.			Vidutinė	5,0×10-4	9,3×10-11	1,5×10-10
344.	La-143	0,237 val.	Greita	5,0×10-4	1,2×10-11	2,0×10-11	5,0×10-4	5,6×10-11
1.			Vidutinė	5,0×10-4	2,2×10-11	3,3×10-11
345.	Ce-134	3,00 d.	Vidutinė	5,0×10-4	1,3×10-9	1,5×10-9	5,0×10-4	2,5×10-9
1.			Lėta	5,0×10-4	1,3×10-9	1,6×10-9
346.	Ce-135	17,6 val.	Vidutinė	5,0×10-4	4,9×10-10	7,3×10-10	5,0×10-4	7,9×10-10
1.			Lėta	5,0×10-4	5,1×10-10	7,6×10-10
347.	Ce-137	9,00 val.	Vidutinė	5,0×10-4	1,0×10-11	1,8×10-11	5,0×10-4	2,5×10-11
1.			Lėta	5,0×10-4	1,1×10-11	1,9×10-11
348.	Ce-137m	1,43 d.	Vidutinė	5,0×10-4	4,0×10-10	5,5×10-10	5,0×10-4	5,4×10-10
1.			Lėta	5,0×10-4	4,3×10-10	5,9×10-10
349.	Ce-139	138 d.	Vidutinė	5,0×10-4	1,6×10-9	1,3×10-9	5,0×10-4	2,6×10-10
1.			Lėta	5,0×10-4	1,8×10-9	1,4×10-9
350.	Ce-141	32,5 d.	Vidutinė	5,0×10-4	3,1×10-9	2,7×10-9	5,0×10-4	7,1×10-10
1.			Lėta	5,0×10-4	3,6×10-9	3,1×10-9
351.	Ce-143	1,38 d.	Vidutinė	5,0×10-4	7,4×10-10	9,5×10-10	5,0×10-4	1,1×10-9
1.			Lėta	5,0×10-4	8,1×10-10	1,0×10-9
352.	Ce-144	284 d.	Vidutinė	5,0×10-4	3,4×10-8	2,3×10-8	5,0×10-4	5,2×10-9
1.			Lėta	5,0×10-4	4,9×10-8	2,9×10-8
353.	Pr-136	0,218 val.	Vidutinė	5,0×10-4	1,4×10-11	2,4×10-11	5,0×10-4	3,3×10-11
1.			Lėta	5,0×10-4	1,5×10-11	2,5×10-11
354.	Pr-137	1,28 val.	Vidutinė	5,0×10-4	2,1×10-11	3,4×10-11	5,0×10-4	4,0×10-11
1.			Lėta	5,0×10-4	2,2×10-11	3,5×10-11
355.	Pr-138m	2,10 val.	Vidutinė	5,0×10-4	7,6×10-11	1,3×10-10	5,0×10-4	1,3×10-10
1.			Lėta	5,0×10-4	7,9×10-11	1,3×10-10
356.	Pr-139	4,51 val.	Vidutinė	5,0×10-4	1,9×10-11	2,9×10-11	5,0×10-4	3,1×10-11
1.			Lėta	5,0×10-4	2,0×10-11	3,0×10-11
357.	Pr-142	19,1 val.	Vidutinė	5,0×10-4	5,3×10-10	7,0×10-10	5,0×10-4	1,3×10-9
1.			Lėta	5,0×10-4	5,6×10-10	7,4×10-10
358.	Pr-142m	0,243 val.	Vidutinė	5,0×10-4	6,7×10-12	8,9×10-12	5,0×10-4	1,7×10-11
1.			Lėta	5,0×10-4	7,1×10-12	9,4×10-12
359.	Pr-143	13,6 d.	Vidutinė	5,0×10-4	2,1×10-9	1,9×10-9	5,0×10-4	1,2×10-9
1.			Lėta	5,0×10-4	2,3×10-9	2,2×10-9
360.	Pr-144	0,288 val.	Vidutinė	5,0×10-4	1,8×10-11	2,9×10-11	5,0×10-4	5,0×10-11
1.			Lėta	5,0×10-4	1,9×10-11	3,0×10-11
361.	Pr-145	5,98 val.	Vidutinė	5,0×10-4	1,6×10-10	2,5×10-10	5,0×10-4	3,9×10-10
1.			Lėta	5,0×10-4	1,7×10-10	2,6×10-10
362.	Pr-147	0,227 val.	Vidutinė	5,0×10-4	1,8×10-11	2,9×10-11	5,0×10-4	3,3×10-11
1.			Lėta	5,0×10-4	1,9×10-11	3,0×10-11
363.	Nd-136	0,844 val.	Vidutinė	5,0×10-4	5,3×10-11	8,5×10-11	5,0×10-4	9,9×10-11
1.			Lėta	5,0×10-4	5,6×10-11	8,9×10-11
364.	Nd-138	5,04 val.	Vidutinė	5,0×10-4	2,4×10-10	3,7×10-10	5,0×10-4	6,4×10-10
1.			Lėta	5,0×10-4	2,6×10-10	3,8×10-10
365.	Nd-139	0,495 val.	Vidutinė	5,0×10-4	1,0×10-11	1,7×10-11	5,0×10-4	2,0×10-11
1.			Lėta	5,0×10-4	1,1×10-11	1,7×10-11
366.	Nd-139m	5,50 val.	Vidutinė	5,0×10-4	1,5×10-10	2,5×10-10	5,0×10-4	2,5×10-10
1.			Lėta	5,0×10-4	1,6×10-10	2,5×10-10
367.	Nd-141	2,49 val.	Vidutinė	5,0×10-4	5,1×10-12	8,5×10-12	5,0×10-4	8,3×10-12
1.			Lėta	5,0×10-4	5,3×10-12	8,8×10-12
368.	Nd-147	11,0 d.	Vidutinė	5,0×10-4	2,0×10-9	1,9×10-9	5,0×10-4	1,1×10-9
1.			Lėta	5,0×10-4	2,3×10-9	2,1×10-9
369.	Nd-149	1,73 val.	Vidutinė	5,0×10-4	8,5×10-11	1,2×10-10	5,0×10-4	1,2×10-10
1.			Lėta	5,0×10-4	9,0×10-11	1,3×10-10
370.	Nd-151	0,207 val.	Vidutinė	5,0×10-4	1,7×10-11	2,8×10-11	5,0×10-4	3,0×10-11
1.			Lėta	5,0×10-4	1,8×10-11	2,9×10-11
371.	Pm-141	0,348 val.	Vidutinė	5,0×10-4	1,5×10-11	2,4×10-11	5,0×10-4	3,6×10-11
1.			Lėta	5,0×10-4	1,6×10-11	2,5×10-11
372.	Pm-143	265 d.	Vidutinė	5,0×10-4	1,4×10-9	9,6×10-10	5,0×10-4	2,3×10-10
1.			Lėta	5,0×10-4	1,3×10-9	8,3×10-10
373.	Pm-144	363 d.	Vidutinė	5,0×10-4	7,8×10-9	5,4×10-9	5,0×10-4	9,7×10-10
1.			Lėta	5,0×10-4	7,0×10-9	3,9×10-9
374.	Pm-145	17,7 m.	Vidutinė	5,0×10-4	3,4×10-9	2,4×10-9	5,0×10-4	1,1×10-10
1.			Lėta	5,0×10-4	2,1×10-9	1,2×10-9
375.	Pm-146	5,53 m.	Vidutinė	5,0×10-4	1,9×10-8	1,3×10-8	5,0×10-4	9,0×10-10
1.			Lėta	5,0×10-4	1,6×10-8	9,0×10-9
376.	Pm-147	2,62 m.	Vidutinė	5,0×10-4	4,7×10-9	3,5×10-9	5,0×10-4	2,6×10-10
1.			Lėta	5,0×10-4	4,6×10-9	3,2×10-9
377.	Pm-148	5,37 d.	Vidutinė	5,0×10-4	2,0×10-9	2,1×10-9	5,0×10-4	2,7×10-9
1.			Lėta	5,0×10-4	2,1×10-9	2,2×10-9
378.	Pm-148m	41,3 d.	Vidutinė	5,0×10-4	4,9×10-9	4,1×10-9	5,0×10-4	1,8×10-9
1.			Lėta	5,0×10-4	5,4×10-9	4,3×10-9
379.	Pm-149	2,21 d.	Vidutinė	5,0×10-4	6,6×10-10	7,6×10-10	5,0×10-4	9,9×10-10
1.			Lėta	5,0×10-4	7,2×10-10	8,2×10-10
380.	Pm-150	2,68 val.	Vidutinė	5,0×10-4	1,3×10-10	2,0×10-10	5,0×10-4	2,6×10-10
1.			Lėta	5,0×10-4	1,4×10-10	2,1×10-10
381.	Pm-151	1,18 d.	Vidutinė	5,0×10-4	4,2×10-10	6,1×10-10	5,0×10-4	7,3×10-10
1.			Lėta	5,0×10-4	4,5×10-10	6,4×10-10
382.	Sm-141	0,170 val.	Vidutinė	5,0×10-4	1,6×10-11	2,7×10-11	5,0×10-4	3,9×10-11
383.	Sm-141m	0,377 val.	Vidutinė	5,0×10-4	3,4×10-11	5,6×10-11	5,0×10-4	6,5×10-11
384.	Sm-142	1,21 val.	Vidutinė	5,0×10-4	7,4×10-11	1,1×10-10	5,0×10-4	1,9×10-10
385.	Sm-145	340 d.	Vidutinė	5,0×10-4	1,5×10-9	1,1×10-9	5,0×10-4	2,1×10-10
386.	Sm-146	1,03×108 m.	Vidutinė	5,0×10-4	9,9×10-6	6,7×10-6	5,0×10-4	5,4×10-8
387.	Sm-147	1,06×1011 m.	Vidutinė	5,0×10-4	8,9×10-6	6,1×10-6	5,0×10-4	4,9×10-8
388.	Sm-151	90,0 m.	Vidutinė	5,0×10-4	3,7×10-9	2,6×10-9	5,0×10-4	9,8×10-11
389.	Sm-153	1,95 d.	Vidutinė	5,0×10-4	6,1×10-10	6,8×10-10	5,0×10-4	7,4×10-10
390.	Sm-155	0,368 val.	Vidutinė	5,0×10-4	1,7×10-11	2,8×10-11	5,0×10-4	2,9×10-11
391.	Sm-156	9,40 val.	Vidutinė	5,0×10-4	2,1×10-10	2,8×10-10	5,0×10-4	2,5×10-10
392.	Eu-145	5,94 d.	Vidutinė	5,0×10-4	5,6×10-10	7,3×10-10	5,0×10-4	7,5×10-10
393.	Eu-146	4,61 d.	Vidutinė	5,0×10-4	8,2×10-10	1,2×10-9	5,0×10-4	1,3×10-9
394.	Eu-147	24,0 d.	Vidutinė	5,0×10-4	1,0×10-9	1,0×10-9	5,0×10-4	4,4×10-10
395.	Eu-148	54,5 d.	Vidutinė	5,0×10-4	2,7×10-9	2,3×10-9	5,0×10-4	1,3×10-9
396.	Eu-149	93,1 d.	Vidutinė	5,0×10-4	2,7×10-10	2,3×10-10	5,0×10-4	1,0×10-10
397.	Eu-150	34,2 m.	Vidutinė	5,0×10-4	5,0×10-8	3,4×10-8	5,0×10-4	1,3×10-9
398.	Eu-150	12,6 val.	Vidutinė	5,0×10-4	1,9×10-10	2,8×10-10	5,0×10-4	3,8×10-10
399.	Eu-152	13,3 m.	Vidutinė	5,0×10-4	3,9×10-8	2,7×10-8	5,0×10-4	1,4×10-9
400.	Eu-152m	9,32 val.	Vidutinė	5,0×10-4	2,2×10-10	3,2×10-10	5,0×10-4	5,0×10-10
401.	Eu-154	8,80 m.	Vidutinė	5,0×10-4	5,0×10-8	3,5×10-8	5,0×10-4	2,0×10-9
402.	Eu-155	4,96 m.	Vidutinė	5,0×10-4	6,5×10-9	4,7×10-9	5,0×10-4	3,2×10-10
403.	Eu-156	15,2 d.	Vidutinė	5,0×10-4	3,3×10-9	3,0×10-9	5,0×10-4	2,2×10-9
404.	Eu-157	15,1 val.	Vidutinė	5,0×10-4	3,2×10-10	4,4×10-10	5,0×10-4	6,0×10-10
405.	Eu-158	0,765 val.	Vidutinė	5,0×10-4	4,8×10-11	7,5×10-11	5,0×10-4	9,4×10-11
406.	Gd-145	0,382 val.	Greita	5,0×10-4	1,5×10-11	2,6×10-11	5,0×10-4	4,4×10-11
1.			Vidutinė	5,0×10-4	2,1×10-11	3,5×10-11
407.	Gd-146	48,3 d.	Greita	5,0×10-4	4,4×10-9	5,2×10-9	5,0×10-4	9,6×10-10
1.			Vidutinė	5,0×10-4	6,0×10-9	4,6×10-9
408.	Gd-147	1,59 d.	Greita	5,0×10-4	2,7×10-10	4,5×10-10	5,0×10-4	6,1×10-10
1.			Vidutinė	5,0×10-4	4,1×10-10	5,9×10-10
409.	Gd-148	93,0 m.	Greita	5,0×10-4	2,5×10-5	3,0×10-5	5,0×10-4	5,5×10-8
1.			Vidutinė	5,0×10-4	1,1×10-5	7,2×10-6
410.	Gd-149	9,40 d.	Greita	5,0×10-4	2,6×10-10	4,5×10-10	5,0×10-4	4,5×10-10
1.			Vidutinė	5,0×10-4	7,0×10-10	7,9×10-10
411.	Gd-151	120 d.	Greita	5,0×10-4	7,8×10-10	9,3×10-10	5,0×10-4	2,0×10-10
1.			Vidutinė	5,0×10-4	8,1×10-10	6,5×10-10
412.	Gd-152	1,08×1014 m.	Greita	5,0×10-4	1,9×10-5	2,2×10-5	5,0×10-4	4,1×10-8
1.			Vidutinė	5,0×10-4	7,4×10-6	5,0×10-6
413.	Gd-153	242 d.	Greita	5,0×10-4	2,1×10-9	2,5×10-9	5,0×10-4	2,7×10-10
1.			Vidutinė	5,0×10-4	1,9×10-9	1,4×10-9
414.	Gd-159	18,6 val.	Greita	5,0×10-4	1,1×10-10	1,8×10-10	5,0×10-4	4,9×10-10
1.			Vidutinė	5,0×10-4	2,7×10-10	3,9×10-10
415.	Tb-147	1,65 val.	Vidutinė	5,0×10-4	7,9×10-11	1,2×10-10	5,0×10-4	1,6×10-10
416.	Tb-149	4,15 val.	Vidutinė	5,0×10-4	4,3×10-9	3,1×10-9	5,0×10-4	2,5×10-10
417.	Tb-150	3,27 val.	Vidutinė	5,0×10-4	1,1×10-10	1,8×10-10	5,0×10-4	2,5×10-10
418.	Tb-151	17,6 val.	Vidutinė	5,0×10-4	2,3×10-10	3,3×10-10	5,0×10-4	3,4×10-10
419.	Tb-153	2,34 d.	Vidutinė	5,0×10-4	2,0×10-10	2,4×10-10	5,0×10-4	2,5×10-10
420.	Tb-154	21,4 val.	Vidutinė	5,0×10-4	3,8×10-10	6,0×10-10	5,0×10-4	6,5×10-10
421.	Tb-155	5,32 d.	Vidutinė	5,0×10-4	2,1×10-10	2,5×10-10	5,0×10-4	2,1×10-10
422.	Tb-156	5,34 d.	Vidutinė	5,0×10-4	1,2×10-9	1,4×10-9	5,0×10-4	1,2×10-9
423.	Tb-156m	1,02 d.	Vidutinė	5,0×10-4	2,0×10-10	2,3×10-10	5,0×10-4	1,7×10-10
424.	Tb-156m	5,00 val.	Vidutinė	5,0×10-4	9,2×10-11	1,3×10-10	5,0×10-4	8,1×10-11
425.	Tb-157	71 m.	Vidutinė	5,0×10-4	1,1×10-9	7,9×10-10	5,0×10-4	3,4×10-11
426.	Tb-158	180 m.	Vidutinė	5,0×10-4	4,3×10-8	3,0×10-8	5,0×10-4	1,1×10-9
427.	Tb-160	72,3 d.	Vidutinė	5,0×10-4	6,6×10-9	5,4×10-9	5,0×10-4	1,6×10-9
428.	Tb-161	6,91 d.	Vidutinė	5,0×10-4	1,2×10-9	1,2×10-9	5,0×10-4	7,2×10-10
429.	Dy-155	10,0 val.	Vidutinė	5,0×10-4	8,0×10-11	1,2×10-10	5,0×10-4	1,3×10-10
430.	Dy-157	8,10 val.	Vidutinė	5,0×10-4	3,2×10-11	5,5×10-11	5,0×10-4	6,1×10-11
431.	Dy-159	144 d.	Vidutinė	5,0×10-4	3,5×10-10	2,5×10-10	5,0×10-4	1,0×10-10
432.	Dy-165	2,33 val.	Vidutinė	5,0×10-4	6,1×10-11	8,7×10-11	5,0×10-4	1,1×10-10
433.	Dy-166	3,40 d.	Vidutinė	5,0×10-4	1,8×10-9	1,8×10-9	5,0×10-4	1,6×10-9
434.	Ho-155	0,800 val.	Vidutinė	5,0×10-4	2,0×10-11	3,2×10-11	5,0×10-4	3,7×10-11
435.	Ho-157	0.210 val.	Vidutinė	5,0×10-4	4,5×10-12	7,6×10-12	5,0×10-4	6,5×10-12
436.	Ho-159	0,550 val.	Vidutinė	5,0×10-4	6,3×10-12	1,0×10-11	5,0×10-4	7,9×10-12
437.	Ho-161	2,50 val.	Vidutinė	5,0×10-4	6,3×10-12	1,0×10-11	5,0×10-4	1,3×10-11
438.	Ho-162	0,250 val.	Vidutinė	5,0×10-4	2,9×10-12	4,5×10-12	5,0×10-4	3,3×10-12
439.	Ho-162m	1,13 val.	Vidutinė	5,0×10-4	2,2×10-11	3,3×10-11	5,0×10-4	2,6×10-11
440.	Ho-164	0,483 val.	Vidutinė	5,0×10-4	8,6×10-12	1,3×10-11	5,0×10-4	9,5×10-12
441.	Ho-164m	0,625 val.	Vidutinė	5,0×10-4	1,2×10-11	1,6×10-11	5,0×10-4	1,6×10-11
442.	Ho-166	1,12 d.	Vidutinė	5,0×10-4	6,6×10-10	8,3×10-10	5,0×10-4	1,4×10-9
443.	Ho-166m	1,20×103 m.	Vidutinė	5,0×10-4	1,1×10-7	7,8×10-8	5,0×10-4	2,0×10-9
444.	Ho-167	3,10 val.	Vidutinė	5,0×10-4	7,1×10-11	1,0×10-10	5,0×10-4	8,3×10-11
445.	Er-161	3,24 val.	Vidutinė	5,0×10-4	5,1×10-11	8,5×10-11	5,0×10-4	8,0×10-11
446.	Er-165	10,4 val.	Vidutinė	5,0×10-4	8,3×10-12	1,4×10-11	5,0×10-4	1,9×10-11
447.	Er-169	9,30 d.	Vidutinė	5,0×10-4	9,8×10-10	9,2×10-10	5,0×10-4	3,7×10-10
448.	Er-171	7,52 val.	Vidutinė	5,0×10-4	2,2×10-10	3,0×10-10	5,0×10-4	3,6×10-10
449.	Er-172	2,05 d.	Vidutinė	5,0×10-4	1,1×10-9	1,2×10-9	5,0×10-4	1,0×10-9
450.	Tm-162	0,362 val.	Vidutinė	5,0×10-4	1,6×10-11	2,7×10-11	5,0×10-4	2,9×10-11
451.	Tm-166	7,70 val.	Vidutinė	5,0×10-4	1,8×10-10	2,8×10-10	5,0×10-4	2,8×10-10
452.	Tm-167	9,24 d.	Vidutinė	5,0×10-4	1,1×10-9	1,0×10-9	5,0×10-4	5,6×10-10
453.	Tm-170	129 d.	Vidutinė	5,0×10-4	6,6×10-9	5,2×10-9	5,0×10-4	1,3×10-9
454.	Tm-171	1,92 m.	Vidutinė	5,0×10-4	1,3×10-9	9,1×10-10	5,0×10-4	1,1×10-10
455.	Tm-172	2,65 d.	Vidutinė	5,0×10-4	1,1×10-9	1,4×10-9	5,0×10-4	1,7×10-9
456.	Tm-173	8,24 val.	Vidutinė	5,0×10-4	1,8×10-10	2,6×10-10	5,0×10-4	3,1×10-10
457.	Tm-175	0,253 val.	Vidutinė	5,0×10-4	1,9×10-11	3,1×10-11	5,0×10-4	2,7×10-11
458.	Yb-162	0,315 val.	Vidutinė	5,0×10-4	1,4×10-11	2,2×10-11	5,0×10-4	2,3×10-11
1.			Lėta	5,0×10-4	1,4×10-11	2,3×10-11
459.	Yb-166	2,36 d.	Vidutinė	5,0×10-4	7,2×10-10	9,1×10-10	5,0×10-4	9,5×10-10
			Lėta	5,0×10-4	7,6×10-10	9,5×10-10
460.	Yb-167	0,292 val.	Vidutinė	5,0×10-4	6,5×10-12	9,0×10-12	5,0×10-4	6,7×10-12
1.			Lėta	5,0×10-4	6,9×10-12	9,5×10-12
461.	Yb-169	32,0 d.	Vidutinė	5,0×10-4	2,4×10-9	2,1×10-9	5,0×10-4	7,1×10-10
1.			Lėta	5,0×10-4	2,8×10-9	2,4×10-9
462.	Yb-175	4,19 d.	Vidutinė	5,0×10-4	6,3×10-10	6,4×10-10	5,0×10-4	4,4×10-10
1.			Lėta	5,0×10-4	7,0×10-10	7,0×10-10
463.	Yb-177	1,90 val.	Vidutinė	5,0×10-4	6,4×10-11	8,8×10-11	5,0×10-4	9,7×10-11
1.			Lėta	5,0×10-4	6,9×10-11	9,4×10-11
464.	Yb-178	1,23 val.	Vidutinė	5,0×10-4	7,1×10-11	1,0×10-10	5,0×10-4	1,2×10-10
1.			Lėta	5,0×10-4	7,6×10-11	1,1×10-10
465.	Lu-169	1,42 d.	Vidutinė	5,0×10-4	3,5×10-10	4,7×10-10	5,0×10-4	4,6×10-10
1.			Lėta	5,0×10-4	3,8×10-10	4,9×10-10
466.	Lu-170	2,00 d.	Vidutinė	5,0×10-4	6,4×10-10	9,3×10-10	5,0×10-4	9,9×10-10
1.			Lėta	5,0×10-4	6,7×10-10	9,5×10-10
467.	Lu-171	8,22 d.	Vidutinė	5,0×10-4	7,6×10-10	8,8×10-10	5,0×10-4	6,7×10-10
1.			Lėta	5,0×10-4	8,3×10-10	9,3×10-10
468.	Lu-172	6,70 d.	Vidutinė	5,0×10-4	1,4×10-9	1,7×10-9	5,0×10-4	1,3×10-9
1.			Lėta	5,0×10-4	1,5×10-9	1,8×10-9
469.	Lu-173	1,37 m.	Vidutinė	5,0×10-4	2,0×10-9	1,5×10-9	5,0×10-4	2,6×10-10
1.			Lėta	5,0×10-4	2,3×10-9	1,4×10-9
470.	Lu-174	3,31 m.	Vidutinė	5,0×10-4	4,0×10-9	2,9×10-9	5,0×10-4	2,7×10-10
1.			Lėta	5,0×10-4	3,9×10-9	2,5×10-9
471.	Lu-174m	142 d.	Vidutinė	5,0×10-4	3,4×10-9	2,4×10-9	5,0×10-4	5,3×10-10
1.			Lėta	5,0×10-4	3,8×10-9	2,6×10-9
472.	Lu-176	3,60×1010 m.	Vidutinė	5,0×10-4	6,6×10-8	4,6×10-8	5,0×10-4	1,8×10-9
1.			Lėta	5,0×10-4	5,2×10-8	3,0×10-8
473.	Lu-176m	3,68 val.	Vidutinė	5,0×10-4	1,1×10-10	1,5×10-10	5,0×10-4	1,7×10-10
1.			Lėta	5,0×10-4	1,2×10-10	1,6×10-10
474.	Lu-177	6,71 d.	Vidutinė	5,0×10-4	1,0×10-9	1,0×10-9	5,0×10-4	5,3×10-10
1.			Lėta	5,0×10-4	1,1×10-9	1,1×10-9
475.	Lu-177m	161 d.	Vidutinė	5,0×10-4	1,2×10-8	1,0×10-8	5,0×10-4	1,7×10-9
1.			Lėta	5,0×10-4	1,5×10-8	1,2×10-8
476.	Lu-178	0,473 val.	Vidutinė	5,0×10-4	2,5×10-11	3,9×10-11	5,0×10-4	4,7×10-11
1.			Lėta	5,0×10-4	2,6×10-11	4,1×10-11
477.	Lu-178m	0,378 val.	Vidutinė	5,0×10-4	3,3×10-11	5,4×10-11	5,0×10-4	3,8×10-11
			Lėta	5,0×10-4	3,5×10-11	5,6×10-11
478.	Lu-179	4,59 val.	Vidutinė	5,0×10-4	1,1×10-10	1,6×10-10	5,0×10-4	2,1×10-10
1.			Lėta	5,0×10-4	1,2×10-10	1,6×10-10
479.	Hf-170	16,0 val.	Greita	0,002	1,7×10-10	2,9×10-10	0,002	4,8×10-10
1.			Vidutinė	0,002	3,2×10-10	4,3×10-10
480.	Hf-172	1,87 m.	Greita	0,002	3,2×10-8	3,7×10-8	0,002	1,0×10-9
1.			Vidutinė	0,002	1,9×10-8	1,3×10-8
481.	Hf-173	24,0 val.	Greita	0,002	7,9×10-11	1,3×10-10	0,002	2,3×10-10
1.			Vidutinė	0,002	1,6×10-10	2,2×10-10
482.	Hf-175	70,0 d.	Greita	0,002	7,2×10-10	8,7×10-10	0,002	4,1×10-10
1.			Vidutinė	0,002	1,1×10-9	8,8×10-10
483.	Hf-177m	0,856 val.	Greita	0,002	4,7×10-11	8,4×10-11	0,002	8,1×10-11
1.			Vidutinė	0,002	9,2×10-11	1,5×10-10
484.	Hf-178m	31,0 m.	Greita	0,002	2,6×10-7	3,1×10-7	0,002	4,7×10-9
1.			Vidutinė	0,002	1,1×10-7	7,8×10-8
485.	Hf-179m	25,1 d.	Greita	0,002	1,1×10-9	1,4×10-9	0,002	1,2×10-9
1.			Vidutinė	0,002	3,6×10-9	3,2×10-9
486.	Hf-180m	5,50 val.	Greita	0,002	6,4×10-11	1,2×10-10	0,002	1,7×10-10
1.			Vidutinė	0,002	1,4×10-10	2,0×10-10
487.	Hf-181	42,4 d.	Greita	0,002	1,4×10-9	1,8×10-9	0,002	1,1×10-9
1.			Vidutinė	0,002	4,7×10-9	4,1×10-9
488.	Hf-182	9,0×106 m.	Greita	0,002	3,0×10-7	3,6×10-7	0,002	3,0×10-9
1.			Vidutinė	0,002	1,2×10-7	8,3×10-8
489.	Hf-182m	1,02 val.	Greita	0,002	2,3×10-11	4,0×10-11	0,002	4,2×10-11
1.			Vidutinė	0,002	4,7×10-11	7,1×10-11
490.	Hf-183	1,07 val.	Greita	0,002	2,6×10-11	4,4×10-11	0,002	7,3×10-11
1.			Vidutinė	0,002	5,8×10-11	8,3×10-11
491.	Hf-184	4,12 val.	Greita	0,002	1,3×10-10	2,3×10-10	0,002	5,2×10-10
1.			Vidutinė	0,002	3,3×10-10	4,5×10-10
492.	Ta-172	0,613 val.	Vidutinė	0,001	3,4×10-11	5,5×10-11	0,001	5,3×10-11
1.			Lėta	0,001	3,6×10-11	5,7×10-11
493.	Ta-173	3,65 val.	Vidutinė	0,001	1,1×10-10	1,6×10-10	0,001	1,9×10-10
1.			Lėta	0,001	1,2×10-10	1,6×10-10
494.	Ta-174	1,20 val.	Vidutinė	0,001	4,2×10-11	6,3×10-11	0,001	5,7×10-11
1.			Lėta	0,001	4,4×10-11	6,6×10-11
495.	Ta-175	10,5 val.	Vidutinė	0,001	1,3×10-10	2,0×10-10	0,001	2,1×10-10
			Lėta	0,001	1,4×10-10	2,0×10-10
496.	Ta-176	8,08 val.	Vidutinė	0,001	2,0×10-10	3,2×10-10	0,001	3,1×10-10
1.			Lėta	0,001	2,1×10-10	3,3×10-10
497.	Ta-177	2,36 d.	Vidutinė	0,001	9,3×10-11	1,2×10-10	0,001	1,1×10-10
1.			Lėta	0,001	1,0×10-10	1,3×10-10
498.	Ta-178	2,20 val.	Vidutinė	0,001	6,6×10-11	1,0×10-10	0,001	7,8×10-11
1.			Lėta	0,001	6,9×10-11	1,1×10-10
499.	Ta-179	1,82 m.	Vidutinė	0,001	2,0×10-10	1,3×10-10	0,001	6,5×10-11
1.			Lėta	0,001	5,2×10-10	2,9×10-10
500.	Ta-180	1×1013 m.	Vidutinė	0,001	6,0×10-9	4,6×10-9	0,001	8,4×10-10
1.			Lėta	0,001	2,4×10-8	1,4×10-8
501.	Ta-180m	8,10 val.	Vidutinė	0,001	4,4×10-11	5,8×10-11	0,001	5,4×10-11
1.			Lėta	0,001	4,7×10-11	6,2×10-11
502.	Ta-182	115 d.	Vidutinė	0,001	7,2×10-9	5,8×10-9	0,001	1,5×10-9
1.			Lėta	0,001	9,7×10-9	7,4×10-9
503.	Ta-182m	0,264 val.	Vidutinė	0,001	2,1×10-11	3,4×10-11	0,001	1,2×10-11
1.			Lėta	0,001	2,2×10-11	3,6×10-11
504.	Ta-183	5,10 d.	Vidutinė	0,001	1,8×10-9	1,8×10-9	0,001	1,3×10-9
1.			Lėta	0,001	2,0×10-9	2,0×10-9
505.	Ta-184	8,70 val.	Vidutinė	0,001	4,1×10-10	6,0×10-10	0,001	6,8×10-10
1.			Lėta	0,001	4,4×10-10	6,3×10-10
506.	Ta-185	0,816 val.	Vidutinė	0,001	4,6×10-11	6,8×10-11	0,001	6,8×10-11
1.			Lėta	0,001	4,9×10-11	7,2×10-11
507.	Ta-186	0,175 val.	Vidutinė	0,001	1,8×10-11	3,0×10-11	0,001	3,3×10-11
1.			Lėta	0,001	1,9×10-11	3,1×10-11
508.	W-176	2,30 val.	Greita	0,300	4,4×10-11	7,6×10-11	0,300	1,0×10-10
1.							0,010	1,1×10-10
509.	W-177	2,25 val.	Greita	0,300	2,6×10-11	4,6×10-11	0,300	5,8×10-11
1.							0,010	6,1×10-11
510.	W-178	21,7 d.	Greita	0,300	7,6×10-11	1,2×10-10	0,300	2,2×10-10
1.							0,010	2,5×10-10
511.	W-179	0,625 val.	Greita	0,300	9,9×10-13	1,8×10-12	0,300	3,3×10-12
1.							0,010	3,3×10-12
512.	W-181	121 d.	Greita	0,300	2,8×10-11	4,3×10-11	0,300	7,6×10-11
1.							0,010	8,2×10-11
513.	W-185	75,1 d.	Greita	0,300	1,4×10-10	2,2×10-10	0,300	4,4×10-10
							0,010	5,0×10-10
514.	W-187	23,9 val.	Greita	0,300	2,0×10-10	3,3×10-10	0,300	6,3×10-10
1.							0,010	7,1×10-10
515.	W-188	69,4 d.	Greita	0,300	5,9×10-10	8,4×10-10	0,300	2,1×10-9
1.							0,010	2,3×10-9
516.	Re-177	0,233 val.	Greita	0,800	1,0×10-11	1,7×10-11	0,800	2,2×10-11
1.			Vidutinė	0,800	1,4×10-11	2,2×10-11
517.	Re-178	0,220 val.	Greita	0,800	1,1×10-11	1,8×10-11	0,800	2,5×10-11
1.			Vidutinė	0,800	1,5×10-11	2,4×10-11
518.	Re-181	20,0 val.	Greita	0,800	1,9×10-10	3,0×10-10	0,800	4,2×10-10
1.			Vidutinė	0,800	2,5×10-10	3,7×10-10
519.	Re-182	2,67 d.	Greita	0,800	6,8×10-10	1,1×10-9	0,800	1,4×10-9
1.			Vidutinė	0,800	1,3×10-9	1,7×10-9
520.	Re-182	12,7 val.	Greita	0,800	1,5×10-10	2,4×10-10	0,800	2,7×10-10
1.			Vidutinė	0,800	2,0×10-10	3,0×10-10
521.	Re-184	38,0 d.	Greita	0,800	4,6×10-10	7,0×10-10	0,800	1,0×10-9
1.			Vidutinė	0,800	1,8×10-9	1,8×10-9
522.	Re-184m	165 d.	Greita	0,800	6,1×10-10	8,8×10-10	0,800	1,5×10-9
1.			Vidutinė	0,800	6,1×10-9	4,8×10-9
523.	Re-186	3,78 d.	Greita	0,800	5,3×10-10	7,3×10-10	0,800	1,5×10-9
1.			Vidutinė	0,800	1,1×10-9	1,2×10-9
524.	Re-186m	2,00×105 m.	Greita	0,800	8,5×10-10	1,2×10-9	0,800	2,2×10-9
1.			Vidutinė	0,800	1,1×10-8	7,9×10-9
525.	Re-187	5,00×1010 m.	Greita	0,800	1,9×10-12	2,6×10-12	0,800	5,1×10-12
1.			Vidutinė	0,800	6,0×10-12	4,6×10-12
526.	Re-188	17,0 val.	Greita	0,800	4,7×10-10	6,6×10-10	0,800	1,4×10-9
1.			Vidutinė	0,800	5,5×10-10	7,4×10-10
527.	Re-188m	0,3 val.	Greita	0,800	1,0×10-11	1,6×10-11	0,800	3,0×10-11
1.			Vidutinė	0,800	1,4×10-11	2,0×10-11
528.	Re-189	1,01 d.	Greita	0,800	2,7×10-10	4,3×10-10	0,800	7,8×10-10
1.			Vidutinė	0,800	4,3×10-10	6,0×10-10
529.	Os-180	0,366 val.	Greita	0,010	8,8×10-12	1,6×10-11	0,010	1,7×10-11
1.			Vidutinė	0,010	1,4×10-11	2,4×10-11
1.			Lėta	0,010	1,5×10-11	2,5×10-11
530.	Os-181	1,75 val.	Greita	0,010	3,6×10-11	6,4×10-11	0,010	8,9×10-11
1.			Vidutinė	0,010	6,3×10-11	9,6×10-11
			Lėta	0,010	6,6×10-11	1,0×10-10
531.	Os-182	22,0 val.	Greita	0,010	1,9×10-10	3,2×10-10	0,010	5,6×10-10
1.			Vidutinė	0,010	3,7×10-10	5,0×10-10
1.			Lėta	0,010	3,9×10-10	5,2×10-10
532.	Os-185	94,0 d.	Greita	0,010	1,1×10-9	1,4×10-9	0,010	5,1×10-10
1.			Vidutinė	0,010	1,2×10-9	1,0×10-9
1.			Lėta	0,010	1,5×10-9	1,1×10-9
533.	Os-189m	6,00 val.	Greita	0,010	2,7×10-12	5,2×10-12	0,010	1,8×10-11
1.			Vidutinė	0,010	5,1×10-12	7,6×10-12
1.			Lėta	0,010	5,4×10-12	7,9×10-12
534.	Os-191	15,4 d.	Greita	0,010	2,5×10-10	3,5×10-10	0,010	5,7×10-10
1.			Vidutinė	0,010	1,5×10-9	1,3×10-9
1.			Lėta	0,010	1,8×10-9	1,5×10-9
535.	Os-191m	13,0 val.	Greita	0,010	2,6×10-11	4,1×10-11	0,010	9,6×10-11
1.			Vidutinė	0,010	1,3×10-10	1,3×10-10
1.			Lėta	0,010	1,5×10-10	1,4×10-10
536.	Os-193	1,25 d.	Greita	0,010	1,7×10-10	2,8×10-10	0,010	8,1×10-10
1.			Vidutinė	0,010	4,7×10-10	6,4×10-10
1.			Lėta	0,010	5,1×10-10	6,8×10-10
537.	Os-194	6,00 m.	Greita	0,010	1,1×10-8	1,3×10-8	0,010	2,4×10-9
1.			Vidutinė	0,010	2,0×10-8	1,3×10-8
1.			Lėta	0,010	7,9×10-8	4,2×10-8
538.	Ir-182	0,250 val.	Greita	0,010	1,5×10-11	2,6×10-11	0,010	4,8×10-11
1.			Vidutinė	0,010	2,4×10-11	3,9×10-11
1.			Lėta	0,010	2,5×10-11	4,0×10-11
539.	Ir-184	3,02 val.	Greita	0,010	6,7×10-11	1,2×10-10	0,010	1,7×10-10
1.			Vidutinė	0,010	1,1×10-10	1,8×10-10
1.			Lėta	0,010	1,2×10-10	1,9×10-10
540.	Ir-185	14,0 val.	Greita	0,010	8,8×10-11	1,5×10-10	0,010	2,6×10-10
1.			Vidutinė	0,010	1,8×10-10	2,5×10-10
1.			Lėta	0,010	1,9×10-10	2,6×10-10
541.	Ir-186	15,8 val.	Greita	0,010	1,8×10-10	3,3×10-10	0,010	4,9×10-10
1.			Vidutinė	0,010	3,2×10-10	4,8×10-10
1.			Lėta	0,010	3,3×10-10	5,0×10-10
542.	Ir-186	1,75 val.	Greita	0,010	2,5×10-11	4,5×10-11	0,010	6,1×10-11
1.			Vidutinė	0,010	4,3×10-11	6,9×10-11
			Lėta	0,010	4,5×10-11	7,1×10-11
543.	Ir-187	10,5 val.	Greita	0,010	4,0×10-11	7,2×10-11	0,010	1,2×10-10
1.			Vidutinė	0,010	7,5×10-11	1,1×10-10
1.			Lėta	0,010	7,9×10-11	1,2×10-10
544.	Ir-188	1,73 d.	Greita	0,010	2,6×10-10	4,4×10-10	0,010	6,3×10-10
1.			Vidutinė	0,010	4,1×10-10	6,0×10-10
1.			Lėta	0,010	4,3×10-10	6,2×10-10
545.	Ir-189	13,3 d.	Greita	0,010	1,1×10-10	1,7×10-10	0,010	2,4×10-10
1.			Vidutinė	0,010	4,8×10-10	4,1×10-10
1.			Lėta	0,010	5,5×10-10	4,6×10-10
546.	Ir-190	12,1 d.	Greita	0,010	7,9×10-10	1,2×10-9	0,010	1,2×10-9
1.			Vidutinė	0,010	2,0×10-9	2,3×10-9
1.			Lėta	0,010	2,3×10-9	2,5×10-9
547.	Ir-190m	3,10 val.	Greita	0,010	5,3×10-11	9,7×10-11	0,010	1,2×10-10
1.			Vidutinė	0,010	8,3×10-11	1,4×10-10
1.			Lėta	0,010	8,6×10-11	1,4×10-10
548.	Ir-190m	1,20 val.	Greita	0,010	3,7×10-12	5,6×10-12	0,010	8,0×10-12
1.			Vidutinė	0,010	9,0×10-12	1,0×10-11
1.			Lėta	0,010	1,0×10-11	1,1×10-11
549.	Ir-192	74,0 d.	Greita	0,010	1,8×10-9	2,2×10-9	0,010	1,4×10-9
1.			Vidutinė	0,010	4.9×10-9	4,1×10-9
1.			Lėta	0,010	6,2×10-9	4,9×10-9
550.	Ir-192m	2,41×102 m.	Greita	0,010	4,8×10-9	5,6×10-9	0,010	3,1×10-10
1.			Vidutinė	0,010	5,4×10-9	3,4×10-9
1.			Lėta	0,010	3,6×10-8	1,9×10-8
551.	Ir-193m	11,9 d.	Greita	0,010	1,0×10-10	1,6×10-10	0,010	2,7×10-10
1.			Vidutinė	0,010	1,0×10-9	9,1×10-10
1.			Lėta	0,010	1,2×10-9	1,0×10-9
552.	Ir-194	19,1 val.	Greita	0,010	2,2×10-10	3,6×10-10	0,010	1,3×10-9
1.			Vidutinė	0,010	5,3×10-10	7,1×10-10
1.			Lėta	0,010	5,6×10-10	7,5×10-10
553.	Ir-194m	171 d.	Greita	0,010	5,4×10-9	6,5×10-9	0,010	2,1×10-9
1.			Vidutinė	0,010	8,5×10-9	6,5×10-9
1.			Lėta	0,010	1,2×10-8	8,2×10-9
554.	Ir-195	2,50 val.	Greita	0,010	2,6×10-11	4,5×10-11	0,010	1,0×10-10
1.			Vidutinė	0,010	6,7×10-11	9,6×10-11
			Lėta	0,010	7,2×10-11	1,0×10-10
555.	Ir-195m	3,80 val.	Greita	0,010	6,5×10-11	1,1×10-10	0,010	2,1×10-10
1.			Vidutinė	0,010	1,6×10-10	2,3×10-10
1.			Lėta	0,010	1,7×10-10	2,4×10-10
556.	Pt-186	2,00 val.	Greita	0,010	3,6×10-11	6,6×10-11	0,010	9,3×10-11
557.	Pt-188	10,2 d.	Greita	0,010	4,3×10-10	6,3×10-10	0,010	7,6×10-10
558.	Pt-189	10,9 val.	Greita	0,010	4,1×10-11	7,3×10-11	0,010	1,2×10-10
559.	Pt-191	2,80 d.	Greita	0,010	1,1×10-10	1,9×10-10	0,010	3,4×10-10
560.	Pt-193	50,0 m.	Greita	0,010	2,1×10-11	2,7×10-11	0,010	3,1×10-11
561.	Pt-193m	4,33 d.	Greita	0,010	1,3×10-10	2,1×10-10	0,010	4,5×10-10
562.	Pt-195m	4,02 d.	Greita	0,010	1,9×10-10	3,1×10-10	0,010	6,3×10-10
563.	Pt-197	18,3 val.	Greita	0,010	9,1×10-11	1,6×10-10	0,010	4,0×10-10
564.	Pt-197m	1,57 val.	Greita	0,010	2,5×10-11	4,3×10-11	0,010	8,4×10-11
565.	Pt-199	0,513 val.	Greita	0,010	1,3×10-11	2,2×10-11	0,010	3,9×10-11
566.	Pt-200	12,5 val.	Greita	0,010	2,4×10-10	4,0×10-10	0,010	1,2×10-9
567.	Au-193	17,6 val.	Greita	0,100	3,9×10-11	7,1×10-11	0,100	1,3×10-10
1.			Vidutinė	0,100	1,1×10-10	1,5×10-10
1.			Lėta	0,100	1,2×10-10	1,6×10-10
568.	Au-194	1,64 d.	Greita	0,100	1,5×10-10	2,8×10-10	0,100	4,2×10-10
1.			Vidutinė	0,100	2,4×10-10	3,7×10-10
1.			Lėta	0,100	2,5×10-10	3,8×10-10
569.	Au-195	183 d.	Greita	0,100	7,1×10-11	1,2×10-10	0,100	2,5×10-10
1.			Vidutinė	0,100	1,0×10-9	8,0×10-10
1.			Lėta	0,100	1,6×10-9	1,2×10-9
570.	Au-198	2,69 d.	Greita	0,100	2,3×10-10	3,9×10-10	0,100	1,0×10-9
1.			Vidutinė	0,100	7,6×10-10	9,8×10-10
1.			Lėta	0,100	8,4×10-10	1,1×10-9
571.	Au-198m	2,30 d.	Greita	0,100	3,4×10-10	5,9×10-10	0,100	1,3×10-9
1.			Vidutinė	0,100	1,7×10-9	2,0×10-9
1.			Lėta	0,100	1,9×10-9	1,9×10-9
572.	Au-199	3,14 d.	Greita	0,100	1,1×10-10	1,9×10-10	0,100	4,4×10-10
1.			Vidutinė	0,100	6,8×10-10	6,8×10-10
1.			Lėta	0,100	7,5×10-10	7,6×10-10
573.	Au-200	0,807 val.	Greita	0,100	1,7×10-11	3,0×10-11	0,100	6,8×10-11
1.			Vidutinė	0,100	3,5×10-11	5,3×10-11
1.			Lėta	0,100	3,6×10-11	5,6×10-11
574.	Au-200m	18,7 val.	Greita	0,100	3,2×10-10	5,7×10-10	0,100	1,1×10-9
1.			Vidutinė	0,100	6,9×10-10	9,8×10-10
1.			Lėta	0,100	7,3×10-10	1,0×10-9
575.	Au-201	0,440 val.	Greita	0,100	9,2×10-12	1,6×10-11	0,100	2,4×10-11
1.			Vidutinė	0,100	1,7×10-11	2,8×10-11
1.			Lėta	0,100	1,8×10-11	2,9×10-11
576.	Hg-193 (organinis)	3,50 val.	Greita	0,400	2,6×10-11	4,7×10-11	1,000	3,1×10-11
1.							0,400	6,6×10-11
577.	Hg-193 (neorganinis)	3,50 val	Greita	0,020	2,8×10-11	5,0×10-11	0,020	8,2×10-11
1.			Vidutinė	0,020	7,5×10-11	1,0×10-10
578.	Hg-193m (organinis)	11,1 val.	Greita	0,400	1,1×10-10	2,0×10-10	1,000	1,3×10-10
1.							0,400	3,0×10-10
579.	Hg-193m (neorganinis)	11,1 val.	Greita	0,020	1,2×10-10	2,3×10-10	0,020	4,0×10-10
1.			Vidutinė	0,020	2,6×10-10	3,8×10-10
580.	Hg-194 (organinis)	2,60×102 m.	Greita	0,400	1,5×10-8	1,9×10-8	1,000	5,1×10-8
1.							0,400	2,1×10-8
581.	Hg-194 (neorganinis)	2,60×102 m.	Greita	0,020	1,3×10-8	1,5×10-8	0,020	1,4×10-9
1.			Vidutinė	0,020	7,8×10-9	5,3×10-9
582.	Hg-195 (organinis)	9,90 val.	Greita	0,400	2,4×10-11	4,4×10-11	1,000	3,4×10-11
1.							0,400	7,5×10-11
583.	Hg-195 (neorganinis)	9,90 val.	Greita	0,020	2,7×10-11	4,8×10-11	0,020	9,7×10-11
1.			Vidutinė	0,020	7,2×10-11	9,2×10-11
584.	Hg-195m (organinis)	1,73 d.	Greita	0,400	1,3×10-10	2,2×10-10	1,000	2,2×10-10
1.							0,400	4,1×10-10
585.	Hg-195m (neorganinis)	1,73 d.	Greita	0,020	1,5×10-10	2,6×10-10	0,020	5,6×10-10
1.			Vidutinė	0,020	5,1×10-10	6,5×10-10
586.	Hg-197 (organinis)	2,67 d.	Greita	0,400	5,0×10-11	8,5×10-11	1,000	9,9×10-11
1.							0,400	1,7×10-10
587.	Hg-197 (neorganinis)	2,67 d.	Greita	0,020	6,0×10-11	1,0×10-10	0,020	2,3×10-10
1.			Vidutinė	0,020	2,9×10-10	2,8×10-10
588.	Hg-197m (organinis)	23,8 val.	Greita	0,400	1,0×10-10	1,8×10-10	1,000	1,5×10-10
1.							0,400	3,4×10-10
589.	Hg-197m (neorganinis)	23,8 val.	Greita	0,020	1,2×10-10	2,1×10-10	0,020	4,7×10-10
1.			Vidutinė	0,020	5,1×10-10	6,6×10-10
590.	Hg-199m (organinis)	0,710 val.	Greita	0,400	1,6×10-11	2,7×10-11	1,000	2,8×10-11
1.							0,400	3,1×10-11
591.	Hg-199m (neorganinis)	0,710 val.	Greita	0,020	1,6×10-11	2,7×10-11	0,020	3,1×10-11
1.			Vidutinė	0,020	3,3×10-11	5,2×10-11
592.	Hg-203 (organinis)	46,6 d.	Greita	0,400	5,7×10-10	7,5×10-10	1,000	1,9×10-9
1.							0,400	1,1×10-9
593.	Hg-203 (neorganinis)	46,6 d.	Greita	0,020	4,7×10-10	5,9×10-10	0,020	5,4×10-10
1.			Vidutinė	0,020	2,3×10-9	1,9×10-9
594.	Tl-194	0,550 val.	Greita	1,000	4,8×10-12	8,9×10-12	1,000	8,1×10-12
595.	Tl-194m	0,546 val.	Greita	1,000	2,0×10-11	3,6×10-11	1,000	4,0×10-11
596.	Tl-195	1,16 val.	Greita	1,000	1,6×10-11	3,0×10-11	1,000	2,7×10-11
597.	Tl-197	2,84 val.	Greita	1,000	1,5×10-11	2,7×10-11	1,000	2,3×10-11
598.	Tl-198	5,30 val.	Greita	1,000	6,6×10-11	1,2×10-10	1,000	7,3×10-11
599.	Tl-198m	1,87 val.	Greita	1,000	4,0×10-11	7,3×10-11	1,000	5,4×10-11
600.	Tl-199	7,42 val.	Greita	1,000	2,0×10-11	3,7×10-11	1,000	2,6×10-11
601.	Tl-200	1,09 d.	Greita	1,000	1,4×10-10	2,5×10-10	1,000	2,0×10-10
602.	Tl-201	3,04 d.	Greita	1,000	4,7×10-11	7,6×10-11	1,000	9,5×10-11
603.	Tl-202	12,2 d.	Greita	1,000	2,0×10-10	3,1×10-10	1,000	4,5×10-10
604.	Tl-204	3,78 m.	Greita	1,000	4,4×10-10	6,2×10-10	1,000	1,3×10-9
605.	Pb-195m	0,263 val.	Greita	0,200	1,7×10-11	3,0×10-11	0,200	2,9×10-11
606.	Pb-198	2,40 val.	Greita	0,200	4,7×10-11	8,7×10-11	0,200	1,0×10-10
607.	Pb-199	1,50 val.	Greita	0,200	2,6×10-11	4,8×10-11	0,200	5,4×10-11
608.	Pb-200	21,5 val.	Greita	0,200	1,5×10-10	2,6×10-10	0,200	4,0×10-10
609.	Pb-201	9,40 val.	Greita	0,200	6,5×10-11	1,2×10-10	0,200	1,6×10-10
610.	Pb-202	3,00×105 m.	Greita	0,200	1,1×10-8	1,4×10-8	0,200	8,7×10-9
611.	Pb-202m	3,62 val.	Greita	0,200	6,7×10-11	1,2×10-10	0,200	1,3×10-10
612.	Pb-203	2,17 d.	Greita	0,200	9,1×10-11	1,6×10-10	0,200	2,4×10-10
613.	Pb-205	1,43×107 m.	Greita	0,200	3,4×10-10	4,1×10-10	0,200	2,8×10-10
614.	Pb-209	3,25 val.	Greita	0,200	1,8×10-11	3,2×10-11	0,200	5,7×10-11
615.	Pb-210	22,3 m.	Greita	0,200	8,9×10-7	1,1×10-6	0,200	6,8×10-7
616.	Pb-211	0,601 val.	Greita	0,200	3,9×10-9	5,6×10-9	0,200	1,8×10-10
617.	Pb-212	10,6 val.	Greita	0,200	1,9×10-8	3,3×10-8	0,200	5,9×10-9
618.	Pb-214	0,447 val.	Greita	0,200	2,9×10-9	4,8×10-9	0,200	1,4×10-10
619.	Bi-200	0,606 val.	Greita	0,050	2,4×10-11	4,2×10-11	0,050	5,1×10-11
1.			Vidutinė	0,050	3,4×10-11	5,6×10-11
620.	Bi-201	1,80 val.	Greita	0,050	4,7×10-11	8,3×10-11	0,050	1,2×10-10
1.			Vidutinė	0,050	7,0×10-11	1,1×10-10
621.	Bi-202	1,67 val.	Greita	0,050	4,6×10-11	8,4×10-11	0,050	8,9×10-11
			Vidutinė	0,050	5,8×10-11	1,0×10-10
622.	Bi-203	11,8 val.	Greita	0,050	2,0×10-10	3,6×10-10	0,050	4,8×10-10
1.			Vidutinė	0,050	2,8×10-10	4,5×10-10
623.	Bi-205	15,3 d.	Greita	0,050	4,0×10-10	6,8×10-10	0,050	9,0×10-10
1.			Vidutinė	0,050	9,2×10-10	1,0×10-9
624.	Bi-206	6,24 d.	Greita	0,050	7,9×10-10	1,3×10-9	0,050	1,9×10-9
1.			Vidutinė	0,050	1,7×10-9	2,1×10-9
625.	Bi-207	38,0 m.	Greita	0,050	5,2×10-10	8,4×10-10	0,050	1,3×10-9
1.			Vidutinė	0,050	5,2×10-9	3,2×10-9
626.	Bi-210	5,01 d.	Greita	0,050	1,1×10-9	1,4×10-9	0,050	1,3×10-9
1.			Vidutinė	0,050	8,4×10-8	6,0×10-8
627.	Bi-210m	3,00×106 m.	Greita	0,050	4,5×10-8	5,3×10-8	0,050	1,5×10-8
1.			Vidutinė	0,050	3,1×10-6	2,1×10-6
628.	Bi-212	1,01 val.	Greita	0,050	9,3×10-9	1,5×10-8	0,050	2,6×10-10
1.			Vidutinė	0,050	3,0×10-8	3,9×10-8
629.	Bi-213	0,761 val.	Greita	0,050	1,1×10-8	1,8×10-8	0,050	2,0×10-10
1.			Vidutinė	0,050	2,9×10-8	4,1×10-8
630.	Bi-214	0,332 val.	Greita	0,050	7,2×10-9	1,2×10-8	0,050	1,1×10-10
1.			Vidutinė	0,050	1,4×10-8	2,1×10-8
631.	Po-203	0,612 val.	Greita	0,100	2,5×10-11	4,5×10-11	0,100	5,2×10-11
1.			Vidutinė	0,100	3,6×10-11	6,1×10-11
632.	Po-205	1,80 val.	Greita	0,100	3,5×10-11	6,0×10-11	0,100	5,9×10-11
1.			Vidutinė	0,100	6,4×10-11	8,9×10-11
633.	Po-207	5,83 val.	Greita	0,100	6,3×10-11	1,2×10-10	0,100	1,4×10-10
1.			Vidutinė	0,100	8,4×10-11	1,5×10-10
634.	Po-210	138 d.	Greita	0,100	6,0×10-7	7,1×10-7	0,100	2,4×10-7
1.			Vidutinė	0,100	3,0×10-6	2,2×10-6
635.	At-207	1,80 val.	Greita	1,000	3,5×10-10	4,4×10-10	1,000	2,3×10-10
1.			Vidutinė	1,000	2,1×10-9	1,9×10-9
636.	At-211	7,21 val.	Greita	1,000	1,6×10-8	2,7×10-8	1,000	1,1×10-8
1.			Vidutinė	1,000	9,8×10-8	1,1×10-7
637.	Fr-222	0,240 val.	Greita	1,000	1,4×10-8	2,1×10-8	1,000	7,1×10-10
638.	Fr-223	0,363 val.	Greita	1,000	9,1×10-10	1,3×10-9	1,000	2,3×10-9
639.	Ra-223	11,4 d.	Vidutinė	0,200	6,9×10-6	5,7×10-6	0,200	1,0×10-7
640.	Ra-224	3,66 d.	Vidutinė	0,200	2,9×10-6	2,4×10-6	0,200	6,5×10-8
641.	Ra-225	14,8 d.	Vidutinė	0,200	5,8×10-6	4,8×10-6	0,200	9,5×10-8
642.	Ra-226	1,60×103 m.	Vidutinė	0,200	3,2×10-6	2,2×10-6	0,200	2,8×10-7
643.	Ra-227	0,703 val.	Vidutinė	0,200	2,8×10-10	2,1×10-10	0,200	8,4×10-11
644.	Ra-228	5,75 m.	Vidutinė	0,200	2,6×10-6	1,7×10-6	0,200	6,7×10-7
645.	Ac-224	2,90 val.	Greita	5,0×10-4	1,1×10-8	1,3×10-8	5,0×10-4	7,0×10-10
1.			Vidutinė	5,0×10-4	1,0×10-7	8,9×10-8
1.			Lėta	5,0×10-4	1,2×10-7	9,9×10-8
646.	Ac-225	10,0 d.	Greita	5,0×10-4	8,7×10-7	1,0×10-6	5,0×10-4	2,4×10-8
1.			Vidutinė	5,0×10-4	6,9×10-6	5,7×10-6
1.			Lėta	5,0×10-4	7,9×10-6	6,5×10-6
647.	Ac-226	1,21 d.	Greita	5,0×10-4	9,5×10-8	2,2×10-7	5,0×10-4	1,0×10-8
1.			Vidutinė	5,0×10-4	1,1×10-6	9,2×10-7
1.			Lėta	5,0×10-4	1,2×10-6	1,0×10-6
648.	Ac-227	21,8 m.	Greita	5,0×10-4	5,4×10-4	6,3×10-4	5,0×10-4	1,1×10-6
1.			Vidutinė	5,0×10-4	2,1×10-4	1,5×10-4
1.			Lėta	5,0×10-4	6,6×10-5	4,7×10-5
649.	Ac-228	6,13 val.	Greita	5,0×10-4	2,5×10-8	2,9×10-8	5,0×10-4	4,3×10-10
1.			Vidutinė	5,0×10-4	1,6×10-8	1,2×10-8
1.			Lėta	5,0×10-4	1,4×10-8	1,2×10-8
650.	Th-226	0,515 val.	Vidutinė	5,0×10-4	5,5×10-8	7,4×10-8	5,0×10-4	3,5×10-10
1.			Lėta	2,0×10-4	5,9×10-8	7,8×10-8	2,0×10-4	3,6×10-10
651.	Th-227	18,7 d.	Vidutinė	5,0×10-4	7,8×10-6	6,2×10-6	5,0×10-4	8,9×10-9
1.			Lėta	2,0×10-4	9,6×10-6	7,6×10-6	2,0×10-4	8,4×10-9
652.	Th-228	1,91 m.	Vidutinė	5,0×10-4	3,1×10-5	2,3×10-5	5,0×10-4	7,0×10-8
1.			Lėta	2,0×10-4	3,9×10-5	3,2×10-5	2,0×10-4	3,5×10-8
653.	Th-229	7,34×103 m.	Vidutinė	5,0×10-4	9,9×10-5	6,9×10-5	5,0×10-4	4,8×10-7
1.			Lėta	2,0×10-4	6,5×10-5	4,8×10-5	2,0×10-4	2,0×10-7
654.	Th-230	7,70×104 m.	Vidutinė	5,0×10-4	4,0×10-5	2,8×10-5	5,0×10-4	2,1×10-7
1.			Lėta	2,0×10-4	1,3×10-5	7,2×10-6	2,0×10-4	8,7×10-8
655.	Th-231	1,06 d.	Vidutinė	5,0×10-4	2,9×10-10	3,7×10-10	5,0×10-4	3,4×10-10
1.			Lėta	2,0×10-4	3,2×10-10	4,0×10-10	2,0×10-4	3,4×10-10
656.	Th-232	1,40×1010 m.	Vidutinė	5,0×10-4	4,2×10-5	2,9×10-5	5,0×10-4	2,2×10-7
1.			Lėta	2,0×10-4	2,3×10-5	1,2×10-5	2,0×10-4	9,2×10-8
657.	Th-234	24,1 d.	Vidutinė	5,0×10-4	6,3×10-9	5,3×10-9	5,0×10-4	3,4×10-9
1.			Lėta	2,0×10-4	7,3×10-9	5,8×10-9	2,0×10-4	3,4×10-9
658.	Pa-227	0,638 val.	Vidutinė	5,0×10-4	7,0×10-8	9,0×10-8	5,0×10-4	4,5×10-10
1.			Lėta	5,0×10-4	7,6×10-8	9,7×10-8
659.	Pa-228	22,0 val.	Vidutinė	5,0×10-4	5,9×10-8	4,6×10-8	5,0×10-4	7,8×10-10
1.			Lėta	5,0×10-4	6,9×10-8	5,1×10-8
660.	Pa-230	17,4 d.	Vidutinė	5,0×10-4	5,6×10-7	4,6×10-7	5,0×10-4	9,2×10-10
1.			Lėta	5,0×10-4	7,1×10-7	5,7×10-7
661.	Pa-231	3,27×104 m.	Vidutinė	5,0×10-4	1,3×10-4	8,9×10-5	5,0×10-4	7,1×10-7
1.			Lėta	5,0×10-4	3,2×10-5	1,7×10-5
662.	Pa-232	1,31 d.	Vidutinė	5,0×10-4	9,5×10-9	6,8×10-9	5,0×10-4	7,2×10-10
1.			Lėta	5,0×10-4	3,2×10-9	2,0×10-9
663.	Pa-233	27,0 d.	Vidutinė	5,0×10-4	3,1×10-9	2,8×10-9	5,0×10-4	8,7×10-10
1.			Lėta	5,0×10-4	3,7×10-9	3,2×10-9
664.	Pa-234	6,70 val.	Vidutinė	5,0×10-4	3,8×10-10	5,5×10-10	5,0×10-4	5,1×10-10
1.			Lėta	5,0×10-4	4,0×10-10	5,8×10-10
665.	U-230	20,8 d.	Greita	0,020	3,6×10-7	4,2×10-7	0,020 / 0,002	5,5×10-8 / 2,8×10-8
1.			Vidutinė	0,020	1,2×10-5	1,0×10-5
1.			Lėta	0,002	1,5×10-5	1,2×10-5
666.	U-231	4,20 d.	Greita	0,020	8,3×10-11	1,4×10-10	0,020 / 0,002	2,8×10-10 / 2,8×10-10
1.			Vidutinė	0,020	3,4×10-10	3,7×10-10
1.			Lėta	0,002	3,7×10-10	4,0×10-10
667.	U-232	72,0 m.	Greita	0,020	4,0×10-6	4,7×10-6	0,020 / 0,002	3,3×10-7 / 3,7×10-8
1.			Vidutinė	0,020	7,2×10-6	4,8×10-6
1.			Lėta	0,002	3,5×10-5	2,6×10-5
668.	U-233	1,58×105 m.	Greita	0,020	5,7×10-7	6,6×10-7	0,020 / 0,002	5,0×10-8 / 8,5×10-9
1.			Vidutinė	0,020	3,2×10-6	2,2×10-6
1.			Lėta	0,002	8,7×10-6	6,9×10-6
669.	U-234	2,44×105 m.	Greita	0,020	5,5×10-7	6,4×10-7	0,020 / 0,002	4,9×10-8 / 8,3×10-9
1.			Vidutinė	0,020	3,1×10-6	2,1×10-6
1.			Lėta	0,002	8,5×10-6	6,8×10-6
670.	U-235	7,04×108 m.	Greita	0,020	5,1×10-7	6,0×10-7	0,020 / 0,002	4,6×10-8 / 8,3×10-9
1.			Vidutinė	0,020	2,8×10-6	1,8×10-6
1.			Lėta	0,002	7,7×10-6	6,1×10-6
671.	U-236	2,34×107 m.	Greita	0,020	5,2×10-7	6,1×10-7	0,020 / 0,002	4,6×10-8 / 7,9×10-9
1.			Vidutinė	0,020	2,9×10-6	1,9×10-6
1.			Lėta	0,002	7,9×10-6	6,3×10-6
672.	U-237	6,75 d.	Greita	0,020	1,9×10-10	3,3×10-10	0,020 / 0,002	7,6×10-10 / 7,7×10-10
1.			Vidutinė	0,020	1,6×10-9	1,5×10-9
1.			Lėta	0,002	1,8×10-9	1,7×10-9
673.	U-238	4,47×109 m.	Greita	0,020	4,9×10-7	5,8×10-7	0,020 / 0,002	4,4×10-8 / 7,6×10-9
1.			Vidutinė	0,020	2,6×10-6	1,6×10-6
1.			Lėta	0,002	7,3×10-6	5,7×10-6
674.	U-239	0,392 val.	Greita	0,020	1,1×10-11	1,8×10-11	0,020 / 0,002	2,7×10-11 / 2,8×10-11
1.			Vidutinė	0,020	2,3×10-11	3,3×10-11
1.			Lėta	0,002	2,4×10-11	3,5×10-11
675.	U-240	14,1 val.	Greita	0,020	2,1×10-10	3,7×10-10	0,020 / 0,002	1,1×10-9 / 1,1×10-9
1.			Vidutinė	0,020	5,3×10-10	7,9×10-10
1.			Lėta	0,002	5,7×10-10	8,4×10-10
676.	Np-232	0,245 val.	Vidutinė	5,0×10-4	4,7×10-11	3,5×10-11	5,0×10-4	9,7×10-12
677.	Np-233	0,603 val.	Vidutinė	5,0×10-4	1,7×10-12	3,0×10-12	5,0×10-4	2,2×10-12
678.	Np-234	4,40 d.	Vidutinė	5,0×10-4	5,4×10-10	7,3×10-10	5,0×10-4	8,1×10-10
679.	Np-235	1,08 m.	Vidutinė	5,0×10-4	4,0×10-10	2,7×10-10	5,0×10-4	5,3×10-11
680.	Np-236	1,15×105 m.	Vidutinė	5,0×10-4	3,0×10-6	2,0×10-6	5,0×10-4	1,7×10-8
681.	Np-236	22,5 val.	Vidutinė	5,0×10-4	5,0×10-9	3,6×10-9	5,0×10-4	1,9×10-10
682.	Np-237	2,14×106 m.	Vidutinė	5,0×10-4	2,1×10-5	1,5×10-5	5,0×10-4	1,1×10-7
683.	Np-238	2,12 d.	Vidutinė	5,0×10-4	2,0×10-9	1,7×10-9	5,0×10-4	9,1×10-10
684.	Np-239	2,36 d.	Vidutinė	5,0×10-4	9,0×10-10	1,1×10-9	5,0×10-4	8,0×10-10
685.	Np-240	1,08 val.	Vidutinė	5,0×10-4	8,7×10-11	1,3×10-10	5,0×10-4	8,2×10-11
686.	Pu-234	8,80 val.	Vidutinė	5,0×10-4	1,9×10-8	1,6×10-8	5,0×10-4 / 1,0×10-5 / 1,0×10-4	1,6×10-10 / 1,5×10-10 / 1,6×10-10
1.			Lėta	1,0×10-5	2,2×10-8	1,8×10-8
687.	Pu-235	0,422 val.	Vidutinė	5,0×10-4	1,5×10-12	2,5×10-12	5,0×10-4 / 1,0×10-5 / 1,0×10-4	2,1×10-12 / 2,1×10-12 / 2,1×10-12
1.			Lėta	1,0×10-5	1,6×10-12	2,6×10-12
688.	Pu-236	2,85 m.	Vidutinė	5,0×10-4	1,8×10-5	1,3×10-5	5,0×10-4 / 1,0×10-5 / 1,0×10-4	8,6×10-8 / 6,3×10-9 / 2,1×10-8
1.			Lėta	1,0×10-5	9,6×10-6	7,4×10-6
689.	Pu-237	45,3 d.	Vidutinė	5,0×10-4	3,3×10-10	2,9×10-10	5,0×10-4 / 1,0×10-5 / 1,0×10-4	1,0×10-10 / 1,0×10-10 / 1,0×10-10
1.			Lėta	1,0×10-5	3,6×10-10	3,0×10-10
690.	Pu-238	87,7 m.	Vidutinė	5,0×10-4	4,3×10-5	3,0×10-5	5,0×10-4 / 1,0×10-5 / 1,0×10-4	2,3×10-7 / 8,8×10-9 / 4,9×10-8
1.			Lėta	1,0×10-5	1,5×10-5	1,1×10-5
691.	Pu-239	2,41×104 m.	Vidutinė	5,0×10-4	4,7×10-5	3,2×10-5	5,0×10-4 / 1,0×10-5 / 1,0×10-4	2,5×10-7 / 9,0×10-9 / 5,3×10-8
1.			Lėta	1,0×10-5	1,5×10-5	8,3×10-6
692.	Pu-240	6,54×103 m.	Vidutinė	5,0×10-4	4,7×10-5	3,2×10-5	5,0×10-4 / 1,0×10-5 / 1,0×10-4	2,5×10-7 / 9,0×10-9 / 5,3×10-8
1.			Lėta	1,0×10-5	1,5×10-5	8,3×10-6
693.	Pu-241	14,4 m.	Vidutinė	5,0×10-4	8,5×10-7	5,8×10-7	5,0×10-4 / 1,0×10-5 / 1,0×10-4	4,7×10-9 / 1,1×10-10 / 9,6×10-10
1.			Lėta	1,0×10-5	1,6×10-7	8,4×10-8
694.	Pu-242	3,76×105 m.	Vidutinė	5,0×10-4	4,4×10-5	3,1×10-5	5,0×10-4 / 1,0×10-5 / 1,0×10-4	2,4×10-7 / 8,6×10-9 / 5,0×10-8
1.			Lėta	1,0×10-5	1,4×10-5	7,7×10-6
695.	Pu-243	4,95 val.	Vidutinė	5,0×10-4	8,2×10-11	1,1×10-10	5,0×10-4 / 1,0×10-5 / 1,0×10-4	8,5×10-11 / 8,5×10-11 / 8,5×10-11
1.			Lėta	1,0×10-5	8,5×10-11	1,1×10-10
696.	Pu-244	8,26×107 m.	Vidutinė	5,0×10-4	4,4×10-5	3,0×10-5	5,0×10-4 / 1,0×10-5 / 1,0×10-4	2,4×10-7 / 1,1×10-8 / 5,2×10-8
1.			Lėta	1,0×10-5	1,3×10-5	7,4×10-6
697.	Pu-245	10,5 val.	Vidutinė	5,0×10-4	4,5×10-10	6,1×10-10	5,0×10-4 / 1,0×10-5 / 1,0×10-4	7,2×10-10 / 7,2×10-10 / 7,2×10-10
1.			Lėta	1,0×10-5	4,8×10-10	6,5×10-10
698.	Pu-246	10,9 d.	Vidutinė	5,0×10-4	7,0×10-9	6,5×10-9	5,0×10-4 / 1,0×10-5 / 1,0×10-4	3,3×10-9 / 3,3×10-9 / 3,3×10-9
1.			Lėta	1,0×10-5	7,6×10-9	7,0×10-9
699.	Am-237	1,22 val.	Vidutinė	5,0×10-4	2,5×10-11	3,6×10-11	5,0×10-4	1,8×10-11
700.	Am-238	1,63 val.	Vidutinė	5,0×10-4	8,5×10-11	6,6×10-11	5,0×10-4	3,2×10-11
701.	Am-239	11,9 val.	Vidutinė	5,0×10-4	2,2×10-10	2,9×10-10	5,0×10-4	2,4×10-10
702.	Am-240	2,12 d.	Vidutinė	5,0×10-4	4,4×10-10	5,9×10-10	5,0×10-4	5,8×10-10
703.	Am-241	4,32×102 m.	Vidutinė	5,0×10-4	3,9×10-5	2,7×10-5	5,0×10-4	2,0×10-7
704.	Am-242	16,0 val.	Vidutinė	5,0×10-4	1,6×10-8	1,2×10-8	5,0×10-4	3,0×10-10
705.	Am-242m	1,52×102 m.	Vidutinė	5,0×10-4	3,5×10-5	2,4×10-5	5,0×10-4	1,9×10-7
706.	Am-243	7,38×103 m.	Vidutinė	5,0×10-4	3,9×10-5	2,7×10-5	5,0×10-4	2,0×10-7
707.	Am-244	10,1 val.	Vidutinė	5,0×10-4	1,9×10-9	1,5×10-9	5,0×10-4	4,6×10-10
708.	Am-244m	0,433 val.	Vidutinė	5,0×10-4	7,9×10-11	6,2×10-11	5,0×10-4	2,9×10-11
709.	Am-245	2,05 val.	Vidutinė	5,0×10-4	5,3×10-11	7,6×10-11	5,0×10-4	6,2×10-11
710.	Am-246	0,650 val.	Vidutinė	5,0×10-4	6,8×10-11	1,1×10-10	5,0×10-4	5,8×10-11
711.	Am-246m	0,417 val.	Vidutinė	5,0×10-4	2,3×10-11	3,8×10-11	5,0×10-4	3,4×10-11
712.	Cm-238	2,40 val.	Vidutinė	5,0×10-4	4,1×10-9	4,8×10-9	5,0×10-4	8,0×10-11
713.	Cm-240	27,0d.	Vidutinė	5,0×10-4	2,9×10-6	2,3×10-6	5,0×10-4	7,6×10-9
714.	Cm-241	32,8 d.	Vidutinė	5,0×10-4	3,4×10-8	2,6×10-8	5,0×10-4	9,1×10-10
715.	Cm-242	163 d.	Vidutinė	5,0×10-4	4,8×10-6	3,7×10-6	5,0×10-4	1,2×10-8
716.	Cm-243	28,5 m.	Vidutinė	5,0×10-4	2,9×10-5	2,0×10-5	5,0×10-4	1,5×10-7
717.	Cm-244	18,1 m.	Vidutinė	5,0×10-4	2,5×10-5	1,7×10-5	5,0×10-4	1,2×10-7
718.	Cm-245	8,50×103 m.	Vidutinė	5,0×10-4	4,0×10-5	2,7×10-5	5,0×10-4	2,1×10-7
719.	Cm-246	4,73×103 m.	Vidutinė	5,0×10-4	4,0×10-5	2,7×10-5	5,0×10-4	2,1×10-7
720.	Cm-247	1,56×107 m.	Vidutinė	5,0×10-4	3,6×10-5	2,5×10-5	5,0×10-4	1,9×10-7
721.	Cm-248	3,39×105 m.	Vidutinė	5,0×10-4	1,4×10-4	9,5×10-5	5,0×10-4	7,7×10-7
722.	Cm-249	1,07 val.	Vidutinė	5,0×10-4	3,2×10-11	5,1×10-11	5,0×10-4	3,1×10-11
723.	Cm-250	6,90×103 m.	Vidutinė	5,0×10-4	7,9×10-4	5,4×10-4	5,0×10-4	4,4×10-6
724.	Bk-245	4,94 d.	Vidutinė	5,0×10-4	2,0×10-9	1,8×10-9	5,0×10-4	5,7×10-10
725.	Bk-246	1,83 d.	Vidutinė	5,0×10-4	3,4×10-10	4,6×10-10	5,0×10-4	4,8×10-10
726.	Bk-247	1,38×103 m.	Vidutinė	5,0×10-4	6,5×10-5	4,5×10-5	5,0×10-4	3,5×10-7
727.	Bk-249	320 d.	Vidutinė	5,0×10-4	1,5×10-7	1,0×10-7	5,0×10-4	9,7×10-10
728.	Bk-250	3,22 val.	Vidutinė	5,0×10-4	9,6×10-10	7,1×10-10	5,0×10-4	1,4×10-10
729.	Cf-244	0,323 val.	Vidutinė	5,0×10-4	1,3×10-8	1,8×10-8	5,0×10-4	7,0×10-11
730.	Cf-246	1,49 d.	Vidutinė	5,0×10-4	4,2×10-7	3,5×10-7	5,0×10-4	3,3×10-9
731.	Cf-248	334 d.	Vidutinė	5,0×10-4	8,2×10-6	6,1×10-6	5,0×10-4	2,8×10-8
732.	Cf-249	3,50×102 m.	Vidutinė	5,0×10-4	6,6×10-5	4,5×10-5	5,0×10-4	3,5×10-7
733.	Cf-250	13,1 m.	Vidutinė	5,0×10-4	3,2×10-5	2,2×10-5	5,0×10-4	1,6×10-7
734.	Cf-251	8,98×102 m.	Vidutinė	5,0×10-4	6,7×10-5	4,6×10-5	5,0×10-4	3,6×10-7
735.	Cf-252	2,64 m.	Vidutinė	5,0×10-4	1,8×10-5	1,3×10-5	5,0×10-4	9,0×10-8
736.	Cf-253	17,8 d.	Vidutinė	5,0×10-4	1,2×10-6	1,0×10-6	5,0×10-4	1,4×10-9
737.	Cf-254	60,5 d.	Vidutinė	5,0×10-4	3,7×10-5	2,2×10-5	5,0×10-4	4,0×10-7
738.	Es-250	2,10 val.	Vidutinė	5,0×10-4	5,9×10-10	4,2×10-10	5,0×10-4	2,1×10-11
739.	Es-251	1,38 d.	Vidutinė	5,0×10-4	2,0×10-9	1,7×10-9	5,0×10-4	1,7×10-10
740.	Es-253	20,5 d.	Vidutinė	5,0×10-4	2,5×10-6	2,1×10-6	5,0×10-4	6,1×10-9
741.	Es-254	276 d.	Vidutinė	5,0×10-4	8,0×10-6	6,0×10-6	5,0×10-4	2,8×10-8
742.	Es-254m	1,64 d.	Vidutinė	5,0×10-4	4,4×10-7	3,7×10-7	5,0×10-4	4,2×10-9
743.	Fm-252	22,7 val.	Vidutinė	5,0×10-4	3,0×10-7	2,6×10-7	5,0×10-4	2,7×10-9
744.	Fm-253	3,00 d.	Vidutinė	5,0×10-4	3,7×10-7	3,0×10-7	5,0×10-4	9,1×10-10
745.	Fm-254	3,24 val.	Vidutinė	5,0×10-4	5,6×10-8	7,7×10-8	5,0×10-4	4,4×10-10
746.	Fm-255	20,1 val.	Vidutinė	5,0×10-4	2,5×10-7	2,6×10-7	5,0×10-4	2,5×10-9
747.	Fm-257	101 d.	Vidutinė	5,0×10-4	6,6×10-6	5,2×10-6	5,0×10-4	1,5×10-8
748.	Md-257	5,20 val.	Vidutinė	5,0×10-4	2,3×10-8	2,0×10-8	5,0×10-4	1,2×10-10
749.	Md-258	55,0 d.	Vidutinė	5,0×10-4	5,5×10-6	4,4×10-6	5,0×10-4	1,3×10-8

1sugertis iš plaučių skirstoma į tris tipus: greitą, vidutinę ir lėtą. Skirtingų sugerčių iš plaučių greičiai yra išreikšti per biologinę pusėjimo trukmę ir medžiagos kiekį, nusėdusį plaučiuose. Sugertis iš plaučių laikoma:
1. Greita, kai medžiagos greitai pereina į organizmą iš plaučių (100 proc. sugeriama su biologine pusėjimo trukme T1/2 = 10 min. Visi cezio ir jodo junginiai).
2. Vidutinė, kai medžiagos vidutiniu greičiu absorbuojamos iš plaučių į organizmą (10 proc. sugeriama su biologine pusėjimo trukme T1/2 = 10 min, 90 proc. su biologine pusėjimo trukme T1/2 = 140 dienų. Visi radžio ir americio junginiai).
3. Lėta, kai medžiagos beveik neabsorbuojamos per kvėpavimo takus (0,1 proc. sugeriama su biologine pusėjimo trukme T1/2 = 10 min, 99,9 proc. sugeriama su biologine pusėjimo trukme T1/2 = 7 000 dienų. Urano ir plutonio netirpūs junginiai).
2f1 – žarnyno perdavimo koeficientas, t. y. radionuklido, patekusio iš žarnyno į organizmą, dalis.
3e(g)1mm – kaupiamosios efektinės dozės koeficientas, kai aerodinaminis vidutinio aktyvumo dalelės skersmuo lygus 1 mm.
4e(g)5mm – kaupiamosios efektinės dozės koeficientas, kai aerodinaminis vidutinio aktyvumo dalelės skersmuo lygus 5 mm.
5e(g) – kaupiamosios efektinės dozės koeficientas prarijus radionuklidą.
_____________
Lietuvos higienos normos HN 112:2019
„Vidinės apšvitos stebėsenos reikalavimai“
2 priedas

SKAIČIUOTINĖS ORINĖS RADIONUKLIDŲ AKTYVUMO KONCENTRACIJOS REIKŠMĖS

1. Skaičiuotinės orinės radionuklidų aktyvumo koncentracijos reikšmės yra apskaičiuotos imant metinę efektinę dozę, lygią 20 mSv, 2 000 darbo valandų skaičių per metus ir 1,2 m3/val. kvėpavimo spartą bei yra pateikiamos dviem aerodinaminio vidutinio aktyvumo dalelių skersmenims, lygiems 1 m ir 5 m.
2. Skaičiuotinės orinės radionuklidų aktyvumo koncentracijos reikšmės pateikiamos lentelėje.

Lentelė. Skaičiuotinės orinės radionuklidų aktyvumo koncentracijos reikšmės
Eil. Nr.	Radionuklidas	Sugertis iš plaučių1	Skaičiuotinė orinė radionuklidų aktyvumo koncentracija, Bq/m3
			Aerodinaminis vidutinio aktyvumo dalelės skersmuo		Dujos arba garai
			1 m	5 m
1.	3H	HTO2, 3			5105
		OBT4			2105
		Dujos			5109
2.	14C	Garai			1104
		CO2			1106
		CO			1107
3.	32P	Greita	1104	8103
		Vidutinė	3103	3103
4.	55Fe	Greita	1104	9103
		Vidutinė	2104	3104
5.	59Fe	Greita	4103	3103
		Vidutinė	2103	3103
6.	60Co	Vidutinė	9102	1103
		Lėta	3102	5102
7.	85Sr	Greita	2104	1104
		Lėta	1104	1104
8.	89Sr	Greita	8103	6103
		Lėta	1103	1103
9.	90Sr	Greita	3102	3102
		Lėta	6101	1102
10.	95Zr	Greita	3103	3103
		Vidutinė	2103	2103
		Lėta	2103	2103
11.	95Nb	Vidutinė	6103	6103
		Lėta	5103	6103
12.	106Ru	Greita	1103	9102
		Vidutinė	3102	5102
		Lėta	1102	2102
13.	125Sb	Greita	6103	5103
		Vidutinė	2103	3103
14.	125I	Greita	2103	1103
		Garai			6102
15.	131I	Greita	1103	8102
		Garai			4102
16.	134Cs	Greita	1103	9102
17.	137Cs	Greita	2103	1103
18.	144Ce	Vidutinė	2102	4102
		Lėta	2102	3102
19.	210Po	Greita	1101	1101
		Vidutinė	3100	4100
20.	210Pb	Greita	9100	8100
21.	226Ra	Vidutinė	3100	4100
22.	228Ra	Vidutinė	3100	5100
23.	228Th	Vidutinė	310-1	410-1
		Lėta	210-1	310-1
24.	232Th	Vidutinė	210-1	310-1
		Lėta	410-1	710-1
25.	234U	Greita	2101	1101
		Vidutinė	3100	4100
		Lėta	1100	1100
26.	235U	Greita	2101	1101
		Vidutinė	3100	5100
		Lėta	1100	1100
27.	238U	Greita	2101	1101
		Vidutinė	3100	5100
		Lėta	1100	1100
28.	237Np	Vidutinė	410-1	610-1
29.	239Np	Vidutinė	9103	8103
30.	238Pu	Vidutinė	210-1	310-1
		Lėta	610-1	810-1
31.	239Pu	Vidutinė	210-1	310-1
		Lėta	610-1	1100
32.	240Pu	Vidutinė	210-1	310-1
		Lėta	610-1	1100
33.	241Pu	Vidutinė	1101	1101
		Lėta	5101	1102
34.	241Am	Vidutinė	210-1	310-1
35.	242Cm	Vidutinė	2100	1100
36.	244Cm	Vidutinė	310-1	510-1

1sugertis iš plaučių skirstoma į tris tipus: greitą, vidutinį ir lėtą. Skirtingų sugerčių iš plaučių greičiai yra išreikšti per biologinę pusėjimo trukmę ir medžiagos kiekį, nusėdusį plaučiuose. Sugertis iš plaučių laikoma:
1. Greita, kai medžiagos greitai pereina į organizmą iš plaučių (100 proc. sugeriama su biologine pusėjimo trukme T1/2 = 10 min. Visi cezio ir jodo junginiai).
2. Vidutinė, kai medžiagos vidutiniu greičiu absorbuojamos iš plaučių į organizmą (10 proc. sugeriama su biologine pusėjimo trukme T1/2 = 10 min, 90 proc. su biologine pusėjimo trukme T1/2 = 140 dienų. Visi radžio ir americio junginiai).
3. Lėta, kai medžiagos beveik neabsorbuojamos per kvėpavimo takus (0,1 proc. sugeriama su biologine pusėjimo trukme T1/2 = 10 min, 99,9 proc. sugeriama su biologine pusėjimo trukme T1/2 = 7 000 dienų. Urano ir plutonio netirpūs junginiai).
2skaičiuotinė orinė radionuklidų aktyvumo koncentracija netaikoma apskaičiuoti įterpiui, patekusiam su maistu.
3 HTO – tričio vanduo.
4OBT – tričio organinis junginys.
______________
Lietuvos higienos normos HN 112:2019
„Vidinės apšvitos stebėsenos reikalavimai“
3 priedas

VYKDANT SPECIALIĄJĄ AR NUOLATINĘ STEBĖSENĄ IŠMATUOTŲ RADIONUKLIDŲ KOEFICIENTŲ m(t) REIKŠMĖS

1. Vykdant specialiąją ar nuolatinę stebėseną šlapime nustatyta tričio aktyvumo ar aktyvumo koncentracijos dalis m(t) įterpio vienetui, praėjus laikui t nuo įterpio patekimo, įkvėpus, prarijus ar injekcijos būdu patekus tričio vandeniui (toliau – HTO) ar organiškai sujungtam tričiui (toliau – OBT), nurodyta 1–3 lentelėse.

1 lentelė. Vykdant specialiąją stebėseną šlapime nustatyta tričio aktyvumo koncentracijos dalis m(t) įterpio vienetui, praėjus laikui t nuo įterpio patekimo, įkvėpus, prarijus ar injekcijos būdu patekus HTO
Eil. / Nr.	Laikas t nuo įterpio patekimo, dienomis	Visi patekimo būdai
		Aktyvumo koncentracija šlapime, Bql-1/Bq įterpiui
1.	1	2,3×10-2
2.	2	2,1×10-2
3.	3	2,0×10-2
4.	4	1,9×10-2
5.	5	1,7×10-2
6.	6	1,6×10-2
7.	7	1,5×10-2
8.	8	1,4×10-2
9.	9	1,3×10-2
10.	10	1,2×10-2

2 lentelė. Vykdant specialiąją stebėseną paros šlapime nustatyta tričio aktyvumo dalis m(t) įterpio vienetui, praėjus laikui t nuo įterpio patekimo, prarijus OBT (reikšmės gali būti taikomos ir įkvėpimo atveju)
Eil. / Nr.	Laikas t nuo įterpio patekimo, dienomis	Aktyvumas paros šlapime, Bq/įterpio Bq
1.	1	1,3×10-2
2.	2	2,3×10-2
3.	3	2,2×10-2
4.	4	2,1×10-2
5.	5	2,0×10-2
6.	6	1,9×10-2
7.	7	1,8×10-2
8.	8	1,7×10-2
9.	9	1,7×10-2
10.	10	1,6×10-2

3 lentelė. Vykdant nuolatinę stebėseną šlapime nustatyta tričio aktyvumo koncentracijos dalis m(t) įterpio vienetui, praėjus laikui t nuo įterpio patekimo, įkvėpus, prarijus ar injekcijos būdu patekus HTO
Eil. / Nr.	Stebėsenos intervalas, dienomis	Visi patekimo būdai
		Aktyvumo koncentracija šlapime, Bql-1/Bq įterpiui
1.	30	8,9×10-3
2.	14	1,5×10-2
3.	7	1,9×10-2

2. Vykdant specialiąją ar nuolatinę stebėseną skydliaukėje ar paros šlapime nustatyta jodo (125I, 131I) aktyvumo dalis m(t) įterpio vienetui, praėjus laikui t nuo įterpio patekimo, įkvėpus, prarijus ar injekcijos būdu patekus jodo radionuklidams, nurodyta 4–9 lentelėse.

4 lentelė. Vykdant specialiąją stebėseną skydliaukėje ar paros šlapime nustatyta 125I aktyvumo dalis m(t) įterpio vienetui, praėjus laikui t nuo įterpio patekimo, įkvėpus 125I
Eil. / Nr.	Laikas t nuo įterpio patekimo, dienomis	Greita sugertis iš plaučių		Garai
		Skydliaukės aktyvumas, Bq/įterpio Bq	Aktyvumas paros šlapime, / Bq/įterpio Bq	Skydliaukės aktyvumas, Bq/įterpio Bq	Aktyvumas paros šlapime, / Bq/įterpio Bq
1.	1	1,3×10-1	3,0×10-1	2,5×10-1	5,7×10-1
2.	2	1,4×10-1	2,7×10-2	2,6×10-1	4,9×10-2
3.	3	1,4×10-1	1,7×10-3	2,5×10-1	3,2×10-3
4.	4	1,3×10-1	2,0×10-4	2,5×10-1	3,6×10-4
5.	5	1,3×10-1	1,3×10-4	2,4×10-1	2,4×10-4
6.	6	1,3×10-1	1,5×10-4	2,4×10-1	2,8×10-4
7.	7	1,3×10-1	1,7×10-4	2,4×10-1	3,3×10-4
8.	8	1,2×10-1	2,0×10-4	2,3×10-1	3,7×10-4
9.	9	1,2×10-1	2,2×10-4	2,3×10-1	4,1×10-4
10.	10	1,2×10-1	2,4×10-4	2,2×10-1	4,4×10-4

5 lentelė. Vykdant specialiąją stebėseną skydliaukėje ar paros šlapime nustatyta 125I aktyvumo dalis m(t) įterpio vienetui, praėjus laikui t nuo įterpio patekimo, prarijus arba injekcijos būdu patekus 125I
Eil. / Nr.	Laikas t nuo įterpio patekimo, dienomis	Greita sugertis iš plaučių		Garai
		Skydliaukės aktyvumas, Bq/įterpio Bq	Aktyvumas paros šlapime, / Bq/įterpio Bq	Skydliaukės aktyvumas, Bq/įterpio Bq	Aktyvumas paros šlapime, / Bq/įterpio Bq
1.	1	2,7×10-1	6,2×10-1	2,8×10-1	6,4×10-1
2.	2	2,8×10-1	5,9×10-2	2,9×10-1	5,2×10-2
3.	3	2,8×10-1	3,7×10-3	2,8×10-1	3,3×10-3
4.	4	2,8×10-1	4,2×10-4	2,8×10-1	4,0×10-4
5.	5	2,7×10-1	2,7×10-4	2,7×10-1	2,7×10-4
6.	6	2,6×10-1	3,1×10-4	2,7×10-1	3,2×10-4
7.	7	2,6×10-1	3,6×10-4	2,6×10-1	3,7×10-4
8.	8	2,5×10-1	4,1×10-4	2,6×10-1	4,1×10-4
9.	9	2,5×10-1	4,5×10-4	2,5×10-1	4,5×10-4
10.	10	2,4×10-1	4,9×10-4	2,5×10-1	4,9×10-4

6 lentelė. Vykdant nuolatinę stebėseną skydliaukėje ar paros šlapime nustatyta 125I aktyvumo dalis m(t) įterpio vienetui, praėjus laikui t nuo įterpio patekimo, įkvėpus 125I
Eil. / Nr.	Stebėsenos periodas, dienomis	Greita sugertis iš plaučių		Garai
		Skydliaukės aktyvumas, Bq/įterpio Bq	Aktyvumas paros šlapime, Bq/įterpio Bq	Skydliaukės aktyvumas, Bq/įterpio Bq	Aktyvumas paros šlapime, Bq/įterpio Bq
1.	120	4,7×10-2	2,5×10-4	8,9×10-2	4,6×10-4
2.	90	6,2×10-2	3,1×10-4	1,2×10-1	5,7×10-4
3.	60	8,1×10-2	3,5×10-4	1,5×10-1	6,5×10-4
4.	30	1,1×10-1	3,0×10-4	2,0×10-1	5,6×10-4
5.	14	1,3×10-1	1,7×10-4	2,4×10-1	3,3×10-4
6.	7	1,3×10-1	2,0×10-4	2,5×10-1	3,6×10-4

7 lentelė. Vykdant specialiąją stebėseną skydliaukėje ar paros šlapime nustatyta 131I aktyvumo dalis m(t) įterpio vienetui, praėjus laikui t nuo įterpio patekimo įkvėpus 131I
Eil. / Nr.	Laikas t nuo įterpio patekimo, dienomis	Greita sugertis iš plaučių		Garai
		Skydliaukės aktyvumas, Bq/įterpio Bq	Aktyvumas paros šlapime, Bq/įterpio Bq	Skydliaukės aktyvumas, Bq/įterpio Bq	Aktyvumas paros šlapime, Bq/įterpio Bq
1.	1	1,2×10-1	2,8×10-1	2,3×10-1	5,3×10-1
2.	2	1,2×10-1	2,3×10-2	2,2×10-1	4,3×10-2
3.	3	1,1×10-1	1,4×10-3	2,0×10-1	2,5×10-3
4.	4	9,9×10-2	1,5×10-4	1,9×10-1	2,7×10-4
5.	5	9,0×10-2	8,9×10-5	1,7×10-1	1,7×10-4
6.	6	8,2×10-2	9,6×10-5	1,5×10-1	1,8×10-4
7.	7	7,4×10-2	1,0×10-4	1,4×10-1	1,9×10-1
8.	8	6,8×10-2	1,1×10-4	1,3×10-1	2,0×10-1
9.	9	6,2×10-2	1,1×10-4	1,2×10-1	2,1×10-1
10.	10	5,6×10-2	1,1×10-4	1,1×10-1	2,1×10-1

8 lentelė. Vykdant specialiąją stebėseną skydliaukėje ar paros šlapime nustatyta 131I aktyvumo dalis m(t) įterpio vienetui, praėjus laikui t nuo įterpio patekimo, prarijus arba injekcijos būdu patekus 131I
Eil. / Nr.	Laikas t nuo įterpio patekimo, dienomis	Prarijus		Injekcijos būdu patekus
		Skydliaukės aktyvumas, Bq/įterpio Bq	Aktyvumas paros šlapime, / Bq/įterpio Bq	Skydliaukės aktyvumas, Bq/įterpio Bq	Aktyvumas paros šlapime, / Bq/įterpio Bq
1.	1	2,5×10-1	5,8×10-1	2,6×10-1	5,9×10-1
2.	2	2,5×10-1	5,1×10-2	2,5×10-1	4,5×10-2
3.	3	2,2×10-1	3,0×10-3	2,3×10-1	2,7×10-3
4.	4	2,0×10-1	3,1×10-4	2,1×10-1	2,9×10-4
5.	5	1,9×10-1	1,8×10-5	1,9×10-1	1,9×10-5
6.	6	1,7×10-1	2,0×10-5	1,7×10-1	2,0×10-5
7.	7	1,5×10-1	2,1×10-4	1,6×10-1	2,2×10-4
8.	8	1,4×10-1	2,2×10-4	1,4×10-1	2,3×10-4
9.	9	1,3×10-1	2,3×10-4	1,3×10-1	2,3×10-4
10.	10	1,2×10-1	2,3×10-4	1,2×10-1	2,3×10-4

9 lentelė. Vykdant nuolatinę stebėseną skydliaukėje ar paros šlapime nustatyta 131I aktyvumo dalis m(t) įterpio vienetui, praėjus laikui t nuo įterpio patekimo, įkvėpus 131I
Eil. / Nr.	Stebėsenos periodas, dienomis	Greita plaučių sugertis		Garai
		Skydliaukės aktyvumas, / Bq/įterpio Bq	Aktyvumas paros šlapime, / Bq/įterpio Bq	Skydliaukės aktyvumas, / Bq/įterpio Bq	Aktyvumas paros šlapime, / Bq/įterpio Bq
1.	30	(3,5×10-2)*	9,8×10-5	(6,6×10-2)*	1,8×10-4
2.	14	7,4×10-2	1,0×10-4	1,4×10-1	1,9×10-4
3.	7	9,9×10-2	1,5×10-4	1,9×10-1	2,7×10-4

*Naudojant reikšmes skliaustuose skaičiavimai gali būti su didelėmis paklaidomis.

3. Vykdant specialiąją ar nuolatinę stebėseną visame kūne ar paros šlapime nustatyta cezio (134Cs, 137Cs) aktyvumo dalis m(t) įterpio vienetui, praėjus laikui t nuo įterpio patekimo, įkvėpus, prarijus ar injekcijos būdu patekus cezio radionuklidams, nurodyta 10–15 lentelėse.

10 lentelė. Vykdant specialiąją stebėseną visame kūne ir paros šlapime nustatyta 134Cs aktyvumo dalis m(t) įterpio vienetui, praėjus laikui t nuo įterpio patekimo, įkvėpus 134Cs
Eil. / Nr.	Laikas t nuo įterpio patekimo, dienomis	Greita plaučių sugertis
		Viso kūno aktyvumas, Bq/įterpio Bq	Aktyvumas paros šlapime, Bq/įterpio Bq
1.	1	6,0×10-1	7,9×10-3
2.	2	5,0×10-1	1,1×10-2
3.	3	4,6×10-1	8,8×10-3
4.	4	4,4×10-1	6,8×10-3
5.	5	4,3×10-1	5,4×10-3
6.	6	4,2×10-1	4,4×10-3
7.	7	4,2×10-1	3,7×10-3
8.	8	4,1×10-1	3,2×10-3
9.	9	4,1×10-1	2,9×10-3
10.	10	4,1×10-1	2,6×10-3

11 lentelė. Vykdant specialiąją stebėseną visame kūne ir paros šlapime nustatyta 134Cs aktyvumo dalis m(t) įterpio vienetui, praėjus laikui t nuo įterpio patekimo, prarijus ar injekcijos būdu patekus 134Cs
Eil. / Nr.	Laikas t nuo įterpio patekimo, dienomis	Prarijus		Injekcijos būdu patekus
		Viso kūno aktyvumas, Bq/įterpio Bq	Aktyvumas paros šlapime, / Bq/įterpio Bq	Viso kūno aktyvumas, Bq/įterpio Bq	Aktyvumas paros šlapime, / Bq/įterpio Bq
1.	1	9,8×10-1	1,6×10-2	9,8×10-1	1,7×10-2
2.	2	9,5×10-1	2,3×10-2	9,5×10-1	2,3×10-2
3.	3	9,2×10-1	1,8×10-2	9,3×10-1	1,8×10-2
4.	4	9,0×10-1	1,4×10-2	9,1×10-1	1,4×10-2
5.	5	8,9×10-1	1,1×10-2	9,0×10-1	1,1×10-3
6.	6	8,7×10-1	9,2×10-3	8,8×10-1	9,2×10-3
7.	7	8,6×10-1	7,7×10-3	8,7×10-1	7,8×10-3
8.	8	8,5×10-1	6,7×10-3	8,6×10-1	6,7×10-3
9.	9	8,5×10-1	6,0×10-3	8,5×10-1	6,0×10-3
10.	10	8,4×10-1	5,4×10-3	8,5×10-1	5,5×10-3

12 lentelė. Vykdant nuolatinę stebėseną visame kūne ir paros šlapime nustatyta 134Cs aktyvumo dalis m(t) įterpio vienetui, praėjus laikui t nuo įterpio patekimo, įkvėpus 134Cs
Eil. / Nr.	Stebėsenos periodas, dienomis	Greita sugertis iš plaučių
		Viso kūno aktyvumas, / Bq/įterpio Bq	Aktyvumas paros šlapime, / Bq/įterpio Bq
1.	180	2,3×10-1	1,1×10-3
2.	120	2,8×10-1	1,4×10-2
3.	90	3,1×10-1	1,6×10-3
4.	60	3,5×10-1	1,8×10-3
5.	30	3,9×10-1	2,1×10-3
6.	14	4,2×10-1	3,7×10-3
7.	7	4,4×10-1	6,8×10-3

13 lentelė. Vykdant specialiąją stebėseną visame kūne ir paros šlapime nustatyta 137Cs aktyvumo dalis m(t) įterpio vienetui, praėjus laikui t nuo įterpio patekimo, įkvėpus 137Cs
Eil. / Nr.	Laikas t nuo įterpio patekimo, dienomis	Greita sugertis iš plaučių
		Viso kūno aktyvumas, / Bq/įterpio Bq	Aktyvumas paros šlapime, / Bq/įterpio Bq
1.	1	6,0×10-1	7,9×10-3
2.	2	5,0×10-1	1,1×10-2
3.	3	4,6×10-1	8,8×10-3
4.	4	4,4×10-1	6,8×10-3
5.	5	4,3×10-1	5,4×10-3
6.	6	4,3×10-1	4,5×10-3
7.	7	4,2×10-1	3,8×10-3
8.	8	4,2×10-1	3,3×10-3
9.	9	4,1×10-1	2,9×10-3
10.	10	4,1×10-1	2,6×10-3

14 lentelė. Vykdant specialiąją stebėseną visame kūne ir paros šlapime nustatyta 137Cs aktyvumo dalis m(t) įterpio vienetui, praėjus laikui t nuo įterpio patekimo, prarijus arba injekcijos būdu patekus 137Cs
Eil. / Nr.	Laikas t nuo įterpio patekimo, dienomis	Prarijus		Injekcijos būdu patekus
		Viso kūno aktyvumas, / Bq/įterpio Bq	Aktyvumas paros šlapime, / Bq/įterpio Bq	Viso kūno aktyvumas, / Bq/įterpio Bq	Aktyvumas paros šlapime, / Bq/įterpio Bq
1.	1	9,8×10-1	1,6×10-2	9,8×10-1	1,7×10-2
2.	2	9,5×10-1	2,3×10-2	9,6×10-1	2,3×10-2
3.	3	9,3×10-1	1,8×10-2	9,3×10-1	1,8×10-2
4.	4	9,1×10-1	1,4×10-2	9,2×10-1	1,4×10-2
5.	5	8,9×10-1	1,1×10-2	9,0×10-1	1,1×10-2
6.	6	8,8×10-1	9,2×10-3	8,9×10-1	9,3×10-3
7.	7	8,7×10-1	7,8×10-3	8,8×10-1	7,8×10-3
8.	8	8,6×10-1	6,7×10-3	8,7×10-1	6,8×10-3
9.	9	8,5×10-1	6,0×10-3	8,6×10-1	6,0×10-3
10.	10	8,4×10-1	5,5×10-3	8,5×10-1	5,5×10-3

15 lentelė. Vykdant nuolatinę stebėseną visame kūne ir paros šlapime nustatyta 137Cs aktyvumo dalis m(t) įterpio vienetui, praėjus laikui t nuo įterpio patekimo, įkvėpus 137Cs
Eil. / Nr.	Stebėsenos periodas, dienomis	Greita sugertis iš plaučių
		Viso kūno aktyvumas, / Bq/įterpio Bq	Aktyvumas paros šlapime, / Bq/įterpio Bq
1.	360	1,4×10-1	7,0×10-4
2.	180	2,4×10-1	1,2×10-3
3.	120	3,0×10-1	1,5×10-3
4.	90	3,3×10-1	1,6×10-3
5.	60	3,6×10-1	1,8×10-3
6.	30	3,9×10-1	2,1×10-3
7.	14	4,2×10-1	3,8×10-3
8.	7	4,4×10-1	6,8×10-3

4. Vykdant specialiąją ar nuolatinę stebėseną plaučiuose, paros šlapime ir paros išmatose nustatyta plutonio (238Pu, 239Pu, 240Pu) aktyvumo dalis m(t) įterpio vienetui, praėjus laikui t nuo įterpio patekimo, įkvėpus, prarijus ar injekcijos būdu patekus plutonio radionuklidams, nurodyta 16–23 lentelėse.

16 lentelė. Vykdant specialiąją stebėseną plaučiuose, paros šlapime ir paros išmatose nustatyta 238Pu aktyvumo dalis m(t) įterpio vienetui, praėjus laikui t nuo įterpio patekimo, įkvėpus 238Pu
Eil. Nr.	Laikas t nuo įterpio patekimo, dienomis	Vidutinė sugertis iš plaučių			Lėta sugertis iš plaučių
		Plaučių aktyvumas, Bq/įterpio Bq	Aktyvumas paros šlapime, Bq/įterpio Bq	Aktyvumas paros išmatose, Bq/įterpio Bq	Plaučių aktyvumas, Bq/įterpio Bq	Aktyvumas paros šlapime, Bq/įterpio Bq	Aktyvumas paros išmatose, Bq/įterpio Bq
1.	1	5,8×10-2	2,3×10-4	1,1×10-1	6,4×10-2	2,3×10-6	1,1×10-1
2.	2	5,6×10-2	1,3×10-4	1,5×10-1	6,3×10-2	1,4×10-6	1,6×10-1
3.	3	5,5×10-2	7,8×10-5	8,0×10-2	6,2×10-2	8,3×10-7	8,4×10-2
4.	4	5,4×10-2	5,3×10-5	3,4×10-2	6,1×10-2	5,9×10-7	3,5×10-2
5.	5	5,3×10-2	3,9×10-5	1,3×10-2	6,1×10-2	4,5×10-7	1,4×10-2
6.	6	5,3×10-2	3,0×10-5	5,4×10-3	6,0×10-2	3,7×10-7	5,7×10-3
7.	7	5,2×10-2	2,4×10-5	2,3×10-3	6,0×10-2	3,1×10-7	2,5×10-3
8.	8	5,1×10-2	2,0×10-5	1,2×10-3	5,9×10-2	2,7×10-7	1,3×10-3
9.	9	5,0×10-2	1,7×10-5	7,6×10-4	5,8×10-2	2,4×10-7	8,2×10-4
10.	10	5,0×10-2	1,5×10-5	5,8×10-4	5,8×10-2	2,2×10-7	6,5×10-4

17 lentelė. Vykdant specialiąją stebėseną paros šlapime ir paros išmatose nustatyta 238Pu aktyvumo dalis m(t) įterpio vienetui, praėjus laikui t nuo įterpio patekimo, prarijus 238Pu
Eil. / Nr.	Laikas t nuo įterpio patekimo, dienomis	f1  5,0×10-4		f1  1,0×10-4		f1  5,0×10-4
		Aktyvumas paros šlapime, Bq/įterpio Bq	Aktyvumas paros išmatose, Bq/įterpio Bq	Aktyvumas paros šlapime, Bq/įterpio Bq	Aktyvumas paros išmatose, Bq/įterpio Bq	Aktyvumas paros šlapime, Bq/įterpio Bq	Aktyvumas paros išmatose, Bq/įterpio Bq
1.	1	3,4×10-6	2,8×10-1	6,7×10-7	2,8×10-1	6,7×10-8	2,8×10-1
2.	2	2,6×10-6	3,9×10-1	5,2×10-7	3,9×10-1	5,2×10-8	3,9×10-1
3.	3	1,4×10-6	2,0×10-1	2,9×10-7	2,0×10-1	2,9×10-8	2,0×10-1
4.	4	9,3×10-7	8,1×10-2	1,9×10-7	8,1×10-2	1,9×10-8	8,1×10-2
5.	5	6,5×10-7	3,1×10-2	1,3×10-7	3,1×10-2	1,3×10-8	3,1×10-2
6.	6	4,7×10-7	1,2×10-2	9,4×10-8	1,2×10-2	9,4×10-9	1,2×10-2
7.	7	3,6×10-7	4,4×10-3	7,1×10-8	4,4×10-3	7,1×10-9	4,4×10-3
8.	8	2,8×10-7	1,6×10-3	5,5×10-8	1,6×10-3	5,5×10-9	1,6×10-3
9.	9	2,2×10-7	6,0×10-4	4,4×10-8	6,0×10-4	4,4×10-9	6,0×10-4
10.	10	1,8×10-7	2,2×10-4	3,6×10-8	2,2×10-4	3,6×10-9	2,2×10-4

18 lentelė. Vykdant specialiąją stebėseną paros šlapime ir paros išmatose nustatyta 238Pu aktyvumo dalis m(t) įterpio vienetui, praėjus laikui t nuo įterpio patekimo, injekcijos būdu patekus 238Pu
Eil. / Nr.	Laikas t nuo įterpio patekimo, dienomis	f1  5,0×10-4
		Aktyvumas paros šlapime, / Bq/įterpio Bq	Aktyvumas paros išmatose, / Bq/įterpio Bq
1.	1	8,2×10-3	1,6×10-3
2.	2	4,5×10-3	4,3×10-3
3.	3	2,6×10-3	4,2×10-3
4.	4	1,7×10-3	3,1×10-3
5.	5	1,2×10-3	2,2×10-3
6.	6	8,9×10-4	1,5×10-3
7.	7	6,7×10-4	1,0×10-3
8.	8	5,3×10-4	7,1×10-4
9.	9	4,2×10-4	5,0×10-4
10.	10	3,5×10-4	3,6×10-4

19 lentelė. Vykdant nuolatinę stebėseną plaučiuose, paros šlapime ir paros išmatose nustatyta 238Pu aktyvumo dalis m(t) įterpio vienetui, praėjus laikui t nuo įterpio patekimo, įkvėpus 238Pu
Eil. / Nr.	Stebėsenos periodas, dienomis	Vidutinė sugertis iš plaučių			Lėta sugertis iš plaučių
		Plaučių aktyvumas, Bq/įterpio Bq	Aktyvumas paros šlapime, Bq/įterpio Bq	Aktyvumas paros išmatose, Bq/įterpio Bq	Plaučių aktyvumas, Bq/įterpio Bq	Aktyvumas paros šlapime, Bq/įterpio Bq	Aktyvumas paros išmatose, Bq/įterpio Bq
1.	360	1,2×10-2	5,4×10-6	1,7×10-5	3,2×10-2	1,6×10-7	3,7×10-5
2.	180	2,2×10-2	7,1×10-6	(6,6×10-5)*	3,8×10-2	1,6×10-7	1,1×10-4
3.	120	2,8×10-2	8,1×10-6	(1,3×10-4)*	4,2×10-2	1,6×10-7	1,9×10-4
4.	90	3,3×10-2	8,7×10-6	1,9×10-4	4,5×10-2	1,7×10-7	2,5×10-4
5.	60	3,8×10-2	9,5×10-6	2,8×10-4	4,9×10-2	1,7×10-7	3,5×10-4
6.	30	4,6×10-2	1,1×10-5	4,3×10-4	5,5×10-2	1,9×10-7	4,9×10-4
7.	14	5,2×10-2	2,4×10-5	(2,3×10-3)*	6,0×10-2	3,1×10-7	(2,5×10-3)*
8.	7	5,4×10-2	5,3×10-5	(3,4×10-2)*	6,1×10-2	5,9×10-7	(3,5×10-2)*

*Naudojant reikšmes skliaustuose skaičiavimai gali būti su didelėmis paklaidomis.

20 lentelė. Vykdant specialiąją stebėseną plaučiuose, paros šlapime ir paros išmatose nustatyta 239Pu arba 240Pu aktyvumo dalis m(t) įterpio vienetui, praėjus laikui t nuo įterpio patekimo, įkvėpus 239Pu arba 240Pu
Eil. / Nr.	Laikas t nuo įterpio patekimo, dienomis	Vidutinė sugertis iš plaučių			Lėta sugertis iš plaučių
		Plaučių aktyvumas, Bq/įterpio Bq	Aktyvumas paros šlapime, Bq/įterpio Bq	Aktyvumas paros išmatose, Bq/įterpio Bq	Plaučių aktyvumas, Bq/įterpio Bq	Aktyvumas paros šlapime, Bq/įterpio Bq	Aktyvumas paros išmatose, Bq/įterpio Bq
1.	1	5,8×10-2	2,3×10-4	1,1×10-1	6,4×10-2	2,3×10-6	1,1×10-1
2.	2	5,6×10-2	1,3×10-4	1,5×10-1	6,3×10-2	1,4×10-6	1,6×10-1
3.	3	5,5×10-2	7,8×10-5	8,0×10-2	6,2×10-2	8,3×10-7	8,4×10-2
4.	4	5,4×10-2	5,3×10-5	3,4×10-2	6,1×10-2	5,9×10-7	3,5×10-2
5.	5	5,3×10-2	3,9×10-5	1,3×10-2	6,1×10-2	4,5×10-7	1,4×10-2
6.	6	5,3×10-2	3,0×10-5	5,4×10-3	6,0×10-2	3,7×10-7	5,7×10-3
7.	7	5,2×10-2	2,4×10-5	2,3×10-3	6,0×10-2	3,1×10-7	2,5×10-3
8.	8	5,1×10-2	2,0×10-5	1,2×10-3	5,9×10-2	2,7×10-7	1,3×10-3
9.	9	5,0×10-2	1,7×10-5	7,6×10-4	5,8×10-2	2,4×10-7	8,2×10-4
10.	10	5,0×10-2	1,5×10-5	5,8×10-4	5,8×10-2	2,2×10-7	6,5×10-4

21 lentelė. Vykdant specialiąją stebėseną paros šlapime ir paros išmatose nustatyta 239Pu arba 240Pu aktyvumo dalis m(t) įterpio vienetui, praėjus laikui t nuo įterpio patekimo, prarijus 239Pu arba 240Pu
Eil. / Nr.	Laikas t nuo įterpio patekimo, dienomis	f1  5,0×10-4		f1  1,0×10-4		f1  1,0×10-4
		Aktyvumas paros šlapime, Bq/įterpio Bq	Aktyvumas paros išmatose, Bq/įterpio Bq	Aktyvumas paros šlapime, Bq/įterpio Bq	Aktyvumas paros išmatose, Bq/įterpio Bq	Aktyvumas paros šlapime, Bq/įterpio Bq	Aktyvumas paros išmatose, Bq/įterpio Bq
1.	1	3,4×10-6	2,8×10-1	6,7×10-7	2,8×10-1	6,7×10-8	2,8×10-1
2.	2	2,6×10-6	3,9×10-1	5,2×10-7	3,9×10-1	5,2×10-8	3,9×10-1
3.	3	1,4×10-6	2,0×10-1	2,9×10-7	2,0×10-1	2,9×10-8	2,0×10-1
4.	4	9,3×10-7	8,1×10-2	1,9×10-7	8,1×10-2	1,9×10-8	8,1×10-2
5.	5	6,5×10-7	3,1×10-2	1,3×10-7	3,1×10-2	1,3×10-8	3,1×10-2
6.	6	4,7×10-7	1,2×10-2	9,4×10-8	1,2×10-2	9,4×10-9	1,2×10-2
7.	7	3,6×10-7	4,4×10-3	7,1×10-8	4,4×10-3	7,1×10-9	4,4×10-3
8.	8	2,8×10-7	1,6×10-3	5,5×10-8	1,6×10-3	5,5×10-9	1,6×10-3
9.	9	2,2×10-7	6,0×10-4	4,4×10-8	6,0×10-4	4,4×10-9	6,0×10-4
10.	10	1,8×10-7	2,2×10-4	3,6×10-8	2,2×10-4	3,6×10-9	2,2×10-4

22 lentelė. Vykdant specialiąją stebėseną paros šlapime ir paros išmatose nustatyta 239Pu arba 240Pu aktyvumo dalis m(t) įterpio vienetui, praėjus laikui t nuo įterpio patekimo, injekcijos būdu patekus 239Pu arba 240Pu
Eil. / Nr.	Laikas t nuo įterpio patekimo, dienomis	f1  5,0×10-4
		Aktyvumas paros šlapime, / Bq/įterpio Bq	Aktyvumas paros išmatose, / Bq/įterpio Bq
1.	1	8,2×10-3	1,6×10-3
2.	2	4,5×10-3	4,3×10-3
3.	3	2,6×10-3	4,2×10-3
4.	4	1,7×10-3	3,1×10-3
5.	5	1,2×10-3	2,2×10-3
6.	6	8,9×10-4	1,5×10-3
7.	7	6,7×10-4	1,0×10-3
8.	8	5,3×10-4	7,1×10-4
9.	9	4,2×10-4	5,0×10-4
10.	10	3,5×10-4	3,6×10-4

23 lentelė. Vykdant nuolatinę stebėseną plaučiuose, paros šlapime ir paros išmatose nustatyta 239Pu arba 240Pu aktyvumo dalis m(t) įterpio vienetui, praėjus laikui t nuo įterpio patekimo, įkvėpus 239Pu arba 240Pu
Eil. / Nr.	Stebėsenos periodas, dienomis	Vidutinė sugertis iš plaučių			Lėta sugertis iš plaučių
		Plaučių aktyvumas, Bq/įterpio Bq	Aktyvumas paros šlapime, Bq/įterpio Bq	Aktyvumas paros išmatose, Bq/įterpio Bq	Plaučių aktyvumas, Bq/įterpio Bq	Aktyvumas paros šlapime, Bq/įterpio Bq	Aktyvumas paros išmatose, Bq/įterpio Bq
1.	360	1,2×10-2	5,4×10-6	1,7×10-5	3,2×10-2	1,6×10-7	3,7×10-5
2.	180	2,2×10-2	7,1×10-6	(6,6×10-5)*	3,8×10-2	1,6×10-7	1,1×10-4
3.	120	2,8×10-2	8,1×10-6	(1,3×10-4)*	4,2×10-2	1,6×10-7	1,9×10-4
4.	90	3,3×10-2	8,7×10-6	1,9×10-4	4,5×10-2	1,7×10-7	2,5×10-4
5.	60	3,8×10-2	9,5×10-6	2,8×10-4	4,9×10-2	1,7×10-7	3,5×10-4
6.	30	4,6×10-2	1,1×10-5	4,3×10-4	5,5×10-2	1,9×10-7	4,9×10-4
7.	14	5,2×10-2	2,4×10-5	(2,3×10-3)*	6,0×10-2	3,1×10-7	(2,5×10-3)*
8.	7	5,4×10-2	5,3×10-5	(3,4×10-2)*	6,1×10-2	5,9×10-7	(3,5×10-2)*

*Naudojant reikšmes skliaustuose skaičiavimai gali būti su didelėmis paklaidomis.

5. Vykdant specialiąją ar nuolatinę stebėseną paros šlapime nustatyta stroncio (89Sr arba 90Sr) aktyvumo dalis m(t) įterpio vienetui, praėjus laikui t nuo įterpio patekimo, įkvėpus, prarijus ar injekcijos būdu patekus stroncio radionuklidams, nurodyta 24–29 lentelėse.

24 lentelė. Vykdant specialiąją stebėseną paros šlapime nustatyta 89Sr aktyvumo dalis m(t) įterpio vienetui, praėjus laikui t nuo įterpio patekimo, įkvėpus 89Sr
Eil. / Nr.	Laikas t nuo įterpio patekimo, dienomis	Greita sugertis iš plaučių	Lėta sugertis iš plaučių
		Aktyvumas paros šlapime, / Bq/įterpio Bq	Aktyvumas paros šlapime, / Bq/įterpio Bq
1.	1	6,7×10-2	8,0 ×10-4
2.	2	2,3×10-2	3,3×10-4
3.	3	1,5×10-2	2,1×10-4
4.	4	1,1×10-2	1,6×10-4
5.	5	8,6×10-3	1,2×10-4
6.	6	6,9×10-3	9,8×10-5
7.	7	5,7×10-3	8,2×10-5
8.	8	4,8×10-3	6,9×10-5
9.	9	4,2×10-3	6,0×10-5
10.	10	3,6×10-3	5,3×10-5

25 lentelė. Vykdant specialiąją stebėseną paros šlapime nustatyta 89Sr aktyvumo dalis m(t) įterpio vienetui, praėjus laikui t nuo įterpio patekimo, prarijus ar injekcijos būdu patekus 89Sr
Eil. / Nr.	Laikas t nuo įterpio patekimo, dienomis	Prarijus, f1  0,3	Prarijus, f1  0,01	Injekcijos būdu patekus
		Aktyvumas paros šlapime, Bq/įterpio Bq	Aktyvumas paros šlapime, Bq/įterpio Bq	Aktyvumas paros šlapime, Bq/įterpio Bq
1.	1	5,6×10-2	1,8×10-3	2,0×10-1
2.	2	2,1×10-2	7,4×10-4	6,5×10-2
3.	3	1,4×10-2	4,7×10-4	4,3×10-2
4.	4	1,0×10-2	3,4×10-4	3,2×10-2
5.	5	7,8×10-3	2,6×10-4	2,5×10-2
6.	6	6,3×10-3	2,1×10-4	2,0×10-2
7.	7	5,1×10-3	1,7×10-4	1,7×10-2
8.	8	4,3×10-3	1,5×10-4	1,4×10-2
9.	9	3,7×10-3	1,2×10-4	1,2×10-2
10.	10	3,2×10-3	1,1×10-4	1,1×10-2

26 lentelė. Vykdant nuolatinę stebėseną paros šlapime nustatyta 89Sr aktyvumo dalis m(t) įterpio vienetui, praėjus laikui t nuo įterpio patekimo, įkvėpus 89Sr
Eil. / Nr.	Stebėsenos periodas, dienomis	Greita sugertis iš plaučių	Lėta sugertis iš plaučių
		Aktyvumas paros šlapime, / Bq/įterpio Bq	Aktyvumas paros šlapime, / Bq/įterpio Bq
1.	30	(2,1×10-3)*	3,2×10-5
2.	14	5,7×10-3	8,2×10-5
3.	7	1,1×10-2	1,6×10-4

*Naudojant reikšmes skliaustuose skaičiavimai gali būti su didelėmis paklaidomis.

27 lentelė. Vykdant specialiąją stebėseną paros šlapime nustatyta 90Sr aktyvumo dalis m(t) įterpio vienetui, praėjus laikui t nuo įterpio patekimo, įkvėpus 90Sr
Eil. / Nr.	Laikas t nuo įterpio patekimo, dienomis	Greita sugertis iš plaučių	Lėta sugertis iš plaučių
		Aktyvumas paros šlapime, / Bq/įterpio Bq	Aktyvumas paros šlapime, / Bq/įterpio Bq
1.	1	6,8×10-2	8,1×10-4
2.	2	2,3×10-2	3,4×10-4
3.	3	1,6×10-2	2,2×10-4
4.	4	1,2×10-2	1,6×10-4
5.	5	9,2×10-3	1,3×10-4
6.	6	7,5×10-3	1,1×10-4
7.	7	6,3×10-3	9,0×10-5
8.	8	5,4×10-3	7,7×10-5
9.	9	4,7×10-3	6,8×10-5
10.	10	4,1×10-3	6,1×10-5

28 lentelė. Vykdant specialiąją stebėseną paros šlapime nustatyta 90Sr aktyvumo dalis m(t) įterpio vienetui, praėjus laikui t nuo įterpio patekimo, prarijus ar injekcijos būdu patekus 90Sr
Eil. / Nr.	Laikas t nuo įterpio patekimo, dienomis	Prarijus, f1  0,3	Prarijus, f1  0,01	Injekcijos būdu patekus
		Aktyvumas paros šlapime, Bq/įterpio Bq	Aktyvumas paros šlapime, Bq/įterpio Bq	Aktyvumas paros šlapime, Bq/įterpio Bq
1.	1	5,6×10-2	1,8×10-3	2.0×10-01
2.	2	2,2×10-2	7,6×10-4	6,7×10-2
3.	3	1,4×10-2	4,9×10-4	4,5×10-2
4.	4	1,1×10-2	3,6×10-4	3,4×10-2
5.	5	8,3×10-3	2,8×10-4	2,7×10-2
6.	6	6,8×10-3	2,3×10-4	2,2×10-2
7.	7	5,7×10-3	1,9×10-4	1,8×10-2
8.	8	4,8×10-3	1,6×10-4	1,6×10-2
9.	9	4,2×10-3	1,4×10-4	1,4×10-2
10.	10	3,7×10-3	1,2×10-4	1,2×10-2

29 lentelė. Vykdant nuolatinę stebėseną paros šlapime nustatyta 90Sr aktyvumo dalis m(t) įterpio vienetui, praėjus laikui t nuo įterpio patekimo, įkvėpus 90Sr
Eil. / Nr.	Stebėsenos periodas, dienomis	Greita sugertis iš plaučių	Lėta sugertis iš plaučių
		Aktyvumas paros šlapime, / Bq/įterpio Bq	Aktyvumas paros šlapime, / Bq/įterpio Bq
1.	360	5,6×10-5	3,1×10-6
2.	180	1,1×10-4	4,7×10-6
3.	120	2,2×10-4	6,9×10-6
4.	90	(4,1×10-4)*	1,0×10-5
5.	60	9,6×10-4	1,8×10-5
6.	30	2,6×10-3	4,0×10-5
7.	14	6,3×10-3	9,0×10-5
8.	7	1,2×10-2	1,6×10-4

*Naudojant reikšmes skliaustuose skaičiavimai gali būti su didelėmis paklaidomis.
_______________
Lietuvos higienos normos HN 112:2019
„Vidinės apšvitos stebėsenos reikalavimai“
4 priedas

ĮTERPIO IR KAUPIAMOSIOS EFEKTINĖS DOZĖS ĮVERTINIMAS

1. Atliekant tiesioginius ir netiesioginius matavimus gauti duomenys apie radionuklidų aktyvumus žmogaus kūne, atskiruose jo organuose, biologiniuose ir fizikiniuose mėginiuose naudojami įterpiui įvertinti. Matavimo rezultatų įvertinimo bendra schema pateikiama 1 paveiksle.

1 pav. Matavimo rezultatų įvertinimo bendra schema

2. Įterpiui I įvertinti naudojamas radionuklido aktyvumas M, kuris išmatuotas žmogaus kūne ar jo kūno išskyrose, dalijant jį iš dalies m(t), likusios žmogaus kūne (jeigu atliekami tiesioginiai matavimai) arba iš dalies m(t) išsiskyrusios su žmogaus kūno išskyromis (jeigu atliekami netiesioginiai matavimai) praėjus laikui t (dienomis) nuo įterpio patekimo:

.

3. Kaupiamoji efektinė dozė E dėl radionuklido, patekusio į organizmą įkvėpus, prarijus ar kitu būdu (injekcijos, per žaizdas ar pan.), apskaičiuojama dauginant atitinkamu būdu patekusio įterpio vertę I iš nustatyto atitinkamo kaupiamosios efektinės dozės koeficiento e(g):

.

Kaupiamosios efektinės dozės koeficientų e(g) reikšmės pateikiamos higienos normos 1 priede.
4. Įterpiui įvertinti pagal matavimų rezultatus taikomi atskirų radionuklidų biokinetiniai modeliai*. Šie modeliai remiasi radionuklidų pereiga organizme darbuotojui radionuklidų įkvėpus ar prarijus. Esant avarinei apšvitai, radionuklidų gali į žmogaus kūną patekti ir per žaizdas.

*Rekomenduojama literatūra:
1. Technical Recommendations for Monitoring Individuals for Occupational Intakes of Radionuclides. Radiation Protection No. 188, European Commission, Directorate-General for Energy, Directorate H – Nuclear Energy, Safety and ITER Unit D.3 – Radiation Protection and Nuclear Safety (2018). http://ec.europa.eu/energy/, search for „Radiation protection series“.
2. International Commission on Radiological Protection. Occupational Intakes of Radionuclides Part 1. ICRP Publication 130. Ann. ICRP 44 (2) (2015).
3. National Council on Radiation Protection and Measurements. Development of a biokinetic model for radionuclide-contaminated wounds and procedures for their assessment, dosimetry and treatment. NCRP Report Nº 156 (NCRP: Bethesda MD) (2007).
4. International Commission on Radiological Protection. Human Alimentary tract Model for Radiological Protection. ICRP Publication 100. Ann. ICRP 36 (1-2) (2006).
5. International Commission on Radiological Protection. Human Respiratory Tract Model for Radiological Protection. ICRP Publication 66. Ann. ICRP 24 (1-3) (1994).
______________
Lietuvos higienos normos HN 112:2019
„Vidinės apšvitos stebėsenos reikalavimai“
5 priedas

STEBĖSENOS KRITERIJAI

1. Nustatant, ar turi būti vykdoma nuolatinė stebėsena, įvertinama ar per metus darbuotojas gali gauti 1 mSv ar didesnę kaupiamąją efektinę dozę. Įvertinimui naudojami šie koeficientai:
1.1. fizinės formos saugumo koeficientas ffs, priklausantis nuo naudojamos medžiagos fizinių ir cheminių savybių (šis koeficientas lygus 0,01);
1.2. darbo procedūrų saugumo koeficientas fhs (1 lentelė), priklausantis nuo patirties atliekant darbo procedūras ir naudojamos darbinėje veikloje radioaktyviojo šaltinio medžiagos formos;

1 lentelė. Darbo procedūrų saugumo koeficientai
Eil. Nr.	Darbo procedūra, kurios metu vykdoma veikla su atviraisiais radioaktyviaisiais šaltiniais	Darbo procedūros saugumo koeficientas fhs
1.	Saugojimas	0,01
2.	Labai paprastas darbas su skystomis medžiagomis	0,1
3.	Cheminių junginių gamyba	1
4.	Darbas su skystomis medžiagomis, jeigu jos gali išsilieti	10
5.	Paprastas darbas su sausomis medžiagomis	10
6.	Lakių junginių naudojimas	100
7.	Darbas su sausomis ir dulkstančiomis medžiagomis	100

1.3. apsaugos saugumo koeficientas fps (2 lentelė) priklauso nuo nuolat naudojamos apsauginės įrangos (pvz., traukos spintos).

2 lentelė. Apsaugos saugumo koeficientai
Eil. Nr.	Apsauginė įranga	Apsaugos saugumo koeficientas fps
1.	Laboratorinis stalas	1
2.	Traukos spinta	0,1
3.	Hermetiškas boksas	0,01

2. Konkrečiam darbui su tam tikru radionuklidu „sprendimo koeficientas“ dj nustatomas atsižvelgiant į esamą situaciją:

,

čia:
Aj – radionuklido j, esančio darbo vietoje, aktyvumas, bekereliais (Bq);
e(g)j,įkv – kaupiamosios efektinės dozės koeficientas įkvėptam j-tajam radionuklidui, sivertais bekereliui (Sv/Bq), kai aerodinaminis vidutinio aktyvumo dalelės skersmuo yra 5 m;
1000 – perėjimo koeficientas iš Sv į mSv.
3. Jei ffs yra lygus 0,01, formulė gali būti supaprastinta:

.

4. Darbo vietoje esantiems visiems radionuklidams „sprendimo koeficientas“ D apskaičiuojamas:

.

Jei D yra lygus 1 ar daugiau, stebėsena turi būti vykdoma. Jei D yra mažesnis nei 1, stebėsenos vykdyti nereikia.
5. Jei darbo vietoje yra daugiau nei vienos rūšies radionuklidų, ar turi būti vykdoma stebėsena atskiriems radionuklidams lemia šie kriterijai:
5.1. visų radionuklidų, kurių „sprendimo koeficientas“ dj didesnis arba lygus 1, aktyvumas turi būti tiriamas;
5.2. kai darbo vietoje esantiems visiems radionuklidams „sprendimo koeficientas“ D didesnis arba lygus 1, kiekvieno atskiro radionuklido, kurio dj didesnis arba lygus 0,3, aktyvumas turi būti tiriamas;
5.3. radionuklidų, kurių dj yra gerokai mažesnis nei 0,1, aktyvumo matavimas nebūtinas.
6. Pateikiamas skaičiavimo pavyzdys darbo vietai, kurioje, atliekant chemines procedūras traukos spintoje, naudojamas netirpus 239Pu oksidas. Naudojami dydžiai: aerodinaminis vidutinio aktyvumo dalelės skersmuo yra 5 m, ffs yra 0,01, fhs yra 1,0 ir fps yra 0,1. Tokiu atveju skaičiuojama:

.

Stebėsena turi būti vykdoma, jei 239Pu aktyvumas APu-239, didesnis nei:

.

7. Jeigu toje pačioje darbo vietoje yra naudojamas ir cezio izotopas 137Cs, o „sprendimo koeficientas“ (dPu-239) toks pat kaip ir anksčiau, tai 137Cs sprendimo koeficientas skaičiuojamas taip:

,

čia:
ACs-137 – 137Cs aktyvumas darbo vietoje, bekereliais (Bq).
Jei D = 8,3×10-6×APu-239 + 6,7×10-9 × ACs-137  1, tokiu atveju stebėsena turi būti vykdoma visiems radionuklidams, kurių dj  0,3, pvz.: plutonio izotopui (239Pu), jei izotopo aktyvumas (APu-239) yra didesnis už 36 kBq ir cezio izotopui (137Cs), jei izotopo aktyvumas (ACs-137) yra didesnis už 45 MBq.
Kai D  1, stebėsenos vykdyti nereikia plutonio izotopui (239Pu), jei plutonio izotopo aktyvumas (APu-239) yra mažesnis nei 12 kBq ir cezio izotopui (137Cs), jei cezio izotopo aktyvumas (ACs-137) yra mažesnis nei 15 MBq.
8. Jeigu darbuotojas atlieka kelias operacijas įvairiose darbo vietose, nustatant, ar turi būti vykdoma stebėsena, atsižvelgiama į visus darbuotojo atliekamus darbus.
______________
Lietuvos higienos normos HN 112:2019
„Vidinės apšvitos stebėsenos reikalavimai“
6 priedas

PATVIRTINANČIAJAI IR SPECIALIAJAI STEBĖSENAI BŪTINAS MAŽIAUSIAS MATAVIMŲ SKAIČIUS IR STEBĖSENOS PERIODAS

Eil. / Nr.	Radionuklidas	Matuojamas organas ar / mėginys	Patvirtinančioji stebėsena		Spesialioji stebėsena
			E < 1 mSv		1 mSv ≤ E < 6 mSv		E ≥ 6 mSv
			Matavimų skaičius	Stebėsenos periodas (dienomis)	Matavimų skaičius	Stebėsenos periodas (dienomis)	Matavimų skaičius	Stebėsenos periodas / (dienomis)
1.	3H	Šlapimas	1	−	4	10	8	20
2.	60Co	Visas kūnas	1	−	2	30	4	60
		Šlapimas	–	–	2	30	4	60
3.	90Sr	Šlapimas	1	−	2	10	4	20
		Išmatos	–	–	2	10	4	20
4.	131I	Skydliaukė	1	−	2	7	4	14
		Šlapimas	–	–	2	7	4	14
5.	137Cs	Visas kūnas	1	−	2	30	4	60
		Šlapimas	–	–	2	30	4	60
6.	235U	Šlapimas	–	−	2	30	3	60
		Išmatos	1	–	2	30	3	60
		Plaučiai	–	–	2	30	4	60
7.	239Pu	Šlapimas	−	−	3	30	5	60
		Išmatos	1	–	3	30	5	60
8.	241Am	Šlapimas	−	−	2	30	3	60
		Išmatos	1	–	2	30	3	60
		Plaučiai	–	–	2	30	4	60
		Kaulai	–	–	1	–	2	60

_____________
Lietuvos higienos normos HN 112:2019
„Vidinės apšvitos stebėsenos reikalavimai“
7 priedas

TIESIOGINIAI MATAVIMO METODAI

1. Tiesioginiai matavimo metodai taikomi skvarbiosios jonizuojančiosios spinduliuotės radionuklidų kiekiui kūne ar atskiruose organuose nustatyti. Šie metodai naudojami 131I, 137Cs, 60Co ir kitų gama radionuklidų aktyvumui nustatyti.
2. Taikant tiesioginius matavimo metodus naudojama:
2.1. viso kūno skaitiklis, kuriuo matuojamas viso kūno aktyvumas dėl tolygiai visame kūne pasiskirstančių radionuklidų. Taip pat viso kūno skaitiklis gali būti naudojamas radionuklidų pasiskirstymui kūne ar atskiruose jo organuose nustatyti;
2.2. atskirų organų matavimo detektorius, kuriuo matuojami radionuklidai, kurie kaupiasi tam tikruose organuose (radioaktyvusis jodas – skydliaukėje, įkvėptos radioaktyviosios dalelės – plaučiuose ir pan.).
3. Taikant tiesioginius matavimo metodus turi būti laikomasi šių reikalavimų:
3.1. matavimo įranga turi būti saugoma nuo užterštumo, naudojant vienkartinius, dažniausiai celiuliozinius rūbus. Visus matavimui galinčius trukdyti objektus būtina pašalinti;
3.2. atliekant matavimą privaloma išlaikyti tokią pat tiriamo žmogaus padėtį įrangos detektoriaus atžvilgiu, kaip ir fantomo padėtį detektoriaus atžvilgiu įrangą kalibruojant;
3.3. matavimo trukmės, taikant tiesioginio matavimo metodus, turi pakakti tinkamam matavimo tikslumui užtikrinti;
3.4. foninę gamtinę jonizuojančiąją spinduliuotę, kurią lemia gamtinė ir įrangos apsaugoje esanti jonizuojančioji spinduliuotė, matuojamo žmogaus kūne esantys radionuklidai, detektoriaus registruojama jonizuojančioji spinduliuotė dėl sąveikos tarp žmogaus kūno ir gamtinės jonizuojančiosios spinduliuotės ar kiti papildomi radioaktyvieji šaltiniai, reikia atimti iš matavimo rezultatų. Foninės gamtinės jonizuojančiosios spinduliuotės įtaka įvertinama matuojant tinkamą fantomą arba naudojant kontrolinės darbuotojų grupės matavimų rezultatus.
______________
Lietuvos higienos normos HN 112:2019
„Vidinės apšvitos stebėsenos reikalavimai“
8 priedas

NETIESIOGINIAI MATAVIMO METODAI

Mėginio rūšis	Spinduliuotės tipas	Paruošimas matavimui	Matavimo metodai	Pavyzdžiai
1. Šlapimas	alfa	cheminis išskyrimas	alfa spektrometrija, / visuminio alfa aktyvumo matavimas, / indukuotos plazmos masės spektrometrija, / sulaikytų neutronų matavimas	Am, Cm, Pu, U, Th, 226Ra, Np...
		atskyrimas nereikalingas arba tik sukoncentravimas	blyksnių skystyje skaičiavimas	3H, 14C, 35S, 32P...
	beta	cheminis išskyrimas	blyksnių skystyje skaičiavimas, / proporcinis skaitiklis, / visuminio beta aktyvumo matavimas	90Sr, 228Ra, 210Pb...
	gama	nereikalingas	gama spektrometrija, / gama spinduolių visuminio aktyvumo matavimas	gama spinduoliai
	alfa, beta ir gama	atskyrimas nereikalingas arba atskyrimas iš mėginio	indukuotos plazmos masės spektrometrija, / sulaikytų neutronų matavimas, / fluorimetrija	U, Th, Pu
	alfa	cheminis išskyrimas	alfa spektrometrija, / visuminio alfa aktyvumo matavimas	Pu, Am, Cm, U, Th, 226Ra, Np...
2. Išmatos ir biologiniai mėginiai	beta	cheminis išskyrimas	blyksnių skystyje skaičiavimas, / proporcinis skaitiklis, / visuminio beta aktyvumo matavimas	90Sr, 228Ra, 210Pb...
	gama	kalcinavimas arba mineralizavimas	gama spektrometrija	gama spinduoliai
	alfa	apdorojimas rūgštimi ir išgarinimas	visuminio alfa aktyvumo matavimas / (alfa spektrometrija)	Pu, Am, U, Th ir kiti alfa spinduoliai
3. Kvėpavimo išskyros	beta	nereikalingas	blyksnių skystyje skaičiavimas, / proporcinis skaitiklis, / visuminio beta aktyvumo matavimas	beta spinduoliai
	gama	nereikalingas	gama spektrometrija	gama spinduoliai

_____________
Lietuvos higienos normos HN 112:2019
„Vidinės apšvitos stebėsenos reikalavimai“
9 priedas

NETIESIOGINIŲ MATAVIMŲ METODŲ MĖGINIŲ TIPAI, RŪŠYS, MĖGINIO ĖMIMAS, JO PARUOŠIMAS, CHEMINĖS PROCEDŪROS IR NAUDOJAMA ĮRANGA

1. Vykdant stebėseną, taikant netiesioginius matavimo metodus, imami dviejų tipų mėginiai:
1.1. biologiniai (šlapimas, išmatos, kvėpavimo takų išskyros, kraujas, taip pat gali būti plaukai, dantys, kaulai, audiniai, oda ir kiti);
1.2. fizikiniai (oro, nefiksuoto paviršiaus užterštumo, dulkių, dėmėse esančių medžiagų ir kiti).
2. Imamų biologinių mėginių rūšys priklauso nuo pagrindinių radionuklidų šalinimo kelių, mėginių paėmimo sudėtingumo, matavimų metodų ir matavimų rezultatų įvertinimo metodikų bei nuo stebėsenos rūšies.
3. Biologinis mėginys imamas tik atskirtoje nuo užterštos darbo vietos patalpoje, kad šio mėginio matavimo rezultatas leistų tiksliau įvertinti įterpį.
4. Jeigu esant avarinės apšvitos situacijai biologinių mėginių aktyvumo koncentracija ar aktyvumas greitai kinta, matavimui imami atskiri, nesujungti mėginiai apytiksliam statistiniam įterpiui įvertinti. Šie mėginiai naudojami radionuklidams identifikuoti ir jų tirpumo charakteristikoms įvertinti.
5. Įterpiui ar jo daliai įvertinti vykdant nuolatinę stebėseną biologiniai mėginiai turi būti imami po savaitgalio ar ilgesnio laiko tarpo, kai žmogus nedirbo.
6. Prieš biologinių mėginių ėmimą būtina surinkti informaciją apie atliktas medicinines procedūras, kurios gali turėti įtakos radionuklido išlikai ir šalinimo keliams bei greičiui.
7. Biologinius ir fizikinius mėginius būtina pažymėti taip, kad juos būtų galima identifikuoti. Turi būti nurodyta, kaip mėginys buvo apdorotas. Indus su mėginiais būtina tinkamai supakuoti ir sužymėti. Turi būti imtasi priemonių biologiniam ir radioaktyviajam užterštumui išvengti.
8. Šlapimo mėginiai imami lengvai absorbuojamų medžiagų aktyvumo koncentracijai nustatyti bei jų tirpioms formoms identifikuoti.
9. Nuolatinei ir specialiajai stebėsenai rekomenduojama šlapimo mėginį rinkti 24 valandas. Kai negalima rinkti 24 valandų šlapimo mėginio, būtina, kad į mėginį patektų rytinis (po nakties miego) šlapimas.
10. Tričio (3H) aktyvumo koncentracijai nustatyti užtenka vienkartinio šlapinimosi, nesujungto šlapimo mėginio. Šiuo atveju mėginių ėmimo dažnį lemia biokinetinio modeliavimo metodai.
11. Rekomenduojama imti vienkartinio šlapinimosi mėginius kiek galima greičiau po avarinės apšvitos. Vėliau vienkartiniai šlapinimosi mėginiai turi būti imami kas kelias valandas. Ėmimo intervalas priklauso nuo šalinimo greičio ir nuo tiriamo radionuklido pusėjimo trukmės.
12. Šlapimo mėginių aktyvumo koncentracija gali kisti kintant radioaktyviųjų medžiagų cheminėms formoms, susidarant nuosėdoms ir dėl kitų priežasčių, todėl šlapimo mėginius iki matavimo pradžios būtina laikyti šaldiklyje, rūgštinti ar kitaip stabilizuoti (pridedant timolo).
13. Sunkiai absorbuojamų radioaktyviųjų medžiagų įterpiui nustatyti imami išmatų mėginiai. Išmatų masė yra labai skirtinga, todėl rekomenduojama rinkti 3–4 parų išmatų mėginius paros šalinimo greičiui įvertinti.
14. Jeigu išmatų mėginiai yra imami įterpiui, patekusiam įkvepiant, nustatyti, mėginius būtina imti kuo greičiau po radionuklido patekimo į organizmą. Darbuotojų, kuriems galima pastovi vidinė apšvita nuo ilgaamžių radionuklidų, išmatų mėginiai imami po laikotarpio, kai darbuotojas nedirbo bent 10 dienų.
15. Medžiagų, kurios organizme metabolizuojasi iki dujų arba lakių medžiagų arba pašalinamos iškvepiant kaip lakus skilimo produktas, mėginiai imami kaip kvėpavimo takų išskyrų mėginiai ir jie tiesiogiai parodo, kokių medžiagų yra kraujyje. Tai taikoma tričio (3H), anglies (14C) ir radžio (226Ra) bei torio (232Th) aktyvumo koncentracijai nustatyti. Radono (222Rn) ar torono (220Rn) aktyvumo koncentracijos nustatymas iškvėpimo mėginiuose naudojamas nustatant radžio (226Ra) ar torio (232Th) aktyvumo koncentraciją.
16. Kvėpavimo takų išskyrų mėginiai imami žmogui kvėpuojant iki 30 min. į mėginių rinkimo įrangą. Tam tikri kvėpavimo takų išskyrų mėginių komponentai gali būti ekstrahuoti tinkamais metodais, pvz., atšaldant ir kondensuojant vandens garus arba absorbuojant CO2 etanolamino turinčiais tirpalais.
17. Kraujo mėginiai imami esant galimai didelei apšvitai. Priklausomai nuo mėginių ėmimo tikslo mėginiai gali būti frakcionuojami į įvairias kraujo frakcijas, kurios gali būti tiriamos kiekviena atskirai.
18. Iš kraujo mėginių įterpis nustatomas netiksliai, nes dauguma radionuklidų labai greitai pasišalina iš kraujo. Todėl šių mėginių aktyvumo matavimas yra taikomas nedaugeliui radionuklidų nustatyti: tričiui (3H), geležies radionuklidui (59Fe) ir radionuklidams, kurie su kraujo sudėtinėmis dalimis sudaro kompleksinius junginius.
19. Kitos biologinės medžiagos ir žmogaus kūno išskyros (seilės, dantys, plaukai, nagai ir nosies išskyros) gali būti naudojami įterpiui įvertinti, bet dažniausiai šių mėginių matavimo rezultatais nėra remiamasi skaičiuojant apšvitos dozes dėl didelių neapibrėžčių skaičiavimo modeliuose. Nosies išskyrų mėginiai taikomi vidiniam organizmo užterštumui aktinidais identifikuoti.
20. Tiriant plaukų mėginius būtina įsitikinti, ar plaukų priežiūros priemonės neturi įtakos užterštumui tam tikrais gamtinės kilmės radionuklidais, pvz., uranu.
21. Tiriant dantų mėginius būtina įsitikinti, ar dantų paviršiaus radioaktyviojo užterštumo nesąlygojo naudoto maisto užterštumas.
22. Fizikiniai mėginiai imami radionuklidų sudėčiai ir jų aktyvumui, aktyvumo koncentracijai ar paviršiaus užterštumui darbo aplinkoje įvertinti.
23. Fizikinių mėginių matavimo rezultatai naudojami planuojant atskirų darbuotojų biologinių mėginių ėmimą ir stebėseną. Tiems radionuklidams, kurie neskleidžia skvarbiosios jonizuojančiosios spinduliuotės ir kurių šalinimas yra minimalus, fizikiniai mėginiai gali būti naudojami įterpiui įvertinti, įvertinant visus galimus apšvitos faktorius.
24. Interpretuojant mėginių, imtų kvėpavimo takų radioaktyviajam užterštumui įvertinti, matavimų rezultatus, būtina žinoti dalelių, patenkančių įkvepiant, pasiskirstymą pagal dydžius. Jeigu dalelių pasiskirstymas pagal dydį nėra žinomas ir apšvita yra nedidelė, yra daroma prielaida, kad aerodinaminis vidutinis aktyvumo dalelės skersmuo yra 5 m. Radioaktyviųjų aerozolių dalelių dydis nustatomas naudojant stacionariuosius ir individualiuosius oro atrinkimo įrenginius.
25. Stacionariaisiais oro atrinkimo įrenginiais imti mėginiai ir juose nustatyta radioaktyviųjų medžiagų aktyvumo koncentracija siejama tik su oro radioaktyviuoju užterštumu mėginio atrinkimo vietoje ir tai oro krypčiai, kuria imamas oro mėginys, bet netaikytini tiesiogiai dirbančiojo įkvepiamam orui, išskyrus radoną (222Rn), tritį (3H) ir anglį (14C).
26. Stacionarieji ar individualieji oro filtravimo įrenginiai, turintys filtrus, apdorotus chemine medžiaga, selektyviai kaupiančia tam tikrus radionuklidus, taikomi darbuotojo įkvepiamo oro radioaktyviajam užterštumui ir kartu įterpiui įvertinti, žinant kvėpavimo spartą. Tai taikoma vykdant nuolatinę stebėseną tokiems radionuklidams (uranui, plutoniui, toriui), kurie sunkiai aptinkami kitais metodais.
27. Individualiųjų oro filtravimo įrenginių kasdieniniai filtrai yra pirminis galimo vidinio užterštumo indikatorius, tiriant juos po darbo dienos metodais, nesuardančiais pačių filtrų. Filtrai gali būti renkami tam tikrais periodais: kas savaitę arba kas mėnesį, ir rinkimo periodo pabaigoje nustatomas filtruose esančių radionuklidų aktyvumas.
28. Oro filtre surinkto radionuklido aktyvumo koncentracija naudojama įterpiui skaičiuoti taikant skaičiuotinės orinės radionuklidų aktyvumo koncentracijos reikšmes atskiriems radionuklidams.
29. Individualiųjų oro mėginių atrinkimo įrenginių duomenys kartu su kitais veiksniais (dalelių cheminės formos, dydis ir kvėpavimo sparta) yra taikomi įterpiui įvertinti, kai įterpio įvertinimas kitais būdais netinkamas. Individualieji oro mėginių atrinkimo įrenginiai nenaudojami, kai ore yra „karštosios“ dalelės.
30. Tipinė procedūra, kurios metu iš mėginio yra atskiriami radionuklidai, susideda iš:
30.1. mėginio ruošimo ir pirminio koncentravimo;
30.2. cheminio radionuklidų atskyrimo;
30.3. paruošimo matavimui.
31. Ruošiant mėginį būtina pašalinti organinius mėginio komponentus, skystų mėginių tūris sumažinamas juos išgarinant. Organiniams mėginio komponentams pašalinti iki sausos mėginio liekanos (baltų pelenų) naudojamas sausas mėginio mineralizavimas, deginant mėginį tinkamos temperatūros režimu kaitinimo krosnyje ar naudojant mikrobanginį įrenginį, ir drėgnas mineralizavimas, naudojant koncentruotas rūgštis. Būtina išvengti galimo radionuklidų aktyvumo praradimo dėl naudojamo temperatūrinio režimo (lakių medžiagų susidarymo tam tikroje temperatūroje).
32. Pirminio koncentravimo metu būtina atskirti tiriamojo radionuklido neorganinę liekaną nuo kitų mėginyje esančių radionuklidų sąsėdžio būdu, kai kuriais atvejais pridedant stabilaus nešėjo į tiriamą mėginį. Organinėmis jungtimis surištų anglies (14C) ir tričio (14H) aktyvumo koncentracijai nustatyti pirminis koncentravimas turi būti atliekamas surenkant šiuos radionuklidus lakių medžiagų pavidale mėginio deginimo (tinkamu temperatūriniu režimu) metu.
33. Cheminio išskyrimo proceso metu būtina atskirti tiriamąjį radionuklidą, pakartotinai rūgštyse tirpinant mėginio pelenus ar pirminio koncentravimo metu gautą liekaną, ekstrakcijos, jonų mainų ar sąsėdžio metodais. Ekstrakcijos procedūros naudojamos tiriamam radionuklidui atskirti organiniu ekstragentu, po atskyrimo tiesiogiai skaičiuojant blyksnius skystyje (90Sr/90Y aktyvumo ar aktyvumo koncentracijos nustatymas). Jonų mainų chromatografijos metodu tiriamą radionuklidą būtina išplauti iš jonų mainų kolonėlės ir paruošti matavimui (urano, plutonio izotopų aktyvumo nustatymas). Sąsėdžio metodu būtina atskirti tiriamą radionuklidą iš mėginio pridedant neaktyvaus nešėjo, toliau jį chemiškai apdorojant arba tiesiogiai matuojant aktyvumą ar aktyvumo koncentraciją nuosėdose (90Sr sąsėdis su Ca). Taikomi ir kiti cheminio išskyrimo metodai.
34. Pasiruošimas matavimui priklauso nuo registruojamos spinduliuotės tipo. Matuojant visuminį alfa ir visuminį beta aktyvumą arba aktyvumo koncentraciją, paruoštas mėginio tirpalas gali būti lašinamas tiesiai ant matavimui paruošto filtro popieriaus arba nerūdijančio plieno disko. Alfa aktyvumo arba aktyvumo koncentracijos matavimui paruošta plokštelė turi būti plona. Matavimo plokštelė ruošiama tokiais būdais:
34.1. išskirtų radionuklidų nusodinimas ant nerūdijančio plieno disko;
34.2. aktinidų sąsėdis su mažais lantano, cerio ar neodimio fluorido kiekiais;
34.3. ekstrakcija ir išgarinimas ant matavimo lėkštelės.
35. Visuminio beta aktyvumui arba aktyvumo koncnetracijai matuoti hidroksido, oksalato, sulfato, karbonato ir fosfato nuosėdos perkeliamos ant matavimui paruošto filtro popieriaus arba matavimo lėkštelės.
36. Atliekant gama spinduolių aktyvumo arba aktyvumo koncentracijos matavimą reikia įvertinti spinduliuotės sugėrimą šaltinyje ir parinkti tinkamą matavimo geometriją.
37. Alfa dalelių aktyvumui arba aktyvumo koncentracijai nustatyti, kai nereikia radionuklidų identifikuoti, naudojamas pratekančių inertinių dujų skaitiklis arba skaičiuojami blyksniai skystyje.
38. Atskirų radionuklidų alfa aktyvumui arba aktyvumo koncentracijai nustatyti naudojama alfa spektrometrinė įranga su puslaidininkiniu detektoriumi, pratekančių inertinių dujų skaitiklis arba jonizacinė kamera.
39. Ypač tiksliam ir jautriam alfa dalelių aktyvumui arba aktyvumo koncentracijai nustatyti naudojami skilimo pėdsakų autoradiografai (taikoma Pu239 ar U235 po cheminio atskyrimo) arba alfa dalelių pėdsakų detektoriai.
40. Visuminio beta aktyvumo matavimas, kai nereikia radionuklidų identifikuoti, atliekamas beta radiometru, turinčiu apsaugą nuo gamtinio jonizuojančiosios spinduliuotės fono. Ši įranga taikoma tik beta dalelėms, kurių energija didesnė už kelis šimtus keV. Visuminio beta aktyvumo matavimui visų energijų beta dalelėms naudojamas blyksnių skystyje skaičiavimas. Šiam matavimui atlikti nereikia cheminio išskyrimo, tačiau turi būti įvertintas 40K aktyvumas arba aktyvumo koncentracija mėginyje ir stikliniuose matavimo induose.
41. Atskirų radionuklidų, skleidžiančių beta daleles, aktyvumo ar aktyvumo koncentracijos matavimui naudojamas blyksnių skystyje skaičiavimas. Ši įranga taikytina mažų beta energijų spinduoliams (3H, 14C, 35S ir 241Pu), kai pirminės koncentracijos arba cheminiu būdu atskirtas iš mėginio radionuklidas yra maišomas su skystu scintiliatoriumi. Taip pat registruojama Čerenkovo spinduliuotė nenaudojant skysto scintiliatoriaus (90Sr/90Y, 32P ir kitų didelių beta energijų radionuklidams). Atliekant matavimą turi būti išvengta energetinio spektro pasislinkimo dėl cheminių priemaišų paruoštame mėginyje ar spalvotos tiriamojo mėginio terpės. Tik beta dalelėms, turinčioms energiją didesnę už kelis šimtus keV, registruoti naudojamas tinkamai sukalibruotas beta radiometras su pratekančių dujų, Geigerio-Miulerio ir kitokio tipo skaitikliais. Atskiro radionuklido beta dalelių aktyvumas arba aktyvumo koncentracija turi būti nustatomi chemiškai atskyrus atskirą radionuklidą.
42. Gama spinduliuotė registruojama germanio-ličio arba germanio puslaidininkiniais detektoriais be specialaus pirminio ruošimo arba sukoncentruotuose mėginiuose.
_____________

Pakeitimai:

1.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. V-1297, 2008-12-31, Žin., 2009, Nr. 4-109 (2009-01-13), i. k. 1082250ISAK00V-1297
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. 389 "Dėl Lietuvos higienos normos HN 112:2001 "Vidinės apšvitos monitoringo reikalavimai" patvirtinimo" pakeitimo

2.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. V-1360, 2019-11-28, paskelbta TAR 2019-11-29, i. k. 2019-19212
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. 389 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 112:2001 „Vidinės apšvitos monitoringo reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo