Suvestinė redakcija nuo 2016-04-13 iki 2017-06-28

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 70-3561, i. k. 113301MISAK00D1-463

lietuvos respublikos APLINKos ministrO
Į S A K Y M A S

DĖL MAŽOS APIMTIES PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ KLIMATO KAITOS SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ, MAKSIMALIŲ TINKAMŲ IŠLAIDŲ DYDŽIŲ PATVIRTINIMO

2013 m. birželio 26 d. Nr. D1-463
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo (Žin., 2009, Nr. 87-3662; 2012, Nr. 63-3168; 2013, Nr. 54-2691) 10 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1443 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymą“ (Žin., 2009, Nr. 135-5884) 1.2 punktu ir Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 42-2040; 2012, Nr. 136-7002; 2013, Nr. 70-3560), 30 ir 97.3 punktais:
T v i r t i n u Mažos apimties projektų, finansuojamų iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų, maksimalius tinkamų išlaidų dydžius (pridedama).
P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. vasario 10 d. įsakymą Nr. D1-128 „Dėl Mažos apimties projektų, finansuojamų iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų, maksimalių subsidijų dydžių patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 20-972).

Aplinkos ministras	Valentinas Mazuronis

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2013 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. D1-463
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2016 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. D1-241
redakcija)

MAŽOS APIMTIES PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ KLIMATO KAITOS SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ, MAKSIMALŪS TINKAMŲ IŠLAIDŲ DYDŽIAI

Nr.	Technologija/įranga	vnt.	Maksimalus tinkamų išlaidų dydis, / Eur/vnt.
1.	Atsinaujinančių energijos išteklių plėtros priemonės
1.1.	Saulės plokštelinio kolektoriaus sistema	m2(bendro ploto)	525
1.2.	Saulės vakuuminio kolektoriaus sistema	m2(bendro ploto)	435
1.3.	Biokuro granulėmis kūrenamas katilas su priklausiniais	kW(nominalios galios*)	145
1.4.	Šilumos siurblio „žemė–vanduo“ sistema	kW(nominalios galios*)	840
1.5.	Šilumos siurblio „vanduo–vanduo“ sistema	kW(nominalios galios*)	840
1.6.	Šilumos siurblio „oras–vanduo“ sistema	kW(nominalios galios*)	525
1.7.	Šilumos siurblio „oras-oras“ sistema	kW(nominalios galios*)	380
1.8.	Vėjo elektrinė: horizontalios ašies be akumuliatorių	kW	2465
1.9.	Vėjo elektrinė: horizontalios ašies su akumuliatoriais	kW	2090
1.10.	Vėjo elektrinė: vertikalios ašies be akumuliatorių	kW	1855
1.11.	Vėjo elektrinė: vertikalios ašies su akumuliatoriais	kW	1655
1.12.	Saulės fotovoltinė elektrinė be akumuliatorių	kW	2175
1.13.	Saulės fotovoltinė elektrinė su akumuliatoriais	kW	1945
1.14.	Hidroelektrinė	kW	678
1.15.	Kieto kuro katilų atskirų komponentų (degiklių ir kt.) įrengimas	kW(nominalios galios*)	58
1.16.	Biokuro krosnelės ar židiniai kartu su karšto oro skirstymo sistema	kW(nominalios galios*)	131
1.17.	Įrangos, jos komponentų reikalingų projektui įgyvendinti, transportavimo išlaidos	projektui	58
2.	Energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonės
2.1.	Stogo šiltinimas be dangos keitimo	m2	14,50
2.2.	Stogo šiltinimas su dangos keitimu	m2	43,50
2.3.	Perdangų šiltinimas	m2	14,50
2.4.	Grindų ant grunto šiltinimas	m2	29
2.5.	Grindų virš rūsių šiltinimas	m2	23,20
2.6.	Sienų ir cokolio šiltinimas	m2	30
2.7.	Langų keitimas ir kitų skaidrių atitvarų keitimas ar įrengimas	m2	128
2.8.	Lauko durų ir vartų keitimas	m2	261
2.9.	Tambūro durų keitimas	m2	145
2.10.	Kieto kuro katilo su priklausiniais diegimas	kW(nominalios galios*)	87
2.11.	Karšto vandens tiekimo ir šildymo sistemos vamzdynų ir prietaisų (radiatorių, grindų šildymo ar kt.) keitimas ar pertvarkymas	m2(naudingo ploto)	20
2.12.	Plokštelinis šilumos rekuperatorius	Eur/100 m3/val.	1160
2.13.	Rotacinis šilumos rekuperatorius	Eur/100 m3/val.	1450
2.14.	Mažos galios kogeneratorius su dujiniu vidaus degimo varikliu	kW elektros	796
2.15.	Stogo perdangos šiltinimas su stogo dangos keitimu	m2	29
2.16.	Pastatų energinis sertifikavimas (pastato energinio naudingumo sertifikatas ir pažyma apie energijos sąnaudų sumažinimą)	2 vnt.	145
2.17.	Statybinių medžiagų, reikalingų projektui įgyvendinti, transportavimo išlaidos	projektui	58
2.18.	Projekto statybinių atliekų išvežimo ir pridavimo šalinimą atliekančioms įmonėms išlaidos	projektui	58

* Kai nominali galia nenurodyta gamintojo dokumentuose, taikoma tuose dokumentuose nurodyta galia.

Pastabos:
1. Kaina nurodyta be PVM.
2. Į kainą įskaičiuoti visi reikalingi darbai ir medžiagos.
Priedo pakeitimai:
Nr. D1-579, 2013-07-26, Žin., 2013, Nr. 85-4273 (2013-08-03), i. k. 113301MISAK00D1-579
Nr. D1-411, 2014-05-07, paskelbta TAR 2014-05-07, i. k. 2014-05158
Nr.  D1-1056, 2014-12-22, paskelbta TAR 2014-12-22, i. k. 2014-20410
Nr. D1-241, 2016-04-06, paskelbta TAR 2016-04-12, i. k. 2016-08666

Pakeitimai:

1.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
Nr. D1-579, 2013-07-26, Žin., 2013, Nr. 85-4273 (2013-08-03), i. k. 113301MISAK00D1-579
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. D1-463 "Dėl Mažos apimties projektų, finansuojamų iš klimato kaitos specialiosios programos lėšų, maksimalių tinkamų išlaidų dydžių patvirtinimo" pakeitimo

2.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
Nr. D1-411, 2014-05-07, paskelbta TAR 2014-05-07, i. k. 2014-05158
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. D1-463 „Dėl Mažos apimties projektų, finansuojamų iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų, maksimalių tinkamų išlaidų dydžių patvirtinimo“ pakeitimo

3.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
Nr.  D1-1056, 2014-12-22, paskelbta TAR 2014-12-22, i. k. 2014-20410
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. D1-463 „Dėl Mažos apimties projektų, finansuojamų iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų, maksimalių tinkamų išlaidų dydžių patvirtinimo“ pakeitimo

4.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
Nr. D1-241, 2016-04-06, paskelbta TAR 2016-04-12, i. k. 2016-08666
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. D1-463 „Dėl Mažos apimties projektų, finansuojamų iš klimato kaitos specialiosios programos lėšų, maksimalių tinkamų išlaidų dydžių patvirtinimo“ pakeitimo