Įsakymas netenka galios 2011-05-09:
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas
Nr. 1-141, 2011-04-26, Žin., 2011, Nr. 51-2486 (2011-04-30), i. k. 111231GISAK0001-141
Dėl Statybos užbaigimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Suvestinė redakcija nuo 2010-07-09 iki 2011-05-08

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 20-819, i. k. 109231GISAK00001-44

PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS PRIEŠGAISRINĖS PRIEŽIŪROS PAREIGŪNŲ DALYVAVIMO STATINIO PRIPAŽINIMO TINKAMU NAUDOTI KOMISIJOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2009 m. vasario 13 d. Nr. 1-44
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 123-5518) 7 straipsniu, Valstybinės priešgaisrinės priežiūros nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 739 „Dėl Valstybinės priešgaisrinės priežiūros nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 57-2549), 12.2 punktu:
1. Tvirtinu Valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų dalyvavimo Statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijoje tvarkos aprašą (pridedama).
2. Pavedu Valstybinės priešgaisrinės priežiūros valdybos, apskričių priešgaisrinių gelbėjimo valdybų, priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų objektų apsaugai viršininkams kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.

DIREKTORIUS
VIDAUS TARNYBOS GENEROLAS	REMIGIJUS BANIULIS

PATVIRTINTA
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos direktoriaus
2009 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. 1-44

VALSTYBINĖS PRIEŠGAISRINĖS PRIEŽIŪROS PAREIGŪNŲ DALYVAVIMO STATINIO PRIPAŽINIMO TINKAMU NAUDOTI KOMISIJOJE TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų dalyvavimo Statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijoje tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato dalyvavimą Statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijos (toliau – komisija) darbe, statinio atitikties projektui, esminiam statinio priešgaisrinės saugos reikalavimui ir galimybės saugiai naudoti statinį pagal paskirtį gaisrinės saugos požiūriu patikrinimo tvarką.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1-68, 2010-02-26, Žin., 2010, Nr. 27-1284 (2010-03-06), i. k. 110231GISAK00001-68

2. Šiame Apraše vartojamos sąvokos:
Tinkamas naudoti statinys – toks statinys, kuris atitinka statinio projektą, tenkina esminius statinio reikalavimus [6.4] ir gali būti saugiai naudojamas pagal paskirtį [6.3].
Statinio pripažinimas tinkamu naudoti – nustatyta tvarka sudarytos komisijos atliekamas patikrinimas ir patvirtinimas, kad statinys pastatytas pagal privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų reikalavimus, pagal statinio projektą ir atitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatytus esminius statinio bei teisės aktais nustatytos veiklos sričių reikalavimus [6.3].
Statinio paskirtis – statinio viešajame registre nurodytas statinio naudojimo tikslas (žmonėms gyventi, ūkinei komercinei ar kitai veiklai), kai statinys atitinka saugos ir jame planuojamos (atliekamos) veiklos (technologijos proceso) privalomus reikalavimus, nustatytus normatyviniuose statinio saugos ir paskirties dokumentuose [6.1].
Priešgaisrinę saugą reglamentuojantys teisės aktai – įstatymai, statybos techniniai reglamentai, statybos normos, standartai, taisyklės ir kiti teisės aktai, kuriuose nustatyti statomų, rekonstruojamų, remontuojamų ir eksploatuojamų objektų priešgaisrinės saugos reikalavimai [6.9].
Techninė specifikacija – dokumentas (dokumento dalis), kuriame pateiktus techninius reikalavimus turi atitikti apibūdinamas produktas, procesas ar paslauga. Statybos produktų techninės specifikacijos yra standartai ir techniniai liudijimai [6.4].
Aktyviosios gaisrinės saugos priemonės – gaisrinės saugos sistemos ir gaisrinės automatikos įrenginiai, mažinantys grėsmę žmonėms ir jų turtui, skirti gaisrui aptikti, pranešti apie jį, gesinti, dūmams ir šilumai šalinti ar kelioms šioms funkcijoms vykdyti (stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos, gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos, žmonių įspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistemos, lauko ir vidaus gaisrinio vandentiekio sistemos, vandens talpyklos (rezervuarai) gaisrams gesinti, mechaninės priešdūminio vėdinimo sistemos, ugniagesių liftai).
3. Kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597) ir Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatyme (Žin., 2002, Nr. 123-5518).
4. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo [6.1], Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymo [6.2], Valstybinės priešgaisrinės priežiūros nuostatų [6.9], statybos techninio reglamento STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ [6.4], statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ [6.3] reikalavimų nuostatomis.
5. Aprašo nuostatomis vadovaujasi valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnai (toliau – pareigūnai), dalyvaujantys komisijos darbe. Be Apraše pateiktų reikalavimų, taip pat būtina vadovautis kitais statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarką reglamentuojančiais teisės aktais.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1-68, 2010-02-26, Žin., 2010, Nr. 27-1284 (2010-03-06), i. k. 110231GISAK00001-68

II. NUORODOS

6. Šiame Apraše pateikiamos nuorodos į šiuos teisės aktus:
6.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymą (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597);
6.2. Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymą (Žin., 2002, Nr. 123-5518);
6.3. statybos techninį reglamentą STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 242 (Žin., 2002, Nr. 60-2475);
6.4. statybos techninį reglamentą STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 422 (Žin., 2000, Nr. 17-424);
6.5. Priešgaisrinių išsipučiančių dangų, kuriomis padengtos metalinės konstrukcijos, bendro storio atitikties patikrinimo metodiką, patvirtintą Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2006 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 1-508 (Žin., 2007, Nr. 1-63);
Punkto pakeitimai:
Nr. 1-383, 2009-12-09, Žin., 2009, Nr. 149-6707 (2009-12-17), i. k. 109231GISAK0001-383

6.6. Reglamentuojamų statybos produktų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. D1-332 „Dėl Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo“ (Žin., 2008, Nr. 74-2906);
6.7. Gaisrinės ir gelbėjimo technikos, gaisrinės saugos įrenginių ir priešgaisrinių priemonių, gaisrinės automatikos įrenginių privalomuosius saugos reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 378 „Dėl privalomųjų saugos reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 82-3531);
6.8. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 (Žin., 2002, Nr. 41-1539);
6.9. Valstybinės priešgaisrinės priežiūros nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 739 (Žin., 2003, Nr. 57-2549).
61. Sprendimą dėl atitinkamo pareigūno delegavimo į komisiją priima apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos (toliau – APGV) arba jai pavaldžios priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos (toliau – PGT) viršininkas. Esant galimybei, į komisiją turi būti deleguojamas pareigūnas, kuris nedalyvavo nagrinėjamo objekto svarstymo procedūrose savivaldybės nuolatinės statybos komisijos darbe.
Papildyta punktu:
Nr. 1-68, 2010-02-26, Žin., 2010, Nr. 27-1284 (2010-03-06), i. k. 110231GISAK00001-68

III. STATINIŲ PRIPAŽINIMO TINKAMAIS NAUDOTI TVARKA

7. Pareigūną apie numatomą statinio patikrinimo dieną ir valandą ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų laišku, elektroniniu paštu arba faksu turi informuoti komisijos pirmininkas [6.3]. Jeigu šis terminas yra trumpesnis, pareigūnas sprendžia pats, ar jam pakanka pasirengti situacijos vertinimui objekte laiko ar reikalauti iš komisijos pirmininko maksimalaus 10 dienų termino. Apie tai pareigūnas – komisijos narys raštu, elektroniniu paštu arba faksu nedelsdamas informuoja komisijos pirmininką.
8. Jeigu paskirtas komisijos narys negali atvykti ir dalyvauti komisijos darbe, vietoj jo APGV arba PGT į komisiją turi raštu deleguoti kitą pareigūną [6.3]. APGV arba PGT viršininkas privalo užtikrinti, kad pareigūnas dalyvautų komisijos darbe.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1-68, 2010-02-26, Žin., 2010, Nr. 27-1284 (2010-03-06), i. k. 110231GISAK00001-68

9. Pareigūnas statinio patikrinimo metu turi susipažinti su komisijai pateikiamais dokumentais ir atkreipti ypatingą dėmesį į:
9.1. statinio projektą su nustatyta tvarka atliktais ir įteisintais pakeitimais, papildymais bei taisymais. Statinio projekto sprendinių dokumentai (techninės specifikacijos ir brėžiniai) privalo turėti žymą „TAIP PASTATYTA“ su statinio techninio prižiūrėtojo ir statinio statybos vadovo parašais;
9.2. statybos leidimą (kai jis privalomas);
9.3. statybos darbų žurnalą (kai jis privalomas);
9.4. aktyviųjų gaisrinės saugos priemonių apžiūrėjimo ir išbandymo aktus;
9.5. inžinerinių tinklų geodezines nuotraukas;
9.6. paslėptų darbų patikrinimo aktus (kai juose pateikiama informacija, susijusi su statinio konstrukcijų atsparumo ugniai ir (ar) degumo charakteristikomis);
9.7. statybos produktų atitikties dokumentus (atitikties deklaracija, klasifikavimo ataskaita ir (ar) atitikties sertifikatas). Statybos produktų atitikties dokumentų vertinimo rekomendacijos pateiktos 3 priede;
Punkto pakeitimai:
Nr. 1-281, 2009-09-07, Žin., 2009, Nr. 110-4705 (2009-09-14), i. k. 109231GISAK0001-281

9.8. metalinių, betoninių ir medinių konstrukcijų, padengtų priešgaisrinėmis dangomis, paslėptų darbų aktus;
9.9. statinio kadastrinių matavimų bylą.
10. Pareigūnas, susipažinęs su 9 punkte nurodytais dokumentais, vizualiai patikrina statinio atitiktį projektui ir atitinkamai Aprašo 1 arba 2 priede nustatyta tvarka vertina statinio priešgaisrinę būklę.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1-281, 2009-09-07, Žin., 2009, Nr. 110-4705 (2009-09-14), i. k. 109231GISAK0001-281

11. Pareigūnas privalo atrankos būdu patikrinti statinio dalių, konstrukcijų, elementų, inžinerinių sistemų ir kt. atitiktį statinio esminiam gaisrinės saugos reikalavimui ir statytojo (užsakovo) pateiktiems dokumentams.
Statinyje esant metalinėms konstrukcijoms, padengtoms priešgaisrinėmis išsipučiančiomis dangomis, pareigūnas privalo vadovaudamasis Priešgaisrinių išsipučiančių dangų, kuriomis padengtos metalinės konstrukcijos, bendro storio atitikties patikrinimo metodika [6.5] atlikti priešgaisrinės išsipučiančios dangos storio matavimus.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1-281, 2009-09-07, Žin., 2009, Nr. 110-4705 (2009-09-14), i. k. 109231GISAK0001-281
Nr. 1-383, 2009-12-09, Žin., 2009, Nr. 149-6707 (2009-12-17), i. k. 109231GISAK0001-383

12. Pareigūnas jam pavestas komisijos nario funkcijas gali atlikti ir iki komisijos sukvietimo, esant statytojo (užsakovo) raštiškam kvietimui. Tokiu atveju pareigūnas, sukvietus komisiją, dalyvauja posėdyje ir informuoja komisijos pirmininką apie atlikto patikrinimo rezultatus.
13. Pareigūnas gali atsisakyti toliau dalyvauti komisijos darbe, jei jam nustatyta tvarka nepateikiami 9 punkte išvardyti dokumentai arba nustatomi nebaigti statinio statybos darbai, turintys įtakos esminiam statinio priešgaisrinės saugos reikalavimui. Apie atsisakymo dalyvauti komisijos darbe priežastis komisijos narys privalo raštu informuoti komisijos pirmininką ne vėliau kaip per 2 darbo dienas. Šiuo atveju statinio patikrinimo aktas nepildomas.
14. Pareigūnas privalo patikrinti statinio atitiktį esminiam gaisrinės saugos reikalavimui, o pastebėtas akivaizdžias neatitiktis turi aptarti su statinio projektuotoju. Jeigu statinio projektuotojas dėl aptariamų statinio esminį gaisrinės saugos reikalavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų įgyvendinimo statinio projekte teikia nepagrįstus paaiškinimus arba jų visai neteikia, pareigūnas apie tai informuoja komisijos pirmininką ir statytoją (užsakovą). Statinio atitikties esminiam reikalavimui vertinimo rezultatai žymimi Aprašo 1 arba 2 priede, eilutėje „Nustatytos kitos neatitiktys“.
Komisijos pirmininkas svarsto, ar pareigūno pastebėtos statinio neatitiktys esminiam gaisrinės saugos reikalavimui yra pagrįstos. Ginčai dėl prieštaravimų pagrįstumo sprendžiami administracinėje teisenoje nustatyta tvarka [6.3].
Punkto pakeitimai:
Nr. 1-383, 2009-12-09, Žin., 2009, Nr. 149-6707 (2009-12-17), i. k. 109231GISAK0001-383

15. Pakartotinį statinio patikrinimą pareigūnas atlieka tik gavęs statytojo (užsakovo) rašytinį patvirtinimą, kad visos statinio patikrinimo akte nurodytos neatitiktys yra pašalintos. Šio punkto nuostatos gali būti netaikomos, kai pakartotinai tikrinami vieno–dviejų butų namai, pagalbinio ūkio paskirties pastatai ir pastatai, esantys sodininkų bendrijose [6.8].

IV. STATINIO PATIKRINIMO DOKUMENTŲ SURAŠYMAS

16. Statinio patikrinimo dokumentus pareigūnas surašo šia tvarka:
16.1. vadovaudamasis atitinkamai Aprašo 1 arba 2 priedo reikalavimais įvertina statinio priešgaisrinę būklę ir užpildo statinio patikrinimo aktą;
Punkto pakeitimai:
Nr. 1-281, 2009-09-07, Žin., 2009, Nr. 110-4705 (2009-09-14), i. k. 109231GISAK0001-281

16.2. jeigu pareigūnas statinio patikrinimo metu nustato priešgaisrinės būklės neatitiktis, jas atitinkamai fiksuoja Aprašo 1 arba 2 priedo papildomuose lapuose.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1-281, 2009-09-07, Žin., 2009, Nr. 110-4705 (2009-09-14), i. k. 109231GISAK0001-281

17. Statinio patikrinimo aktą pasirašo patikrinimą atlikęs pareigūnas.
18. Nustačius neatitiktis, statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas nepasirašomas, o statinio patikrinimo akto kopija su lydraščiu ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo patikrinimo pradžios turi būti įteikiama (išsiunčiama) komisijos pirmininkui ir statytojui (užsakovui).
Punkto pakeitimai:
Nr. 1-281, 2009-09-07, Žin., 2009, Nr. 110-4705 (2009-09-14), i. k. 109231GISAK0001-281

19. Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktą pasirašo pareigūnas, dalyvavęs komisijos darbe, arba prireikus kitas nustatyta tvarka įgaliotas pareigūnas.
20. Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktą pareigūnas gali pasirašyti tuomet, kai statinio patikrinimo metu nenustatomos akivaizdžios esminio statinio priešgaisrinės saugos reikalavimo neatitiktys, nukrypimai nuo statinio projekto ir statinio patikrinimo akte nurodytos neatitiktys yra pašalintos arba atšauktos.

IV1. DALYVAVIMAS TEIKIANT TARNYBINĘ PAGALBĄ

201. I grupės statiniai pripažįstami tinkamais naudoti pasitelkus tarnybinę pagalbą iš kitos APGV ar Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros valdybos (toliau – VPPV). Tarnybinės pagalbos teikimą koordinuoja VPPV viršininkas. Sprendimą dėl tarnybinės pagalbos teikimo priima vyriausiasis inspektorius.
202. Informacija apie numatyto pripažinti tinkamu naudoti I grupės statinio patikrinimo datą kartu su duomenimis apie objektą teikiama VPPV ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo komisijos pirmininko arba jo pavedimu statytojo (rangovo) pranešimo apie numatomą statinio patikrinimo datą gavimo. Teikiami duomenys apie objektą turi patvirtinti, kad statybos darbai, turintys įtakos statinio atitikčiai esminiam gaisrinės saugos reikalavimui, yra atlikti, komisijai pateikta galutinė statinio projekto versija su žymomis „TAIP PASTATYTA“ ir yra aktyvių gaisrinės saugos priemonių išbandymo dokumentai.
203. Vyriausiasis inspektorius ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo gauto iš APGV pranešimo apie numatyto pripažinti tinkamu naudoti I grupės statinio patikrinimo datą priima sprendimą ir raštu nurodo atitinkamai APGV suteikti tarnybinę pagalbą pareigūnui (komisijos nariui). APGV, įgaliota teikti tarnybinę pagalbą, organizuoja pavaldžių pareigūnų dalyvavimą numatytam laikui.
204. Įgalioti teikti tarnybinę pagalbą pareigūnai elektroniniu paštu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo dalyvavimo komisijoje pabaigos pateikia statinio patikrinimo akto kopiją APGV arba PGT, kuriai suteikta tarnybinė pagalba, ir VPPV viršininkams.
205. Pareigūnas (komisijos narys) elektroniniu paštu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto pasirašymo VPPV viršininkui pateikia pripažinto tinkamu naudoti I grupės statinio patikrinimo akto kopiją.
Papildyta skirsniu:
Nr. 1-68, 2010-02-26, Žin., 2010, Nr. 27-1284 (2010-03-06), i. k. 110231GISAK00001-68

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

21. Pareigūnai statinių patikrinimo aktus registruoja ir saugo APGV nustatyta tvarka. Prie I grupės objekto statinio patikrinimo akto pridedamos aktyviųjų gaisrinės saugos priemonių išbandymo, priėmimo naudoti aktų ir statybos produktų, darančių įtaką statinio gaisrinei saugai (pvz.: priešgaisrinių durų, vartų, langų, priešgaisrinių dangų, natūralių ištraukiamosios ventiliacijos įtaisų ir kt.), atitikties dokumentų kopijos. Atlikus pakartotinį I grupės objekto statinio patikrinimą, prie statinio patikrinimo akto pridedami dokumentai (pvz.: faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktas, fotografijų lentelė ir kt.), susiję su statinio patikrinimo akte nurodytų neatitikčių pašalinimu.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1-196, 2010-07-01, Žin., 2010, Nr. 80-4205 (2010-07-08), i. k. 110231GISAK0001-196

211. Savivaldybės Nuolatinėje statybos komisijoje peržiūrėti bendrojo ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentai ir pripažinti tinkamais naudoti statiniai registruojami 4 ir 5 prieduose nustatytos formos apskaitos žurnaluose.
Papildyta punktu:
Nr. 1-68, 2010-02-26, Žin., 2010, Nr. 27-1284 (2010-03-06), i. k. 110231GISAK00001-68
Punkto pakeitimai:
Nr. 1-196, 2010-07-01, Žin., 2010, Nr. 80-4205 (2010-07-08), i. k. 110231GISAK0001-196

22. Už statinio patikrinimo duomenų ir statinio patikrinimo akte įrašytų reikalavimų pagrįstumą bei jų vykdymo kontrolę pareigūnai atsako savo veiklos nuostatų nustatyta tvarka.

SUDERINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos
2009-02-03 raštu Nr. (13-2)-D8-957

_________________
Valstybinės priešgaisrinės priežiūros
pareigūnų dalyvavimo Statinio pripažinimo
tinkamu naudoti komisijoje tvarkos aprašo
1 priedas

.
(Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar jam pavaldžios įstaigos struktūrinio padalinio pavadinimas)

(statinio pavadinimas, adresas)

.
(statinio paskirtis [6.8])

.
(Statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijos pirmininkas)

STATINIO PATIKRINIMO AKTAS

...............................................
(data, registracijos Nr.)
............................................
(vietovė)

statinio priešgaisrinės būklės vertinimas
[]	1. Ar įrengti projekte numatyti gaisrinės technikos privažiavimo prie statinio ir išorės gaisrų gesinimo priemonių keliai?
[]	2. Ar įrengtos ir veikia projekte numatytos išorės gaisrų gesinimo priemonės (vandens rezervuarai, gaisriniai hidrantai)?
[]	3. Ar įgyvendinti projekte numatyti priešgaisriniai atstumai tarp statinių?
[]	4. Ar įgyvendinti projekte numatyti žmonių evakuacijos techniniai sprendiniai?
[]	5. Ar įrengta ir veikia projekte numatyta gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema?
[]	6. Ar įrengta ir veikia projekte numatyta stacionarioji gaisrų gesinimo sistema?
[]	7. Ar įrengta ir veikia projekte numatyta žmonių įspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistema?
[]	8. Ar įrengta ir veikia projekte numatytos priešdūminio vėdinimo sistemos ir įrenginiai?
[]	9. Ar įrengta ir veikia projekte numatyta vidaus gaisrinio vandentiekio sistema?
[]	10. Ar projekte numatytos žinybinės priešgaisrinės pajėgos įsteigtos ir užtikrinta jų parengtis?
[]	11. Ar metalinių, betoninių ir medinių konstrukcijų padengimo priešgaisrinėmis dangomis duomenys, nurodyti paslėptų darbų aktuose, atitinka projekto sprendinius?
[]	12. Ar įrengti ir veikia projekte numatyti ugniagesių liftai?
[]	13. Ar objektas aprūpintas pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis?
[]	14. Ar objekte iš bet kurios patalpos vietos (taško) gerai matomas bent vienas evakuacijos krypties (gelbėjimosi) ir informacijos ženklas?
[]	15. Ar objekte įrengti žmonių evakuacijos planai?
[]	16. Ar prie įėjimo į gamybines patalpas ir sandėlius nurodytos jų pavojingumo sprogimo ir gaisro atžvilgiu kategorijos?
[]	17. Ar evakuacijos keliai ir evakuaciniai išėjimai neužkrauti, parengti žmonėms evakuoti, ar iš patalpų vidaus durys evakuaciniuose išėjimuose lengvai atsidaro?
[]	18. Ar statybos produktų atsparumo ugniai ir degumo charakteristikos, nurodytos atitikties dokumentuose, atitinka projekto sprendinius?
[]	19. Nustatytos kitos neatitiktys.
VERTINIMO PAAIŠKINIMAS: [X] – reikalavimas įgyvendintas; [--] – nustatyta neatitiktis; [O] – netaikytinas reikalavimas.
Statinio patikrinimo data			Pradėta:					Baigta:
Patikrinimo laikas (val.)			Pradėta:				Baigta:					Trukmė:
Neatitikčių aprašymo lapų skaičius (vnt.)
Pareigūno (-ų), atlikusio (-ių) patikrinimą, struktūrinio padalinio pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė, parašas, data
Neatitikčių aprašymas
nustatytos komisijai pateiktų dokumentų NEatitiktYs
Eil. Nr.		Neatitikties aprašymas (pažeidimo objektas, kitos svarbios aplinkybės)

		Neatitikties teisinis pagrindas (teisės akto pavadinimas, punktų Nr.)

		Įvykdymo žyma („Pašalinta“ arba „Atšaukta“ ir pareigūno vardas, pavardė, parašas, data)

nustatytos statinio NEatitiktYs
Eil. Nr.		Neatitikties aprašymas (pažeidimo objektas, kitos svarbios aplinkybės)

		Neatitikties teisinis pagrindas (teisės akto pavadinimas, punktų Nr.)

		Įvykdymo žyma („Pašalinta“ arba „Atšaukta“ ir pareigūno vardas, pavardė, parašas, data)

nustatytos statinio NEatitiktYs projektui
Eil. Nr.		Neatitikties aprašymas (pažeidimo objektas, kitos svarbios aplinkybės)

		Neatitikties pagrindas (statinio projekto dalis)

		Įvykdymo žyma („Pašalinta“ arba „Atšaukta“ ir pareigūno vardas, pavardė, parašas, data)

nustatytos statinio NEatitiktYs dėl galimybės saugiai naudoti
Eil. Nr.		Neatitikties aprašymas (pažeidimo objektas, kitos svarbios aplinkybės)

		Neatitikties teisinis pagrindas (teisės akto pavadinimas, punktų Nr.)

		Įvykdymo žyma („Pašalinta“ arba „Atšaukta“ ir pareigūno vardas, pavardė, parašas, data)

INFORMACIJA APIE PATIKRINIMĄ
Pareigūno (-ų), atlikusio (-ių) patikrinimą, struktūrinio padalinio pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė, parašas, data
Informacija apie neatitiktis				Iš viso:
INFORMACIJA APIE KONTROLINĮ PATIKRINIMĄ
Pareigūno (-ų), atlikusio (-ių) kontrolinį patikrinimą, struktūrinio padalinio pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė, parašas, data
Statinio patikrinimo data				Pradėta:					Baigta:
Patikrinimo laikas (val.)				Pradėta:				Baigta:					Trukmė:
Informacija apie neatitiktis				Iš viso:		Pašalinta:			Nepašalinta:					Atšaukta:
INFORMACIJA APIE PAKARTOTINĮ KONTROLINĮ PATIKRINIMĄ
Pareigūno (-ų), atlikusio (-ių) pakartotinį kontrolinį patikrinimą, struktūrinio padalinio pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė, parašas, data
Statinio patikrinimo data				Pradėta:					Baigta:
Patikrinimo laikas (val.)				Pradėta:				Baigta:					Trukmė:
Informacija apie neatitiktis				Iš viso:		Pašalinta:			Nepašalinta:					Atšaukta:
INFORMACIJA APIE NEATITIKČIŲ ATŠAUKIMĄ
Eil. Nr.		Neatitikties atšaukimą nulėmusios priežastys ir aplinkybės (pasikeitė teisės akto taikymo aiškinimas, pasikeitė situacija statinyje ir kt.)

		Pareigūno (-ų), patvirtinusio (-ių) neatitikties atšaukimą, struktūrinio padalinio pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė, parašas, data

_________________
Priedo pakeitimai:
Nr. 1-281, 2009-09-07, Žin., 2009, Nr. 110-4705 (2009-09-14), i. k. 109231GISAK0001-281

Valstybinės priešgaisrinės priežiūros
pareigūnų dalyvavimo Statinio pripažinimo
tinkamu naudoti komisijoje tvarkos aprašo
2 priedas

.
(Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar jam pavaldžios įstaigos struktūrinio padalinio pavadinimas)

.
(statinio pavadinimas, adresas)

.
(statinio paskirtis [6.8])

.
(Statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijos pirmininkas)

Statinio (vieno–dviejų butų namų, sodo namų, daugiabučių namų rekonstruotų ar kapitališkai suremontuotų butų, nesudėtingų (tarp jų ir laikinų) statinių, patalpų, pakeitus jų pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį arba suformavus naujus kadastro objektus (kai neatliekami šių patalpų rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbai) priešgaisrinės būklės PATIKRINIMO AKTAS

...............................................
(data, registracijos Nr.)
............................................
(vietovė)

statinio priešgaisrinės būklės vertinimas
[]	1. Ar įrengti projekte numatyti gaisrinės technikos privažiavimo prie statinio ir išorės gaisrų gesinimo priemonių keliai?
[]	2. Ar įrengtos ir veikia projekte numatytos išorės gaisrų gesinimo priemonės (vandens rezervuarai, gaisriniai hidrantai)?
[]	3. Ar įgyvendinti projekte numatyti priešgaisriniai atstumai tarp statinių?
[]	4. Ar įrengta ir veikia projekte numatyta gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema arba autonominiai dūmų detektoriai?
[]	5. Ar objektas aprūpintas pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis?
[]	6. Ar statybos produktų atsparumo ugniai ir degumo charakteristikos, nurodytos atitikties dokumentuose, atitinka projekto sprendinius?
[]	7. Ar šildymo įrenginiai, dūmtraukiai atitinka projekto sprendinius?
[]	8. Ar įrengta projekte numatyta apsaugos nuo žaibo sistema?
[]	9. Ar tvarkinga elektros instaliacija?
[]	10. Nustatytos kitos neatitiktys.
VERTINIMO PAAIŠKINIMAS: [X] – reikalavimas įgyvendintas; [--] – nustatyta neatitiktis; [O] – netaikytinas reikalavimas.
Statinio patikrinimo data			Pradėta:					Baigta:
Patikrinimo laikas (val.)			Pradėta:				Baigta:					Trukmė:
Neatitikčių aprašymo lapų skaičius (vnt.)
Pareigūno (-ų), atlikusio (-ių) patikrinimą, struktūrinio padalinio pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė, parašas, data
Neatitikčių aprašymas
nustatytos NEatitiktYs
Eil. Nr.		Neatitikties aprašymas (pažeidimo objektas, kitos svarbios aplinkybės)

		Neatitikties teisinis pagrindas (teisės akto pavadinimas, punktų Nr.)

		Įvykdymo žyma („Pašalinta“ arba „Atšaukta“ ir pareigūno vardas, pavardė, parašas, data)

INFORMACIJA APIE PATIKRINIMĄ
Pareigūno (-ų), atlikusio (-ių) patikrinimą, struktūrinio padalinio pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė, parašas, data
Informacija apie neatitiktis				Iš viso:
INFORMACIJA APIE KONTROLINĮ PATIKRINIMĄ
Pareigūno (-ų), atlikusio (-ių) kontrolinį patikrinimą, struktūrinio padalinio pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė, parašas, data
Statinio patikrinimo data				Pradėta:					Baigta:
Patikrinimo laikas (val.)				Pradėta:				Baigta:					Trukmė:
Informacija apie neatitiktis				Iš viso:		Pašalinta:			Nepašalinta:					Atšaukta:
INFORMACIJA APIE PAKARTOTINĮ KONTROLINĮ PATIKRINIMĄ
Pareigūno (-ų), atlikusio (-ių) pakartotinį kontrolinį patikrinimą, struktūrinio padalinio pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė, parašas, data
Statinio patikrinimo data				Pradėta:					Baigta:
Patikrinimo laikas (val.)				Pradėta:				Baigta:					Trukmė:
Informacija apie neatitiktis				Iš viso:		Pašalinta:			Nepašalinta:					Atšaukta:
INFORMACIJA APIE NEATITIKČIŲ ATŠAUKIMĄ
Eil. Nr.		Neatitikties atšaukimą nulėmusios priežastys ir aplinkybės (pasikeitė teisės akto taikymo aiškinimas, pasikeitė situacija statinyje ir kt.)

		Pareigūno (-ų), patvirtinusio (-ių) neatitikties atšaukimą, struktūrinio padalinio pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė, parašas, data

_________________

Papildyta priedu:
Nr. 1-281, 2009-09-07, Žin., 2009, Nr. 110-4705 (2009-09-14), i. k. 109231GISAK0001-281

Valstybinės priešgaisrinės priežiūros
pareigūnų dalyvavimo Statinio
pripažinimo tinkamu naudoti komisijoje
tvarkos aprašo
3 priedas

STATYBOS PRODUKTŲ ATITIKTIES DOKUMENTŲ VERTINIMO REKOMENDACIJOS

1. Statybos produktų privalomojo įvertinimo sritis nustatoma vadovaujantis Reglamentuojamų statybos produktų sąrašu [6.6], Gaisrinės ir gelbėjimo technikos, gaisrinės saugos įrenginių ir priešgaisrinių priemonių, gaisrinės automatikos įrenginių privalomaisiais saugos reikalavimais [6.7] ir statybos produktų darniosiomis techninėmis specifikacijomis.
2. Turi būti pateikti šie statybos produktų atitikties dokumentai: atitikties deklaracija, atitikties sertifikatas (statybos produktams privalomojo įvertinimo srityje) ir (ar) klasifikavimo ataskaita. Darniųjų techninių specifikacijų galiojimo srityje pateikiami notifikuotųjų įstaigų išduoti atitikties dokumentai, nacionalinių techninių specifikacijų galiojimo srityje pateikiami paskirtųjų įstaigų atitikties vertinimo dokumentai. Privalomai nereglamentuotoje srityje gali būti pateikiami bet kurios Europos Bendrijos šalies narės atitikties įvertinimo įstaigos dokumentai (klasifikavimo ataskaita, bandymų ataskaita ir kt.).
3. Darniųjų techninių specifikacijų ir notifikuotųjų įstaigų sąrašas pateiktas interneto svetainėje <http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/>, paskirtųjų įstaigų sąrašas pateiktas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. liepos 7 d. įsakyme Nr. D1-375 „Dėl įstaigų, atliekančių statybos produktų atitikties įvertinimą paskyrimo“ (Žin., 2004, Nr. 111-4154).
4. Gamintojas arba jo įgaliotas atstovas turi išduoti į Lietuvos rinką tiekiamo statybos produkto atitikties deklaraciją (lietuvių kalba), kaip nustatyta produkto darniojoje techninėje specifikacijoje, arba, vadovaudamasis statybos techninio reglamento STR 1.03.02:2008 „Statybos produktų atitikties deklaravimas“ (Žin., 2008, Nr. 47-1764) reikalavimais, kai nėra produkto darniosios techninės specifikacijos.
5. Bendruoju atveju atitikties deklaracijoje turi būti tokia informacija:
5.1. atitikties deklaracijos identifikavimas;
5.2. gamintojo arba jo įgalioto atstovo, įsisteigusio Europos Bendrijoje, pavadinimas ir adresas;
5.3. atitikties deklaracijoje nurodyto produkto, su kuriuo susijusi deklaracija, identifikavimas (pvz., pavadinimas, panaudojimo sritis, tipas, produkto modelis, proceso aprašymas, produkto pagaminimo vieta, data ir kita svarbi informacija: instaliavimo ir naudojimo sąlygos ir kt.);
5.4. pareiškimas dėl atitikties;
5.5. visas taikytų techninių specifikacijų sąrašas (ir charakteristikos, kur reikia);
5.6. paskelbtosios ar paskirtosios įstaigos pavadinimas ir adresas (kur reikalaujama);
5.7. atitikties deklaracijos išdavimo data ir vieta;
5.8. asmens, įgalioto pasirašyti deklaraciją gamintojo arba jo įgalioto atstovo vardu, vardas, pavardė ir einamos pareigos;
5.9. bet kokie atitikties deklaracijos galiojimo apribojimai ir (arba) papildoma informacija.
6. Atitikties deklaracijoje turi būti deklaruotos visos produkto techninėje specifikacijoje ir teisės aktuose reikalaujamos charakteristikos (klasės, savybės, vertės), atsižvelgiant į to produkto paskirtį.
7. Statybos produktų neprivalomojo įvertinimo srityje atitikties vertinimo rekomendacijos pateikiamos lentelėje. Šių statybos produktų atitikties vertinimui pakanka nustatyta tvarka parengtos klasifikavimo ataskaitos.

Statybos produktų atitikties vertinimo rekomendacijos

Eil. Nr.	Konstrukcijos aprašymas	Konstrukcijos (jos sudedamųjų dalių) atitikties vertinimo rodikliai	Klasifikavimo techninė specifikacija	Pastabos
1.	Stogas	Atsparumo ugniai klasės: / RE30, RE15 ir kt.	Lietuvos standartas LST EN 13501-2:2008 „Statybos gaminių ir statinio elementų klasifikavimas pagal degumą. 2 dalis. Klasifikavimas pagal atsparumo ugniai bandymų duomenis, išskyrus ventiliacijos angą“	Statinio denginį laikančiosios konstrukcijos pagal statybos techninio reglamento STR 2.01.04:2004 „Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai“ (Žin., 2004, Nr. 23-720) 34 punkto 4 lentelės reikalavimų nuostatas gali būti priskirtos prie denginių, jei jos neturi įtakos bendram statinio pastovumui ir geometriniam nekintamumui. Konkrečiu atveju sprendimą priima statinio projektuojąs, įvertinęs statinio konstrukcines ypatybes.
		Degumo klasės: / A2-s1, d0, B-s1, d0, C-s2, d1 ir kt.	Lietuvos standartas LST EN 13501-1:2007 „Statybos gaminių ir statinio elementų klasifikavimas pagal degumą. 1 dalis. Klasifikavimas pagal atsako į ugnį bandymų duomenis“	Stogo dangos ir kitų elementų, neturinčių įtakos statinio stogo laikančiosios gebos atsparumui ugniai (šiltinimo medžiagos, hidroizoliacija ir kt.), apimtį ir sudėtį kiekvienu atveju nustato statinio projektuotojas.
		Degumo klasės: / BROOF (t1), FROOF (t1)	Lietuvos standartas LST EN 13501-5:2006/P:2008 „Statybos gaminių ir statinio elementų klasifikavimas pagal atsparumą ugniai. 5 dalis. Klasifikavimas pagal stogų išorinio ugnies veikimo bandymų duomenis“	Vadovaujantis Skirtingų gaisrinių techninių charakteristikų statybos produktų sąvadu, patvirtintu Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2006 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. 1-138 (2006, Nr. 33-1201), be bandymų gali būti klasifikuojamas tik stogo dangos, tačiau ne statinio stogo, degumas.
2.	Grindų dangos	Degumo klasės: / A2FL-s1, BFL-s1, d0, DFL-s1 ir kt.	Lietuvos standartas LST EN 13501-1:2007 „Statybos gaminių ir statinio elementų klasifikavimas pagal degumą. 1 dalis. Klasifikavimas pagal atsako į ugnį bandymų duomenis“

_________________
Priedo numeracijos pakeitimas:
Nr. 1-281, 2009-09-07, Žin., 2009, Nr. 110-4705 (2009-09-14), i. k. 109231GISAK0001-281

4 priedas. Neteko galios nuo 2009-12-18
Priedo naikinimas:
Nr. 1-383, 2009-12-09, Žin. 2009, Nr. 149-6707 (2009-12-17), i. k. 109231GISAK0001-383
Priedo numeracijos pakeitimas:
Nr. 1-281, 2009-09-07, Žin., 2009, Nr. 110-4705 (2009-09-14), i. k. 109231GISAK0001-281

Valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų
dalyvavimo Statinio pripažinimo tinkamu
naudoti komisijoje tvarkos aprašo
4 priedas

(Savivaldybės Nuolatinėje statybos komisijoje peržiūrėtų bendrojo ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentų apskaitos žurnalo forma)

SAVIVALDYBĖS NUOLATINĖJE STATYBOS KOMISIJOJE PERŽIŪRĖTŲ BENDROJO IR SPECIALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ APSKAITOS ŽURNALAS

Eil. Nr.	Dalyvavimo nuolatinėje statybos komisijoje data	Peržiūrėtų teritorijų planavimo dokumentų (savivaldybės lygmens bendrasis, specialusis planas) antraštės	Plano rengėjas	Dalyvavusio valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūno pareigos, vardas ir pavardė	Rašto, kuriuo buvo išduotos planavimo sąlygos, numeris ir data (1)
1	2	3	4	5	6

_____________ / (pareigų pavadinimas)	__________ / (parašas)	_____________ / (vardas ir pavardė)

PASTABA. (1) Pildoma tuo atveju, jeigu buvo išduotos planavimo sąlygos, įrašytos į planavimo sąlygų sąvadą.

_________________
Papildyta priedu:
Nr. 1-196, 2010-07-01, Žin., 2010, Nr. 80-4205 (2010-07-08), i. k. 110231GISAK0001-196

Valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų
dalyvavimo Statinio pripažinimo tinkamu
naudoti komisijoje tvarkos aprašo
5 priedas

(Pripažintų tinkamais naudoti statinių apskaitos žurnalo forma)

PRIPAŽINTŲ TINKAMAIS NAUDOTI STATINIŲ APSKAITOS ŽURNALAS

Eil. Nr.	Statinio, patalpos pripažinimo tinkamu naudoti data	Statinio, patalpos pavadinimas, adresas	Statinio, patalpos charakteristikos
			statinio, patalpos paskirtis	statinio atsparumo ugniai laipsnis	statinio aukštų skaičius	bendras plotas, m2	statybinis tūris, m3	kategorija pagal sprogimo ir gaisro pavojų

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Eil. Nr.	Statinio, patalpos pripažinimo tinkamu naudoti data	Statinio, patalpos pavadinimas, adresas	Aktyviosios gaisro stabdymo sistemos			Objekto grupė	Statinį pripažinusio tinkamu naudoti valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūno pareigos, vardas ir pavardė
			mechanine priešdūminio vėdinimo sistema kontroliuojamas plotas, m2	gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema kontroliuojamas plotas, m2	stacionariąja gaisrų gesinimo sistema kontroliuojamas plotas, m2

1	2	3	10	11	12	13	14

________________ / (pareigų pavadinimas)	________________ / (parašas)	________________ / (vardas ir pavardė)

_________________

Papildyta priedu:
Nr. 1-196, 2010-07-01, Žin., 2010, Nr. 80-4205 (2010-07-08), i. k. 110231GISAK0001-196

Pakeitimai:

1.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas
Nr. 1-281, 2009-09-07, Žin., 2009, Nr. 110-4705 (2009-09-14), i. k. 109231GISAK0001-281
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2009 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. 1-44 "Dėl Valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų dalyvavimo statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijoje tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

2.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas
Nr. 1-383, 2009-12-09, Žin., 2009, Nr. 149-6707 (2009-12-17), i. k. 109231GISAK0001-383
Dėl priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2009 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. 1-44 "Dėl Valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų dalyvavimo statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijoje tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

3.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas
Nr. 1-68, 2010-02-26, Žin., 2010, Nr. 27-1284 (2010-03-06), i. k. 110231GISAK00001-68
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2009 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. 1-44 "Dėl Valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų dalyvavimo statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijoje tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

4.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas
Nr. 1-196, 2010-07-01, Žin., 2010, Nr. 80-4205 (2010-07-08), i. k. 110231GISAK0001-196
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2009 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. 1-44 "Dėl Valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų dalyvavimo statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijoje tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo