Suvestinė redakcija nuo 2008-10-31 iki 2015-04-29

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 59-2097, i. k. 1042020ISAK7/D3-196

Nauja redakcija nuo 2008-10-31:
Nr. 4-499/D1-556, 2008-10-22, Žin. 2008, Nr. 125-4779 (2008-10-30), i. k. 1082020ISAK9/D1-556

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL BATERIJŲ IR AKUMULIATORIŲ TIEKIMO RINKAI REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

2004 m. balandžio 19 d. Nr. 4-117/D3-196
Vilnius

Įgyvendindami 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/66/EB dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų ir Direktyvos 91/157/EEB panaikinimo (OL 2006 L 266, p. 1):
1. Tvirtiname Baterijų ir akumuliatorių tiekimo rinkai reikalavimų aprašą (pridedama).
2. Pavedame Valstybinei ne maisto produktų inspekcijai prie Ūkio ministerijos:
2.1. kontroliuoti, kaip laikomasi Baterijų ir akumuliatorių tiekimo rinkai reikalavimų aprašo nuostatų;
2.2. užtikrinti, kad baterijos ir akumuliatoriai, neatitinkantys Baterijų ir akumuliatorių tiekimo rinkai reikalavimų aprašo ir patiekti Lietuvos Respublikos rinkai įsigaliojus šiam įsakymui, būtų pašalinti iš Lietuvos Respublikos rinkos.

ŪKIO MINISTRAS	PETRAS ČĖSNA

APLINKOS MINISTRAS	ARŪNAS KUNDROTAS

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2004 m. balandžio 19 d.
įsakymu Nr. 4-117/D3-196
(Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2008 m. spalio 22 d.
įsakymo Nr. 4-499/D1-556 redakcija)

BATERIJŲ IR AKUMULIATORIŲ TIEKIMO RINKAI REIKALAVIMŲ APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Baterijų ir akumuliatorių tiekimo rinkai reikalavimų aprašas (toliau – Aprašas) nustato baterijų ir akumuliatorių tiekimo Lietuvos Respublikos rinkai (toliau – rinkai) taisykles, baterijų ir akumuliatorių montavimo prietaisuose reikalavimus ir ženklinimo tvarką.
2. Aprašo nuostatos privalomos asmenims, kurių veikla susijusi su visų rūšių baterijų ir akumuliatorių ir prietaisų su įmontuotomis visų rūšių baterijomis ir akumuliatoriais, nepriklausomai nuo jų formos, tūrio, svorio, medžiagų sudėties ar naudojimo paskirties, gamyba, importu (įvežimu į Lietuvos Respubliką), eksportu (išvežimu iš Lietuvos Respublikos), tiekimu Lietuvos Respublikos rinkai, platinimu.
3. Aprašo reikalavimai netaikomi, kai baterijos ir akumuliatoriai skirti naudoti:
3.1. su Lietuvos Respublikos pagrindinių saugumo interesų apsauga susijusioje įrangoje, ginkluose, amunicijoje ir karinės paskirties įrangoje, išskyrus gaminius, kurie nėra skirti kariniams tikslams;
3.2. skrydžiams į kosmosą skirtoje įrangoje.
4. Apraše vartojamos sąvokos:
Prietaisas – elektros ar elektroninė įranga, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016) 2 straipsnio 16 dalyje, kuriai visą ar dalinę energiją tiekia arba gali tiekti baterija ar akumuliatorius.
Tiekimas rinkai – Lietuvos Respublikoje pagamintų, importuotų ir (ar) iš kitų Europos Sąjungos valstybių narių įvežtų į Lietuvos Respubliką prietaisų, baterijų ar akumuliatorių tiekimas už tam tikrą mokestį arba nemokamai kitam asmeniui Lietuvos Respublikoje ar sunaudojimas savo reikmėms.
Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme, Baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 625 (Žin., 2002, Nr. 1-12; 2008, Nr. 86-3439).

II. BATERIJŲ IR AKUMULIATORIŲ TIEKIMAS RINKAI IR PLATINIMAS

5. Baterijų ir akumuliatorių gamintojams, importuotojams ir platintojams draudžiama tiekti rinkai baterijas ir akumuliatorius:
5.1. kuriuose viršijamas Lietuvos higienos normoje HN 36:2002 „Draudžiamos ir ribojamos medžiagos“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. 239 (Žin., 2002, Nr. 59-2404), nustatytas gyvsidabrio ir kadmio kiekis;
5.2. neatitinkančius Apraše nustatytų baterijų ir akumuliatorių ženklinimo reikalavimų.

III. BATERIJŲ IR AKUMULIATORIŲ MONTAVIMAS PRIETAISUOSE

6. Rinkai tiekiamuose prietaisuose baterijos ar akumuliatoriai turi būti įmontuoti taip, kad baterijų ar akumuliatorių atliekas vartotojas, prietaiso techninę priežiūrą ir remontą atliekantis specialistas ar atliekų tvarkytojas galėtų lengvai išimti.
7. Prie rinkai tiekiamų prietaisų, į kuriuos įmontuotos baterijos ar akumuliatoriai, turi būti pridedama instrukcija, kurioje nurodoma:
7.1. kaip galima saugiai išimti bateriją ar akumuliatorių iš prietaiso;
7.2. kas gali saugiai išimti bateriją ar akumuliatorių iš prietaiso – vartotojas ar prietaiso techninę priežiūrą ir remontą atliekantis specialistas;
7.3. kokių pavojų kyla nesilaikant instrukcijos nurodymų.
8. Aprašo 7 punkte nurodytoje instrukcijoje gali būti pateikiama informacija apie prietaisuose įmontuotų baterijų ar akumuliatorių tipą.
9. Aprašo 6 ir 7 punktai netaikomi, kai dėl su saugumu, veikimu, medicina ar duomenų vientisumu susijusių priežasčių būtinas pastovus energijos tiekimas, kuriam reikalingas nuolatinis prietaiso ir baterijos ar akumuliatoriaus sujungimas.

IV. BATERIJŲ IR AKUMULIATORIŲ ŽENKLINIMAS

10. Visos rinkai tiekiamos baterijos, akumuliatoriai ir sudėtinės baterijos turi būti paženklintos Aprašo priede pateiktu simboliu, nurodančiu, kad baterijų ir akumuliatorių atliekas reikia surinkti atskirai ir nešalinti su kitomis komunalinėmis atliekomis.
11. Aprašo priede pateiktas simbolis turi užimti ne mažiau kaip 3 % baterijos, akumuliatoriaus ar sudėtinės baterijos plačiosios pusės ploto, tačiau neturi būti didesnis kaip 5 x 5 cm. Simbolis ant cilindrinių elementų turi užimti ne mažiau kaip 1,5 % baterijos ar akumuliatoriaus paviršiaus ploto, tačiau neturi būti didesnis kaip 5 x 5 cm.
12. Jei baterija, akumuliatorius ar sudėtinė baterija yra tokio dydžio, kad Aprašo priede nurodytas simbolis turėtų būti mažesnis kaip 0,5 x 0,5 cm, baterijos, akumuliatoriaus ar sudėtinės baterijos ženklinti nereikia, tačiau 1 x 1 cm dydžio simboliu turi būti paženklinta baterijos, akumuliatorius ar sudėtinės baterijos pakuotė.
13. Rinkai tiekiamos baterijos, akumuliatoriai ir sagos formos elementai, kurių sudėtyje yra daugiau kaip 0,0005 % gyvsidabrio, 0,002 % kadmio ar 0,004 % švino, turi būti paženklintos atitinkamos medžiagos cheminiu simboliu – Hg, Cd ar Pb. Sunkiųjų metalų kiekį nurodantis simbolis turi būti spausdinamas po Aprašo priede nurodytu simboliu ir turi būti ne mažesnis kaip 1/4 to simbolio.
14. Reikalavimų 10 ir 13 punktuose nurodyti simboliai turi būti aiškiai matomi, perskaitomi ir neištrinami.
15. Nuo 2009 m. rugsėjo 26 d. ant visų rinkai tiekiamų nešiojamųjų ir automobiliams skirtų baterijų ir akumuliatorių aiškiai matomai, perskaitomai ir neištrinamai turi būti nurodoma jų talpa.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16. Asmenys, pažeidę Aprašo reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

_________________
Baterijų ir akumuliatorių tiekimo rinkai
reikalavimų aprašo
priedas

BATERIJŲ, AKUMULIATORIŲ IR SUDĖTINIŲ BATERIJŲ ŽENKLINIMO SIMBOLIS, NURODANTIS ATSKIRĄ JŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ

(pav.)
_________________

Pakeitimai:

1.
Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
Nr. 4-499/D1-556, 2008-10-22, Žin., 2008, Nr. 125-4779 (2008-10-30), i. k. 1082020ISAK9/D1-556
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 4-117/D3-196 „Dėl Baterijų ir akumuliatorių, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų, tiekimo į rinką reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo