Suvestinė redakcija nuo 2019-01-01

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2010, Nr. 130-6650, i. k. 110203NISAK0001-305

Nauja redakcija nuo 2019-01-01:
Nr. 1-446, 2018-12-31, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22119

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL ENERGETIKOS ĮRENGINIŲ ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO DARBŲ, KURIUOS GALI ATLIKTI FIZINIS ASMUO, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

2010 m. spalio 29 d. Nr. 1-305
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 6 straipsnio 2 ir 16 punktais ir atsižvelgdamas į Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos siūlymą (2018 m. lapkričio 2 d. raštas Nr. 2R-3546),
t v i r t i n u Energetikos įrenginių įrengimo ir eksploatavimo darbų, kuriuos gali atlikti fizinis asmuo sąrašą (pridedama).

Energetikos ministras	Arvydas Sekmokas

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2010 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-305
(Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1-446 redakcija)

energetikos įrenginių ĮRENGIMO IR eksploatavimo darbų, kuriuos gali atlikti fizinis asmuo, sąrašAS

1. Elektros įrenginių iki 1000 V įrengimo darbai.
2. Gamtinių dujų įrenginių įrengimo darbai:
2.1. mažo ir vidutinio slėgio (ne didesnio kaip 5 bar didžiausiojo darbinio dujų slėgio) vartotojų gamtinių dujų sistemų įrengimas vartotojų žemės sklypų ribose;
2.2. mažo ir vidutinio slėgio (ne didesnio kaip 5 bar didžiausiojo darbinio dujų slėgio) pastatų gamtinių dujų sistemų įrengimas, išskyrus sistemas ypatinguosiuose statiniuose.
3. Elektros įrenginių eksploatavimo darbai:
3.1. elektros variklių iki 30 kW galios eksploatavimo darbai;
3.2. ne elektrotechnikos darbuotojų, atliekančių elektros tinklo iki 400 kV apsaugos zonoje darbus (krūmų kirtimas, medžių genėjimas ir kt.), priežiūra;
3.3. elektros instaliacijos iki 1000 V eksploatavimo darbai.
4. Šilumos punktų iki 1 MW (kartu su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis) eksploatavimo darbai.
5. Pastatų gamtinių dujų sistemų ir dujinių prietaisų ir (ar) dujinių technologinių įrenginių nuo 4 iki 100 kW bendros vardinės galios eksploatavimo darbai.
6. Suskystintų naftos dujų įrenginių eksploatavimo darbai:
6.1. suskystintų naftos dujų sistemų ir dujinių prietaisų ir (ar) dujinių technologinių įrenginių nuo 4 iki 100 kW bendros vardinės galios eksploatavimo darbai;
6.2. suskystintų naftos dujų balionų remonto darbai.
7. Naftos ir naftos produktų įrenginių eksploatavimo darbai:
7.1. naftos produktų ir kito skystojo kuro degalinių automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbai;
7.2. naftos produktų ir kito skystojo kuro įrenginių elektrocheminės apsaugos nuo korozijos įrenginių eksploatavimo darbai.
8. Pastatų energetinių sistemų atitikties tikrinimo darbai:
8.1. pastatų šildymo sistemų su didesnės kaip 20 kW vardinės atiduodamosios galios šildymo katilais atitikties energinio efektyvumo reikalavimams tikrinimo darbai;
8.2. pastatų oro kondicionavimo sistemų, kurių vardinė atiduodamoji galia didesnė kaip 12 kW, atitikties energinio efektyvumo reikalavimams tikrinimo darbai.

___________________

Pakeitimai:

1.
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas
Nr. 1-186, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 110-5608 (2012-09-22), i. k. 112203NISAK0001-186
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. 1-305 "Dėl Energetikos įrenginių eksploatavimo darbų, kuriuos gali atlikti fizinis asmuo, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

2.
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas
Nr. 1-123, 2017-04-27, paskelbta TAR 2017-04-28, i. k. 2017-07115
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. 1-305 „Dėl Energetikos įrenginių eksploatavimo darbų, kuriuos gali atlikti fizinis asmuo, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

3.
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas
Nr. 1-446, 2018-12-31, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22119
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. 1-305 „Dėl Energetikos įrenginių eksploatavimo darbų, kuriuos gali atlikti fizinis asmuo, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo