Suvestinė redakcija nuo 2009-01-01 iki 2012-12-31

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 81-3500, i. k. 102301MISAK00000340

Nauja redakcija nuo 2008-07-20:
Nr. D1-371, 2008-07-10, Žin. 2008, Nr. 82-3282 (2008-07-19), i. k. 108301MISAK00D1-371

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IR IŠ JŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ INVENTORIZACIJOS IR ATASKAITŲ TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

2002 m. birželio 27 d. Nr. 340
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 98-2813) 19 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1138 (Žin., 1998, Nr. 84-2353; 2002, Nr. 20-766), 6.9 punktu:
1. Tvirtinu Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisykles (toliau – Taisyklės) (pridedama).
2. Nustatau, kad Taisyklės įsigalioja nuo 2009 m. sausio 1 d.

SUSISIEKIMO MINISTRAS,
PAVADUOJANTIS APLINKOS MINISTRĄ	ZIGMANTAS BALČYTIS

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 340
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. D1-371 redakcija)

APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IR IŠ JŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ INVENTORIZACIJOS IR ATASKAITŲ TEIKIMO TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisyklės (toliau – Taisyklės) privalomos taršos šaltinių naudotojams, kurie ūkinės veiklos vykdymo metu į aplinkos orą išmeta teršalus.
2. Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos (toliau – inventorizacija) tikslas:
2.1. nustatyti (patikslinti) tarp jų po įrenginio priėmimo į eksploataciją pagal planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkos orui vertinimo dokumentus ūkinės veiklos objekto aplinkos oro taršos šaltinius bei jų parametrus;
2.2. nustatyti (patikslinti) tarp jų po įrenginio priėmimo į eksploataciją pagal planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkos orui vertinimo dokumentus iš ūkinės veiklos objekto taršos šaltinių išmetamą teršalų kiekį ir jų sudėtį;
2.3. nustatyti ūkinės veiklos objekto išmetamų teršalų valymo įrenginių veikimo efektyvumą.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-678, 2008-12-09, Žin., 2008, Nr. 143-5751 (2008-12-13), i. k. 108301MISAK00D1-678

3. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:
Įrenginys – stacionarus technikos objektas, kuriame vykdoma viena arba kelių rūšių tiesiogiai ir techniškai susijusi ūkinė veikla.
Kubinis metras normaliosiomis sąlygomis (Nm3) – išmetamųjų dujų tūrio vienetas, perskaičiuotas sausoms dujoms, esant normaliosioms sąlygoms, t. y. 273 K (0 °C) temperatūrai ir 101,3 kPa (760 mm Hg) slėgiui.
Neorganizuotas (išsklaidytos) taršos šaltinis – įrenginys ar vieta, neskirti specialiai teršalams į aplinkos orą išmesti. Tai gali būti atviros žaliavų ar atliekų saugojimo aikštelės ar kt.
Organizuotas taršos šaltinis – įrenginys, skirtas specialiai teršalams į aplinkos orą išmesti.
Taršos šaltinis – įrenginys ar vieta iš kurio teršalai patenka į aplinkos orą.
Teršalų išsiskyrimo šaltinis – tai technologinis įrenginys, žaliavų ar produkcijos paskirstymo aikštelė ir pan., iš kurio išsiskiria teršalai.
Valymo įrenginiai – tai gamybos proceso metu išsiskiriančių oro teršalų gaudytuvai arba teršalų nukenksminimo įrenginiai.
4. Taisyklėse pateiktos nuorodos į šiuos teisės aktus:
4.1. Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos įstatymą (Žin.,1999, Nr. 98-2813);
4.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymą Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 8-213; 2001, Nr. 83-2903);
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-678, 2008-12-09, Žin., 2008, Nr. 143-5751 (2008-12-13), i. k. 108301MISAK00D1-678

4.3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymą Nr. 80 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 85-3684; 2005, Nr. 103-3829);
4.4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymą Nr. D1-711 „Dėl Leidimų atlikti aplinkos ir taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų tyrimus išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin.,2005, Nr. 4-81; 2007, Nr. 108-4444);
4.5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. vasario 11 d. įsakymą Nr. D1-68 „Dėl stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų laboratorinės kontrolės metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 39-1281);
4.6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. gruodžio 15 d. įsakymą Nr. 528 „Dėl oro teršalų valymo įrenginių registravimo ir eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 109-3496);
4.7. Lietuvos Respublikos valstybinės žemėtvarkos ir geodezijos tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 1996 m. sausio 5 d. įsakymą Nr. 1 „Dėl valstybės koordinačių sistemos įvedimo tvarkos“ (Žin., 1996, Nr. 11-302, Nr. 66-1594);
4.8. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 13 d. įsakymą Nr. 395 „Dėl į atmosferą išmetamo teršalų kiekio apskaičiavimo metodikų sąrašo patvirtinimo ir apmokestinamų teršalų kiekio nustatymo asmenims, kurie netvarko privalomosios teršalų išmetimo į aplinką apskaitos“ (Žin., 1999, Nr. 108-3159; 2005, Nr. 92-3442, Nr. 147-5364; 2006, Nr. 79-3130; 2007, Nr. 32-1168).

II. PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI INVENTORIZACIJAI ATLIKTI

5. Įvertinami visi teršalų išsiskyrimo ir išmetimo į aplinkos orą šaltiniai, išmetamas į orą teršalų kiekis ir sudėtis ne ilgesniam kaip 5-erių metų laikotarpiui. Pradėjus eksploatuoti naują įrenginį ar jo dalį, susijusią su teršalų išmetimu į aplinkos orą, inventorizacija atliekama per vienerius metus nuo įrenginio paleidimo (veiklos pradžios) datos, apie kurią įmonė turi raštu pranešti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje teritorijoje bus vykdoma ūkinė veikla (toliau – RAAD). RAAD, atsižvelgdamas į argumentuotus apskrities visuomenės sveikatos centro pasiūlymus, gali oficialiu raštu nurodyti atlikti inventorizaciją per trumpesnį, bet ne mažiau kaip 6 mėnesiai, laiką.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-678, 2008-12-09, Žin., 2008, Nr. 143-5751 (2008-12-13), i. k. 108301MISAK00D1-678

6. Išsiskyrusių bei išmetamų teršalų kiekis ir sudėtis nustatoma instrumentiniais matavimais. Matavimai atliekami vadovaujantis galiojančiomis metodinėmis rekomendacijomis [4.5], galiojančiais normatyviniais dokumentais bei standartais. Tuos teršalus, kurių išmetamą kiekį instrumentinių matavimų būdu nustatyti nėra galimybės (neįmanoma įrengti ėminio ėmimo vietos, neorganizuotas išmetimas, nėra metodikos), įvertinti galima skaičiavimo būdu pagal patvirtintą skaičiavimo metodiką [4.8].
7. Inventorizacijai vykdyti taikomų analizės metodų paklaida neturi būti didesnė kaip 25 %. Mažiausia naudojamu metodu išmatuojama teršalo koncentracija (teršalo nustatymo riba) turi būti mažesnė arba lygi 30 % išmetamo teršalo ribinės vertės, išreikštos mg/Nm3, nustatytos konkretaus objekto ūkinės veiklos vykdymo metu išmetamam teršalui iš stacionaraus aplinkos oro taršos šaltinio. Jeigu inventorizuojamą teršalą į aplinkos orą išmeta keli ūkinės veiklos objekto (įrenginio) taršos šaltiniai, tai mažiausia naudojamu metodu išmatuojama koncentracija turi būti mažesnė arba lygi 30 % ribinės vertės, nustatytos mažiausią šio teršalo kiekį išmetančiam taršos šaltiniui.
Papildyta punktu:
Nr. D1-678, 2008-12-09, Žin., 2008, Nr. 143-5751 (2008-12-13), i. k. 108301MISAK00D1-678

8. Jeigu 7 punkte nurodytų reikalavimų atitinkančio metodo nėra, inventorizacija atliekama taikant atitinkamus geriausius galimus ir prieinamus Europos arba tarptautinius metodus, arba nacionalinius pripažintus tinkamais metodus.
Papildyta punktu:
Nr. D1-678, 2008-12-09, Žin., 2008, Nr. 143-5751 (2008-12-13), i. k. 108301MISAK00D1-678

9. Jeigu matuota teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant inventorizacijos duomenis turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė.
Papildyta punktu:
Nr. D1-678, 2008-12-09, Žin., 2008, Nr. 143-5751 (2008-12-13), i. k. 108301MISAK00D1-678

10. 7 punkte išdėstyti reikalavimai netaikomi, jeigu teisės aktuose nurodyta, kokį standartinį metodą taikyti inventorizuojamam teršalui matuoti, nurodyta matavimų neapibrėžtis ar patvirtinti kiti reikalavimai.
Papildyta punktu:
Nr. D1-678, 2008-12-09, Žin., 2008, Nr. 143-5751 (2008-12-13), i. k. 108301MISAK00D1-678

11. Inventorizacijos duomenys surašomi pagal šias Taisykles parengtoje inventorizacijos ataskaitoje.
Papildyta punktu:
Nr. D1-678, 2008-12-09, Žin., 2008, Nr. 143-5751 (2008-12-13), i. k. 108301MISAK00D1-678

12. Jeigu veiklos vykdytojas iki ankstesnės inventorizacijos ataskaitos galiojimo pabaigos oficialiu raštu kreipiasi į RAAD, kurio kontroliuojamoje teritorijoje vykdoma ūkinė veikla, patvirtindamas, kad ūkinės veiklos objekte anksčiau atliktos inventorizacijos ataskaita visiškai atitinka esamą būklę, RAAD gali priimti sprendimą (atsakyti oficialiu raštu) dėl ankstesnės inventorizacijos ataskaitos galiojimo pratęsimo.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-678, 2008-12-09, Žin., 2008, Nr. 143-5751 (2008-12-13), i. k. 108301MISAK00D1-678
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. D1-678, 2008-12-09, Žin., 2008, Nr. 143-5751 (2008-12-13), i. k. 108301MISAK00D1-678

13. Įvykus ūkinės veiklos pakeitimui (įrenginio ar jo technologijos pakeitimas arba išplėtimas), dėl kurio pasikeitė objekto ūkinės veiklos poveikis aplinkos orui, RAAD turi teisę reikalauti parengti naują arba papildyti galiojančią inventorizacijos ataskaitą.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. D1-678, 2008-12-09, Žin., 2008, Nr. 143-5751 (2008-12-13), i. k. 108301MISAK00D1-678

14. Ūkinės veiklos objektams, kuriems iškelta bankroto byla arba kreditoriai vykdo bankroto procedūras ne teismo tvarka (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo numatyta tvarka), bet kuriuose dar vyksta ūkinė veikla, leidimui [4.3] gauti (atnaujinti, koreguoti) inventorizaciją galima atlikti ir matavimo, ir skaičiavimo būdu.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. D1-678, 2008-12-09, Žin., 2008, Nr. 143-5751 (2008-12-13), i. k. 108301MISAK00D1-678

15. Vykdomos ūkinės veiklos teršalų išsiskyrimo bei išmetimo į aplinkos orą šaltinių bei iš jų išmetamų teršalų inventorizaciją atlikti bei inventorizacijos ataskaitą rengti gali tiek ūkinės veiklos objekto specialistai, tiek ir pagal sutartis dirbančių įmonių, organizacijų ar įstaigų, išskyrus vykdančius aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, kompetentingi specialistai, kurie gali atlikti visišką arba tik dalinę (pvz., inventorizuoti tik taršos šaltinius) inventorizaciją [4.4] .
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. D1-678, 2008-12-09, Žin., 2008, Nr. 143-5751 (2008-12-13), i. k. 108301MISAK00D1-678

16. Ūkinės veiklos vykdytojams, sudarantiems inventorizacijos ar atskiros jos dalies rengimo sutartį su kita įmone, organizacija ar įstaiga, rekomenduojama sutartyje numatyti ir jų atsakomybę už atliktus darbus.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. D1-678, 2008-12-09, Žin., 2008, Nr. 143-5751 (2008-12-13), i. k. 108301MISAK00D1-678

17. Už tai, kad stacionarių taršos šaltinių išmetamų teršalų instrumentinius matavimus atliktų tik nustatyta tvarka [4.4] leidimus turinčios laboratorijos, atsako ūkinės veiklos vykdytojas.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-678, 2008-12-09, Žin., 2008, Nr. 143-5751 (2008-12-13), i. k. 108301MISAK00D1-678
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. D1-678, 2008-12-09, Žin., 2008, Nr. 143-5751 (2008-12-13), i. k. 108301MISAK00D1-678

18. Inventorizacijos atlikimą, ataskaitos parengimą ir, esant reikalui, jos tikslinimą savo lėšomis atlieka bei už inventorizacijos ataskaitoje pateikiamus galutinius duomenis atsako ūkinės veiklos vykdytojas.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. D1-678, 2008-12-09, Žin., 2008, Nr. 143-5751 (2008-12-13), i. k. 108301MISAK00D1-678

19. Turi būti parengiami ne mažiau kaip du inventorizacijos ataskaitos egzemplioriai raštu ir jos įrašas kompiuterinėje laikmenoje.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-678, 2008-12-09, Žin., 2008, Nr. 143-5751 (2008-12-13), i. k. 108301MISAK00D1-678
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. D1-678, 2008-12-09, Žin., 2008, Nr. 143-5751 (2008-12-13), i. k. 108301MISAK00D1-678

20. Parengta inventorizacijos ataskaita (2 spausdinti egzemplioriai ir įrašas kompiuterinėje laikmenoje) raštu teikiama vertinti RAAD, kurio kontroliuojamoje teritorijoje vykdoma ūkinė veikla. Po RAAD įvertinimo vienas pagal šios Tvarkos 24.5 punkto reikalavimus pažymėtas egzempliorius lieka RAAD, kitas – grąžinamas ūkinės veiklos objektui.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-678, 2008-12-09, Žin., 2008, Nr. 143-5751 (2008-12-13), i. k. 108301MISAK00D1-678
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. D1-678, 2008-12-09, Žin., 2008, Nr. 143-5751 (2008-12-13), i. k. 108301MISAK00D1-678

III. INVENTORIZACIJOS ATASKAITOS STRUKTŪRA IR ĮFORMINIMO REIKALAVIMAI

21. Inventorizacijos ataskaitą sudaro:
21.1. titulinis lapas;
21.2. rengėjų sąrašas;
21.3. turinys;
21.4. bendri duomenys apie ūkinės veiklos objektą;
21.5. priedai.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-678, 2008-12-09, Žin., 2008, Nr. 143-5751 (2008-12-13), i. k. 108301MISAK00D1-678

22. Inventorizacijos ataskaitos tekstas turi būti išspausdintas vadovaujantis raštvedybą reglamentuojančiais teisės aktais. Naudojami terminai, apibrėžimai ir santrumpos turi atitikti Lietuvoje galiojančių teisės aktų ir kitų normatyvinių dokumentų nuostatas.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. D1-678, 2008-12-09, Žin., 2008, Nr. 143-5751 (2008-12-13), i. k. 108301MISAK00D1-678

23. Visi inventorizacijos ataskaitos puslapiai, įskaitant ir priedus, turi turėti vientisą numeraciją, pradedant tituliniu puslapiu.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. D1-678, 2008-12-09, Žin., 2008, Nr. 143-5751 (2008-12-13), i. k. 108301MISAK00D1-678

24. Titulinis lapas. Tai pirmasis inventorizacijos ataskaitos puslapis, kuriame turi būti:
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. D1-678, 2008-12-09, Žin., 2008, Nr. 143-5751 (2008-12-13), i. k. 108301MISAK00D1-678

24.1. tikslus ūkinės veiklos objekto pavadinimas ir adresas;
24.2. nurodytas ūkinės veiklos objekto kodas;
24.3. nurodyti inventorizacijos atlikimo metai;
24.4. nurodytas ūkinės veiklos vykdytojo vardas, pavardė, parašas bei šį parašą patvirtinantis spaudas;
24.5. RAAD viza apie inventorizacijos ataskaitos priėmimą ir vertinimą (pateikimo rašto data ir numeris, gavimo RAAD data, ataskaitą vertinusio asmens vardas, pavardė, pareigos ir parašas).
Papildyta punktu:
Nr. D1-678, 2008-12-09, Žin., 2008, Nr. 143-5751 (2008-12-13), i. k. 108301MISAK00D1-678

25. Į rengėjų sąrašą turi būti įrašyti visi asmenys, įskaitant ir ūkinės veiklos objekto specialistus, kurie atliko inventorizaciją ir rengė inventorizacijos ataskaitą ar atskirą jos dalį. Jei inventorizaciją atliko ir jos ataskaitą rengė ne viena organizacija – nurodoma, kokią jos dalį, kokia organizacija (sutarties kopija pateikiama priede) ir kada parengė. Visi rengėjai tai patvirtina parašais. Prie kiekvieno rengėjo pavardės nurodomi jo kontaktiniai duomenys.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-678, 2008-12-09, Žin., 2008, Nr. 143-5751 (2008-12-13), i. k. 108301MISAK00D1-678
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. D1-678, 2008-12-09, Žin., 2008, Nr. 143-5751 (2008-12-13), i. k. 108301MISAK00D1-678

26. Turinys. Turinyje nurodomi visų skyrių bei pridedamų priedų pavadinimai, taip pat puslapių numeriai.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. D1-678, 2008-12-09, Žin., 2008, Nr. 143-5751 (2008-12-13), i. k. 108301MISAK00D1-678

27. Bendri duomenys apie ūkinės veiklos objektą. Šiame inventorizacijos ataskaitos skyriuje turi būti pateikiama:
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. D1-678, 2008-12-09, Žin., 2008, Nr. 143-5751 (2008-12-13), i. k. 108301MISAK00D1-678

27.1. ūkinės veiklos objekte vykdomų veiklos rūšių ir naudojamų technologijų, dėl kurių į aplinkos orą išmetami teršalai, aprašymas, nurodant konkrečius į aplinkos orą išmetamus teršalus;
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-678, 2008-12-09, Žin., 2008, Nr. 143-5751 (2008-12-13), i. k. 108301MISAK00D1-678

27.2. nurodoma gaminama produkcija, gamybos pajėgumas, žaliavų ir (ar) medžiagų, įskaitant chemines medžiagas ir preparatus, sąrašai, jų kiekis, naudojamų tirpiklių turinčių medžiagų ar preparatų: dažų, lakų ir kitų produktų, turinčių lakiųjų organinių junginių (toliau – LOJ), pavadinimai, jų kiekis, sudėtis ir sudėtyje esančių LOJ, pažymėtų rizikos frazėmis (R frazės): R40 (halogeninti), R45, R46, R49, R60, R61 pavadinimai, kiekis, žaliavų ir (ar) medžiagų sunaudojimo gamyboje šiai produkcijai pagaminti balansas;
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-678, 2008-12-09, Žin., 2008, Nr. 143-5751 (2008-12-13), i. k. 108301MISAK00D1-678

27.3. energetinių įrenginių pajėgumai ir jų naudojamos kuro rūšys bei jų kiekis;
27.4. neorganizuoti stacionarūs aplinkos oro taršos šaltiniai turi būti apibūdinami atskirai nuo organizuotų stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių;
27.5. ūkinės veiklos objekto sklypo planas (schema) su pažymėtais stacionariais aplinkos oro taršos šaltiniais ir oro teršalų valymo įrenginiais, nurodant kiekvieno jų numerį.
28. Inventorizacijos ataskaitos įforminimas:
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. D1-678, 2008-12-09, Žin., 2008, Nr. 143-5751 (2008-12-13), i. k. 108301MISAK00D1-678

28.1. pateikiami praėjusių kalendorinių metų oro teršalų valymo įrenginių veikimo efektyvumo rodikliai, išmetamų teršalų kokybinės ir kiekybinės (t/metus) charakteristikos, taip pat pateikiamos teršalų išsiskyrimo ir išmetimo šaltinių inventorizacijos pradžios dienos charakteristikos;
28.2. matavimams atlikti svarbu parinkti optimalų technologinio ciklo momentą (technologinį režimą, degimo režimą ir pan.);
28.3. susisteminti duomenys įrašomi į inventorizacijos ataskaitos lenteles.
29. Inventorizacijos ataskaitos lentelių pildymas (2 priedas):
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. D1-678, 2008-12-09, Žin., 2008, Nr. 143-5751 (2008-12-13), i. k. 108301MISAK00D1-678

29.1. 1 lentelės „Teršalų išsiskyrimo šaltiniai“ pildymas:
29.1.1. lentelės pirmojoje skiltyje nurodoma, kokiai veiklos rūšiai priklauso teršalų išsiskyrimo šaltiniai (rašyti šešiaženklį kodą). Veiklos rūšių sąrašas nurodytas 1 priede;
29.1.2. lentelės antrojoje skiltyje nurodomi cechų, barų pavadinimai arba jų numeriai;
29.1.3. lentelės trečiojoje skiltyje skiltyje nurodomas įrenginių, iš kurių išsiskiria teršalai, pavadinimas;
29.1.4. lentelės ketvirtojoje skiltyje įrašomi išsiskyrimo šaltinių numeriai pagal ūkinės veiklos objekte privalomą sudaryti jų išdėstymo schemą. Šaltinių numeracija neturi keistis. Naujam išsiskyrimo šaltiniui suteikiamas anksčiau nenaudotas numeris. Likvidavus teršalų išsiskyrimo šaltinį, jo numeris toliau nenaudojamas. Išsiskyrimo šaltinio numeris susideda iš dviejų dalių. Pirma dalis – trijų ženklų taršos šaltinio, prie kurio prijungtas išsiskyrimo šaltinis (keli šaltiniai), numeris, antra dalis – dviejų ženklų išsiskyrimo šaltinio numeris. Visi organizuoti taršos šaltiniai numeruojami nuo 001 iki 599, o neorganizuoti stacionarūs aplinkos oro taršos šaltiniai – nuo 601 iki 999;
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-678, 2008-12-09, Žin., 2008, Nr. 143-5751 (2008-12-13), i. k. 108301MISAK00D1-678

29.1.5. penktojoje ir šeštojoje skiltyse nurodomas vidutinis bendras įrenginio veikimo laikas per parą ir per visus praėjusius kalendorinius metus;
29.1.6. septintojoje ir aštuntojoje skiltyse įrašomi teršalų kodai ir pavadinimai. Teršalų kodai ir pavadinimai pateikti [4.2];
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-678, 2008-12-09, Žin., 2008, Nr. 143-5751 (2008-12-13), i. k. 108301MISAK00D1-678

29.1.7. lentelės devintojoje skiltyje įrašomas išsiskyrimo šaltinyje (šaltiniuose) išsiskyręs vidutinis teršalų kiekis (t/metus);
29.2. lentelės 2.1 (Stacionarių taršos šaltinių fiziniai duomenys) pildymas:
29.2.1. lentelės pirmojoje skiltyje įrašomas įrenginys ar vieta, iš kurio teršalai patenka į aplinkos orą, antrojoje skiltyse įrašomas taršos šaltinio numeris pagal ūkinės veiklos objekte privalomą sudaryti jų išdėstymo schemą;
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-678, 2008-12-09, Žin., 2008, Nr. 143-5751 (2008-12-13), i. k. 108301MISAK00D1-678

29.2.2. lentelės trečiojoje skiltyje įrašomos aplinkos oro taršos šaltinių koordinatės LKS-94 koordinačių sistemoje [4.7];
29.2.3. ketvirtojoje ir penktojoje skiltyse įrašomas taršos šaltinio aukštis nuo žemės paviršiaus ir išmetimo angos parametrai. Jei nėra galimybės nustatyti neorganizuotų taršos šaltinių parametrus, sąlyginai priimama: taršos šaltinio aukštis – 10 m, išėjimo angos skersmuo – 0,5 m;
29.2.4. lentelės šeštojoje skiltyje įrašomas išmetamųjų dujų srauto greitis, septintojoje – temperatūra, aštuntojoje – tūrio debitas organizuoto taršos šaltinio išėjimo angoje arba neorganizuoto taršos šaltinio paviršiuje. Jei nėra galimybės nustatyti neorganizuotų taršos šaltinių parametrus, sąlyginai priimama: išmetamųjų dujų srauto greitis – 3–5 m/s, temperatūra – 0 °C;
29.2.5. lentelės devintojoje skiltyje įrašoma taršos šaltinio teršalų išmetimo trukmė (val./metus);
29.3. lentelės 2.2 (Tarša į aplinkos orą) pildymas:
29.3.1. lentelės pirmojoje skiltyje nurodoma, kokiai veiklos rūšiai priklauso teršalų išsiskyrimo šaltiniai, prijungti prie taršos šaltinio, nurodyto šios lentelės trečiojoje ir ketvirtojoje skiltyse. Veiklos rūšių sąrašas nurodytas 1 priede;
29.3.2. lentelės antrojoje skiltyje nurodomi konkretūs cechų, barų pavadinimai arba jų numeriai;
29.3.3. lentelės trečiojoje skiltyje įrašomas įrenginys ar vieta, iš kurio teršalai patenka į aplinkos orą;
29.3.4. lentelės ketvirtojoje skiltyje įrašomi taršos šaltinių numeriai pagal ūkinės veiklos objekte sudarytą jų išdėstymo schemą;
29.3.5. penktojoje ir šeštojoje skiltyse įrašomi teršalų kodai ir pavadinimai. Teršalų kodai ir pavadinimai pateikti [4.2];
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-678, 2008-12-09, Žin., 2008, Nr. 143-5751 (2008-12-13), i. k. 108301MISAK00D1-678

29.3.6. septintojoje skiltyje užrašomi vienetai, kuriais pateikiami vienkartiniai dydžiai (mg/Nm3 ar g/s);
29.3.7. aštuntojoje ir devintojoje skiltyse įrašomas iš taršos šaltinio į aplinkos orą išmetamų teršalų galimas maksimalus ir vidutinis kiekis;
29.3.8. lentelės dešimtojoje skiltyje įrašomas atskirų į aplinkos orą išmestų per kalendorinius metus teršalų kiekis, įvertinant teršalų išsiskyrimo šaltinių veikimo laiką ir režimą. 10-tosios skilties duomenys turi būti susumuojami atskirai pagal kiekvieną veiklos rūšį (eilutėse „Iš viso pagal veiklos rūšį“) ir visam įrenginiui (eilutėje „Iš viso įrenginiui“);
29.4. 3 lentelės (aplinkos oro teršalų valymo įrenginiai) pildymas:
29.4.1. lentelės pirmojoje skiltyje įrašomas taršos šaltinio numeris, kuris turi atitikti 2.1 lentelės antrojoje skiltyje įrašytą numerį;
29.4.2. lentelės antrojoje ir trečiojoje skiltyse įrašomas oro teršalų valymo įrenginių ar jų grupės (jei yra dviejų pakopų valymas) pavadinimas ir kodas pagal [4.6]. Prie pavadinimų papildomai reikia pateikti informaciją, kuri detaliau apibūdintų valymo įrenginius;
29.4.3. lentelės ketvirtojoje ir penktojoje skiltyse įrašomi teršalų, kurie turi būti surinkti (nukenksminti) antrojoje skiltyje minimais valymo įrenginiais (ar vienu įrenginiu), kodai ir pavadinimai pagal [4.2];
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-678, 2008-12-09, Žin., 2008, Nr. 143-5751 (2008-12-13), i. k. 108301MISAK00D1-678

29.4.4. lentelės šeštojoje ir septintojoje skiltyse įrašomas teršalų kiekis, patekęs į šiems teršalams surinkti (nukenksminti) skirtus įrenginius;
29.4.5. lentelės aštuntojoje ir devintojoje skiltyse įrašomas kiekvieno teršalo, patekusio į jam surinkti (nukenksminti) skirtą valymo įrenginį, kiekis, kuris buvo nesurinktas valymo įrenginiu ir išmestas į aplinkos orą;
29.4.6. dešimtojoje skiltyje įrašomas valymo įrenginio faktinis valymo efektyvumas pagal kiekvieną valomą teršalą. Faktinis įrenginio valymo efektyvumas yra apskaičiuojamas;
29.5. 4 lentelės (Į aplinkos orą išmetami teršalai, jų išvalymas (nukenksminimas) pildymas:
29.5.1. lentelės pirmojoje ir antrojoje skiltyse įrašomas teršalo pavadinimas ir kodas pagal [4.2];
29.5.2. trečiojoje skiltyje įrašomas iš visų stacionarių taršos šaltinių (organizuotų ir neorganizuotų) į aplinkos orą išmestas teršalų kiekis (iš viso bei pagal atskirus teršalus), kuris nebuvo nukreiptas į valymo įrenginius, taip pat kiekis nesurinktų (nenukenksmintų) teršalų, kurie praėjo pro ne jiems valyti skirtus valymo įrenginius;
29.5.3. ketvirtojoje skiltyje įrašomas teršalų kiekis, nevalytas patekęs į aplinkos orą iš organizuotų taršos šaltinių, taip pat kiekis nesurinktų (nenukenksmintų) teršalų, kurie praėjo pro ne jiems skirtus valymo įrenginius;
29.5.4. penktojoje skiltyje įrašomi duomenys tik apie tuos teršalus, kurie pateko į aplinkos oro teršalų valymo įrenginius ir buvo juose surinkti (nukenksminti);
29.5.5. šeštojoje skiltyje įrašomas ataskaitiniais metais faktiškai valymo įrenginiais surinktas (nukenksmintas) teršalų kiekis;
29.5.6. septintojoje skiltyje įrašomas valymo įrenginiais surinktų teršalų kiekis, kuris grąžintas tolesnei gamybai arba realizuotas kitiems vartotojams tolesniam perdirbimui;
29.5.7. aštuntojoje skiltyje įrašomas bendras išmestų į aplinkos orą teršalų kiekis (po valymo ir išmestų nevalytų);
29.6. 5-oje lentelėje (Medžiagų paskirstymo balansas) nurodomas gamyboje naudojamos medžiagos arba susidariusio (dėl cheminių, fizikinių ar kitokių pokyčių) ingrediento pasiskirstymas. Šiuo būdu patikslinamas instrumentiniu matavimo būdu nustatytas teršalų kiekis.
Šią lentelę rekomenduojama pildyti tik pagal tuos gamybos procesus, kuriuose naudojami tirpikliai ir dažai.
_________________

Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisyklių
1 priedas

VEIKLOS RŪŠIŲ SĄRAŠAS

01	DEGINIMAS ENERGIJOS GAMYBOJE / Combustion in energy and transformation industry
0101	Elektrinės / Publik power
010101	Deginimo įrenginiai >= 300 MW (katilai)
010102	Deginimo įrenginiai >= 50 ir < 300 MW (katilai)
010103	Deginimo įrenginiai < 50 MW (katilai)
010104	Dujų turbinos
010105	Stacionarus varikliai
0102	Rajoninės katilinės / District heating plants
010201	Deginimo įrenginiai>= 300 MW (katilai)
010202	Deginimo įrenginiai >= 50 ir < 300 MW (katilai)
010203	Deginimo įrenginiai < 50 MW (katilai)
010204	Dujų turbinos
010205	Stacionarus varikliai
0103	Naftos perdirbimo įmonės / Petroleum refining plants
010301	Deginimo įrenginiai >= 300 MW(katilai)
010302	Deginimo įrenginiai >= 50 ir < 300 MW (katilai)
010303	Deginimo įrenginiai < 50 MW (katilai)
010304	Dujų turbinos
010305	Stacionarus varikliai
010306	Technologinės aukštakrosnės
0104	Kietojo kuro transformavimo įmonės / Solid fuel transformation plants
010401	Deginimo įrenginiai >= 300 MW (katilai)
010402	Deginimo įrenginiai >= 50 ir < 300 MW (katilai)
010403	Deginimo įrenginiai < 50 MW (katilai)
010404	Dujų turbinos
010405	Stacionarus varikliai
010406	Koksavimo krosnys
010407	Kitos (anglies dujofikavimas, suskystinimas, ...)
0105	Anglies kasyba, naftos/dujų gavyba, kompresorinės stotys / Coal mining, oil/gas extraction, pipeline compressors
010501	Deginimo įrenginiai >= 300 MW (katilai)
010502	Deginimo įrenginiai>= 50 ir < 300 MW (katilai)
010503	Deginimo įrenginiai < 50 MW (katilai)
010504	Dujų turbinos
010505	Stacionarus varikliai
010506	Kompresorinės stotys
02	NEPRAMONINIO DEGINIMO ĮMONĖS / Non-industrial combustion plants
0201	Komercinės ir žinybinės katilinės / Commercial and institutional plants
020101	Deginimo įrenginiai >= 300 MW (katilai)
020102	Deginimo įrenginiai >= 50 ir < 300 MW (katilai)
020103	Deginimo įrenginiai < 50 MW (katilai)
020104	Stacionarios dujų turbinos
020105	Stacionarus varikliai
020106	Kiti stacionarus įrengimai
0202	Gyvenamųjų namų katilinės / Residential plants
020201	Deginimo įrenginiai >= 50 MW(katilai)
020202	Deginimo įrenginiai < 50 MW (katilai)
020203	Dujų turbinos
020204	Stacionarūs varikliai
020205	Kiti įrenginiai (krosnys, židiniai/žaizdrai, ...)
0203	Katilinės, esančios žemės ūkio, miškininkystės ir vandens kultūrų auginimo sektoriuose / Plants in agriculture, forestry and aquaculture
020301	Deginimo įrenginiai >= 50 MW (katilai)
020302	Deginimo įrenginiai < 50 MW (katilai)
020303	Stacionarios dujų turbinos
020304	Stacionarūs varikliai
020305	Kiti stacionarus įrenginiai
03	PRAMONINIS DEGINIMAS / Combustion in industry
0301	Deginimas katiluose, dujų turbinose ir stacionariuose įrenginiuose / Combustion in boilers, gas turbines and stationary equipments
030101	Deginimo įrenginiai >= 300 MW (katilai)
030102	Deginimo įrenginiai >= 50 ir < 300 MW (katilai)
030103	Deginimo įrenginiai < 50 MW (katilai)
030104	Dujų turbinos
030105	Stacionarūs varikliai
030106	Kiti stacionarus įrenginiai
0302	Kontaktinės ar bekontaktinės technologinės aukštakrosnės / Process furnaces without contact
030203	Lydymo aukštakrosnės
030204	Tinko/gipso deginimo krosnys
030205	Kitos aukštakrosnės
0303	Kontaktiniai technologiniai procesai / Processes with contact
030301	Aglomeravimo ir granuliavimo įrenginiai
030302	Plieno ir geležies tarpinio kaitinimo krosnys
030303	Pilkojo ketaus lydymo krosnys
030304	Pirminė švino gamyba
030305	Pirminė cinko gamyba
030306	Pirminė vario gamyba
030307	Antrinė švino gamyba
030308	Antrinė cinko gamyba
030309	Antrinė vario gamyba
030310	Antrinė aliuminio gamyba
030311	Cemento gamyba
030312	Kalkių gamyba (įskaitant: geležies ir plieno bei popieriaus-celiuliozės procesus)
030313	Asfaltbetonio Įrenginiai
030314	Lakštinio stiklo gamyba
030315	Stiklo taros gamyba
030316	Stiklo vatos gamyba (išskyrus aprišimą)
030317	Kitų stiklo gaminių gamyba
?)3?)31S	Mineralinės vatos gamyba (išskyrus aprišimą)
030319	Plytų ir čerpių/koklių gamyba
030320	Aukštos kokybės keraminių medžiagų gamyba
030321	Popieriaus pramonė (džiovinimo procesai)
030322	Aliuminio oksido gamyba
030323	Magnio gamyba (dolomito gryninimas)
030324	Nikelio gamyba (terminiai procesai)
030325	Emalės gamyba
030326	Kiti
04	GAMYBOS PROCESAI / Production processes
0401	Procesai naftos pramonėje / Processes in petroleum industries
040101	Naftos perdirbimas
040102	Skystas katalitinis krekingas – CO katilas
040103	Sieros regeneravimo įrenginys
040104	Naftos produktų saugojimas ir paskirstymas
040105	Kiti
0402	Procesai geležies ir plieno pramonėje / Processes in iron and steel industries
040202	Aukštakrosnės pakrovimas
040203	Ketaus išleidimas iš krosnies
040204	Kietas bedūmis kuras
040205	Marteno krosnis
040206	Pagrindinė plieno lydymo krosnis su deguonies įpūtimu į fakelą ar vonią
040207	Plieno gamybos elektrinė krosnis
040208	Valcavimo įrenginiai
040209	Aglomeravimo ir granuliavimo įrenginiai (išskyrus 030301)
040210	Kiti
0403	Procesai spalvotųjų metalų pramonėje / Processes in non-ferrous metal industries
040301	Aliuminio gamyba (elektrolizė)
040302	Metalų lydinių gamyba
040303	Silicio gamyba
040304	Magnio gamyba (išskyrus 030323)
040305	Nikelio gamyba (išskyrus 030324)
040306	Metalų lydinių apdirbimas
040307	Cinkavimas
040308	Galvanizacija
040309	Kiti
0404	Procesai neorganinės chemijos pramonėje / Processes in inorganic chemical industries
040401	Sieros rūgšties gamyba
040402	Azoto rūgšties gamyba
040403	Amoniako gamyba
040404	Amonio sulfato gamyba
040405	Amonio nitrato gamyba
040406	Amonio fosfato gamyba
040407	NPK trąšų gamyba
040408	Šlapalo gamyba
040409	Anglies pigmento gamyba
040410	Titano dioksido gamyba
040411	Grafito gamyba
040412	Kalcio karbido gamyba
040413	Chloro gamyba
040414	Fosfatinių trąšų gamyba
040415	Neorganinės chemijos pramonės gaminių saugojimas ir paskirstymas
040416	Kiti
0405	Procesai organinės chemijos pramonėje / Processes in organic chemical industries
040501	Etileno gamyba
040502	Propileno gamyba
040503	1,2 dichloroetano gamyba (išskyrus 040505)
040504	Vinilchlorido gamyba (išskyrus 040505)
040505	1,2 dichloroetanas + vinilchlorido gamyba (balansiniai procesai)
040506	Polietileno (mažo tankio) gamyba
040507	Polietileno (didelio tankio) gamyba
040508	Polivilchlorido gamyba
040509	Polipropileno gamyba
040510	Stireno gamyba
040511	Polistireno
040512	Stireno butadieno gamyba
040513	Stireno-butadieno latekso gamyba
040514	Stireno-butadieno gumos (SBG) gamyba
040515	Akrilonitrilo-butadieno-stireno (ABS) dervų gamyba
040516	Etileno oksido gamyba
040517	Formaldehido gamyba
040518	Etilbenzeno gamyba
040519	Ftalio anhidrido gamyba
040520	Akrilonitrilo gamyba
040521	Adipo rūgšties gamyba
040522	Organinės chemijos pramonės gaminių saugojimas ir paskirstymas
040523	Glioksilo rūgšties gamyba
041)524	Halogenintų angliavandenilių gamyba
040525	Pesticidų gamyba
040526	Patvariųjų organinių junginių gamyba
040527	Kiti (fitosanitarija,...)
0406	Procesai medienos, celiuliozės, maisto, gėrimų ir kitose pramonėse / Processes in wood, paper pulp, food, drink and other
040601	Medžio drožlių plokščių gamyba
040602	Nebaltintos sulfatinės celiuliozės/kraftpopierio gamybos procesas
040603	Celiuliozės gamybos rūgščiojo sulfito procesas
040604	Celiuliozės gamybos neutralaus sulfito pusiau cheminis procesas
040605	Duona ir kitą maisto produktų gamyba
040606	Vyno gamyba
040607	Alaus gamyba
040608	Spirito gamyba
040610	Bituminės stogo dangos gamyba
040611	Kelio dengimas asfaltu
040612	Cemento gamyba (dekarbonizacijos procesas)
040613	Stiklo gamyba (dekarbonizacijos procesas)
040614	Kalkių gamyba (dekarbonizacijos procesas)
040615	Galvaninių elementų/akumuliatorių gamyba
040616	Mineralinių rūdų gavyba
040617	Kiti (kartu su asbesto ir produktų iš asbesto gamyba)
040618	Kalkakmenio ir dolomito naudojimas
040619	Kalcinuotosios sodos gamyba ir naudojimas
05	IŠKASTINIO KURO GAVYBA IR PASKIRSTYMAS / Extraction and distribution of fossil fuels
0501	Kietojo iškastinio kuro išgavimas ir pirminis apdorojimas / Extraction and 1st treatment of solid fossil
050101	Atviroji kasyba
050102	Šachtinė kasyba
050103	Kietojo kuro saugojimas
0502	Skystojo iškastinio kuro išgavimas, pirminis apdorojimas ir krovimas / Extraction, 1st treatment and loading of liquid
050201	Darbai sausumoje
050202	Darbai jūroje
0503	Dujinio iškastinio kuro išgavimas, pirminis apdorojimas ir krovimas / Extraction, 1st treatment and loading of gaseous
050301	Desulfuracija sausumoje
050302	Darbai sausumoje (visi kiti, išskyrus desulfuraciją)
050303	Darbai jūroje
0504	Skystojo kuro paskirstymas (išskyrus benzino paskirstymą 0505) / Liquid fuel distribution (except gasoline distribution (except 0505)
050401	Jūriniai terminalai (tanklaiviai, paskirstymas ir saugojimas)
050402	Kitas paskirstymas ir saugojimas (įskaitant vamzdynus)
0505	Benzino paskirstymas / Gasoline distribution
050501	Paskirstymas naftos perdirbimo gamykloje
050502	Saugojimas ir paskirstymas terminaluose bei transportavimas (išskyrus 050503)
050503	Degalinės (kartu su automobilių degalų baku užpildymu)
0506	Dujų paskirstymo tinklai / Gas distribution networks
050601	Dujotiekis (išskyrus 010506)
050603	Dujų paskirstymo tinklai
0507	Geoterminės energijos išgavimas / Geothermal energy extraction
06	TIRPIKLIŲ IR KITŲ PRODUKTŲ PANAUDOJIMAS / Solvent and other product use
0601	Dažymas / Paint application
060101	Dažymas automobilių gamyboje
060102	Dažymas automobilių taisyme
060103	Dažymas statyboje (išskyrus 060107)
060104	Dažymas buityje (išskyrus 060107)
060105	Elektros ričių dangos dažymas
060106	Dažymas laivų statyboje
060107	Medienos dažymas
060108	Kitas pramoninis dažymas
060109	Kitas nepramoninis dažymas
0602	Nuriebalinimas, sausas valymas ir elektronika / Degreasing, dry cleaning and electronics
060201	Metalų nuriebalinimas
060202	Sausas valymas
060203	Elektroninių komponentų gamyba
060204	Kitas pramoninis valymas
0603	Cheminių medžiagų gamyba ar perdirbimas / Chemicals products manufacturing or processing
060301	Poliesterio perdirbimas
060302	Polivinilchlorido perdirbimas
060303	Poliuretano perdirbimas
060304	Polistireno putų perdirbimas
060305	Gumos perdirbimas
060306	Vaistinių medžiagų gamyba
060307	Dažų gamyba
060308	Poligrafinių dažų gamyba
060309	Klijų gamyba
060310	Bitumo porodara
060311	Rišamųjų medžiagų magnetinių juostų, plėvelės ir fotografijų gamyba
060312	Tekstilės taurinimas
060313	Odų rauginimas
060314	Kiti
0604	Kitas tirpikliu panaudojimas ir su tuo susiję darbai / Other use of solvents and related activities
060403	Spausdinimo pramonė
060404	Riebalų maistinio aliejaus ir nemaistinės alyvos ekstrahavimas
060405	Klijų ir rišamųjų medžiagų panaudojimas
060406	Medienos impregnavimas
060407	Transporto priemonių antikorozinis apdorojimas ir saugojimas
060408	Tirpiklių naudojimas buityje (kiti, nesusiję su dažymu)
060409	Autotransporto priemonių deparafinavimas
060411	Vaistinių medžiagų panaudojimas buityje
060412	Kiti (sėklų beicavimas, ...)
0605	N2O panaudojimas / Use of N2O
060501	Anestezija
060502	Kiti
09	ATLIEKŲ TVARKYMAS IR ŠALINIMAS / Waste treatment and disposal
0902	Atliekų deginimas / Waste incineration
090201	Buitinių ir komunalinių atliekų deginimas
090202	Pramoninių atliekų deginimas (išskyrus deginimą fakele)
090203	Deginimas naftos perdirbimo įmonių fakeluose
090204	Deginimas chemijos pramonės įmonių fakeluose
090205	Nuotekų dumblo deginimas
090206	Deginimas dujų ir naftos gavybos fakeluose
090207	Medicininių atliekų deginimas
090208	Naudotų alyvų deginimas
090209	Deginimas kitų pramonės įmonių fakeluose
0904	Kietųjų atliekų šalinimas ant žemės / Solid waste disposal on land
090401	Tvarkomi sąvartynai
090402	Netvarkomi sąvartynai
090403	Kitas
0907	Žemės ūkio atliekų deginimas atviru būdu / Open burning of agricultural wastes
0909	Kremavimas / Cremation
090901	Gyvulinių atliekų deginimas
090902	Gyvulinių skeletų deginimas
0910	Kitas atliekų tvarkymas / Other waste treatment
091001	Pramoninių nuotekų valymas
091002	Buitinių nuotekų valymas
091003	Dumblo paskleidimas
091005	Kompostavimas
091006	Biodujų gamyba
091009	Kitas
10	ŽEMĖS ŪKIS / Agriculture
1001	Žemės ūkio kultūrų auginimas su trąšomis / Cultures with fertilisers
1002	Žemės ūkio kultūrų auginimas be trąšų / Cultures without fertilisers
1003	Ražienų, šiaudų deginimas laukuose / On-field burning of stubble, straw,..
1004	Fermentacija virškinamajame trakte / Enteric fermentation
1005	Mėšlo tvarkymas / Manure management
1006	Pesticidų naudojimas / Use of pesticides
11	Kiti šaltiniai ir absorbentai / Other sources and sinks
12	NEGAMYBINE VEIKLA / Non-manufacturing activities
1201	Krovos darbai / Loading/unloading
1202	Kita / Other

Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisyklių
2 priedas

1 lentelė. TERŠALŲ IŠSISKYRIMO ŠALTINIAI
Veiklos rūšies kodas	Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Teršalų išsiskyrimo šaltiniai
		pavadinimas	Nr.	darbo laikas, val.		išsiskyrę teršalai
				per parą	per metus	pavadinimas	kodas	kiekis, t/metus
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2.1 lentelė. STACIONARIŲJŲ TARŠOS ŠALTINIŲ FIZINIAI DUOMENYS
Taršos šaltiniai					Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje
pavadinimas	Nr.	koordinatės	aukštis, m	išmetimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatura, °C	tūrio debitas, Nm3/s	teršalų išmetimo trukmė, val./m
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2.2 lentelė. TARŠA Į APLINKOS ORĄ
Veiklos rūšies kodas	Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Tarša
						vienkartinis dydis			metinė t/metus
		pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas
						vnt.	vidut.	maks.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

							Iš viso pagal veiklos rūšį:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

							Iš viso pagal veiklos rūšį:
							Iš viso įrenginiui:

3 lentelė. APLINKOS ORO TERŠALŲ VALYMO ĮRENGINIAI
Taršos šaltinio Nr.	Valymo įrenginiai		Teršalai		Prieš valymą		Po valymo		Valymo efektyvumas, %
	pavadinimas	kodas	pavadinimas	kodas	maks. vienk.	t/metus	maks. vienk.	t/metus
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

4 lentelė. Į aplinkos orą išmetami teršalai, ių išvalymas (nukenksminimas)
Teršalai		Išmesta į aplinkos orą be valymo		Pateko į valymo įrenginius			Iš viso išmesta į aplinkos orą t/metus
pavadinimas	kodas	iš viso	iš organizuotų taršos šaltinių	iš viso	įrenginiais surinkta (nukenksminta)
					iš viso	utilizuota
1	2	3	4	5	6	7	8

5 lentelė. MEDŽIAGŲ PASKIRSTYMO BALANSAS
Pradinės medžiagos pavadinimas	Sunaudojimas t/metus		Gamybos proceso pavadinimas	Išsiskiriančio ingrediento / pavadinimas	Išsiskiriančio ingrediento kiekis	Ingrediento pasiskirstymo balansas					Atliekų utilizacija
				į aplinkos orą		į vandenį		į produkciją		į atliekas		pavadinimas	kiekis	vieta
	pradinė medžiaga	iš jos grynos
				išmetama	sugaunama	išmetama	sugaunama	pradinės medžiagos kiekis	ingrediento kiekis	pradinės medžiagos kiekis	ingrediento kiekis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

_________________

Pakeitimai:

1.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
Nr. D1-371, 2008-07-10, Žin., 2008, Nr. 82-3282 (2008-07-19), i. k. 108301MISAK00D1-371
Dėl aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 340 "Dėl Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitos įforminimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

2.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
Nr. D1-678, 2008-12-09, Žin., 2008, Nr. 143-5751 (2008-12-13), i. k. 108301MISAK00D1-678
Dėl aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 340 "Dėl Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo