Įsakymas netenka galios 2017-01-01:
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
Nr. D1-971, 2016-12-30, paskelbta TAR 2016-12-30, i. k. 2016-30156
Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ patvirtinimo

Suvestinė redakcija nuo 2014-12-24 iki 2016-12-31

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2010, Nr. 116-5943, i. k. 110301MISAK00D1-825

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.12.08:2010 „STATINIŲ NAUDOJIMO PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠAS“ PATVIRTINIMO

2010 m. rugsėjo 27 d. Nr. D1-825
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597; 2007, Nr. 55-2127; 2010, Nr. 84-4401) 42 straipsnio 5 ir 6 dalimis,
t v i r t i n u statybos techninį reglamentą STR 1.12.08:2010 „Statinių naudojimo priežiūros tvarkos aprašas“ (pridedama).

Aplinkos ministras	Gediminas Kazlauskas

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2010 m. rugsėjo 27 d.
įsakymu Nr. D1-825

Statybos techninis reglamentas Str 1.12.08:2010
„STATINIŲ NAUDOJIMO PRIEŽIŪRos tvarkos aprašas“

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šis statybos techninis reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato viešojo administravimo subjektų, išvardytų Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597) 42 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose (toliau – Subjektai), atliekamos statinių naudojimo priežiūros (toliau – Priežiūra) tvarką, atliekant priežiūrą rengiamų statinių naudojimo priežiūros dokumentų formas ir informacijos apie atliktą Priežiūrą teikimo tvarką, taip pat patalpų ir pastatų paskirties keitimo ir naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo reikalavimus.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-210, 2011-03-08, Žin., 2011, Nr. 31-1474 (2011-03-15), i. k. 111301MISAK00D1-210

2. Priežiūra atliekama nuo naujo statinio statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos, deklaracijos apie naujo statinio statybos užbaigimą patvirtinimo ar pateikimo Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) dienos iki statinio naudojimo pabaigos (statinio išregistravimo Nekilnojamojo turto registre dienos) arba iki statinio griovimo darbų pradžios.
3. Melioracijos statinių naudojimo valstybinė priežiūra vykdoma Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo (Žin., 1993, Nr. 71-1326; 2004, Nr. 28-877) nustatyta tvarka.

II. NUORODOS

4. Reglamente pateikiamos nuorodos į šiuos teisės aktus:
4.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymą;
4.2. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymą (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975);
4.3. Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymą;
4.4. Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 634 (Žin., 2004, Nr. 86-3119; 2006, Nr. 132-4996);
4.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 21 d. nutarimą Nr. 1316 „Dėl normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų normavimo sričių paskirstymo tarp valstybės institucijų“ (Žin., 2004, Nr. 156-5701);
4.6. statybos techninį reglamentą STR 1.12.05:2002 „Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 351 (Žin., 2002, Nr. 81-3504);
4.7. statybos techninį reglamentą STR 1.12.03:2006 „Hidrotechnikos statinių techninės priežiūros taisyklės“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. D1-606 (Žin., 2007, Nr. 1-28);
4.8. statybos techninį reglamentą STR 1.12.07:2004 „Statinių techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. D1-347 (Žin., 2004, Nr. 98-3658);
4.9. statybos techninį reglamentą STR 1.01.06:2010 „Ypatingi statiniai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-813 (Žin., 2010, Nr. 115-5904);
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-210, 2011-03-08, Žin., 2011, Nr. 31-1474 (2011-03-15), i. k. 111301MISAK00D1-210

4.10. statybos techninį reglamentą STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 289 (Žin., 2003, Nr. 58-2611);
4.11. Statinių, kurių naudojimo priežiūrą vykdo Susisiekimo ministerijos įgaliotos įmonės, įstaigos prie ministerijos, techninės priežiūros taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. 3-517 (Žin., 2004, Nr. 167-6141);
4.12. Statinių, kurių naudojimo priežiūrą vykdo Susisiekimo ministerija ir (ar) jos įgaliotos organizacijos, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 3-506 (http://www.transp.lt/);
4.13. Statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), sąrašų, apskaitos aktų, jų registrų (registravimo knygų), skelbimų apie siūlymą pripažinti juos bešeimininkiais formų ir jų pildymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-449 (Žin., 2005, Nr. 113-4143);
4.14. Neteko galios nuo 2012-10-26
Punkto naikinimas:
Nr. D1-846, 2012-10-18, Žin. 2012, Nr. 124-6248 (2012-10-25), i. k. 112301MISAK00D1-846

4.15. statybos techninį reglamentą STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-812 (Žin., 2010, Nr. 115-5903);
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-210, 2011-03-08, Žin., 2011, Nr. 31-1474 (2011-03-15), i. k. 111301MISAK00D1-210

4.16. statybos techninį reglamentą STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-826 (Žin., 2010, Nr. 116-5944);
Papildyta punktu:
Nr. D1-210, 2011-03-08, Žin., 2011, Nr. 31-1474 (2011-03-15), i. k. 111301MISAK00D1-210

4.17. statybos techninį reglamentą STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. D1-828 (Žin., 2010, Nr. 116-5947);
Papildyta punktu:
Nr. D1-210, 2011-03-08, Žin., 2011, Nr. 31-1474 (2011-03-15), i. k. 111301MISAK00D1-210

4.18. statybos techninį reglamentą STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-808 (Žin., 2010, Nr. 115-5902);
Papildyta punktu:
Nr. D1-210, 2011-03-08, Žin., 2011, Nr. 31-1474 (2011-03-15), i. k. 111301MISAK00D1-210

4.19. Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodeksą;
Papildyta punktu:
Nr. D1-1063, 2014-12-22, paskelbta TAR 2014-12-23, i. k. 2014-20577

4.20. Geležinkelių transporto rizikos valdymo ir priežiūros informacinės sistemos (GERVIS) paslaugų naudojo (kliento) vadovą, patvirtintą Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2013 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V-684 (skelbiamas interneto svetainėje www.vgi.lt).
Papildyta punktu:
Nr. D1-1063, 2014-12-22, paskelbta TAR 2014-12-23, i. k. 2014-20577

III. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

5. Šiame Reglamente vartojami pagrindiniai terminai atitinka apibrėžimus, pateiktus Lietuvos Respublikos statybos įstatyme [4.1].
6. Reglamente nurodyti statinio naudojimo priežiūros vykdytojai (toliau – Priežiūros vykdytojai) yra Statybos įstatymo 42 straipsnio 1 dalies 2, 3 punktuose išvardytų viešojo administravimo subjektų įgalioti pareigūnai (specialistai), atliekantys statinių techninės priežiūros kontrolę.

IV. STATINIŲ NAUDOJIMO PRIEŽIŪRĄ ATLIEKANTYS VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO SUBJEKTAI

7. Priežiūrą atlieka šie Subjektai [4.1]:
7.1. Susisiekimo ministerija ir/ar jos įgaliotos organizacijos – susisiekimo komunikacijų ir su jomis susijusių kitų inžinerinių statinių, taip pat hidrotechnikos statinių Baltijos jūroje ir vidaus vandens telkiniuose, įtrauktų į Susisiekimo ministerijos patvirtintą sąrašą [4.11; 4.12];
7.2. savivaldybių administracijos – gyvenamųjų namų ir kitų statinių (išskyrus išvardytus šio Reglamento 7.1 punkte);
7.3. statinių įrangos ir paskirties reikalavimų įgyvendinimo priežiūrą atlieka saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijos pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 21 d. nutarimo Nr. 1316 „Dėl normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų normavimo sričių paskirstymo tarp valstybės institucijų“ [4.5] joms priskirtas statinio saugos ir paskirties dokumentų normavimo sritis, taip pat įstatymų ir kitų teisės aktų suteiktą kompetenciją.

V. STATINIŲ NAUDOJIMO PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMAS ir atlikimas

8. Subjektas:
8.1. atsižvelgdamas į prižiūrėtinų statinių teritorinį išdėstymą ir naudojimo paskirtį, sudaro statinių, kurių Priežiūrą jis atliks, naudotojų sąrašą (Reglamento 1 priedas). Nesudėtingų statinių [4.15] naudotojai į šį sąrašą neįrašomi. Informaciją apie naujų statinių statybos užbaigimą gali rasti Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ [4.1] arba šią informaciją gauti Inspekcijoje;
8.2. paskiria Priežiūros vykdytojus, nustato konkrečius statinius ar konkrečią teritoriją, kurioje yra statiniai, už kurių Priežiūrą kiekvienas iš jų atsakingas, ir Priežiūros patikrinimų dažnumą;
8.3. rengia seminarus (mokymus), kuriuose Priežiūros vykdytojams išaiškina jų pareigas, teises, atsakomybę, Priežiūros atlikimo tvarką, pasitaikančius teisės aktų pažeidimus bei jų profilaktikos priemones;
8.4. aprūpina Priežiūros vykdytojus Priežiūrai atlikti reikalingų dokumentų blankais ir kitomis techninėmis priemonėmis;
8.5. kontroliuoja Priežiūros vykdytojų veiklą ir imasi priemonių jai gerinti;
8.6. atlieka statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais procedūras [4.4; 4.13];
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-846, 2012-10-18, Žin., 2012, Nr. 124-6248 (2012-10-25), i. k. 112301MISAK00D1-846

8.7. pagal kompetenciją išduoda 9, 10 prieduose nustatytos formos pažymas apie patalpų ar pastatų naudojimą pagal Nekilnojamojo turto registre įregistruotą paskirtį – pagal viešojo administravimo subjektų pateiktus prašymus.
Papildyta punktu:
Nr. D1-210, 2011-03-08, Žin., 2011, Nr. 31-1474 (2011-03-15), i. k. 111301MISAK00D1-210

9. Šio Reglamento 7.1 ir 7.2 punktuose nurodyti Subjektai turi atlikti šių konkrečių statinių (jo dalių) Priežiūrą vietoje:
9.1. ypatingų statinių, kurių požymiai apibrėžti statybos techniniame reglamente STR 1.01.06:2010 „Ypatingi statiniai“ [4.9], ir daugiabučių gyvenamųjų namų, kurių aukštingumas iki 5 aukštų imtinai, – ne rečiau kaip vieną kartą per metus.
Šis reikalavimas netaikomas geležinkelių statiniams, kurių naudotojai, vadovaujantis Geležinkelių transporto kodeksu [4.19], turi įgaliojimus geležinkelių transporto eismo saugos srityje ir kurie geležinkelių statinių techninės priežiūros dokumentus teikia per GERVIS [4.20];
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-210, 2011-03-08, Žin., 2011, Nr. 31-1474 (2011-03-15), i. k. 111301MISAK00D1-210
Nr. D1-1063, 2014-12-22, paskelbta TAR 2014-12-23, i. k. 2014-20577

9.2. kitų, 9.1 punkte nenurodytų statinių, – priklausomai nuo turimų duomenų ar (ir) informacijos apie statinio techninę būklę ir įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų laikymąsi naudojant šį statinį.
10. Šio Reglamento 7.1 ir 7.2 punktuose nurodyti Subjektai konkretaus statinio (jo dalies) Priežiūrą vietoje gali atlikti dažniau, nei nurodyta šio Reglamento 9 punkte, kai:
10.1. tokį sprendimą priėmė pats šio Reglamento 7.1 ir 7.2 punktuose nurodytas Subjektas. Šiame punkte nurodytas sprendimas įforminamas raštu Subjekto įsakymu, potvarkiu, pavedimu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, numatytu jo veiklos nuostatuose ar įsteigimo dokumentuose;
10.2. įvyko naudojamo statinio avarija ar yra nustatyta jos grėsmė, pastebėtos statinio deformacijos, yra prielaidų, kad stichinių nelaimių ar kitų ekstremalių situacijų metu pažeisti esminiai statinio reikalavimai, nustatyti Lietuvos Respublikos statybos įstatyme [4.1];
10.3. gautas skundas, prašymas ar pranešimas dėl statinių priežiūros, kuris nagrinėjamas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo [4.2] nustatyta tvarka ir terminais.
11. Priežiūros vykdytojas apie numatomą statinio techninės priežiūros patikrinimą iš anksto raštu praneša statinio naudotojui.
12. Priežiūros vykdytojas, tikrindamas statinių naudotojo atliekamą statinių techninę priežiūrą, privalo:
12.1. paprašyti pateikti statinio techninei priežiūrai reikalingus dokumentus [4.1; 4.6; 4.7; 4.8; 4.11], kai jie yra privalomi, tarp jų:
12.1.1. statinio techninį pasą ( ar techninės apskaitos kortelę), pastato techninį-energetinį pasą, statinio techninės priežiūros žurnalą, statinio periodinių ir specialiųjų apžiūrų aktus, statinio tyrimų ir auditų (jei jų buvo) išvadas;
12.1.2. statinio projektą (kai būtina);
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-210, 2011-03-08, Žin., 2011, Nr. 31-1474 (2011-03-15), i. k. 111301MISAK00D1-210

12.1.3. kadastro duomenų bylą (kai būtina);
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-210, 2011-03-08, Žin., 2011, Nr. 31-1474 (2011-03-15), i. k. 111301MISAK00D1-210

12.1.4. statinio energetinio naudingumo sertifikatą;
12.1.5. bendraturčių jungtinės veiklos sutartį dėl statinio valdymo ir naudojimo, jeigu statinys turi daugiau negu vieną savininką;
12.2. patikrinti:
12.2.1. ar statinio techniniame pase (techninės apskaitos kortelėje), pastato techniniame-energetiniame pase yra padaryti statinio techninių, ekonominių, konstruktyvinių ir energetinių charakteristikų pakeitimai po statinio kapitalinio remonto ar rekonstravimo (jei tokie darbai buvo vykdomi);
12.2.2. ar laiku ir išsamiai pildomas statinio techninės priežiūros žurnalas;
12.2.3. ar atliekamos statinio periodinės ir specialiosios apžiūros;
12.2.4. ar įvykdyti statinio techninės priežiūros žurnale įrašyti reikalavimai;
12.3. apžiūrėti statinį ar jo dalį vietoje;
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-210, 2011-03-08, Žin., 2011, Nr. 31-1474 (2011-03-15), i. k. 111301MISAK00D1-210

12.4. apžiūrėjus statinį ar jo dalį, nustatyti:
12.4.1. ar statinys naudojamas pagal paskirtį [4.10];
12.4.2. ar nevykdomi statinyje statybos darbai be statybą leidžiančių dokumentų [4.1], jei juos turėti privaloma. Nustačius, kad statinyje vykdomi statybos darbai be statybą leidžiančių dokumentų, pranešti Inspekcijai;
12.4.3. ar statinį naudojant laikomasi statinio projekte numatytų reikalavimų;
12.4.4. padaryti išvadas apie statinio techninę būklę ir jo techninę priežiūrą;
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-210, 2011-03-08, Žin., 2011, Nr. 31-1474 (2011-03-15), i. k. 111301MISAK00D1-210

12.5. surašyti statinio techninės priežiūros patikrinimo aktą (Reglamento 2 priedas); jo 1 egzempliorių įteikti (nusiųsti) statinio naudotojui arba techniniam prižiūrėtojui, kitą saugoti Priežiūrą atliekančioje institucijoje;
12.6. nustatyti reikalavimus trūkumams pašalinti;
12.7. kontroliuoti statinio techninės priežiūros patikrinimo akte įrašytų reikalavimų įvykdymą;
12.8. statinio techninės priežiūros žurnale ir prižiūrimų naudojamų statinių naudotojų sąraše pažymėti apie atliktą statinio techninės priežiūros patikrinimą.
13. apie patikrinimo išvadas bei reikalavimus informuoti raštu statinio naudotoją ir statinio savininką (kai naudotojas nėra statinio savininkas).

VI. STATINIŲ NAUDOJIMO PRIEŽIŪROS APSKAITA IR ATSKAITOMYBĖ

14. Priežiūros vykdytojai:
14.1. registruoja atliktų patikrinimų aktus ir kartu su prie jų pridėtais dokumentais (pranešimais apie reikalavimų įvykdymą ir kt.) saugo tam tikslui skirtuose segtuvuose ar kompiuterinėje laikmenoje;
14.2. pasibaigus metų I, II, III ir IV ketvirčiams per 15 darbo dienų nuo ketvirčio pabaigos arba kitu Subjekto nustatytu laiku pateikia informaciją (ataskaitą) Priežiūrą atliekančiam Subjektui apie per ketvirtį atliktus patikrinimus (Reglamento 3 priedas).
15. Pasibaigus metams Subjektai per 15 darbo dienų teikia Inspekcijai šią informaciją:
15.1. apie praėjusių metų Priežiūros rezultatus (Reglamento 4 priedas);
15.2. apie statinius, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), (Reglamento 5 priedas).

VII. PATALPŲ IR PASTATŲ PASKIRTIES KEITIMAS IR NAUJŲ NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRO OBJEKTŲ FORMAVIMAS

16. Patalpų ir pastatų paskirties keitimas ir naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimas Reglamento 20 punkte nurodytais būdais, kai atliekami nustatyta tvarka užbaigto statyti statinio rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbai, atliekamas vadovaujantis statybos techninių reglamentų STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ [4.16] ir STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ [4.17] nuostatomis, taikomomis rekonstruojant ar kapitališkai remontuojant statinius.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-958, 2012-11-22, Žin., 2012, Nr. 137-7026 (2012-11-27), i. k. 112301MISAK00D1-958

17. Keičiant patalpų ar pastatų paskirtį, kai nustatyta tvarka užbaigtuose statyti statiniuose neatliekami statybos darbai ar atliekami statinio paprastojo remonto darbai, rengiamas patalpos ar pastato paskirties keitimo projektas pagal statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ [4.18] nustatytus reikalavimus. Formuojant naujus nekilnojamojo turto kadastro objektus nustatyta tvarka užbaigtuose statyti statiniuose Reglamento 20 punkte nurodytais būdais, rengiama Reglamento 6 priede nurodytos sudėties naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo schema (toliau – schema), kurią rengti turi teisę Statybos įstatymo [4.1] 14 straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys.
Kai keičiant patalpų ar pastatų paskirtį ir (ar) formuojant naujus nekilnojamojo turto kadastro objektus Reglamento 20 punkte nurodytais būdais turi būti atlikti statinio paprastojo remonto darbai, kuriems atlikti pagal statybos techninį reglamentą STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ [4.16] privaloma gauti rašytinius įgaliotų valstybės tarnautojų pritarimus paprastojo remonto projektui ar paprastojo remonto aprašui, patalpų ar pastatų paskirties keitimo ir (ar) naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo sprendiniai pateikiami paprastojo remonto projekte ar paprastojo remonto apraše.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-958, 2012-11-22, Žin., 2012, Nr. 137-7026 (2012-11-27), i. k. 112301MISAK00D1-958

18. Parengus patalpos ar pastato paskirties keitimo projektą, statytojas (užsakovas) statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ [4.16] nustatyta tvarka turi gauti įgaliotų valstybės tarnautojų pritarimus raštu.
19. Gavęs rašytinius įgaliotų valstybės tarnautojų pritarimus patalpos ar pastato paskirties keitimo projektui, statytojas (užsakovas), jei tai būtina, atlikęs statinio paprastojo remonto darbus, statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ [4.17] nustatyta tvarka pateikia deklaraciją apie patalpos (-ų) ar pastato (-ų) paskirties pakeitimą formuojant naujus nekilnojamojo turto kadastro objektus arba jų neformuojant (2 egz.) Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos įregistruoja deklaraciją ir vieną jos egzempliorių grąžina statytojui (užsakovui). Statytojas (užsakovas) grąžintą deklaracijos egzempliorių pateikia nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui kaip pagrindą įregistruoti nekilnojamojo turto registre patalpų ar pastatų kadastro duomenų pakeitimus.
20. Reglamento 21–25 punktuose nustatytos procedūros, kurios atliekamos šias atvejais:
20.1. padalijant ar atidalijant patalpą į dvi ar daugiau patalpų, jas formuojant kaip atskirus nekilnojamojo turto kadastro objektus, kai naujai formuojamų patalpų paskirtis tokia pati, kaip ir buvusios prieš padalijimą ar atidalijimą patalpos paskirtis;
20.2. padalijant ar atidalijant statinį į du ar daugiau statinių, juos formuojant kaip atskirus nekilnojamojo turto kadastro objektus, kai naujai formuojamų statinių paskirtis tokia pati, kaip ir buvusio prieš padalijimą ar atidalijimą statinio paskirtis;
20.3. sujungiant dvi ar daugiau besiribojančių patalpų į vieną patalpą, ją suformuojant kaip atskirą nekilnojamojo turto kadastro objektą, kai po sujungimo patalpos paskirtis tokia pati, kaip ir sujungiamų patalpų paskirtis;
20.4. sujungiant du ar daugiau statinius į vieną statinį, jį suformuojant kaip atskirą nekilnojamojo turto objektą, kai po sujungimo statinio paskirtis tokia pati, kaip ir sujungiamų statinių paskirtis;
20.5. atliekant dviejų ar daugiau tos pačios paskirties patalpų perdalijimą (amalgamaciją), nekeičiant patalpų paskirties;
20.6. atliekant dviejų ar daugiau tos pačios paskirties statinių perdalijimą (amalgamaciją), nekeičiant statinių paskirties;
20.7. pastate atskirais nekilnojamojo turto objektais suformuojant tos pačios paskirties, kaip ir pastato paskirtis, patalpas.
21. Parengus schemą, statinių ar patalpų savininkai ar valdytojai kreipiasi į Subjektą, pateikdami laisvos formos prašymą išduoti pažymą apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų (patalpos (-ų) ar statinių) galimybę naudoti pagal paskirtį (toliau – pažyma), patvirtinančią, kad nekilnojamojo turto kadastro objektus suformavus kaip naujus nekilnojamojo turto kadastro objektus, jie galės būti naudojami pagal tą pačią paskirtį, kuri buvo įregistruota nekilnojamojo turto registre iki 20 punkte nurodytų veiksmų atlikimo. Prašyme nurodomi patalpos (-ų), statinio (-ių) esami unikalūs numeriai ir žemės sklypo kadastrinis numeris. Su prašymu pateikiama schema (2 egz.) ir elektroninė laikmena su schemos kopija, rašytiniai patalpos (-ų) ar statinio (-ių) savininkų ar valdytojų sutikimai, patalpos (-ų) ar statinio (-ių) iki 20 punkte nurodytų veiksmų atlikimo kadastro duomenų byla (-os) ar jos (jų) kopija (-os).
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-910, 2014-11-13, paskelbta TAR 2014-11-14, i. k. 2014-16870

22. Subjekto įgaliotas valstybės tarnautojas ar kitas įgaliotas darbuotojas, gavęs visus 21 punkte nurodytus dokumentus, ne vėliau kaip kitą darbo dieną įregistruoja prašymą. Subjekto įgaliotas valstybės tarnautojas ar kitas įgaliotas darbuotojas turi patikrinti, ar schemą parengė turintis teisę rengti tokią schemą asmuo, ar naujai suformuotos patalpos (statiniai) galės būti naudojamos pagal paskirtį, kuri buvo įregistruota nekilnojamojo turto registre iki 20 punkte nurodytų veiksmų atlikimo, kaip atskiri nekilnojamieji daiktai, t. y. ar numatyti atskiri įėjimai į šias patalpas (statinius), atskirtos (esant reikalui įrengtos naujos) inžinerinės sistemos, išspręsti automobilių stovėjimo vietų klausimai. Patikrinama, ar dėl schemoje numatytų pertvarkymų atlikimo reikia keisti statinio (-ių) paskirtį.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-958, 2012-11-22, Žin., 2012, Nr. 137-7026 (2012-11-27), i. k. 112301MISAK00D1-958
Nr. D1-910, 2014-11-13, paskelbta TAR 2014-11-14, i. k. 2014-16870

23. Jei patikrinus 21 punkte nurodytus dokumentus nustatoma, kad schemą parengė turintis teisę rengti tokią schemą asmuo ir naujai suformuotos patalpos (statiniai) galės būti naudojamos pagal paskirtį, kuri buvo įregistruota nekilnojamojo turto registre iki 20 punkte nurodytų veiksmų atlikimo, kaip atskiri nekilnojamieji daiktai, ir nebūtina keisti statinio (-ių) paskirties, Subjekto įgaliotas valstybės tarnautojas ar kitas įgaliotas darbuojas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo įregistravimo dienos išduoda Reglamento 7 ar 8 priede nustatytos formos pažymą. Jei nustatoma, kad schemą parengė neturintis teisės rengti tokią schemą asmuo ar naujai suformuotos patalpos (statiniai) negalės būti naudojamos pagal paskirtį, kuri buvo įregistruota nekilnojamojo turto registre iki 20 punkte nurodytų veiksmų atlikimo, kaip atskiri nekilnojamieji daiktai, arba būtina pakeisti statinio (-ių) paskirtį, Subjekto įgaliotas valstybės tarnautojas ar kitas įgaliotas darbuojas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo įregistravimo dienos visus pateiktus dokumentus grąžina prašymo pateikėjui, raštu nurodydamas atsisakymo išduoti pažymą motyvus. Pakartotinai pateikus prašymą, procedūros atliekamos šiame skyriuje nustatyta tvarka iš naujo.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-910, 2014-11-13, paskelbta TAR 2014-11-14, i. k. 2014-16870

24. Gavęs pažymą, jei būtina, atlikęs statinio paprastojo remonto darbus ir suformuotų naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų kadastrinius matavimus, statinio (patalpos) savininkas ar valdytojas pateikia pažymą nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui kaip pagrindą įregistruoti nekilnojamojo turto registre patalpų ar statinių kadastro duomenų pakeitimus.
Skyriaus pakeitimai:
Nr. D1-210, 2011-03-08, Žin., 2011, Nr. 31-1474 (2011-03-15), i. k. 111301MISAK00D1-210

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

25. Subjektas Priežiūros rezultatus ir priemones statinių techninei priežiūrai gerinti kartą per metus apsvarsto Priežiūros vykdytojų pasitarime, į kurį kviečiami ir statinių naudotojų, suinteresuotų institucijų atstovai. Pasitarimo protokolą kartu su ataskaita saugo ir jame numatytų priemonių vykdymą kontroliuoja Subjekto įgaliotas asmuo.
26. Už teisės aktų pažeidimus, padarytus atliekant Priežiūrą (arba neatliekant jiems privalomų funkcijų), Subjektai ir Priežiūros vykdytojai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
Papildyta skyriumi:
Nr. D1-210, 2011-03-08, Žin., 2011, Nr. 31-1474 (2011-03-15), i. k. 111301MISAK00D1-210

_________________

Statybos techninio reglamento
STR 1.12.08:2010
„Statinių naudojimo priežiūros tvarkos
aprašas“
1 priedas

(Statinių naudotojų sąrašo (žurnalo) forma)

statinių naudotojų sąrašas (žurnalas)

Eil. Nr.	Statinio naudotojas, jo adresas, tel. Nr.	Statinio pavadinimas, paskirtis, unikalus Nr.	Statinio pastatymo metai / Statinio kategorija (ypatingas, neypatingas)	Statinio techninis prižiūrėtojas, vadovo vardas, pavardė, tel. Nr.	Preliminarus statinio techninės būklės įvertinimas (gera, patenkinama, bloga, avarinė)	Statinio techninės priežiūros patikrinimų datos	Pastabos apie patikrinimų rezultatus
1	2	3	4	5	6	7	8

___________ / viešojo administravimo subjekto vadovas	___________ / vardas, pavardė	___________ / parašas, data
___________ / statinio naudojimo priežiūros vykdytojas	___________ / vardas, pavardė	___________ / parašas, data

_________________
Priedo pakeitimai:
Nr. D1-846, 2012-10-18, Žin., 2012, Nr. 124-6248 (2012-10-25), i. k. 112301MISAK00D1-846

Statybos techninio reglamento
STR 1.12.08:2010
„Statinių naudojimo priežiūros tvarkos
aprašas“
2 priedas

(Statinio (-ių) techninės priežiūros patikrinimo akto forma)

_
viešojo administravimo subjekto pavadinimas
_
statinio (-ių) naudotojo pavadinimas

STATINIO (-IŲ) TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PATIKRINIMO

aktas nR.
20___ m. ____________ d.

Vieta

Aš, statinių naudojimo priežiūros vykdytojas
_
pareigos, vardas, pavardė
dalyvaujant statinio (-ių) techniniam prižiūrėtojui	,
juridinio asmens pavadinimas,
_
techninio prižiūrėtojo vardas, pavardė
patikrinau statinio (-ių) naudotojo atliekamą statinio (-ių) techninę priežiūrą ir nustačiau:

1. Statinio (-ių) naudotojui priklauso šie statiniai:

Eil. Nr.	Statinio adresas, pavadinimas, paskirtis	Unikalus Nr.	Pastatymo metai	Sienų medžiaga	Statinio adresas

2. Techninis prižiūrėtojas pateikė šiuos dokumentus:
2.1. statinio projektą	;
2.2. statinio techninį pasą	;
2.3. statinio techninės priežiūros žurnalą	;
2.4. statinio apžiūrų aktus	;
2.5. statinio tyrimų ir auditų išvadas	;
2.6. techninės priežiūros taisykles ir norminius dokumentus
_	.

3. Apžiūrėjus
_	,
statinio pavadinimas, paskirtis
jo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų būklė tokia:
_
techninės būklės ir pastebėtų defektų aprašymas bei įvertinimas
_
_
_	.
4. Techninio prižiūrėtojo veiklos aprašymas ir įvertinimas:
4.1. statinio techninės priežiūros žurnalo tvarkymas (nuolatinių stebėjimų įrašai, apžiūrų
aktų registravimas, reikalavimai dėl defektų pašalinimo bei jų vykdymas ir kt.)
_
_
_
4.2. periodinių ir specializuotų apžiūrų atlikimas ir jų išvadų vykdymo organizavimas
_
_
_
_
4.3. remonto būtinumas ir jo organizavimas
_
_
4.4. kitų dokumentų tvarkymas
_
_

REIKALAUJU
statinių naudojimo priežiūros vykdytojo siūlymai bei reikalavimai
_
_
_
_
_

___________ / statinių naudojimo priežiūros vykdytojo vardas, pavardė	___________ / parašas, data
___________ / statinio techninio prižiūrėtojo vardas, pavardė	___________ / parašas, data

_________________

Statybos techninio reglamento
STR 1.12.08:2010
„Statinių naudojimo priežiūros tvarkos
aprašas“
3 priedas

(Informacijos viešojo administravimo subjekto vadovui forma)

INFORMACIJA Viešojo administravimo subjekto vadovui
apie
viešojo administravimo subjekto pavadinimas
______________________________ atliktą statinių naudojimo priežiūrą
statinių naudojimo priežiūros vykdytojo pareigos, vardas, pavardė

per 20 ___ m. _____ ketvirtį.
____________________
akto Nr., data

Eil. Nr.	Statinio (-ių) naudoto-jas	Techninis prižiūrėtojas (pavadinimas, prižiūrėtojo vardas, pavardė)	Naudotojo statiniai / Statinio kategorija (ypatingas, neypatingas)	Ar statinys apžiūrėtas vietoje (taip, ne)	Statinio techninės būklės įvertinimas / (gera, patenkinama, bloga, avarinė)	Techninio prižiūrėtojo veiklos įvertinimas			Pastabos
						Dokumentų tvarkymas	Stebėjimai, apžiūros, tyrimai	Remonto organizavimas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

_______________________
statinių naudojimo priežiūros vykdytojo parašas, data

_________________
Priedo pakeitimai:
Nr. D1-846, 2012-10-18, Žin., 2012, Nr. 124-6248 (2012-10-25), i. k. 112301MISAK00D1-846

Statybos techninio reglamento STR 1.12.08:2010 „Statinių naudojimo priežiūros tvarkos aprašas“
4 priedas

(Informacijos apie 20___metų statinių naudojimo priežiūros rezultatus forma)

_
viešojo administravimo subjekto pavadinimas

INFORMACIJA APIE 20___ METŲ STATINIŲ NAUDOJIMO PRIEŽIŪROS REZULTATUS (STATINIŲ PATIKRINIMUS)

1 lentelė
Eil. Nr.	Statinių grupės (pagal jų naudojimo paskirtį) pavadinimas	Statinių naudotojų skaičius / statinių skaičius / (pagal sudarytus statinių naudotojų sąrašus)				Statinių, kuriuose nustatyti teisės aktų pažeidimai, skaičius
		Iš viso / ypatingų	tarp jų patikrinti			Iš viso	Pagal pažeidimus
			Iš viso	ypatingi pagal STR 1.01.06:2010	būklės keliančios pavojų statinyje ar arti jo gyvenančių, dirbančių ar kitais tikslais būnančių žmonių sveikatai, gyvybei ar aplinkai		statinio (patalpos) naudojimas ne pagal paskirtį	statinių techninės priežiūros taisyklių (STR 1.12.07:2004) reikalavimų nesilaikymas	statinyje vykdoma galbūt savavališka statyba
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Gyvenamieji pastatai
2.	Negyvenamieji pastatai
3.	Inžineriniai statiniai
	IŠ VISO

Pastaba. Lentelės 10 skiltis pildoma, kai apie galbūt savavališką statybą pranešta Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.

Viešojo administravimo subjekto vadovas	_____________ / parašas	___________________ / vardas, pavardė	___________ / data

_
viešojo administravimo subjekto pavadinimas

INFORMACIJA APIE 20___ METŲ STATINIŲ NAUDOJIMO PRIEŽIŪROS REZULTATUS
(reikalavimus pašalinti teisės aktų pažeidimus)

2 lentelė
Eil. Nr.	Statinių grupės (pagal jų naudojimo paskirtį) pavadinimas	Statinių naudojimo priežiūros vykdytojų reikalavimų (aktų) pašalinti teisės aktų pažeidimus skaičius				Surašyta ATP protokolų	Skirta nuobaudų			Išieškota baudų, Lt
		Įteikti		Įvykdyti			Iš viso	Iš jų baudų		Iš viso	Iš jų paskirtų teismo
		Iš viso	Iš jų užsakyta atlikti statinio (jo dalies) ekspertizes	Iš viso	Iš jų atlikta statinio (jo dalies) ekspertizių			vnt.	litais
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Gyvenamieji pastatai
2.	Negyvenamieji pastatai
3.	Inžineriniai statiniai
	IŠ VISO

Viešojo administravimo subjekto vadovas	_____________ / parašas	____________________ / vardas, pavardė	___________ / data

________________
Priedo pakeitimai:
Nr. D1-210, 2011-03-08, Žin., 2011, Nr. 31-1474 (2011-03-15), i. k. 111301MISAK00D1-210
Nr. D1-846, 2012-10-18, Žin., 2012, Nr. 124-6248 (2012-10-25), i. k. 112301MISAK00D1-846

Statybos techninio reglamento STR 1.12.08:2010 „Statinių naudojimo priežiūros tvarkos aprašas“
5 priedas

(Informacijos apie statinius, kurie neturi savininkų ar kurių savininkai nežinomi, forma)
_
viešojo administravimo subjekto pavadinimas

INFORMACIJA APIE STATINIUS, KURIE NETURI SAVININKŲ AR KURIŲ SAVININKAI NEŽINOMI
IKI 20___ M. ________________ D.

Eil. Nr.	Statinių grupės (pagal jų naudojimo paskirtį) pavadinimas	Statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), skaičius, vnt.				Teismams pateiktų prašymų pripažinti statinį bešeimininkiu skaičius, vnt.	Teismų pripažintų bešeimininkiais statinių skaičius, vnt.	Nugriautų statinių skaičius, vnt.	Pastabos
		Iš viso / ST	tarp jų paskelbti spaudoje
			1 kartą	2 kartus	3 kartus
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Gyvenamieji pastatai
2.	Negyvenamieji pastatai
3.	Inžineriniai statiniai
	IŠ VISO

Pastabos:
1. ST – statinių skaičius konservacinės apsaugos prioriteto teritorijose, ekologinės apsaugos prioriteto teritorijose (tik paviršinių vandens telkinių apsaugos zonose), kompleksinėse saugomose teritorijose.
2. Lentelės 4 skiltyje įrašomas skaičius statinių, kurie paskelbti spaudoje tik vieną kartą, neįtraukiant statinių, kurie jau skelbti spaudoje du ar tris kartus.
3. Lentelės 5 skiltyje įrašomas skaičius statinių, kurie paskelbti spaudoje du kartus, neįtraukiant statinių, kurie jau skelbti spaudoje tris kartus.

Viešojo administravimo subjekto vadovas	_____________ / parašas	_____________________ / vardas, pavardė	___________ / data

_________________
Priedo pakeitimai:
Nr. D1-210, 2011-03-08, Žin., 2011, Nr. 31-1474 (2011-03-15), i. k. 111301MISAK00D1-210

Statybos techninio reglamento STR
1.12.08:2010 „Statinių naudojimo
priežiūros tvarkos aprašas“
6 priedas

Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo SCHEMOS SUDĖTIS

Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo schemos (toliau – schema) sudėtis:
1. Schemos antraštinis lapas su šiais atributais:
1.1. schemos pavadinimas, įrašomas vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 6.11 punkto nuostatomis, vietoj žodžio „projektas“ įrašant žodį „schema“;
1.2. schemą parengusio asmens vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato Nr. (jei neturi kvalifikacijos atestato – išsilavinimą patvirtinančio dokumento pavadinimas, Nr., išdavimo data);
1.3. schemos parengimo data.
2. Schemos dokumentų žiniaraštis.
3. Aiškinamasis raštas (patalpų ar pastatų paskirtys, adresas, patalpų ar pastatų bendrieji rodikliai pagal STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, projektą parengusio asmens kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos ir kt.).
4. Statinio paprastojo remonto darbų (jeigu jie atliekami) techninė specifikacija.
5. Naujų patalpų ar statinių planai su eksplikacijomis, kuriuose nurodomos šių objektų ribos, patalpų ar pastatų bendrieji rodikliai.

_________________
Papildyta priedu:
Nr. D1-210, 2011-03-08, Žin., 2011, Nr. 31-1474 (2011-03-15), i. k. 111301MISAK00D1-210

Statybos techninio reglamento STR
1.12.08:2010 „Statinių naudojimo
priežiūros tvarkos aprašas“
7 priedas

(Pažymos apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų (patalpos (-ų)) galimybę naudoti pagal paskirtį forma)

_____________ savivaldybės administracija

PAŽYMA apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų (PATALPOS (-Ų)) GALIMYBĘ NAUDOTI PAGAL PASKIRTĮ

20 m. __________ d. Nr. _____

(pažymos surašymo vieta)

Pagal
(prašymo išduoti pažymą pateikusio asmens vardas, pavardė)
pateiktą naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo schemą (toliau – schema), kurią parengė
_	,
(vardas, pavardė)
pastate, kurio adresas ______________, unikalus Nr.	,
paskirtis*	,
atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais yra formuojama:
1. ___________________ paskirties* patalpa, pažymėta schemoje
_	.
(kadastro duomenų bylos duomenys)
Patalpa formuojama:
1.1. padalijant patalpą	;
(patalpos unikalus Nr., paskirtis*)
1.2. atidalijant patalpą iš	;
(bendrosios nuosavybės teise valdomos patalpos unikalus Nr., paskirtis*)
1.3. sujungiant patalpas	;
(patalpų unikalus Nr., paskirtys*)
1.4. perdalijant (amalgamuojant) patalpas	;
(patalpų unikalus Nr., paskirtys*)
1.5. neatliekant 1.1–1.4 punktuose nurodytų veiksmų.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-846, 2012-10-18, Žin., 2012, Nr. 124-6248 (2012-10-25), i. k. 112301MISAK00D1-846

2. ________**
3. ________**

Šia pažyma patvirtinama, kad ______________ punktuose nurodytos patalpos gali būti naudojamos pagal šiuose punktuose nurodytas paskirtis*.

* pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis, paskirties grupė, pogrupis;
** pildoma, jei formuojama daugiau kaip viena patalpa.

________________________ / (pareigų pavadinimas)	__________ / (parašas)	_________________ / (vardas ir pavardė)

_________________
Papildyta priedu:
Nr. D1-210, 2011-03-08, Žin., 2011, Nr. 31-1474 (2011-03-15), i. k. 111301MISAK00D1-210

Statybos techninio reglamento STR
1.12.08:2010 „Statinių naudojimo
priežiūros tvarkos aprašas“
8 priedas

(Pažymos apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų (statinio (-ių)) galimybę naudoti pagal paskirtį forma)

_____________ savivaldybės administracija

Pažyma apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų (statinių) GALIMYBĘ NAUDOTI PAGAL PASKIRTĮ

20 m. ________________ d. Nr. _____

(pažymos surašymo vieta)

Pagal
(prašymo išduoti pažymą pateikusio asmens vardas, pavardė)
pateiktą naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo schemą (toliau – schema), kurią parengė
_	,
(vardas, pavardė)
žemės sklype, kurio adresas	,
kadastrinis Nr. _______________, pagrindinė naudojimo paskirtis, naudojimo būdas ir pobūdis*	,
atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais yra formuojama:
1.	paskirties* pastatas, pažymėtas schemoje
_	.
(kadastro duomenų bylos duomenys)
Pastatas formuojamas:
1.1. padalijant statinį	;
(statinio unikalus Nr., paskirtis*)
1.2. atidalijant statinį iš	;
(bendrosios nuosavybės teise valdomo statinio unikalus Nr., paskirtis*)
1.3. sujungiant statinius	;
(statinių unikalus Nr., paskirtys*)
1.4. perdalijant (amalgamuojant) statinius	.
(statinių unikalus Nr., paskirtys*)

Punkto pakeitimai:
Nr. D1-846, 2012-10-18, Žin., 2012, Nr. 124-6248 (2012-10-25), i. k. 112301MISAK00D1-846

2. ________**
3. ________**

Šia pažyma patvirtinama, kad ______________ punktuose nurodyti statiniai gali būti naudojami pagal šiuose punktuose nurodytas paskirtis*.

* pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis, paskirties grupė, pogrupis;
** pildoma, jei formuojama daugiau kaip viena patalpa.

____________________ / (pareigų pavadinimas)	__________ / (parašas)	___________________ / (vardas ir pavardė)

_________________
Papildyta priedu:
Nr. D1-210, 2011-03-08, Žin., 2011, Nr. 31-1474 (2011-03-15), i. k. 111301MISAK00D1-210

Statybos techninio reglamento STR
1.12.08:2010 „Statinių naudojimo
priežiūros tvarkos aprašas“
9 priedas

(Pažymos apie patalpų naudojimą pagal Nekilnojamojo turto registre įregistruotą paskirtį forma)

_________________________ savivaldybės administracija

PAŽYMA APIE PATALPŲ NAUDOJIMĄ PAGAL NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRE ĮREGISTRUOTĄ PASKIRTĮ

20 m. ________________ d. Nr. _____

(pažymos surašymo vieta)

Šia pažyma patvirtinama, kad
(pastato pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis, unikalus Nr.)
pastate, esančiame	,
(pastato adresas)
patalpos:
1*.	,
2*.	,
3*.	,

naudojamos pagal Nekilnojamojo turto registre įregistruotą šių patalpų pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį.

* nurodoma: patalpos pavadinimas, pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis, naudojimo paskirties grupė, pogrupis (jei nustatytas), unikalus Nr., bendrasis plotas, pažymėjimas kadastro duomenų byloje.

Ši pažyma išduodama pagal
(viešojo administravimo subjekto pavadinimas)
_________________ pateiktą prašymą
(data)	(prašymo (rašto) Nr.)

____________________ / (pareigų pavadinimas)	__________ / (parašas)	___________________ / (vardas ir pavardė)

_________________
Papildyta priedu:
Nr. D1-210, 2011-03-08, Žin., 2011, Nr. 31-1474 (2011-03-15), i. k. 111301MISAK00D1-210

Statybos techninio reglamento STR
1.12.08:2010 „Statinių naudojimo
priežiūros tvarkos aprašas“
10 priedas

(Pažymos apie pastatų naudojimą pagal Nekilnojamojo turto registre įregistruotą paskirtį forma)

_______________________ savivaldybės administracija

PAŽYMA APIE PASTATŲ NAUDOJIMĄ PAGAL NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRE ĮREGISTRUOTĄ PASKIRTĮ

20 m. ________________ d. Nr. _____

(pažymos surašymo vieta)

Šia pažyma patvirtinama, kad pastatai:
1*.	,
2*.	,
3*.	,

naudojami pagal Nekilnojamojo turto registre įregistruotą šių pastatų pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį.

* nurodoma: pastato adresas, pavadinimas, pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis, naudojimo paskirties grupė, pogrupis (jei nustatytas), unikalus Nr., bendrasis plotas.

Ši pažyma išduodama pagal
(viešojo administravimo subjekto pavadinimas)
_____________________ pateiktą prašymą
(data)	(prašymo (rašto) Nr.)

____________________ / (pareigų pavadinimas)	__________ / (parašas)	_____________________ / (vardas ir pavardė)

_________________
Papildyta priedu:
Nr. D1-210, 2011-03-08, Žin., 2011, Nr. 31-1474 (2011-03-15), i. k. 111301MISAK00D1-210

Pakeitimai:

1.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
Nr. D1-210, 2011-03-08, Žin., 2011, Nr. 31-1474 (2011-03-15), i. k. 111301MISAK00D1-210
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. D1-825 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.12.08:2010 "Statinių naudojimo priežiūros tvarkos aprašas" patvirtinimo" pakeitimo

2.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
Nr. D1-846, 2012-10-18, Žin., 2012, Nr. 124-6248 (2012-10-25), i. k. 112301MISAK00D1-846
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. D1-825 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.12.08:2010 "Statinių naudojimo priežiūros tvarkos aprašas" patvirtinimo" pakeitimo

3.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
Nr. D1-958, 2012-11-22, Žin., 2012, Nr. 137-7026 (2012-11-27), i. k. 112301MISAK00D1-958
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. D1-825 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.12.08:2010 "Statinių naudojimo priežiūros tvarkos aprašas" patvirtinimo" pakeitimo

4.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
Nr. D1-910, 2014-11-13, paskelbta TAR 2014-11-14, i. k. 2014-16870
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. D1-825 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.12.08:2010 „Statinių naudojimo priežiūros tvarkos aprašas“ patvirtinimo“ pakeitimo

5.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
Nr. D1-1063, 2014-12-22, paskelbta TAR 2014-12-23, i. k. 2014-20577
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. D1-825 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.12.08:2010 „Statinių naudojimo priežiūros atlikimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“ pakeitimo