Suvestinė redakcija nuo 2004-04-16

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2000, Nr. 104-3298, i. k. 100301MISAK00000505

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

Į S A K Y M A S
DĖL RSN 134-92 „VISUOMENINIAI PASTATAI IR STATINIAI. PRIEŠGAISRINIAI REIKALAVIMAI“ IR RSN 138-92* „PASTATŲ IR STATINIŲ PRIEŠGAISRINĖ AUTOMATIKA“ DALINIO PAKEITIMO

2000 m. lapkričio 27 d. Nr. 505
Vilnius

Atsižvelgdamas į Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pasiūlymą ir vadovaudamasis Aplinkos ministerijos nuostatais (Žin., 1999, Nr. 84-2353):
1. Neteko galios nuo 2004-04-16
Punkto naikinimas:
Nr. D1-91, 2004-02-27, Žin. 2004, Nr. 54-1851 (2004-04-15), i. k. 104301MISAK000D1-91

2. Keičiu Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministro 1995 03 03 įsakymu Nr. 64 (Žin., 1995, Nr. 20-488) patvirtintų respublikinių statybos normų RSN 138-92* „Pastatų ir statinių priešgaisrinė automatika“ 1 būtinojo priedo „Automatiniai gaisro gesinimo įrenginiai“ 2 ir 21 eil. Nr. pažymėtus punktus, išdėstydamas juos taip:

1	2	3	4
„2.	Gaisro atžvilgiu pavojingos C kategorijos patalpos	2 000
21	Degių ir nedegių gaminių su degia pakuote parduotuvės	1 500	3 ir daugiau aukštų, / kai prekybos salės plotas viename aukšte didesnis kaip 750 (m2)“

3. Aplinkos ministerijos informacijos kompiuterinėje sistemoje vadovautis reikšminiais žodžiais: „reglamentas“, „statyba“.

APLINKOS MINISTRAS	HENRIKAS ŽUKAUSKAS

Pakeitimai:

1.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
Nr. D1-91, 2004-02-27, Žin., 2004, Nr. 54-1851 (2004-04-15), i. k. 104301MISAK000D1-91
Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.02:2004 "Visuomeninės paskirties statiniai" patvirtinimo