Įsakymas netenka galios 2012-05-01:
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. V-56, 2012-01-30, Žin., 2012, Nr. 15-663 (2012-02-02), i. k. 1122250ISAK0000V-56
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. 399 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 82:2000 „Dantų protezų gamybos laboratorijų įrengimas ir priežiūra" patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios

Suvestinė redakcija nuo 2004-05-01 iki 2012-04-30

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2000, Nr. 58-1744, i. k. 1002250ISAK00000399

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S
DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 82:2000 „DANTŲ PROTEZŲ GAMYBOS LABORATORIJŲ ĮRENGIMAS IR PRIEŽIŪRA“ PATVIRTINIMO

2000 m. liepos 12 d. Nr. 399
Vilnius

Siekdamas įgyvendinti sveikatos apsaugos sistemos veiklą reglamentuojančių įstatymų reikalavimus ir vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997–2000 metų veiklos Nacionalinės teisės harmonizavimo darbų programos nuostatas,
1. Tvirtinu:
1.1. Lietuvos higienos normą HN 82:2000 „Dantų protezų gamybos laboratorijų įrengimas ir priežiūra“ (pridedama).
1.2. Lietuvos higienos normos HN 82:2000 įdiegimo priemonių planą.

2. Nustatau Lietuvos higienos normos HN 82:2000 įsigaliojimo datą – nuo 2000 m. spalio 2 d. 3. Įsakymo vykdymo kontrolę pavedu viceministrui V. Kriauzai.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS	RAIMUNDAS ALEKNA
PATVIRTINTA
sveikatos apsaugos ministro
2000 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. 399

LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 82:2000

DANTŲ PROTEZŲ GAMYBOS LABORATORIJŲ ĮRENGIMAS IR PRIEŽIŪRA

I. TAIKYMO SRITIS

1. Ši higienos norma taikoma projektuojant, statant, įrengiant, akredituojant dantų protezų gamybos laboratorijas ir nustato pagrindinius reikalavimus, neatsižvelgiant į jų priklausomybę ir pavaldumą. Higienos norma privaloma visoms dantų protezų gamybos laboratorijas projektuojančioms, statančioms, įrengiančioms, eksploatuojančioms, kontroliuojančioms institucijoms, taip pat privatiems asmenims.

II. NUORODOS

2. Šioje higienos normoje pateiktos nuorodos į tokius dokumentus:
2.1. Lietuvos Respublikos gyventojų apsirūpinimo gyvenamosiomis patalpomis įstatymas (Žin., 1992, Nr. 14-378; 1994, Nr. 1-3; 1995, Nr. 20-451, Nr. 39-963; 1997, Nr. 38-926, Nr. 98-2483).
2.2. Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas (Žin.,1995, Nr. 20-449, Nr. 106-2353).
2.3. HN 47-1995 Medicinos įstaigos. Higienos normos ir taisyklės (Žin., 1995, Nr. 104-2343).
2.4. HN 55-1995 Tualetai (Žin., 1995, Nr. 104-2343).
2.5. HN 31:1998 Radiacinė sauga ir saugumas medicinos rentgeno diagnostikos praktikoje (Žin., 1999, Nr. 3-72; 2000, Nr. 7-202, Nr. 9, Nr. 44-1280).
2.6. HN 73-1997 Pagrindinės radiacinės saugos normos (Žin., 1998, Nr. 1-31).
2.7. HN 39-1994 Medicininių gaminių dezinfekavimas, ikisterilizacinis plovimas, sterilizavimas. Metodai, priemonės, režimai. (Žin., 1994, Nr. 91-1791).
2.8. HN 35:1998 Gyvenamosios aplinkos orą teršiančių medžiagų didžiausia leidžiama koncentracija (Žin., 1999, Nr. 3-70).
2.9. HN 23-1993 Kenksmingos medžiagos. Didžiausia leidžiama koncentracija darbo aplinkos ore (Žin., 1994, Nr. 5-82).
2.10. HN 33-1993 Akustinis triukšmas. Leidžiami lygiai gyvenamojoje ir darbo aplinkoje. Matavimo metodikos bendrieji reikalavimai (Žin., 1994, Nr. 5-80).
2.11. HN 45:1998 Rankų, instrumentų paviršių higienos taisyklės odontologijos kabinetuose, klinikose, dantų protezų gamybos laboratorijose (Žin., 1999, Nr. 3-79).
Punkto pakeitimai:
Nr. V-79, 2004-02-20, Žin., 2004, Nr. 32-1030 (2004-02-28), i. k. 1042250ISAK0000V-79

2.12. HN 98:2000 Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai (Žin., 2000, Nr. 44-1278).
2.13. STR 2.09.02:1998. Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas (Žin., 1999, Nr. 13-333).

III. TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI

3. Šioje higienos normoje pavartoti terminai ir jų apibrėžimai:
3.1. dantų protezų gamybos laboratorija Patalpa, kurioje gaminami dantų ir veido žandikaulių protezai bei ortodontiniai aparatai;
3.2. dantų techniko darbo vieta Vieta, kurioje gaminami dantų ir veido žandikaulių protezai, ortodontiniai aparatai bei įtvarai;
3.3. specializuota dantų techniko darbo vieta Vieta, kurioje atliekami gipsavimo ir plastikų polimerizavimo, poliravimo, litavimo ir kiti darbai.

IV. BENDROSIOS NUOSTATOS

4. Dantų protezų gamybos laboratorijos projektuojamos, statomos, įrengiamos, eksploatuojamos ir kontroliuojamos, laikantis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės norminių aktų [2.1, 2.2, 2.3, 2.4].
5. Dantų protezų gamybos laboratorijų įrengimo programinės užduotys, tipiniai, individualūs rekonstrukcijos, remonto, pertvarkymo projektai derinami Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka.
6. Naujai pastatytos, rekonstruotos dantų protezų gamybos laboratorijos atiduodamos eksploatuoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka.
7. Dantų protezų gamybos laboratorijas leidžiama įrengti specialiai tam tikslui statytuose, taip pat individualiuose, visuomeniniuose pastatuose, daugiabučių gyvenamųjų namų pirmuose aukštuose. Turi būti įrengtas atskiras įėjimas į laboratoriją, atskira vėdinimo sistema [2.2].
8. Diegiant naujas dantų protezų gamybos technologijas gali būti naudojami įrenginiai ir prietaisai, nenumatyti šioje higienos normoje. Tokiu atveju aparatai ir prietaisai montuojami ir naudojami pagal gamintojo rekomendacijas [2.5, 2.6].
9. Už tinkamą higieninį ir epidemiologinį režimą dantų protezų gamybos laboratorijoje atsako jos vadovas [2.7].
10. Dantų technikų laboratorija dirbti su tauriaisiais metalais turi gauti Lietuvos Respublikos prabavimo rūmų leidimą, vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta tvarka.
11. Kenksmingų medžiagų koncentraciją darbo aplinkos ore reglamentuoja HN 35:1998 ir HN 23-1993 [2.8, 2.9].
12. Patalpose, dantų technikų darbo vietose bei specializuotose dantų technikų darbo vietose turi būti numatyta bendra ir vietinė tiekiamoji-ištraukiamoji vėdinimo sistema [2.13].
13. Atliekos, susidarančios laboratorijoje, tvarkomos Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka.

V. LABORATORIJOS PATALPŲ PLANAVIMAS

14. Dantų protezų gamybos laboratorijoje yra skiriamos šios darbo vietos: dantų technikų ir specializuotos dantų technikų darbo vietos, persirengimo ir poilsio patalpa, tualetas, dušas, valymo inventoriaus, atliekų ir dezinfekcijos medžiagų laikymo vieta, sandėliai.
15. Darbo medžiagos ir priemonės turi būti laikomos spintose, spintelėse ir lentynose. Cheminės medžiagos laikomos pagal norminiuose dokumentuose nustatytą tvarką.

VI. LABORATORIJOS PATALPŲ ĮRENGIMAS

16. Dantų protezų gamybos laboratorijos patalpos turi būti prijungtos prie miesto arba vietinių elektros, vandentiekio, kanalizacijos, šilumos, dujų tiekimo ir kitų tinklų.
17. Nutekamieji vandenys iš gipso darbų patalpos turi būti išvalomi gipso atliekų gaudyklėje.
18. Jei laboratorijoje nėra dujų, leidžiama naudoti spiritinius degiklius.
19. Rankų plautuvės turi būti įrengtos atskirai nuo gamybinių plautuvių.
20. Prie kiekvienos rankų plautuvės turi būti muilas, šepečiai ir kiti higienos reikmenys.
21. Visa laboratorijos įranga turi užtikrinti ergonomiškai organizuotą darbą, techniškai teisingą visų prietaisų priežiūrą, optimalų medžiagų sunaudojimą, gaminių ruošimą ir saugojimą.

VII. DANTŲ TECHNIKO DARBO VIETOS ĮRENGIMAS

22. Pagrindinėje dantų techniko darbo patalpoje vienam technikui turi būti skiriama ne mažiau kaip 4 m2. Patalpa turi būti ne mažesnė kaip 10 m2. Patalpų aukštis turi būti ne mažesnis kaip 2,5 metro.
23. Vienai specializuotai darbo vietai skiriama 4–6 m2 ploto.
24. Dantų techniko darbo vieta turi būti įrengta pagal reikalavimus ir užtikrinti ergonomišką bei higienišką darbo procesą [2.9].
25. Dantų techniko darbo vietoje turi būti darbo stalas, patogi kėdė su atkalte, speciali įranga ir aparatūra, reikalinga dantų protezų gamybai.
26. Darbo stalo paviršius turi būti atsparus mechaniniams, cheminiams poveikiams, turėti atskirą apšvietimą.

VIII. PLASTIKŲ POLIMERIZACIJOS DARBŲ VIETA

27. Plastikų polimerizacijos darbų vietoje ruošiami plastikai, formuojami, pakuojami ir polimerizuojami plastikiniai dantų protezai ir kitos jų dalys.
28. Plastikui ruošti ir formuoti turi būti darbo stalas su lygiu, lengvai valomu paviršiumi. Virš jo turi būti įrengtas ištraukiamasis vėdinimas. Plastikų dulkės turi būti surenkamos į sandarų indą, kad neterštų aplinkos.
29. Plastikų polimerizacija turi būti atliekama vandens talpyklose, kaitinamose elektra ar dujomis, arba specialiai tam skirtuose aparatuose.
30. Vaškui iš kiuvečių pašalinti turi būti įrengti elektra ar dujomis kaitinamos vandens vonios ar specialūs aparatai su vaško gaudyklėmis.

IX. POLIRAVIMO DARBŲ VIETA

31. Poliravimo darbų vietoje šlifuojami ir poliruojami pagaminti dantų ir veido žandikaulių protezai, ortodontiniai aparatai bei įtvarai. Darbo higienos sąlygos turi atitikti nustatytus reikalavimus [2.9, 2.10].
32. Poliravimo prietaisai turi būti su apsauginiais skydeliais ir turėti ištraukiamąjį vėdinimą su dulkių gaudyklėmis. Poliravimo darbų vieta turi atitikti apšvietos normas [2.12].

X. LITAVIMO DARBŲ VIETA

33. Litavimo darbų vietoje lituojamos dantų protezų metalinės dalys, jos apdorojamos šiluma, lydomi metalai ir jų lydiniai, rūgštyse balinamos dantų protezų dalys, atliekami elektrocheminio poliravimo ir galvanizacijos darbai.
34. Litavimo darbai gali būti atliekami dujiniais ir kitokiais litavimo aparatais.
35. Visi darbai turi būti atliekami traukos spintoje arba po gaubtu su ištraukiamuoju vėdinimu.

XI. LIEJIMO DARBŲ VIETA

36. Liejimo darbų vietoje iš įvairių metalo lydinių yra liejamos dantų protezų dalys.
37. Liejimo darbų vietoje turi būti specialūs lydymo ir liejimo aparatai, naudojami pagal šių aparatų techninėse sąlygose numatytus reikalavimus.
38. Liejimo formoms džiovinti ir kaitinti turi būti elektrinės mufelinės krosnelės. Jos turi būti statomos traukos spintoje arba po gaubtu su ištraukiamuoju vėdinimu.

XII. GIPSO DARBŲ VIETA

39. Šių darbų vietoje liejami dantų modeliai, gipsuojamos kiuvetės, gipsuojami modeliai į okliudatorius ir artikuliatorius, gipsuojamos dantų protezų dalys, presuojamas gipsas iš kiuvečių po polimerizacijos ir atliekami visi kiti darbai su gipsu ir pakavimo medžiagomis.
40. Su gipsu dirbama prie stalo su lygiu, atspariu mechaniniam poveikiui paviršiumi, kuriame turi būti anga gipso atliekoms pašalinti.
41. Ant stalo turi būti sumontuoti presai gipsui ir plastikui presuoti, vibraciniai staleliai, laikikliai biugeliams užsukti ir kita reikalinga įranga bei priemonės.
42. Darbų vietoje turi būti gipso dozatoriai arba talpyklos reikiamam gipso kiekiui laikyti.
43. Ant darbo stalo gali būti laikomi indai atspaudams bei kiuvetėms laikyti.
44. Gipso dulkių koncentracija darbų vietoje turi būti ne didesnė kaip 2 mg/m3 [2.9].

XIII. PATALPŲ APDAILA IR PRIEŽIŪRA

45. Laboratorijos sienos turi būti padengtos gerai valoma, plaunama, dezinfekuojama danga arba dažytos plaunamais patvariais šviesiais dažais.
46. Grindys turi būti padengtos neslidžia lygia danga.
47. Laboratorijoje langai turi būti be užuolaidų, tačiau nuo saulės galima pakabinti žaliuzes arba iš lauko pusės pritvirtinti markizes.
48. Laboratorijos patalpų grindys, sienos, langai, durys, darbo paviršiai, aparatūra, instrumentai valomi laikantis HN 45:1998 reikalavimų [2.11].

XIV. PATALPŲ MIKROKLIMATAS, ŠILDYMAS, VĖDINIMAS

49. Laboratorijos patalpos gali būti šildomos centralizuotai ir kitais patalpų šildymo būdais, atitinkančiais darbų saugos ir higienos reikalavimus [2.9].
50. Pašalintas iš patalpos oras turi būti kompensuojamas švariu.
51. Laboratorijos patalpoje šiluminė darbo aplinka turi atitikti norminių dokumentų reikalavimus [2.13].

XV. DARBO VIETŲ APŠVIETIMAS

52. Šviesos koeficientas (langų stiklų ploto santykis su grindų plotu) pagrindinėse laboratorijos patalpose turi būti 1:5, o kitose patalpose – 1:8, natūralios apšvietos koeficientas pagrindinėse patalpose turi būti ne mažesnis kaip 0,5 [2.12].
53. Naujai statomų dantų protezų gamybos laboratorijų gamybinių patalpų langai turėtų būti orientuoti į šiaurę, šiaurės rytus, šiaurės vakarus.
54. Laboratorijos darbo vietose yra privalomas bendras ir vietinis apšvietimas.
55. Darbo vietos bendra apšvieta turi atitikti galiojančias apšvietos normas.
56. Darbo vietų apšvietos normos nurodytos 1 lentelėje.

1 lentelė. Rekomenduojamos apšvietos vertės ir apšvietos kokybės klasės
Patalpos, darbo ar veiklos tipas	Apšvietos ribinės vertės, lx	Klasės
Laboratorijos ir vaistinės:
Bendras apšvietimas	300-500-750	A-B
Vietinis apšvietimas	500-750-1000	A-B

XVI. DARBUOTOJŲ ASMENS HIGIENA

57. Darbuotojai prieš priimant į darbą ir periodiškai privalo tikrintis sveikatą pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nustatytą tvarką.
58. Darbo vietoje turi būti asmens medicininė knygelė (sveikatos pasas) F.048/a.
59. Darbuotojai turi būti aprūpinti darbo drabužiais (chalatais arba kostiumais, prijuostėmis, pirštinėmis, apsauginiais akiniais, galvos apdangalais) ir dėvėti juos darbo metu.
60. Darbo drabužiai keičiami ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę, užteršti – nedelsiant.
61. Asmens ir darbo drabužiai turi būti laikomi atskirai.
62. Laboratorijose rūkyti draudžiama.

SUDERINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
1999 04 12 Nr. 03-01-1712
______________

Pakeitimai:

1.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. V-79, 2004-02-20, Žin., 2004, Nr. 32-1030 (2004-02-28), i. k. 1042250ISAK0000V-79
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymų pakeitimo