Suvestinė redakcija nuo 2022-03-10 iki 2022-12-31

Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-06, i. k. 2014-00054

Nauja redakcija nuo 2022-03-10:
Nr. 3D-161, 2022-03-09, paskelbta TAR 2022-03-09, i. k. 2022-04562

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL TETRAHIDROKANABINOLIO KIEKIO NUSTATYMO TIRIANT PLUOŠTINIŲ KANAPIŲ MĖGINIUS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

2013 m. gruodžio 30 d Nr. 3D-914
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pluoštinių kanapių įstatymo 3 straipsnio 6 dalies nuostatomis,
t v i r t i n u Tetrahidrokanabinolio kiekio nustatymo tiriant pluoštinių kanapių mėginius taisykles (pridedama).

Žemės ūkio ministras	Vigilijus Jukna

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2013 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 3D-914
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2022 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. 3D-161
redakcija)

TETRAHIDROKANABINOLIO KIEKIO NUSTATYMO TIRIANT PLUOŠTINIŲ KANAPIŲ MĖGINIUS TAISYKLĖS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Tetrahidrokanabinolio kiekio nustatymo tiriant pluoštinių kanapių mėginius taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos įgyvendinant Lietuvos Respublikos pluoštinių kanapių įstatymo (toliau – Įstatymas) 3 straipsnio 6 dalies nuostatas bei vadovaujantis 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės ir panaikinami Tarybos reglamentas (EB) Nr. 637/2008 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009, su visais pakeitimais, 32 straipsnio 6 dalimi, kurioje numatyta leistina tetrahidrokanabinolio (toliau – THC) kiekio riba, 2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 639/2014, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės, ir iš dalies keičiamas to reglamento X priedas, su visais pakeitimais, 9 straipsnio nuostatomis, 2014 m. liepos 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 809/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatų dėl integruotos administravimo ir kontrolės sistemos, kaimo plėtros priemonių ir kompleksinės paramos taikymo taisyklės, su visais pakeitimais, 30 straipsnio g) punktu, kuriame numatyti ypatingi kontroliniai THC kiekio patikrinimai, jei ūkininkas, siekdamas gauti bendrąsias tiesiogines išmokas, deklaruotuose sklypuose augina pluoštines kanapes (toliau – kanapės), Pluoštinių kanapių auginimo priežiūros ir pluoštinių kanapių produktų tiekimo rinkai kontrolės tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 3D-867 „Dėl Pluoštinių kanapių auginimo priežiūros ir pluoštinių kanapių produktų tiekimo rinkai kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – kontrolės aprašas).
2. Taisyklių tikslas – nustatyti tvarką, kuri užtikrintų tinkamą pluoštinių kanapių ėminių ėmimą ir mėginių THC kiekiui nustatyti tyrimą. Nustatytos reikšmės turi rodyti sėjomainos lauko, iš kurio paimtų ėminių sudarytas mėginys, vidutinį THC kiekį.

II SKYRIUS
PAGRINDINĖS SĄVOKOS

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:
3.1. Pluoštinių kanapių ėminys (toliau – ėminys) – iš pluoštinių kanapių sėjomainos lauko atsitiktine tvarka pasirinkto vieno tam tikros pluoštinių kanapių veislės augalo, turinčio mažiausiai vieną moteriškąjį žiedyną, 30 cm viršutinė dalis.
3.2. Pluoštinių kanapių mėginys (toliau – mėginys) – tetrahidrokanabinolio kiekiui nustatyti iš pluoštinių kanapių sėjomainos lauko imami pluoštinių kanapių ėminiai.
3.3. Pluoštinių kanapių mėginių plombavimas – taros ar fasuotės, kuriose laikomi pluoštinių kanapių mėginiai, uždarymas tokiu būdu, kad jų nebūtų galima atidaryti nepažeidžiant plombos.
4. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos pluoštinių kanapių įstatyme ir kituose teisės aktuose.

III SKYRIUS
THC PATIKROS PLUOŠTINĖSE KANAPĖSE ORGANIZAVIMAS

5. THC patikra pluoštinėse kanapėse vykdoma vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 639/2014 9 straipsnio nuostatomis.
6. Ėminiai iš pluoštinių kanapių laukų imami (išskyrus ėminius, kurie imami iš uždarų gruntų ar laboratorijų (toliau – uždari gruntai) ir mėginiai THC kiekiui nustatyti tiriami vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 639/2017 III priede nurodyta metodika. Mėginys THC nustatymui iš pluoštinių kanapių, auginamų uždarame grunte, sudaromas iš 3–5 augalų dalių, pačių augalų visiškai nenupjaunant ir nesunaikinant visų žiedynų.
TAR pastaba. 6 punkto nuostatos dėl mokslo tikslams uždaruose gruntuose auginamų pluoštinių kanapių ėminių ėmimo ir mėginių sudarymo įsigalioja 2023-01-01
7. Auginant tame pačiame pluoštinių kanapių sėjomainos lauke ar uždarame grunte skirtingų veislių pluoštines kanapes, ėminiai imami iš kiekvienos auginamos veislės pasėlio.
8. Ėminius ima Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – VAT) Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Tauragės, Telšių, Šiaulių, Panevėžio, Utenos, Marijampolės ir Vilniaus regioninių skyrių (toliau – regioniniai skyriai) valstybės tarnautojai ar darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau – specialistai).
9. Mėginius THC kiekiui pluoštinėse kanapėse nustatyti, vadovaudamasi Reglamento (ES) Nr. 639/2014 III priedo metodika, tiria Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto (toliau – NMVRVI) laboratorija.
10. Paimtus ir išdžiovintus mėginius regioninių skyrių specialistai pristato NMVRVI laboratorijai.
11. Kilus neaiškumų ir prireikus pakartotinių THC tyrimų, VAT nurodymu iš naujo paėmus ėminius gali būti sudarytas pakartotinis mėginys.

IV SKYRIUS
ĖMINIŲ ĖMIMO PRIEMONĖS

12. Ėminiams imti naudojamos šios priemonės:
12.1. sodo žirklės, peilis;
12.2. maišai ar dėžės;
12.3. plombavimo replės, plombos;
12.4. etiketės ir (arba) žymenys mėginiams žymėti;
12.5. džiovinimo spintos;
12.6. transporto priemonės su įrengtais stelažais.

V SKYRIUS
ĖMINIŲ ĖMIMO REIKALAVIMAI

13. Regioniniai skyriai, gavę iš pluoštinių kanapių augintojo kontrolės aprašo 2 priede nurodytą Pranešimą apie pluoštinių kanapių žydėjimą su pažymėtu prašymu paimti ėminius mėginiams THC kiekiui nustatyti, juos ima vadovaudamiesi Reglamento (ES) Nr. 639/2014 III priedo metodika ir Įstatymo 3 straipsnio 6 dalimi.
14. Ėminiai imami kontrolės aprašo 13 punkte nustatyta tvarka (20 dienų nuo žydėjimo pradžios, bet ne vėliau kaip 10 dienų pasibaigus žydėjimui), taikant Reglamento (ES) Nr. 639/2014 III priedo 2.1.1 papunktyje nurodytas A procedūros sąlygas.
15. Atsižvelgdama į veislės savitumą, gavusi iš augintojo šios veislės patvirtinimo dokumentus, vadovaudamasi Reglamento (ES) Nr. 639/2014 9 straipsnio 7 dalies antros pastraipos nuostatomis, Žemės ūkio ministerija (toliau – ministerija) priima sprendimą leisti specialistams imti ėminius ankstesniu, kontrolės aprašo 14 punkte nurodytu laiku (nuo 1 iki 20 pluoštinių kanapių žydėjimo dienos), taikant Reglamento (ES) Nr. 639/2014 III priedo 2.1.1 papunkčio antroje pastraipoje nurodytas sąlygas.
16. Iš kiekvieno pluoštinių kanapių sėjomainos lauko paimtų Reglamento (ES) Nr. 639/2014 III priedo 2.2 papunktyje konkrečiai taikomai procedūrai nurodyto skaičiaus ėminių (augalų) sudaromas atskiras mėginys.

VI SKYRIUS
ĖMINIŲ ĖMIMAS IR MĖGINIŲ PRISTATYMAS TYRIMAMS

17. Regioninio skyriaus specialistas eina per sėjomainos lauką skersai augalų eilių nupjaudamas ar nukirpdamas Reglamento (ES) Nr. 639/2014 III priedo metodikoje nurodytą skaičių atrinktų augalų.
18. Pjūvis daromas 30 cm nuo augalo viršūnės (auginamų mokslo tikslams pluoštinių kanapių pjūvis gali būti daromas 15–30 cm nuo augalo viršūnės, taip, kad nebūtų sunaikinti visi žiedynai). Visa žiedyną laikanti augalo dalis turi būti laikoma ėminiu. Mėginys sudaromas Taisyklių 16 punkte nurodyta tvarka.
TAR pastaba. 18 punkto nuostatos dėl mokslo tikslams uždaruose gruntuose auginamų pluoštinių kanapių ėminių ėmimo ir mėginių sudarymo įsigalioja 2023-01-01
19. Kiekvienas mėginys dedamas į atskirą medžiaginį ar popierinį maišelį, prie kurio pritvirtinama etiketė su šia informacija:
19.1. pluoštinių kanapių augintojo pavadinimas / vardas, pavardė;
19.2. veislė;
19.3. auginimo vietovės pavadinimas;
19.4. lauko numeris;
19.5. ėminių skaičius;
19.6. mėginį sudariusio atsakingo asmens vardas ir pavardė;
19.7. mėginio sudarymo data, valanda;
19.8. kita informacija.
20. Regioninio skyriaus specialistas:
20.1. VAT informacinėje sistemoje (toliau – VATIS) užpildo Taisyklių 1 priede nurodytą Pluoštinių kanapių mėginio sudarymo aktą (pluoštinių kanapių mėginiui suteikia kodą (plombos Nr.) ir jį įrašo į VATIS Pluoštinių kanapių mėginio sudarymo akto skiltį „Mėginio kodas“) ir jį užregistruoja;
20.2. išrašo sąskaitą faktūrą už mėginių paėmimą ir mėginio tyrimus.
21. Mėginiai džiovinami ir laikomi griežtai laikantis Reglamento (ES) Nr. 639/2014 III priedo 2.3 papunktyje nurodytų sąlygų.
22. Regioninio skyriaus specialistas išdžiovintus, užplombuotus ir užkoduotus mėginius kartu su lydraščiu, kuriame nurodomas mėginių skaičius ir kiekvieno jų kodai, pristato į NMVRVI laboratoriją THC kiekiui nustatyti.
23. Tyrimams pristatomi mėginiai turi būti nesutraiškyti.

VII SKYRIUS
THC TYRIMAI IR ATASKAITOS

24. NMVRVI laboratorija mėginius laiko laikydamasi Reglamento (ES) Nr. 639/2014 III priedo 2.3 papunktyje nurodytų sąlygų.
25. Mėginiai tiriami vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 639/2014 III priedo 3 dalyje aprašytuoju metodu.
26. Ištyrusi mėginį NMVRVI laboratorija tyrimo rezultatus užrašo Tyrimų protokole (toliau – protokolas), vadovaudamasi Reglamento (ES) Nr. 639/2014 III priedo 4 dalyje nustatyta tvarka.
27. Protokolą NMVRVI išduoda VAT, nurodydama šiuos duomenis:
27.1. mėginio kodą;
27.2. atliktų tyrimų skaičių;
27.3. THC kiekio tyrimų rezultatus su išvada, ar tyrimų rezultatai atitinka Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 32 straipsnio 6 dalies reikalavimus. Atskirai įrašomi kiekvieno mėginio, viršijusio leistiną THC ribą, rezultatai su išvada.
28. VAT, vadovaudamasi protokolo išvados duomenimis, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo protokolo gavimo išrašo pluoštinių kanapių augintojui Pažymą apie pluoštinių kanapių mėginyje nustatytą tetrahidrokanabinolio (THC) kiekį, kurios forma pateikta Taisyklių 2 priede.
29. Taisyklių 28 punkte nurodyta pažyma išduodama augintojui apmokėjus už mėginio paėmimą ir ištyrimą.
30. VAT, vadovaudamasi Reglamento (ES) Nr. 639/2014 9 straipsnio 3 dalies nuostatomis, saugo su THC kiekio patikrinimo rezultatais susijusią informaciją. Ministerijai teikia ataskaitas kontrolės aprašo 25–26 punktuose nustatyta tvarka.

VIII SKYRIUS
PROCEDŪROS THC KIEKIUI VIRŠIJUS NUSTATYTĄ LEISTINĄ RIBĄ

31. Gavusi NMVRVI protokolą, kuriame nurodyta, kad konkrečiame mėginyje THC tyrimų rezultatai viršija 0,2 proc. ribą, VAT kontrolės aprašo 20 punkte nustatyta tvarka informuoja nurodytas institucijas.
32. Visų tam tikros veislės mėginių THC kiekio vidurkiui viršijus nustatytą 0,2 proc. ribą, jei augintojų augintos pluoštinės kanapės atitiko kontrolės aprašo 4.1–4.6 papunkčiuose ir Įstatymo 3 straipsnio 3 dalies 1 punkte nurodytus reikalavimus, šios veislės pluoštinėms kanapėms taikomos Reglamento (ES) Nr. 639/2014 9 straipsnio 4 dalyje nurodytos sąlygos.
33. Ėminiai imami, o mėginiai ruošiami ir pristatomi vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 639/2014 III priede nurodyta metodika, taikant B procedūrą.
34. VAT, pateikdama mėginius NMVRVI laboratorijai tirti, Taisyklių 20 ir 22 punktuose nurodytuose dokumentuose nurodo informaciją apie Reglamento (ES) Nr. 639/2014 III priedo 1.2 papunktyje nurodytos procedūros taikymą.
35. Mėginius NMVRVI laboratorija tiria vadovaudamasi Reglamento (ES) Nr. 639/2014 III priedo 4 dalyje aprašytu metodu. Mėginiai saugomi vadovaujantis NMVRVI patvirtintu mėginių, kuriuose THC kiekis viršija nustatytą 0,2 proc. ribą, saugojimo tvarkos aprašu.
36. Tyrimo rezultatai protokoluose fiksuojami Reglamento (ES) Nr. 639/2014 III priedo 4 dalyje nustatyta tvarka.
37. Konkrečios veislės THC tyrimo rezultatams antrus metus iš eilės viršijus nustatytą 0,2 proc. ribą, ministerija kontrolės aprašo 22 punkte nustatyta tvarka kreipiasi į Europos Komisiją, prašydama uždrausti tiekti rinkai šios veislės sėklą ir sėjai neskirtas sėklas.

IX SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ

38. Asmenys, pažeidę Taisyklių reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

__________________

Priedų pakeitimai:

1 priedas

2 priedas

Pakeitimai:

1.
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas
Nr. 3D-312, 2016-05-20, paskelbta TAR 2016-05-23, i. k. 2016-13792
Dėl žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 3D-914 „Dėl Tetrahidrokanabinolio kiekio nustatymo, tiriant pluoštinių kanapių mėginius, metodikos patvirtinimo“ pakeitimo

2.
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas
Nr. 3D-20, 2019-01-15, paskelbta TAR 2019-01-15, i. k. 2019-00542
Dėl žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 3D-914 „Dėl Tetrahidrokanabinolio kiekio nustatymo, tiriant pluoštinių kanapių mėginius, metodikos patvirtinimo“ pakeitimo

3.
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas
Nr. 3D-161, 2022-03-09, paskelbta TAR 2022-03-09, i. k. 2022-04562
Dėl žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 3D-914 „Dėl Tetrahidrokanabinolio kiekio nustatymo tiriant pluoštinių kanapių mėginius, metodikos patvirtinimo“ pakeitimo