Suvestinė redakcija nuo 2023-08-05

Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-01-14, i. k. 2015-00637

Nauja redakcija nuo 2023-08-05:
Nr. D1-273, 2023-08-04, paskelbta TAR 2023-08-04, i. k. 2023-15869

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ VEIKLOS PLANŲ RENGIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

2015 m. sausio 8 d. Nr. D1-11
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 6 straipsnio 4 punktu,
t v i r t i n u Geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų veiklos planų rengimo taisykles (pridedama).

Aplinkos ministras	Kęstutis Trečiokas

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2015 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. D1-11
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2023 m. rugpjūčio 4 d. įsakymo Nr. D1-273
redakcija)

GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ VEIKLOS PLANŲ RENGIMO TAISYKLĖS

I skyrius
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų veiklos planų rengimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, viešųjų geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, regioninių viešųjų geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų ir paviršinių nuotekų tvarkytojų (toliau kartu – veiklos vykdytojai) veiklos planų (toliau – veiklos palnas) rengimo, derinimo, tvirtinimo ir keitimo reikalavimus.
2. Taisyklės taikomos rengiant, derinant, tvirtinant ir keičiant veiklos vykdytojų veiklos planus, numatytus Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 33 straipsnyje.
3. Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme.

II SKYRIUS
VEIKLOS PLANŲ RENGIMaS

4. Veiklos planą rengia visi Taisyklių 1 punkte išvardyti veiklos vykdytojai.
5. Veiklos plano rengimo tikslas – planuoti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo veiklą, kad būtų įgyvendintas Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 12 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas siekis, kad visi savivaldybės gyventojai gautų saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas arba turėtų galimybę individualiai apsirūpinti geriamuoju vandeniu ir (arba) individualiai tvarkyti nuotekas, būtų užtikrintas aplinkos taršos mažinimas buitinėmis, komunalinėmis ir (arba) paviršinėmis nuotekomis.
6. Veiklos plane turi būti nurodyta:
6.1. atsakingas asmuo, kuris rengė veiklos plano projektą, telefono ryšio numeris, el. paštas;
6.2. veiklos plano parengimo data.
7. Veikos planas rengiamas ne trumpesniam kaip penkerių metų laikotarpiui.
8. Veiklos plane turi būti aprašyta:
8.1. veiklos vykdytojo vykdoma veikla;
8.2. nuosavybės teise valdomas turtas;
8.3. geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ar paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros eksploatavimo sąlygos;
8.4. veiklos vykdytojo veiklos atnaujinimo ir (ar) rekonstravimo darbų ir (ar) modernizavimo ir (ar) plėtros kryptys, terminai ir reikalingos investicijos;
8.5. racionalaus gamtos išteklių naudojimo, aplinkos taršos mažinimo priemonės;
8.6. geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ar paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės gerinimo priemonės;
8.7. geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ar paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros, išpirkimo, renovacijos priemonės, jas įgyvendinus – veiklos vykdytojo planuojamų eksploatacinių sąnaudų ir pardavimo pokyčiai;
8.8. reikalingos investicijos veiklos planui įgyvendinti ir prognozuojamos sąnaudos;
8.9. finansavimo šaltiniai (savivaldybių biudžetų lėšos, valstybės biudžeto lėšos, geriamojo vandens tiekėjo lėšos, abonentų ir vartotojų lėšos, sumokėtos už suteiktas geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugas, abonentų lėšos, sumokėtos už suteiktas paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas, Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos, kreditai geriamojo vandens tiekimui ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymui finansuoti, užsienio šalių, tarptautinių organizacijų, finansinių institucijų ir Lietuvos Respublikos asmenų tiksliniai įnašai, kitos teisės aktų, reguliuojančių finansinius šaltinius, nustatyta tvarka gautos lėšos);
8.10. prognozuojamas poveikis geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ar paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainoms;
8.11. informacija, kurios reikia, kad abonentai ir vartotojai būtų patikimai ir saugiai aprūpinti geriamuoju vandeniu, nuotekų tvarkymo paslaugoms suteikti ar paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų teikimui užtikrinti;
8.12. investicinės priemonės ir terminai, jei nustatyta, kad viršyti taršos leidime ar taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidime nustatyti leistinos taršos (kiekio ir (ar) koncentracijos) normatyvai;
8.13. investicinės priemonės ir terminai geriamojo vandens saugai ir kokybei užtikrinti, kai geriamojo vandens kokybės rodikliai neatitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai patvirtinimo“, reikalavimų.

III SKYRIUS
veiklos planų DERINIMAS, TVIRTINIMAS IR KEITIMAS

9. Parengtas veiklos plano projektas su lydraščiu, pasirašytu veiklos vykdytojo vadovo ar jo įgalioto asmens, teikiamas derinti veiklos vykdytojo bendrovės valdybai (jeigu valdyba nesudaroma – savivaldybės vykdomajai institucijai, kurios teritorijoje vykdoma geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo veikla). Kai veiklos vykdytojas vykdo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą keliose savivaldybėse, parengtas veiklos projektas teikiamas derinti veiklos vykdytojo bendrovės valdybai arba atskiroms savivaldybių vykdomosioms institucijoms.
10. Savivaldybės vykdomoji institucija ar jos įgaliotas savivaldybės administracijos direktorius per 20 darbo dienų nuo veiklos plano projekto gavimo dienos pateikia pastabas ir pasiūlymus. Kai savivaldybės vykdomoji institucija ar jos įgaliotas savivaldybės administracijos direktorius paprašo trūkstamos, papildomos informacijos, kurios reikia veiklos plano projektui vertinti, 20 darbo dienų terminas skaičiuojamas nuo paskutinės informacijos gavimo dienos.
11. Veiklos plano projektas koreguojamas pagal pateiktas pastabas ir pasiūlymus.
12. Savivaldybės vykdomosios institucijos ar jos įgalioto savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu (kai veiklos vykdytojas vykdo veiklą keliose savivaldybėse – atskirų savivaldybių vykdomųjų institucijų ar jų įgaliotų savivaldybės administracijos direktorių sprendimu) suderintą veiklos plano projektą tvirtina veiklos vykdytojo valdyba (jeigu valdyba nesudaroma – savivaldybės vykdomoji institucija).
13. Veiklos vykdytojų valdybos (ar savivaldybės vykdomosios institucijos) sprendimas dėl veiklos plano patvirtinimo ir patvirtintas veiklos planas skelbiami savivaldybės, veiklos vykdytojo interneto svetainėje.
14. Veiklos planas įsigalioja jo patvirtinimo dieną, jeigu veiklos vykdytojo valdybos (ar savivaldybės vykdomosios institucijos) sprendime nenumatyta vėlesnė veiklos plano įsigaliojimo data.
15. Veiklos planas gali būti keičiamas:
15.1. savivaldybės vykdomosios institucijos iniciatyva;
15.2. veiklos vykdytojų iniciatyva, jei keičiasi Taisyklių 8.1, 8.4, 8.8, 8.9, 8.12, 8.13 papunkčiuose nurodytos sudedamosios veiklos plano dalys.
16. Veiklos plano pakeitimai derinami, tvirtinami, įsigalioja ir skelbiami tokia pačia tvarka kaip veiklos planas.
17. Pakeitus veiklos planą, veiklos vykdytojas per 5 darbo dienas nuo šio plano pakeitimo ir patvirtinimo informuoja Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą.

IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18. Asmenys, pažeidę Taisykles, atsako Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme nustatyta tvarka.

––––––––––––––––

Pakeitimai:

1.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
Nr. D1-273, 2023-08-04, paskelbta TAR 2023-08-04, i. k. 2023-15869
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. D1-11 „Dėl Geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų veiklos planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo