Suvestinė redakcija nuo 2022-02-01

Įsakymas paskelbtas: TAR 2018-08-28, i. k. 2018-13502

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL diagnostinių atskaitos lygių, TAIKOMŲ spindulinės diagnostikos ir intervencinės radiologijos procedūrų METU, PATVIRTINIMO

2018 m. rugpjūčio 27 d. Nr. V-952
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo 5 straipsnio 3 dalies 2 punktu ir 21 straipsnio 2 dalies 4 punktu:
1. T v i r t i n u Diagnostinius atskaitos lygius, taikomus spindulinės diagnostikos ir intervencinės radiologijos procedūrų metu (pridedama).
2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugsėjo 22 d. įsakymą Nr. V-865 „Dėl Rekomenduojamų medicininės apšvitos lygių, taikomų medicininių diagnostinių ir gydymo procedūrų, kurioms naudojama jonizuojančioji spinduliuotė, metu, patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.
3. P a v e d u šio įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.
4. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. rugsėjo 1 d.

Sveikatos apsaugos ministras	Aurelijus Veryga
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2018 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. V-952

diagnostiniai atskaitos lygiai, TAIKOMi spindulinės diagnostikos ir intervencinės radiologijos procedūrų METU

1. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos, atliekančios spindulinės diagnostikos ir intervencinės radiologijos procedūras, turi laikytis diagnostinių atskaitos lygių, taikomų standartinių spindulinės diagnostikos ir intervencinės radiologijos procedūrų metu, nurodytų 1–8 lentelėse.

1 lentelė. Diagnostiniai atskaitos lygiai, taikomi rentgenografijos procedūrų metu, kai jos atliekamos standartinio svorio pacientams
Eil. Nr.	Spindulinės diagnostikos procedūros pavadinimas	Projekcija	Paviršinė įėjos dozė, / mGy	Dozės ir ploto sandauga, / Gy·cm2
1	2	3	4	5
1.	Kaukolės tyrimas	AP / PA	3	0,65
		LAT	3	0,7
2.	Krūtinės ląstos tyrimas	PA	0,25	0,2
		LAT	1,2	0,3
3.	Stuburo juosmens dalies tyrimas	AP	10	1,5
		LAT	20	5
4.	Stuburo krūtinės dalies tyrimas	AP	3,5	1,6
		LAT	8	2,2
5.	Pilvo, intraveninė urografijos ir cholecistografijos tyrimas	AP	5	3
6.	Dubens tyrimas	AP	5	2,5
7.	Klubo sąnario tyrimas	AP	5	1,4
AP – priekinė–užpakalinė projekcija, LAT – šoninė projekcija, PA – užpakalinė–priekinė projekcija

2 lentelė. Diagnostiniai atskaitos lygiai, taikomi rentgenografijos procedūrų metu, kai jos atliekamos vaikams
Eil. Nr.	Spindulinės diagnostikos procedūros pavadinimas	Projekcija	Amžius, amžiaus intervalas metais	Paviršinė įėjos dozė, / mGy	Dozės ir ploto sandauga, / Gy·cm2
1	2	3	4	5	6
1.	Krūtinės ląstos tyrimas	PA	[0–1)	0,06	0,05
			[1–5)	0,07	0,06
			[5–10)	0,08	0,08
			[10–15)	0,09	0,1
2.	Kaukolės tyrimas	AP / PA	[0–1)	0,8	0,2
			[1–5)	1,0	0,29
			[5–10)	1,3	0,35
			[10–15)	1,5	0,41
		LAT	[0–1)	0,4	0,16
			[1–5)	0,5	0,26
			[5–10)	0,6	0,27
			[10–15)	0,65	0,38
3.	Pilvo tyrimas	AP	[0–1)	0,3	0,3
			[1–5)	0,4	0,8
			[5–10)	0,6	1
			[10–15)	0,7	1,2
AP – priekinė–užpakalinė projekcija, LAT – šoninė projekcija, PA – užpakalinė–priekinė projekcija

3 lentelė. Diagnostiniai atskaitos lygiai, taikomi rentgenoskopijos procedūrų metu, kai jos atliekamos standartinio svorio pacientams
Eil. Nr.	Spindulinės diagnostikos procedūros pavadinimas	Dozės ir ploto sandauga, / Gy·cm2	Švietimo laikas, min.
1	2	3	4
1.	Viršutinio virškinamojo trakto kontrastinės rentgenoskopijos tyrimas	18	3
2.	Žarnyno retrogradinės kontrastinės rentgenoskopijos tyrimas	33	4
3.	Krūtinės ląstos tyrimas	2	40 sekundžių

4 lentelė. Diagnostiniai atskaitos lygiai, taikomi mamografijos procedūrų metu, kai suspaustos krūties storis yra lygus 45 ± 5 mm
Spindulinės diagnostikos procedūros pavadinimas	Projekcija	Krūties vidutinė liaukinio audinio dozė, / mGy
1	2	3
Krūties tyrimas	CC	2,4
CC – galvos–kojų projekcija

5 lentelė. Diagnostiniai atskaitos lygiai, taikomi kompiuterinės tomografijos procedūrų metu1, kai jos atliekamos standartinio svorio pacientams
Eil. Nr.	Spindulinės diagnostikos procedūros pavadinimas	Dozės ir ilgio sandauga, / mGy·cm
1	2	3
1.	Galvos tyrimas	950
2.	Krūtinės ląstos tyrimas	650
3.	Pilvo tyrimas	1350
4.	Dubens tyrimas	550
5.	Stuburo kaklo dalies tyrimas	560
6.	Stuburo krūtinės dalies tyrimas	685
7.	Stuburo juosmens dalies tyrimas	600

1 Diagnostiniai atskaitos lygiai taikomi procedūroms, atliekamoms be kontrasto, vienai atliekamo tyrimo fazei.

6 lentelė. Diagnostiniai atskaitos lygiai, taikomi kompiuterinės tomografijos procedūrų metu2, kai jos atliekamos vaikams
Spindulinės diagnostikos procedūros pavadinimas	Amžius, / amžiaus intervalas metais	Dozės ir ilgio sandauga, / mGy·cm
1	2	3
Galva	[0–1)	570
	[1–5)	630
	[5–10)	650
	[10–15)	830

2 Diagnostiniai atskaitos lygiai taikomi procedūroms, atliekamoms be kontrasto, vienai atliekamo tyrimo fazei.

7 lentelė. Diagnostiniai atskaitos lygiai, taikomi branduolinės medicinos procedūrų metu, kai jos atliekamos standartinio svorio pacientams
Procedūros pavadinimas	Radionuklido pavadinimas	Radiofarmacinio vaistinio preparato cheminė forma	Skiriamas aktyvumas, MBq
1	2	3	4
1. Kaulų scintigrafija (SPECT)	99m Tc	Fosfonatų ir fosfatų junginiai (MDP, HMDP)	700
2. Galvos smegenų tyrimai:
2.1. smegenų perfuzijos scintigrafija (SPECT)	99m Tc	Natrio pertechnetatas	800
	99m Tc	Pentetatas (DTPA), gliukonatas ir gliukoheptonatas	800
	99m Tc	Eksametazinas (HMPAO), neurolitas (ECD)	1 100
2.2. galvos smegenų (SPECT) funkcinių dopaminerginių neuronų terminalų netekimui dryžuotame kūne	123 I	Joflupanas (DaTSCAN)	185
3. Ašarų latakų praeinamumo tyrimas	99m Tc	Natrio pertechnetatas	4
4. Skydliaukės ir prieskydinių liaukų tyrimai:
4.1. skydliaukės scintigrafija	99m Tc	Natrio pertechnetatas	150
	123 I	Natrio jodidas	20
4.2. kūno skenavimas	131 I	Natrio jodidas	400
4.3. prieskydinių liaukų scintigrafija	99m Tc	Metoksiizobutilizonitrilas (MIBI)	600
5. Plaučių tyrimai:
5.1. plaučių ventiliacijos scintigrafija	99m Tc	Pentetato (DTPA) aerozolis	80
5.2. plaučių perfuzijos scintigrafija	99m Tc	Makroagreguotas žmogaus albuminas (MAA)	185
5.3. plaučių perfuzijos scintigrafija (su venografija)	99m Tc	Makroagreguotas žmogaus albuminas (MAA)	160
5.4. plaučių perfuzijos tyrimas (SPECT)	99m Tc	Makroagreguotas žmogaus albuminas (MAA)	200
6. Širdies tyrimai:
6.1. didžiojo kraujo apytakos rato tyrimas	99m Tc	Pentetatas (DTPA)	800
	99m Tc	Žmogaus albumino kompleksas (MAA)	400
6.2. kraujo depo tyrimas	99m Tc	Žmogaus albumino kompleksas (MAA) / Žymėtieji eritrocitai (Pirofosfatas)	40
6.3. širdies ir jos kraujagyslių sistemos tyrimas zondu	99m Tc	Žmogaus albumino kompleksas (MAA)	800
6.4. miokardo scintigrafija / tyrimas zondu	99m Tc	Fosfonatų ir fosfatų junginiai (HMDP, pirofosfatas)	700
6.5. miokardo scintigrafija (SPECT)	201 Tl	Tl+ chloridas	100
	99m Tc	Fosfonatų ir fosfatų junginiai (MDP, HMDP)	800
6.6. miokardo scintigrafija (SPECT) vienos dienos protokolas (krūvio metu)	99m Tc	Metoksiizobutilizonitrilas (MIBI)	550
	99m Tc	Metoksiizobutilizonitrilas (MIBI) su CZT detektoriais	450
	99m Tc	Tetrafosminas (MYOVIEW)	550
6.7. miokardo scintigrafija (SPECT) vienos dienos protokolas (ramybės metu)	99m Tc	Metoksiizobutilizonitrilas (MIBI)	700
	99m Tc	Metoksiizobutilizonitrilas (MIBI) su CZT detektoriais	650
	99m Tc	Tetrafosminas (MYOVIEW)	750
6.8. miokardo scintigrafija (SPECT) dviejų dienų protokolas (krūvio ir ramybės metu)	99m Tc	Metoksiizobutilizonitrilas (MIBI)	1 200
	99m Tc	Tetrafosminas (MYOVIEW)	1 200
7. Virškinimo ir šalinimo sistemų tyrimai:
7.1. skrandžio / seilių liaukų scintigrafija	99m Tc	Natrio pertechnetatas	100
7.2. mekelio divertikulo scintigrafija	99m Tc	Natrio pertechnetatas	400
7.3. virškinimo trakto kraujavimo tyrimas	99m Tc	Žymėtieji eritrocitai (Pirofosfatas)	800
7.4. stemplės praeinamumo ir refliukso tyrimas	99m Tc	Žymėtasis koloidas	100
	99m Tc	Neabsorbuojami junginiai	40
7.5. skrandžio scintigrafija	99m Tc	Neabsorbuojami junginiai (koloidas)	100
7.6. kepenų, tulžies pūslės ir blužnies scintigrafija	99m Tc	Žymėtasis koloidas	150
7.7. tulžies pūslės ir tulžies latakų tyrimas	99m Tc	Iminodiacetatai ir jiems lygiavertės medžiagos	150
7.8. blužnies scintigrafija	99m Tc	Žymėtieji eritrocitai (Pirofosfatas)	100
7.9. kepenų scintigrafija (SPECT)	99m Tc	Iminodiacetatai ir jiems lygiavertės medžiagos	200
7.10. inkstų žievinės dalies scintigrafija	99m Tc	Dimerkaptosukcinato rūgštis (DMSA)	185
7.11. inkstų dinaminė scintigrafija	99m Tc	Pentetatas (DTPA), gliukonatas ir gliukoheptonatas	250
	99m Tc	Dimerkaptosukcinato rūgštis (DMSA) Merkaptoacetiltriglicinas (MAG 3)	100
	99m Tc	Etilendicisteinas (EC)	120
8. Kiti tyrimai:
8.1. neuroektoderninių navikų scintigrafija	123 I	Metajodobenzilguanidinas (MIBG)	500
	131 I	Metajodobenzilguanidinas (MIBG)	100
8.2. sarginių limfmazgių tyrimas	99m Tc	Žmogaus albumino koloidas (HSA)	200
8.3. pūlinių scintigrafija	99m Tc	Eksametazinu (HMPAO) žymėtieji leukocitai Besilesomab (Scintimun)	740
8.4. neuroendokrininių navikų scintigrafija	99m Tc	Oktreotidas ( HYNIC-[D-Phe1, Tyr3-octreotide] trifluoroacetate)	800
8.5. navikų PET tyrimas su FDG	18 F	Fluorodeoksigliukozė (FDG)	400

Lentelės pakeitimai:
Nr. V-2418, 2021-10-26, paskelbta TAR 2021-10-26, i. k. 2021-22274

8 lentelė. Diagnostiniai atskaitos lygiai, taikomi intervencinės radiologijos procedūroms, kai jos atliekamos standartinio svorio pacientams
Eil. / Nr.	Intervencinės radiologijos procedūra	Dozės ir ploto sandauga, / Gy·cm2	Švietimo laikas, / min
1	2	3	4
1.	Perkutaninės transliuminalinės koronarinės angioplastikos (PTKA) tyrimas	70	7
2.	Diagnostinės koronarografijos tyrimas	30	3
3.	Koronarografijos su PTKA tyrimas	80	9

2. Standartinio svorio pacientu laikomas pacientas, kurio svoris yra 70 ± 10 kg.
______________

Pakeitimai:

1.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. V-2418, 2021-10-26, paskelbta TAR 2021-10-26, i. k. 2021-22274
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. rugpjūčio 27 d. įsakymo Nr. V-952 „Dėl Diagnostinių atskaitos lygių, taikomų spindulinės diagnostikos ir intervencinės radiologijos procedūrų metu, patvirtinimo“ pakeitimo