Suvestinė redakcija nuo 2018-04-11

Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-06-23, i. k. 2014-09063

Nauja redakcija nuo 2018-04-11:
Nr. 1-77, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-10, i. k. 2018-05754

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS
įsakymas

DĖL LEISTINOS NETEKTIES SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALE ir suskystintų gamtinių PASKIRSTYMO dujų stotyje apskaičiavimo APRAŠO PATVIRTINIMO

2014 m. birželio 18 d. Nr. 1-160
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 6 straipsnio 2 punktu ir atsižvelgdamas į Sąjungos muitinės kodekso įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr. 1224 „Dėl Sąjungos muitinės kodekso įgyvendinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 27 d. nutarimo Nr. 1332 „Dėl 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, ir 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas, taikymo Lietuvos Respublikoje taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“, 32 punktą,
t v i r t i n u Leistinos netekties suskystintų gamtinių dujų terminale ir suskystintų gamtinių dujų paskirstymo stotyje apskaičiavimo aprašą (pridedama).“

Energetikos ministras	Jaroslav Neverovič

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos energetikos
ministro 2014 m. birželio 18 d.
įsakymu Nr.1-160
(2018 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. 1-77
redakcija)

LEISTINos NETEKTIES SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALE IR SUsKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ PASKIRSTYMO STOTYJE apskaičiavimo aprašas

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Leistinos netekties suskystintų gamtinių dujų terminale ir suskystintų gamtinių dujų stotyje apskaičiavimo aprašu (toliau – Aprašas) nustatomos leistinos gamtinių dujų netekties normos suskystintų gamtinių dujų (toliau – SGD) terminale (toliau – Terminalas) ir Leistinos gamtinių dujų netekties normos SGD paskirstymo stotyje (toliau – Stotis) apskaičiavimo ir priskyrimo bendrosios sąlygos.
2. Apraše vartojamos pagrindinės sąvokos:
2.1.	Leistinos gamtinių dujų netekties norma suskystintų gamtinių dujų terminale – maksimali gamtinių dujų netektis suskystintų gamtinių dujų terminale, kuri yra apskaičiuojama sudedant maksimalų technologinėms reikmėms sunaudotiną suskystintų gamtinių dujų kiekį ir gamtinių dujų kiekio maksimalią leistiną matavimų paklaidą.
2.2.	Leistinos gamtinių dujų netekties norma suskystintų gamtinių dujų paskirstymo stotyje – maksimali gamtinių dujų netektis suskystintų gamtinių dujų paskirstymo stotyje, kuri yra apskaičiuojama sudedant suskystintų gamtinių dujų paskirstymo stotyje nugaravusių gamtinių dujų susidarymo normas kriogeninių skysčių talpose ir vamzdynuose ir gamtinių dujų kiekio matavimų paklaidą.
2.3.	Leistina sunaudojimo technologinėms reikmėms suskystintų gamtinių dujų terminale norma – maksimalus suskystintų gamtinių dujų kiekis, kurį leidžiama sunaudoti Terminalo vidinėms reikmėms, technologinių operacijų vykdymui bei pašalinant nugaravusias gamtines dujas.
3. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatyme, Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatyme (toliau – Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymas), Leidžiamosios Lietuvos Respublikos jūrų uostuose ir Būtingės naftos terminale apdorojamų krovinių nuokrypos (krovinio tolerancijos) apskaičiavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 14 d. nutarime Nr. 273 „Dėl Leidžiamosios Lietuvos Respublikos jūrų uostuose ir Būtingės naftos terminale apdorojamų krovininių nuokrypos (krovinio tolerancijos) apskaičiavimo“ (toliau – Leidžiamosios Lietuvos Respublikos jūrų uostuose ir Būtingės naftos terminale apdorojamų krovininių nuokrypos (krovinio tolerancijos) apskaičiavimo aprašas), Prekybos gamtinėmis dujomis taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 1-293 „Dėl Prekybos gamtinėmis dujomis taisyklių patvirtinimo“, Gamtinių dujų apskaitos tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 1-245 „Dėl Gamtinių dujų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir kituose teisės aktuose.
4. Leistinos gamtinių dujų netekties norma Terminale (toliau – Leistinos netekties norma Terminale) nustatoma, įvertinus:
4.1. maksimalaus leistino Terminalo technologinėms reikmėms sunaudoto SGD kiekį (toliau – Leistino sunaudojimo technologinėms reikmėms norma Terminale);
4.2. į Terminalą priimtų, iš Terminalo perkrautų, Terminale išdujintų, Terminalo technologinėms reikmėms sunaudotų ir Terminale esančių gamtinių dujų kiekio maksimalią leistiną matavimų paklaidą (toliau – Leistinos matavimų paklaidos norma Terminale).
5. Leistinos gamtinių dujų netekties norma Stotyje (toliau – Leistinos netekties norma Stotyje) nustatoma, įvertinus:
5.1. maksimalias Stoties nugaravusių gamtinių dujų susidarymo normas kriogeninių skysčių talpose ir vamzdynuose;
5.2. į Stotį priimtų, iš Stoties perkrautų į SGD laivus, ir (arba) į dujovežius, ir (arba) į SGD autocisternas, Stotyje išdujintų gamtinių dujų maksimalias leistinas matavimų paklaidas (toliau – Leistinos matavimų paklaidos norma Stotyje).
6. Leistinos netekties norma Terminale taikoma:
6.1. skirstant gamtinių dujų netektį asmenų, teisės aktų nustatyta tvarka sudariusių sutartį dėl naudojimosi Terminalu (toliau – Terminalo naudotojai), gamtinių dujų netektims ir (arba) Terminalo projekto įgyvendinimo bendrovės arba Terminalo operatoriaus, turinčio Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatyme nustatyta tvarka išduotą pakartotinio dujinimo licenciją (toliau – Terminalo operatorius), gamtinių dujų netektims;
6.2. taikant SGD ir (ar) išdujintoms gamtinėms dujoms 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (OL 2013 L 269, p.1) (toliau – Reglamentas Nr. 952/2013), 124 straipsnio 4 dalį.
7. Leistinos netekties norma Stotyje taikoma:
7.1. skirstant gamtinių dujų netektį asmenų, teisės aktų nustatyta tvarka sudariusių sutartį dėl naudojimosi Stotimi (toliau – Stoties naudotojai) ir (arba) Stoties operatoriaus gamtinių dujų netektims;
7.2. taikant SGD ir (ar) išdujintoms gamtinėms dujoms Reglamento Nr. 952/2013 124 straipsnio 4 dalį.

II SKYRIUS
LEISTINOS NETEKTIES NORMOS TERMINALE APSKAIČIAVIMAS

8. Ataskaitinio laikotarpio, už kurį yra atliekama gamtinių dujų inventorizacija Terminale (toliau – ataskaitinis laikotarpis Terminale), Leistinos netekties norma Terminale apskaičiuojama pagal žemiau pateiktą formulę:

čia:
– ataskaitinio laikotarpio Leistinos netekties norma Terminale (m3, MWh, kg);
– atitinkamos gamtinių dujų pristatymo paros (toliau – pristatymo para) Leistino sunaudojimo technologinėms reikmėms norma Terminale (m3, MWh, kg);
– atitinkamos pristatymo paros Leistinos matavimų paklaidos norma Terminale (m3, MWh, kg);
L	– ataskaitinio laikotarpio Terminale pristatymo parų skaičius;
i	– ataskaitinio laikotarpio Terminale pristatymo para;
P	– atitinkama pristatymo para;
T, E, M – matavimo paklaida Terminale, išreikšta tūrio, energijos ar masės vienetais.

9. Leistino sunaudojimo technologinėms reikmėms Terminale norma yra nustatyta šio Aprašo 1 priede. SGD išdujinimo režimui esant iki 115 000 Nm3/val. arba kai SGD išdujinimas nevykdomas, Leistino sunaudojimo technologinėms reikmėms norma yra lygi Leistino sunaudojimo technologinėms reikmėms normai nevykdant SGD išdujinimo. SGD išdujinimo režimui esant nuo 115 000 Nm3/val. iki 460 000 Nm3/val., Leistino sunaudojimo technologinėms reikmėms norma nustatoma tiesiškai interpoliuojant tarp artimiausių dviejų jos reikšmių, nustatytų šio Aprašo 1 priede. Visais atvejais, kai SGD perkrovos metu viršijama Leistino sunaudojimo technologinėms reikmėms norma, viršijanti dalis priskiriama SGD perkrovą vykdžiusių Terminalo naudotojų gamtinių dujų netektims. Leistino sunaudojimo technologinėms reikmėms normos paskirstymą Terminalo naudotojams reglamentuoja naudojimosi Terminalu taisyklės, patvirtintos Terminalo operatoriaus, kaip numatyta Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatyme ir Lietuvos Respublikos 2012 m. vasario 15 d. nutarime Nr. 199 „Dėl Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Naudojimosi terminalu taisyklės).
10. Leistinos matavimų paklaidos normos Terminale maksimali SGD kiekio nustatymo paklaida yra nustatyta šio Aprašo 1 priede. Leistinos matavimų paklaidos norma Terminale nustatoma remiantis Naudojimosi Terminalu taisyklėmis.
11. Jei per ataskaitinį laikotarpį Terminalo technologinėms reikmėms sunaudotų SGD faktinis kiekis (toliau – Faktinė netektis Terminale) neviršija šio Aprašo 8 punkte nustatyta tvarka apskaičiuotos ataskaitinio laikotarpio Leistinos netekties normos Terminale, Faktinė netektis Terminale yra priskiriama Terminalo naudotojų gamtinių dujų netektims.
12. Jei Faktinė netektis Terminale viršija šio Aprašo 8 punkte nustatyta tvarka apskaičiuotą ataskaitinio laikotarpio Leistiną netekties normą Terminale, Faktinės netekties Terminale dalis, viršijanti Leistinos netekties normą Terminale, yra priskiriama Terminalo operatoriaus gamtinių dujų netektims.
13. Terminalo technologinėms reikmėms sunaudotų SGD faktinis kiekis nustatomas ir Terminalo naudotojams paskirstomas remiantis Naudojimosi Terminalu taisyklėmis.

III SKYRIUS
LEISTINOS NETEKTIES NORMOS STOTYJE APSKAIČIAVIMAS

14. Ataskaitinio laikotarpio, už kurį yra atliekama gamtinių dujų inventorizacija Stotyje (toliau – ataskaitinis laikotarpis Stotyje), Leistinos netekties norma Stotyje (toliau – LKTL) apskaičiuojama pagal žemiau pateiktą formulę:

čia:

– SGD kiekis kraunamas (perpilamas) iš geležinkelio riedmens, iš kelių transporto priemonės, taip pat iš vamzdyno į Stotį arba atvirkščiai per dujų parą (tonomis (t), kubiniais metrais (m3), kilovatvalandėmis (kWh));
– SGD kiekis kraunamas iš geležinkelio riedmens, iš kelių transporto priemonės, iš laivo, iš vamzdyno į laivą ir atvirkščiai per dujų parą (tonomis (t), kubiniais metrais (m3), kilovatvalandėmis (kWh));
– SGD kiekis Stotyje dujų paros pabaigoje (tonomis (t), kubiniais metrais (m3), kilovatvalandėmis (kWh));
– Didžiausios leistinos SGD netekties norma SGD kraunant (perpilant) iš geležinkelio riedmens, iš kelių transporto priemonės, taip pat iš vamzdyno į sandėlį ir (arba) talpyklą arba atvirkščiai, kraunant iš laivo į laivą, procentais (%);
– Didžiausia leistina SGD netekties norma SGD kraunant (perpilant) iš geležinkelio riedmens, iš kelių transporto priemonės, iš laivo, iš vamzdyno į laivą ir atvirkščiai, procentais (%);
– Didžiausia leistinos SGD netekties norma, SGD sandėliuojant Stotyje, procentais (%);
– ataskaitinio laikotarpio dujų parų skaičius.

15. Didžiausios leistinos SGD netekties normos ( Stotyje nurodytos šio Aprašo 2 priede.
16. Didžiausia leistinos SGD netekties norma SGD sandėliuojant Stotyje nustatoma įvertinus maksimalią matavimo paklaidą ir nugaravusių gamtinių dujų susidarymo normą:
16.1. matavimo paklaida nustatoma pagal Matavimo priemonių techninį reglamentą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 4-699 „Dėl Matavimo priemonių techninio reglamento patvirtinimo“ (toliau – Matavimo priemonių techninis reglamentas), įvertinus SGD talpyklas kaip kriogeninių skysčių matavimo sistemą, ir yra 2,5 %;
16.2. kiekvienos dienos matavimo paklaida Stotyje nustatoma remiantis Leidžiamosios Lietuvos Respublikos jūrų uostuose ir Būtingės naftos terminale apdorojamų krovininių nuokrypos (krovinio tolerancijos) apskaičiavimo apraše esančia formule;
16.3. maksimali nugaravusių gamtinių dujų susidarymo norma, nustatyta remiantis techninėmis SGD paskirstymo talpyklų specifikacijomis, ir yra 0,06 %;
16.4. Bendra didžiausia leistina SGD netekties norma SGD sandėliuojant Stotyje: 0,01%+0,06% = 0,07%.
17. Didžiausios leistinos SGD netekties normos nustatytos, įvertinus Stoties operacijas: perkrovą į SGD laivus, perkrovą į dujovežius, perkrovą į SGD autocisterną. Remiantis techninėmis SGD paskirstymo talpyklų ir jos procesų specifikacijomis, maksimali nugaravusių gamtinių dujų susidarymo norma – 0,35 %. Matavimo paklaida nustatyta 0,5 % remiantis Matavimo priemonių techninio reglamentu. Bendra didžiausia leistina SGD netekties norma, vykdant perkrovos operacijas Stotyje į SGD laivus, ir (arba) dujovežius, ir (arba) autocisternas : 0,50% + 0,35% = 0,85%.
18. Jei per ataskaitinį laikotarpį Stoties technologinėms reikmėms sunaudotų SGD faktinis kiekis (toliau – Faktinė netektis) neviršija šio Aprašo 14 punkte nustatyta tvarka apskaičiuotos ataskaitinio laikotarpio Leistinos netekties normos, faktinė netektis yra priskiriama Stoties naudotojų gamtinių dujų netektims.
19. Didžiausios leistinos SGD netekties normos faktinis kiekis nustatomas ir Stoties naudotojams paskirstomas remiantis Naudojimosi Stotimi taisyklėmis.

IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

20. Asmenys, pažeidę šiame Apraše nustatytus reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

_________________________
Leistinos netekties suskystintų gamtinių
dujų terminale ir suskystintų gamtinių dujų
stotyje apskaičiavimo aprašo
1 priedas

LEISTINO SUNAUDOJIMO TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS NORMA ir Leistinos matavimų paklaidos normos MAKSIMALi suskystintų gamtinių dujų kiekio nustatymo paklaida TERMINALE

1 lentelė. leistino sunaudojimo technologinėms reikmėms norma iki 2014 m. gruodžio 31 d.
Eil. Nr.	SGD išdujinimo režimas, Nm3/h	Leistino sunaudojimo technologinėms reikmėms norma, / SGD kiekis (m3) per dujų parą		Pastabos
		Atvira išdujinimo sistema	Uždara išdujinimo sistema
1.	SGD išdujinimas nevykdomas	204,1	204,1	Leistino sunaudojimo technologinėms reikmėms norma yra nustatyta pagal žemiau nurodytas sąlygas: / 1. SGD viršutinis šilumingumas 55 208 kJ / kg; / 2. SGD tankis 474,77 kg / m3; / 3. Norminės sąlygos: / 3.1. SGD išdujinimo rėžimo matavimo temperatūra: 20°C; / 3.2. SGD viršutinio šilumingumo degimo temperatūra: 25°C.
2.	115 000	32,4	98,0
3.	230 000	49,8	196,2
4.	460 000	64,9	358,6

2 lentelė. leistino sunaudojimo technologinėms reikmėms norma nuo 2015 m. sausio 1 d.
Eil. Nr.	SGD išdujinimo režimas, Nm3/h	Leistino sunaudojimo technologinėms reikmėms norma, / SGD kiekis (m3) per dujų parą		Pastabos
		Atvira išdujinimo sistema	Uždara išdujinimo sistema
1.	SGD išdujinimas nevykdomas	204,1	204,1	Leistino sunaudojimo technologinėms reikmėms norma yra nustatyta pagal žemiau nurodytas sąlygas: / 1. SGD viršutinis šilumingumas 55 208 kJ / kg; / 2. SGD tankis 474,77 kg / m3; / 3. Norminės sąlygos: / 3.1. SGD išdujinimo rėžimo matavimo temperatūra: 0°C; / 3.2. SGD viršutinio šilumingumo degimo temperatūra: 25°C.
2.	107 099	32,4	98,0
3.	214 199	49,8	196,2
4.	428 398	64,9	358,6

3 lentelė. leistinos matavimų paklaidos norma Terminale

Eil. Nr.	SGD kiekio mato vienetai	Leistinos matavimo normos maksimali SGD kiekio nustatymo paklaida (proc.)
1.	Tūrio vienetai (m3)	0,9461
2.	Energijos vienetai (MWh)	1,65
3.	Masės vienetai (kg)	1,54

_________________________
Leistinos netekties apskaičiavimo suskystintų gamtinių
dujų terminale ir suskystintų gamtinių dujų
stotyje apskaičiavimo aprašo
2 priedas

LEISTINOS NETEKTIES NORMOS STOTYJE

Eil. Nr.	Didžiausia leistina / netekties norma, procentais
1.	TA	0,85
2.	TC	0,85
3.	TS/D	0,07

_________________________

Pakeitimai:

1.
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas
Nr. 1-77, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-10, i. k. 2018-05754
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. 1-160 „Dėl Leistinos netekties apskaičiavimo suskystintų gamtinių dujų terminale aprašo patvirtinimo“ pakeitimo