LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL DANTŲ AMALGAMŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2021 m. sausio 25 d. Nr. V-149
Vilnius

Įgyvendindamas Dantų amalgamų naudojimo mažinimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. V-915 „Dėl Dantų amalgamų naudojimo mažinimo plano patvirtinimo“, priedo 1.2 ir 4.1 papunkčiuose nurodytas priemones:
1. T v i r t i n u Dantų amalgamų naudojimo tvarkos aprašą (pridedama).
2. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.
3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2021 m. gegužės 1 d.

Sveikatos apsaugos ministras	Arūnas Dulkys

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2021 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. V-149

DANTŲ AMALGAMŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Dantų amalgamų naudojimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato indikacijas, kurioms esant gali būti naudojamos dantų amalgamos, dantų amalgamų užpildų naudojimo, dantų, plombuotų dantų amalgamų užpildais, šalinimo reikalavimus ir informacijos apie dantų amalgamų panaudojimą teikimo tvarką.
2. Aprašas privalomas visoms, nepriklausomai nuo pavaldumo teisės, asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, teikiančioms odontologines paslaugas.

II SKYRIUS
DANTŲ AMALGAMŲ NAUDOJIMO INDIKACIJOS

3. Dantų amalgamos gali būti naudojamos:
3.1. šoninių dantų kramtomųjų paviršių ir tarpudančių (I, II klasės) defektams plombuoti, jei reikalingas restauruoto danties paviršiaus atsparumas spaudimo jėgai kramtymo funkcijos / parafunkcijos metu ir yra mažas plombuoto paviršiaus nusidėvėjimas;
3.2. vidutinio gylio ir gilioms ertmėms dentine (ne mažesnėms nei 2 mm gylio) plombuoti;
3.3. kai nėra galimybių atkurti dantį alternatyviu užpildu dėl ertmės lokalizacijos ar sunkiai kontroliuojamos drėgmės;
3.4. su gydytoju odontologu ar gydytoju odontologu specialistu dėl gydymo nebendradarbiaujantiems pacientams;
3.5. pacientams, kurie yra nemotyvuoti laikytis burnos higienos;
3.6. kai yra stipriai sunaikinta danties struktūra.
4. Dantų amalgamas draudžiama naudoti:
4.1. nėščioms ar krūtimi maitinančioms moterims;
4.2. gyvsidabriui alergiškiems pacientams;
4.3. jei pacientai turi protezų konstrukcijų iš skirtingų metalų, kurie sąveikaudami su dantų amalgamų lydiniu galėtų sukelti galvanozę.

III SKYRIUS
DANTŲ AMALGAMŲ UŽPILDŲ NAUDOJIMO, DANTŲ, PLOMBUOTŲ DANTŲ AMALGAMŲ UŽPILDAIS, ŠALINIMO REIKALAVIMAI

5. Asmens sveikatos priežiūros įstaigose, teikiančiose odontologines paslaugas, gali būti naudojamos tik dantų amalgamos kapsulėse.
6. Asmens sveikatos priežiūros įstaigose, teikiančiose odontologines paslaugas, šalinant dantų amalgamų užpildus turi būti naudojami didelio galingumo siurbliai šalinamos amalgamos atliekoms surinkti.
7. Išrauti dantys, kuriuose yra amalgaminiai dantų užpildai, utilizuojami kaip medicininė atlieka pagal Lietuvos higienos normoje HN 66:2013 „Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“,  patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-706 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 66:2013 „Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, nustatytus medicininių atliekų tvarkymo reikalavimus.

IV SKYRIUS
INFORMACIJOS APIE DANTŲ AMALGAMŲ SUNAUDOJIMĄ TEIKIMAS

8. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios odontologines paslaugas, informaciją apie sunaudotų dantų amalgamų ir pašalintų dantų, kurie buvo plombuoti dantų amalgamomis, kiekį Higienos institutui už praėjusius kalendorinius metus (nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.) turi pateikti vieną kartą per metus (iki vasario 28 dienos).
9. Informacija turi būti teikiama užpildant Informacijos apie dantų amalgamų sunaudojimą teikimo formą (toliau – forma), pateiktą Aprašo priede.
10. Užpildyta forma Higienos institutui teikiama faksu, elektroniniu paštu, paštu arba per kurjerį.
11. Higienos institutą dėl duomenų apie į Lietuvos rinką pateiktas dantų amalgamas (dantų amalgamų prekinius ženklus / modelius) konsultuoja Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos.
12. Užpildyta forma Higienos institute turi būti saugoma Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos nustatytais terminais.

____________________________

Dantų amalgamų naudojimo
tvarkos aprašo priedas

(Informacijos apie dantų amalgamų sunaudojimą teikimo formos pavyzdys)

INFORMACIJA APIE DANTŲ AMALGAMŲ SUNAUDOJIMĄ
(Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos pavadinimas)

(Įstaigos kodas)

(adresas)

(Kontaktiniai duomenys: telefono, fakso numeriai, el. pašto adresas)

Higienos institutui

INFORMACIJA APIE SUNAUDOTAS DANTŲ AMALGAMAS

________________________
(data)

________________________
(sudarymo vieta)

Eil. Nr.	Pacientų grupė, kuriai buvo panaudotos dantų amalgamos	Dantų amalgamos prekinis ženklas / modelis	Panaudotų dantų amalgamų kiekis / (kapsulių skaičius, vnt.)
1.	Vaikai (pieniams dantims)
2.	Vaikai iki 15 metų
Iš viso:

Utilizuotų dantų, kuriems plombuoti buvo panaudotos dantų amalgamos, skaičius

____________________	_______________________ ___________________
(užpildžiusio	(parašas) (vardas ir pavardė)
asmens pareigos)

____________________	_______________________ ___________________
(įstaigos vadovas)	(parašas) (vardas ir pavardė)