LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2006 M. LAPKRIČIO 7 D. ĮSAKYMO NR. V-908 „dėl lietuvos higienos normos hn 122:2006 „rūkymo patalpų (vietų) įmonėse, įstaigose ir organizacijose įrengimo ir eksploatavimo reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo

2015 m. rugsėjo 28 d. Nr. V-1085
Vilnius

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. lapkričio 7 d. įsakymą Nr. V-908 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 122:2006 „Rūkymo patalpų (vietų) įmonėse, įstaigose ir organizacijose įrengimo ir eksploatavimo reikalavimai“ patvirtinimo“:
1.1.	Papildau įsakymą preambule:
„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 2 straipsnio 12 dalimi ir 16 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 23 d. nutarimo Nr. 200 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymą“ 4.2 papunkčiu:“
1.2.	Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:
„3. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.“
1.3.	Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintą Lietuvos higienos normą HN 122:2006 „Rūkymo patalpų (vietų) įmonėse, įstaigose ir organizacijose įrengimo ir eksploatavimo reikalavimai“:
1.3.1.	Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:
„2. Ši higienos norma privaloma visiems fiziniams asmenims, juridiniams asmenims, kitoms organizacijoms ir jų padaliniams (toliau – asmenys), projektuojantiems, įrengiantiems, rekonstruojantiems rūkymo patalpas (vietas), taip pat eksploatuojantiems įmones, įstaigas ir organizacijas Lietuvos Respublikoje, kuriose įrengtos rūkymo patalpos (vietos), bei vykdantiems valstybinę priežiūrą ir kontrolę.“
1.3.2.	Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:
„4. Šioje higienos normoje vartojama sąvoka „rūkymo patalpa (vieta)“ – speciali patalpa (vieta), kurioje leidžiama rūkyti (vartoti tabako gaminius ir elektronines cigaretes).
1.3.3.	Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

„5. Teisės aktai, į kuriuos pateiktos nuorodos šioje higienos normoje:
5.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 9 d. įsakymas Nr. D1-289 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ patvirtinimo“;
5.2. Lietuvos higienos norma HN 35:2007 „Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatų patalpų ore“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. V-362 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 35:2007 „Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatų patalpų ore“ patvirtinimo“;
5.3. Lietuvos higienos norma HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-1081 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“ patvirtinimo“.
1.3.4. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:
„11. Rūkymo patalpose (vietose) turi būti palaikomas žemesnis nei gretimų patalpų slėgis. Švarus oras tiekiamas į tą rūkymo patalpos (vietos) dalį, kur oras užterštas mažiausiai, o šalinamas ten, kur teršalai išsiskiria intensyviausiai arba jų koncentracija didžiausia [5.1].“
1.3.5. Pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:
„17. Rūkymo patalpose (vietose) turi būti bent vienas tekstinis įspėjimas apie rūkymo pavojų sveikatai iš Tekstinių įspėjimų apie rūkymo pavojų sveikatai sąrašo (priedas). Įspėjimas apie rūkymo pavojų sveikatai turi būti pateiktas gerai matomoje vietoje, lengvai įskaitomas, rašomas didžiosiomis raidėmis kontrastiškame fone ir keičiamas ne rečiau kaip 1 kartą per metus.“
1.3.6. Pakeičiu priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).
2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5 ir 1.3.6 papunkčiai įsigalioja 2016 m. gegužės 1 d.

Sveikatos apsaugos ministrė	Rimantė Šalaševičiūtė

„HN 122:2015 „Rūkymo patalpų (vietų) įmonėse, įstaigose ir organizacijose įrengimo ir eksploatavimo reikalavimai“
priedas

TEKSTINIŲ ĮSPĖJIMŲ APIE RŪKYMO PAVOJŲ SVEIKATAI SĄRAŠAS

1.	Rūkymas – 9 iš 10 susirgimų plaučių vėžiu priežasčių.
2.	Rūkymas sukelia burnos ir gerklės vėžį.
3.	Rūkymas kenkia plaučiams.
4.	Rūkymas sukelia širdies priepuolius.
5.	Rūkymas sukelia insultą ir negalią.
6.	Dėl rūkymo kemšasi arterijos.
7.	Rūkymas didina pavojų apakti.
8.	Rūkymas kenkia dantims ir dantenoms.
9.	Rūkymas gali nužudyti jūsų negimusį kūdikį.
10.	Tavo išpučiami dūmai kenkia vaikams, šeimai ir draugams.
11.	Rūkai tu – rūkys ir tavo vaikai.
12.	Mesk rūkyti dabar – lik gyvas dėl artimųjų.
13.	Rūkymas mažina vaisingumą.
14.	Rūkymas didina impotencijos riziką.“