PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO
PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. VASARIO 22 D. ĮSAKYMO NR. 1-63 „DĖL OBJEKTO ATITIKTIES PRIEŠGAISRINĘ SAUGĄ REGLAMENTUOJANTIEMS TEISĖS AKTAMS PATIKRINIMŲ ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO, VALSTYBINĖS PRIEŠGAISRINĖS PRIEŽIŪROS DARBO DOKUMENTŲ FORMŲ PATVIRTINIMO IR KAI KURIŲ PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS“ PAKEITIMO

2018 m. gruodžio 7 d. Nr. 1-456
Vilnius

1. P a k e i č i u Objekto atitikties priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų atlikimo tvarkos aprašą, patvirtintą Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-63 „Dėl Objekto atitikties priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo, valstybinės priešgaisrinės priežiūros darbo dokumentų formų patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“:
1.1. Pakeičiu I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:
„I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS“.
1.2. Pakeičiu II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:
„II SKYRIUS
OBJEKTŲ GRUPĖS IR TIKRINIMO PERIODIŠKUMAS“.
1.3. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:
„4. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – PAGD) priešgaisrinės gelbėjimo valdybos (toliau – PGV) arba priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos (toliau – PGT) viršininkas, vadovaudamasis statinių klasifikavimą pagal jų naudojimo paskirtį reglamentuojančiais teisės aktais, įmonių, įstaigų, organizacijų pastatus, esančius vienoje teritorijoje (vienu adresu), gali prilyginti vienam objektui.“
1.4. Pakeičiu III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:
„III SKYRIUS
OBJEKTŲ PATIKRINIMŲ PLANAVIMAS“.
1.5. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:
„9. PGV arba PGT pareigūnai priskirtose teritorijose atliekantys valstybinės priešgaisrinės priežiūros funkcijas sudaro metinius objektų planinių priešgaisrinių techninių patikrinimų planus (toliau – patikrinimų planai), į kuriuos įtraukiami visi tais metais tikrintini objektai, atsižvelgdami į šio Aprašo 5 punkte nustatytą periodiškumą ir PAGD direktoriaus nustatyta tvarka gautas objektų atitikties priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams deklaracijas.“
1.6. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:
„11. Objektai valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnams priskiriami atsižvelgus į kiekvieno jų profesionalumą ir turimą kvalifikaciją. Planuojant patikrinimus taikomas rotacijos principas (vietoj ankstesnį objekto patikrinimą atlikusio pareigūno skiriamas kitas), išskyrus atvejus, kai tai neįmanoma dėl organizacinių kliūčių.
Patikrinimo planus tvirtina PGV viršininkas ir Elektrėnų PGT viršininkas.“
1.7. Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:
„13. PGV arba PGT pareigūnai priskirtose teritorijose atliekantys valstybinės priešgaisrinės priežiūros funkcijas, metiniuose objektų patikrinimų planuose daro žymas apie priemonių įvykdymą.“
1.8. Pakeičiu IV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:
„IV SKYRIUS
OBJEKTŲ PRIEŠGAISRINIAI TECHNINIAI PATIKRINIMAI“.
1.9. Pakeičiu 19 punktą ir jį išdėstau taip:
„19. Esant Viešojo administravimo įstatyme nurodytiems neplaninių patikrinimų pagrindams, atliekami neplaniniai priešgaisriniai techniniai patikrinimai.
Neplaniniai priešgaisriniai techniniai patikrinimai gyvenamajame sektoriuje atliekami tik turint informacijos ar kilus pagrįstam įtarimui dėl priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimų ir siekiant užtikrinti, kad buvo pašalinti ankstesnio patikrinimo metu nustatyti teisės aktų pažeidimai ir įgyvendinti sprendimai.
Apie neplaninio priešgaisrinio techninio patikrinimo rezultatus tarnybiniu pranešimu informuojamas pareigūnas, įpareigojęs jį atlikti.“
1.10. Pakeičiu 23 punktą ir jį išdėstau taip:
„23. Pažeidimų, nustatytų I, II ir III grupės objektuose, šalinimo terminai negali būti ilgesni nei iki kito jų planinio patikrinimo. Nustačius pažeidimų tikrinant IV grupės objektus, nurodyme įrašomas pažeidimams proporcingas, protingas (paprastai ne trumpesnis kaip vieno mėnesio) pažeidimų pašalinimo terminas. Objektuose esančių gaisrinės saugos priemonių eksploatavimo pažeidimų pašalinimo terminai negali būti nustatomi ilgesni, negu priešgaisrinę saugą reglamentuojančiuose teisės aktuose numatyti tų priemonių techninės priežiūros (bandymų) terminai.
Siekiant užtikrinti, kad buvo pašalinti patikrinimo metu nustatyti teisės aktų pažeidimai ir įgyvendinti priimti sprendimai, pasibaigus nustatytam pažeidimų pašalinimo terminui (IV grupės objektuose ir, jei buvo nustatytas trumpesnis nei iki kito planinio patikrinimo pažeidimų pašalinimo terminas, – I, II ir III grupės objektuose), atliekamas neplaninis patikrinimas.“
1.11. Pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip:
„24. Nurodymas registruojamas „Nurodymų dėl objektų priešgaisrinės būklės pagerinimo registracijos žurnale“ (5 priedas), jo pirmasis egzempliorius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po priešgaisrinio techninio patikrinimo įteikiamas objekto atstovui, antrasis paliekamas PGV arba PGT pareigūnui priskirtoje teritorijoje atliekančiam valstybinės priešgaisrinės priežiūros funkcijas. Jeigu objekto atstovas atsisako priimti nurodymą arba nėra galimybės nurodymą įteikti jam asmeniškai, tai pažymima nurodyme, kuris užregistruojamas objekto sekretoriate arba išsiunčiamas registruotu paštu.“
1.12. Pakeičiu 25 punktą ir jį išdėstau taip:
„25. Jeigu objekto atstovas nesutinka su jam nurodyme surašytais reikalavimais pašalinti teisės aktų, nustatančių eksploatuojamų objektų priešgaisrinės saugos reikalavimų pažeidimus objekte, per 10 darbo dienų nuo nurodymo gavimo jis turi teisę apskųsti nurodymą atitinkamai PGV arba vyriausiajam valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspektoriui.“
1.13. Pakeičiu V skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:
„V SKYRIUS
UŽDRAUDIMAS EKSPLOATUOTI OBJEKTĄ“.
1.14. Pakeičiu 33 punktą ir jį išdėstau taip:
„33. Nutarimas uždrausti eksploatuoti objektą per 10 kalendorinių dienų nuo jo priėmimo gali būti apskųstas vyriausiajam valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspektoriui, Lietuvos administracinių ginčų komisijai ar administraciniam teismui.“
1.15. Pakeičiu VI skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:
„VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS“.
1.16. Pakeičiu 1 priedo pastabų 4 punktą ir jį išdėstau taip:
„4) Priešgaisrinės gelbėjimo valdybos arba priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas gali priskirti objektą dažniau tikrinamai grupei, atsižvelgdamas į objekto gaisrinį pavojingumą.“
1.17. Pakeičiu 2 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).
1.18. Pakeičiu 4 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).
1.19. Pakeičiu 6 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).
1.20. Pakeičiu 7 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).
1.21. Pakeičiu 8 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad įsakymas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

Direktoriaus pavaduotojas,
atliekantis direktoriaus funkcijas,
vidaus tarnybos pulkininkas	Mindaugas Kanapickas
Objekto atitikties priešgaisrinę saugą
reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų
atlikimo tvarkos aprašo
2 priedas

(Pavedimo atlikti objekto priešgaisrinį techninį patikrinimą formos pavyzdys)

_____________________________________________________________
(priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pavadinimas)

PAVEDIMAS
ATLIKTI OBJEKTO PRIEŠGAISRINĮ TECHNINĮ PATIKRINIMĄ

20_____ m. _______________ d. Nr. ______
________________
(vieta)

_________________________________________________________________________
(pareigūno pareigos, vardas ir pavardė)
______________________________________________________________________________

pavedama atlikti ________________________________________________________________
(objekto pavadinimas, adresas)
__________________________________________________ priešgaisrinį techninį patikrinimą.

Patikrinimo data: 20____ ____ ____

__________________	__________________	___	_____________________
(pareigos)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

________________
Objekto atitikties priešgaisrinę saugą
reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų
atlikimo tvarkos aprašo
4 priedas

(Nurodymo dėl objekto priešgaisrinės būklės pagerinimo formos pavyzdys)

______________________________________________________________
(priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pavadinimas)

_______________________________________
(objekto pavadinimas, adresas)
_______________________________________

_______________________________________
(savininkui, teisėtam valdytojui, vadovui (jų įgaliotam asmeniui)

NURODYMAS
DĖL OBJEKTO PRIEŠGAISRINĖS BŪKLĖS PAGERINIMO

20____ m. _____________ d. Nr. ____

______________
(vietovė)

20____ ___ ___ __________________________________________________________
(pareigūno (-ų), atlikusio (-ių) patikrinimą, pareigos, vardas ir pavardė)
____________________________________________________________________________

atliko _______________________________________________________________________
(nurodyti, kas patikrinta)

____________________________________________________________________________

_________________________________________________priešgaisrinį techninį patikrinimą.

Patikrinimo metu dalyvavo Jūsų atstovas (-ai)_______________________________________
(pareigos, vardas ir pavardė)

____________________________________________________________________________

Patikrinimo metu nustatyta:

Eil. Nr.	Neatitiktis bendriesiems priešgaisrinės saugos reikalavimams
1	2
1.
Teisinis pagrindas:
2.
Teisinis pagrindas:
3.
Teisinis pagrindas:
4.
Teisinis pagrindas:
5.
Teisinis pagrindas:
6.
Teisinis pagrindas:
7.
Teisinis pagrindas:
8.
Teisinis pagrindas:
9.
Teisinis pagrindas:
10.
Teisinis pagrindas:
...
Teisinis pagrindas:
...
Teisinis pagrindas:

Nustatytos neatitiktys turi būti pašalintos ne vėliau kaip iki kito planinio patikrinimo.
Apie numatomą kitą planinį objekto patikrinimą galite sužinoti oficialioje Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje http://pagd.lrv.lt/lt/administracine-informacija/ukio-subjektu-prieziura-1/ukio-subjektu-patikrinimo-metiniai-planai, patikrinimų sąraše.
Jeigu nesutinkate su nurodyme nustatytomis bendrųjų priešgaisrinės saugos reikalavimų neatitiktimis, per 10 darbo dienų nuo nurodymo gavimo dienos galite apskųsti nurodymą atitinkamai priešgaisrinei gelbėjimo valdybai arba vyriausiajam valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspektoriui.
Nurodymą surašė:

___________________	__________________	_______________________
(pareigos)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

20_____ ___ ___
Nurodymą gavau:

___________________	___________________	_______________________
(pareigos)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

20_____ ___ ___
Nurodymas išsiųstas: 20_____ ___ ___

____________
Objekto atitikties priešgaisrinę saugą
reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų
atlikimo tvarkos aprašo
6 priedas

(Įspėjimo dėl nepatenkinamos objekto priešgaisrinės būklės formos pavyzdys)

_______________________________________________________________
(priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pavadinimas)

______________________________________
(objekto pavadinimas, adresas)
______________________________________

______________________________________
(savininkui, teisėtam valdytojui, vadovui (jų įgaliotam asmeniui)

ĮSPĖJIMAS
DĖL NEPATENKINAMOS OBJEKTO PRIEŠGAISRINĖS BŪKLĖS

20_____ m. ______________ d. Nr.___

______________
(vietovė)

Jūsų vadovaujamame (Jums priklausančiame) objekte ___________________________

___________________________________________________________________________
(objekto pavadinimas, adresas)
nustatyti priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimai:

___________________________________________________________________________
(pažeidimų esmė)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Pažeisti ________________________________________________________________
(teisės aktų pavadinimai, punktų Nr.)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
reikalavimai.
Įspėju_________________________________________________________________,
(savininko, teisėto valdytojo, vadovo (jų įgalioto asmens) vardas ir pavardė)
kad per _____ darbo dienas (-ų) nepašalinus išvardytų priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimų, 20___ __ __ valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnai uždraus eksploatuoti
___________________________________________________________________________
(statinio, patalpų, įrenginio, įrangos pavadinimas)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Šį terminą, esant motyvuotam Jūsų raštiškam prašymui, ne ilgesniam kaip 30 kalendorinių dienų laikotarpiui gali pratęsti vyriausiasis valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspektorius ir vyresnieji valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspektoriai.

Įspėjimą surašė:	.___________________	_____________________
(parašas)	(vardas ir pavardė)

Įspėjimą gavau:	.___________________	_____________________
(parašas)	(vardas ir pavardė)

20____ ___ ___

_____________
Objekto atitikties priešgaisrinę saugą
reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų
atlikimo tvarkos aprašo
7 priedas

(Nutarimo uždrausti eksploatuoti objektą formos pavyzdys)

___________________________________________________________
(priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pavadinimas)

______________________________________
(objekto pavadinimas, adresas)
______________________________________
______________________________________
(savininkui, teisėtam valdytojui, vadovui (jų įgaliotam asmeniui))

NUTARIMAS
UŽDRAUSTI EKSPLOATUOTI OBJEKTĄ

20____ m. ________________ d. Nr. _____
_________________
(vietovė)

Aš, ______________________________________________________________________
(pareigūno pareigos, vardas ir pavardė)
_____________________________________________________________________________,
išnagrinėjęs medžiagą apie _______________________________________________________
(objekto pavadinimas, adresas)
___________________________________________________________ priešgaisrinę būklę,

NUSTAČIAU:
kad __________________________________________________________________________
(išdėstyti bendrųjų priešgaisrinės saugos reikalavimų pažeidimus)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________,
ir tuo pažeidė __________________________________________________________________
(teisinį pagrindą)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Vadovaudamasis Valstybinės priešgaisrinės priežiūros nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 739,

NUTARIU:
1. Uždrausti eksploatuoti___________________________________________________
(objekto pavadinimas, adresas)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Pranešti______________________________________________________________
(objekto pavadinimas)
___________________________________________________________________________,
(savininko, teisėto valdytojo, vadovo (jų įgalioto asmens) vardas ir pavardė)
kad:
– per 10 kalendorinių dienų nuo nutarimo priėmimo dienos jį galima apskųsti vyriausiajam valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspektoriui, Lietuvos administracinių ginčų komisijai ar administraciniam teismui;
– valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų sprendimai, veiksmai ar neveikimas gali būti skundžiami vyriausiajam valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspektoriui, Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba administraciniam teismui;
– skundas nesustabdo nutarimo vykdymo.

Nutarimą surašė:	___________________	_____________________
(parašas)	(vardas ir pavardė)

Nutarimą gavau:	___________________	_____________________
(parašas)	(vardas ir pavardė)

20_____ ___ ___

Atsižvelgdamas į tai, kad pirmiau išvardyti pažeidimai buvo pašalinti, ir vadovaudamasis Objekto atitikties priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo 38 punktu, nutariu:
1. Leisti eksploatuoti:_____________________________________________________
.___________________________________________________________________________
(objekto pavadinimas, adresas)
._____________________________________________________________ nuo 20___ __ __

_____________	____________________________
(parašas)	(pareigūno pareigos, vardas ir pavardė)

20____ ___ ___

____________
Objekto atitikties priešgaisrinę saugą
reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų
atlikimo tvarkos aprašo
8 priedas

(Techniškai netvarkingų elektros įrenginių, kitų agregatų eksploatavimo uždraudimo protokolo formos pavyzdys)

_______________________________________________________________
(priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pavadinimas)

_____________________________________
(objekto pavadinimas, adresas)
_____________________________________
_____________________________________
(savininkui, teisėtam valdytojui, vadovui (jų įgaliotam asmeniui)

TECHNIŠKAI NETVARKINGŲ ELEKTROS ĮRENGINIŲ, KITŲ AGREGATŲ EKSPLOATAVIMO UŽDRAUDIMO
PROTOKOLAS

20____ m. ____________ d. Nr. ______

_________________
(vietovė)

Aš, _______________________________________________________________________________
(pareigūno pareigos, vardas ir pavardė)
______________________________________________________________________________,

dalyvaujant_____________________________________________________________________
(objekto atstovo pareigos, vardas ir pavardė, kviestinių asmenų vardai ir pavardės)
_____________________________________________________________________________ .
NUSTAČIAU:
kad ___________________________________________________________________________
(išdėstyti bendrųjų priešgaisrinės saugos reikalavimų pažeidimus)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
ir tuo pažeidė _________________________________________________________________
(nurodyti teisinį pagrindą)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
atsižvelgdamas į šias aplinkybes, surašiau uždraudimo protokolą __________________________
(įrašyti, kas nurodyta išjungti,
______________________________________________________________________________
neeksploatuoti (skaičius, vieta)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ .
Įspėju__________________________________________________________________ ,
(objekto savininko, teisėto valdytojo, vadovo (jų įgalioto asmens) vardas, pavardė)

kad, eksploatuojant uždraustą netvarkingą įrenginį, agregatą be valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų leidimo, kaltininkai bus patraukti administracinėn atsakomybėn Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
Informuoju, kad valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų sprendimai, veiksmai ar neveikimas gali būti skundžiami vyriausiajam valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspektoriui, Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba administraciniam teismui.

Protokolą surašė: __________________	___________________________________
(parašas)	(vardas ir pavardė)

Dalyvavo:	__________________	__________________________________
(parašas)	(vardas ir pavardė)

__________________	__________________________________
(parašas)	(vardas ir pavardė)

Protokolą gavau: _________________	__________________________________
(parašas)	(vardas ir pavardė)

20____ ___ ___

Atsižvelgdamas į tai, kad pirmiau išvardyti pažeidimai buvo pašalinti, ir vadovaudamasis Objekto atitikties priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo 36 punktu,
LEIDŽIU eksploatuoti elektros įrenginius ar kitus agregatus _____________________

_______________________________________________________________________________
(pavadinimas, vieta)
______________________________________________________________ nuo 20____ ___ ___

_________________	______________________________________________
(parašas)	(pareigūno pareigos, vardas ir pavardė)

20____ ___ ___
__________