VALSTYBINĖS ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJOS VIRŠININKAS

ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJOS VIRŠININKO 2018 M. GRUODŽIO 4 D. ĮSAKYMO NR. 22.3-295 „DĖL BRANDUOLINĖS SAUGOS REIKALAVIMŲ BSR-1.8.5-2018 „BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS OBJEKTO PRIPAŽINIMAS TINKAMU EKSPLOATUOTI“ PATVIRTINIMO“ pakeitimo

2020 m. sausio 21 d. Nr. 22.3-23
Vilnius

1. Pakeičiu branduolinės saugos reikalavimus BSR-1.8.5-2018 „Branduolinės energetikos objekto pripažinimas tinkamu eksploatuoti“, patvirtintus Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2018 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 22.3-295 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.5-2018 „Branduolinės energetikos objekto pripažinimas tinkamu eksploatuoti“ patvirtinimo“:
1.1. Pakeičiu 2.8 papunktį ir jį išdėstau taip:
„2.8. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.3.1-2020 „Avarinės parengties užtikrinimas branduolinės energetikos objektuose“, patvirtinti VATESI viršininko 2020 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. 22.3-18 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.3.1-2020 „Avarinės parengties užtikrinimas branduolinės energetikos objektuose“ patvirtinimo“.“
1.2. Pripažįstu netekusiu galios V skyriaus dešimtąjį skirsnį.
1.3. Pakeičiu VIII skyriaus antraštę ir ją išdėstau taip:
„VIII SKYRIUS
BE EKSPLOATAVIMO IR AVARINIO EKSPLOATAVIMO PROCEDŪROS IR GAIRĖS“.
1.4. Pakeičiu 83 punktą ir jį išdėstau taip:
„83. Avarinio eksploatavimo procedūrų aprašai, SAVG aprašai turi būti parengti atsižvelgiant į prognozuojamas avarijų nulemtas sąlygas (pavyzdžiui, jonizuojančios spinduliuotės lygį, taršą cheminėmis medžiagomis, garsą, drėgnumą, temperatūrą) BE patalpose ir aikštelėje.“
1.5. Pakeičiu 84 punktą ir jį išdėstau taip:
„84. Avarinio eksploatavimo procedūrų aprašai ir SAVG aprašai turi būti tarpusavyje suderinti ir suderinti su avarinės parengties planais ir avarinės parengties instrukcijomis.“
1.6. Pripažįstu netekusiu galios 86 punktą.
1.7. Pakeičiu 87 punktą ir jį išdėstau taip:
„87. Licencijos turėtojas turi parengti ir, atsižvelgdamas į įgytą patirtį avarijų valdymo srityje, tikslinti BE projekte numatytų avarijų valdymo mokymų programas bei treniruočių metodikas. Tokie mokymai ir treniruotės turi būti organizuojami licencijos turėtojo nustatyta tvarka ir periodiškumu.“
2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. gegužės 1 dieną.

Viršininkas	Michail Demčenko