Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

NUTARIMAS
DĖL ELEKTROS vartotojų įrenginių prijungimo prie AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros skirstomųjų tinklų 2022 metų įkainių patvirtinimo

2021 m. lapkričio 30 d. Nr. O3E-1607
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalies 4 punktu, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 9 punktu, 67 straipsnio
5–7 dalimis, Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodikos, patvirtintos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-235 „Dėl Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodikos patvirtinimo“, nuostatomis bei atsižvelgdama į AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2021 m. spalio 29 d. raštą Nr. 21KR-SD-12562, 2021 m. lapkričio 19 d. elektroninį laišką (reg. Nr. R1-15210), 2021 m. lapkričio 23 d. elektroninį laišką (reg. Nr. R1-15341), 2021 m. lapkričio 25 d. elektroninį laišką (reg. Nr. R1-15502), 2021 m. lapkričio 25 d. elektroninį laišką (reg. Nr. R1-15503) ir Tarybos Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus 2021 m. lapkričio 29 d. pažymą Nr. O5E-1474 „Dėl elektros vartotojų įrenginių prijungimo prie AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros skirstomųjų tinklų 2022 metų įkainių patvirtinimo“, Taryba n u t a r i a:
1.	Patvirtinti:
1.1. elektros vartotojų įrenginių prijungimo prie elektros skirstomųjų tinklų įkainius
(100 proc.) (be PVM):

Vartotojų grupė	Įkainis už 1 kW elektros įrenginių leistinosios naudoti galios įrengimą ar padidinimą, Eur	Įkainis už 1 m elektros tinklo nutiesimo, Eur	Projekto parengimo įkainis, Eur	Maksimali kompensuotina projektavimo kaina, Eur
I grupė	28,82	–	–	–
II grupė	83,06	34,98	572,83	572,83
III grupė	40,68	42,66	654,79	654,79
Vartotojai, kurių naujai prijungiama ar didinama leistinoji naudoti galia didesnė nei 500 kW	–	–	–	881,59
Vartotojai, kurių naujai prijungiama ar didinama leistinoji naudoti galia ne mažesnė nei 1 MW	–	–	–	1 981,01

1.2. elektros vartotojų įrenginių prijungimo prie elektros skirstomųjų tinklų įkainius pažeidžiamiems vartotojams (be PVM):

Vartotojų grupė	Įkainis už 1 kW elektros įrenginių leistinosios naudoti galios įrengimą ar padidinimą, Eur	Įkainis už 1 m elektros tinklo nutiesimo, Eur	Projekto parengimo įkainis, Eur	Maksimali kompensuotina projektavimo kaina, Eur
I grupė	5,76	–	–	–
II grupė	16,61	7,00	114,57	458,26
III grupė	8,14	8,53	130,96	523,83
Vartotojai, kurių naujai prijungiama ar didinama leistinoji naudoti galia didesnė nei 500 kW	–	–	–	705,27

1.3. elektros vartotojų įrenginių prijungimo prie elektros skirstomųjų tinklų įkainius kitiems vartotojams, išskyrus (1) pažeidžiamus vartotojus, (2) vartotojus, kurių pirmą kartą prie skirstomųjų tinklų prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia yra ne mažesnė kaip 1 MW ar kurie didina leistinąją naudoti galią ne mažiau kaip 1 MW ir kurie skirstomųjų tinklų operatoriui įsipareigoja 10 metų nuo vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie skirstomųjų tinklų nemažinti leistinosios naudoti galios, bei (3) vartotojus, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar didinama elektros įrenginių leistinoji naudoti galia yra didesnė kaip 250 kW, ir gamintojus, kurių elektros įrenginiams prijungti prie elektros tinklų reikia įrengti transformatorių pastotes, transformatorines, skirstomuosius punktus, taip pat statytojus (užsakovus), kurie pageidauja Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos nustatyta tvarka, suderinę su skirstomųjų tinklų operatoriumi, įrengti šiuos elektros tinklus ir organizuoti jų įrengimo darbus) (be PVM):

Vartotojų grupė	Įkainis už 1 kW elektros įrenginių leistinosios naudoti galios įrengimą ar padidinimą, Eur	Įkainis už 1 m elektros tinklo nutiesimo, Eur	Projekto parengimo įkainis, Eur	Maksimali kompensuotina projektavimo kaina, Eur
I grupė	14,41	–	–	–
II grupė	41,53	17,49	286,41	286,41
III grupė	20,34	21,33	327,40	327,40
Vartotojai, kurių naujai prijungiama ar didinama leistinoji naudoti galia didesnė nei 500 kW	–	–	–	440,80

1.4. maksimalią kompensuotiną projektavimo kainą vartotojams, kurių įrengiama leistinoji naudoti galia ar didinama leistinoji naudoti galia ne mažesnė kaip 1 MW:

Vartotojų grupė	Maksimali kompensuotina projektavimo kaina, Eur
Vartotojai, kurių naujai prijungiama ar didinama leistinoji naudoti galia ne mažesnė nei 1 MW	1 782,91

2. Pripažinti netekusiu galios Tarybos 2020 m. gruodžio 31 d. nutarimą Nr. O3E-1575 „Dėl elektros vartotojų įrenginių prijungimo prie AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros skirstomųjų tinklų 2021 metų įkainių patvirtinimo“.
3. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.
Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Tarybos pirmininkas	Renatas Pocius