VALSTYBINĖS ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS
INSPEKCIJOS VIRŠININKAS

ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJOS VIRŠININKO 2019 M. LIEPOS 22 D. ĮSAKYMO NR. 22.3-170 „DĖL BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS OBJEKTO SAUGAI SVARBIŲ KONSTRUKCIJŲ, SISTEMŲ IR KOMPONENTŲ SENĖJIMO VALDYMO REIKALAVIMŲ ĮGYVENDINIMO PATIKRINIMŲ KONTROLINIO KLAUSIMYNO FORMOS PATVIRTIMO“ PAKEITIMO

2021 m. liepos 7 d. Nr. 22.3-109
Vilnius

1.	P a k e i č i u Branduolinės energetikos objekto saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų senėjimo valdymo reikalavimų įgyvendinimo patikrinimų kontrolinio klausimyno formą, patvirtintą Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2019 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. 22.3-170 „Dėl Branduolinės energetikos objekto saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų senėjimo valdymo reikalavimų įgyvendinimo patikrinimų kontrolinio klausimyno formos patvirtinimo“:
1.1. Pripažįstu netekusiu galios 1.1 papunktį.
1.2. Pakeičiu 1.5 papunktį ir jį išdėstau taip:
„1.5. Ar SS KSK senėjimo valdymo vadybos sistemos dokumentuose yra nustatyta SS KSK, kurių senėjimą būtina valdyti, atrankos tvarka? ([1] 7.3 p.)“.
1.3. Pakeičiu 1.6 papunktį ir jį išdėstau taip:
„1.6. Ar SS KSK senėjimo valdymo vadybos sistemos dokumentuose yra nustatyta SS KSK, kurių senėjimą pagal atrankos kriterijus būtina valdyti, įtrauktų į Reikalavimų 22 punkte nurodytą sąrašą: ([1] 7.4 p)
1.6.1. techninės būklės įvertinimo tvarka?
1.6.2. likutinio eksploatavimo laiko įvertinimo tvarka?
1.6.3 techninės būklės įvertinimo ataskaitų rengimo tvarka?
1.6.4. likutinio eksploatavimo laiko įvertinimo ataskaitų rengimo tvarka?
1.6.5. SS KSK projektinio eksploatavimo termino pratęsimo tvarka?“.
1.4. Pakeičiu 1.7 papunktį ir jį išdėstau taip:
„1.7. Ar SS KSK senėjimo valdymo vadybos sistemos dokumentuose nustatyta SS KSK, kurių senėjimą būtina valdyti, senėjimo valdymo programos: ([1] 7.5 p.)“.
1.5. Pakeičiu 1.8 papunktį ir jį išdėstau taip:
„1.8. Ar SS KSK senėjimo valdymo vadybos sistemos dokumentuose yra nustatyti SS KSK senėjimo valdymo ryšiai su kitomis techninėmis sritimis, esamomis programomis: ([1] 7.6 p.)“.
1.6. Pakeičiu 1.9 papunktį ir jį išdėstau taip:
„1.9. Ar SS KSK senėjimo valdymo vadybos sistemos dokumentuose yra nustatyta SS KSK senėjimo valdymo tvarka: ([1] 7.7 p.)“.
1.7. Papildau 5.3 papunkčiu:
„5.3. Ar SS KSK, kurių senėjimą būtina valdyti, įtrauktų į Reikalavimų 22 punkte nurodytą sąrašą: ([1] 241 p.)
5.3.1. atliktas techninės būklės įvertinimas?
5.3.2. atliktas likutinio eksploatavimo laiko įvertinimas?
5.3.3. parengta techninės būklės ir likutinio eksploatavimo laiko ataskaita?“.
1.8. Papildau 5.4 papunkčiu:
„5.4. Ar eksploatuojamų SS KSK eksploatavimo laikas nepasibaigęs? ([1] 243 p)“.
1.9. Papildau 5.5 papunkčiu:
„5.5. Ar pratęsiant SS KSK, kurių eksploatavimo laikas pasibaigęs, projektinį eksploatavimo laiką: ([1] 243 p.)
5.5.1. atlikta techninės būklės analizė?
5.5.2. pagal techninės būklės analizės rezultatus atliktas pagrindimas, kad SS KSK gebės atlikti BEO projekte numatytas funkcijas per siūlomą papildomą eksploatavimo laiką?
5.5.3. sprendimas pratęsti SS KSK projektinį eksploatavimo laiką ir su juo susiję saugą pagrindžiantys dokumentai pateikti VATESI suderinti?
Pastabos:“.
2. N u r o d a u šį įsakymą paskelbti Teisės aktų registre.
3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2021 m. liepos 15 dieną.

Viršininkas	Michail Demčenko