LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

įsakymas
DĖL lietuvos respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 5 d. įsakymo nr. 1-80 „DĖL ENERGETIKOS ĮRENGINIŲ AVARIJŲ IR SUTRIKIMŲ TYRIMO IR APSKAITOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ pakeitimo

2014 m. gruodžio 30 d. Nr. 1-343
Vilnius

1. P a k e i č i u Energetikos įrenginių avarijų ir sutrikimų tyrimo ir apskaitos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. 1-80 „Dėl energetikos įrenginių avarijų ir sutrikimų tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo“:
1.1. Pakeičiu 13 punkto dvyliktąją pastraipą ir ją išdėstau taip:
„Skaičiuojamoji vertė – eurais išreikšta energetikos įrenginio remonto arba pakeitimo vertė, reikalinga buvusioms energetikos įrenginio savybėms atkurti.“
1.2. Pakeičiu 14.11 papunktį ir jį išdėstau taip:
„14.11. 10 kV ir aukštesnės įtampos elektros linijos, pastotės ar skirstyklos pagrindinės elektros schemos įrenginio ar jo valdymo relinės apsaugos ir automatikos grandinių bei kitų elementų gedimas, sprogimas, gaisras, pastato ar statinio sugriuvimas, neleistinos laikančiųjų konstrukcijų deformacijos, kurių atkūrimo skaičiuojamoji vertė viršija 289 620 eurų.“
1.3. Pakeičiu 17.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„17.1. sprogimas, gaisras naftos įrenginyje, dėl kurių įrenginys įvykus avarijai buvo remontuojamas, keičiamas ir jo nebuvo įmanoma eksploatuoti ilgiau kaip 25 paras arba jei dėl sprogimo ar gaisro buvo patirta daugiau nei 289 620 eurų nuostolių.“
1.4. Pakeičiu 18.12 papunktį ir jį išdėstau taip:
„18.12. 10 Kv ir aukštesnės įtampos elektros linijos, pastotės ar skirstyklos pagrindinės elektros schemos įrenginio ar jo valdymo relinės apsaugos ir automatikos grandinių bei kitų elementų gedimas, sprogimas, gaisras, pastato ar statinio sugriuvimas, neleistinos laikančiųjų konstrukcijų deformacijos, kurių atkūrimo skaičiuojamoji vertė viršija 144 810 eurų.“
1.5. Pakeičiu 20.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„20.1. gamtinių ar suskystintų naftos dujų ir oro mišinio sprogimai, gaisrai, išsiveržusių dujų užsiliepsnojimas, dėl kurių buvo sužaloti žmonės ir (ar) sugadintas turtas:
20.1.1. dujų įrenginiuose (išskyrus magistralinius dujotiekius), kai sugadinto turto vertė viršija 14 481 eurą;
20.1.2. statiniuose, kuriuose įrengti dujas deginantys įrenginiai, kai sugadinto turto vertė viršija 14 481 eurą;
20.1.3. statiniuose, kuriuose įrengti buitiniai dujiniai prietaisai, kai sugadinto turto vertė viršija 5 792 eurus;“
1.6. Pakeičiu 21.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„21.1. sprogimas, gaisras naftos įrenginyje, kai sugadinto turto vertė nuo 28 962 iki 289 620 eurų;“
2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

Energetikos ministras	Rokas Masiulis