VALSTYBINĖS ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS
INSPEKCIJOS VIRŠININKAS

ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS ATOMINĖS SAUGOS INSPEKCIJOS VIRŠININKO 2018 M. LIEPOS 25 D. ĮSAKYMO NR. 22.3-169 „DĖL BRANDUOLINĖS SAUGOS REIKALAVIMŲ BSR-1.8.4-2018 „BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS OBJEKTO SAUGAI SVARBIŲ KONSTRUKCIJŲ, SISTEMŲ IR KOMPONENTŲ SENĖJIMO VALDYMAS“ PATVIRTIMO“ PAKEITIMO

2020 m. gruodžio 22 d. Nr. 22.3-246
Vilnius

1. P a k e i č i u Branduolinės saugos reikalavimus BSR-1.8.4-2018 „Branduolinės energetikos objekto saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų senėjimo valdymas“, patvirtintus Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2018 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. 22.3-169 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.4-2018 „Branduolinės energetikos objekto saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų senėjimo valdymas“ patvirtinimo“:
1.1 Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:
„1.	Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.8.4-2018 „Branduolinės energetikos objekto saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų senėjimo valdymas“ (toliau – Reikalavimai) nustato reikalavimus branduolinės energetikos objektų saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų, įskaitant fizinės saugos konstrukcijas, sistemas ir komponentus, senėjimo valdymui, kuris turi būti vertinamas projektuojant ir statant branduolinės energetikos objektą bei vykdomas per visą branduolinės energetikos objekto gyvavimo laikotarpį.“
1.2. Papildau 3.6 papunkčiu:
„3.6. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.6.1-2019 „Branduolinės energetikos objektų, branduolinės energetikos objektų aikštelių, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinė sauga“, patvirtinti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2012 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. 22.3-37 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.6.1-2019 „Branduolinės energetikos objektų, branduolinės energetikos objektų aikštelių, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinė sauga“ patvirtinimo".“
1.3 Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:
„5.	Siekdamas užtikrinti branduolinės energetikos objekto (toliau – BEO) branduolinę, radiacinę ir fizinę saugą BEO projektavimo, statybos, pripažinimo tinkamu eksploatuoti, eksploatavimo, eksploatavimo nutraukimo metu ir vykdant uždarytų atliekynų saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų (toliau – SS KSK) priežiūrą, licencijos turėtojas turi vykdyti SS KSK, nurodytų Reikalavimų 19 punkte, senėjimo valdymą.“
1.4 Pakeičiau 6 punktą ir jį išdėstau taip:
„6. Licencijos turėtojas turi aprašyti SS KSK senėjimo valdymą kaip vieną BEO procesų, vadovaudamasis Reikalavimų 3.3. papunktyje nurodyto teisės akto 40 ir 78 punktų nuostatomis.“
1.5. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:
„7. SS KSK senėjimo valdymo vadybos sistemos dokumentuose turi būti pateikta:
7.1. SS KSK senėjimo valdymo politika, tikslai ir SS KSK senėjimo valdymo politikai įgyvendinti skirti ištekliai (žmogiškieji, materialiniai, finansiniai);
7.2. duomenų, būtinų SS KSK senėjimo valdymui, rinkimo, įrašų rengimo, analizės ir saugojimo tvarka;
7.3. SS KSK, kurių senėjimą būtina valdyti, atrankos tvarka;
7.4. SS KSK, kurių senėjimą pagal atrankos kriterijus būtina valdyti, įtrauktų į Reikalavimų 22 punkte nurodytą sąrašą, techninės būklės ir likutinio eksploatavimo laiko įvertinimo ir įvertinimo ataskaitų (toliau – SS KSK techninės būklės ir likutinio eksploatavimo laiko įvertinimo ataskaita) rengimo ir SS KSK projektinio eksploatavimo termino pratęsimo tvarka;
7.5. SS KSK, kurių senėjimą būtina valdyti, senėjimo valdymo programos (toliau – SVP) parengimo, įgyvendinimo ir tobulinimo tvarka;
7.6. SS KSK senėjimo valdymo ryšiai su kitomis techninėmis sritimis, esamomis programomis (pavyzdžiui, SS KSK eksploatavimo, techninės priežiūros, stebėjimo, patikrinimų);
7.7. SS KSK senėjimo valdymo tvarka BEO projekto rengimo, SS KSK gamybos, BEO statybos, pripažinimo tinkamu eksploatuoti metu, bei kiti nei nurodyti Reikalavimų 7.1–7.6 papunkčiuose senėjimo valdymo tvarkos aspektai.“
1.6. Papildau 20.4 papunkčiu:
„20.4. SS KSK atliekantys šių Reikalavimų 3.6 papunktyje nurodyto teisės akto 7.2 ir 7.3 papunkčiuose numatytas fizinės saugos sistemos apsaugos funkcijas, jeigu bet kurios iš šių funkcijų praradimas neleistų įgyvendinti Reikalavimų 3.1 papunktyje nurodyto teisės akto 33 straipsnyje numatytų fizinės saugos tikslų.“
1.7. Pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip:
„24.	VATESI priima sprendimą suderinti BEO SS KSK, kurių senėjimą būtina valdyti, sąrašą ir jo pakeitimus Reikalavimų 3.2 papunktyje nurodyto teisės akto 34 straipsnio 2 dalyje nustatytais terminais, jei šiame sąraše nurodytos SS KSK atitinka šių Reikalavimų 20 punkte nurodytus atrankos kriterijus.“
1.8. Papildau 241 punktu:
„241. Vadovaudamasis Reikalavimų 7.4 papunktyje nurodytais vadybos sistemos dokumentais licencijos turėtojas turi atlikti SS KSK, kurių senėjimą būtina valdyti, įtrauktų į Reikalavimų 22 punkte nurodytą sąrašą, techninės būklės ir likutinio eksploatavimo laiko įvertinimą, parengti SS KSK techninės būklės ir likutinio eksploatavimo laiko įvertinimo ataskaitas ir jas pateikti VATESI peržiūrai ir įvertinimui.“
1.9. Papildau 242 punktu:
„242. VATESI pateikia išvadą dėl SS KSK techninės būklės ir likutinio eksploatavimo laiko įvertinimo atskaitos priimtinumo per 20 darbo dienų nuo atitinkamos SS KSK techninės būklės ir likutinio eksploatavimo laiko įvertinimo ataskaitos gavimo dienos įvertinusi, kad:
242.1. SS KSK techninės būklės ir likutinio eksploatavimo laiko įvertinimas atliktas išanalizavus šių Reikalavimų 1 priede nurodytus duomenis;
242.2. pagal nustatytus ir įvertintus SS KSK senėjimo požymius įdiegtos būtinos prevencinės ar koreguojamosios priemonės (pavyzdžiui, vykdant SS KSK modifikacijas, jas remontuojant ar pakeičiant).“
1.10. Papildau 24³ punktu:
„243. SS KSK, kurių eksploatavimo laikas pasibaigęs, eksploatuoti draudžiama. Jei licencijos turėtojas nusprendžia pratęsti SS KSK projektinį eksploatavimo laiką, tokiu atveju jis turi išanalizuoti SS KSK techninę būklę ir remdamasis šios analizės rezultatais pagrįsti, kad SS KSK gebės atlikti BEO projekte numatytas funkcijas per siūlomą papildomą eksploatavimo laiką. Licencijos turėtojas sprendimą pratęsti SS KSK projektinį eksploatavimo laiką ir su juo susijusius saugą pagrindžiančius dokumentus turi pateikti ir suderinti su VATESI.“
1.11. Papildau 244 punktu:
„244. VATESI priima sprendimą suderinti šių Reikalavimų 24³ punkte nurodytą licencijos turėtojo sprendimą per 20 darbo dienų nuo atitinkamo sprendimo gavimo dienos įsitikinusi, kad jis tenkina 24³ punkte nurodytus reikalavimus.“
2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2021 m. gegužės 1 dieną.

Viršininkas	Michail Demčenko