## PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO
PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL UŽSIENIO VALSTYBĖS NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ TIESIOGINIO TAIKYMO

2022 m. balandžio 15 d. Nr. 1-233
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 9 punktu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 9 d. nutarimo Nr. 341 „Dėl esminių statinio reikalavimų ir statinio techninių parametrų pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases nustatymo kompetencijos priskyrimo valstybės institucijoms“ 5 punktu ir atsižvelgdamas į Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos techninės komisijos 2022 m. balandžio 12 d. posėdžio protokolą Nr. 19-1:
1. L e i d ž i u akcinei bendrovei  „Orlen Lietuva“, rengiant naftos produktų perdirbimo įrenginių, gamybinių pastatų, kitų pagalbinių statinių bei inžinierinių tinklų komplekso Mažeikių g. 71, Juodeikių k., Židikų sen., Mažeikių r. sav., statybos projektą, tiesiogiai taikyti Jungtinių Amerikos Valstijų naftos instituto (American Petroleum Institute, API) ir Jungtinių Amerikos Valstijų nacionalinės gaisrinės saugos asociacijos (The National Fire Protection Association, NFPA) naudojamus standartus, neperėmus jų kaip normatyvinių statybos techninių dokumentų, nesumažinus saugos lygio, nustatyto šiuose dokumentuose:
1.1. API RP 2001: „Priešgaisrinė apsauga naftos perdirbimo gamyklose“ (angl. API RP 2001: „Fire protection in refineries“);
1.2. API RP 2030: „Stacionariųjų vandens purškimo sistemų taikymas naftos ir naftos chemijos pramonėje“ (angl. API PER 2030: „Application of Fixed Water Spray Systems for Fire Protection in the Petroleum and Petrochemical Industries“);
1.3. API RP 2218: „Atsparumo ugniai užtikrinimo praktika naftos ir naftos produktų perdirbimo gamyklose“ (angl. API RP 2218: „Fireproofing Practices in Petroleum and Petrochemical Processing Plants“);
1.4. NFPA 11: „Gaisro gesinimo putomis sistemos standartas žemo, vidutinio ir didelio išplėtimo sąlygomis“ (angl. NFPA 11: „Standard for Low, Medium, and High expansion foam“);
1.5. NFPA 13: „Gesinimo sistemų įrengimo standartas“ (angl. NFPA 13: „Standard for the Installation of Sprinkler Systems“);
1.6. NFPA 15: „Priešgaisrinės apsaugos stacionariosios vandens purškimo sistemos standartas“ (angl. NFPA 15: „Standard for Water Spray Fixed Systems for Fire Protection“);
1.7. NFPA 24: „Privačių priešgaisrinių tinklų ir jų priedų įrengimo standartas“ (angl. NFPA 24: „Standard for the Installation of Private Fire Service Mains and Their Appurtenances“);
1.8. NFPA 30: „Degių ir lengvai užsiliepsnojančių skysčių standartas“ (angl. NFPA 30: „Flammable and Combustible Liquids Code“);
1.9. NFPA 72: „Gaisro aptikimo ir gaisrinės signalizacijos sistemos standartas“ (angl. NFPA 72: „National fire alarm and signaling code“).
2. N u s t a t a u, kad rengiant naftos produktų perdirbimo įrenginių, gamybinių pastatų, kitų pagalbinių statinių bei inžinierinių tinklų komplekso Mažeikių g. 71, Juodeikių k., Židikų sen., Mažeikių r. sav., statybos projektą, būtina įvertinti esamų gaisrinio vandentiekio tinklų ir siurblių galimybes užtikrinti ne mažesnio vandens kiekio tiekimą gaisrams gesinti, negu numatyta pasirinktuose Jungtinių Amerikos Valstijų naftos instituto (American Petroleum Institute, API) ir Jungtinių Amerikos Valstijų nacionalinės gaisrinės saugos asociacijos (The National Fire Protection Association, NFPA) normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose.

Įgaliotas direktoriaus pavaduotojas
vidaus tarnybos pulkininkas	Giedrius Sakalinskas