LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

Į S A K Y M A S
DĖL APLINKOS MINISTRO 2010 M. SAUSIO 7 D. ĮSAKYMO NR. D1-12 „DĖL Duomenų apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas teikimo, surinkimo ir tvarkymo, šių dujų ar medžiagų turinčios įrangos ir sistemų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ PAKEITIMO

2015 m. gegužės 8 d. Nr. D1-394
Vilnius

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 7 d. įsakymą Nr. D1-12 „Dėl duomenų apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas teikimo, surinkimo ir tvarkymo, šių dujų ar medžiagų turinčios įrangos ir sistemų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir išdėstau jį nauja redakcija:

„LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

Į S A K Y M A S
DĖL Duomenų apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas teikimo, surinkimo ir tvarkymo, šių dujų ar medžiagų turinčios įrangos apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 9 punktu, Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymo 14 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1138, 6.3.2 ir 6.3.6 papunkčiais, įgyvendindamas Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvenciją ir Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Kioto protokolą, 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 525/2013 (ES) dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos bei ataskaitų ir kitos su klimato kaita susijusios nacionalinio bei Sąjungos lygmens informacijos teikimo mechanizmo ir kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 280/2004/EB (OL 2013 L 165, p. 13), 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 517/2014 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 842/2006 (OL 2014 L 150, p. 195), 19 ir 20 straipsnius, Monrealio protokolą dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų, taip pat įgyvendindamas 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1005/2009 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų (OL 2009 L 286, p.1):
1. T v i r t i n u pridedamus:
1.1. Duomenų apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas teikimo, surinkimo ir tvarkymo, šių dujų ar medžiagų turinčios įrangos apskaitos tvarkos aprašą (toliau – Tvarkos aprašas);
1.2. Ataskaitos apie gaminamas, importuojamas, eksportuojamas fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas, įvežamas į Lietuvos Respubliką, išvežamas iš jos, sunaudojamas, surenkamas, recirkuliuojamas, regeneruojamas ir sunaikinamas fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas AM1 formą (toliau – AM1 forma);
1.3. Įrangos inventorizacijos ataskaitos AM2 formą (toliau – AM2 forma).
2. N u s t a t a u, kad AM1 forma ir AM2 forma turi tokius priedus:
2.1. AM1N.1 priedą „Ataskaita apie naudojamas F-dujas ir OAM“ (toliau – AM1N.1);
2.2. AM1E.2 priedą „Ataskaita apie pagamintas, importuotas į Lietuvos Respubliką ir eksportuotas iš Lietuvos Respublikos F-dujas“ (toliau – AM1E.2);
2.3. AM1I.3 priedą „Ataskaita apie įvežtas į Lietuvos Respubliką iš kitų Europos Sąjungos šalių F-dujas ar OAM ir išvežtas F-dujas ar OAM iš Lietuvos Respublikos į kitas Europos Sąjungos šalis“ (toliau – AM1I.3);
2.4. AM1U.4 priedą „Ataskaita apie surinktas, recirkuliuotas, regeneruotas ir sunaikinamas F-dujas ar OAM“ (toliau – AM1U.4);
2.5. AM1H.5 priedą „Ataskaita apie halonų naudojimą“ (toliau – AM1H.5);
2.6. AM2Š.1 priedą „Ataskaita apie stacionarią šaldymo, oro kondicionavimo įrangą ir šilumos siurblius, kuriuose yra 3 kg ar daugiau F-dujų ar OAM“ (toliau – AM2Š.1);
2.7. AM2G.2 priedą „Ataskaita apie gaisro gesinimo įrangą, kurioje yra 3 kg ar daugiau F-dujų“ (toliau – AM2G.2);
2.8. AM2A.3 priedą „Ataskaita apie aukštos įtampos skirstymo įrenginius, kuriuose yra 3 kg ar daugiau F-dujų“ (toliau – AM2A.3);
2.9. AM2T.4 priedą „Ataskaita apie įrangą, kurioje naudojami tirpikliai, kurių pagrindas F-dujos“ (toliau – AM2T.4);
2.10. AM2S.5 priedą „Ataskaita apie izoterminių sunkvežimių, izoterminių priekabų šaldymo įrangą, kurioje yra 3 kg ar daugiau F-dujų“ (toliau – AM2S.5);
2.11. AM2R.6 priedą „Ataskaita apie organinio Rankino ciklo įrangą, kurioje yra F-dujų“ (toliau – AM2R.6);
2.12. AM2P.7 priedą „Ataskaita apie įrangą, kuri parduota ar kitaip perleista kitai įmonei, išmontuota ar joje šaldymo skystis ar dujos pakeistos kitos rūšies medžiagomis“ (toliau – AM2P.7).
3. P a v e d u:
3.1. Aplinkos apsaugos agentūrai organizuoti įmonių ataskaitų apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas (toliau – F-dujos) ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas (toliau – OAM) rinkimą pagal Tvarkos aprašo II ir III skyrių, tvarkyti informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (IS „AIVIKS“) duomenų bazę, teikti apibendrintus duomenis ir informaciją apie gaminamas, importuojamas, eksportuojamas F-dujas, įvežamas į Lietuvos Respubliką, išvežamas iš Lietuvos Respublikos, sunaudojamas, surenkamas, recirkuliuojamas, regeneruojamas ir sunaikinamas F-dujas ar OAM, taip pat apie įrangos inventorizavimo duomenis Aplinkos ministerijos Taršos prevencijos departamentui, taip pat fiziniams, juridiniams asmenims ir visuomenei pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. spalio 22 d. nutarimą Nr. 1175 „Dėl Informacijos apie aplinką Lietuvos Respublikoje teikimo visuomenei tvarkos aprašo patvirtinimo“;
3.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentams vykdyti ūkio subjektų valstybinę aplinkos apsaugos kontrolę Tvarkos aprašo reikalavimų laikymosi srityje;
3.3. Aplinkos apsaugos agentūrai iki 2016 m. sausio 1 d. parengti naudojimosi IS „AIVIKS“ posisteme „Cheminės medžiagos“ (OAM) ir „Klimato kaita“ (F-dujos) instrukciją (vadovą).“

Aplinkos ministras	Kęstutis Trečiokas

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2015 m. gegužės 8 d. įsakymu
Nr. D1-394

DUOMENŲ APIE FLUORINTAS ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIAS DUJAS IR OZONO SLUOKSNĮ ARDANČIAS MEDŽIAGAS TEIKIMO, SURINKIMO IR TVARKYMO, ŠIŲ DUJŲ AR MEDŽIAGŲ TURINČIOS ĮRANGOS APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Duomenų apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas teikimo, surinkimo ir tvarkymo, šių dujų ar medžiagų turinčios įrangos apskaitos tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato informacijos apie fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, jų turinčių mišinių (toliau – F-dujos) gamybą, importą, eksportą, F-dujų ir ozono sluoksnį ardančių medžiagų, jų turinčių mišinių (toliau – OAM) įvežimą į Lietuvos Respubliką, išvežimą iš Lietuvos Respublikos, naudojimą, surinkimą iš produktų ir įrangos, recirkuliaciją, regeneraciją, sunaikinimą ir apie šių medžiagų turinčią įrangą ir produktus teikimo tvarką Lietuvos Respublikos institucijoms.

2. Tvarkos aprašas taikomas juridiniams asmenims ir fiziniams asmenims, užsiimantiems individualia veikla (toliau – įmonės), užsiimantiems F-dujų gamyba, importu, eksportu, F-dujų ir OAM įvežimu į Lietuvos Respubliką, išvežimu iš Lietuvos Respublikos, naudojimu, surinkimu iš produktų ir įrangos, recirkuliavimu, regeneravimu, šių medžiagų turinčios įrangos ir produktų sunaikinimu.

3. Ataskaitos apie F-dujas ar OAM teikiamos internetu tiesiogiai duomenis įvedant į informacinę sistemą „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (IS „AIVIKS“). Prieiga prie IS „AIVIKS“ suteikiama nemokamai užpildžius internetinėje svetainėje http://aplinka.lt nurodytą paraišką ir ją pateikus Aplinkos apsaugos agentūrai (toliau – AAA).

Įmonės, teikiančios ataskaitas pagal Tvarkos aprašo II skyriaus 9–17 punktus, pildo AM1 formą ir jos atitinkamus priedus, nurodytus 11–17 punktuose pagal įmonės vykdomą veiklą. Įmonės, teikiančios informaciją pagal šio Tvarkos aprašo III skyrių, pildo AM2 formą ir jos atitinkamus priedus, kaip nurodyta 18 ir 20 punktuose.

4. Įmonės ataskaitas pagal Tvarkos aprašo II ir III skyrius teikia AAA kasmet iki kovo 1 d. AAA, patikrinusi ir įvertinusi įmonių pateiktas ataskaitas, per IS „AIVIKS“ informuoja įmones apie gautas ataskaitas arba apie reikiamas patikslinti ataskaitas (pastebėjus pateiktų duomenų ir informacijos klaidas). Patikslintas ataskaitas įmonės turi pateikti AAA per 5 darbo dienas nuo pastabų gavimo.

5. Įmonės, teikiančios informaciją apie F-dujas ar OAM pagal Tvarkos aprašą, turi turėti dokumentus, patvirtinančius pateiktus duomenis (buhalterinės apskaitos dokumentai, sutartys, protokolai, aktai, įrangos žurnalai ir kiti dokumentai).

6. Už ataskaitų ir jose pateiktų duomenų, pateiktų pagal Tvarkos aprašo nuostatas, teisingumą atsako šių ataskaitų teikėjai.

7. Aplinkos ministerija, regionų aplinkos apsaugos departamentai (toliau – RAAD) ir AAA gali pareikalauti kitos, Tvarkos apraše nenurodytos, informacijos, reikalingos šias medžiagas reglamentuojančių Europos Sąjungos ir nacionalinių teisės aktų tinkamam įgyvendinimui.

8. Šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 517/2014 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 842/2006 (OL 2014 L 150, p. 195) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 517/2014), 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1005/2009 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų (OL 2009 L 286, p. 1) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1005/2009), vartojamas sąvokas.

II. ATASKAITŲ TEIKIMAS

9. Įmonės, vykdančios veiklą Lietuvos Respublikoje ir importuojančios OAM į Europos Bendriją, eksportuojančios jas iš Europos Bendrijos, naudojančios OAM svarbiausioms reikmėms tenkinti ir, kaip žaliavą ar technologijos agentus, naikinančios OAM privalo kasmet Europos Komisijai teikti ataskaitą, jos kopiją – Aplinkos ministerijai Reglamento (EB) Nr. 1005/2009 27 straipsnio nustatyta tvarka. Įmonių ataskaitas Aplinkos ministerija perduoda AAA.

10. Reglamento (EB) Nr. 517/2014 19 straipsnyje nustatyta tvarka kasmet Europos Komisijai teikia ataskaitą šios Lietuvos Respublikoje veiklą vykdančios įmonės:

10.1. gaminančios, importuojančios į Europos Bendriją, eksportuojančios iš Europos Bendrijos daugiau kaip vieną toną F-dujų arba 100 tonų CO2 ekvivalentu ar daugiau F-dujų ir kitų Reglamento (EB) Nr. 517/2014 II priede nurodytų F-dujų;

10.2. suardžiusios (sunaikinusios) daugiau kaip vieną toną F-dujų arba 1000 tonų CO2 ekvivalentu ar daugiau F-dujų ir kitų Reglamento (EB) Nr. 517/2014 II priede nurodytų F-dujų;

10.3. kaip žaliavą panaudojusios 1000 tonų CO2 ekvivalentu ar daugiau F-dujų;

10.4. pateikusios Europos Bendrijos rinkai gaminiuose ar įrangoje 500 tonų CO2 ekvivalentu ar daugiau F-dujų ir kitų Reglamento (EB) Nr. 517/2014 II priede nurodytų F-dujų.

11. Įmonės, gaminančios Lietuvos Respublikoje, importuojančios į Lietuvos Respubliką, eksportuojančios iš Lietuvos Respublikos F-dujas, iki kiekvienų metų kovo 1 d. teikia AAA duomenis apie praėjusius kalendorinius metus IS „AIVIKS“ užpildant AM1 formą ir jos AM1E.2 priedą, kuriuose nurodoma:

11.1. įmonės, kuri gamina, importuoja ir eksportuoja F-dujas, pavadinimas, įmonės kodas, adresas, telefonas, el. pašto adresas;

11.2. atsiskaitymo metai;

11.3. duomenys apie praėjusiais kalendoriniais metais pagamintas, importuotas ir eksportuotas F‑dujas, atskirai nurodant kiekvienos medžiagos pavadinimą, jei priskirtas – Chemines medžiagas registruojančios tarnybos suteiktą medžiagos registracijos numerį (toliau – CAS numeris), kiekį (kilogramais);

11.4. duomenys apie praėjusiais kalendoriniais metais importuotas ir eksportuotas panaudotas (surinktas iš įrangos ar produktų, recirkuliuotas ar regeneruotas) F-dujas, atskirai nurodant kiekvienos medžiagos pavadinimą, CAS numerį (jei priskirtas) ir kiekį (kilogramais). Teikiant duomenis apie mišinius, kuriuose yra F-dujų ar OAM, būtina mišinius perskaičiuoti pagal medžiagas. Dažniausiai naudojamų mišinių sudėtis ir mišinių perskaičiavimo pagal medžiagas pavyzdžiai pateikti Tvarkos aprašo priede;

11.5. F-dujų gamybos, importo ir eksporto tikslas, jų tolesnis paskirstymas (nurodant įmonių gavėjų pavadinimą, kodą, adresą) ir, jeigu žinomas, tolesnis panaudojimas, kiekvienos medžiagos likutis įmonėje ataskaitinių metų gruodžio 31 d.;

11.6. atsakingo už duomenų teikimą asmens ryšio duomenys.

12. Įmonės, įvežančios į Lietuvą Respubliką F-dujas ar OAM iš kitų Europos Sąjungos šalių, išvežančios F-dujas ar OAM iš Lietuvos Respublikos į kitas Europos Sąjungos šalis, kiekvienais metais iki kovo 1 d. teikia AAA duomenis apie praėjusius kalendorinius metus IS „AIVIKS“ užpildant AM1 formą ir jos AM1I.3 priedą, kuriuose nurodoma:

12.1. įmonės, įvežančios ar išvežančios F-dujas ar OAM, pavadinimas, įmonės kodas, adresas, telefonas, el. pašto adresas;

12.2. atsiskaitymo metai;

12.3. duomenys apie praėjusiais kalendoriniais metais įvežtas ir išvežtas nenaudotas, naudotas (surinktas iš įrangos ar produkcijos, recirkuliuotas ar regeneruotas) F-dujas ar OAM, atskirai nurodant kiekvienos medžiagos pavadinimą, CAS numerį (jei priskirtas) ir kiekį (kilogramais). Teikiant duomenis apie mišinius, kuriuose yra F-dujų ar OAM, būtina mišinius perskaičiuoti pagal medžiagas. Dažniausiai naudojamų mišinių sudėtis ir mišinių perskaičiavimo pagal medžiagas pavyzdžiai pateikti Tvarkos aprašo priede;

12.4. F-dujų ar OAM įvežimo tikslas, jų tolesnis paskirstymas (nurodant įmonių gavėjų pavadinimą, kodą, adresą) ir, jeigu žinomas, tolesnis panaudojimas, kiekvienos įvežtos ar išvežtos medžiagos likutis įmonėje ataskaitinių metų gruodžio 31 d.;

12.5. atsakingo už duomenų teikimą asmens ryšio duomenys.

13. Kiekvienais metais iki kovo 1 d. Tvarkos aprašo 14 punkte nurodytą informaciją apie F-dujų ar OAM sunaudojimą per praėjusius kalendorinius metus AAA IS „AIVIKS“ teikia įmonės:

13.1. turinčios šilumos siurblius, šaldymo, oro kondicionavimo įrangą, kurioje yra OAM ar 3 kg ir daugiau F-dujų;

13.2. turinčios gaisro gesinimo įrangą, kurioje yra F-dujų;

13.3. turinčios įrangą, kurioje naudojami tirpikliai, kurių pagrindas F-dujos;

13.4. turinčios aukštos įtampos skirstymo įrenginius, kuriuose yra F-dujų;

13.5. turinčios izoterminių sunkvežimių, izoterminių priekabų šaldymo įrangą, kurioje yra F-dujų;

13.6. turinčios organinio Rankino ciklo įrangą, kurioje yra F-dujų;

13.7. montuojančios įrangą, kurioje yra F-dujų;

13.8. atliekančios visų rūšių įrangos dalių, kuriose yra F-dujų ar OAM, aptarnavimą, techninę priežiūrą ir remontą;

13.9. naudojančios F-dujas ar OAM kitoje ūkinėje komercinėje veikloje.

14. Įmonės, nurodytos Tvarkos aprašo 13 punkte, teikia IS „AIVIKS“ užpildytą AM1 formą ir jos AM1N.1 priedą, kuriuose nurodoma:

14.1. įmonės pavadinimas, įmonės kodas, adresas, telefonas, el. pašto adresas;

14.2. atsiskaitymo metai;

14.3. sunaudotų grynų (nenaudotų) F-dujų ar OAM pavadinimas, CAS numeris (jei priskirtas), kiekis (kilogramais), naudojimo sritis (gaisro gesinimo įranga, šaldymo ir oro kondicionavimo įranga, tirpiklių turinti įranga, aukštos įtampos skirstymo įranga ir t. t.), per ataskaitinius metus įsigytų ir (ar) parduotų medžiagų kiekis, kiekvienos medžiagos atsargų kiekis ataskaitinių metų pradžioje ir pabaigoje. Pateikiant duomenis apie mišinius, kurių sudėtyje yra F-dujų ar OAM, būtina mišinius perskaičiuoti pagal medžiagas. Dažniausiai naudojamų mišinių sudėtis ir mišinių perskaičiavimo pagal medžiagas pavyzdžiai pateikti Tvarkos aprašo priede;

14.4. sunaudotų surinktų iš įrangos ar produktų F-dujų ar OAM pavadinimas, kiekis, naudojimo sritis, kiekvienos surinktos medžiagos likutis ataskaitinių metų gruodžio 31 d.;

14.5. sunaudotų recirkuliuotų F-dujų ar OAM pavadinimas, kiekis, naudojimo sritis, kiekvienos recirkuliuotos medžiagos likutis ataskaitinių metų gruodžio 31 d.;

14.6. sunaudotų regeneruotų F-dujų ar OAM pavadinimas, kiekis, naudojimo sritis, kiekvienos regeneruotos medžiagos likutis ataskaitinių metų gruodžio 31 d.;

14.7. atsakingo už duomenų teikimą asmens ryšio duomenys.

15. Jeigu teikianti duomenis įmonė pati neprižiūri ir neremontuoja įrangos ar jos dalių, užpildytų F-dujomis ar OAM, reikalingus duomenis ji gauna iš įrangos techninę priežiūrą ir remontą vykdančios įmonės – būtina nurodyti įmonės, vykdančios šios įrangos arba jos atitinkamų dalių techninę priežiūrą ir remontą, pavadinimą ir įmonės kodą, adresą, telefoną, el. pašto adresą.

Jeigu yra naudojančios F-dujomis ar OAM užpildytą įrangą įmonės ir tokios įrangos techninę priežiūrą ir remontą vykdančios įmonės susitarimas, kad techninę priežiūrą ir remontą vykdanti įmonė teikia nurodytus įrangą naudojančios įmonės duomenis, įrangą naudojanti įmonė gali pranešti AAA, kad duomenis apie F-dujų ar OAM sunaudojimą teiks techninę priežiūrą ir remontą vykdanti įmonė. Bet kuriuo atveju įmonė, naudojanti F-dujomis ar OAM užpildytą įrangą, yra atsakinga už šių duomenų pateikimą ir turi įsitikinti, kad vykdanti techninę priežiūrą ir remontą įmonė pateikė už ją duomenis nustatyta tvarka.

16. Įmonės, kurios išmontuoja F-dujų ar OAM turinčią įrangą, nutraukia įrangos, turinčios F-dujų ar OAM eksploataciją, surenka iš įrangos ar produktų F-dujas ar OAM, recirkuliuoja F-dujas ar OAM įrangos remonto ar išmontavimo metu, regeneruoja arba perduoda sunaikinti F-dujas, OAM ar šių medžiagų turinčius produktus ar įrangą, privalo kiekvienais metais iki kovo 1 d. AAA pateikti duomenis apie praėjusius kalendorinius metus IS „AIVIKS“ užpildant AM1 formą ir jos AM1U.4 priedą, kuriuose nurodoma:

16.1. įmonės pavadinimas, įmonės kodas, adresas, telefonas, el. pašto adresas;

16.2. atsiskaitymo metai;

16.3. praėjusiais kalendoriniais metais surinktų iš įrangos ar produktų F-dujų ar OAM pavadinimas, kiekis (kilogramais). Pateikiant duomenis apie mišinius, kuriuose yra F-dujų ar OAM, būtina mišinius perskaičiuoti pagal medžiagas. Dažniausiai naudojamų mišinių sudėtis ir mišinių perskaičiavimo pagal medžiagas pavyzdžiai pateikti Tvarkos aprašo priede nurodant:

16.3.1. recirkuliacijai perduotas šių medžiagų kiekis kitai įmonei (nurodyti įmonės pavadinimą) praėjusiais kalendoriniais metais;

16.3.2. regeneracijai perduotas šių medžiagų kiekis kitai įmonei (nurodyti įmonės pavadinimą) praėjusiais kalendoriniais metais;

16.3.3. praėjusiais kalendoriniais metais šių medžiagų kiekis perduotas saugoti įmonei, kuri turi teisę tvarkyti F-dujų, OAM atliekas pagal Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktus;

16.3.4. perduotas sunaikinti šių medžiagų kiekis kitai įmonei (nurodyti įmonės pavadinimą) praėjusiais kalendoriniais metais;

16.3.5. kiekvienos medžiagos likutis ataskaitinių metų gruodžio 31 d.;

16.4. recirkuliuotų F-dujų ar OAM pavadinimas, kiekis, perduotas šių medžiagų kiekis kitai įmonei (nurodyti įmonės pavadinimą), savo reikmėms panaudotas medžiagų kiekis ir naudojimo tikslas, kiekvienos medžiagos likutis ataskaitinių metų gruodžio 31 d.;

16.5. regeneruotų F-dujų ar OAM pavadinimas, kiekis, perduotas šių medžiagų kiekis kitai įmonei (nurodyti įmonės pavadinimą), savo reikmėms panaudotas medžiagų kiekis ir naudojimo tikslas, kiekvienos medžiagos likutis ataskaitinių metų gruodžio 31 d.;

16.6. sunaikintų F-dujų ar OAM pavadinimas, kiekis, taikyta sunaikinimo technologija, skirtos sunaikinti medžiagos likutis ataskaitinių metų gruodžio 31 d.;

16.7. atsakingo už duomenų teikimą asmens ryšio duomenys.

17. Įmonės, naudojančios halonus, kiekvienais metais iki kovo 1 d. privalo AAA pateikti duomenis apie praėjusius kalendorinius metus IS „AIVIKS“ užpildant AM1 formą ir jos AM1H.5 priedą, kuriuose nurodoma:

17.1. įmonės pavadinimas, įmonės kodas, adresas, telefonas, el. pašto adresas;

17.2. atsiskaitymo metai;

17.3. halono kiekis (kilogramais) gaisro gesinimo įrangoje ataskaitinių metų gruodžio 31 d.; jei tokių duomenų nėra, nurodyti halono kiekį įrangoje pagal gamintojo techninį pasą;

17.4. halono kiekis, sunaudotas per metus gaisro gesinimo įrangai papildyti;

17.5. halono kiekis, išleistas į aplinką, nurodant priežastį (dėl nutekėjimo, įrangos panaudojimo gaisro atveju, dėl kitų priežasčių – išvardinanti);

17.6. priemonės, kurių imtasi mažinant halono išmetimą į aplinką, įskaitant jo nuotėkį iš įrangos, kokia veikla vykdoma siekiant nustatyti ir naudoti atitinkamas alternatyvias medžiagas arba technologijas;

17.7. gaisro gesinimo įrangos savininko ar įrangos operatoriaus turimas halono atsargų kiekis;

17.8. kitos pastabos ir papildomi komentarai (nereikalingo ar netinkamo naudoti halono kiekis, atiduotas pavojingų atliekų tvarkytojui ar įmonei, turinčiai teisę naudoti ir saugoti halonus, ar sunaikinimui, ar regeneracijai, ar eksportuota, nurodant nereikalingo ar netinkamo naudoti halono gavėją (pavadinimą, adresą, telefoną, el. pašto adresą));

17.9. atsakingo už duomenų teikimą asmens ryšio duomenys.

Iii. Įrangos inventorizavimas

18. Iki 2016 m. kovo 1 d. įmonės, turinčios stacionarios šaldymo, oro kondicionavimo įrangos ir šilumos siurblių, kuriuose (kiekviename išvardintos įrangos vienete) yra 3 kg ar daugiau F-dujų ar OAM; turinčios gaisro gesinimo įrangos, izoterminių sunkvežimių, izoterminių priekabų šaldymo įrangos, taip pat aukštos įtampos skirstymo įrenginių, kuriuose (kiekviename išvardintos įrangos vienete) yra 3 kg ar daugiau F-dujų; turinčios įrangos, kurioje naudojami tirpikliai, kurių pagrindas F-dujos; turinčios, organinio Rankino ciklo įrangos, kurioje yra F-dujų arba šios išvardintos įrangos techninę priežiūrą ir remontą vykdanti įmonė AAA IS „AIVIKS“ pateikia užpildytą AM2 formą ir jos AM2Š.1, AM2G.2, AM2A.3, AM2T.4, AM2S.5 ar AM2R.6 priedą priklausomai nuo įrangos, nurodant apie praėjusiais kalendoriniais metais turėtą ar prižiūrėtą įrangą:

18.1. įmonės, kuriai priklauso įranga ar kuri naudoja įrangą pagal nuomos sutartį, pavadinimas, įmonės kodas, adresas, telefonas, el. pašto adresas;

18.2. įmonės, kuri prižiūri įrangą, pavadinimas, įmonės kodas, adresas, telefonas, el. pašto adresas;

18.3. įrangos pavadinimas, modelis, įrangos kiekis (vienetais);

18.4. medžiagos ar mišinio pavadinimas, jo kiekis įrangos vienete ir bendras kiekis (kilogramais);

18.5. atsakingo už duomenų teikimą asmens ryšio duomenys.

19. Įmonės kiekvienais metais iki kovo 1 d. privalo atnaujinti pagal Tvarkos aprašo 18 punktą pateiktą informaciją, jei per praėjusius metus nors vienas iš 18 punkte nurodytų duomenų pasikeitė.

20. Jei įranga, apie kurią pranešta AAA IS „AIVIKS“ vykdant Tvarkos aprašo 18.1.–18.5. punktų reikalavimus, parduota ar kitaip perleista kitai įmonei, išmontuota ar joje šaldymo skystis ar dujos pakeistos kitos rūšies medžiagomis, šie duomenys apie praėjusius kalendorinius metus pateikiami iki kitų metų kovo 1 d. užpildant AM2 formą ir jos AM2P.7 priedą, kuriuose nurodoma:

20.1. įmonės pavadinimas, įmonės kodas, adresas, telefonas, el. pašto adresas;

20.2. įmonė, kuriai parduota ar kitaip perleista įranga;

20.3. išsiurbtas F-dujų ar OAM kiekis, išsiurbimą atlikusi įmonė, surinktų medžiagų kiekis saugomas ir (arba) perduotas kitai įmonei (nurodyti įmonės pavadinimą, įmonės kodą, adresą, telefoną, el. pašto adresą);

20.4. medžiaga, kuria pakeistos F-dujos arba OAM įrangoje, nurodant šios medžiagos komercinį ir cheminį pavadinimą ar mišinio sudėtį;

20.5. atsakingo už duomenų teikimą asmens ryšio duomenys.

21. Jei įmonė pirmą kartą įsigijo 18 punkte nurodytą F-dujų ar OAM turinčią įrangą po 2015 m. gruodžio 31 d., ji privalo iki kitų metų kovo 1 d. pateikti ataskaitą apie praėjusius kalendorinius metus pagal Tvarkos aprašo 18.1.–18.5. punktų reikalavimus ir, jei būtina, apie vėlesnius pasikeitimus – pagal Tvarkos aprašo 19 ir 20 punktų reikalavimus.

IV. DUOMENŲ IR INFORMACIJOS RINKIMAS, TVARKYMAS APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROJE IR TEIKIMAS APLINKOS MINISTERIJAI

22. AAA per IS „AIVIKS“ informuoja įmones, pateikusias ataskaitas pagal šio Tvarkos aprašo II ir III skyrius, apie gautas ataskaitas arba apie reikiamas patikslinti ataskaitas (pastebėjus pateiktų duomenų ir informacijos klaidas). Esant pagrįstų abejonių dėl įmonių ataskaitose pateiktų duomenų teisingumo arba kai įmonė neteikia ataskaitos ar po pateiktų pastabų jos netikslina/nepildo, AAA kreipiasi į RAAD dėl valstybinės aplinkos apsaugos kontrolės atlikimo. AAA apdoroja ir sistemina pagal Tvarkos aprašo II ir III skyrius iš įmonių gautus duomenis. AAA užtikrina pagal Tvarkos aprašo II ir III skyrius gautų asmens duomenų ir konfidencialios informacijos saugų tvarkymą.

23. Duomenys ir informacija kaupiami IS „AIVIKS“, AAA prižiūri ir tvarko IS „AIVIKS“.

24. AAA surinktus ir apibendrintus duomenis apie įmones, užsiimančias F-dujų gamyba, importu, eksportu, F-dujų ar OAM įvežimu į Lietuvos Respubliką iš kitų Europos Sąjungos šalių, išvežimu iš Lietuvos Respublikos į kitas Europos Sąjungos šalis, naudojimu, surinkimu iš produktų ir įrangos, recirkuliavimu, regeneravimu, šių medžiagų turinčios įrangos ir produktų sunaikinimu, taip pat įrangos inventorizavimo duomenis kiekvienais metais iki gegužės 1 d. perduoda Aplinkos ministerijai.

25. AAA derina iš įmonių surinktus ir apibendrintus duomenis apie F-dujas su Aplinkos ministerijos Taršos prevencijos departamento Klimato kaitos politikos skyriumi, apie OAM – su Aplinkos ministerijos Taršos prevencijos departamento Cheminių medžiagų skyriumi. Aplinkos ministerijai pareikalavus, AAA tikslina pateiktus duomenis bendradarbiaudama su įmonėmis ir RAAD.

26. Aplinkos ministerija gali prašyti, kad AAA pateiktų papildomą informaciją, reikalingą F-dujas ir OAM reglamentuojančių Europos Sąjungos ir nacionalinių teisės aktų tinkamam įgyvendinimui užtikrinti ir sprendimams dėl šių medžiagų valdymo priimti.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

27. Asmenys, pažeidę šio Tvarkos aprašo nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

____________________

Duomenų apie fluorintas šiltnamio efektą
sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias
medžiagas teikimo, surinkimo ir tvarkymo, šių
dujų ar medžiagų turinčios įrangos apskaitos
tvarkos aprašo
priedas

DAŽNIAUSIAI NAUDOJAMI MIŠINIAI, KURIUOSE YRA ozono sluoksnį ardančių medžiagų AR fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, šių medžiagų CAS numeriai

I. DAŽNIAUSIAI NAUDOJAMI MIŠINIAI, KURIUOSE YRA OZONO SLUOKSNĮ ARDANČIŲ MEDŽIAGŲ (OAM) AR fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių DUJŲ (F-DUjos)

Mišinio numeris ar prekybinis pavadinimas	Sudėtis
	Komponentas 1		Komponentas 2		Komponentas 3		Komponentas 4
R‑401A	HCFC‑22	53 %	HFC‑152a	13 %	HCFC‑124	34 %
R‑401B	HCFC‑22	61 %	HFC‑152a	11 %	HCFC‑124	28 %
R‑401C	HCFC‑22	33 %	HFC‑152a	15 %	HCFC‑124	52 %
R‑402A	HFC‑125	60 %	HC‑290	2 %	HCFC‑22	38 %
R‑402B	HFC‑125	38 %	HC‑290	2 %	HCFC‑22	60 %
R‑403A	HC‑290	5 %	HCFC‑22	75 %	FC‑218	20 %
R‑403B	HC‑290	5 %	HCFC‑22	56 %	FC‑218	39 %
R‑404A	HFC‑125	44 %	HCFC‑143a	52 %	HFC‑134a	4 %
R‑405A	HCFC‑22	45 %	HFC‑152a	7 %	HCFC‑142b	6 %	C318	43 %
R‑406A	HCFC‑22	55 %	HC‑600a	4 %	HCFC‑142b	41 %
R‑407A	HFC‑32	20 %	HFC‑125	40 %	HFC‑134a	40 %
R‑407B	HFC‑32	10 %	HFC‑125	70 %	HFC‑134a	20 %
R‑407C	HFC‑32	23 %	HFC‑125	25 %	HFC‑134a	52 %
R‑407D	HFC‑32	15 %	HFC‑125	15 %	HFC‑134a	70 %
R‑408A	HFC‑125	7 %	HFC‑143a	46 %	HCFC22	47 %
R‑409A	HCFC22	60 %	HCFC‑124	25 %	HCFC‑142b	15 %
R‑409B	HCFC‑22	65 %	HCFC‑124	25 %	HCFC‑142b	10 %
R‑410A	HFC‑32	50 %	HFC‑125	50 %
R‑411A	HC‑1270	1,5 %	HCFC‑22	87,5 %	HFC‑152a	11 %
R‑411B	HC‑1270	3 %	HCFC‑22	94 %	HFC‑152a	3 %
R‑412A	HCFC‑22	70 %	FC‑218	5 %	HCFC‑142b	25 %
R‑413A	FC‑218	9 %	HFC‑134a	88 %	HC‑600a	3 %
R‑414B	HCFC‑22	50 %	HCFC‑124	39 %	HCFC‑142b	9,5 %	HC‑600a	1,5 %
R‑416A	HFC‑134a	59 %	HCFC‑124	39,5 %	HC‑600	1,5%
R‑417A	HFC‑134a	50 %	HFC‑125	46,6 %	HC‑600	3,4%
R‑419A	HFC‑125	77 %	HFC‑134a	19 %	R-E170	4 %
R‑422A	HFC‑125	85,1%	HFC‑134a	11,5 %	HC‑600a	3,4%
R‑422D	HFC‑125	65,1 %	HFC‑134a	31,5 %	HC‑600a	3,4%
R‑423A	HFC‑227ea	52,5 %	HFC‑134a	47,5 %
R‑507A	HFC‑125	50 %	HFC‑143a	50 %
R‑508A	HFC‑23	39 %	HFC‑116	61 %
R‑509A	HFC‑22	46%	FC‑218	54%
FSA9C2	HFC‑134a	70 %	HFC‑125	15%	R‑744	15 %

Mišinių perskaičiavimo pagal medžiagas pavyzdžiai.

Jei pagal Tvarkos aprašo II skyriaus reikalavimus teikiamos ataskaitos apie turinčių F-dujas ar OAM mišinių tvarkymą, būtina perskaičiuoti mišinio sudėtį pagal medžiagas.

Pavyzdžiui:

1) jei sunaudota 10 kg mišinio R401A, kurio sudėtyje yra HCFC‑22 – 53 %, HCFC‑124 – 34 % ir HFC‑152a – 13 %, reikia į atitinkamą ataskaitos priedą atskirai įrašyti šias medžiagas ir nurodyti, kad sunaudota HCFC‑22 – 5,3 kg, HCFC‑124 – 3,4 kg ir HFC‑152a – 1,3 kg;

2) jei sunaudota 20 kg R402A ir 15 kg HCFC‑22:

– pirma, reikia perskaičiuoti mišinio sudėtį pagal medžiagas. Mišinio sudėtis: HFC‑125 – 60 %, HCFC‑22 – 38 %, HC‑290 – 2 %. Perskaičiuotas pagal medžiagas mišinio sunaudojimas: HFC‑125 – 12 kg, HCFC‑22 – 7,6 kg. HC‑290 nėra nei F-dujos, nei OAM, šios medžiagos sunaudojimas neskaičiuojamas ir į atitinkamas ataskaitas nerašomas;

– kadangi HCFC‑22 naudotas ir kaip medžiaga, ir mišinio sudėtyje, reikia sumuoti skaičius ir gauti bendrą HCFC‑22 sunaudojimą 15 kg + 7,6 kg = 22,6 kg;

– į atitinkamą ataskaitos priedą reikia įrašyti sunaudotas medžiagas: HFC‑125 – 12 kg, HCFC‑22 – 22,6 kg.

II. Ozono sluoksnį ardančių medžiagų CAS ir ASHRAE (R) numeriai

Sąraše nurodomi:
– Amerikos šildymo, šaldymo ir oro kondicionavimo inžinierių asociacijos (ASHRAE – American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers) priskirtas R numeris. R numeriai priskiriami atsižvelgiant į cheminės medžiagos molekulės struktūrą;
– pagal Tarptautinės teorinės ir taikomosios chemijos sąjungos taisykles sudarytas cheminės medžiagos pavadinimas (toliau – IUPAC pavadinimas);
– Chemines medžiagas registruojančios tarnybos suteiktas medžiagos registracijos numeris (toliau – CAS numeris).

ASHRAE numeris	IUPAC pavadinimas	Formulė	CAS numeris
	bromchlormetanas	CH2BrCl	74-97-5
	brometanas (etilo bromidas)	C2H5Br	74-96-4
	1-brompronanas (n-propilo bromidas)	C3H7Br	106-94-5
	metilbromidas (brommetanas)	CH3Br	74-83-9
	trifluorjodmetanas (trifluormetilo jodidas)	CF3I	2314-97-8
	dibromfluormetanas	CHFBr2	1868-53-7
	bromfluormetanas	CH2FBr	373-52-4
	tetrabromfluoretanas	C2HFBr4	306-80-9
	tribromdifluoretanas	C2HF2Br3	-
	dibromtrifluoretanas	C2HF3Br2	354-04-1
	bromtetrafluoretanas	C2HF4Br	124-72-1
	tribromfluoretanas	C2H2FBr3	-
	bromtrifluoretanas	C2H2F3Br	421-06-7
	bromdifluoretanas	C2H3F2Br	420-47-3
	bromfluoretanas	C2H4FBr	762-49-2
	heksabromfluorpropanas	C3HFBr6	-
	pentabromdifluorpropanas	C3HF2Br5	-
	tetrabromtrifluorpropanas	C3HF3Br4	-
	tribromtetrafluorpropanas	C3HF4Br3	-
	dibrompentafluorpropanas	C3HF5Br2	431-78-7
	bromheksafluorpropanas	C3HF6Br	2252-78-0
	pentabromfluorpropanas	C3H2FBr5	-
	tetrabromdifluorpropanas	C3H2F2Br4	-
	tribromtrifluorpropanas	C3H2F3Br3	-
	dibromtetrafluorpropanas	C3H2F4Br2	-
	brompentafluorpropanas	C3H2F5Br	460-88-8
	tetrabromfluorpropanas	C3H3FBr4	-
	tribromdifluorpropanas	C3H3F2Br3	70192-80-2
	dibromtrifluorpropanas	C3H3F3Br2	431-21-0
	bromtetrafluorpropanas	C3H3F4Br	679-84-5
	tribromfluorpropanas	C3H4FBr3	75372-14-4
	dibromdifluorpropanas	C3H5FBr2	460-25-33
	bromtrifluorpropanas	C3H4F3Br	421-46-5
	dibromfluorpropanas	C3H5FBr2	51584-26-0
	bromdifluorpropanas	C3H5F2Br	-
	bromfluorpropanas	C3H6FBr	1871-72-3
R-10	tetrachlormetanas (anglies tetrachloridas)	CCl4	56-23-5
R-11	trichlorfluormetanas	CFCl3	75-69-4
R-12	dichlordifluormetanas	CF2Cl2	75-71-8
R-12B1	bromchlordifluormetanas	CF2BrCl	353-59-3
R-12B2	dibromdifluormetanas	CBr2F2	75-61-6
R-13	chlortrifluormetanas	CF3Cl	75-72-9
R-13B1	bromtrifluormetanas	CF3Br	75-63-8
R-21	dichlorfluormetanas	CHFCl2	75-43-4
R-22	chlordifluormetanas	CHF2Cl	75-45-6
R-22B1	bromdifluormetanas	CHF2Br	1511-62-2
R-31	chlorfluormetanas	CH2FCl	593-70-4
R-40	chlormetanas (metilo chloridas)	CH3Cl	74-87-3
R-111	pentachlorfluoretanas	C2FCl5	354-56-3
R-112	1,1,2,2-tetrachlor-1,2-difluoretanas	C2F2Cl4	76-12-0
R-112a	1,1,1,2-tetrachlor-2,2-difluoretanas	C2F2Cl4	76-11-9
R-113	1,1,2-trichlortrifluoretanas	C2F3Cl3	76-13-1
R-113a	1,1,1-trichlortrifluoretanas	C2F3Cl3	354-58-5
R-114	1,2-dichlortetrafluoretanas	C2F4Cl2	76-14-2
R-114a	1,1-dichlortetrafluoretanas	C2F4Cl2	374-07-2
R-114B2	1,2-dibromtetrafluoretanas	C2F4Br2	124-73-2
R-115	chlorpentafluoretanas	C2F5Cl	76-15-3
R-121	1,1,2,2-tetrachlor-1-fluoretanas	C2HFCl4	354-14-3
R-121a	1,1,1,2-tetrachlor-2-fluoretanas	C2HFCl4	354-11-0
R-122	1,1,2-trichlor-2,2-difluoretanas	C2HF2Cl3	354-21-2
R-122a	1,1,2-trichlor-1,2-difluoretanas	C2HF2Cl3	354-15-4
R-122b	1,1,1-trichlor-2,2-difluoretanas	C2HF2Cl3	354-12-1
R-123	2,2-dichlor-1,1,1-trifluoretanas	C2HF3Cl2	306-83-2
R-123a	1,2-dichlor-1,1,2-trifluoretanas	C2HF3Cl2	354-23-4
R-123b	1,1-dichlor-1,2,2-trifluoretanas	C2HF3Cl2	812-04-4
R-124	2-chlor-1,1,1,2-tetrafluoretanas	C2HF4Cl	2837-89-0
R-124a	1-chlor-1,1,2,2-tetrafluoretanas	C2HF4Cl	354-25-6
R-131	1,1,2-trichlor-2-fluoretanas	C2H2FCl3	359-28-4
R-131a	1,1,2-trichlor-1-fluoretanas	C2H2FCl3	811-95-0
R-131b	1,1,1-trichlor-2-fluoretanas	C2H2FCl3	2366-36-1
R-132	dichlordifluoretanas	C2H2F2Cl2	25915-78-0
R-132a	1,1-dichlor-2,2-difluoretanas	C2H2F2Cl2	471-43-2
R-132b	1,2-dichlor-1,1-difluoretanas	C2H2F2Cl2	1649-08-7
R-132c	1,1-dichlor-1,2-difluoretanas	C2H2F2Cl2	1842-05-3
R-132bB2	1,2-dibrom-1,1-difluoretanas	C2H2F2Br2	75-82-1
R-133	1-chlor-1,2,2-trifluoretanas	C2H2F3Cl	431-07-2
R-133a	1-chlor-2,2,2-trifluoretanas	C2H2F3Cl	75-88-7
R-133b	1-chlor-1,1,2-trifluoretanas	C2H2F3Cl	421-04-5
R-140	1,1,2-trichloretanas	C2H3Cl3	79-00-5
R-140a	1,1,1-trichloretanas (metilchloroformas)	C2H3Cl3	71-55-6
R-141	1,2-dichlor-1-fluoretanas	C2H3FCl2	430-57-9
R-141B2	1,2-dibrom-1-fluoretanas	C2H3FBr2	358-97-4
R-141a	1,1-dichlor-2-fluoretanas	C2H3FCl2	430-53-5
R-141b	1,1-dichlor-1-fluoretanas	C2H3FCl2	1717-00-6
R-142	chlordifluoretanas	C2H3F2Cl	25497-29-4
R-142a	1-chlor-1,2-difluoretanas	C2H3F2Cl	25497-29-4
R-142b	1-chlor-1,1-difluoretanas	C2H3F2Cl	75-68-3
R-151	chlorfluoretanas	C2H4FCl	110587-14-9
R-151a	1-chlor-1-fluoretanas	C2H4ClF	1615-75-4
R-211	1,1,1,2,2,3,3-heptachlor-3-fluorpropanas	C3FCl7	422-78-6
R-212	heksachlordifluorpropanas	C3F2Cl6	76546-99-3
R-213	1,1,1,3,3-pentachlor-2,2,3-trifluorpropanas	C3F3Cl5	2354-06-5
R-214	1,2,2,3-tetrachlor-1,1,3,3-tetrafluorpropanas	C3F4Cl4	2268-46-4
R-215	1,1,1-trichlor-2,2,3,3,3-pentafluorpropanas	C3F5Cl3	4259-43-2
R-216	1,2-dichlor-1,1,2,3,3,3-heksafluorpropanas	C3F6Cl2	661-97-2
R-216ca	1,3-dichlor-1,1,2,2,3,3-heksafluorpropanas	C3F6Cl2	662-01-1
R-217	1-chlor-1,1,2,2,3,3,3-heptafluorpropanas	C3F7Cl	422-86-6
R-217ba	2-chlor-1,1,1,2,3,3,3-heptafluorpropanas	C3F7Cl	76-18-6
R-221	1,1,1,2,2,3-heksachlor-3-fluorpropanas	C3HFCl6	422-26-4
R-222	pentachlordifluorpropanas	C3HF2Cl5	134237-36-8
R-222c	1,1,1,3,3-pentachlor-2,2-difluorpropanas	C3HF2Cl5	422-49-1
R-223	tetrachlortrifluorpropanas	C3HF3Cl4	134237-37-9
R-223ca	1,1,3,3-tetrachlor-1,2,2-trifluorpropanas	C3HF3Cl4	422-52-6
R-223cb	1,1,1,3-tetrachlor-2,2,3-trifluorpropanas	C3HF3Cl4	422-50-4
R-224	trichlortetrafluorpropanas	C3HF4Cl3	134237-38-0
R-224ca	1,3,3-trichlor-1,1,2,2-tetrafluorpropanas	C3HF4Cl3	422-54-8
R-224cb	1,1,3-trichlor-1,2,2,3-tetrafluorpropanas	C3HF4Cl3	422-53-7
R-224cc	1,1,1-trichlor-2,2,3,3-tetrafluorpropanas	C3HF4Cl3	422-51-5
R-225	dichlorpentafluorpropanas	C3HF5Cl2	127564-92-5
R-225aa	2,2-dichlor-1,1,1,3,3-pentafluorpropanas	C3HF5Cl2	128903-21-9
R-225ba	2,3-dichlor-1,1,1,2,3-pentafluorpropanas	C3HF5Cl2	422-48-0
R-225bb	1,2-dichlor-1,1,2,3,3-pentafluorpropanas	C3HF5Cl2	422-44-6
R-225ca	3,3-dichlor-1,1,1,2,2-pentafluorpropanas	C3HF5Cl2	422-56-0
R-225cb	1,3-dichlor-1,1,2,2,3-pentafluorpropanas	C3HF5Cl2	507-55-1
R-225cc	1,1-dichlor-1,2,2,3,3-pentafluorpropanas	C3HF5Cl2	13474-88-9
R-225da	1,2-dichlor-1,1,3,3,3-pentafluorpropanas	C3HF5Cl2	431-86-7
R-225ea	1,3-dichlor-1,1,2,3,3-pentafluorpropanas	C3HF5Cl2	136013-79-1
R-225eb	1,1-dichlor-1,2,3,3,3-pentafluorpropanas	C3HF5Cl2	111512-56-2
R-226	chlorheksafluorpropanas	C3HF6Cl	134308-72-8
R-226ba	2-chlor-1,1,1,2,3,3-heksafluorpropanas	C3HF6Cl	51346-64-6
R-226ca	3-chlor-1,1,1,2,2,3-heksafluorpropanas	C3HF6Cl	422-57-1
R-226cb	1-chlor-1,1,2,2,3,3-heksafluorpropanas	C3HF6Cl	422-55-9
R-226da	2-chlor-1,1,1,3,3,3-heksafluorpropanas	C3HF6Cl	431-87-8
R-226ea	1-chlor-1,1,2,3,3,3-heksafluorpropanas	C3HF6Cl	359-58-0
R-231	pentachlorfluorpropanas	C3H2FCl5	134190-48-0
R-232	tetrachlordifluorpropanas	C3H2F2Cl4	134237-39-1
R-232ca	1,1,3,3-tetrachlor-2,2-difluorpropanas	C3H2F2Cl4	1112-14-7
R-232cb	1,1,1,3-tetrachlor-2,2-difluorpropanas	C3H2F2Cl4	677-54-3
R-233	trichlortrifluorpropanas	C3H2F3Cl3	134237-40-4
R-233ca	1,1,3-trichlor-2,2,3-trifluorpropanas	C3H2F3Cl3	131221-36-8
R-233cb	1,1,3-trichlor-1,2,2-trifluorpropanas	C3H2F3Cl3	421-99-8
R-233cc	1,1,1-trichlor-2,2,3-trifluorpropanas	C3H2F3Cl3	131211-71-7
R-234	dichlortetrafluorpropanas	C3H2F4Cl2	127564-83-4
R-234aa	2,2-dichlor-1,1,3,3-tetrafluorpropanas	C3H2F4Cl2	17705-30-5
R-234ab	2,2-dichlor-1,1,1,3-tetrafluorpropanas	C3H2F4Cl2	149329-24-8
R-234ba	1,2-dichlor-1,2,3,3-tetrafluorpropanas	C3H2F4Cl2	425-94-5
R-234bb	2,3-dichlor-1,1,1,2-tetrafluorpropanas	C3H2F4Cl2	149329-25-9
R-234bc	1,2-dichlor-1,1,2,3-tetrafluorpropanas	C3H2F4Cl2	149329-26-0
R-234ca	1,3-dichlor-1,2,2,3-tetrafluorpropanas	C3H2F4Cl2	70341-81-0
R-234cb	1,1-dichlor-2,2,3,3-tetrafluorpropanas	C3H2F4Cl2	4071-01-6
R-234cc	1,3-dichlor-1,1,2,2-tetrafluorpropanas	C3H2F4Cl2	422-00-5
R-234cd	1,1-dichlor-1,2,2,3-tetrafluorpropanas	C3H2F4Cl2	70192-63-1
R-234da	2,3-dichlor-1,1,1,3-tetrafluoropropanas	C3H2F4Cl2	146916-90-7
R-234fa	1,3-dichlor-1,1,3,3-tetrafluorpropanas	C3H2F4Cl2	76140-39-1
R-234fb	1,1-dichlor-1,3,3,3-tetrafluoropropanas	C3H2F4Cl2	64712-27-2
R-235	chlorpentafluorpropanas	C3H2F5Cl	134237-41-5
R-235ca	1-chlor-1,2,2,3,3-pentafluorpropanas	C3H2F5Cl	28103-66-4
R-235cb	3-chlor-1,1,1,2,3-pentafluorpropanas	C3H2F5Cl	422-02-6
R-235cc	1-chlor-1,1,2,2,3-pentafluorpropanas	C3H2F5Cl	679-99-2
R-235da	2-chlor-1,1,1,3,3-pentafluorpropanas	C3H2F5Cl	134251-06-2
R-235fa	1-chlor-1,1,3,3,3-pentafluorpropanas	C3H2F5Cl	677-55-4
R-241	tetrachlorfluorpropanas	C3H3FCl4	134190-49-1
R-242	trichlordifluorpropanas	C3H3F2Cl3	134237-42-6
R-243	dichlortrifluorpropanas	C3H3F3Cl2	134237-43-7
R-243ca	1,3-dichlor-1,2,2-trifluorpropanas	C3H3F3Cl2	67406-68-2
R-243cb	1,1-dichlor-2,2,3-trifluorpropanas	C3H3F3Cl2	70192-70-0
R-243cc	1,1-dichlor-1,2,2-trifluorpropanas	C3H3F3Cl2	7125-99-7
R-243da	2,3-dichlor-1,1,1-trifluorpropanas	C3H3F3Cl2	338-75-0
R-243ea	1,3-dichlor-1,2,3-trifluorpropanas	C3H3F3Cl2	151771-08-3
R-243ec	1,3-dichlor-1,1,2-trifluorpropanas	C3H3F3Cl2	149329-27-1
R-244	chlortetrafluorpropanas	C3H3F4Cl	134190-50-4
R-244bb	2-chlor-1,1,1,2-tetrafluorpropanas	C3H3F4Cl	421-73-8
R-244ca	3-chlor-1,1,2,2-tetrafluorpropanas	C3H3F4Cl	679-85-6
R-244cb	1-chlor-1,2,2,3-tetrafluorpropanas	C3H3F4Cl	67406-66-0
R-244cc	1-chlor-1,1,2,2-tetrafluorpropanas	C3H3F4Cl	421-75-0
R-244da	2-chlor-1,1,3,3-tetrafluorpropanas	C3H3F4Cl	19041-02-2
R-244db	2-chlor-1,1,1,3-tetrafluorpropanas	C3H3F4Cl	117970-90-8
R-244fb	1-chlor-1,1,3,3-tetrafluorpropanas	C3H3F4Cl	2730-64-5
R-251	trichlorfluorpropanas	C3H4FCl3	134190-51-5
R-252	dichlordifluorpropanas	C3H4F2Cl2	134190-52-6
R-252ca	1,3-dichlor-2,2-difluorpropanas	C3H4F2Cl2	1112-36-3
R-252cb	1,1-dichlor-2,2-difluorpropanas	C3H4F2Cl2	1112-01-2
R-253	chlortrifluorpropanas	C3H4F3Cl	134237-44-8
R-253ca	1-chlor-2,2,3-trifluorpropanas	C3H4F3Cl	56758-54-4
R-253cb	1-chlor-1,2,2-trifluorpropanas	C3H4F3Cl	70192-76-6
R-253fb	3-chlor-1,1,1-trifluorpropanas	C3H4F3Cl	460-35-5
R-261	dichlorfluorpropanas	C3H5FCl2	134237-45-9
R-261ba	1,2-dichlor-2-fluorpropanas	C3H5FCl2	420-97-3
R-262	chlordifluorpropanas	C3H5F2Cl	134190-53-7
R-262ca	1-chlor-2,2-difluorpropanas	C3H5F2Cl	420-99-5
R-271	chlorfluorpropanas	C3H6FCl	134190-54-8
R-271b	2-chlor-2-fluorpropanas	C3H6FCl	420-44-0

III. fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų CAS, ASHRAE (R) numeriai ir
visuotinio atšilimo potencialai

Sąraše nurodomi:
– Amerikos šildymo, šaldymo ir oro kondicionavimo inžinierių asociacijos (ASHRAE – American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers) priskirtas R numeris. R numeriai priskiriami atsižvelgiant į cheminės medžiagos molekulės struktūrą;
– pagal Tarptautinės teorinės ir taikomosios chemijos sąjungos taisykles sudarytas cheminės medžiagos pavadinimas (toliau – IUPAC pavadinimas);
– Chemines medžiagas registruojančios tarnybos suteiktas medžiagos registracijos numeris (toliau – CAS numeris).
– Visuotinio atšilimo potencialas, remiantis Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos Ketvirtąja vertinimo ataskaita (jei nenurodyta kitaip).

Bendrinis pavadinimas/ pramonėje naudojamas žymuo	ASHRAE	IUPAC	Formulė	CAS numeris	Visuotinio atšilimo potencialas
Hidrofluorangliavandeniliai (HFC)
HFC-23	R-23	trifluormetanas	CHF3	75-46-7	14 800
HFC-32	R-32	difluormetanas	CH2F2	75-10-5	675
HFC-41	R-41	fluormetanas	CH3F	593-53-3	92
HFC-125	R-125	pentafluoretanas	C2HF5	354-33-6	3 500
HFC-134	R-134	1,1,2,2-tetrafluoretanas	C2H2F4	359-35-3	1 100
HFC-134a	R-134a	1,1,1,2-tetrafluoretanas	CH2FCF3	811-97-2	1 430
HFC-143	R-143	1,1,2-trifluoretanas	C2H3F3	430-66-0	353
HFC-143a	R-143a	1,1,1-trifluoretanas	C2H3F3	420-46-2	4 470
HFC-152	R-152	1,2-difluoretanas	C2H4F2	624-72-6	53
HFC-152a	R-152a	1,1-difluoretanas	C2H4F2	75-37-6	124
HFC-161	R-161	fluoretanas	C2H5F	353-36-6	12
HFC-227ea	R-227ea	1,1,1,2,3,3,3-heptafluorpropanas	C3HF7	431-89-0	3 220
HFC-236cb	R-236cb	1,1,1,2,2,3-heksafluorpropanas	CH2FCF2CF3	677-56-5	1 340
HFC-236ea	R-236ea	1,1,1,2,3,3-heksafluorpropanas	CHF2CHFCF3	431-63-0	1 370
HFC-236fa	R-236fa	1,1,1,3,3,3-heksafluorpropanas	C3H2F6	690-39-1	9 810
HFC-245ca	R-245ca	1,1,2,2,3-pentafluorpropanas	C3H3F5	679-86-7	693
HFC-245fa	R-245fa	1,1,1,3,3-pentafluorpropanas	CHF2CH2CF3	460-73-1	1 030
HFC-365mfc	R-365mfc	1,1,1,3,3-pentafluorbutanas	CF3CH2CF2CH3	406-58-6	794
HFC-43-10mee		1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-dekafluorpentanas	CF3CHFCHFCF2CF3	138495-42-8	1 640
Perfluorangliavandeniliai (PFC)
PFC-14	R-14	tetrafluormetanas	CF4	75-73-0	7 390
PFC-116	R-116	heksafluoretanas	C2F6	76-16-4	12 200
PFC-218	R-218	oktafluorpropanas	C3F8	76-19-7	8 830
PFC-3-1-10	R-610	dekafluorbutanas	C4F10	355-25-9	8 860
PFC-4-1-12		dodekafluorpentanas	C5F12	678-26-2	9 160
PFC-5-1-14	FC-72	tetradekafluorheksanas	C6F14	355-42-0	9 300
PFC-c-318	R-C318	oktafluorciklobutanas	c-C4F8	115-25-3	10 300
Kiti perfluorjunginiai
Sieros heksafluoridas		sieros heksafluoridas	SF6	2551- 62-4	22 800
Perfluorpolimetilizopropileteris(PFPMIE)		perfluorpolimetilizopropileteris	CF3OCF(CF3)CF2 OCF2OCF3	69991-67-9	10 300
Azoto trifluoridas		azoto trifluoridas	NF3	7783-54-2	17 200
Trifluormetilo sieros pentafluoridas		trifluormetilo sieros pentafluoridas	SF5CF3	373-80-8	17 700
Perfluorciklopropanas		perfluorciklopropanas	c-C3F6	931-91-9	17 340 Fn(3)
Nesotieji hidro(chlor)fluorangliavandeniliai
HFC-1234yf	R-1234yf	2,3,3,3-tetrafluorpropenas	CF3CF = CH2	754-12-1	4 Fn(1)
HFC-1234ze	R-1234ze	1,3,3,3- tetrafluorpropenas	trans — CHF = CHCF3	1645-83-6	7 Fn(1)
HFC-1336mzz		1,1,1,4,4,4-heksafluor-2-butenas	CF3CH = CHCF3	692-49-9	9
HCFC-1233zd	R-1233zd	1-chlor-3,3,3-trifluorpropenas	C3H2Cl F3	2730-43-0	4,5
HCFC-1233xf	R-1233xf	2-chlor-3,3,3-trifluorpropenas	C3H2ClF3	2730-62-3	1 Fn(2)
Fluorinti eteriai ir alkoholiai
HFE-125	R-E125	pentafluordimetilo eteris	CHF2OCF3	3822-68-2	14 900
HFE-134 (HG-00)	R-E134	difluormetilo eteris	CHF2OCHF2	1691-17-4	6 320
HFE-143a	R-143m	1,1,1-trifluormetilo metileteris	CH3OCF3	421-14-7	756
HCFE-235da2 (izofluoranas)		chlor-2,2,2-trifluoretilo eteris	CHF2OCHClCF3	26675-46-7	350
HFE-245cb2	R-245mf	difluormetil-2,2,2-trifluoretilo eteris	CH3OCF2CF3	1885-48-9	708
HFE-245fa2		difluormetilo 2,2,2-trifluoretileteris	CHF2OCH2CF3	1885-48-9	659
HFE-254cb2	R-254pc	1,1,2,2-tetrafluoretilo metileteris	CH3OCF2CHF2	425-88-7	359
HFE-347 mcc3 (HFE-7000)		1,1,2,2-tetrafluoretilo 2,2,2-trifluoretileteris	CH3OCF2CF2CF3	28523-86-6	575
HFE-347pcf2		1,1,2,2,4,4,4,4-heptafluoreteris	CHF2CF2OCH2 CF3	406-78-0	580
HFE-356pcc3		1,1,2,3,3,3-heksafluorpropilo metileteris	CH3OCF2CF2CHF2	160620-20-2	110
HFE-449sl (HFE-7100)		1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluor-4-metoksibutanas	C4F9OCH3	163702-07-6	297
HFE-569sf2 (HFE-7200)		1-etoksi-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorbutanas	C4F9OC2H5	163702-05-4	59
HFE-43-10pccc124 (H-Galden 1040x) HG-11		1-(difluormetoksi)-2-[(difluormetoksi)(difluor)metoksi]-1,1,2,2-tetrafluoretanas	CHF2OCF2OC2F4 OCHF2	188690-77-9	1 870
HFE-236ca12 (HG-10)		bis(difluormetoksi)(difluor)metanas	CHF2OCF2OCHF2	78522-47-1	2 800
HFE-338pcc13 (HG-01)		1,2-bis(difluormetoksi)-1,1,2,2-tetrafluoretanas	CHF2OCF2CF2OCHF2	188690-78-0	1 500
HFE-347mmy1	R-347mmy	1,1,1,2,3,3,3-heptafluor-2-metoksipropanas	(CF3)2CFOCH3	22052-84-2	343
2,2,3,3,3-pentafluoropropanol		2,2,3,3,3-pentafluor-1-propanolas	CF3CF2CH2OH	422-05-9	42
Bis(trifluoromethyl)-methanol		1,1,1,3,3,3-heksafluor-2-propanolas	(CF3)2CHOH	920-66-1	195
HFE-227ea		1,1,1,2,3,3,3-heptafluorpropanas	CF3CHFOCF3	431–89–0	1 540
HFE-236ea2(desfluoran)		1,2,2-trifluoretilo trifluormetileteris	CHF2OCHFCF3	57041-67-5	989
HFE-236fa		1,2,2-trifluoretilo trifluormetileteris	CF3CH2OCF3	20193-67-3	487
HFE-245fa1		1,1-difluor-2-(trifluormetoksi)etanas	CHF2CH2OCF3	84011-15-4	286
HFE 263fb2	R-E143a	2,2,2-trifluoretilo metilo eteris	CF3CH2OCH3	460-43-5	11
HFE-329 mcc2		3H-heksafluorpropilo trifluormetilo eteris	CHF2CF2CF2CF3	67490-36-2	919
HFE-338 mcf2		1,1,1,2,2-pentafluor-2-(2,2,2-trifluoretoksi)etanas	CF3CH2OCF2CF3	156053-88-2	552
HFE-338mmz1		1,1,1,3,3,3-heksafluor-2-(difluormetoksi)propanas	(CF3)2CHOCHF2	26103–08–2	380
HFE-347 mcf2		1,1,2,2-tetrafluoretilo 2,2,2-trifluoretileteris	CHF2CH2OCF2CF3	406-78-0	374
HFE-356 mec3		1,1,2,3,3,3-heksafluorpropilo metileteris	CH3OCF2CHFCF3	382-34-3	101
HFE-356mm1		1,1,1,3,3,3-heksafluor-2-metoksipropanas	(CF3)2CHOCH3	13171-18-1	27
HFE-356pcf2		1,1,2,3,3,3-heksafluorpropilo metileteris	CHF2CH2OCF2CHF2	382-34-3	265
HFE-356pcf3		1,1,2,3,3,3-heksafluorpropil metileteris	CHF2OCH2CF2CHF2	382-34-3	502
HFE 365 mcf3		1,1,1,2,2-pentafluor-3-metoksipropanas	CF3CF2CH2OCH3	378-16-5	11
HFE-374pc2		1-etoksi-1,1,2,2-tetrafluoretanas	CHF2CF2OCH2CH3	512-51-6	557
			- (CH2)4CH (OH) -		73

(1) VAP pagal Monrealio protokolo mokslinio vertinimo grupės (SAP) 2010 m. įvertinimo ataskaitą (1–11 lentelės, kuriose pateikiamos dvi mokslininkų įvertintos nuorodos). http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/SAP/Scientific_Assessment_2010/index.shtml
(2) Orientacinė vertė; visuotinio atšilimo potencialas dar nenustatytas.
(3) Minimali vertė pagal Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos Ketvirtąją vertinimo ataskaitą.

_____________________________
Forma AM1 patvirtinta
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2015 m. gegužės 8 d. įsakymu
Nr. D1-394

__________________________________________________________
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

ATASKAITA APIE GAMINAMAS, IMPORTUOJAMAS, EKSPORTUOJAMAS FLUORINTAS ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIAS DUJAS, ĮVEŽAMAS Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ, IŠVEŽAMAS IŠ JOS, SUNAUDOJAMAS, SURENKAMAS, RECIRKULIUOJAMAS, REGENERUOJAMAS IR SUNAIKINAMAS FLUORINTAS ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIAS DUJAS IR OZONO SLUOKSNĮ ARDANČIAS MEDŽIAGAS

_______________ Nr. _______1
(data)
_______________________
(sudarymo vieta)

Informacija apie duomenis pateikiančią įmonę
Įmonės pavadinimas			Pateikimo data
Įmonės adresas			Atsiskaitymo metai
Įmonės kodas
			Ataskaita
Atsakingo už pateiktus duomenis asmens pareigos, vardas, pavardė:			Pirminė
Telefono nr.			Patikslinta
Faksas
Elektroninis paštas
Informacija apie pildomus priedus
Ataskaita apie naudojamas F-dujas ir OAM (AM1N.1)

Ataskaita apie pagamintas, importuotas į Lietuvos Respubliką ir eksportuotas iš Lietuvos Respublikos F-dujas (AM1E.2)

Ataskaita apie įvežtas į Lietuvos Respubliką iš kitų Europos Sąjungos šalių F-dujas ar OAM ir išvežtas F-dujas ar OAM iš Lietuvos Respublikos į kitas Europos Sąjungos šalis (AM1I.3)

Ataskaita apie surinktas, recirkuliuotas, regeneruotas ir sunaikinamas F-dujas ar OAM (AM1U.4)

Ataskaita apie halonų naudojimą (AM1H.5)

Iš viso lapų skaičius, įskaitant AM1 formą:

1 Nr. pagal ataskaitos teikėjo vidaus dokumentų registrą.

______________________________	_______________	__________________
(atsakingo asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

_____________________________	_______________	___________________
(vadovo pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

AM1 formos „Ataskaita apie gaminamas, importuojamas, eksportuojamas
fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas, įvežamas į Lietuvos
Respubliką, išvežamas iš jos, sunaudojamas, surenkamas,
recirkuliuojamas, regeneruojamas ir sunaikinamas fluorintas šiltnamio
efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas“
AM1N.1 priedas

(Ataskaitos apie naudojamas F-dujas ir OAM forma)

ataskaita apie naudojamas F-dujas ir oam

1. Įmonės pavadinimas________________________________________________________________________
Medžiagos pavadinimas1	CAS numeris2	Medžiagos prigimtis (nenaudota, naudota, t. y. surinkta iš įrangos, recirkuliuota ar regeneruota)	Atsargos (sandėlyje) ataskaitinių metų sausio 1 d., kg	Įsigyta per metus, kg	Naudojimo sritis3	Sunaudota nuo ataskaitinių metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., kg			Parduota per metus, kg	Likutis (atsargos) ataskaitinių metų gruodžio 31 d., kg
						Bendras kiekis pagal naudojimo sritį	Atskirai nurodyti
							Sunaudota papildyti įrangą	Sunaudota pirmą kartą užpildyti naują įrangą

2. Jei samdoma kita įmonė prižiūrėti įrangą, nurodyti tos įmonės pavadinimą, kodą, adresą, ryšio duomenis. Įmonės, atliekančios kitų įmonių įrangos techninę priežiūrą ir remontą, nurodo klientų, už kuriuos teikia ataskaitas, pavadinimą, kodą, adresą, ryšio duomenis.

Atsakingo asmens vardas, pavardė, parašas _______________________________________________________Data___________________________

Pastabos:
1. F-dujos, nurodytos Reglamento 517/2014 I ir II prieduose, OAM – Reglamento 1005/2009 I ir II prieduose. Jei naudojami F-dujų ar OAM turintys mišiniai, teikiant ataskaitas nurodyti mišinių medžiagas, kaip paaiškinta Tvarkos aprašo priede.
2. Medžiagų CAS numeriai nurodyti Tvarkos aprašo priede.
3. Atskirose eilutėse nurodyti sunaudotos medžiagos kiekį pagal kiekvieną naudojimo sritį. Skiltyje „Naudojimo sritis“ įrašyti raidę iš sąrašo:
A – papildyti ar užpildyti šaldymo įrangą:
A.1 – buitinius (namų ūkių) šaldytuvus. Dažniausiai tokie šaldytuvai užpildyti 0,05–0,5 kg šaltnešio;
A.2 – komercinę šaldymo įrangą (įvairi įranga: nuo smulkių prekių automatų iki centralizuotų šaldymo sistemų prekybos centruose). Dažniausiai autonominėje (stand-alone) komercinėje šaldymo įrangoje yra 0.2–6 kg šaltnešio, vidutinio dydžio ir didelėje komercinėje šaldymo įrangoje yra 50–2000 kg šaltnešio;
A.3 – pramoninę šaldymo įrangą, įskaitant aušintuvus (chillers), šaldyklas (cold storage), pramoninius šilumos siurblius, naudojamus maisto, naftos produktų ir kt. pramonės šakose. Dažniausiai pramoninėje šaldymo įrangoje (įskaitant maisto apdirbimo pramonės šaldymo įrangą ir šaldyklas) yra 10–10000 kg šaltnešio, aušintuvuose yrai 10–2000 kg šaltnešio;
A.4 – transporto priemonėse (pvz., krovininiai automobiliai (izoterminiai sunkvežimiai, izoterminės priekabos ir kt.), transportavimui skirti konteineriai, laivai su šaldymo įranga, prekiniai vagonai ir kt.) įmontuotą šaldymo įrangą;
B – papildyti ar užpildyti oro kondicionavimo įrangą:
B.1 – stacionarią oro kondicionavimo įrangą, įskaitant „oras-oras“ (air-to-air) sistemas, šiluminius siurblius, gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų aušintuvus;
B.2 – transporto priemonėse (pvz., keleiviniuose automobiliuose, krovininių automobilių kabinose, autobusuose, traukiniuose ir kt.) įmontuotą oro kondicionavimo įrangą;
C – papildyti ar užpildyti gaisro gesinimo įrangą:
C.1 – stacionarią gaisro gesinimo įrangą;
C.2 – transporto priemonėse įmontuotą gaisro gesinimo įrangą;
C.3 – gesintuvus;
D – papildyti ar užpildyti aukštos įtampos skirstymo įrenginius;
E – kaip tirpiklis naudojamos medžiagos;
F – medžiagos, naudojamos laboratorijoje analizės tikslais (jei naudojamos laboratorijoje kaip tirpiklis arba šaldymo, oro kondicionavimo ar gaisro gesinimo įrangoje, pasirinkti atitinkamai raidę A, B, C ar E);
G – kaip žaliava naudojamos medžiagos;
H – kaip proceso agentas naudojamos medžiagos;
I – kiti naudojimo atvejai (nurodyti konkrečiai, pvz., puslaidininkių, poliuretano plokščių, inhaliatorių ar aerozolių gamyba, naudojimas organinio Rankino ciklo įrangoje ir kt.).

AM1 formos „Ataskaita apie gaminamas, importuojamas, eksportuojamas
fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas, įvežamas į Lietuvos
Respubliką, išvežamas iš jos, sunaudojamas, surenkamas,
recirkuliuojamas, regeneruojamas ir sunaikinamas fluorintas šiltnamio
efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas“
AM1E.2 priedas

(Ataskaitos apie pagamintas, importuotas į Lietuvos Respubliką ir eksportuotas iš Lietuvos Respublikos F-dujas forma)

Ataskaita apie pagamintas, importuotas į Lietuvos Respubliką ir eksportuotas iš Lietuvos Respublikos F-dujas

1. Įmonės pavadinimas_________________________________________
2. Informacija apie importuotas F-dujas

Medžiagos pavadinimas1	CAS numeris2	Medžiagos prigimtis (nenaudota, naudota, t. y. surinkta iš įrangos, recirkuliuota ar regeneruota)	Atsargos (sandėliuojamos) ataskaitinių metų sausio 1 d., kg	Importuota nuo ataskaitinių metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., kg; iš kokios valstybės (skliaustuose)	Panaudojimas			Likutis (atsargų) ataskaitinių metų gruodžio 31 d., / kiekis, kg
					sunaudota įmonėje3, kg	parduota arba kitaip perleista kitai įmonei, kg	kam parduota arba kitaip perleista (nurodyti įmones, kurioms parduota medžiagos daugiau kaip 3 kg per metus)

3. Informacija apie eksportuotas F-dujas

Medžiagos pavadinimas1	CAS numeris2	Medžiagos prigimtis (nenaudota, naudota, t. y. surinkta iš įrangos, recirkuliuota ar regeneruota)	Atsargos (sandėlyje) ataskaitinių metų sausio 1 d., kg (nepildyti, jei duomenys pateikti 1 lentelėje)	Eksportuota nuo ataskaitinių metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., kg; į kokią valstybę (skliaustuose)	Likutis (atsargų) ataskaitinių metų gruodžio 31 d., kg

4. Informacija apie pagamintas F-dujas

Medžiagos pavadinimas1	CAS numeris2	Medžiagos prigimtis (nenaudota, naudota, t. y. surinkta iš įrangos, recirkuliuota ar regeneruota)	Atsargos (sandėliuojamos) ataskaitinių metų sausio 1 d., kg	Pagaminta nuo ataskaitinių metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., kg; kokioje valstybėje (skliaustuose)	Panaudojimas			Likutis ataskaitinių metų gruodžio 31 d., / kiekis, kg
					sunaudota įmonėje, kg3	parduota arba kitaip perleista kitai įmonei, kg	kam parduota arba kitaip perleista Lietuvoje (nurodyti įmones, kurioms parduota medžiagos daugiau kaip 3 kg per metus)

Atsakingo asmens vardas, pavardė, parašas _______________________________________________________ Data__________________________

Pastabos:
1. F-dujos, nurodytos Reglamento 517/2014 I ir II prieduose. Jei naudojami F-dujų turintys mišiniai, teikiant ataskaitas nurodyti mišinių medžiagas, kaip paaiškinta Tvarkos aprašo priede.
2. Medžiagų CAS numeriai nurodyti Tvarkos aprašo priede.
3. Jei medžiagos sunaudotos įmonėje, užpildyti AM1N.1 priedo „Ataskaitos apie naudojamas F-dujas ir OAM“ formą.

AM1 formos „Ataskaita apie gaminamas, importuojamas, eksportuojamas
fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas, įvežamas į Lietuvos
Respubliką, išvežamas iš jos, sunaudojamas, surenkamas,
recirkuliuojamas, regeneruojamas ir sunaikinamas fluorintas šiltnamio
efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas“
AM1I.3 priedas

(Ataskaitos apie įvežtas į Lietuvos Respubliką iš kitų Europos Sąjungos šalių F-dujas ar OAM ir išvežtas F-dujas ar OAM iš Lietuvos Respublikos į kitas Europos Sąjungos šalis forma)

Ataskaita apie įvežtas į Lietuvos Respubliką iš kitų Europos Sąjungos šalių F-dujas ar OAM ir išvežtas F-dujas ar OAM iš Lietuvos Respublikos į kitas Europos Sąjungos šalis

Įmonės pavadinimas_______________________________________________________________________

1. Informacija apie įvežtas F-dujas ar OAM

Medžiagos pavadinimas1	CAS numeris2	Medžiaga (nenaudota, naudota, t. y. surinkta iš įrangos, recirkuliuota ar regeneruota)	Atsargos (sandėliuojamos) prieš ataskaitinių metų sausio 1 d., kg	Iš kokios valstybės įvežta nuo ataskaitinių metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., kg	Panaudojimas			Likutis ataskaitinių metų gruodžio 31 d., kg
					sunaudota įmonėje, kg3	parduota arba kitaip perleista kitai įmonei, kg	kam parduota arba kitaip perleista Lietuvoje (nurodyti įmones, kurioms parduota daugiau kaip 3 kg medžiagos per metus)

2. Informacija apie išvežtas F-dujas ar OAM

Medžiagos pavadinimas1	CAS numeris2	Medžiaga (nenaudota, naudota, t. y. surinkta iš įrangos, recirkuliuota ar regeneruota)	Atsargos prieš ataskaitinių metų sausio 1 d., kg (nepildyti, jei duomenys pateikti / 1 lentelėje), kg	Į kokią valstybę išvežta nuo ataskaitinių metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., kg	Likutis ataskaitinių metų gruodžio 31 d., kg

Atsakingo asmens vardas, pavardė, parašas _________________________________________________ Data__________________________

Pastabos:
1. F-dujos, nurodytos Reglamento 517/2014 I ir II prieduose, OAM – Reglamento 1005/2009 I ir II prieduose. Jei naudojami F-dujų ar OAM turintys mišiniai, teikiant ataskaitas nurodyti mišinių medžiagas, kaip paaiškinta Tvarkos aprašo priede.
2. Medžiagų CAS numeriai nurodyti Tvarkos aprašo priede.
3. Jei medžiagos sunaudotos įmonėje, užpildyti AM1N.1 priedo „Ataskaitos apie naudojamas F-dujas ir OAM“ formą.

AM1 formos „Ataskaita apie gaminamas, importuojamas, eksportuojamas
fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas, įvežamas į Lietuvos
Respubliką, išvežamas iš jos, sunaudojamas, surenkamas,
recirkuliuojamas, regeneruojamas ir sunaikinamas fluorintas šiltnamio
efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas“
AM1U.4 priedas

(Ataskaitos apie surinktas, recirkuliuotas, regeneruotas ir sunaikintas F-dujas ar OAM forma)

ATASKAITA APIE SURINKTAS, RECIRKULIUOTAS, REGENERUOTAS IR SUNAIKINAMAS F-DUJAS AR OAM

1. Įmonės pavadinimas ____________________________________

2. F-dujų ir OAM surinkimas ir recirkuliacija atliekant įrangos remontą, išmontavimą ir senos įrangos šalinimą, taip pat pakeičiant įrangoje F-dujas ar OAM ir jų turinčius mišinius kita medžiaga (priežiūros ir remonto darbus)
Medžiagos pavadinimas1	Per metus iš įrangos surinktos (išsiurb-tos) medžiagos kiekis, kg2	Surinktos iš įrangos medžiagos, grąžintos į tą pačią įrangą po remonto (neatlikus šios medžiagos apvalymo nuo drėgmės ir tepalų) kiekis, kg	Recirkuliuotos medžiagos, grąžintos į tą pačią įrangą po remonto (atlikus išsiurbtos medžiagos apvalymą nuo drėgmės ir tepalų) kiekis, kg	Recirkuliuotos medžiagos panaudota papildyti to paties naudotojo ar savininko priklausančią kitą įrangą, kiekis, kg.	Surinktas iš įrangos medžiagos kiekis, kg3 ir 4
					paliktos saugoti įrangos savininkui (naudo-tojui) kiekis, kg	išvežtas iš įrangos savininko (naudotojo) ir saugoma medžiagą išsiurbusioje įmonėje	išvežtas iš įrangos savininko (naudotojo) ir perduotas saugoti kitai įmonei	išvežtas iš įrangos savininko (naudotojo) recirku-liacijai remontą atlikusiai įmonei	išvežtas iš įrangos savininko (naudotojo) ir perduotas recirkulia-cijai kitai įmonei	išvežtas iš įrangos savininko (naudotojo) ir perduotas regenera-cijai	išvežtas iš įrangos savininko (naudotojo) ir perduotas sunaikinti

Atsakingo asmens vardas, pavardė, parašas _________________________________________________Data_______________________________

1 F-dujos, nurodytos Reglamento 517/2014 I ir II prieduose, OAM – Reglamento 1005/2009 I ir II prieduose. Jei naudojate F-dujų ir (ar) OAM turinčius mišinius, teikiant ataskaitas reikia nurodyti mišinių medžiagas, kaip paaiškinta Tvarkos aprašo priede.
2 Jei patys nerinkote F-dujų, OAM ar jų mišinių iš įrangos, nurodykite tai atlikusios įmonės pavadinimą, kodą, adresą, ryšio duomenis _________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________
3 Nurodykite įmonės, kuriai perduotos medžiagos saugojimui, recirkuliacijai, regeneracijai ar sunaikinimui, pavadinimą, kodą, adresą, ryšio duomenis ___ ____________________________________________________________________________________________________________________________
4 Jei recirkuliuota medžiaga panaudota kitai to paties ar kito naudotojo įrangai papildyti, reikia pildyti AM1 formos AM1N priedą „Ataskaita apie naudojamas F-dujas ir OAM“

3. Surinktų, recirkuliuotų ir regeneruotų F-dujų ir OAM tvarkymas (pildo įmonės, kurios surenka F-dujas ir OAM iš kitų įmonių ir šias medžiagas saugo, recirkuliuoja, regeneruoja, perduoda tolesniam naudojimui ir sunaikinimui).
Me-džiagos pava-dini-mas1	Gauta iš kitų įmonių per metus, kiekis kg			Saugoma metų pradžioje, kiekis kg			Per metus recirku-liuotos medžiagos kiekis kg	Per metus regene-ruotos medžiagos kiekis kg	Perduotas medžiagų kiekis kitai įmonei2 kg			Medžiagų kiekis perduotas kitai įmonei 2 kg			Metų pabaigoje saugomas medžiagų kiekis kg
	Su-rinktų iš įran-gos	Recir-ku-liuotų	Rege-ne-ruotų	Su-rinktų iš įran-gos	Re-cirku-liuotų	Re-gene-ruotų			Su-rinktų iš įran-gos	Re-cirku-liuotų	Re-gene-ruotų	Nau-doji-mui3	Saugo-jimui	Sunai-kinimui	Surinktų iš įrangos	Recir-kuliuotų	Regene-ruotų

Atsakingo asmens vardas, pavardė, parašas _________________________________________________Data_______________________________

1 F-dujos nurodytos Reglamento 517/2014 I ir II prieduose, OAM – Reglamento 1005/2009 I ir II prieduose. Jei naudojate F-dujų ir (ar) OAM turinčius mišinius, teikiant ataskaitas reikia nurodyti mišinių medžiagas, kaip paaiškinta Tvarkos aprašo priede.
2 Jei patys nerinkote F-dujų, OAM ar jų mišinių iš įrangos, nurodykite tai atlikusios įmonės, pavadinimą, kodą, adresą, ryšio duomenis _________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________
3 Nurodykite įmonės, kuriai perduotos medžiagos saugojimui, recirkuliacijai, regeneracijai ar sunaikinimui, pavadinimą, kodą, adresą, ryšio duomenis _____ ______________________________________________________________________________________________________________________________
4 Jei recirkuliuota medžiaga panaudota kitai to paties ar kito naudotojo įrangai papildyti, reikia pildyti AM1 formos AM1N priedą „Ataskaita apie naudojamas F-dujas ir OAM“

AM1 formos „Ataskaita apie gaminamas, importuojamas, eksportuojamas
fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas, įvežamas į Lietuvos
Respubliką, išvežamas iš jos, sunaudojamas, surenkamas,
recirkuliuojamas, regeneruojamas ir sunaikinamas fluorintas šiltnamio
efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas“
AM1H.5 priedas

(Ataskaitos apie halonų naudojimą forma)

ATASKAITA APIE HALONŲ NAUDOJIMĄ

Įmonės pavadinimas_________________________________________

1. Informacija apie halonų turinčią gaisro gesinimo įrangą.

Įrangos ar įrenginių kategorija	Tikslas	Gesinimo priemonės tipas	Halono tipas	Halono kiekis įrangoje ataskaitinių metų gruodžio 31 d., kg	Sunaudota halono įrangos papildymui nuo ataskaitinių metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., kg	Išleista į atmosferą nuo ataskaitinių metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., kg	Laikomas atsargose šiam tikslui halono kiekis, kg	Ar buvo šis naudojimas pakeistas alternatyviomis priemonėmis? Nurodyti alternatyvą (ir kada pakeista)	Trumpai aprašyti priemones, kurių imtasi halonų išmetimui į aplinką sumažinti	Trumpai paaiškinti, jei trūksta duomenų	Kitos pastabos ir papildomi komentarai
1. Karinėse sausumos transporto priemonėse	1.1. Variklių skyriams apsaugoti	Stacionari sistema	1301
			1211
			2402
	1.2. Įgulos kabinoms apsaugoti	Stacionari sistema	1301
			2402
	1.3. Įgulos kabinoms apsaugoti	Nešiojamasis gesintuvas	1301
			1211
2. Kariniuose antvandeniniuose laivuose	2.1. Mašinų patalpoms, kuriose įprastinėmis aplinkybėmis yra žmonių, apsaugoti	Stacionari sistema	1301
			2402
	2.2. Variklių patalpoms, kuriose įprastinėmis aplinkybėmis žmonių nėra, apsaugoti	Stacionari sistema	1301
			1211
			2402
	2.3. Elektros įrenginių skyriams, kuriuose įprastinėmis aplinkybėmis žmonių nėra, apsaugoti	Stacionari sistema	1301
			1211
	2.4. Vadovavimo centrams apsaugoti	Stacionari sistema	1301
	2.5. Kuro siurblių skyriams apsaugoti	Stacionari sistema	1301
	2.6. Degiųjų skysčių saugojimo skyriams apsaugoti	Stacionari sistema	1301
			1211
			2402
	2.7. Orlaiviams angaruose ir remonto vietose apsaugoti	Nešiojamasis gesintuvas	1301
			2402
3. Kariniuose povandeniniuose laivuose	3.1. Mašinų patalpoms apsaugoti	Stacionari sistema	1301
	3.2. Vadovavimo centrams apsaugoti	Stacionari sistema	1301
	3.3. Dyzelinių generatorių patalpoms apsaugoti	Stacionari sistema	1301
	3.4. Elektros įrenginių skyriams apsaugoti	Stacionari sistema	1301
4. Orlaiviuose	4.1. Krovinių skyriams, kuriuose įprastinėmis aplinkybėmis žmonių nėra, apsaugoti	Stacionari sistema	1301
			1211
			2402
	4.2. Kajutėms ir įgulos kabinoms apsaugoti	Nešiojamasis gesintuvas	1211
			2402
	4.3. Variklių gondoloms ir pagalbinėms jėgainėms apsaugoti	Stacionari sistema	1301
			1211
			2402
	4.4. Degalų bakams stabilizuoti	Stacionari sistema	1301
			2402
	4.5. Tualetų nuotekų talpykloms apsaugoti	Stacionari sistema	1301
			1211
			2402
	4.6. Sausosioms patalpoms apsaugoti	Stacionari sistema	1301
			1211
			2402
5. Naftos ir naftos chemijos produktų įrenginiuose	5.1. Patalpoms, į kurias gali patekti degiųjų skysčių ar dujų, apsaugoti	Stacionari sistema	1301
			2402
6. Komerciniuose krovininiuose laivuose	6.1. Patalpoms, kuriose įprastinėmis aplinkybėmis yra žmonių ir į kurias gali patekti degiųjų skysčių ar dujų, stabilizuoti	Stacionari sistema	1301
			2402
7. Nacionaliniam saugumui užtikrinti būtinuose sausumos vadovavimo ir ryšių įrenginiuose	7.1. Patalpoms, kuriose įprastinėmis aplinkybėmis yra žmonių, apsaugoti	Stacionari sistema	1301
			2402
	7.2. Patalpoms, kuriose įprastinėmis aplinkybėmis yra žmonių, apsaugoti	Nešiojamasis gesintuvas	1211
	7.3. Patalpoms, kuriose įprastinėmis aplinkybėmis žmonių nėra, apsaugoti	Stacionari sistema	1301
			2402
8. Aerodromuose ir oro uostuose	8.1. Gelbėjimo po avarijų transporto priemonėse	Nešiojamasis gesintuvas	1211
	8.2. Orlaiviams angaruose ir remonto vietose apsaugoti	Nešiojamasis gesintuvas	1211
9. Branduolinės energijos ir branduolinių tyrimų įrenginiuose	9.1. Patalpoms apsaugoti, jei reikia sumažinti radioaktyviosios medžiagos pasklidimo riziką	Stacionari sistema	1301
10. Kita	11.1. Asmeninei saugai užtikrinti būtinuose gesintuvuose, kuriuos naudoja gaisrininkai pradiniam gesinimui	Nešiojamasis gesintuvas	1211
	11.2. Žmonėms apsaugoti, kai tai atlieka kariškiai ir policijos pareigūnai	Nešiojamasis gesintuvas	1211
11. Sąrašo 1–10 punktuose neišvardinti atvejai (pildoma pagal poreikį)

Pastabos:
Lentelėje „Papildoma informacija apie halonus“ pateikta informacija, naudinga nustatant halonus pagal cheminius ir prekybinius pavadinimus, CAS numerius ir KPN kodus.

Papildoma informacija apie halonus:

Cheminis kodas	Trumpa cheminė formulė	Cheminis pavadinimas	CAS numeris	JT numeris	KPN kodas	Medžiagos prekinis pavadinimas
Halonas-1211	CF2ClBr	Bromchlordifluormetanas	353‑59‑3	1974	2903.46.10	R12B1, freonas 12B1, chladonas 12B1
Halonas-1301	CF3Br	Bromtrifluormetanas	75‑63‑8	1009	2903.46.20	R13B1, freonas 13B1, chladonas 13sB1
Halonas-2402	C2F4Br2	Dibromtetrafluoretanas	124‑73‑2, 25497‑30‑7, 27336‑23‑8		2903.46.90	R114B2, freonas 114B2, chladonas 114B2
Mišiniai, kurių sudėtyje yra halonų					3824.72.00

Atsakingo asmens vardas, pavardė, parašas _______________________________________________________________ Data_______________________

Forma AM2 patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2015 m. gegužės 8 d.
įsakymu Nr. D1-394

______________________________________________________
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

ĮRANGOS INVENTORIZACIJOS ATASKAITA

_______________ Nr. _______1
(data)
_______________________
(sudarymo vieta)
Informacija apie duomenis pateikiančią įmonę
Įmonė, kuriai priklauso įranga ar kuri naudoja įrangą pagal nuomos sutartį:
Įmonės pavadinimas		Pateikimo data
Įmonės adresas		Atsiskaitymo metai
Įmonės kodas
Įmonė, prižiūrinti įrangą:
Įmonės pavadinimas
Įmonės adresas
Įmonės kodas
		Ataskaita
Atsakingo už pateiktus duomenis asmens pareigos, vardas, pavardė:		Pirminė
Telefono nr.		Patikslinta
Faksas
Elektroninis paštas
Informacija apie pildomus priedus
Ataskaita apie stacionarią šaldymo, oro kondicionavimo įrangą ir šilumos siurblius, kuriuose yra 3 kg ar daugiau F-dujų ar OAM (AM2Š.1)

Ataskaita apie gaisro gesinimo įrangą, kurioje yra 3 kg ar daugiau F-dujų (AM2G.2)

Ataskaita apie aukštos įtampos skirstymo įrenginius, kuriuose yra 3 kg ar daugiau F-dujų (AM2A.3)

Ataskaita apie įrangą, kurioje naudojami tirpikliai, kurių pagrindas F-dujos (AM2T.4)

Ataskaita apie izoterminių sunkvežimių, izoterminių priekabų šaldymo įrangą, kurioje yra 3 kg ar daugiau F-dujų (AM2S.5)

Ataskaita apie organinio Rankino ciklo įrangą, kurioje yra F-dujų (AM2R.6)

Ataskaita apie įrangą, kuri parduota ar kitaip perleista kitai įmonei, išmontuota ar joje šaldymo skystis ar dujos pakeistos kitos rūšies medžiagomis (AM2P.7)
Iš viso lapų skaičius, įskaitant AM2 formą:

1 Nr. pagal ataskaitos teikėjo vidaus dokumentų registrą.

_______________________________	_______________	___________________
(atsakingo asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

_____________________________	_______________	___________________
(vadovo pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

AM2 formos „Įrangos
inventorizacijos ataskaita“
AM2Š.1 priedas

(Ataskaitos apie stacionarią šaldymo, oro kondicionavimo įrangą ir šilumos siurblius,
kuriuose yra 3 kg ar daugiau F-dujų ar OAM, forma)

ATASKAITA APIE STACIONARIĄ ŠALDYMO, ORO KONDICIONAVIMO ĮRANGĄ IR ŠILUMOS SIURBLIUS, KURIUOSE YRA 3 KG AR DAUGIAU F-DUJŲ AR OAM

Įmonės pavadinimas_______________________________________________________________

Medžiagos ar mišinio pavadinimas	Įrangos pavadinimas, modelis*	Šaldymo skysčio ar dujų kiekis įrangos vienete, kg	Įrangos kiekis, vnt.	Bendras kiekis, kg

Atsakingo asmens vardas, pavardė, parašas ______________________________Data____________

Pastaba: *Įrangos pavadinimas nurodomas pagal įrangos tipą (pvz.: šaldytuvas, šaldymo kamera, oro kondicionierius, šilumos siurblys ir kt.)

AM2 formos „Įrangos
inventorizacijos ataskaita“
AM2G.2 priedas

(Ataskaitos apie gaisro gesinimo įrangą, kurioje yra 3 kg ar daugiau F-dujų, forma)

ATASKAITA APIE GAISRO GESINIMO ĮRANGĄ, KURIOJE YRA 3 KG
AR DAUGIAU F-DUJŲ

Įmonės pavadinimas_______________________________________________________________

Medžiagos ar mišinio pavadinimas	Įrangos pavadinimas, modelis	Gaisro gesinimo skysčio ar dujų kiekis įrangos vienete, kg	Įrangos kiekis, vnt.	Bendras kiekis, kg

Atsakingo asmens vardas, pavardė, parašas _______________________________Data___________

Pastaba: *Įrangos pavadinimas nurodomas pagal įrangos tipą (pvz.: stacionari gaisro gesinimo sistema, priešgaisrinė įranga įmontuota transporto priemonėje, gesintuvas ir kt.)

AM2 formos „Įrangos
inventorizacijos ataskaita“
AM2A.3 priedas

(Ataskaitos apie aukštos įtampos skirstymo įrenginius, kuriuose yra 3 kg ar daugiau F-dujų, forma)

ATASKAITA APIE AUKŠTOS ĮTAMPOS SKIRSTYMO ĮRENGINIUS, KURIUOSE YRA 3 KG AR DAUGIAU F-DUJŲ

Įmonės pavadinimas_______________________________________________________________

Medžiagos ar mišinio pavadinimas	Įrangos pavadinimas, modelis	Medžiagos ar mišinio kiekis įrangos vienete, kg	Įrangos kiekis, vnt.	Bendras kiekis, kg

Atsakingo asmens vardas, pavardė, parašas _______________________________Data___________

AM2 formos „Įrangos
inventorizacijos ataskaita“
AM2T.4 priedas

(Ataskaitos apie įrangą, kurioje naudojami tirpikliai, kurių pagrindas F-dujos, forma)

ATASKAITA APIE ĮRANGĄ, KURIOJE NAUDOJAMI TIRPIKLIAI, KURIŲ PAGRINDAS F-DUJOS

Įmonės pavadinimas_______________________________________________________________

Medžiagos ar mišinio pavadinimas	Įrangos pavadinimas, modelis	Medžiagos ar mišinio kiekis įrangos vienete, kg	Įrangos kiekis, vnt.	Bendras kiekis, kg

Atsakingo asmens vardas, pavardė, parašas _______________________________Data__________

AM2 formos „Įrangos
inventorizacijos ataskaita“
AM2S.5 priedas

(Ataskaitos apie izoterminių sunkvežimių, izoterminių priekabų šaldymo įrangą,
kurioje yra 3 kg ar daugiau F-dujų, forma)

ATASKAITA APIE IZOTERMINIŲ SUNKVEŽIMIŲ, IZOTERMINIŲ PRIEKABŲ ŠALDYMO ĮRANGĄ, KURIOJE YRA 3 KG AR DAUGIAU F-DUJŲ

Įmonės pavadinimas_______________________________________________________________

Medžiagos ar mišinio pavadinimas	Įrangos pavadinimas, modelis	Medžiagos ar mišinio kiekis įrangos vienete, kg	Įrangos kiekis, vnt.	Bendras kiekis, kg

Atsakingo asmens vardas, pavardė, parašas __________________________Data______________

AM2 formos „Įrangos
inventorizacijos ataskaita“
AM2R.6 priedas

(Ataskaitos apie organinio Rankino ciklo įrangą, kurioje yra F-dujų, forma)

ATASKAITA APIE ORGANINIO RANKINO CIKLO ĮRANGĄ,
KURIOJE YRA F-DUJŲ

Įmonės pavadinimas_______________________________________________________________

Medžiagos ar mišinio pavadinimas	Įrangos pavadinimas, modelis	Medžiagos ar mišinio kiekis įrangos vienete, kg	Įrangos kiekis, vnt.	Bendras kiekis, kg

Atsakingo asmens vardas, pavardė, parašas __________________________Data______________

AM2 formos „Įrangos
inventorizacijos ataskaita“
AM2P.7 priedas

(Ataskaitos apie įrangą, kuri parduota ar kitaip perleista kitai įmonei, išmontuota ar joje šaldymo skystis ar dujos pakeistos
kitos rūšies medžiagomis, forma)

ATASKAITA APIE ĮRANGĄ, KURI PARDUOTA AR KITAIP PERLEISTA KITAI ĮMONEI, IŠMONTUOTA AR JOJE ŠALDYMO SKYSTIS AR DUJOS PAKEISTOS KITOS RŪŠIES MEDŽIAGOMIS

Įmonės pavadinimas_____________________________________

Turima įranga:
parduota ar perleista
išmontuota
šaldymo skystis ar dujos pakeistos kitos rūšies medžiagomis
Kokiai įmonei parduota ar kitaip perleista įranga, kokia įmonė išmontavo (nurodyti įmonės pavadinimą, kodą, adresą, ryšio duomenis)
Parduota ar kitaip perleista įranga
Įrangos tipas				Įrangos modelis					F-dujų ar OAM ir šių medžiagų turinčių mišinių kiekis įrangoje, kg
					Pavadinimas ar kodas			Kiekis, kg

Išmontuota įranga
Įrangos tipas		Įrangos modelis			Kiek F-dujų ar OAM ir šių medžiagų turinčių mišinių išsiurbta					Kiek surinktų medžiagų ir šių medžiagų turinčių mišinių saugoma					Kiek surinktų medžiagų ir šių medžiagų turinčių mišinių perduota
					Pavadinimas ar kodas			Kiekis, kg			Pavadinimas ar kodas		Kiekis, kg			Pavadinimas ar kodas		Kiekis, kg

Kokia įmonė išmontavo įrangą (nurodyti įmonės pavadinimą, kodą, adresą, ryšio duomenis)
Išmontuotoje įrangoje šaldymo skystis ar dujos pakeistos kitos rūšies medžiagomis
Įrangos tipas	Įrangos modelis		Kiek F-dujų ar OAM ir šių medžiagų turinčių mišinių išsiurbta				Kiek surinktų medžiagų ir šių medžiagų turinčių mišinių saugoma					Kiek surinktų medžiagų ir šių medžiagų turinčių mišinių perduota			Kokia medžiaga pakeistos F-dujos arba OAM įrangoje, nurodyti šios medžiagos komercinį ir cheminį pavadinimą ar mišinio sudėtį
			Pavadinimas ar kodas			Kiekis, kg	Pavadinimas ar kodas			Kiekis, kg		Pavadinimas ar kodas	Kiekis, kg

Kokia įmonė išmontavo įrangą (nurodyti įmonės pavadinimą, kodą, adresą, ryšio duomenis)

Atsakingo asmens vardas, pavardė, parašas________________________________________________Data_____________________