VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2022 M. LIEPOS 1 D. ĮSAKYMO NR. 1K-214 „DĖL VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DUOMENŲ CENTRO SAUGOS NUOSTATŲ IR ŠIO CENTRO ĮRANGOS VALDYMO BEI ĮĖJIMO Į ŠĮ CENTRĄ TVARKOS APRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2023 m. kovo 14 d. Nr. 1K-72
Vilnius

1. P a k e i č i u Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos duomenų centro įrangos valdymo tvarkos aprašą, patvirtintą Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2022 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1K-214 „Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos duomenų centro saugos nuostatų ir šio centro įrangos valdymo bei įėjimo į šį centrą tvarkos aprašų patvirtinimo“, ir 5 punktą išdėstau taip:
„5. Sprendėjas, vadovaudamasis įrangos gamintojo rekomendacijomis, diegia įrangą. Visa aktyvioji (maitinama iš elektros tinklo) įranga spintose montuojama ne žemiau kaip 30 cm nuo grindų.“
2. S k e l b i u šį įsakymą Teisės aktų registre.

Direktorius	Gintaras Kacevičius