LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2004 M. VASARIO 11 D. ĮSAKYMO NR. D1-68 „DĖL STACIONARIŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ Į APLINKOS ORĄ TERŠALŲ IR TERŠALŲ APLINKOS ORE ĖMINIŲ LABORATORINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI ĖMIMO, MATAVIMŲ IR TYRIMŲ ATLIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2022 m. birželio 20 d. Nr. D1-195
Vilnius

Pakeičiu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. vasario 11 d. įsakymą Nr. D1‑68 „Dėl Stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų ir teršalų aplinkos ore ėminių laboratoriniams tyrimams atlikti ėmimo, matavimų ir tyrimų atlikimo taisyklių patvirtinimo“:
1.	Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:
„2. Pavedu Aplinkos apsaugos agentūrai pagal kompetenciją konsultuoti ūkio subjektus dėl iš stacionarių taršos šaltinių į aplinkos orą išmetamų teršalų ir teršalų aplinkos ore tyrimų ir matavimų, ėminių laboratoriniams tyrimams atlikti ėmimo ir matavimo vietų įrengimo.“
2.	Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintas Stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų ir teršalų aplinkos ore ėminių laboratoriniams tyrimams atlikti ėmimo, matavimų ir tyrimų atlikimo taisykles:
2.1.	Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:
„4. Ėminių ėmimui, matavimams ir tyrimams taikomi taisyklių priedo lentelėje rekomenduojami metodai, tarptautinės standartizacijos institucijos arba Europos standartizacijos organizacijos priimti standartai, kuriuos nacionalinės standartizacijos institucijos perėmė kaip nacionalinius standartus, ir (ar) kiti standartizuoti Lietuvos ir (ar) tarptautiniai metodai (toliau – standartizuoti metodai). Kai reikiamam parametrui nustatyti standartizuotų metodų nėra, ėminių ėmimas, matavimai ir tyrimai atliekami pagal laboratorijos parengtas ir patvirtintas procedūras. Taikomi tyrimų metodai turi būti verifikuoti arba validuoti pagal standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus.“
2.2.	Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:
„5. Ėminiams imti, matavimams ir tyrimams atlikti naudojamos matavimo priemonės turi atitikti Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo, taikomų mėginių ėmimo ir tyrimų atlikimo metodų reikalavimus. Automatizuotosios matavimo sistemos (toliau – AMS) turi būti kontroliuojamos atliekant lygiagrečius matavimus, remiantis pamatiniais metodais – ne rečiau kaip kartą per metus. AMS kokybei užtikrinti taikomas standartas LST EN 14181 arba lygiavertis metodas.“
2.3.	Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:
„14. AMS turi būti įrengiamos pagal AMS gamintojo rekomendacijas. Įrengtos AMS turi atitikti matavimams taikomų standartizuotų metodų reikalavimus, turi būti užtikrinta, kad dujų srautas darytų kuo mažesnį poveikį AMS matuokliams. AMS dujų srautų tūrio debitui nustatyti dujotakiuose taikomas standartas LST ISO 14164 arba lygiavertis metodas, dalelių masės koncentracijos kontrolė ir stebėsena turi būti vykdoma pagal standartą LST ISO 10155 arba lygiavertį metodą.“
2.4.	Pakeičiu 21 punktą ir jį išdėstau taip:
„21. Kai iš taršos šaltinio išmetamų teršalų koncentracija matuojama kilnojamais arba stacionariais analizatoriais, matavimai atliekami nuolatos arba ne trumpiau kaip 30 min., fiksuojant ne mažiau kaip 3 išmatuotų koncentracijų vertes vienodais laiko tarpais ir apskaičiuojant išmetamo teršalo koncentracijos vidurkį.“
2.5.	Pakeičiu 26.4 papunktį ir jį išdėstau taip:
„26.4. iš taršos šaltinio išmetamo teršalo kiekis apskaičiuojamas:

Q = C x V0/1000;	(5)
kur:
Q – išmetamo į aplinkos orą teršalo kiekis, g/s;
V0– iš taršos šaltinio išmetamų sausų dujų tūris perskaičiuotas esant normaliosioms sąlygoms (t = 0 °C temperatūrai, P = 760 mm Hg slėgiui), Nm3/s;
C – nustatomo teršalo išmatuota koncentracija, mg/Nm3.
26.4.1. Vietoje C negali būti naudojama Cst vertė, apskaičiuota pagal formulę (4);
26.4.2. Kai nustatomo teršalo išmatuota koncentracija (C) yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją (nustatymo ribą), teikiant rezultatus nurodoma, kad matuoto teršalo koncentracija yra žemiau nustatymo ribos; vertinant rezultatus, ši koncentracija prilyginama nuliui (0).“
2.6.	Pripažįstu netekusiu galios 27.1 papunktį.
2.7.	Pakeičiu 27.4 papunktį ir jį išdėstau taip:
„27.4. jeigu taisyklių 27.2 papunktyje nurodytų reikalavimų atitinkančio metodo nėra, tyrimai atliekami taikant atitinkamus geriausius galimus ir prieinamus standartizuotus arba tinkamais pripažintus metodus.“
2.8.	Pakeičiu 29 punktą ir jį išdėstau taip:
„29. AMS turi būti įrengtos pagal AMS gamintojo rekomendacijas. Įrengtos AMS turi atitikti matavimams taikomų standartizuotų metodų reikalavimus.“
2.9.	Pakeičiu 36 punktą ir jį išdėstau taip:
„36. Teršalų aplinkos ore matavimams taikomų matavimo metodų paklaida neturi būti didesnė kaip 25 %. Mažiausia taikomu metodu išmatuojama teršalo koncentracija (nustatymo riba) turi būti mažesnė arba lygi 30 % kontroliuojamo teršalo ribinės vertės. Jeigu tokio metodo nėra, tyrimai atliekami taikant atitinkamus geriausius galimus ir prieinamus standartizuotus arba tinkamais pripažintus metodus.“
2.10.	Pakeičiu priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

Aplinkos ministras	Simonas Gentvilas

Stacionarių taršos šaltinių išmetamų į
aplinkos orą teršalų ir teršalų aplinkos
ore laboratoriniams tyrimams atlikti
ėminių ėmimo, matavimų ir tyrimų
atlikimo taisyklių
priedas

STACIONARIŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ Į APLINKOS ORĄ TERŠALŲ IR TERŠALŲ APLINKOS ORE MATAVIMAMS IR TYRIMAMS
REKOMENDUOJAMŲ METODŲ SĄRAŠAS

Lentelė
Eil. Nr.	Nustatomas parametras	Metodas	Bibliografija
1.	Į aplinkos orą išmetamų dujų srauto greičio ir tūrio debito matavimas	Matuojant pneumatiniu vamzdeliu ir mikromanometru (spiritiniu arba elektroniniu)	[1], [3]
2.	Azoto oksidai	Fotometrija / Chemiliuminescencija / IR spektroskopija	[5], [14] / [7], [10] / [7]
3.	Sieros dioksidas	UV-fluorescencija / Titrimetrija / IR absorbcija / Chromatografija	[8] / [6], [9], [11] / [8] / [11]
4.	Anglies monoksidas	Chromatografija / IR absorbcija	[14] / [12]
5.	Deguonis	Paramagnetinis	[15]
6.	Vandens garai ortakyje	Absorbcija, kondensacija	[17]
7.	Dulkės (kietosios dalelės)	Svorio	[2], [4], [48]
8.	Amoniakas	Fotometrija / Titrimetrija / Spektrometrija	[14], [46] / [14] / [49]
9.	Anglies disulfidas	Fotometrija	[14]
10.	Chloro vandenilis, chloras	Fotometrija / Chromatografija	[14] / [16], [18]
11.	Fluoro dujiniai junginiai, fluoridai	Fotometrinis / Chromatografija / Potenciometrija	[14] / [14], [18] / [14]
12.	Formaldehidas	Fotometrinis su chromotropo rūgštimi	[13] / [34], [35]
13.	Merkaptanai	Chromatografija / Potenciometrija	[32], [33], [36] / [14]
14.	Metalai ir jų junginiai	Atominės absorbcijos spektrometrija / Induktyviai susietos plazmos optinės emisijos spektrometrija / Induktyviai susietos plazmos masių spektrometrija / Atominės fluorescencijos spektrometrija / UV spektrofotometrija	[19], [20], [21], [22], [23]
15.	Sieros vandenilis	Fotometrija / Titrimetrija / Chromatografija	[14] / [14] / [32], [33]
16.	Karboniliniai junginiai (formaldehidas, acetaldehidas, kiti aldehidai ir ketonai)	Chromatografija	[14], [34], [44]
17.	Lakieji organiniai junginiai (alifatiniai, aromatiniai, halogeninti angliavandeniliai, esteriai, aldehidai, ketonai ir alkoholiai)	Chromatografija / Chromatografija-masių spektrometrija	[14], [24], [25], [26], [27], [28], [29], [32], [33]
18.	Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai	Chromatografija / Chromatografija-masių spektrometrija	[30], [31]
19.	Polichlorintieji dioksinai (PCDD), furanai (PCDF) ir polichlorintieji bifenilai (PCB)	Chromatografija-masių spektrometrija	[37], [38], [39], [40]
20.	Metanas	Chromatografija	[41], [42]
21.	Visuminė dujinė organinė anglis (VDOA)	Liepsnos jonizacijos detektoriaus metodas	[43], [47]
22.	Nemetaniniai lakieji organiniai junginiai	Liepsnos jonizacijos detektoriaus metodas	[45]
23.	Matavimų kokybės užtikrinimas automatizuotosiose matavimo sistemose
23.1.	Automatizuotųjų matavimo sistemų kokybės užtikrinimas		[56]
23.2.	Automatizuotų matavimo sistemų sertifikavimas		[52],[53]
23.3.	Dujų srautų tūrio debito nustatymas dujotakiuose		[51]
23.4.	Automatizuota dalelių masės koncentracijos kontrolė ir stebėsena		[50]
23.5.	Rankinis ir automatinis tekėjimo greičio ir tūrio srauto kanaluose nustatymas		[54]
23.6.	Duomenų rinkimas, tvarkymas ir pateikimas		[55]

Bibliografija:
1. LST ISO 10780 Stacionariųjų šaltinių išmetamieji teršalai. Dujų srautų greičio ir tūrio debito matavimas uždaruosiuose kanaluose.
2. LST EN 13284-1 Stacionariųjų šaltinių išmetamieji teršalai. Mažos masės dulkių koncentracijos nustatymas. 1 dalis. Rankinis gravimetrinis metodas.
3. LAND 27-98/M-07 Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dujų srauto greičio ir tūrio debito ortakyje matavimas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos 1998 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 69 „Dėl aplinkos apsaugos normatyvinių dokumentų patvirtinimo“.
4. LAND 28-98/M-08 Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamosiose dujose nustatymas. Svorio metodas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos 1998 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 69 „Dėl aplinkos apsaugos normatyvinių dokumentų patvirtinimo“.
5. LAND 29-98/M-09 Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Azoto oksidų koncentracijos išmetamosiose dujose nustatymas Griso reagentu (nevakuumuojant bandinio paėmimo indų) Fotometrinis metodas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos 1998 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 69 „Dėl aplinkos apsaugos normatyvinių dokumentų patvirtinimo“.
6. LAND 30-98/M-10 Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Sieros dioksido koncentracijos išmetamosiose dujose nustatymas torinu. Titrimetrinis metodas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos 1998 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 69 „Dėl aplinkos apsaugos normatyvinių dokumentų patvirtinimo“.
7. LST ISO 10849 Stacionariųjų taršos šaltinių išmetamieji teršalai. Azoto oksidų koncentracijos nustatymas. Automatizuotų matavimo sistemų darbinės charakteristikos.
8. LST ISO 7935 Stacionariųjų taršos šaltinių išmetamieji teršalai. Sieros dioksido koncentracijos nustatymas. Automatizuotų matavimo metodų darbinės charakteristikos.
9. LST ISO 7934 Stacionariųjų taršos šaltinių išmetamieji teršalai. Sieros dioksido koncentracijos nustatymas. Vandenilio peroksido-bario perchlorato-Thorin‘o metodas.
10. LST EN 14792 Stacionariųjų šaltinių išmetamieji teršalai. Azoto oksidų masės koncentracijos nustatymas. Standartizuotas pamatinis metodas: chemiliuminescencija.
11. LST EN 14791 Stacionariųjų šaltinių išmetamieji teršalai. Sieros oksidų masės koncentracijos nustatymas. Standartizuotas pamatinis metodas.
12. LST EN 15058 Stacionariųjų šaltinių išmetamieji teršalai. Anglies monoksido masės koncentracijos nustatymas. Standartizuotas pamatinis metodas: nedispersinė infraraudonoji spektrometrija.
13. Nustatytų normatyvų kontrolės lengvosios pramonės inventorizuotų šaltinių ir dujų-dulkių valymo įrenginių išmetamosiose dujose instrukcija. Maskva. 1985.
14. Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose. Leningradas. 1987.
15. LST EN 14789 Stacionariųjų šaltinių išmetamieji teršalai. Tūrinės deguonies koncentracijos nustatymas. Standartizuotas pamatinis metodas: paramagnetizmas.
16. LST EN 1911 Stacionariųjų šaltinių išmetamieji teršalai. Dujinių chloridų, išreikštų kaip HCl, masinės koncentracijos nustatymas. Standartizuotas pamatinis metodas.
17. LST EN 14790 Stacionariųjų šaltinių išmetamieji teršalai. Vandens garų nustatymas kanaluose. Standartizuotas pamatinis metodas.
18. LST EN ISO 10304-1 Vandens kokybė. Ištirpusių anijonų nustatymas jonų mainų chromatografija. 1 dalis. Bromido, chlorido, fluorido, nitrato, nitrito, fosfato ir sulfato nustatymas.
19. LST EN 14385 Stacionariųjų taršos šaltinių išmetamieji teršalai. Suminės As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl ir V koncentracijos išmetamuosiuose teršaluose nustatymas.
20. LST EN 13211 Oro kokybė. Stacionariųjų šaltinių išmetamieji teršalai. Rankinis visuminio gyvsidabrio koncentracijos nustatymo metodas.
21. LST EN 14884 Oro kokybė. Stacionariųjų šaltinių išmetamieji teršalai. Visuminio gyvsidabrio nustatymas. Automatinės matavimo sistemos.
22. LST EN ISO 12846 Vandens kokybė. Gyvsidabrio nustatymas. Metodas, naudojant atominę absorbcinę spektrometriją su pagausinimu ir be jo.
23. LST EN ISO 17852 Vandens kokybė. Gyvsidabrio nustatymas. Metodas, naudojant atominę fluorescencinę spektrometriją.
24. LST CEN/TS 13649 Stacionariųjų šaltinių išmetalai. Pavienių dujinių organinių junginių masės koncentracijos nustatymas. Sorbcinis ėminių ėmimo metodas, po kurio atliekamas tirpiklio ekstrahavimas arba šiluminė desorbcija.
25. LST EN 14662-1 Oro kokybė. Standartinis benzeno koncentracijos matavimo metodas. 1 dalis. Siurbiamasis mėginių ėmimas, po kurio atliekama šiluminė desorbcija ir dujų chromatografija.
26. LST EN 14662-2 Oro kokybė. Standartinis benzeno koncentracijos matavimo metodas. 2 dalis. Siurbiamasis mėginių ėmimas, po kurio atliekama skystinė desorbcija ir dujų chromatografija.
27. LST EN 14662-3 Oro kokybė. Standartinis benzeno koncentracijos matavimo metodas. 3 dalis. Automatizuotas siurbiamasis mėginių ėmimas ir vietoje atliekama dujų chromatografija.
28. LST EN 14662-4 Oro kokybė. Standartinis benzeno koncentracijos matavimo metodas. 4 dalis. Difuzinis mėginių ėmimas, po kurio atliekama šiluminė desorbcija ir dujų chromatografija.
29. LST EN 14662-5 Oro kokybė. Standartinis benzeno koncentracijos matavimo metodas. 5 dalis. Difuzinis mėginių ėmimas, po kurio atliekama skystinė desorbcija ir dujų chromatografija.
30. LST ISO 11338-1 Stacionariųjų šaltinių išmetamieji teršalai. Dujinės ir kietosios fazių policiklinių aromatinių angliavandenilių nustatymas. 1 dalis. Ėminių ėmimas.
31. LST ISO 11338-2 Stacionariųjų šaltinių išmetamieji teršalai. Dujinės ir kietosios fazių policiklinių aromatinių angliavandenilių nustatymas. 2 dalis. Ėminių ruošimas, valymas ir nustatymas.
32. LST EN ISO 16017-1 Patalpų, aplinkos ir darbo vietos oras. Lakiųjų organinių junginių mėginių ėmimas ir analizė naudojant sorbcinius vamzdelius, terminę desorbciją ir kapiliarinę dujų chromatografiją. 1 dalis. Mėginių ėmimas siurbiant.
33. LST EN ISO 16017-2 Patalpų, aplinkos ir darbo vietos oras. Lakiųjų organinių junginių mėginių ėmimas ir analizė naudojant sorbcinius vamzdelius, terminę desorbciją ir kapiliarinę dujų chromatografiją. 2 dalis. Difuzinis mėginių ėmimas.
34. ASTM D5197-16 Standard Test Method for Determination of Formaldehyde and Other Carbonyl Compounds in Air (Active Sampler Methodology).
35. ISO 16000-3 Indoor air. Part 3: Determination of formaldehyde and other carbonyl compounds in indoor air and test chamber air. Active sampling method.
36. ASTM D2913-14 Standard Test Method for Mercaptan Content of the Atmosphere.
37. LST EN 1948-1 Stacionariųjų taršos šaltinių išmetamieji teršalai. Polichlordibenzo-p-dioksinų (PCDD) ir polichlordibenzofuranų (PCDF) bei dioksinų tipo polichlorbifenilų (PCB) masės koncentracijos nustatymas. 1 dalis. PCDD ir PCDF ėminių ėmimas.
38. LST EN 1948-2 Stacionariųjų taršos šaltinių išmetamieji teršalai. Polichlordibenzo-p-dioksinų (PCDD) ir polichlordibenzofuranų (PCDF) bei dioksinų tipo polichlorbifenilų (PCB) masės koncentracijos nustatymas. 2 dalis. PCDD ir PCDF ekstrahavimas ir gryninimas.
39. LST EN 1948-3 Stacionariųjų taršos šaltinių išmetamieji teršalai. Polichlordibenzo-p-dioksinų (PCDD) ir polichlordibenzofuranų (PCDF) bei dioksinų tipo polichlorbifenilų (PCB) masės koncentracijos nustatymas. 3 dalis. PCDD ir PCDF identifikavimas ir kiekybinė analizė.
40. LST EN 1948-4 Stacionariųjų taršos šaltinių išmetalai Polichlordibenzo-p-dioksinų (PCDD) ir polichlordibenzofuranų (PCDF) bei dioksinų tipo polichlorbifenilų (PCB) masės koncentracijos nustatymas. 4 dalis. Dioksinų tipo polichlorbifenilų ėminių ėmimas ir analizė.
41. LST EN ISO 25139:2011 Stacionariųjų šaltinių išmetamieji teršalai. Rankinis metano koncentracijos nustatymo metodas, naudojant dujų chromatografiją.
42. LST EN ISO 25140 Stacionariųjų šaltinių išmetamieji teršalai. Automatinis metano koncentracijos nustatymo metodas, taikant liepsninės jonizacijos aptikimą.
43. LST EN 12619 Stacionariųjų šaltinių išmetamieji teršalai. Visuminės dujinės organinės anglies masės koncentracijos nustatymas. Tolydusis liepsnos jonizacijos detektoriaus metodas.
44. ISO 16000-4 Indoor air Determination of formaldehyde. Diffusive sampling method.
45. ISO 14965 Air quality. Determination of total non-methane organic compounds. Cryogenic preconcentration and direct flame ionization detection method.
46. LST EN ISO 21877 Stacionariųjų šaltinių išmetamieji teršalai. Amoniako masės koncentracijos nustatymas. Rankinis metodas.
47. LST EN ISO 13199 Stacionariųjų šaltinių išmetalai. Visuminio lakiųjų organinių junginių, esančių nedegimo metu susidariusiose atliekų dujose, kiekio nustatymas. Nedispersinis infraraudonosios spinduliuotės analizatorius su kataliziniu keitikliu.
48. LAND 26-98/M-06 Aplinkos oras. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos nustatymas. Svorio metodas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos 1998 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 69 „Dėl aplinkos apsaugos normatyvinių dokumentų patvirtinimo“.
49. LAND 88-2009 Amoniako koncentracijos nustatymas aplinkos ore spektrometriniu metodu, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-862 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 88-2009 „Amoniako koncentracijos nustatymas aplinkos ore spektrometriniu metodu“ patvirtinimo“.
50. LST ISO 10155 Stacionariųjų taršos šaltinių išmetamieji teršalai. Automatizuota dalelių masės koncentracijos kontrolė ir stebėsena. Darbinės charakteristikos, tyrimo metodai ir aprašai.
51. LST ISO 14164 Stacionariųjų šaltinių išmetamieji teršalai. Dujų srautų tūrio debito nustatymas dujotakiuose. Automatizuotas metodas.
52. LST EN 15267-3 Oro kokybė. Automatizuotų matavimo sistemų sertifikavimas. 3 dalis. Automatizuotų matavimo sistemų, skirtų stacionariųjų šaltinių išmetamųjų teršalų stebėsenai, techninių charakteristikų kriterijai ir bandymo procedūros
53. LST EN 15267-4 Oro kokybė. Automatizuotų matavimo sistemų sertifikavimas. 4 dalis. Automatizuotų matavimo sistemų, skirtų stacionariųjų šaltinių išmetamųjų teršalų periodiniam matavimui, eksploatacinių charakteristikų kriterijai ir bandymo procedūros.
54. LST EN ISO 16911-2 Stacionariųjų šaltinių išmetalai. Rankinis ir automatinis tekėjimo greičio ir tūrio srauto kanaluose nustatymas. 2 dalis. Automatizuotosios matavimo sistemos.
55. LST EN 17255-1 Stacionariųjų šaltinių išmetamieji teršalai. Duomenų rinkimo ir tvarkymo sistemos. 1 dalis. Duomenų tvarkymo ir pateikimo reikalavimų specifikacija.
56. LST EN 14181 Stacionariųjų šaltinių išlakos. Automatizuotųjų matavimo sistemų kokybės užtikrinimas.
____________________________