PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO
PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL MOKSLO PASKIRTIES PASTATŲ PRIEŠGAISRINIO TECHNINIO PATIKRINIMO KLAUSIMYNO PATVIRTINIMO

2020 m. lapkričio 27 d. Nr. 1-582
Vilnius

Vadovaudamasis Objektų priešgaisrinių techninių patikrinimų kontrolinių klausimynų rengimo ir atnaujinimo tvarkos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente aprašo, patvirtinto Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2020 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. 1-249 „Dėl Objektų priešgaisrinių techninių patikrinimų kontrolinių klausimynų rengimo ir atnaujinimo tvarkos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente aprašo patvirtinimo“, 18 punktu:
1.	T v i r t i n u Mokslo paskirties pastatų priešgaisrinio techninio patikrinimo klausimyną (pridedama).
2.	N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2021 m. gegužės 1 d.

Direktorius
vidaus tarnybos generolas	Saulius Greičius

PATVIRTINTA
Priešgaisrinės apsaugos ir
gelbėjimo departamento
prie Vidaus reikalų ministerijos
direktoriaus
2020 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 1-582

PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTAS
PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

MOKSLO PASKIRTIES PASTATŲ PRIEŠGAISRINIO TECHNINIO PATIKRINIMO KLAUSIMYNAS

_______________________________________________________________________________
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – departamentas) teritorinio struktūrinio padalinio pavadinimas, buveinės adresas,
________________________________________________________________________________
telefono numeris, elektroninio pašto adresas

________________
(patikrinimo vieta)

BENDROJI DALIS

Patikrinimą atliko __________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(pareigūno (-ų) vardas (-ai), pavardė (-ės), pareigos)

Ūkio subjektas gali kreiptis dėl patikrinimą atlikusio (-ių) pareigūno (-ų) veiksmų Švitrigailos g. 18, Vilnius, tel. (8 5) 271 6877, el. p. pasitikejimas@vpgt.lt
________________________________________________________________________________
(departamento telefono numeris, adresas, elektroninio pašto adresas)

Ūkio subjektas gali kreiptis dėl priežiūros institucijos konsultacijos
Švitrigailos g. 18, Vilnius, tel. (8 5) 271 6880, el. p. konsultacija@vpgt.lt
________________________________________________________________________________
(departamento telefono numeris, adresas, elektroninio pašto adresas)

Patikrinimo teisinis pagrindas ________________________________________________
________________________________________________________________________________
(teisės akto data, pavadinimas, numeris)

Patikrinimo pobūdis _____________________________
(planinis, neplaninis)

Tikrinamas ūkio subjektas ___________________________________________________
________________________________________________________________________________
(pavadinimas, objekto adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas,
________________________________________________________________________________
fizinio, juridinio asmens kodas)

Atliekant patikrinimą dalyvavęs (-ę) ūkio subjekto įgaliotas (-i) atstovas (-ai) ________
________________________________________________________________________________
(vardas (-ai), pavardė (-ės), pareigų pavadinimas (-ai),
________________________________________________________________________________
telefono numeris (-iai), elektroninio pašto adresas (-ai)

Patikrinimo laikas:

Pradžia ______________________________
(metai, mėnuo, diena ir valanda)

Pabaiga ______________________________
(metai, mėnuo, diena ir valanda)

PATIKRINIMO KLAUSIMAI

Eil. / Nr.		Kontroliniai klausimai*		Atsakymai į klausimus				Pastabos
				Taip		Ne	Neaktualu / Netikrinta
1.		Ar yra parengta gaisrinės saugos instrukcija, atitinkanti Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių (toliau – BGST) 1 priedo reikalavimus? / https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.250714/asr
2.		Ar yra parengtas valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planas, kaip tai nustatyta BGST 2 priedo reikalavimuose? / https://e- seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.250714/asr
3.		Ar yra organizuojami ir registruojami valstybės tarnautojų ir darbuotojų instruktažai gaisrinės saugos klausimais: /  įvadinis – visiems valstybės tarnautojams ir darbuotojams, pradedantiems eiti pareigas ar dirbti; /  periodinis – ne rečiau kaip kartą per 12 mėnesių; /  papildomas – pakeitus gaisrinės saugos instrukciją (išskyrus redakcinio pobūdžio pakeitimus), darbo vietą, pasikeitus darbo funkcijoms, gamybos technologiniams procesams, įvykus sprogimui arba kilus gaisrui, paaiškėjus, kad valstybės tarnautojas ar darbuotojas stokoja reikiamų gaisrinės saugos žinių.
4.		Ar vadovas arba darbuotojas, kuriam vadovas pavedė kontroliuoti objekto gaisrinės saugos būklę ir imtis priemonių gaisrinės saugos reikalavimams vykdyti, yra išklausę mokymo programą arba įvadinio mokymo programą ir turi tai patvirtinantį pažymėjimą, kaip tai yra nustatyta teisės aktuose? / https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.215059/asr https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a3152c3013aa11e5af81c7d24921dbde/asr
5.		Ar vadovas organizuoja ne rečiau kaip kartą per trejus metus valstybės tarnautojų ir darbuotojų gaisrinės saugos mokymus ir atestavimą (žinių tikrinimą) pagal nustatytą programą? / https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.214207/asr
Teritorijos priežiūra
6.	Ar teritorija aplink pastatą yra išvalyta, nušienauta, šiukšlės laikomos tam skirtose vietose?
7.	Ar privažiavimo keliai ir priėjimai prie statinių, gaisrinių kopėčių, gaisrinio inventoriaus, gaisrinių hidrantų, gaisrui gesinti skirtų vandens rezervuarų yra laisvi?
8.	Ar automatiniai įvažiavimo į teritoriją vartai, užkardai ir kiti įrenginiai turi rankinį valdymą, leidžiantį juos atidaryti bet kuriuo paros metu?
9.	Ar teritorijoje yra pažymėtos žmonių susirinkimo vietos, kai jie evakuojami iš pastatų kilus gaisro pavojui?
10.	Ar yra laikomasi reikalavimo, kad šalia pastatų arčiau kaip 2 m nebūtų sandėliuojamos degios medžiagos?
Statiniai ir patalpos. Bendrieji reikalavimai
11.	Ar statiniuose ir patalpose yra reikiamas pirminių gaisro gesinimo priemonių (gesintuvų) skaičius, kaip tai yra nusatyta BGST 5 priede? / https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.250714/asr
12.	Ar statiniuose ir patalpose yra evakuacijos krypties (gelbėjimosi) ženklų? Ar evakuacijos krypties ženklai yra išdėstyti taip, kad būtų gerai matomi iš bet kurios patalpos vietos (taško)?
13.	Ar statiniuose ir patalpose esančios priešgaisrinės durys, vartai, liukai yra techniškai tvarkingi, jų sandarumo tarpikliai nepažeisti, o savaiminio užsidarymo mechanizmai – techniškai tvarkingi ir veikiantys?
14.	Ar žmonių evakavimo planai parengti pagal BGST 6 priede nurodytus reikalavimus? / https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.250714/asr
15.	Ar yra laikomasi reikalavimo, kad evakuacijos kelių koridoriuose ir laiptinėse nebūtų įrengti veidrodžiai ir durų imitacijos?
16.		Ar yra laikomasi reikalavimo, kad nebūtų rakinami aukštų holų, bendrojo naudojimo koridorių ir evakuacinių laiptinių, avarinių išėjimų liukai, durys, išskyrus duris, turinčias stacionarius atidarymo iš vidaus įrenginius, automatiškai atrakinamas suveikus gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemai arba atrakinamas aktyvavus gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų ranka valdomus pavojaus signalizavimo įtaisus, taip pat iš budinčio asmens pulto atrakinamas patalpas arba atrakinamas naudojant mygtuką šalia durų (dingus elektros įtampai nurodytais atvejais durys turi būti atrakinamos automatiškai), taip pat išskyrus atrakinamas iš vidaus raktu, laikomu šalia durų įrengtoje dėžutėje su į vidų įspaudžiamu stiklu?
17.	Ar evakuacijos kelių grindų danga yra pritvirtinta?
18.	Ar yra laikomasi reikalavimo, kad pastato rūsyje ir cokoliniame aukšte nebūtų laikomi suslėgtųjų dujų balionai (išskyrus dujų balionus su manometrais, kurių rodmenys yra ties „0“ riba), ypač degios, labai degios medžiagos ir preparatai, sprogstamosios ir kitos pavojingos medžiagos, kurios sprogsta ir dega sąveikaudamos su vandeniu, deguonimi ar viena su kita ir degimo metu išskiria nuodingus produktus?
19.	Ar yra įrengta ir specialiais ženklais pažymėta rūkymo vieta? Ar joje yra nedegus indas nuorūkoms?
20.	Ar iš rūsio langų prieduobių yra išvalytos šiukšlės?
21.	Ar yra laikomasi reikalavimo, kad po laiptais, techninėse nišose nebūtų laikomos degios medžiagos ir preparatai?
22.	Ar prie įėjimo į sandėliavimo ir kitos (ūkio) paskirties patalpas yra nurodytos jų kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų?
23.	Ar išėjimai iš scenos yra laisvi ir tvarkingi?
Elektra
24.		Ar elektros tinklai, įrenginiai ir prietaisai yra tvarkingi, nepažeisti, tinkami eksploatuoti, saugūs sprogimo ir gaisro atžvilgiu?
25.		Ar priėjimo prie elektros skydinių ir skirstomųjų spintų vietos yra tvarkingos ir neužkrautos? Ar yra laikomasi reikalavimo, kad prie elektros skydinių ir skirstomųjų spintų vietos 1 m atstumu nuo jų nebūtų laikomos bet kokios medžiagos? Ar yra laikomasi reikalavimo, kad elektros skydinėje nebūtų laikomi kiti įrenginiai ir medžiagos?
26.		Ar atstumas nuo elektros šviestuvų iki sandėliuojamų degių medžiagų yra didesnis kaip 0,5 m?
27.		Ar yra laikomasi reikalavimo, kad elektros lempos, šviesos sklaidytuvai, šildytuvai nebūtų uždengiami degiomis medžiagomis?
28.		Ar lygintuvai, viryklės, virduliai, šildymo ir kiti elektros prietaisai naudojami tam tikslui pritaikytose vietose? Ar yra laikomasi reikalavimo nepalikti jų be priežiūros, kai yra įjungti (išskyrus automatiškai valdomus elektros prietaisus)?
29.		Ar atvirosios elektros instaliacijos laidai ir kabeliai tose vietose, kuriose galima juos mechaniškai pažeisti, yra papildomai apsaugoti (šarvais, plieniniais vamzdžiais, kampuočiu, lovine sija ir pan.)?
30.		Ar nenaudojama atviroji elektros instaliacija yra išmontuota?
Šildymas
31.		Ar neautomatiniai šildymo įrenginiai yra prižiūrimi ir yra laikomasi reikalavimo nepalikti jų be priežiūros?
32.		Ar šildymo įrenginiai, dūmtraukiai yra tvarkingi ir juose nėra vizualiai matomų įtrūkimų, nesandarumų?
33.		Ar eksploatuojant šildymo įrenginius kuras laikomas toliau kaip 1 m nuo pakuros?
34.		Ar dūmams šalinti yra naudojami tik tam skirti kanalai?
35.		Ar iš dūmtraukių, dūmtakių ir krosnių kiekvienais metais prieš eksploatavimo pradžią (arba baigus šildymo sezoną) yra išvalomi suodžiai?
Vėdinimas
36.		Ar vėdinimo kameros yra tuščios ir yra laikomasi reikalavimo nelaikyti jose įrenginių ir bet kokių medžiagų?
37.		Ar vėdinimo kameros laikomos užrakintos?
Darbas laboratorijose
38.		Ar suslėgtųjų, suskystintųjų ir ištirpintųjų dujų balionai yra laikomi metalinėse spintose, ne laboratorijose?
39.		Ar metalinėse spintose yra prapjovos arba vėdinimo įrenginiai?
40.		Ar prieigose prie cheminių medžiagų laikymo vietų yra aiškūs užrašai, nurodantys cheminės medžiagos būdingąją savybę, pvz., „Ugnis, pavojinga“, „Nuodinga“ ir pan.?
41.		Ar bandymų įrenginių patalpose yra gaisro gesinimo ir neutralizuojančių priemonių pagal naudojamų medžiagų savybes ir technologinių procesų ypatybes?
Sandėliavimo reikalavimai pastatuose ir patalpose
42.		Ar sandėliavimo patalpos langai, durys ir vartai yra laisvi ir neužkrauti?
43.		Ar yra laikomasi reikalavimo degių ir nedegių medžiagų, kurios laikomos degiose pakuotėse, sandėliavimo patalpose nenaudoti elektros šildytuvų su atvirais kaitinimo elementais?
Gaisrų gesinimo priemonės ir gaisrinė įranga
44.		Ar gaisrinės saugos sistemos ir gaisrinės automatikos įrenginiai, skirti gaisrui aptikti, pranešti apie jį, gesinti, dūmams ir šilumai šalinti ar kelioms šioms funkcijoms vykdyti (gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema, dūmų šalinimo sistema, priešdūminio vėdinimo sistema, stacionarioji gaisrų gesinimo sistema, vidaus gaisrinis vandentiekis) yra paruošti naudoti, tvarkingi, sukomplektuoti ir veikiantys?
45.		Ar kartą per metus atliekama 44 punkte nurodytų priemonių techninė priežiūra ir bandymai? Ar bandymų rezultatai yra įforminti raštu?
46.		Ar pasibaigus gesintuvo garantiniam laikui arba techninės patikros laikui, yra atliekama jo techninė priežiūra?
47.		Ar gesintuvai yra laikomi lengvai prieinamose ir matomose vietose, toliau kaip per 1 m nuo šildymo prietaisų ir įrenginių?
48.		Ar prieigų prie gaisrinių čiaupų vietos yra laisvos ir neužkrautos?
49.		Ar gaisrui gesinti naudojami vandens rezervuarai yra pripildyti vandens?
50.		Ar gaisrui gesinti skirtų vandens rezervuarų, hidrantų, vandens šaltinių vietos ir privažiavimo prie jų keliai yra pažymėti specialiomis rodyklėmis (ženklais), ar nurodyta rezervuaro talpa, ar rodyklės (ženklai) tamsiuoju paros metu yra apšviestos arba užrašai ant jų fluorescenciniai?

* Kontroliniai klausimai rengiami remiantis Bendrosiomis gaisrinės saugos taisyklėmis, patvirtintomis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64.

BAIGIAMOJI DALIS

Informacija, pranešimai ūkio subjektui: ______________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________	________________
(Atliekant patikrinimą dalyvavusio ūkio	(parašas)
subjekto įgalioto atstovo
vardas ir pavardė)

_______________________________	________________
(Atliekant patikrinimą dalyvavusio ūkio	(parašas)
subjekto įgalioto atstovo
vardas ir pavardė)

_______________________________	________________
(Patikrinimą atlikusio pareigūno	(parašas)
vardas ir pavardė)
_______________________________	________________
(Patikrinimą atlikusio pareigūno	(parašas)
vardas ir pavardė)
__________________________________