VALSTYBINĖS ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJOS VIRŠININKAS

ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJOS VIRŠININKO 2011 M. RUGSĖJO 27 D. ĮSAKYMO NR. 22.3-90
„DĖL BRANDUOLINĖS SAUGOS REIKALAVIMŲ BSR-1.9.2-2018 „RADIONUKLIDŲ NEBEKONTROLIUOJAMŲJŲ RADIOAKTYVUMO LYGIŲ MEDŽIAGOMS IR ATLIEKOMS, SUSIDARANČIOMS BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS SRITIES VEIKLOS SU JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS ŠALTINIAIS METU, NUSTATYMAS IR TAIKYMAS“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2024 m. sausio 26 d. Nr. 22.3-21
Vilnius

1. Pakeičiu Branduolinės saugos reikalavimus BSR-1.9.2-2018 „Radionuklidų nebekontroliuojamųjų radioaktyvumo lygių medžiagoms ir atliekoms, susidarančioms branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais metu, nustatymas ir taikymas“, patvirtintus Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. 22.3-90 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.9.2-2018 „Radionuklidų nebekontroliuojamųjų radioaktyvumo lygių medžiagoms ir atliekoms, susidarančioms branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais metu, nustatymas ir taikymas“ patvirtinimo“:
1. Papildau 4 priedu ir jį išdėstau taip:
„Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.9.2-2018 „Radionuklidų nebekontroliuojamųjų radioaktyvumo lygių medžiagoms ir atliekoms, susidarančioms branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais metu, nustatymas ir taikymas“
4 priedas

VALSTYBĖS ĮMONĖS IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS PRAMONINIŲ ATLIEKŲ POLIGONO SĄLYGINIŲ NEBEKONTROLIUOJAMŲJŲ RADIOAKTYVUMO LYGIŲ AKTYVUMO KONCENTRACIJOS VERTĖS IR VERTINIMO SĄLYGOS

1.	Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės (toliau – VĮ IAE) pramoninių atliekų poligone, kurį sudaro statiniai Nr. 155/2, Nr. 155/3, Nr. 155/4 ir Nr. 140/2 (toliau – PA Poligonas), esančioms atliekoms taikomos šios sąlyginių nebekontroliuojamųjų radioaktyvumo lygių (toliau – SNRL) aktyvumo koncentracijos vertės:

Radionuklidas	SNRL, kBq/kg
Co-60	0,8
Mn-54	0,1
Fe-55	1000
Zn-65	0,1
Sr-90	1
Zr-93	10
Nb-93m	10
Nb-94	1,2
Ag-110m	0,1
Cs-134	0,1
Cs-137	1,5
Pu-238	0,1
Pu-239	0,1
Pu-240	0,1
Pu-241	10
Am-241	2,7
Cm-244	1
H-3	320

2.	Siekdamas PA Poligone esančioms atliekoms nebetaikyti radiacinės saugos reikalavimų, Reikalavimų 13 punkte nurodytas licencijos turėtojas privalo įvertinti PA Poligone esančių atliekų atitiktį SNRL, atsižvelgiant į radiologinio apibūdinimo metodikos aprašą, suderintą su VATESI vadovaujantis Reikalavimų 11 punkto nuostatomis, ir VATESI pateikti SNRL atitikties ataskaitą (toliau – Ataskaita).
3.	Ataskaitoje turi būti pateikta:
3.1. įvertinimas, ar neviršijami SNRL, bei nustatytos PA Poligono priežiūros sąlygos;
3.2. tričio aktyvumo koncentracijos vertės atitikimo SNRL, atsižvelgiant į visus branduolinės elektrinės aikštelėje esančius šio radionuklido sklaidos šaltinius, įvertinimas;
3.3. PA Poligono gama spinduliuotės dozės galios matavimų rezultatai;
3.4. PA Poligono atliekas dengiančio barjero kokybės bei būtinybės įrengti papildomą arba atnaujinti esamą atliekas dengiantį barjerą įvertinimas.“.
2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2024 m. gegužės 1 dieną.

Viršininkas	Michail Demčenko