VALSTYBINĖS ENERGETIKOS INSPEKCIJOS PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS VIRŠININKAS

Įsakymas
Dėl VALSTYBINĖS ENERGETIKOS INSPEKCIJOS PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS VIRŠININKo 2012 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. 1V-148 „dėl VALSTYBINĖS ENERGETIKOS INSPEKCIJOS PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS RIZIKOS VERTINIMU PAGRĮSTO ENERGETIKOS OBJEKTŲ IR ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪROS VEIKLOS MODELIO tvirtinimo“ pakeitimo

2016 m. gruodžio 28 d. Nr. 1V-102
Vilnius

Vadovaudamasis Institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo gairių aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 932 redakcijos), 7.12 papunkčiu ir Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. 1-209 „Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 20.1 ir 20.4 papunkčiais:
1. P a k e i č i u Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2012 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. 1V-148 „Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos rizikos vertinimu pagrįsto energetikos objektų ir įrenginių priežiūros veiklos modelio tvirtinimo“ 1 punktu patvirtintame Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos rizikos vertinimu pagrįstame energetikos objektų ir įrenginių priežiūros veiklos modelyje:
1.1. 3 punktą ir jį išdėstau taip:
„3. Duomenys apie VEI priežiūros ūkio subjektus ir jų prižiūrimus energetikos objektus ar įrenginius kaupiami VEI.“
1.2. 4 punktą ir jį išdėstau taip:
„4. Priežiūros veiksmai grindžiami šiais principais: skaidrumo; minimalios ir proporcingos priežiūros naštos; priežiūros funkcijų atlikimo koordinavimo; efektyvaus išteklių naudojimo rizikai valdyti; patikrinimų funkcijų atskyrimo ir poveikio priemonių taikymo; aiškiomis, viešai paskelbtomis patikrinimų procedūromis.“;
1.3. 14 punktą ir jį išdėstau taip:
„14. Energetikos sektoriuje veikiančių ūkio subjektų energetikos objektų ir įrenginių rizikos lygiai:
14.1. padidintos rizikos lygis – 7 ir daugiau balų;
14.2. vidutinės rizikos lygis – 4–6 balai;
14.3. žemos rizikos lygis – iki 4 balų.“;
1.4. 15 punktą ir jį išdėstau taip:
„15. Energetikos objektų ir įrenginių rizikos lygis nustatomas pagal šiuos rizikos vertinimo kriterijus (rodiklius):
15.1. energetikos objektų ir energetikos įrenginių pavojingumas:
15.1.1. valstybinės svarbos energetikos objektai – 7 balai;
15.1.2. nevalstybinės svarbos energetikos objektai – 4 balai;
15.1.3. vartotojų energetikos įrenginiai – 1 balas;
15.2. energetikos įrenginių avarijų ar sutrikimų įtaka nepertraukiamam ir patikimam energijos tiekimui:
15.2.1. valstybinės svarbos energetikos objektai – 5 balai;
15.2.2. nevalstybinės svarbos energetikos objektai – 3 balai;
15.2.3. vartotojų energetikos įrenginiai – 2 balai;
15.3. patikrinimų metu nustatytų pažeidimų pobūdis ir mastas:
15.3.1. esminiai pažeidimai – 3 balai;
15.3.2. neesminiai pažeidimai – 1 balas;
15.4. visuomeninės paskirties objektai (virš 50 žmonių susibūrimo vietos) – 1 balas.“;
1.5. 19.3 papunktį ir jį išdėstau taip:
„19.3. žemos rizikos ūkio subjekto energetikos įrenginiai tikrinami kas šešerius – aštuonerius metus. Šios grupės ūkio subjektams gali būti taikomos alternatyvios patikrinimo priemonės – atitikties deklaracijų diegimas. Ūkio subjektams sudaroma galimybė deklaruoti energetikos įrenginių eksploatavimo veiklos atitiktį nustatytiems teisės aktų reikalavimams, pateikiant VEI energetikos įrenginio eksploatavimo atitikties deklaracijas (toliau – atitikties deklaracija). Atitikties deklaracijos teikiamos VEI viršininko nustatyta tvarka.“;
1.6. 20 punktą ir jį išdėstau taip:
„20. Energetikos įrenginio eksploatavimo atitikties deklaracijomis tikrinami tie energetikos įrenginiai, kurie, pagal 15 punkte nustatytus kriterijus, priskiriami energetikos įrenginio žemos rizikos lygiui bei kurių pavojaus asmenims, visuomenei ir aplinkai tikimybė maža ir kurie atitinka vieną iš šių energetikos įrenginių grupių:
20.1. elektros energijos nuo 30 kW iki 250 kW galios vartotojų įrenginiai;
20.2. elektros energijos gamybos įrenginiai (elektrinės) iki 100 kW įrengtosios galios, išskyrus elektros energiją gaminančių buitinių elektros energijos vartotojų įrenginius;
20.3. šilumos įrenginiai nuo 100 kW iki 10 MW galios, kai centralizuotai pagaminta šilumos energija tiekiama iš šilumos perdavimo tinklo;
20.4. šilumos įrenginiai, kai jų visų bendra galia nuo 250 kW iki 400 kW;
20.5. dujų įrenginiai nuo 100 kW iki 400 kW galios.“
1.7. 21 punktą ir jį išdėstau taip:
„21. VEI vykdytų energetikos objektų ir įrenginių patikrinimų aktai registruojami VEI dokumentų valdymo sistemoje, saugomi dokumentacijos plane nurodytoje byloje teisės aktų nustatytą terminą.“
2. P a n a i k i n u 8.5, 8.9, 9.5, 9.7 ir 10.8 papunkčius, o 8.6, 8.7, ir 8.8 papunkčius laikau atitinkamai 8.5, 8.6, ir 8.7 papunkčiais, bei 9.6 papunktį laikau 9.5 papunkčiu.
3. L a i k a u buvusius 20, 21, 22, 23 punktus atitinkamai 21, 22, 23, 24 punktais.
4. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos Planavimo ir kontrolės skyriaus vedėjui.
5.	Į p a r e i g o j u Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos Bendrųjų reikalų skyrių ne vėliau kaip kitą darbo dieną po šio įsakymo pasirašymo įregistruoti ir paskelbti jį Teisės aktų registre ir Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos interneto svetainėje.

Viršininkas Jurgis Dumbrava